## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  | 标段： | 第 17 页 共 211 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 箱变围栏 1个
1.2 | 环网柜围栏 1个
1.3 | 10kV欧式箱变基础(带中间井口) 1座
1.4 | 10kV环网柜基础（带中间井口）1座
1.5 | 4管顶管 271m
1.6 | 2管顶管 368m
1.7 | 2层2列排管行车直线井 4座
1.8 | 2层2列排管行车中间头井 1座
1.9 | 1层2列排管行车直线井 2座
1.10 | 1层2列排管行车转角井 1座
1.11 | 1层2列排管行人中间头井 1座
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 45690.35
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 63434.76
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
箱变围栏 1个
1 | 040101003018 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 3.5
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 3.16
3 | 040103002052 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 0.34
4 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:箱变围栏 2.尺寸:6600*3800*2000m 3.边框及立柱型钢品种、规格:38*38*3,304不锈钢方管外框，竖向管Φ32,304不锈钢圆管1950@100，横向管38*38*3,304不锈钢方管@300 |  | m | 20.8
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.名称:钢管支柱垫层 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.07
6 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.名称:钢管支柱基础 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.26
7 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 2.材料规格:钢板200*200*6、Φ6 |  | t | 0.014
8 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:双色接地线 2.规格:BVR-2.5 |  | m | 3
9 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子 |  | 块 | 4
环网柜围栏 1个
10 | 040101003019 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 3.5
11 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 3.16
12 | 040103002053 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 0.34
13 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:箱变围栏 2.尺寸:4000*2000*2000m 3.边框及立柱型钢品种、规格:38*38*3,304不锈钢方管外框，竖向管Φ32,304不锈钢圆管1950@100，横向管38*38*3,304不锈钢方管@300 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.名称:钢管支柱垫层 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.07
15 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.名称:钢管支柱基础 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.26
16 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 2.材料规格:钢板200*200*6、Φ6 |  | t | 0.014
17 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:双色接地线 2.规格:BVR-2.5 |  | m | 3
18 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子 |  | 块 | 4
10kV欧式箱变基础(带中间井口) 1座
19 | 040101003020 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 25.09
20 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 6.11
21 | 040103002054 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 18.87
22 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:10kV欧式箱变基础基础 2.尺寸:4600*1500*1350 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，200mm厚 4.混凝土强度等级:C25砼壁 5.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 6.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2.5水泥砂浆 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:中间井 2.尺寸:920*2445*850 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，100mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU20砖,M10水泥砂浆 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:25水泥砂浆 6.盖板材质、规格:型钢包边盖板 1150*300*100，8块 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 |  | 座 | 1
24 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm内 |  | t | 0.09
25 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10外 |  | t | 0.278
26 | 040901009003 | 预埋铁件 | 1.材料种类:基础槽钢 2.材料规格:[10 |  | m | 13.2
10kV环网柜基础（带中间井口）1座
27 | 040101003021 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 15.94
28 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 6.82
29 | 040103002055 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 9.12
30 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:四间隔户外开关箱基础 2.尺寸:960*1720*1400 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，100mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU20砖,M10水泥砂浆 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2水泥砂浆 6.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:中间井 2.尺寸:920*2205*1200 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，100mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU20砖,M10水泥砂浆 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2水泥砂浆 6.盖板材质、规格:型钢包边盖板 1150*300*100，8块 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 |  | 座 | 1
32 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm内 |  | t | 0.033
33 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10外 |  | t | 0.08
34 | 040901009004 | 预埋铁件 | 1.材料种类:基础槽钢 2.材料规格:[10 |  | m | 6.6
35 | 040901009005 | 预埋铁件 | 1.材料种类:槽钢电缆支架 2.材料规格:[6 |  | m | 1.72
4管顶管 271m
36 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.名称:4管顶管 2.材质及规格:HDPE管，PE80，Φ160mm×10mm |  | m | 271
37 | 040103002061 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:泥浆 2.运距:3km |  | m3 | 21.78
38 | 040101003022 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 10
2管顶管 368m
39 | 040501008002 | 水平导向钻进 | 1.名称:2管顶管 2.材质及规格:HDPE管，PE80，Φ160mm×10mm |  | m | 368
40 | 040103002062 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:泥浆 2.运距:3km |  | m3 | 14.79
41 | 040101003023 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层2列排管行车直线井 4座
42 | 040402018005 | 施工缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 30cm厚 |  | m | 52.88
43 | 041001001027 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:300mm |  | m2 | 41.16
44 | 040103002063 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土 2.运距:3km |  | m3 | 15.44
45 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 2.厚度:30cm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 24.6
46 | 040101002023 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 55.84
47 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 24.8
48 | 040103002056 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 55.84
49 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:2层2列排管行车直线井 2.尺寸:910*2500*1510 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，100mm厚 4.混凝土强度等级:C25砼井壁 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2水泥砂浆 6.盖板材质、规格:型钢包边盖板 1150*300*150，9块 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 8.其他:橡胶缓冲层1170*2760*5 回字型、电缆、标志牌 菱形,2mm厚不锈钢、井盖板编号牌 丝印、一托二线SMC支架490mm×60mm×70mm(预埋式) |  | 座 | 4
50 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10外 |  | t | 0.959
51 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.385
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm内 |  | t | 0.144
53 | 040901009006 | 预埋铁件 | 1.材料种类:镀锌角钢 2.材料规格:∠50*5 |  | t | 0.113
2层2列排管行车中间头井 1座
54 | 040402018006 | 施工缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 30cm厚 |  | m | 19.78
55 | 041001001028 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:300mm |  | m2 | 18.52
56 | 040103002064 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土 2.运距:3km |  | m3 | 5.56
57 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 2.厚度:30cm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 9.82
58 | 040101002024 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 26.42
59 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 10.16
60 | 040103002057 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 26.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:2层2列排管行车中间头井 2.尺寸:910*5780*1510 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，100mm厚 4.混凝土强度等级:C25砼井壁 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2水泥砂浆 6.盖板材质、规格:型钢包边盖板 1150*300*150，19块 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 8.其他:橡胶缓冲层1170*2760*5 回字型、电缆、标志牌 菱形,2mm厚不锈钢、井盖板编号牌 丝印、一托二线SMC支架350mm×60mm×70mm(螺栓式) |  | 座 | 1
62 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10外 |  | t | 0.382
63 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.177
64 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm内 |  | t | 0.036
65 | 040901009007 | 预埋铁件 | 1.材料种类:镀锌角钢 2.材料规格:∠50*5 |  | t | 0.033
1层2列排管行车直线井 2座
66 | 040402018007 | 施工缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 30cm厚 |  | m | 23.04
67 | 041001001029 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:300mm |  | m2 | 16.11
68 | 040103002035 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土 2.运距:3km |  | m3 | 4.83
69 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 2.厚度:30cm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 9.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 040101002025 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 22.42
71 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 10.4
72 | 040103002058 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 22.42
73 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:1层2列排管行车直线井 2.尺寸:910*1890*1460 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，100mm厚 4.混凝土强度等级:C25砼井壁 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2水泥砂浆 6.盖板材质、规格:型钢包边盖板 1150*300*150,7块 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 8.其他:橡胶缓冲层1170*2150*5 回字型、电缆、标志牌 菱形,2mm厚不锈钢、井盖板编号牌 丝印 |  | 座 | 2
74 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10外 |  | t | 0.402
75 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.162
76 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm内 |  | t | 0.063
77 | 040901009008 | 预埋铁件 | 1.材料种类:镀锌角钢 2.材料规格:∠50*5 |  | t | 0.057
1层2列排管行车转角井 1座
78 | 040402018008 | 施工缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 30cm厚 |  | m | 13
79 | 041001001022 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:300mm |  | m2 | 10.55
80 | 040103002065 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土 2.运距:3km |  | m3 | 2.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 2.厚度:30cm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 3.73
82 | 040101002026 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 13.93
83 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 6.05
84 | 040103002059 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 13.93
85 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称:1层2列排管行车转角井 2.尺寸:1650*1890*1460 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，100mm厚 4.混凝土强度等级:C25砼井壁 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2水泥砂浆 6.盖板材质、规格:型钢包边盖板 1150*300*150,7块 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 8.其他:橡胶缓冲层1170*2150*5 回字型、电缆、标志牌 菱形,2mm厚不锈钢、井盖板编号牌 丝印 |  | 座 | 1
86 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10外 |  | t | 0.291
87 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.125
88 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm内 |  | t | 0.032
89 | 040901009009 | 预埋铁件 | 1.材料种类:镀锌角钢 2.材料规格:∠50*5 |  | t | 0.028
1层2列排管行人中间头井 1座
90 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.名称:拆除人行道砖 2.厚度:200mm |  | m2 | 10.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:200mm |  | m2 | 4.44
92 | 040103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:人行道砖 2.运距:3km |  | m3 | 2.13
93 | 040101002027 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 8.63
94 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 2.44
95 | 040103002060 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:汽车运距3km |  | m3 | 8.63
96 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:1层2列排管行人中间头井 2.尺寸:910*3980*760 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，200mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU20砖,M10水泥砂浆 5.勾缝、抹面要求:井内及井底1:2水泥砂浆 6.盖板材质、规格:型钢包边盖板 1150*300*100,13块 7.井盖、井圈材质及规格:C25砼井圈 8.其他:橡胶缓冲层1170*2760*5 回字型、电缆、标志牌 菱形,2mm厚不锈钢、井盖板编号牌 丝印 |  | 座 | 1
97 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10外 |  | t | 0.075
98 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm内 |  | t | 0.026
99 | 040901009010 | 预埋铁件 | 1.材料种类:镀锌角钢 2.材料规格:∠50*5 |  | t | 0.15
措施项目
| 2 | 措施其他项目
100 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 26.33
101 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 |  | m2 | 7.06
102 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:池底模板 |  | m2 | 24.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁(隔墙)模板 |  | m2 | 168.11
104 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.构件类型:井圈模板 |  | m2 | 86.63
105 | 041101005001 | 井字架 | 1.名称:木制井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 5
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 31 页 共 211 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 63434.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 211 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13