广州市海珠区三滘村城中村改造项目

启动区S1地块安置房建设项目

第三方检测及监测服务

招标控制价编制报告

编制单位：中量工程咨询有限公司

广东飞腾工程咨询有限公司

编制日期：二〇二五年六月二十七日

广州市海珠区三滘村城中村改造项目

启动区S1地块安置房建设项目

第三方检测及监测服务

招标控制价编制报告

项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块安置房建设项目第三方检测及监测服务

建设单位：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

建筑规模：项目总用地面积约14105平方米，总建筑面积约124516平方米，总征地面积约14105平方米，拟安置420户（安置居民1344人）。

建议控制价金额：10,865,961.18元

金额大写： 壹仟零捌拾陆万伍仟玖佰陆拾壹元壹角捌分

编制单位：中量工程咨询有限公司、广东飞腾工程咨询有限公司

编制日期：二〇二五年六月二十七日

编制人：                 资格证号：

复核人：                 资格证号：

审定人：                 资格证号：

广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块安置房建设项目

第三方检测及监测服务

招标控制价编制说明

我公司受广州新中轴海珠片区城市更新有限公司的委托，对广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块安置房建设项目第三方检测及监测服务进行招标控制价编制,本工作已完成,具体编制情况如下：

一、工程概况

本项目为广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目。项目总用地面积约14105平方米，总建筑面积约124516平方米，总征地面积约14105平方米，拟安置420户（安置居民1344人）。建设内容为土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、消防工程、空调及通风工程、燃气工程、抗震设备支架系统工程、电梯工程、室外工程等。

二、编制范围

编制范围为广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块安置房建设项目第三方检测及监测服务。

三、编制依据

1、成本估算：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目检验检测金额为1273.83万元。

- 2、计价依据：按照广东省住房和城乡建设厅关于印发粤建检协〔2015〕8号-关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知以及粤民防协〔2018〕01号-关于印发《广东省民防协会人防工程防护设备质量检测收费标准》的通知并结合市场价格执行。

四、编制情况

1、为实现本项目成本管控目标，本次招标范围第三方检测及监测服务费建议按粤建检协[2015]8号-关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知计算出第三方检测及监测服务费用，并结合市场价格建议下浮35%计取。

2、关于基坑监测招标控制价清单，（1）埋设费中“支护桩测斜”的全费用综合单价1755元/孔，按埋设深度15m综合考虑进行计算；“地下水位监测点”的全费用综合单价1170元/孔，按钻孔深度10m综合考虑进行计算；（2）监测费的“水平位移监测基准点监测”及“沉降监测基准点监测”按监测次数6次综合考虑进行计算，其余监测内容的全费用综合单价均按监测次数120次综合考虑进行计算。

3、高支模监测招标控制价清单，监测费的全费用综合单价均根据监测次数20次综合考虑进行计算。

4、主体沉降监测招标控制价清单，监测费的全费用综合单价均根据监测次数24次综合考虑进行计算。

5、消防设施现场检测、防雷检测、室内5G信号覆盖检测工程量按计容建筑面积计取，海绵城市评估工程量按用地面积计取。

五、编制结果

广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块安置房建设项目第三方检测及监测服务预算金额为10,865,961.18元。

六、附件

广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块安置房建设项目第三方检测及监测服务招标控制价汇总表。

编制单位：中量工程咨询有限公司

广东飞腾工程咨询有限公司

编制日期：二〇二五年六月二十七日

附件：

广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块安置房建设项目

第三方检测及监测服务招标控制价汇总表

| 序号 | 项目 | 含税总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第三方检测 | 9,214,175.38 |  |
| 1 | 材料检测 | 1,183,485.50 |  |
| 2 | 结构检测 | 3,344,420.00 |  |
| 3 | 人防设备检测 | 61,733.90 |  |
| 4 | 地基与基础检测 | 2,275,321.25 |  |
| 5 | 建筑节能 | 795,851.00 |  |
| 6 | 室内环境与防雷 | 424,700.40 |  |
| 7 | 智能检测 | 396,493.50 |  |
| 8 | 消防检测 | 319,176.00 |  |
| 9 | 门窗幕墙 | 185,240.00 |  |
| 10 | 园林绿化 | 25,317.50 |  |
| 11 | 道路、排水和海绵城市 | 202,436.33 |  |
| 二 | 第三方监测 | 1,651,785.80 |  |
| 1 | 基坑监测 | 1,239,431.50 |  |
| 2 | 高支模监测 | 307,950.00 |  |
| 3 | 主体沉降监测 | 104,404.30 |  |
| 三 | 合计（一+二） | 10,865,961.18 |  |