## 封-1 招标工程量清单封面
| 室外管网 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广州市花都区狮岭镇新庄经济联合社
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 室外管网 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州市花都区狮岭镇新庄经济联合社 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外管网 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 消防水系统
1.3 | 污废水系统
1.4 | 雨水系统
1.5 | 雨水回用系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100,公称压力1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 41.35
2 | 031003013001 | 水表组 DN150 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:水表组 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含低阻力倒流防止器,Y型过滤器,软密封闸阀两个,不锈钢软接头,远传水表 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 组 | 1
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 27.22
4 | 040103001011 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 4.3
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 2.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040103001013 | 回填方 | 1.名称:石屑回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 14.32
7 | 040103001012 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 5.44
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 0.38
给水系统合计
消防水系统
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100,公称压力1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 6.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN200,公称压力1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 13.4
11 | 030901010001 | SSF100/65-1.0型室外地上式消火栓 | 1.名称:SSF100/65-1.0型室外地上式消火栓 2.型号、规格:参照13S201-15或23安装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 2
12 | 040504002001 | 消防水池取水口 | 1.名称:消防水池取水口 2.材质，规格:井墙及底板混凝土为C25,抗渗等级S6;钢筋为HRB335,钢筋锚固长度d39,搭接长度d47,混凝土净保护层25mm。 3.其他:含成品聚乙烯防坠网 4.图集:做法见图集20S515-29 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
13 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 18.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040103001020 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 3.89
15 | 040103001021 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 0.45
16 | 040103001022 | 回填方 | 1.名称:石屑回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 6.94
17 | 040103001023 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 1.78
18 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 5.46
消防水系统合计
污废水系统
19 | 031001006005 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 97.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002011 | 预制混凝土污水检查井 Φ700 | 1.名称:预制混凝土污水检查井 2.规格:Φ700 3.平均井深:1.1m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 3
21 | 040504003002 | 成品塑料检查井 | 1.名称:成品塑料检查井 2.井径:D315 3.平均井深:1m 4.井盖材质及规格:重型铸铁井盖D315 5.其他:参照20S515图集做法 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 2
22 | 040504008004 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.规格型号:综合考虑 3.有效容积:20m3 4.垫层、基础材质及厚度:中砂垫层250mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ500（井盖承压不小于400KN） 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 205.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040103001017 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 53.32
25 | 040103001018 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 60.36
26 | 040103001019 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 58.14
27 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 33.41
污废水系统合计
雨水系统
28 | 031001006003 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 148.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001006004 | HDPE双壁波纹管 DN400 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 61.89
30 | 040504002008 | 预制混凝土雨水检查井 Φ1000 | 1.名称:预制混凝土雨水检查井 2.规格:Φ1000 3.平均井深:1.31m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 3
31 | 040504002010 | 预制混凝土雨水检查井 Φ700 | 1.名称:预制混凝土雨水检查井 2.规格:Φ700 3.平均井深:1.4m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504003001 | 成品塑料检查井 | 1.名称:成品塑料检查井 2.井径:D315 3.平均井深:1m 4.井盖材质及规格:重型铸铁井盖D315 5.其他:参照20S515图集做法 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
33 | 040504009002 | 雨水口 | 1.名称:雨水口 2.类型:D400级 3.井盖材质及规格:铸铁平篦680X380 （井盖承压不小于400KN） 4.其他:参照05S518图集做法 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 13
34 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 793.92
35 | 040103001014 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 179.54
36 | 040103001015 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 199.75
37 | 040103001016 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 357.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 57.47
雨水系统合计
雨水回用系统
39 | 040602024001 | 全自动自清洗过滤器 | 1.名称:全自动自清洗过滤器 2.型号:Q=10.0m3/h,N=0.50kW 3.配置附件 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 1
40 | 031006013001 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.规格:Q=10m3/h，N=0.5KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
41 | 030109001001 | 回用水泵 | 1.名称:回用水泵 2.规格:Q=20m3/h，H=40m，N=4.0KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
42 | 030109001002 | 排泥泵 | 1.名称:排泥泵 2.规格:Q=30m3/h，H=15m，N=3KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030109001003 | 设备间排泥泵 | 1.名称:设备间排泥泵 2.规格:40WQ6-12-0.55/220 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
44 | 030404016001 | 电气控制柜 | 1.名称:电气控制柜（箱） 2.系统调试 3.符合设计及规范要求 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
45 | 040504008005 | SLK-IV模块组合水池 | 1.名称:SLK-IV模块组合水池 2.容积:有效容积150m3 3.规格:AXBXH=10.0X5.0X3.0m 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
46 | 040504003003 | 成品出水井 | 1.名称:成品出水井 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
47 | 040504003005 | 成品埋地处理间 | 1.名称:成品埋地处理间 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
48 | 031003003001 | 电动蝶阀 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格:DN65 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040501004001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC穿孔排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 54.16
50 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在5m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 300
51 | 040103001024 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 50
52 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 250
雨水回用系统合计
分部分项合计
措施项目
53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外管网 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外管网 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 消防水系统
1.3 | 污废水系统
1.4 | 雨水系统
1.5 | 雨水回用系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100,公称压力1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 41.35
2 | 031003013001 | 水表组 DN150 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:水表组 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含低阻力倒流防止器,Y型过滤器,软密封闸阀两个,不锈钢软接头,远传水表 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 组 | 1
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 27.22
4 | 040103001011 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 4.3
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 2.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040103001013 | 回填方 | 1.名称:石屑回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 14.32
7 | 040103001012 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 5.44
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 0.38
给水系统合计
消防水系统
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100,公称压力1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 6.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN200,公称压力1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 13.4
11 | 030901010001 | SSF100/65-1.0型室外地上式消火栓 | 1.名称:SSF100/65-1.0型室外地上式消火栓 2.型号、规格:参照13S201-15或23安装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 2
12 | 040504002001 | 消防水池取水口 | 1.名称:消防水池取水口 2.材质，规格:井墙及底板混凝土为C25,抗渗等级S6;钢筋为HRB335,钢筋锚固长度d39,搭接长度d47,混凝土净保护层25mm。 3.其他:含成品聚乙烯防坠网 4.图集:做法见图集20S515-29 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
13 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 18.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040103001020 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 3.89
15 | 040103001021 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 0.45
16 | 040103001022 | 回填方 | 1.名称:石屑回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 6.94
17 | 040103001023 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 1.78
18 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 5.46
消防水系统合计
污废水系统
19 | 031001006005 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 97.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002011 | 预制混凝土污水检查井 Φ700 | 1.名称:预制混凝土污水检查井 2.规格:Φ700 3.平均井深:1.1m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 3
21 | 040504003002 | 成品塑料检查井 | 1.名称:成品塑料检查井 2.井径:D315 3.平均井深:1m 4.井盖材质及规格:重型铸铁井盖D315 5.其他:参照20S515图集做法 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 2
22 | 040504008004 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.规格型号:综合考虑 3.有效容积:20m3 4.垫层、基础材质及厚度:中砂垫层250mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ500（井盖承压不小于400KN） 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 205.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040103001017 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 53.32
25 | 040103001018 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 60.36
26 | 040103001019 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 58.14
27 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 33.41
污废水系统合计
雨水系统
28 | 031001006003 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 148.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001006004 | HDPE双壁波纹管 DN400 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 61.89
30 | 040504002008 | 预制混凝土雨水检查井 Φ1000 | 1.名称:预制混凝土雨水检查井 2.规格:Φ1000 3.平均井深:1.31m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 3
31 | 040504002010 | 预制混凝土雨水检查井 Φ700 | 1.名称:预制混凝土雨水检查井 2.规格:Φ700 3.平均井深:1.4m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504003001 | 成品塑料检查井 | 1.名称:成品塑料检查井 2.井径:D315 3.平均井深:1m 4.井盖材质及规格:重型铸铁井盖D315 5.其他:参照20S515图集做法 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
33 | 040504009002 | 雨水口 | 1.名称:雨水口 2.类型:D400级 3.井盖材质及规格:铸铁平篦680X380 （井盖承压不小于400KN） 4.其他:参照05S518图集做法 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 13
34 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 793.92
35 | 040103001014 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 179.54
36 | 040103001015 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 199.75
37 | 040103001016 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 357.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 57.47
雨水系统合计
雨水回用系统
39 | 040602024001 | 全自动自清洗过滤器 | 1.名称:全自动自清洗过滤器 2.型号:Q=10.0m3/h,N=0.50kW 3.配置附件 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 1
40 | 031006013001 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.规格:Q=10m3/h，N=0.5KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
41 | 030109001001 | 回用水泵 | 1.名称:回用水泵 2.规格:Q=20m3/h，H=40m，N=4.0KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
42 | 030109001002 | 排泥泵 | 1.名称:排泥泵 2.规格:Q=30m3/h，H=15m，N=3KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030109001003 | 设备间排泥泵 | 1.名称:设备间排泥泵 2.规格:40WQ6-12-0.55/220 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
44 | 030404016001 | 电气控制柜 | 1.名称:电气控制柜（箱） 2.系统调试 3.符合设计及规范要求 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
45 | 040504008005 | SLK-IV模块组合水池 | 1.名称:SLK-IV模块组合水池 2.容积:有效容积150m3 3.规格:AXBXH=10.0X5.0X3.0m 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
46 | 040504003003 | 成品出水井 | 1.名称:成品出水井 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
47 | 040504003005 | 成品埋地处理间 | 1.名称:成品埋地处理间 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
48 | 031003003001 | 电动蝶阀 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格:DN65 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040501004001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC穿孔排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 54.16
50 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在5m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 300
51 | 040103001024 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 50
52 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 250
雨水回用系统合计
分部分项合计
措施项目
53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100,公称压力1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 41.35
2 | 031003013001 | 水表组 DN150 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:水表组 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含低阻力倒流防止器,Y型过滤器,软密封闸阀两个,不锈钢软接头,远传水表 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 组 | 1
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 27.22
4 | 040103001011 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 4.3
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 2.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040103001013 | 回填方 | 1.名称:石屑回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 14.32
7 | 040103001012 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 5.44
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 0.38
给水系统合计
消防水系统
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100,公称压力1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 6.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN200,公称压力1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.内容:管道及管件安装、灌水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 13.4
11 | 030901010001 | SSF100/65-1.0型室外地上式消火栓 | 1.名称:SSF100/65-1.0型室外地上式消火栓 2.型号、规格:参照13S201-15或23安装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 2
12 | 040504002001 | 消防水池取水口 | 1.名称:消防水池取水口 2.材质，规格:井墙及底板混凝土为C25,抗渗等级S6;钢筋为HRB335,钢筋锚固长度d39,搭接长度d47,混凝土净保护层25mm。 3.其他:含成品聚乙烯防坠网 4.图集:做法见图集20S515-29 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
13 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 18.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040103001020 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 3.89
15 | 040103001021 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 0.45
16 | 040103001022 | 回填方 | 1.名称:石屑回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 6.94
17 | 040103001023 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 1.78
18 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 5.46
消防水系统合计
污废水系统
19 | 031001006005 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 97.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002011 | 预制混凝土污水检查井 Φ700 | 1.名称:预制混凝土污水检查井 2.规格:Φ700 3.平均井深:1.1m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 3
21 | 040504003002 | 成品塑料检查井 | 1.名称:成品塑料检查井 2.井径:D315 3.平均井深:1m 4.井盖材质及规格:重型铸铁井盖D315 5.其他:参照20S515图集做法 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 2
22 | 040504008004 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.规格型号:综合考虑 3.有效容积:20m3 4.垫层、基础材质及厚度:中砂垫层250mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ500（井盖承压不小于400KN） 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 205.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040103001017 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 53.32
25 | 040103001018 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 60.36
26 | 040103001019 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 58.14
27 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 33.41
污废水系统合计
雨水系统
28 | 031001006003 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 148.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001006004 | HDPE双壁波纹管 DN400 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插胶圈接口 4.管材环刚度:8KN/m2 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 61.89
30 | 040504002008 | 预制混凝土雨水检查井 Φ1000 | 1.名称:预制混凝土雨水检查井 2.规格:Φ1000 3.平均井深:1.31m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 3
31 | 040504002010 | 预制混凝土雨水检查井 Φ700 | 1.名称:预制混凝土雨水检查井 2.规格:Φ700 3.平均井深:1.4m 4.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm厚 5.井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700（井盖承压不小于400KN） 6.含防坠落网 7.其他:参照20S515图集做法 8.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504003001 | 成品塑料检查井 | 1.名称:成品塑料检查井 2.井径:D315 3.平均井深:1m 4.井盖材质及规格:重型铸铁井盖D315 5.其他:参照20S515图集做法 6.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
33 | 040504009002 | 雨水口 | 1.名称:雨水口 2.类型:D400级 3.井盖材质及规格:铸铁平篦680X380 （井盖承压不小于400KN） 4.其他:参照05S518图集做法 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 13
34 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 793.92
35 | 040103001014 | 回填方 | 1.名称:中粗砂垫层 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 179.54
36 | 040103001015 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 199.75
37 | 040103001016 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 357.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 57.47
雨水系统合计
雨水回用系统
39 | 040602024001 | 全自动自清洗过滤器 | 1.名称:全自动自清洗过滤器 2.型号:Q=10.0m3/h,N=0.50kW 3.配置附件 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 1
40 | 031006013001 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.规格:Q=10m3/h，N=0.5KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
41 | 030109001001 | 回用水泵 | 1.名称:回用水泵 2.规格:Q=20m3/h，H=40m，N=4.0KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
42 | 030109001002 | 排泥泵 | 1.名称:排泥泵 2.规格:Q=30m3/h，H=15m，N=3KW 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030109001003 | 设备间排泥泵 | 1.名称:设备间排泥泵 2.规格:40WQ6-12-0.55/220 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
44 | 030404016001 | 电气控制柜 | 1.名称:电气控制柜（箱） 2.系统调试 3.符合设计及规范要求 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
45 | 040504008005 | SLK-IV模块组合水池 | 1.名称:SLK-IV模块组合水池 2.容积:有效容积150m3 3.规格:AXBXH=10.0X5.0X3.0m 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
46 | 040504003003 | 成品出水井 | 1.名称:成品出水井 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
47 | 040504003005 | 成品埋地处理间 | 1.名称:成品埋地处理间 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 座 | 1
48 | 031003003001 | 电动蝶阀 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格:DN65 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040501004001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC穿孔排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 54.16
50 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 一、二类土 深度在5m内 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 300
51 | 040103001024 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 50
52 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:10km 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 250
雨水回用系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外管网 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外管网 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13