## 封-1 招标工程量清单封面
| 消防电工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广州市花都区狮岭镇新庄经济联合社
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 消防电工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州市花都区狮岭镇新庄经济联合社 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 防火门监控系统
1.3 | 电气火灾监控系统
1.4 | 消防电源监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 350
2 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
3 | 030904003002 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
4 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
5 | 030904007003 | 广播扬声器 | 1.名称:广播扬声器 3W 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 113
6 | 030904008002 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904008003 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 15
8 | 030904008004 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 11
9 | 030904008006 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 56
10 | 030904008017 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 17
11 | 030601002001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 3
12 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 3
13 | 030904006001 | 火灾报警电话 | 1.名称:消防专用电话 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 部 | 10
14 | 030904012002 | 火灾报警主机 | 1.名称:火灾报警主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030507014001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
16 | 030904009002 | 手动控制盘 | 1.名称:手动控制盘 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
17 | 030904014001 | 消防专用电话总机 | 1.名称:消防专用电话总机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
18 | 030904012003 | 实时液位显示器 | 1.名称:实时液位显示器 2.安装方式:壁装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要 |  | 台 | 1
19 | 030602001001 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.安装方式:壁装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要 |  | 台 | 3
20 | 030904016001 | 消防电源分配装置 | 1.名称:消防电源分配装置 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 1
21 | 030904014004 | 消防广播控制器 | 1.名称:消防广播控制器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030904013001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
23 | 030904009003 | 电梯五方通话网络主机 | 1.名称:电梯五方通话网络主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
24 | 030411001001 | 配管 JDG20（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 5859.52
25 | 030411001018 | 配管 JDG25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 24.36
26 | 030411001004 | 金属软管 Φ20 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 224.36
27 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格型号:MR200*150 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 195.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030413001002 | 支架制作安装 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | kg | 215.82
29 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:手工除锈 3.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | kg | 215.82
30 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X1.5 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 4812.82
31 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVS-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1892.3
32 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 349.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1317.35
34 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV4mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 439.97
35 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-KVV-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 142.15
36 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-KVV-7X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 137.99
37 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:NH-KVV-2X1.5mm2 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 2
38 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:NH-KVV-7X1.5mm2 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.材质:钢制 4.安装形式:暗装 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 750
40 | 030413002001 | 凿槽刨沟及修补 | 1.名称:凿槽刨沟及修补 2.规格:70mm宽*70mm深 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 726.95
41 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 处 | 13
42 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
43 | 030507007001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.型号:MC 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 44
44 | 030904008018 | 监控模块 | 1.名称:监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030904012005 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
46 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1108.79
47 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X1.5 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 554.4
48 | 030411001005 | 配管 SC20（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 494.79
49 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.材质:钢制 4.安装形式:暗装 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 93
50 | 030413002002 | 凿槽刨沟及修补 | 1.名称:凿槽刨沟及修补 2.规格:70mm宽*70mm深 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 246.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
51 | 030904008009 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 23
52 | 030904012006 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
53 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVSP-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 157.92
54 | 030411001007 | 配管 SC25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 48.61
55 | 030905001002 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030904008011 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 16
57 | 030904012007 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
58 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 477.13
59 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:RS-485 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 238.56
60 | 030411001019 | 配管 SC25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 118.34
消防电源监控系统合计
分部分项合计
措施项目
61 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 防火门监控系统
1.3 | 电气火灾监控系统
1.4 | 消防电源监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 350
2 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
3 | 030904003002 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
4 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
5 | 030904007003 | 广播扬声器 | 1.名称:广播扬声器 3W 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 113
6 | 030904008002 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904008003 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 15
8 | 030904008004 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 11
9 | 030904008006 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 56
10 | 030904008017 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 17
11 | 030601002001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 3
12 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 3
13 | 030904006001 | 火灾报警电话 | 1.名称:消防专用电话 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 部 | 10
14 | 030904012002 | 火灾报警主机 | 1.名称:火灾报警主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030507014001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
16 | 030904009002 | 手动控制盘 | 1.名称:手动控制盘 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
17 | 030904014001 | 消防专用电话总机 | 1.名称:消防专用电话总机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
18 | 030904012003 | 实时液位显示器 | 1.名称:实时液位显示器 2.安装方式:壁装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要 |  | 台 | 1
19 | 030602001001 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.安装方式:壁装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要 |  | 台 | 3
20 | 030904016001 | 消防电源分配装置 | 1.名称:消防电源分配装置 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 1
21 | 030904014004 | 消防广播控制器 | 1.名称:消防广播控制器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030904013001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
23 | 030904009003 | 电梯五方通话网络主机 | 1.名称:电梯五方通话网络主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
24 | 030411001001 | 配管 JDG20（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 5859.52
25 | 030411001018 | 配管 JDG25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 24.36
26 | 030411001004 | 金属软管 Φ20 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 224.36
27 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格型号:MR200*150 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 195.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030413001002 | 支架制作安装 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | kg | 215.82
29 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:手工除锈 3.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | kg | 215.82
30 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X1.5 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 4812.82
31 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVS-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1892.3
32 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 349.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1317.35
34 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV4mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 439.97
35 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-KVV-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 142.15
36 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-KVV-7X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 137.99
37 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:NH-KVV-2X1.5mm2 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 2
38 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:NH-KVV-7X1.5mm2 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.材质:钢制 4.安装形式:暗装 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 750
40 | 030413002001 | 凿槽刨沟及修补 | 1.名称:凿槽刨沟及修补 2.规格:70mm宽*70mm深 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 726.95
41 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 处 | 13
42 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
43 | 030507007001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.型号:MC 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 44
44 | 030904008018 | 监控模块 | 1.名称:监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030904012005 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
46 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1108.79
47 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X1.5 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 554.4
48 | 030411001005 | 配管 SC20（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 494.79
49 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.材质:钢制 4.安装形式:暗装 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 93
50 | 030413002002 | 凿槽刨沟及修补 | 1.名称:凿槽刨沟及修补 2.规格:70mm宽*70mm深 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 246.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
51 | 030904008009 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 23
52 | 030904012006 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
53 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVSP-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 157.92
54 | 030411001007 | 配管 SC25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 48.61
55 | 030905001002 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030904008011 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 16
57 | 030904012007 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
58 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 477.13
59 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:RS-485 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 238.56
60 | 030411001019 | 配管 SC25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 118.34
消防电源监控系统合计
分部分项合计
措施项目
61 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 350
2 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
3 | 030904003002 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
4 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 52
5 | 030904007003 | 广播扬声器 | 1.名称:广播扬声器 3W 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 113
6 | 030904008002 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904008003 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 15
8 | 030904008004 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 11
9 | 030904008006 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 56
10 | 030904008017 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 17
11 | 030601002001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 3
12 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 3
13 | 030904006001 | 火灾报警电话 | 1.名称:消防专用电话 2.安装形式:壁装 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 部 | 10
14 | 030904012002 | 火灾报警主机 | 1.名称:火灾报警主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030507014001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
16 | 030904009002 | 手动控制盘 | 1.名称:手动控制盘 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
17 | 030904014001 | 消防专用电话总机 | 1.名称:消防专用电话总机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
18 | 030904012003 | 实时液位显示器 | 1.名称:实时液位显示器 2.安装方式:壁装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要 |  | 台 | 1
19 | 030602001001 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.安装方式:壁装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要 |  | 台 | 3
20 | 030904016001 | 消防电源分配装置 | 1.名称:消防电源分配装置 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 套 | 1
21 | 030904014004 | 消防广播控制器 | 1.名称:消防广播控制器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030904013001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
23 | 030904009003 | 电梯五方通话网络主机 | 1.名称:电梯五方通话网络主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
24 | 030411001001 | 配管 JDG20（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 5859.52
25 | 030411001018 | 配管 JDG25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 24.36
26 | 030411001004 | 金属软管 Φ20 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 224.36
27 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格型号:MR200*150 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 195.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030413001002 | 支架制作安装 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | kg | 215.82
29 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:手工除锈 3.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | kg | 215.82
30 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X1.5 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 4812.82
31 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVS-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1892.3
32 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 349.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1317.35
34 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV4mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 439.97
35 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-KVV-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 142.15
36 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-KVV-7X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 137.99
37 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:NH-KVV-2X1.5mm2 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 2
38 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:NH-KVV-7X1.5mm2 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.材质:钢制 4.安装形式:暗装 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 750
40 | 030413002001 | 凿槽刨沟及修补 | 1.名称:凿槽刨沟及修补 2.规格:70mm宽*70mm深 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 726.95
41 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 处 | 13
42 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
43 | 030507007001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.型号:MC 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 44
44 | 030904008018 | 监控模块 | 1.名称:监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030904012005 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
46 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 1108.79
47 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-RVS-2X1.5 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 554.4
48 | 030411001005 | 配管 SC20（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 494.79
49 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.材质:钢制 4.安装形式:暗装 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 93
50 | 030413002002 | 凿槽刨沟及修补 | 1.名称:凿槽刨沟及修补 2.规格:70mm宽*70mm深 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 246.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
51 | 030904008009 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 23
52 | 030904012006 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
53 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVSP-2X1.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 157.92
54 | 030411001007 | 配管 SC25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 48.61
55 | 030905001002 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030904008011 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 个 | 16
57 | 030904012007 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | 台 | 1
58 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV2.5mm2 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 477.13
59 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:RS-485 3.配线型式:综合考虑 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 238.56
60 | 030411001019 | 配管 SC25（暗敷） | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m | 118.34
消防电源监控系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
61 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13