## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010301003001 | 预制钢筋混凝土管桩 DN500 | 1.桩类型：压预制管桩 2.桩径mm：AB型 PHC φ500 3.桩长m：13m 4.接桩：焊接1个 5.桩芯填充：普通泵送混凝土C30 |  | m | 2080
2 | 010301003002 | 预制钢筋混凝土管桩 DN500 | 1.桩类型：压预制管桩 2.桩径mm：AB型 PHC φ500 3.桩长m：13m 4.试验桩 |  | m | 44.06
3 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1、桩类型:砼管桩 2、桩头截面、高度:Φ500mm 高暂按1m 3、桩头钢筋:有 4、地层情况:详见地质勘探报告 |  | 根 | 160
4 | 010501004001 | 筏板基础 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 206.7549
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：2m内 3.弃土：堆放在一边 4.人机配合：人工5%机械95% |  | m3 | 1024.3588
6 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：2m外 3.弃土：堆放在一边 4.人机配合：人工5%机械95% |  | m3 | 2818.3951
7 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:压实系数不应小于0.9 2、填方材料品种:原土回填 3、填方来源:场内 4、工程部位:桩承台、筏板基础 |  | m3 | 353.9683
8 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地 2、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 1456.5516
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:配套专用砂浆 4、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 815.5759
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 200mm 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:配套专用砂浆 4、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 2143.0674
11 | 010404001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 27.7107
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 785.62
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 1405.0541
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 231.8117
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 1416.88
16 | 010513001001 | 楼梯 | 1.构件类型:楼梯 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 87.738
17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.类型：钢质防火门 |  | m2 | 242.07
18 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.类型：卷帘门 |  | m2 | 66
19 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.类型：金属百叶窗 |  | m2 | 7.88
20 | 010802001001 | 铝合金窗 | 1.类型：铝合金窗 |  | m2 | 3057.075
21 | 010801001001 | 木质门 | 1.类型：木质门 |  | m2 | 15.54
22 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁 1、类型：圈梁 2、混凝土强度等级:C25 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 56.2934
23 | 010503005001 | 过梁 | 过梁 1、类型：过梁 2、混凝土强度等级:C25 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 3.6152
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、饰面层:8~14mm铺地砖地面,DTG擦缝 2、粘结层:5mm DTA M15 |  | m2 | 13729.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011105003001 | CT-01-灰色防滑通体砖踢脚线 | 1、饰面层:8~10mm面砖,DTG擦缝 高100mm 2、粘结层:4mm DTA |  | m2 | 470.1835
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙面） | 1、15 厚 1:1:6水泥石灰 砂浆打底扫毛 2、5 厚 1: 0.5:3 水泥石灰砂浆抹面 3、满刮腻子二道，砂纸磨平( 俗称扇灰) 4、饰面层¦C¦面两遍 |  | m2 | 19914.9802
27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙面） | 1、15厚水泥砂浆找平层 2、5厚干粉类聚合物水泥防水 (JN-10)中间压入热镀锌钢丝网(丝径1.0mm ,网眼尺寸15x15mm 3、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 4、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 |  | m2 | 8144.9041
28 | 011204003001 | 块料内墙面 | 1、饰面层:8~10mm面砖, 1200×600mm DTG擦缝 2、粘结层:满刮8mm厚CAS高聚亚胶泥,产品需适用于吸水率<0.5砖材 3、防脱层:增加防脱落0.8mm厚304不锈钢K型构件,构件安装位置位于面砖上方,上边距50mm处和左右边距100mm处开槽安装,并用专用结构胶封闭剂固定,构件用PD51C8射钉固定于墙上。 |  | m2 | 19914.9718
29 | 040203007001 | 道路硬化 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 3191.48
30 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿化工程 2、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 466.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040204002001 | 室外透水铺装 | 1、块料品种、规格:300*900*80厚荔枝面浅灰麻 2、基础、垫层：材料品种、厚度:1：3干硬性水泥 |  | m2 | 2428.41
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.15 厚 1:1:6水泥石灰 砂浆打底扫毛 2.5厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆抹面 3.满刮腻子二道，砂纸磨平( 俗称扇灰) 4.饰面层:C¦面两遍 |  | m2 | 16817.77
33 | 010902002001 | 上人屋面 屋面涂膜防水 | 1、涂料防水层两道：每道刷2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上翻不少400mm 2、细部加强：地漏、管道周围刷 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层（夹铺聚酯无纺布胎体增强），立面及水平面宽度不少于 250mm |  | m2 | 1403.3932
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 598.603
35 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 296.025
36 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10内 2、钢筋驳接方式:综合考虑 3、钢筋类型:箍筋 |  | t | 133.163
37 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ12~14 2、钢筋驳接方式:综合考虑 3、钢筋类型:箍筋 |  | t | 15.29
38 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋接头 |  | 个 | 5826
分部分项合计
措施项目
39 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1、搭设高度:47.5米 2、脚手架材质:钢管 |  | m2 | 11947.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:30m以外 |  | m2 | 14124.74
41 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 4123.0409
42 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件类型：矩形梁 2.支模高度：4m 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 10762.7608
43 | 011702014001 | 有梁板 | 1.构件类型：有梁板 2.支模高度：4m 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 12382.6317
44 | 011702008001 | 圈梁 | 1.构件类型:圈梁 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 551.2308
45 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 58.9411
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 041102020001 | 楼梯模板 | 1.构件类型:楼梯 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 889.909
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010301003001 | 预制钢筋混凝土管桩 DN500 | 1.桩类型：压预制管桩 2.桩径mm：AB型 PHC φ500 3.桩长m：13m 4.接桩：焊接1个 5.桩芯填充：普通泵送混凝土C30 |  | m | 2080
2 | 010301003002 | 预制钢筋混凝土管桩 DN500 | 1.桩类型：压预制管桩 2.桩径mm：AB型 PHC φ500 3.桩长m：13m 4.试验桩 |  | m | 44.06
3 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1、桩类型:砼管桩 2、桩头截面、高度:Φ500mm 高暂按1m 3、桩头钢筋:有 4、地层情况:详见地质勘探报告 |  | 根 | 160
4 | 010501004001 | 筏板基础 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 206.7549
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：2m内 3.弃土：堆放在一边 4.人机配合：人工5%机械95% |  | m3 | 1024.3588
6 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：2m外 3.弃土：堆放在一边 4.人机配合：人工5%机械95% |  | m3 | 2818.3951
7 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:压实系数不应小于0.9 2、填方材料品种:原土回填 3、填方来源:场内 4、工程部位:桩承台、筏板基础 |  | m3 | 353.9683
8 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地 2、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 1456.5516
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:配套专用砂浆 4、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 815.5759
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 200mm 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:配套专用砂浆 4、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 2143.0674
11 | 010404001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 27.7107
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 785.62
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 1405.0541
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 231.8117
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 1416.88
16 | 010513001001 | 楼梯 | 1.构件类型:楼梯 2.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 87.738
17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.类型：钢质防火门 |  | m2 | 242.07
18 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.类型：卷帘门 |  | m2 | 66
19 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.类型：金属百叶窗 |  | m2 | 7.88
20 | 010802001001 | 铝合金窗 | 1.类型：铝合金窗 |  | m2 | 3057.075
21 | 010801001001 | 木质门 | 1.类型：木质门 |  | m2 | 15.54
22 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁 1、类型：圈梁 2、混凝土强度等级:C25 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 56.2934
23 | 010503005001 | 过梁 | 过梁 1、类型：过梁 2、混凝土强度等级:C25 3、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m3 | 3.6152
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、饰面层:8~14mm铺地砖地面,DTG擦缝 2、粘结层:5mm DTA M15 |  | m2 | 13729.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011105003001 | CT-01-灰色防滑通体砖踢脚线 | 1、饰面层:8~10mm面砖,DTG擦缝 高100mm 2、粘结层:4mm DTA |  | m2 | 470.1835
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙面） | 1、15 厚 1:1:6水泥石灰 砂浆打底扫毛 2、5 厚 1: 0.5:3 水泥石灰砂浆抹面 3、满刮腻子二道，砂纸磨平( 俗称扇灰) 4、饰面层¦C¦面两遍 |  | m2 | 19914.9802
27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙面） | 1、15厚水泥砂浆找平层 2、5厚干粉类聚合物水泥防水 (JN-10)中间压入热镀锌钢丝网(丝径1.0mm ,网眼尺寸15x15mm 3、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 4、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 |  | m2 | 8144.9041
28 | 011204003001 | 块料内墙面 | 1、饰面层:8~10mm面砖, 1200×600mm DTG擦缝 2、粘结层:满刮8mm厚CAS高聚亚胶泥,产品需适用于吸水率<0.5砖材 3、防脱层:增加防脱落0.8mm厚304不锈钢K型构件,构件安装位置位于面砖上方,上边距50mm处和左右边距100mm处开槽安装,并用专用结构胶封闭剂固定,构件用PD51C8射钉固定于墙上。 |  | m2 | 19914.9718
29 | 040203007001 | 道路硬化 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 3191.48
30 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿化工程 2、具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 466.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040204002001 | 室外透水铺装 | 1、块料品种、规格:300*900*80厚荔枝面浅灰麻 2、基础、垫层：材料品种、厚度:1：3干硬性水泥 |  | m2 | 2428.41
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.15 厚 1:1:6水泥石灰 砂浆打底扫毛 2.5厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆抹面 3.满刮腻子二道，砂纸磨平( 俗称扇灰) 4.饰面层:C¦面两遍 |  | m2 | 16817.77
33 | 010902002001 | 上人屋面 屋面涂膜防水 | 1、涂料防水层两道：每道刷2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上翻不少400mm 2、细部加强：地漏、管道周围刷 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层（夹铺聚酯无纺布胎体增强），立面及水平面宽度不少于 250mm |  | m2 | 1403.3932
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 598.603
35 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 296.025
36 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10内 2、钢筋驳接方式:综合考虑 3、钢筋类型:箍筋 |  | t | 133.163
37 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ12~14 2、钢筋驳接方式:综合考虑 3、钢筋类型:箍筋 |  | t | 15.29
38 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋接头 |  | 个 | 5826
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
39 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1、搭设高度:47.5米 2、脚手架材质:钢管 |  | m2 | 11947.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2 | 措施其他项目
40 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:30m以外 |  | m2 | 14124.74
41 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 4123.0409
42 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件类型：矩形梁 2.支模高度：4m 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 10762.7608
43 | 011702014001 | 有梁板 | 1.构件类型：有梁板 2.支模高度：4m 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 4.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 12382.6317
44 | 011702008001 | 圈梁 | 1.构件类型:圈梁 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 551.2308
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 58.9411
46 | 041102020001 | 楼梯模板 | 1.构件类型:楼梯 2.工作内容：模板制作、安装、拆除、运输 3.具体工作内容及要求应按设计图纸、招标文件相关规定、施工规范及技术要求等综合考虑 |  | m2 | 889.909
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区新庄村村镇工业集聚区改造项自一期留用地 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13