## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-公厕（安装） | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
给、排水系统
给水系统
1 | 031002003012 | 刚性防水套管 DN40 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1
2 | 031003013001 | 水表组 DN32[含2个截止阀、1个止回阀] | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 32 水表与塑料管连接 人工*0.6 换为【闸阀Z45-10 DN150】 | 组 | 1
3 | 031001006007 | PP-R给水管 DN15，1.25MPa | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 28.00
4 | 031001006013 | PP-R给水管 DN20，1.25MPa | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 11.10
5 | 031001006012 | PP-R给水管 DN25，1.25MPa | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 3.50
6 | 031001006011 | PP-R给水管 De32，1.25MPa | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 3.69
7 | 031001006016 | PP-R给水管 De40，1.25MPa | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 20.69
8 | 031004014003 | 水龙头 DN20 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 2
【给水系统】分部小计
污/废水系统
9 | 031004014002 | 地漏 De65 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2
10 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 9
11 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 手动开关 | 组 | 6
12 | 031004006003 | 无障碍连体坐便器 | 1.坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-公厕（安装） | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 台上式 冷热水 | 组 | 6
14 | 031004014004 | 地面扫除口 DN100 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 5
15 | 031001006008 | PVC-U排水管 De160 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | m | 10.70
16 | 031001006014 | PVC-U排水管 DN100 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 47.60
17 | 031001006010 | PVC-U排水管 De65 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 5.10
18 | 031001006015 | PVC-U排水管 De50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 94.10
【污/废水系统】分部小计
强电系统
19 | 030404017008 | 配电箱GC-AL[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1
20 | 030404034001 | 三联单控开关 250V 10A（含底盒） | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 5
21 | 030404034003 | 双联单控开关 250V 10A（含底盒） | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1
22 | 030404035001 | 二三极插座 250V 10A（含底盒） | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 21
23 | 030412004002 | 新中式室外吊灯（六福灯笼吊灯） | 1.吊式玻璃罩灯(带装饰)安装 灯体直径(mm以内)/灯体垂吊长度(mm以内) 900/500 示意图号:40、41、42、43、44、45 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1
24 | 030412001002 | 防水防尘吸顶灯 12W | 1.圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 | 套 | 7
25 | 030412001003 | 防水防尘吸顶灯 24W | 1.圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 | 套 | 4
26 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装 | 个 | 1
27 | 030904003002 | 紧急报警求助按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 1
28 | 030404033001 | 8寸墙壁式排气扇 28W | 1.风扇安装 排气扇 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-公厕（安装） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030404033002 | 6寸玻璃橱窗式排风扇 22W | 1.风扇安装 排气扇 | 台 | 3
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
31 | 030411001001 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 83.15
32 | 030411001002 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 104.85
33 | 030411004001 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 275.56
34 | 030411004002 | 配线 ZR-BV-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 314.55
【强电系统】分部小计
防雷接地系统
35 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 18.00
36 | 030409004001 | 均压环（利用基础梁内两根主筋，两端与桩基钢筋网连接） | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 69.00
37 | 030409005002 | 明装接闪带 镀锌圆钢 Φ12 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 82.96
38 | 030409006001 | 接闪杆 热镀锌圆钢 Φ16，H=500mm | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 9
39 | 030409008001 | 总等电位端子箱 MEB | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 | 台 | 1
40 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地测试板制作、安装 | 台 | 3
41 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
【防雷接地系统】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-公厕（安装） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 2 | 措施其他项目
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目