## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-照明 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
路灯及基础
1 | 030404016001 | 不锈钢路灯控制柜 AL | 1.控制箱安装 落地式 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 路灯控制柜基础 | 1.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 换为【水泥膏(配合比)】 | 台 | 1
3 | 030412004001 | 新中式室外吊灯（六福灯笼吊灯） | 1.吊式玻璃罩灯(带装饰)安装 灯体直径(mm以内)/灯体垂吊长度(mm以内) 900/500 示意图号:40、41、42、43、44、45 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 26
4 | 040805001001 | 两头广场灯 H=8米，2*300W | 1.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 2.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 套 | 5
5 | 040805001004 | 两头广场灯 H=8米,光源为2x200WLED泛光灯, | 1.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 2.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 套 | 4
6 | 040805001005 | 六头广场灯 H=12米，光源为：6×200W，LED泛光灯 | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 2.成套型高杆灯架安装 灯高19m以下 灯火数(火) 7 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1
7 | 040805001002 | 三头广场灯 H=12米，光源为：3×200W，LED泛光灯 | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 2.成套型高杆灯架安装 灯高19m以下 灯火数(火) 7 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 6
8 | 030412004002 | 埋地灯 | 1.嵌入式地灯安装 地坪下 | 套 | 251
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-照明 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030412007001 | 8米灯杆基础 | 1.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.电缆保护管有混凝土包封敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):2 3.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 4.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 5.设备基础二次灌浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | 座 | 9
10 | 040805001003 | 12米路灯基础 | 1.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 3.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 4.设备基础二次灌浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5.电缆保护管有混凝土包封敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):2 | 套 | 7
11 | 040504001001 | 手孔井700*700 | 1.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 4.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | 座 | 3
12 | 030409001001 | 接地极 热镀锌角钢 ∠50×50×6 L=2500mm | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 9
13 | 030409002001 | 接地线 热镀锌扁钢 -40×4 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 30
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-照明 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030414011001 | 接地装置系统调试 接地网 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
【路灯及基础】分部小计
管材及线路
16 | 030408001001 | 电力电缆 FS-VV22-4×25+1×16mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | m | 76.88
17 | 030408006001 | 电力电缆头 35mm2一下 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 2
18 | 030408001003 | 电力电缆 FS-VV-3×16mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | m | 704.34
19 | 030408006002 | 电力电缆头 16mm2一下 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2
20 | 030408001002 | 电力电缆 FS-VV-3×6mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 2.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 6mm2以下接线端子安装 单价*0.3 | m | 186.35
21 | 030411004002 | 埋地灯穿线 FS-RVV-2×4mm² | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 538.40
22 | 030411004001 | 灯杆内穿线 ZR-RVV-3×2.5mm² | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 511.00
23 | 030408003001 | 电线管 PE75(盘管)，壁厚4.2mm（包含公厕配电箱入户线） | 1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 515.10
24 | 030408003003 | 电线管 PE50(盘管)，壁厚2.8mm | 1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 181.80
25 | 030411001001 | 电线管 PC-25 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 525.27
26 | 030411001003 | 电线管 PC110 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 112.95
27 | 030411001002 | 电线管 PC-32 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | m | 166.00
【管材及线路】分部小计
土方开挖及回填修复
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 177.45
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-照明 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 040101002002 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 97.09
30 | 040103001001 | 回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 59.87
31 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.电缆沟铺砂、盖保护板(砖) 铺砂、盖砖 (电缆根数) 1~2根 | m | 507.00
32 | 040103002001 | 余方弃置（暂按8km，结算按实） | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 | m3 | 214.67
【土方开挖及回填修复】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市人防宣教基地项目-照明 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 2 | 措施其他项目
2.1 | 041102002001 | 基础模板（路灯） | 1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 |  | 69.42
2.2 | 041102001002 | 垫层模板（手孔井） | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 |  | 1.56
2.3 | 011702008001 | 井圈模板（手孔井） | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 3.39
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目