## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：红线外高压工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外电气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红线外高压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外电气工程
1 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 145
2 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV以下户内成套型电缆终端头制作、安装 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 1
3 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：1层3列管(行车) 2、规格：玻璃钢φ160 3、安装方式：埋地 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 145
4 | 040504001003 | 1层3列排管(行车)转角井 | 1、名称：1层3列排管(行车)转角井 2、垫层种类、厚度：C15混凝土、100mm厚 3、井壁、井底板种类、厚度:C25混凝土、240mm厚 4、钢筋制安、预埋镀锌铁件 5、井壁内抹灰种类、厚度:1：2水泥砂浆、15mm厚 6、Φ200PVC集水口,内填粗砂 7、预制C30混凝土电缆盖板1150*300*150 8、土方挖、填、运、弃土运距综合考虑 9、2mm厚菱形不锈钢标志牌200*80 10、详见图纸E-DY5a 11、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红线外高压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504001004 | 1层3列排管(行车)直线井 | 1、名称：1层3列排管(行车)直线井 2、垫层种类、厚度：C15混凝土、100mm厚 3、井壁、井底板种类、厚度:C25混凝土、240mm厚 4、钢筋制安、预埋镀锌铁件 5、井壁内抹灰种类、厚度:1：2水泥砂浆、15mm厚 6、Φ200PVC集水口,内填粗砂 7、预制C30混凝土电缆盖板1150*300*150 8、土方挖、填、运、弃土运距综合考虑 9、2mm厚菱形不锈钢标志牌200*80 10、详见图纸E-DY4a 11、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1
6 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：沥青路面及基层 2、厚度：66cm 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m2 | 543.75
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm细粒式改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13） 2、洒PC-3粘层油0.5L/㎡ 3、6cm中粒式改性沥青砼（AC-20C） 4、洒PC-3粘层油0.5L/㎡ 5、满铺玻纤土工格栅 6、26cmC40水泥混凝土面层（加早强剂） 7、30cm5%水泥稳定石屑层 8、沥青封层E0≥40MPa 9、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m2 | 543.75
8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：深2m以内 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 167.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红线外高压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040503002002 | C15混凝土垫层 | 1、材料、厚度：C15混凝土垫层 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 11.17
10 | 040803004002 | 管道包封 | 1、材料、厚度：C25混凝土管道包封 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 1.28
11 | 040803002002 | DN160管枕 | 1、名称：DN160管枕 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 218
12 | 040103001002 | 回填方 | 1、材料、厚度：回填石屑 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 155.6
13 | 010507007001 | 电缆标志桩 | 1、混凝土强度等级：C25 2、尺寸：0.1*0.1*0.4m 3、电缆标志牌、桩面的符号及文字凹入5mm,涂红上漆。 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 根 | 7
14 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1、名称：不锈钢电缆标志牌 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 块 | 15
15 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土石方（按实结算） 2、运距：综合考虑 3、详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 526.52
室外电气工程合计
分部分项合计
措施项目
16 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  | 项 | 1
17 | 041102001002 | 垫层模板 | 1、名称：垫层模板 |  | m2 | 30.966
18 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | m2 | 43.4546
19 | 041102033002 | 井顶(盖)板模板 | 1.构筑物及池类 平板、走道板 复合木模 |  | m2 | 2.3564
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红线外高压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：红线外高压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：红线外高压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：红线外高压工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9257.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：红线外高压工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 9257.64
合 计 |  |  |  | 9257.64 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：红线外高压工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13