## Sheet1
电缆清册
名称：
序号 | 名称 | 规 格 型 号 | 起点 | 终点 | 数量 | 长度（米） | 路径 | 备 注
1 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x35+2x16 | 1P05A | 电缆井 | 2 | 87 | CT800x300:H=3.5米
2 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x35+2x16 | 1P06 | 电缆井 | 1 | 44 | CT800x300:H=3.5米
3 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x50+2x25 | 1P05 | 电缆井 | 1 | 46 | CT800x300:H=3.5米
4 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x50+2x25 | 1P05A | 电缆井 | 2 | 87 | CT800x300:H=3.5米
5 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x70+2x35 | 1P01 | 电缆井 | 1 | 38 | CT800x300:H=3.5米
6 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x70+2x35 | 1P26 | 电缆井 | 1 | 36 | CT800x300:H=3.5米
7 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x95+2x50 | 1P05 | 电缆井 | 1 | 45 | CT800x300:H=3.5米
8 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x120+2x70 | 1P04 | 电缆井 | 1 | 41 | CT800x300:H=3.5米
9 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 1P04 | 电缆井 | 1 | 41 | CT800x300:H=3.5米
10 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 1P05A | 电缆井 | 1 | 43 | CT800x300:H=3.5米
11 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 1P24 | 电缆井 | 1 | 34 | CT800x300:H=3.5米
12 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 1P03 | 电缆井 | 3 | 117 | CT800x300:H=3.5米
13 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 1P05 | 电缆井 | 1 | 46 | CT800x300:H=3.5米
14 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 1P24 | 电缆井 | 2 | 69 | CT800x300:H=3.5米
15 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 1P25 | 电缆井 | 1 | 35 | CT800x300:H=3.5米
16 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 1P26 | 电缆井 | 2 | 72 | CT800x300:H=3.5米
17 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x240+2x120 | 1P01 | 电缆井 | 1 | 38 | CT800x300:H=3.5米
18 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x240+2x120 | 1P09 | 电缆井 | 2 | 89 | CT800x300:H=3.5米
19 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-1x500 | 1P09 | 1P21 | 4 | 74 | CT800x300:H=3.5米
20 | 电力电缆 | BTTZ-3x95+2x50 | 1P06 | 电缆井 | 1 | 44 | CT800x300:H=3.5米
21 | 电力电缆 | BTTZ-3x95+2x50 | 1P26 | 电缆井 | 1 | 36 | CT800x300:H=3.5米
22 | 电力电缆 | BTTZ-3x120+2x70 | 1P06 | 电缆井 | 1 | 44 | CT800x300:H=3.5米
23 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x35+2x16 | 1P20 | 电缆井 | 1 | 43 | CT800x300:H=4.1米
24 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x70+2x35 | 1P20 | 电缆井 | 1 | 43 | CT800x300:H=4.1米
25 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x95+2x50 | 1P20 | 电缆井 | 2 | 86 | CT800x300:H=4.1米
26 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x120+2x70 | 1P20 | 电缆井 | 1 | 43 | CT800x300:H=4.1米
27 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 1P12 | 电缆井 | 1 | 46 | CT800x300:H=4.1米
28 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 1P20B | 电缆井 | 1 | 44 | CT800x300:H=4.1米
29 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 6D | 电缆井 | 1 | 37 | CT800x300:H=4.1米
30 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 7D | 电缆井 | 1 | 38 | CT800x300:H=4.1米
31 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x150+2x70 | 8D | 电缆井 | 1 | 39 | CT800x300:H=4.1米
32 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 1P20B | 电缆井 | 1 | 44 | CT800x300:H=4.1米
33 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 6D | 电缆井 | 1 | 37 | CT800x300:H=4.1米
34 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185+2x95 | 8D | 电缆井 | 1 | 39 | CT800x300:H=4.1米
35 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x240+2x120 | 1P12 | 电缆井 | 1 | 46 | CT800x300:H=4.1米
36 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x240+2x120 | 1P14 | 电缆井 | 2 | 95 | CT800x300:H=4.1米
37 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x240+2x120 | 1P18 | 电缆井 | 1 | 41 | CT800x300:H=4.1米
38 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x240+2x120 | 6D | 电缆井 | 1 | 37 | CT800x300:H=4.1米
39 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x300+2x150 | 1P12 | 电缆井 | 1 | 46 | CT800x300:H=4.1米
40 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x300+2x150 | 1P18 | 电缆井 | 2 | 82 | CT800x300:H=4.1米
41 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x300+2x150 | 1P20B | 电缆井 | 1 | 44 | CT800x300:H=4.1米
42 | 电力电缆 | BTTZ-3x185+2x95 | 1P20 | 电缆井 | 1 | 43 | CT800x300:H=4.1米
43 | 电力电缆 | BTTZ-3x300+2x150 | 1P19 | 电缆井 | 3 | 127 | CT800x300:H=4.1米