关于机关楼更换房门和排水管道改造工程

预算编制说明

至衡造价【2025】XXXX号

一、工程概况

（一）工程名称：机关楼更换房门和排水管道改造工程

（二）工程地点：广州市黄埔区

（三）实施单位

1.建设单位：某部；

2.编制单位：广东至衡工程管理有限公司。

（四）工程内容:

本工程为机关楼更换房门和排水管道改造，机关楼更换房门15套，敷设PVC-U排水管52米，新建雨水口6座等。

二、编制依据

（一）依据建设单位提供的本项目清单报价。

（二）执行规范及定额

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》；

3.《广东省市政工程综合定额(2018)》；

4.《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

5.人工费、机具费、材料费：本工程人工、材料、机械参考《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年4月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价[2025]78号），不足部分参考市场价格；

6.增值税采用一般计税方法，税率执行财政部、税务部、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），按9%的计取。

三、编制结果

1.工程预算造价：99,988.95元。

广东至衡工程管理有限公司

2025年6月25日