## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰修缮工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰修缮工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 门窗工程
1.9 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 156286.57
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 346881.7
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰修缮
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖砌墙体 实心砖墙 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m3 | 164.51
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:块料面层 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 3807.85
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷面砖 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1708.66
4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.拆除墙面油漆涂料裱糊 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1073.67
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除现有6-9层及首层入口门厅全部吊顶 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 3480.43
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除现有6-9层内隔墙 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 78.12
7 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除屋面刚性层 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 932.53
8 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:拆除屋面柔性防水层 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1017.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:拆除屋面水泥砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1017.79
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.5m2以内 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 樘 | 60
11 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 樘 | 138
12 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 樘 | 4
13 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.玻璃拆除 5mm内 高2m外 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1677.65
14 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体拆除 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 422.4
15 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:10km |  | m3 | 981.85
拆除工程合计
砌筑工程
16 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M5 4.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m3 | 419.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M7.5 4.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 个 | 20
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m3 | 19.76
19 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m3 | 3.96
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | t | 0.762
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 φ12~14mm 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | t | 5.344
22 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:螺纹钢HRB400 2.材料规格:φ14 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 根 | 1792
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
墙地面防水工程
23 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（地2） | 1.防水膜品种:聚合物防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 167.89
24 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水（地2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 167.89
25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水(内墙2) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 491.61
墙地面防水工程合计
屋1
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 φ4内 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | t | 1.529
27 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度、种类:50厚C20细石混凝土,表面压光 2.砂浆层厚度、砂浆配合比:10厚1:4石灰砂浆 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 751.41
28 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.防护材料种类、做法:200g/m²聚酯纤维无纺布一层 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 751.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 806.18
30 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:高分子防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 806.18
31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 751.41
32 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级，抗压强度≥300kpa) 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 751.41
33 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找1%坡，平均厚度104mm 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 751.41
屋1合计
屋2
34 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度、种类:30厚1:2.5水泥砂浆,分格面积宜为1m 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 181.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.防护材料种类、做法:200g/m²聚酯纤维无纺布一层 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 181.13
36 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 211.61
37 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:高分子防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 211.61
38 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 181.13
39 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级，抗压强度≥300kpa) 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 181.13
40 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找1%坡，平均厚度67mm 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 181.13
屋2合计
屋面及防水工程合计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 011102003001 | 块料楼地面(地1) | 1.面层材料品种、规格、颜色:8~14厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥桨一道(内掺建筑胶) 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 3157.77
42 | 011102003003 | 块料楼地面-波打线(地1) | 1.面层材料品种、规格、颜色:8~14厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥桨一道(内掺建筑胶) 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 74.82
43 | 011102001001 | 石材楼地面(地1a) | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚米黄大理石铺实拍平,水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥桨一道(内掺建筑胶) 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 128.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011102001002 | 石材楼地面-波打线(地1a) | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚灰大理石铺实拍平,水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥桨一道(内掺建筑胶) 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 18.74
45 | 011102003002 | 块料楼地面（地2） | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 4.素水泥桨一道 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 142.01
46 | 011106002001 | 块料楼梯面层（地3） | 1.面层材料品种、规格、颜色:8~14厚专业楼梯耐磨防滑地砖（带防滑条）铺实拍平，水泥浆擦缝 2.粘结层厚度、材料种类:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.素水泥浆一遍 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 196.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011105003001 | 块料踢脚线(踢1) | 1.面层材料品种、规格、颜色:800x120防滑砖,水泥浆擦缝 2.粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4.刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 146.75
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
48 | 011201001001 | 墙面一般抹灰-拆除瓷砖墙裙处 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 808.13
49 | 011201001003 | 墙面一般抹灰-新砌墙墙面 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.挂网材料品种、规格:镀锌钢丝网 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 3048.62
50 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料(内墙1) | 1.油漆品种、刷漆遍数:无机复合难燃防霉水漆3遍，一底两面 2.防护材料种类:涂刷封底漆封底 3.腻子种类、刮腻子遍数:满刮2厚耐水型腻子二道,砂纸磨平 4.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 4863.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 011204003001 | 块料墙面(内墙2) | 1.面层材料品种、规格、颜色:4~8厚300*600釉面砖，白水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.抗裂层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥抗裂砂浆，内压耐碱玻璃纤维网布 4.找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用抹灰砂浆找平 5.刷专用界面剂一遍 6.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 591.04
52 | 011201001002 | 墙面一般抹灰(内墙2) | 1.底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物防水水泥砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 591.04
53 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架(内墙3) | 1.骨架种类、规格:40*40*3mm焊接安装石材干挂支架,横向纵向间距600mm,10#锚栓锚固 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | t | 2.776
54 | 011405001001 | 金属面油漆(内墙3) | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷铁红酚醛防锈漆两道,刷银粉防锈面漆两道 2.构件名称:石材干挂支架 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 237.98
55 | 011204001001 | 石材墙面(内墙3) | 1.安装方式:不锈钢干挂挂件安装，与主材连接处满挂AB组份外墙干挂胶 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚古堡灰大理石安装 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 237.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011207001001 | 墙面装饰板(内墙4) | 1.基层材料种类、规格:9厘阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚铝蜂窝墙板 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1442.06
57 | 011204004002 | 干挂石材钢骨架(外墙) | 1.骨架种类、规格:50*50*5mm焊接安装石材干挂支架,横向纵向间距600mm,10#锚栓锚固 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | t | 0.963
58 | 011405001002 | 金属面油漆(外墙) | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷铁红酚醛防锈漆两道,刷银粉防锈面漆两道 2.构件名称:石材干挂支架 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 40.05
59 | 011204001002 | 石材墙面(外墙) | 1.安装方式:不锈钢干挂挂件安装，与主材连接处满挂AB组份外墙干挂胶 2.面层材料品种、规格、颜色:40厚古堡灰大理石安装 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 40.05
60 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9厘阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:0.8不锈钢板饰面板 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 6.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙1) | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 2.防护材料种类:涂刷封底漆封底 3.腻子种类、刮腻子遍数:满刮2厚腻子两道，砂纸磨平 4.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 66.95
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
62 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料(顶棚1) | 1.油漆品种、刷漆遍数:无机复合难燃防霉水漆3遍，一底两面 2.防护材料种类:涂刷封底漆封底 3.腻子种类、刮腻子遍数:满刮2厚耐水型腻子二道,砂纸磨平 4.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 362.98
63 | 011302001001 | 吊顶天棚(顶棚2) | 1.面层材料品种、规格:300*300*0.5滚涂铝扣板饰面装饰(四周铝扣板收边线) 2.铝合金配套龙骨，主龙骨中距1000~1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距1000~1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋钢筋吊环（勾），双向中距900~1000 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 141.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 011302001002 | 吊顶天棚(顶棚2) | 1.面层材料品种、规格:600*600*0.7滚涂铝扣板饰面装饰(四周铝扣板收边线) 2.铝合金配套龙骨，主龙骨中距1000~1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距1000~1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋钢筋吊环（勾），双向中距900~1000 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 2740.36
65 | 011302001006 | 吊顶天棚(顶棚2) | 1.面层材料品种、规格:1200*300*0.8滚涂铝扣板饰面装饰(四周铝扣板收边线) 2.铝合金配套龙骨，主龙骨中距1000~1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距1000~1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋钢筋吊环（勾），双向中距900~1000 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 31.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 011302001007 | 吊顶天棚(顶棚2) | 1.面层材料品种、规格:1200*600*0.8滚涂铝扣板饰面装饰(四周铝扣板收边线) 2.铝合金配套龙骨，主龙骨中距1000~1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距1000~1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋钢筋吊环（勾），双向中距900~1000 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 422.54
67 | 011302001003 | 吊顶天棚(顶棚3) | 1.面层材料品种、规格:埃特板2440x1220x8(100%无石棉)螺丝固定 2.基层材料品种、规格:阻燃胶合板(B1级优等)2440x1220x9 3.配套60系列轻钢龙骨60x27x1.2,60系列轻钢次骨60x27x0.6,60系列轻钢主骨60x27x1.2横撑 4.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤600,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 138.5
68 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料(顶棚3) | 1.油漆品种、刷漆遍数:无机漆面三遍 2.腻子种类、刮腻子遍数:满刮腻子(耐水型)N型三遍,面打磨平整 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 178.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011302001004 | 吊顶天棚(首层入口门厅) | 1.面层材料品种、规格:600×600×2.5厚米白铝单板 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 12.5
70 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:10mm厚蜂窝铝板 2.配套60系列轻钢龙骨60x27x1.2,60系列轻钢次骨60x27x0.6,60系列轻钢主骨60x27x1.2横撑 3.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤600,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 6
71 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.打洞部位材质:埃特板开孔 2.洞尺寸:0.02m2以内 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 个 | 196
天棚工程合计
门窗工程
72 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:甲级钢质防火门 2.制作及安装 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 4.4
73 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:乙级钢质防火门 2.制作及安装 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 13.2
74 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.品种:闭门器 明装 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010801006002 | 顺位器安装 | 1.品种:顺位器 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 套 | 4
76 | 010802001002 | 铝合金平开门 | 1.门框、扇材质:全铝合金卫生间门，铝材厚度2.0mm 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 23.76
77 | 010802001001 | 钢质门 | 1.门框、扇材质:钢质门 2.制作及安装 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 132
78 | 010801006004 | 门锁安装 | 1.品种:指纹锁安装 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 套 | 60
79 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:90系列1.8厚铝合金双扇推拉窗 2.玻璃品种、厚度:8mm钢化镀膜玻璃 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 414.08
80 | 010807005001 | 全铝合金百页窗 | 1.框、扇材质:1.8厚全铝合金百页窗 |  | m2 | 76.8
81 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类:9厘阻燃夹板 2.面层材料品种、规格:0.8不锈钢板饰面板 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 9.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.面层材料品种、规格:埃特板2440x1220x8(100%无石棉)螺丝固定 2.基层材料品种、规格:双层阻燃胶合板(B1级优等)2440x1220x9 3.铝合金窗帘轨 4.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m | 104.25
83 | 粤R1-5-62 | 玻璃拆换 | 1.拆除更换首层入口门厅处玻璃幕墙-门 2.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 4.9
84 | 粤R1-5-61 | 玻璃拆换 | 1.拆除更换首层入口门厅处玻璃幕墙-固定窗 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 8.76
门窗工程合计
其他工程
85 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚月光米黄大理石 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 7.32
86 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm玻璃镜 2.基层材料种类:9mm阻燃夹板 3.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 14.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm玻璃镜 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 8.82
88 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:□10×0.8不锈钢装饰线 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m | 9.8
89 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10+60+10×0.8不锈钢装饰线 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m | 9.8
90 | 011502003001 | 石材凹槽 | 1.石材开凹槽 2.槽宽:8mm以外 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m | 41.5
91 | 031006006001 | 空气源热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组 2.型号、规格: 制热量130KW P=17KW 3.减振装置形式、数量：橡胶隔振垫，4个 |  | 组 | 2
92 | 030109001001 | 热泵热水循环泵 | 1.名称:热泵热水循环泵 2.规格:Q=10.8m3/h H=16m P=1.1KW 3.其他:水泵底座设减震垫 |  | 台 | 1
93 | 030109001002 | 太阳能热水循环泵 | 1.名称:太阳能热水循环泵 2.规格:Q=8.3m3/h H=18m P=1.1KW 3.其他:水泵底座设减震垫 |  | 台 | 2
94 | 030109001003 | 生活热水循环泵 | 1.名称:生活热水循环泵 2.规格:Q=3.0m3/h H=10m P=0.55KW 3.其他:水泵底座设减震垫 |  | 台 | 2
95 | 031006004001 | 热水贮罐 | 1.名称:热水贮罐 2.型号、规格:20m3 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030109001004 | 热水增压泵 | 1.名称:热水增压泵 2.规格:Q=9.4m3/h H=20m N=3.0KW 3.其他:水泵底座设减震垫 |  | 台 | 2
97 | 031006005001 | 太阳能板 | 1.型号、规格:太阳能板 2.型号、规格:QR102X2000真空管太阳能集热器 |  | 套 | 16
98 | 031003012001 | 倒流防止器组 | 1.类型:倒流防止器组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 5.组成：倒流防止器、闸阀、电磁阀 |  | 套 | 1
99 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 |  | 个 | 19
100 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 |  | 个 | 9
101 | 031003003003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 |  | 个 | 3
102 | 031003003004 | 回水电动阀 | 1.类型:回水电动阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 |  | 个 | 1
103 | 031003003005 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 |  | 个 | 6
104 | 031003003006 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 |  | 个 | 2
105 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
107 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
108 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个
109 | 030602001001 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 18
110 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 4
111 | 031006011001 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.规格:型号:ZQ-UVC、处理量10m3/h 功率1kW |  | 台 | 2
112 | 031003003007 | 弹簧安全阀 | 1.类型:弹簧安全阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.材质:碳钢 |  | 个 | 2
113 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方式:螺纹连接 |  | 个 | 3
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
114 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.类型:过梁模板 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 53.31
115 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.模板周长:1.2m内 2.支模高度:3.6m 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 199.35
116 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 011707007001 | 楼地面成品保护 | 1.保护部位:楼地面 2.保护材料:编织布 3.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 98.66
118 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 9062.62
119 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 2.建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 3843.03
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰修缮工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 |  | 156286.57 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰修缮工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 346881.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰修缮工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 电梯工程
1.3 | 电气工程
1.4 | 消防电工程
1.5 | 弱电工程
1.6 | 给排水工程
1.7 | 暖通工程
1.8 | 抗震支架工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 144632.58
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 192050.16
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
电气部分
1 | 030404017013 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 |  | 台 | 67
2 | 030408001007 | 拆除电力电缆(截面mm2以下) 185 | 1.名称:拆除电力电缆(截面mm2以下) 185 |  | m | 38.2
3 | 030408001008 | 拆除电力电缆(截面mm2以下) 240 | 1.名称:拆除电力电缆(截面mm2以下) 240 |  | m | 33.22
4 | 030408001009 | 拆除电力电缆(截面mm2以下) 35 | 1.名称:拆除电力电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 1586.23
5 | 030408001010 | 拆除电力电缆(截面mm2以下) 10 | 1.名称:拆除电力电缆(截面mm2以下) 10 |  | m | 1821.36
6 | 030411004008 | 拆除电线2.5mm2以下 | 1.名称:拆除电线2.5mm2以下 |  | m | 5627.17
7 | 030411004009 | 拆除电线6mm2以下 | 1.名称:拆除电线6mm2以下 |  | m | 1509.35
8 | 030411001009 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 |  | m | 2145.41
9 | 030412001003 | 拆除灯具 | 1.名称:拆除灯具 |  | 套 | 416
10 | 030404034007 | 拆除开关插座 | 1.名称:拆除开关插座 |  | 个 | 810
电气部分合计
给排水部分
11 | 031001006012 | 拆除给水管公称外径(mm以内) 25以下 | 1.拆除给水管公称外径(mm以内) 25以下 |  | m | 84.81
12 | 031001006013 | 拆除给水管公称外径(mm以内) 20以下 | 1.拆除给水管公称外径(mm以内) 20以下 |  | m | 48.71
13 | 031001006014 | 拆除排水管公称外径(mm以内) 50以下 | 1.拆除排水管公称外径(mm以内) 50以下 |  | m | 122.96
14 | 031001006017 | 拆除排水管公称外径(mm以内) 110以下 | 1.拆除排水管公称外径(mm以内) 110以下 |  | m | 94.23
15 | 031004006002 | 拆除蹲式大便器 | 1.拆除蹲式大便器 |  | 组 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031004007002 | 拆除挂式小便器 | 1.拆除挂式小便器 |  | 组 | 20
17 | 031004003002 | 拆除台式洗脸盆 | 1.拆除台式洗脸盆 |  | 组 | 12
给排水部分合计
暖通拆除
18 | 030404033002 | 拆除排气扇 | 1.拆除排气扇 |  | 台 | 13
19 | 030507008002 | 拆除万向罩 | 1.拆除万向罩 |  | 台 | 14
20 | 030701004001 | 拆除通风柜 | 1.拆除通风柜 |  | 台 | 15
21 | 030701004002 | 拆除试剂柜 | 1.拆除试剂柜 |  | 台 | 3
22 | 030701003004 | 拆除柜式空调 | 1.拆除柜式空调 |  | 台 | 4
23 | 030701003005 | 拆除挂式空调 | 1.拆除挂式空调 |  | 台 | 3
24 | 030701003006 | 拆除天花式空调 | 1.拆除天花式空调 |  | 台 | 5
25 | 030702001004 | 拆除风管 | 1.拆除风管 |  | m2 | 10
26 | 030701003007 | 拆除室外机 | 1.拆除室外机 |  | 台 | 54
27 | 030108001001 | 拆除风机 | 1.拆除风机 |  | 台 | 11
暖通拆除合计
拆除工程合计
电梯工程
28 | 030107001001 | 客梯兼消防电梯 | 1.名称:客梯兼消防电梯 2.层数:9层 3.站数:9站 4.载重:1000kg 5.速度:2.0m/s |  | 部 | 2
29 | 030107001002 | 拆除旧电梯 | 1.名称:拆除旧电梯 |  | 部 | 2
电梯工程合计
电气工程
30 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 6~9ALGG 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 6APZ 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
32 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 7APZ 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
33 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 8APZ 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
34 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 9APZ 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
35 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1/ALBG 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 22
36 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL2 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 26
37 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL3/ALHY 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 3
38 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL4 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL5 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
40 | 030404017007 | A型应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 1ALE 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
41 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1RFAPRS 2.规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 3.箱体:国产 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
42 | 030411005001 | 电缆T接箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.安装形式:悬挂式 |  | 个 | 4
43 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 38.2
44 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 33.22
45 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 57.29
46 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 1612.96
47 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 1528.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 208.4
49 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV |  | 个 | 60
50 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV |  | 个 | 2
51 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV |  | 个 | 8
52 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV |  | 个 | 2
53 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 891.33
54 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 5627.17
55 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ4.0 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 1441.4
56 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 441.26
57 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 2145.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 29.09
59 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 |  | m | 89.78
60 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 89.84
61 | 030411002003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.材质:钢制 3.规格:150×75×1.0 |  | m | 40.61
62 | 030411002001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.材质:钢制 3.规格:200×100×1.2 |  | m | 287.63
63 | 030413001001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 131.3
64 | 031201003001 | 支架刷油 | 1.名称:桥架支架刷油 2.除锈级别:微锈 3.油漆品种:红丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 131.3
65 | 030412001001 | 铝扣天花灯 | 1.名称:铝扣天花灯 2.规格:300x300-18W |  | 套 | 28
66 | 030412001002 | 铝扣天花灯 | 1.名称:铝扣天花灯 2.规格:600x600-40W |  | 套 | 416
67 | 030412004001 | LED暖光灯带 | 1.名称:LED暖光灯带 2.规格:8W/m 3.安装形式:暗藏式 |  | m | 684
68 | 030412004003 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:12W |  | 套 | 196
69 | 030412004002 | A型安全出口标志灯(集中控制型) | 1.名称:A型安全出口标志灯(集中控制型) 2.规格:1W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030412004004 | A型应急疏散指示标志灯(单向)(集中控制型) | 1.名称:A型应急疏散指示标志灯(单向)(集中控制型) 2.规格:1W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 28
71 | 030412002001 | A型应急照明灯(集中控制型) | 1.名称:A型应急照明灯(集中控制型) 2.规格:3W 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 40
72 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
73 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 8
74 | 030404034003 | 声控延时开关(红外线感应) | 1.名称:声控延时开关(红外线感应) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
75 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 16
76 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 8
77 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
78 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 720
79 | 030411006002 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 44
80 | 030413002001 | 凿槽修复 | 1.名称:凿槽修复 2.规格(宽×深):70×70mm以内 |  | m | 1072.71
81 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 |  | 系统 | 1
电气工程合计
消防电工程
83 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZC-BV2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 151.63
84 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZC-RVS-2X1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 795.65
85 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 73.41
86 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗敷 |  | m | 679.24
87 | 030904001001 | 智能光电感烟探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器 2.规格:详见设计图纸 3.附件:探测器底座 |  | 个 | 102
88 | 030904008001 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:详见设计图纸 |  | 个 | 8
89 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 110
90 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 2.线制:总线制 |  | 系统 | 1
消防电工程合计
弱电工程
91 | 030502007001 | 8芯光缆 | 1.名称:8芯光缆 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 654
92 | 030502007003 | 12芯光缆 | 1.名称:12芯光缆 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 654
93 | 030502007002 | 24芯光缆 | 1.名称:24芯光缆 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 250
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:RVV3*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 327
95 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 1367.16
96 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:150×75×1.0 |  | m | 248.42
97 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:200×100×1.2 |  | m | 69.09
98 | 030413001002 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 |  | kg | 102.87
99 | 031201003002 | 支架刷油 | 1.名称:线槽支架刷油 2.除锈级别:微锈 3.油漆品种:红丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 102.87
100 | 030502005001 | 6类网线 | 1.名称:6类网线 2.规格:CAT/UTP6 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 1367.16
101 | 030502005002 | 6类网线 | 1.名称:6类网线 2.规格:CAT/UTP6 3.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 9156.62
102 | 030507008001 | 室内高清半球型摄像机 | 1.名称:室内高清半球型摄像机 2.类别:彩色POE半球摄像机1080P 3.安装方式:吸顶式 |  | 台 | 69
103 | 030502018001 | 光模块 | 1.名称:光模块 |  | 个 | 6
104 | 030501012001 | 48口POE交换机 | 1.名称:48口POE交换机 |  | 台 | 4
105 | 030502010001 | 楼层配线架 | 1.名称:楼层配线架 |  | 个 | 4
106 | 030502009001 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 6
107 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.光纤测试 |  | 链路 | 9
108 | 030501012002 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030502001001 | 22U机柜 | 1.名称:22U机柜 |  | 台 | 6
110 | 030502012001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
111 | 030502012002 | 数据插座 | 1.名称:数据插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 161
112 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP |  | 台 | 12
113 | 030501012003 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能:千兆电口≥16个,千兆光≥16个,万兆光口≥8个,交换容≥53.76Tbps/183.04Tbps、包转发率≥10080Mpps/37440Mpps;支持≥2个电源模块,支持电源1+1冗余供电方式,且可通过可视化界面操作实现,支持电源运行过程异常状态记录 |  | 台 | 2
114 | 030501002001 | 液晶显示器 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:32寸 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 4
115 | 030502009002 | HDMI线 | 1.名称:HDMI线 |  | 条 | 4
116 | 030501004001 | 64路数字硬盘录像机 | 1.名称:64路数字硬盘录像机 |  | 台 | 2
117 | 030501002002 | 8T硬盘 | 1.名称:8T硬盘 |  | 台 | 5
118 | 030904016001 | UPS电源 | 1.名称:UPS电源(220V) 15KVA |  | 套 | 1
119 | 030904016002 | 高功率蓄电池32节 | 1.名称:高功率蓄电池32节 |  | 套 | 1
120 | 030501013001 | 系统管理计算机 | 1.名称:系统管理计算机 |  | 台 | 1
121 | 030502009003 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 |  | 条 | 3
122 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) |  | 台 | 69
弱电工程合计
给排水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R卫生给水管材 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 7.11
124 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R卫生给水管材 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 84.81
125 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R卫生给水管材 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 48.71
126 | 031001006003 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN40 4.连接形式:粘接 |  | m | 81
127 | 031001006004 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN25 4.连接形式:粘接 |  | m | 24
128 | 031001006005 | 污废水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 17.96
129 | 031001006006 | 污废水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 30.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 031001006007 | 污废水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 63.66
131 | 031001006009 | 热水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN50、PPR发泡保温一体管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 |  | m | 51.69
132 | 031001006010 | 热水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN80、PPR发泡保温一体管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 |  | m | 21.91
133 | 031001006011 | 热水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN100、PPR发泡保温一体管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 |  | m | 4.5
134 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 12
135 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.附件名称、数量:金属软管、角阀、水箱、存水弯 |  | 组 | 20
136 | 031004007001 | 挂式小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.附件名称、数量:排水附件、连接管、埋入式感应控制器 |  | 组 | 20
137 | 粤030404037001 | 自动冲洗感应器接线 | 1.名称:自动冲洗感应器接线 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 031004003001 | 台式洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:存水弯带下水口、冷水龙头、金属软管、角阀 |  | 组 | 12
139 | 031004004001 | 拖布池 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:不锈钢水龙头 DN15、拖布池排水附件、拖布池托架等配件 |  | 组 | 4
给排水工程合计
暖通工程
通风系统
140 | 031003010001 | 不燃材料软接头 | 1.材质:不燃材料软接头 |  | m2 | 2.17
141 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架:型材制作、刷油(防锈漆二遍、灰色磁漆二遍)、安装 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 21.01
142 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架:型材制作、刷油(防锈漆二遍、灰色磁漆二遍)、安装 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 1.5
143 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架:型材制作、刷油(防锈漆二遍、灰色磁漆二遍)、安装 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030703007001 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:500×250 |  | 个 | 4
145 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:DP2 3.规格:风量:200m3/h 电功率:32W |  | 台 | 24
146 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风系统合计
空调风系统
147 | 030701003001 | 空调器 (SAC-SC50) | 1.名称:吊顶式分体空调（室内外机） 2.型号:SAC-SC50 3.风量:840m3/h 4.制冷量:5.0kw 5.制热量:5.8kw |  | 台 | 24
148 | 030701003003 | 空调器 (SAC-SC63) | 1.名称:吊顶式分体空调（室内外机） 2.型号:SAC-SC63 3.风量:960m3/h 4.制冷量:6.3kw 5.制热量:7.2kw |  | 台 | 24
149 | 030701003002 | 空调器 (SAC-SC72) | 1.名称:吊顶式分体空调（室内外机） 2.型号:SAC-SC72 3.风量:1050m3/h 4.制冷量:7.2kw 5.制热量:8.1kw |  | 台 | 56
150 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调风系统合计
空调水系统
151 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:脱磷无缝紫铜管 4.型号、规格:Φ6.35 5.其它:气压试验、空气吹扫 |  | m | 212.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 031001004002 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:脱磷无缝紫铜管 4.型号、规格:Φ9.53 5.其它:气压试验、空气吹扫 |  | m | 550.45
153 | 031001004003 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:脱磷无缝紫铜管 4.型号、规格:Φ12.7 5.其它:气压试验、空气吹扫 |  | m | 212.33
154 | 031001004004 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:脱磷无缝紫铜管 4.型号、规格:Φ15.88 5.其它:气压试验、空气吹扫 |  | m | 550.45
155 | 031208002001 | 冷媒管保温套管 | 1.名称:冷媒管保温套管 2.绝热厚度:20mm 3.冷媒管外径:Φ6.35 4.材质：B1橡塑复合保温管壳 |  | m | 212.33
156 | 031208002002 | 冷媒管保温套管 | 1.名称:冷媒管保温套管 2.绝热厚度:20mm 3.冷媒管外径:Φ9.53 4.材质：B1橡塑复合保温管壳 |  | m | 550.45
157 | 031208002003 | 冷媒管保温套管 | 1.名称:冷媒管保温套管 2.绝热厚度:20mm 3.冷媒管外径:Φ12.7 4.材质：B1橡塑复合保温管壳 |  | m | 212.33
158 | 031208002004 | 冷媒管保温套管 | 1.名称:冷媒管保温套管 2.绝热厚度:20mm 3.冷媒管外径:Φ15.88 4.材质：B1橡塑复合保温管壳 |  | m | 550.45
159 | 031001001001 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 516.74
160 | 031208002005 | 冷凝水管保温套管 | 1.名称:冷凝水管保温套管 2.绝热厚度:13mm 3.冷凝水管规格:DN25 4.材质：难燃发泡橡塑保温管 |  | m | 516.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调水系统合计
暖通工程合计
抗震支架工程
162 | 031002001001 | 电气抗震支架 | 1.名称:电气抗震支架 2.类型:KZQJ200-T |  | 套 | 20
163 | 031002001002 | 电气抗震支架 | 1.名称:电气抗震支架 2.类型:KZQJ200-TL |  | 套 | 12
抗震支架工程合计
分部分项合计
措施项目
164 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
165 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 144632.58 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 192050.16 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13