罗仙村留用地统筹区开发商业地块项目勘察任务书

二○二五年五月二十三日

目录

- 项目概况

- 勘察依据及要求

- 岩土工程勘察、地下物探测

- 勘察报告编制要求及内容

- 第五章 附则

第一章 项目概况

1.1项目名称：罗仙村留用地统筹区开发商业地块项目

1.2项目建设单位：广州市花都区花城街罗仙村经济联合社

1.3项目位置

本项目位于广州市花都区融创文旅城北侧，南临罗仙路，西临凤凰北路，东临新华河。距离广州白云国际机场直线距离15KM，距离广州北站直线距离9KM。

图1 项目区位图

1.4项目内容与规模

本项目主要建设内容包括酒店、公寓、商业和写字楼建筑，以及用地红线内的规划市政道路设施、市政绿地等。用地性质为商业用地B1、商务用地B2兼容二类居住用地R2。可建设用地面积43494.99㎡，地上计算容积率建筑面积≤173975㎡，建筑密度≤40%，绿地率≥35%。

1.5项目定位与功能设置

项目拟通过收储统筹，盘活留用地，保障被征地农民权益。地块周边商业服务设施资源充足，可发挥临近融创文旅城优势，借势引流 ，联动发展，错位互补。项目可设置商业、办公、酒店、公寓等多种功能业态，打造宜游、宜业、宜居的多功能融合社区，助力片区高质量发展。

综合考虑项目的定位、背景和需求，本项目可设置商业、办公、酒店、公寓等多种功能业态。项目本次拟建设总建筑面积为159902.6平方米，其中总计容面积为120320平方米、地下建筑面积为37082.6平方米。剩余建设量作为村社远期开发使用。项目配套的地下空间应满足机动车库，非机动车库、设备用房等功能需求。具体的配置情况根据国家的法律法规以及省市的规范标准执行。

1.6工程规划和立项文件

- 广州市建设用地规划条件穗规划资源业务函【2023】12410号（详附件）；

- 建设用地规划红线图（详附件）；

- 广东省投资项目代码：2402-440114-99-01-618731。

第二章 勘察依据及要求

2.1勘察依据

所有勘察工作，应按以下规定的有关技术要求执行。如勘察结果表明场地存在特殊问题，则在钻探过程中或施工前另行增补技术措施。

3.2.1《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

3.2.2《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ/T72-2017)

3.2.3《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

3.2.4《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）(2024年版）

3.2.5《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）

3.2.6《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T15-94-2013)

3.2.7《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008)

3.2.8《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010) 2013年版

3.2.9《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012)

3.2.10《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016)

3.2.11《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012，DBT15-38-2019)

3.2.12《建筑工程地质勘探与取样技术规程》  （JGJ/T87-2012)

3.2.13广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）

3.2.14《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）

3.2.15国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

3.2.16国家标准《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007)；

3.2.17国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)；

3.2.18国家标准《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-2013)；

3.2.19国家标准《岩土工程勘察安全标准》(GB50585-2019)；

3.2.20国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

3.2.21国家标准《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

3.2.22国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

3.2.23国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

3.2.24行业标准《软土地区岩土工程勘察规程》(JGJ83-2011)；

3.2.25行业标准《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019；

3.2.26广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2016)；

3.2.27广东省标准《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T15-94-2013）；

3.2.28中国工程建设标准化协会《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99：98)；

3.2.29《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度要求》（2020年版）；

3.2.30《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部【2018】37号令）；

3.2.31《住房城乡建设部关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》（建质函[2018]28号）；

3.2.32《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范〔2019〕2号）；

3.2.33.现行国家或行业其它规范、规程和规定。

2.1勘察要求

2.1.1总体要求

勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书和业主需求书，按照设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。

本项目工程勘察含初勘、详勘、地下管线探测、土壤氡检测和工程桩超前钻。要求通过现场勘探、原位测试和室内岩土试验等手段，查明场区岩土层的分布结构及物理力学性质、地下水的埋藏条件、不良地质现象的类型及发育分布状况，据此分析判断场地的稳定性及影响因素，提供详细、准确的岩土工程设计参数，提出不良地质现象的防治方案，提供基础设计方案与基坑支护方案建议，指出基础施工注意事项。结合项目地块多溶洞的情况，严格按照工程设计要求及勘察规范、现行广州市相关管理要求开展作业与成果整理等相关技术工作。

2.1.2勘察工作要求

1．地质勘察阶段包括初勘和详勘，各阶段地质勘察内容与要求执行现行《岩土工程勘察规范》（GB50021）及国家现行有关标准、规范的规定。

2．设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。

3．设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

4．针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。

5．满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。

6．原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和整齐，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。

7．勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1.3勘察内容

本项目的勘察工作包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：

1．岩土工程勘察，包括初步勘察、详细勘察及施工阶段勘察（超前钻）。

2. 地下物探测。

勘察任务以包干的形式完成，对于勘察过程中出现的相关问题由勘察单位主导解决，包括不限于借用场地勘探，相关费用已包含在综合单价中。

- 土壤氡检测。

对本项目进行土壤氡气浓度检测，并出具检测报告。（具体以签订的合同为准）

2.1.4勘察目的

1．查明场地地形地貌、地层分布及构造特征；

2．查明场地内岩土的分布、特征及其物理力学性质；

3．查明勘察范围内及其附近特殊性土和各类不良工程地质作用并判别其危害程度；

4．查明地下水的类型、埋藏情况，评价地下水对建筑材料的腐蚀性，判别地下水对基础施工的影响，并提出预防措施建议；

5．判定场地和地基地震效应：划分抗震设防场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；

6．对基础方案和基坑支护方案进行分析，提出经济、合理、可行的设计方案建议，对场地地基岩土的承载力作出评价，为基础设计与施工提供适用、可靠的岩土工程参数，并对设计及施工中应注意的问题提出建议。

2.1.5钻探技术要求

1．现场测放勘探点位，按钻孔平面布置图现场测放钻孔，部分地段受场地因素的影响，可在现场条件适当调整钻孔孔位。

2．鉴别孔：连续探取岩土芯样作岩土性质描述,分层作标准贯入试验或圆锥重型动力触探。

3．技术孔（取样孔与原位测试孔）：对岩土层性质描述及要求同鉴别孔。分层取土试样，每取一样后即打标准贯入试验或圆锥重型动力触探。

4．根据地层特点有针对性地选择适当方法进行原位测试，测试以标准贯入试验为主，可选择性对部分钻孔地层进行圆锥重型动力触探。每一主要地层原位测试数据不宜少于6组。

5．采取适当方法进行取样。

6．在代表性地段采取地下水水样。

7．采取率要求:完整岩层不小于80%。破碎岩层不小于65%，土层不小于85%。

8．每回次进尺要求：一般土层≤2.0米，岩层≤1.80米， 且应满足采取试样及原位测试的要求。

9．钻探时，如发现岩土层变化较大等异常情况，应视严重程度，及时通知工程负责人。

10．钻探完成后测量每个钻孔的静止水位。

11．钻探完毕，回填封孔，封孔时应捣实。

12．岩芯按顺序排放，应有相应的回次牌及孔牌，待编录和用数码相机拍摄彩色照片后，置放于地面，供业主和我院技术负责人随时检查。

2.1.6试样采取要求

1．地基每一主要地层的试样不宜少于6件；

2．取土样时要先清孔，对一般粘性土采用一般的取土器，用重锤少击法，打入30cm，取软土时，采用薄壁取土器，采用静压法压入。

3．岩石试样可利用钻探岩芯制作，单个毛样尺寸应大于15～20 cm，应取三块为一组。

4．分段采取水分析试样品。如地下水埋藏较深，可才用钻机抽取。水样采取每组4瓶，其中1瓶加入大理石粉，各瓶分别不得少于750ml和500ml。

5．所有试样均应放阴凉潮湿处保存，避免阳光曝晒或水浸，并尽早运送试验室。

2.1.7试样记录要求

1．按钻进回次现场逐次记录，不得将若干回次合并记录，绝不允许事后追记。

2．野外描述以观察、手触方法为主，并结合现场原位测试资料进行。

3．野土层描述其名称、颜色、稠度、包含物等特征，砂层描述其名称、颜色、密度、包含物等特征，岩层描述其名称、颜色、风化程度、裂隙发育及充填情况、采取率及其它特征。

2.1.8室内试验要求

1．室内试验操作及成果分析严格执行现行《土工试验方法标准》和《岩土工程勘察规范》(GB 50021)第11章的规定。

2．一般粘性土、软土和粉土的试验应提供以下参数：比重、天然含水量、干、湿密度、天然孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、固结系数、各级压力下的孔隙比、直接快剪、固结快剪、渗透系数。

3．扰动砂土、扰动粉土的试验应提供以下参数：比重、天然孔隙比、饱和度、相对密度、颗粒分析等，并提供粘粒含量百分率。

4．水样试验项目：按现行《岩土工程勘察规范》（GB50021、）进行，并判断其腐蚀性。

第三章 岩土工程勘察、地下物探测、土壤氡检测

3.1.岩土工程勘察

3.1.1勘察点布置

1．初勘、详勘

初步勘察结合详细勘察同步进行，如若布置钻孔时，建筑方案已定，则有针对性地布置，主要依据地块范围、场地情况、建筑方案、建筑轮廓、柱网及基坑等布孔，按现有情况估计本项目采用的基础形式，钻孔深度要求等；如若方案暂未确定则依据现有资料、规范规定孔距及附近地质资料等布孔。本工程详细勘察阶段总进尺暂估约9450米，具体结算工程量以实际发生工程量为准。

2．超前钻

工程桩超前钻（建筑物区域，根据桩基础方案确定）暂按照广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T 15-136-2018）的布孔原则，在建筑物区域桩位布置钻孔。依据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）、设计要求和国家、地方有关基桩检测（桩端持力层超前钻）的规范及规定，采用超前钻方法进行桩端持力层检验。

本工程超前钻进尺暂估约27041米，具体结算工程量以实际发生工程量为准。

3.1.2钻孔要求

1．钻孔布置要求：根据拟建建筑物总平面图，按现行规范要求布置。勘探孔间距应满足《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001)(2009年版）、《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/ T 72-2017）第4.2.1条的规定。

2．钻孔深度要求：钻孔深度根据场地地形地貌特征，结合《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 2009年版）第4.1.18条，《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/ T 72-2017）第4.2.2条要求执行。

3．勘探孔深度应能控制地基主要受力层，当基础底面宽度不大于5m时，勘探孔深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍，对单独基础不应小于1.5倍，且不应小于5m；

4．对高层建筑和需作变形验算的地基，控制性勘探孔的深度应超过地基变形验算深度；高层建筑一般性勘探孔应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度，并深入稳定分布的地层；

5．对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房，当不能满足抗浮设计要求，需设置抗浮桩或锚杆时，勘探孔深度应能满足抗拔承载力评价的要求；

6．当有大面积地面堆载或软弱下卧层时，应适当加深控制性勘探孔深度；

7．深度应满足查明地层结构，评价场地稳定性、确定地基承载力、确定场地覆盖层厚度、进行变形计算等所需深度；

8．当以可压缩地层（包括全风化和强风化岩）作为独立柱基桩端持力层时，勘探点深度应能满足沉降计算的要求，控制性勘探点的深度应深入预计桩端持力层以下5d~8d（d为桩身直径，或方桩的换算直径），直径大的桩取小值，直径小的桩取大值，且不应小于5m；一般性勘探点的深度应达到预计桩端下3d ~5d且不应小于3m；

9．一般性勘探点钻进连续强风化不小于15M或中微风化岩层3M；控制性勘探点深度需进入连续强风化不小于15 M或中微化岩层6M；

10．基坑工程的勘察范围和深度应根据场地条件和设计要求确定。勘察深度宜为开挖深度的2~3倍，在此深度内遇到坚硬粘性土、碎石土和岩层，可根据岩土类别和支护设计要求减少深度；

11．如钻孔深度超过40M仍未至岩层，应通知设计人员另做调整；

12．控制孔应取土、岩样作常规的物理力学实验，所有钻孔应作原位测试（标贯N）实验；

13．取土岩式样和原位测试的钻探点，每一主要土层的原状土式样不应少于5件，同一土层的孔内原位测试数据不应少于6组。对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土式样或进行原位测试；

14．岩样均分别取样进行天然湿度状态及饱和状态下的单轴抗压强度试验，并提供极限抗压强度，软化系数等参数；

15．钻孔严格按照初、详勘、超前钻技术要求、工程设计要求及勘察规范、现行广州市相关管理要求开展作业。

16 . 超前钻期间投入现场的钻机应满足工期要求。钻孔直径满足规范要求。

17 . 勘察成果满足设计图纸要求、桩基施工要求，提出每根桩的终孔深度和标高。

18 . 附桩位平面布置图。

3.1.3工作内容

岩土工程勘察，包括但不限于以下工作：

1．查明建筑范围内岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。岩石地基除提出各岩层的承载力特征值，尚需提出不同岩层的饱和或天然单轴抗压强度标准值；

2．划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应，判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化，并应确定液化指数和液化等级。

3．查明不良地质（如溶洞）作用的类型、成因、分布范围、发展趋势，可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议；勘探过程中如发现特殊的地质现象，如软弱土层、暗沟或溶洞等，应及时知会设计单位，并商讨勘探点的增减。

4．查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石、电力隧道、燃气管道、交通走廊等对基础不利的埋藏物；

5．查明地下水的性质、补给条件、各土层的渗透性及水流量，提供降水设计所需的计算参数和方案提议。提供地下水位及其变化幅度，明确抗浮设计设防水位。评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定环境水和土对混凝土的金属材料的腐蚀性。

6．查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

7．项目环境噪声检测；

8．当有软弱下卧层时，需勘察提供参数，供设计验算软弱下卧层强度；

9．持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有溶洞时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议。

10．对可能采用的基础形式提出建议：

① 评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。提供桩基设计所需的岩土技术参数，提出桩的类型、长度、单桩承载和施工方法等建议。

② 提出估算的有关岩土的基桩侧阻力和端阻力，估算的竖向抗拔承载力。

③ 应提供计算所需的各层岩土的变形参数，进行沉降估算，并预测建筑物的变形特征。

④ 查明不良地质作用，可液化土层和特殊性岩土以及溶洞的分布及对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议。

⑤ 当桩基持力层为基岩时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定基坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。

⑥ 桩基岩土工程勘察宜采用钻探和触探或其他原位测试相结合的方式进行，对软土、粘性土、粉土和砂土的测试手段，宜采用静力触探和标准贯入试验，对碎石土宜采用重型或超重型园锥动力触探。

11．基坑工程勘察部分应对应一下内容进行分析，并提供有关技术参数和建议：

① 边坡的局部稳定性、整体稳定性和坑底抗隆起稳定性；

② 坑底和侧壁的渗透稳定性；

③ 挡土结构和边坡可能发生的变形；

④ 降水效果和降水对环境的影响；

⑤ 开挖和降水对邻边建筑和地下设施的影响。

12．除说明外，均按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）规定的有关技术要求执行。

3.2地下物探测

3.2.1地下物探测要求

根据广州市城乡建设委员会《关于加强地下工程施工前地下管线探测工作的通知》（穗建质[2013]845号），对本项目内的场地及周边人行道进行物探，探测工作包括查明探测范围内各专业管线走向、位置和标高等，作为设计和施工的基础数据。探测单位应当根据《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003)和探测合同开展工作，确保工作质量。

3.3土壤氡浓度检测要求

为保障建筑环境安全及工程合规性，本次勘察需专项开展土壤氡浓度检测，具体要求包括：

①检测依据为国家标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）等。

②按相关国家标准、行业规范和验收要求制定布点和检测方案，并提交甲方审核。

③乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务书要求进行工程土壤氡浓度检测，并对提交的检测成果资料的质量和可靠性负责。若因乙方原因造成检测成果资料质量不合格或不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。

第四章 勘察报告编制要求及内容

4.1报告编制要求

1．岩土工程勘察报告的编写严格按照现行《岩土工程勘察规范》（50021）、《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99：98）等相关规范及设计单位提出的要求执行。

2．详细勘察阶段的文字报告，在详细查明场地条件的基础上，提出基础设计建议方案、设计参数和施工措施。

3．岩土性质指标统计按岩土单元进行，统计前对被统计的指标检查核对。指标的选用结合相关规范和经验作适当调整。

4．由专业绘图人员绘制钻孔柱状图、剖面图和平面图，工程负责人编写报告。

5．所有图件、文字报告经校对人员校对确定无误后，交由相关人员审核和审定并加盖出图章。

4.2勘察报告内容

勘察报告应满足现行相关规范、规程、标准等的要求，满足项目设计及施工的要求。

工程勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况编写，每份报告均包括正文、附图附件两部分。

4.2.1岩土勘察报告

1．文字部分：

① 工程地质勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

② 拟建工程概况；

③ 勘察方法和勘察工作布置；

④ 场地地形、地貌、地质、地质构造、岩石性质及其均匀性；

⑤ 各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；

⑥ 地上水埋藏情况、类型、水位及其变化；

⑦ 土和水对建筑材料的腐蚀性；

⑧ 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害的程度的评价，及提供防治措施的建议；

⑨ 场地的稳定性和适宜性、地下水的影响、地震基本烈度、场地类别以及由于工程建筑可能引起的工程地质问题等的结论和建议；

⑩ 基坑开挖所需的岩土技术参数；

⑪ 基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；

⑫ 提供抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料；

⑬ 满足工程地质勘察任务书提出的其它各项要求；

⑭ 提供抗浮验算的各项计算参数；

⑮ 提供基础选型、持力层选择的建议；

⑯ 提供桩基设计所需的岩土参数及相关建议。

2．图表部分：

① 勘察任务书、勘察技术纲要；

② 勘探点平面布置图；

③ 岩土物理力学性质综合统计表；

④ 综合工程地质图；

⑤ 工程地质剖面图；

⑥ 工程地质柱状图或综合地质柱状图；

⑦ 室内实验成果图表；

⑧ 原位测试成果图表；

⑨ 有关测试图表等；

⑩ 岩面等高线图；

⑪ 岩样照片；

⑫ 不良地质（如有，如孤石、岩溶等）情况分布图及相关列表。

4.2.2地下物探测报告（含管线探测）

① 管线探测报告；

② 附表管线成果表；

③ 附图综合管线图。

4.2.3 对本项目进行土壤氡气浓度检测，及出具检测报告。并向甲方提交符合规范的纸质版检测报告和相应的电子版报告光盘。

- 第五章 附则

5.1本设计任务书对于勘察方案、成果等的规定、及相关法律责任等方面的规定参照勘察招标文件相应内容执行。

5.2投标成果评审后不予退回。

5.3招标人有权使用勘察成果。

5.4投标人在此前所收到的邀请函、通知等文件内容与本设计任务书有矛盾时，以本任务书为准。招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

5.5如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

5.6本任务书尚未详尽之处，将在招标后补充完善。

5.7本任务书的解释权归招标人所有。

5.8附件目录：

- 广州市建设用地规划条件穗规划资源业务函【2023】12410号；

- 建设用地规划红线图