增城区南部水厂及配套管网建设工程-智慧水厂系统管理平台

招标文件

招标人：广州市第一市政工程有限公司(盖单位章)

招标代理：广州建筑工程监理有限公司（盖单位章）

2025年 6 月

目 录

第一卷	3

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 评标及定标办法	41

第四章 合同条款及格式	61

第二卷	68

第五章 委托人要求	69

第三卷	70

第六章 投标文件格式	71

第七章 投标人须知前附表规定的其他资料。	101

第一卷

# 第一章 招标公告

增城区南部水厂及配套管网建设工程-智慧水厂系统管理平台

招标公告

## 1.招标条件

本招标项目增城区南部水厂及配套管网建设工程已由广州市增城区发展和改革局以穗增发改投核[2022]2号（项目代码：2206-440118-04-01-845102）批准建设，项目业主为广州增城区南部水厂有限公司，建设资金来自 企业资金，出资比例为100%，招标人为广州市第一市政工程有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的智慧水厂系统管理平台进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

2.1.1招标项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-智慧水厂系统管理平台

2.1.2工程建设地点：增城区南部水厂厂区位于新塘镇官道村，万田水库东南侧。

2.1.3工程建设规模：南部水厂一期供水规模30万m³/d，部分建（构）筑物土建按远期50万m³/d规模，设备按30万m³/d规模安装；取水泵房土建按55万 m³/d规模，设备按33万m³/d规模安装。

2.2 招标范围

2.2.1标段划分： 　1　个标段。

2.2.2招标内容：智慧水厂的建设基于AI、云计算、大数据等新一代信息技术，全面实现水厂管理服务工作的智慧化，通过提升管理、服务的效能来保证水厂的安全、可靠、绿色。主要内容包括：（1）建立覆盖取水泵站及南部水厂的智慧水厂综合管控平台；（2）建立智能、可靠的水厂智能控制子系统；（3）建立智慧、高效的水厂智慧运营管理子系统；（4）建立基于BIM三维可视化的水厂数字孪生辅助决策子系统；（5）提供移动端系统和AI大模型应用功能；（6）安装部署系统配套的相关基础软硬件设施。

2.2.3项目服务工期：项目开发建设工期暂定为10个月，自合同签订之日起4个月内应完成所有基础软硬件的采购、安装及部署，8个月内完成平台软件开发，10个月内完成平台系统调试和优化完善，并上线部署运行。在南部水厂项目投产且平台连续稳定运行至少满1个月后，按验收要求组织专项竣工验收。

2.2.4最高投标限价：13847402.00元。

## 3.投标人资格要求

3.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2 投标人须为符合《中华人民共和国招标投标法》规定的独立法人或其他组织，按国家法律经营；投标人具有有效的营业执照。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目同一个标段的投标。

3.3 投标登记前，投标人须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记。

3.4 投标人已按规定格式签署盖章《投标人声明》（格式见招标文件第六章投标文件格式）。

3.5 投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

注：《全国失信惩戒措施清单基础清单》（2025版）。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

## 4.招标文件的获取

4.1 发布招标公告的时间：     年   月   日至    年  月  日  时  分（北京时间，下同），凡有意参加投标者，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

4.2 本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台下载。

4.3 本项目采用资格后审方式。

## 5.投标文件的递交

5.1 投标截止时间为    年    月    日    时    分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站对已递交的电子投标文件进行解密。

5.2 投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台办理网上投标登记手续；按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

5.3 开标开始时间：    年    月    日    时    分。

5.4 递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.5 逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上发布。本公告在各平台发布的文本如有不同之处，以在广东省招标投标监管网发布的文本为准。本项目相关附件具体详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。

## 7.疑问、异议、投诉处理

- 7.1  关于疑问、异议、投诉的基本概念和处理程序详见《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）。

- 7.2  依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

- 7.3  在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

- 在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

- 注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## 8.投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

## 9.联系方式

招标单位：广州市第一市政工程有限公司

联系人：林工           联系电话：13112375653

地    址：广州市越秀区环市东路338号17楼

招标代理机构：广州建筑工程监理有限公司

联系人：陆先生             联系电话：020-82627566

地    址：广州市越秀区广卫路4号20楼

招标监督机构：广州市第一市政工程有限公司

监督电话：13112375653

地   址 ：广州市越秀区环市东路338号17楼

______年      月____日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州市第一市政工程有限公司 地址：广州市越秀区环市东路338号17楼 联系人：林工 电话：13112375653 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州建筑工程监理有限公司 地址：广州市越秀区广卫路4号20楼 联系人：陆先生 电话：020-82627566 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 增城区南部水厂及配套管网建设工程-智慧水厂系统管理平台 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 增城区南部水厂厂区位于新塘镇官道村，万田水库东南侧。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | / |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 建设资金自企业资金，出资比例为100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 智慧水厂的建设基于AI、云计算、大数据等新一代信息技术，全面实现水厂管理服务工作的智慧化，通过提升管理、服务的效能来保证水厂的安全、可靠、绿色。主要内容包括：（1）建立覆盖取水泵站及南部水厂的智慧水厂综合管控平台；（2）建立智能、可靠的水厂智能控制子系统；（3）建立智慧、高效的水厂智慧运营管理子系统；（4）建立基于BIM三维可视化的水厂数字孪生辅助决策子系统；（5）提供移动端系统和AI大模型应用功能；（6）安装部署系统配套的相关基础软硬件设施。 |
| 1.3.2 | 项目服务期限 | 项目开发建设工期暂定为10个月，自合同签订之日起4个月内应完成所有基础软硬件的采购、安装及部署，8个月内完成平台软件开发，10个月内完成平台系统调试和优化完善，并上线部署运行。在南部水厂项目投产且平台连续稳定运行至少满1个月后，按验收要求组织专项竣工验收。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 按国家、省级及项目地区相关规定执行的合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘； 时间：自公告发布之日起具备现场踏勘条件； 现场详细地点：详见招标公告工程建设地点； |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标文件的澄清均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见评标办法前附表中2.1.1、2.1.2、2.1.3的评审标准。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改。 |
| 2.2 | 招标答疑 | 时间：在投标截止日期前18日 形式：1、招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：网上答疑的操作指南为：登录广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑提问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在下述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题。 2、投标人应在投标截止时间18日前停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站项目答疑专区发布。 3、招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 4、招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。 |
| 2.3 | 招标文件的澄清和修改 | 招标文件的修改期限：在投标截止时间 15 天前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本项目评审要求的其他资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家税务机关的规定执行。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标人自行填报投标下浮率，并依据所报下浮率列明投标报价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 有，最高投标限价：1384.7402万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价超过本项目最高投标限价的投标文件将被否决其投标。 投标人必须详细审阅全部招标文件及招标相关资料,充分考虑职责和义务,全面地理解招标文件对投标报价的要求,并按招标人提出的条件及内容进行报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | __90__日历天（从投标截止之日计起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 不要求 要求，投标保证金的形式： 投标保证金的金额： 注：1、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。（投标保证金金额根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条） 2、按照广东省发展改革委等7部门《关于规范招投标领域工程建设保证金收取有关工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1178号）、《广东省发展和改革委员会等部门转发关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（粤发改法规函〔2023〕460号）、《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》（粤财采购〔2022〕10号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建设国际一流营商环境标杆城市助力产业高质量发展行动方案的通知》（穗府办函〔2023〕37号）等相关文件要求，规范涉企保证金收取和清退工作，全面推行保函替代现金保证金，免收政府投资项目投标保证金，鼓励政府投资项目以外的招标项目减免投标保证金。 3、招标人在免收投标保证金的同时，应约定免交投标保证金的投标人存在3.4.4条款所列情形的后续处理措施，包括但不限于向投标人索赔等情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件格式规定需个人签字的，应签字或签章后扫描上传（可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力）。投标文件格式规定盖单位公章的页面必须盖单位公章（公章与电子公章具有相同法律效力） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间： 年 月 日 时 分（北京时间）具体时间以广州公共资源交易中心公布的为准。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：同投标截止时间 2、开标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）增城交易部 开标室 3、递交投标文件备用光盘时间：____年____月____日____时____分至____年____月____日____时____分；递交地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）增城交易部开标 室。(建议安排在投标文件截止时间前 15 分钟至投标文件截止时间） 4、提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF 格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。 5、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，投标人选择参加在线开标的，具体按照交易平台相关指南进行操作。 6、上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告或招标答疑纪要的相关信息。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：由招标人依法组建，从广东省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标 | 本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台。 公示期限：不少于3日（最后一天应为工作日） |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否 |
| 7.4.1 | 定标委员会人数 | 定标委员会由招标人组建，成员数量为5人。 |
| 7.4.2 | 定标原则 | 合格中标候选人采用“记名投票+撰写评语方式”择优确定中标人。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额： |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 其他费用 | 1、交易服务费：中标人自行支付公共资源交易服务费，交易中心向中标人开具增值税发票。 2、招标代理费：中标人领取中标通知书前，向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 10.2 | 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，向招标人书面提出。 | 在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的。可通过线下书面或线上的形式提出异议。 注：在线异议具体操作详见“广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）门户网站首页->服务指南过>系统帮助过>操作手册过>发起及受理异议操作指引” |
| 10.3 | 其他 | 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。 |

投标须知修改表

本投标须知使用SWZB2024-05招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号：1.3              修改类型：修改

原文：1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

现文：1.3 招标范围、项目服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 项目服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

条款号：1.4              修改类型：修改

原文：1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

现文：1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

条款号：  1.4.2           修改类型：删除

原文：1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

条款号： 1.4.4            修改类型：增加

现文：1.4.4 投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

条款号：1.10             修改类型：删除

原文：1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

条款号：1.12.2             修改类型：修改

原文：1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

现文：1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供相关文件以对招标文件作出响应。

条款号：3.1              修改类型：修改

## 原文：3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

## 现文：3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价清单；

（4）资格审查资料；

（5）技术方案资料；

（6）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

条款号：3.2.1             修改类型：修改

原文：3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

现文：3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价清单

条款号：3.2.3              修改类型：修改

原文：3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

现文：3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

条款号：3.3.3             修改类型：修改

原文：3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

现文：3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

条款号：3.4             修改类型：删除

原文：3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 开标时投标人没有按要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 中标候选人以外的投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过中标通知书发出之日起五日内；中标人和其他中标候选人的投标保证金，在书面合同订立之日起五日内予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

条款号：3.5             修改类型：修改

原文：3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人监理资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明，管理过的项目业绩须附合同协议书（若有）；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明（若有）。（注：以上人员社保要求：具有离投标截止时间最近的至少1   个月在本单位缴纳的社保证明文件。）

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

现文：3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.5.2 投标人须为符合《中华人民共和国招标投标法》规定的独立法人或其他组织，按国家法律经营；投标人具有有效的营业执照。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目同一个标段的投标。

3.5.3  投标登记前，投标人须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记。

3.5.4 投标人已按规定格式签署盖章《投标人声明》（格式见招标文件第六章投标文件格式）。

3.5.5 投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

注：《全国失信惩戒措施清单基础清单》（2024版）。

3.5.6 本次招标不接受联合体投标。

条款号：3.7.4             修改类型：删除

原文：3.7.4  联合体投标时，投标人封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】。除联合体共同投标协议需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证扫描件。

条款号：5.2.1             修改类型：修改

原文：5.2.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、拟派总监理工程师及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

现文：5.2.1   在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

条款号：6.3             修改类型：修改

原文：6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

现文：6.3 评标

本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标及定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标及定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

条款号：7.3             修改类型：修改

原文：7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

现文：7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在定标前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

条款号：7.4             修改类型：修改

原文：7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

现文：7.4 定标

7.4.1 定标委员会成员人数及确定方式详见投标人须知前附表。

7.4.2 定标原则详见投标人须知前附表。

7.4.3 定标其它规定详见招标文件第三章“评标及定标办法”规定的方法、规则和程序。

7.4.4 招标人应当自收到定标报告之日起3日内，在广东省招标投标监管网和广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台公示定标结果，公示应当附定标报告（定标委员会成员姓名除外）和中标候选人名单。

7.4.5 对定标结果有异议的，应当在定标结果公示之日起3日内提出，且异议应当针对定标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人不再受理投标人或者其他利害关系人针对评标结果公示环节已公示内容提出的异议。

7.4.6 经公示无异议后，招标人确定中标候选人为中标人。

7.4.7 中标人或者中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以组织原定标委员会采用招标文件规定的定标方法从其他合格定标候选人名单（原中标人或者中标候选人除外）中重新确定中标候选人，也可以重新招标。

7.4.8 中标人的投标报价为中标价。

条款号：7.5.1             修改类型：修改

原文：7.5.1  在法规规定的时间内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

现文：7.5.1  在法规规定的时间内，招标人向中标人发出中标通知书。在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

条款号：7.6             修改类型：删除

原文：7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中主办方的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

条款号：7.7.1             修改类型：修改

原文：7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并通过电子交易系统与中标人在线签订合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

现文：7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并通过电子交易系统与中标人在线签订合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

条款号：7.7.2             修改类型：修改

原文：7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

现文：7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

条款号：7.7.3             修改类型：删除

原文：7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

## 1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、项目服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 项目服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的检测机构、建设、施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

1.4.4 投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地 点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文 件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供相关文件以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的答疑

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交，应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。

2.2.3  招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间 15 日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4  招标答疑会会议纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.2.5  若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3  招标文件的澄清与修改

2.3.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2  招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目答疑纪要”专区公开发布。招标文件的澄清或修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布时间作为送达时间。

2.3.3  招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.3.4  招标文件的澄清或修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。

2.3.5  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价清单；

（4）资格审查资料；

（5）技术方案资料；

（6）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 开标时投标人没有按要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 中标候选人以外的投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过中标通知书发出之日起五日内；中标人和其他中标候选人的投标保证金，在书面合同订立之日起五日内予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.5.2 投标人须为符合《中华人民共和国招标投标法》规定的独立法人或其他组织，按国家法律经营；投标人具有有效的营业执照。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目同一个标段的投标。

3.5.3 投标登记前，投标人须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记。

3.5.4 投标人已按规定格式签署盖章《投标人声明》（格式见招标文件第六章投标文件格式）。

3.5.5 投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

注：《全国失信惩戒措施清单基础清单》（2024版）。

3.5.7 本次招标不接受联合体投标。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写， 如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传（可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力）。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

3.7.4  联合体投标时，投标人封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】。除联合体共同投标协议需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证扫描件。

3.7.5  投标文件应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。

## 4.投标

4.1  投标文件的加密

4.1.1  递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

4.1.2  未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。

4.2.2  投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.3  逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

4.2.4  投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在规定的投标截止时间前， 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件,需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3  修改后再次递交的，按第4.2项的规定执行。

4.3.4  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1  招标人按投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

5.1.2  开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

5.2 开标程序

5.2.1   在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、拟派总监理工程师及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2.2  按开标记录表规定的内容进行唱标。

5.2.3  投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。

5.2.4  开标结束。

5.2.5  投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.6  开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

5.3.1  参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2  参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议 答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.3.3  投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

## 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和招标人代表组成，专家从广东省综合评标评审专家库中抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）招标人或投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（6）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标及定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标及定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天，最后一天应为工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在定标前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 定标委员会成员人数及确定方式详见投标人须知前附表。

7.4.2 定标原则详见投标人须知前附表。

7.4.3 定标其它规定详见招标文件第三章“评标及定标办法”规定的方法、规则和程序。

7.4.4 招标人应当自收到定标报告之日起3日内，在广东省招标投标监管网和广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台公示定标结果，公示应当附定标报告（定标委员会成员姓名除外）和中标候选人名单。

7.4.5 对定标结果有异议的，应当在定标结果公示之日起3日内提出，且异议应当针对定标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人不再受理投标人或者其他利害关系人针对评标结果公示环节已公示内容提出的异议。

7.4.6 经公示无异议后，招标人确定中标候选人为中标人。

7.4.7 中标人或者中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以组织原定标委员会采用招标文件规定的定标方法从其他合格定标候选人名单（原中标人或者中标候选人除外）中重新确定中标候选人，也可以重新招标。

7.4.8 中标人的投标报价为中标价。

7.5 中标通知

7.5.1  在法规规定的时间内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

7.5.2  中标通知书发出前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人将取消其中标资格。失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中主办方的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并通过电子交易系统与中标人在线签订合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会签字：

年	月	日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

# 第三章 评标及定标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 推荐合格中标候选人 | 本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 |  | / | 详见《资格审查表》 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 |  | / | 详见《形式评审表》 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | / | 详见《响应性审查表》 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2 |  | 技术方案评审标准 | 项目总体设计方案 | 项目总体设计方案内容至少包括方案的项目现状及概况、项目理解与需求分析、系统总体架构设计、关键技术路线、系统功能模块设计。 有提供的予以通过，不提供的不予以通过。 |
|  |  |  | 组织实施方案 | 组织实施方案内容至少包括组织实施方案的项目管理体系、进度计划安排与保障措施、质量保障措施、风险控制与应急预案。 有提供的予以通过，不提供的不予以通过。 |
|  |  |  | 售后服务方案 | 售后服务方案内容至少包括售后服务方案的售后服务体系、售后服务承诺、售后服务流程、售后服务时效及售后技术力量。 有提供的予以通过，不提供的不予以通过。 |
|  |  |  | 培训方案 | 培训与验收方案内容至少包括培训方案的培训组织机构、培训内容、培训计划。 有提供的予以通过，不提供的不予以通过。 |
|  |  |  | 运维服务技术方案 | 运维服务技术方案内容至少包括人员配备承诺、有运维响应时间、服务保障机制系统巡检方案、日常安全和应急处置机制、文档管理措施。 有提供的予以通过，不提供的不予以通过。 |
| 2.3 |  | 有效投标报价评审 |  | 符合第三章“评标及定标办法”2.3的规定 |

评标办法修改表

声明：本评标办法使用SWZB2024-05招标文件范本的评标办法条款，与该条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号：1.评标方法             修改类型：修改

原文：1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 现文：1.评标方法

本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。

条款号：2.2             修改类型：修改

原文：2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）诚信得分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）诚信得分评分标准：见评标办法前附表。

注：投标人的诚信评价总分取自本项目招标公告发布第1天所在季度的上一季度的诚信综合评价分。

现文：2.2 技术方案评审标准

技术方案评审标准见评标办法前附表。

条款号：2.3             修改类型：增加

现文：2.3 有效投标报价

通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价，高于最高投标限价的投标报价无效。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。

条款号：3.2-3.4             修改类型：修改

原文：3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A，资信业绩部分评审得分A为各评标专家打分的算术平均值；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B，①监理大纲部分评审得分B为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值或②监理大纲部分评审得分B为各评标专家打分的算术平均值（二选一，招标人自行选择）；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对诚信评价计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

现文：3.2 技术方案评审

评标委员会按评标办法前附表第2.2款规定的评审因素确定通过技术方案评审的投标人；有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3 有效投标报价评审

通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价，高于最高投标限价的投标报价无效。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。评标时，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4  投标文件的澄清

3.4.1 在评标过程中，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5  评标结果

3.5.1 推荐合格中标候选人

本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

条款号：4-5             修改类型：增加

现文：4.评标应急预案

4.1 在评标过程中，当采用电子评标系统评标发生评审故障时，若广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）当天可解除评审故障，则继续采用电子评标系统评标；若广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的认定为准。当广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。

4.2 在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。

5、定标办法

5.1 定标依据

5.1.1 本招标文件、答疑纪要等招标资料；

5.1.2 合格中标候选人的投标文件；

5.1.3 评标报告；

5.1.4 其他与定标相关的规定及资料。

5.2 定标办法

合格中标候选人采用“记名投票+撰写评语方式”择优确定中标人。

5.3 定标规则及程序

5.3.1 如评标委员会推荐的合格中标候选人不足三家，招标人应当依法重新招标，不再进行定标工作。

5.3.2 合格中标候选人公示结束后，招标人按规定组建定标委员会，在评标委员会推荐的合格中标候选人中确定中标人。

5.3.3 定标由招标人组建的定标委员会负责，成员数量为5人，定标委员会成员不得参与定标前期准备工作。

5.3.4 招标人应当组建监督小组对定标过程进行见证监督，监督小组成员为2人。

5.3.5 定标时间和地点：

招标人在合格中标候选人公示结束后10个工作日内在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）举行定标会议，招标人按规定程序在投标人须知的时间和地点完成定标工作。

5.3.6 定标程序：

5.3.6.1 定标工作开始后，定标委员会组长由招标人的法定代表人或法定代表人授权的本单位正式职工担任，主持当次定标会议。

5.3.6.2 发放定标辅助资料：评标阶段的评标报告、合格中标候选人提交的投标文件等。

5.3.6.3 定标因素：方案因素、价格因素（详见附表）。

5.3.6.4 发放选票，由定标委员会根据定标因素进行记名投票并撰写评语。

5.3.6.5 投票规则：定标委员会根据定标因素对各中标候选人进行评审后，进行一轮一次性票决，每位定标委员会成员只有1票表决权（即只能对其中1家中标候选人投票），得票数最多的中标候选人确定为中标人，若出现票数相同且无法决出中标人时，对票数相同的中标候选人再进行一次性票决，直至决出中标人。

5.3.6.6 定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权，不得弃权或产生废票。

5.3.6.7 定标委员会根据选票情况确定中标人。

5.3.6.8 编写定标报告，定标委员会全体确认后签署定标报告。

5.3.7 如在合格中标候选人公示期间或在中标结果公示前出现合格中标候选人放弃其中标候选人资格的情形，招标人有权从其他合格中标候选人中继续采用定标办法，由定标委员会确定中标人，招标人也可以重新招标。如所有的合格中标候选人均放弃其中标候选人资格的，为招标失败，招标人依法重新招标。

5.3.8 如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中担任本职务的，招标人有权取消其中标人资格或解除合同，从其他合格中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，招标人也可以重新招标。

5.3.9 因投诉生效，需要重新评标或定标的，评标、定标信息仍以投标截止时投标人的信息为准。在评标阶段因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为合格中标候选人；在定标阶段，因特殊原因需要延长投标有效期，合格候选人拒绝延长投标有效期的，该候选人不得参与定标。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条

## 1.评标方法

本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 技术方案评审标准

技术方案评审标准见评标办法前附表。

2.3 有效投标报价

通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价，高于最高投标限价的投标报价无效。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。

## 3.评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 技术方案评审

评标委员会按评标办法前附表第2.2款规定的评审因素确定通过技术方案评审的投标人；有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3 有效投标报价评审

通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价，高于最高投标限价的投标报价无效。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。评标时，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4  投标文件的澄清

3.4.1 在评标过程中，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5  评标结果

3.5.1 推荐合格中标候选人

本次评标采用通过制评审法，招标人依法组建评标委员会，评标委员会直接淘汰不合格的中标候选人，未被淘汰的投标人【通过初步审查（包括资格评审、形式评审、响应性评审）、技术方案评审及有效投标报价评审的投标人】为合格中标候选人。若合格中标候选人少于3家的，应当重新招标；合格中标候选人≥3家的，则推荐全部合格中标候选人进入定标阶段。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4.评标应急预案

4.1 在评标过程中，当采用电子评标系统评标发生评审故障时，若广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）当天可解除评审故障，则继续采用电子评标系统评标；若广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的认定为准。当广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。

4.2 在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。

## 5、定标办法

5.1 定标依据

5.1.1 本招标文件、答疑纪要等招标资料；

5.1.2 合格中标候选人的投标文件；

5.1.3 评标报告；

5.1.4 其他与定标相关的规定及资料。

5.2 定标办法

合格中标候选人采用“记名投票+撰写评语方式”择优确定中标人。

5.3 定标规则及程序

5.3.1 如评标委员会推荐的合格中标候选人不足三家，招标人应当依法重新招标，不再进行定标工作。

5.3.2 合格中标候选人公示结束后，招标人按规定组建定标委员会，在评标委员会推荐的合格中标候选人中确定中标人。

5.3.3 定标由招标人组建的定标委员会负责，成员数量为5人，定标委员会成员不得参与定标前期准备工作。

5.3.4 招标人应当组建监督小组对定标过程进行见证监督，监督小组成员为2人。

5.3.5 定标时间和地点：

招标人在合格中标候选人公示结束后10个工作日内在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）举行定标会议，招标人按规定程序在投标人须知的时间和地点完成定标工作。

5.3.6 定标程序：

5.3.6.1 定标工作开始后，定标委员会组长由招标人的法定代表人或法定代表人授权的本单位正式职工担任，主持当次定标会议。

5.3.6.2 发放定标辅助资料：评标阶段的评标报告、合格中标候选人提交的投标文件等。

5.3.6.3 定标因素：方案因素、价格因素（详见附表）。

5.3.6.4 发放选票，由定标委员会根据定标因素进行记名投票并撰写评语。

5.3.6.5 投票规则：定标委员会根据定标因素对各中标候选人进行评审后，进行一轮一次性票决，每位定标委员会成员只有1票表决权（即只能对其中1家中标候选人投票），得票数最多的中标候选人确定为中标人，若出现票数相同且无法决出中标人时，对票数相同的中标候选人再进行一次性票决，直至决出中标人。

5.3.6.6 定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权，不得弃权或产生废票。

5.3.6.7 定标委员会根据选票情况确定中标人。

5.3.6.8 编写定标报告，定标委员会全体确认后签署定标报告。

5.3.7 如在合格中标候选人公示期间或在中标结果公示前出现合格中标候选人放弃其中标候选人资格的情形，招标人有权从其他合格中标候选人中继续采用定标办法，由定标委员会确定中标人，招标人也可以重新招标。如所有的合格中标候选人均放弃其中标候选人资格的，为招标失败，招标人依法重新招标。

5.3.8 如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中担任本职务的，招标人有权取消其中标人资格或解除合同，从其他合格中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，招标人也可以重新招标。

5.3.9 因投诉生效，需要重新评标或定标的，评标、定标信息仍以投标截止时投标人的信息为准。在评标阶段因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为合格中标候选人；在定标阶段，因特殊原因需要延长投标有效期，合格候选人拒绝延长投标有效期的，该候选人不得参与定标。

附表一：

资格评审表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人须为符合《中华人民共和国招标投标法》规定的独立法人或其他组织，按国家法律经营；投标人具有有效的营业执照。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目同一个标段的投标。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标登记前，投标人须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标人已按规定格式签署盖章《投标人声明》； |  |  |  |  |
| 5 | 投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。 |  |  |  |  |
| 6 | 本次招标不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查，进入下一阶段评审。

评委签名：　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　        日期：

附表二：

形式评审表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称与营业执照（或事业单位法人证书）一致； |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函及投标函附录格式及签字盖章符合招标文件要求，有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。(审查内容：《投标函及投标函附录》，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（适用于授权代表的）； |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定； |  |  |  |  |  |
| 4 | 本项目不允许备选投标方案； |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过形式审查，进入下一阶段评审。

评委签名：　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　        日期：

附表三：

响应性评审表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的；对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价，且修正无依据； |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3规定 |  |  |  |  |  |
| 6 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：           　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　        日期：

附表四：

定标因素表（定标阶段）

项目名称：

| 序号 | 评价项目 | 定标评价的内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案因素 | 定标委员会根据招标文件的规定对合格中标候选人的技术方案进行评审，主要对其（1）项目总体设计方案的合理性、可行性；（2）组织实施方案的项目管理体系合理性，组织分工、进度计划清晰程度，进度保障措施、质量保障措施、风险控制与应急预案全面性、可行性；（3）售后服务方案的售后服务体系完整性、售后服务流程清晰程度、售后服务时效性、售后服务方式；（4）培训方案的培训组织机构、培训计划的可行性；（5）运维服务技术方案满足技术需求程度等进行评审。 |
| 2 | 价格因素 | 定标委员会对各合格中标候选人的投标报价进行横向对比。 |

附表五：

定标选票表（定标阶段）

项目名称：

| 支持的合格中标候选人 | 支持理由 |
| --- | --- |

正式投票规则：

（1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的合格中标候选人及支持理由。

（2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家合格中标候选人。

（3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

（4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：                          日期：

附表六：

定标投票情况汇总表（定标阶段）

项目名称：

| 序号 | 合格中标候选人 | 得票数 | 附加投票（如有） | 是否被确认为中标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

（1）投票结果若有1家合格中标候选人得票数最高的，无须再进行附加投票，该得票数最多的合格中标候选人直接确定为中标人。

（2）若合格中标候选人得票数相同且无决出中标人，则取得票数相同的合格中标候选人再进行附加投票确定中标人。

定标委员会全体成员签名：                     日期：

# 第四章 合同条款及格式

增城区南部水厂及配套管网建设工程-智慧水厂系统管理平台

委托合同

甲方：

电话：               地址：

乙方：

电话：               地址:

根据                                        的招标结果，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，经双方协商一致，达成合同如下。

一、合同金额

合同含税总金额为（大写）：            （￥      元）人民币。

二、项目内容及要求

乙方按照甲方提供的技术需求书，为增城南部水厂的建设范围，涵盖取水泵站及厂区水处理全流程，提供相应的水厂智慧化综合管控平台与附属的基础软硬件设施。智慧水厂的建设基于AI、云计算、大数据等新一代信息技术，全面实现水厂管理服务工作的智慧化，通过提升管理、服务的效能来保证水厂的安全、可靠、绿色。主要内容包括：（1）建立覆盖取水泵站及南部水厂的智慧水厂综合管控平台；（2）建立智能、可靠的水厂智能控制子系统；（3）建立智慧、高效的水厂智慧运营管理子系统；（4）建立基于BIM三维可视化的水厂数字孪生辅助决策子系统；（5）提供移动端系统和AI大模型应用功能；（6）安装部署系统配套的相关基础软硬件设施。

三、合同履行期

合同履行期限：项目开发建设工期暂定为10个月，自合同签订之日起4个月内应完成所有基础软硬件的采购、安装及部署，8个月内完成平台软件开发，10个月内完成平台系统调试和优化完善，并上线部署运行。在南部水厂项目投产且平台连续稳定运行至少满1个月后，按验收要求组织专项竣工验收。

四、付款方式

（1）首付款：合同签订后，甲方在乙方送达付款所需正式发票之日起10个工作日内向乙方支付合同总额的30%。

（2）第二笔付款：硬件到货后，甲方在乙方送达付款所需正式发票之日起10个工作日内向乙方支付合同总额的10%。

（3）第三笔付款：软件到货安装后，甲方在乙方送达付款所需正式发票之日起10个工作日内向乙方支付合同总额的30%。

（4）第四笔付款：项目完成并经甲方总验收合格后，甲方在乙方送达付款所需正式发票之日起10个工作日内向乙方支付合同总额的25%；

（5）最终付款：完成本项目维保期后，甲方在乙方送达付款所需正式发票之日起10个工作日内向乙方支付合同总额的5%。

五、知识产权归属

1.乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由乙方承担。

2.乙方报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

4.乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

5.本项目研究成果及其技术文档等所有权由甲方享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、使用手册等，甲方对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境，所有环境均要求能正常使用，未经甲方许可，乙方不得将相关甲方资料提供给第三方。

六、验收条款

乙方在本合同签署生效后【30】日内完成主要设备到货，甲方应在收到货物当日对货物的数量、外观等进行验收，并签署到货单。

1.验收要求

项目验收前所有设备材料及软件平台需完成安装调试运行及上线部署，在南部水厂项目投产且平台连续稳定运行至少满1个月后，由乙方按照合同及相关标准提供书面的验收方法和步骤，交甲方审核认可后，由甲方、设计单位、监理以及有关部门共同组织专项验收。

1.1.验收申请

乙方按约完成全部项目任务，系统通过测试、整体试运行结束后，可向甲方提交竣工验收申请，同时乙方还应提交所有符合合同约定和甲方要求的竣工验收资料包括但不限于项目相关文档、文件等资料；乙方应按甲方要求交付相应份数的印刷版纸质文档和电子版文档。

1.2.竣工验收

（1）甲方应在收到乙方提交的竣工验收申请后，根据系统测试结果和整体试运行情况对项目进行检验和后评估，以确认其是否符合招标文件、本合同以及相关标准规范规定的功能和技术要求等。

（2）若项目竣工验收通过，则自通过之日起10日内，甲方与乙方应共同签署验收合格证书。

（3）若项目未通过竣工验收，则乙方应按甲方要求在限期内排除故障，完成整改，并承担相关费用，同时自排除故障之日起延长试运行期限30日，直至软件系统完全符合验收标准或由甲方依法或依约终止本合同为止。

2.验收内容和标准

本项目涉及到的智慧水厂综合管控平台以及配套的基础软硬件等，都将严格依据本技术要求以及行业相关规范标准进行验收。

其中软件功能和性能将以现有产品功能为基础，结合甲方书面确认的定制化需求规格说明书为基准，并提供系统全部模块的功能、性能测试用例及测试报告。主要验收内容包括：

2.1平台基础硬件的检查、验收

（1）基础软硬件到货验收。

（2）网络及综合布线系统检查、测试。

（3）设备安装检查。

（4）各服务器、工作站、操作员站等系统的软、硬件安装，以及操作功能测试。

（5）远程通讯工作站安装相应的软、硬件，实现与外部的网络联系。

（6）数据库服务器、I/O服务器、中间库服务器安装相应的软、硬件，实现数据库功能。

（7）系统连续720小时运行无故障。

2.2平台相关软件系统的验收

（1）系统功能测试，对软件需求规格说明书中的所有功能项进行测试。

（2）性能测试，测试的准则是要满足规格说明书中的各项性能指标。

（3）安全测试，测试的准则是要满足规格说明书中的各项安全指标（由甲方委托第三方开展系统信息安全等保测评，乙方应无条件配合完成整改）。

（4）接口测试，新接入泵站/泵井的接口测试。

（5）操作界面和监控画面测试。

（6）文档审核，软件开发过程中不同阶段文档，且是否按照合同及其附件要求提交了全部文档。

（7）软件验收标准还应同时符合国家、地方相关技术标准。

七、培训服务条款

乙方须提供培训内容和培训计划，培训内容至少包括系统软件、硬件，数据库结构和应用，系统软件维护和使用等。

（1）乙方必须提供针对不同阶段、不同用户的培训方案；

（2）培训人数：所有相关使用人员和相关技术人员；

（3）培训内容：系统上线前后必须为系统维护人员、普通用户、系统管理员提供包括系统的使用、配置、维护等相关内容培训，确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

培训涵盖的主要内容应包括：系统的使用、例行检查和软硬件维护保养、故障的查找判断、简单故障处理、系统的后台配置管理、画面编辑和数据库知识等。

八、售后服务条款

（1）质保期：从项目竣工验收合格之日起，2年为质量保证期（简称质保期）。

（2）在质保期间，乙方对设备进行免费保养，并进行不少于一次的整体检查，并免费为用户进行软件维护、数据维护、使用培训等上门服务。

（3）质保期内的售后服务约定：一旦出现问题，甲方通知乙方，故障现场服务响应时间不超过4小时，远程服务响应时间不超过30分钟。未在规定时间内响应，甲方可另行委托第三方提供服务，服务费用通知乙方，乙方在24小时内不回复意见，视同默认，甲方可在维护费用中直接扣除相应服务费用。

（4）质保期结束后，如设备供货厂家提供的售后服务仍在该设备质保期内的，由设备厂家提供售后服务；其余维护内容乙方须以优惠价格提供售后服务。

九、保密义务

1.乙方对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的甲方商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2.乙方不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用甲方商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露甲方的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密和党政机关保密信息。乙方在从事项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或乙方内部与该项目无关的任何人员。

3.乙方对于工作期间知悉甲方的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4.乙方严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

5本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

十、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付合同总额3%的违约金。在甲乙双方协商一致的整改期内，若乙方仍然无法提供达到合同规定的服务标准，甲方有权要求乙方支付合同总额3%的违约金和返还甲方已付的所有款项。

2.乙方未能按本合同规定的交付时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总额1‰的数额向甲方支付违约金，前述违约金累计不超过合同总额的3%。

3.甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方按未支付服务款的3%向乙方支付违约金。甲方逾期付款，从逾期之日起每日按未支付服务款的1‰向乙方支付违约金，前述违约金累计不超过合同总额的3%。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.凡本合同履行过程中的通知、文件、法律文书等，均以合同落款处载明的地址作为有效送达地址。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5. 乙方须完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份，甲乙双各方持     份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

联系地址：                            联系地址：

签订地点：

签订日期：　　年 　月　 日     签订日期：　　年　 月 　日

开户名称：                     开户名称：

银行帐号：                     银行帐号：

开户行：                       开户行：

第二卷

# 第五章 委托人要求

## 详见《技术需求书》（另册）

第三卷

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：		（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

目录

- 一、投标函及投标函附录

- 二、法定代表人身份证明

- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 三、报价清单

- 四、资格审查资料

- 五、技术方案资料

- 六、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）   招标项目招标文件的全部内容， 愿意以人民币（大写）	   （¥		）的投标总报价，项目服务期限：按招标文件要求，按合同约定完成智慧水厂系统管理平台服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）报价清单；

（4）资格审查资料；

（5）技术方案资料；

（6）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．	（其他补充说明）。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人：            (签字或盖章)

委托代理人：            (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月      日

### （二）投标函附录

| 项目名称 | 增城区南部水厂及配套管网建设工程-智慧水厂系统管理平台 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 投标报价下浮率 | % |
| 项目服务期限 | 按招标文件要求 |
| 质量标准 | 按招标文件的要求 |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |

注：

1、投标报价下浮率以百分比为单位，保留到小数点后两位，投标报价填报保留小数点后两位。

2、投标报价下浮率=（最高投标限价-投标报价）/最高投标限价*100%。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

## 二、授权委托书

本人   （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工，必须具有离投标截止时间最近的至少1个月在本单位缴纳的社保证明文件。

附：委托代理人身份证正反面和社保证明扫描件。

投	标	人：                       （盖单位章）

法定代表人：	    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 三、报价清单

| 增城区南部水厂及配套管网建设工程-智慧水厂系统管理平台报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 基础硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 不低于：2U机架式主机:2*银牌4310，128G内存/2*900G 固态+4*2.4TB SAS，其它标配 |  | 套 | 1 |  |  | 用于水厂智慧运营管理系统、数字看板 |
| 2 | 数据库服务器 | 不低于：2U机架式主机:2*银牌4310，128G内存/2*900G 固态+4*2.4TB SAS，其它标配 |  | 套 | 2 |  |  | 用于数据采集平台、生产运营管理系统数据存储 |
| 3 | 数字孪生服务器 | 不低于：2U机架式主机:2*银牌4310 内存 64G DDR5 3200 独立显卡RTX4090；显存规格GDDR6X；显存容量：24GB； 存储：系统盘 512G SSD；数据盘 2T SSD 网卡带宽10GbE，支持不少于8路视频流， |  | 套 | 1 |  |  | 用于承载数字孪生系统 |
| 4 | 智能控制服务器 | 不低于：2U机架式主机:2*银牌4310，64G内存/400G 固态+2.4TB SAS，其它标配 |  | 套 | 3 |  |  | 水厂工艺智能控制系统 |
| 5 | 图形工作站 | 不低于CPU：i9-12900KF；内存：64GB；独立显卡RTX4090；显存规格GDDR6X；显存容量：24GB；480G固态+2T机械硬盘，Win11专业版，配27英寸4K显示器 |  | 套 | 1 |  |  | 用于水厂数字孪生辅助决策系统 |
| 6 | 操作工作站 | 不低于：I7-13700\内存：32G；显存容量：6GB；480G固态+2T机械硬盘，Win11专业版，配27英寸4K显示器 |  | 套 | 2 |  |  | 用于综合管控平台日常操作 |
| 7 | 工业物联网网关 | 集成80+主流数据采集协议 • 支持数据本地预处理TI AM6231,单核,Cortex- A53@1.4GHz • 1G SDRAM+8G eMMC • Linux发行版(基于Debian 11） • 支持客户开发安装边缘应用程序1x RS-232/RS-485+1x RS-485 1xRJ45 • 1x USB2.0 • 1x Micro SD • 支持扩展CAN/IO/4-20mA/RS232/RS-485 |  | 套 | 4 |  |  | 用于数据采集平台；对接工艺智能控制边缘 |
| 8 | 核心以太网交换机（三层） | 24口千兆电+4口千兆光标准，三层企业网络全管理 |  | 台 | 1 |  |  | 用于智慧水厂综合管控平台总体 |
| 9 | 工业防火墙 | 1U机架式，2个千兆Combo接口，10个千兆电接口，单电源，网络吞吐率3Gbps，并发连接：200万，含防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护等增强特性授权。 |  | 台 | 1 |  |  | 用于平台安全防护 |
| 10 | 人员定位系统 | 融合定位引擎软件 | 1、支持蓝牙和UWB融合定位解算 2、支持定位数据开放给第三方平台 3、支持定位参数配置 4、UWB定位精度：约1米，蓝牙定位精度：3-5米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 人员资产定位管理软件 | 1、实时位置监控、 2、历史轨迹回放 3、电子围栏告警（进入、出界、滞留） 4、SOS告警 5、视频联动（选配） | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 2D矢量地图制作 | 厂内2D矢量地图 | 万平方米 | 15 |  |  |  |
| 13 |  | UWB定位信标 | 工作频段：3.1GHz-10.6GHz 部署间隔：不低于20米 电池容量：大于30000毫安时个小时 终端约10个 续航时间大于3年 安装方式：墙面安装或者靠杆安装 TOF：支持 防护等级：IP68 | 台 | 250 |  |  |  |
| 14 |  | 室内蓝牙信标 | ibeacon，电池容量2400mah，节点工作在0dBm,按每秒发射两个信号包计算，可以使用3年以上时间，采用3M胶 | 台 | 50 |  |  |  |
| 15 |  | 室外蓝牙双通道无线数传基站 | 支持蓝牙或LORA或zigbee等通讯网关，支持DC/POE供电，支持有线回传，含安装固定底座，IP67防护等级 | 台 | 10 |  |  |  |
| 16 |  | 室内蓝牙无线数传基站 | 支持蓝牙5.0通信网关，支持DC/POE供电，支持有线回传，含安装固定底座，IP67防护等级，室外空旷区域覆盖半径100-150米 | 套 | 10 |  |  |  |
| 17 |  | 定位服务器 | CPU：6核 内存：16G 硬盘：1T | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 融合定位胸卡 | 续航时间 ：约7天 佩戴方式 ：胸前佩戴或者口袋内 SOS求救：支持 动静判断：支持 语音播报：支持 防护等级;IP67 | 张 | 50 |  |  |  |
| 19 |  | 现场技术服务支持（现场工程类） | 定位基站布设工程及配套设备、辅材；现场调优、指导安装、现场部署、现场培训等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 数字看板 | 网络液晶一体机 | 尺寸：42寸 安装方式：壁挂（横） 屏类型：LED7*24h工业级 分辨率：1920(H)×1080(V) 图像比例：16：9 主板配置：CPU：64bit 四核 ARM Cortex A53，1.5GHZ 系统内存：2G 显示：LVDS驱动 物理存储：EMMC 8GB（可扩展） 操作系统：Android5.0 软件功能：支持远程定时开关机、支持全屏播放、分屏播放；支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络；支持文件加密传输，对文件MD5校验。 亮度：不低于300cd/m2 对比度：1000：1 寿命：＞50000小时 响应时间 8ms | 台 | 6 |  |  | 用于取水头部、絮凝沉淀池-清水池、提升泵房、滤池、污泥浓缩池、脱水车间 |
| 21 |  | 内容管理系统 | 采用B/S架构，支持主流操作系统，如windows系统、linux系统。 实现对该工艺段的远程数据监控（工艺实时数据、当前预警报警等）。 实用的权限与群组管理，完善的审核机制，联网集中并分权限管理。 可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能。 后台具有系统管理、模板管理、任务管理、用户管理、权限管理、监控管理等功能。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 内容设计开发服务 | 分析业务场景，设计看板页面，制作原型及相关元素 通过与SCADA系统，运营管理平台对接，获取相关实时、台账数据，结合页面进行展示； 安装部署、调试屏幕及后台系统，对员工进行操作培训。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 辅材及安装 | 3.5米吊装架，辅材及实施 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | VR穿戴设备 | VR头显 | 内存 12GB LPDDR5 闪存 256GB UFS3.1 Wi-Fi 7 蓝牙5.3 屏幕 2.56英寸*2 Fast LCD 90Hz 分辨率 单眼 2160*2160 PPI 1200 视场角 105° DOF摄像头 4颗环境追踪摄像头 MR摄像头 双目3200万像素 IPD 58-72mm 电机无级调节 电池容量 5700mAh | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 移动终端 | 平板电脑 | 不低于： 屏幕尺寸：11.5英寸 刷新率技术：SuperMotion自适应刷新率技术 屏幕色彩：1670万色，P3广色域 分辨率：2800x1840像素 屏幕像素密度PPI：291 PPI 触摸屏：多点触控，最多支持10点触控 支持5G网络接入 | 台 | 5 |  |  | 用于日常巡检、工单执等各项APP管理应用 |
| 26 | 无人机巡检设施 | 大疆机场3 | 大疆机场3代，配套M3TD无人机与机巢。 • 广角相机：1/1.32英寸 CMOS，4800万有效像素,24mm 等效焦距，支持镜头除雾 • 长焦相机： 1/2英寸 CMOS，1200万有效像素,161mm 等效焦距 • 红外相机：640*512@30Hz, 40mm 等效焦距，支持28倍数字变焦、红外超分 • 内置RTK模块提供厘米级定位 • 防护等级：机场（IP55）、飞机（IP54） • 抗风能力：作业中（12m/s）、起降（8m/s） • 集成雨量计、风速计等传感器，结合在线天气预报，在极端天气可及时告警或中止原定飞行任务，有效降低飞行风险。 | 套 | 1 |  |  | 配套提供大疆司空云服务，支持自定义自动化巡检任务（基于网页服务的一站式机场任务管理云平台） |
| 27 | 环境监测系统（带认证） | 立杆式一体化环境监测系统 | 通信接口：4G无线传输/GPRS无线传输 温度传感器：量程：-40～70℃ 湿度传感器：量程：0～100%RH 风速传感器：量程：0～60m/s 气压传感器：量程：0～120Kpa 噪声传感器：量程：30～130db PM2.5：0~1000ug/m3；PM10：0~2000ug/m3 TSP传感器：量程：0-20mg/m³ 带认证：［CCEP,CMA,CPA］ | 套 | 2 |  |  | 综合楼、叠合池各1套 |
| 28 | 机柜 | 2200Hx1000Wx600D(mm),19"国际标准 ,42U,IP54 |  | 台 | 2 |  |  | 用于智慧水厂综合管控平台 |
| 29 | 运营商专线 | 运营商独立带固定IP专线 1000M 3年费用 |  | 项 | 1 |  |  | 智慧水厂综合管控平台建设及试运营期使用 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 基础软件配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 数据采集平台 （含数据接入） | 点位：20000-50000点 是基于分布式架构的智能化数据枢纽，通过标准化接口实现多源异构设备（如传感器、PLC、SCADA系统）的实时数据融合。平台采用边缘计算+云端协同模式，在本地完成数据清洗、协议转换和轻量级分析。 |  | 套 | 1 |  |  | 智慧水厂综合管控平台。定制开发软件 |
| 31 | 数字孪生基础开发平台 | 1.具备成熟的产品化框架，借助可灵活组合的共享组件，支撑复杂业务场景，缩短交付周期，满足项目敏捷化部署需求。 2.具备数字孪生功能的各类组件工具集，包含高清渲染组件、摄像机调度、物理模拟、各类大数据可视化图表、移动端/BS发布等，支持通过API接口集成，绑定三维场景及模型，展示各类业务数据，包括但不限于：空间信息数据、设备工况数据、仪表数据、工单数据、报表数据、视频流数据等。 3.支持.rvt/.fbx/.dwg等多源模型数据融合，并支持零件级至区域级的三维场景实时渲染。 4.具备模型素材库：将本项目及未来待新增的水务设施各类模型归类整理，实现在线查看、管理，使用者可灵活上传、下载三维模型，复用至各类虚拟场景中，在保证模型精度的同时，缩减建模周期和人工成本。模型素材库覆盖包括建筑、结构、设备、景观等多种类型。 |  | 套 | 1 |  |  | 用于水厂数字孪生辅助决策系统。定制开发软件 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 智慧水厂综合管控平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 工艺智能控制系统 | 智能加药（加矾、加氯）系统 | 智慧加药系统包含智能加矾模块、智能加氯模块。 1、智能加矾模块：应用于增城南部水厂絮凝工艺的加矾的精准控制；它是采用“前馈”+“反馈”的复合算法控制模式，来应对加矾控制滞后性、突变性、非线性的复杂特点，来确保沉淀池后的浊度控制平稳，并实现经济节约的目标 2、智能加氯模块：应用于增城南部水厂前加氯和后加氯设施控制；是采用算法控制的方式，实现水厂的加氯自动、动态控制，来应对水厂水质、水量、工艺调整变化下，加氯的平稳运行，提升混凝效率，控制藻类滋生并确保供水余氯达标且平稳。 3、矾花图形识别算法模块：基于图像分割算法以及深度神经网络的的图像分类算法来对矾花图像进行识别、分类、处理等。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 33 |  | 矾花识别摄像头 | 500万像素，水下专用摄像头 镜头：3.6mm(H.FOV:100°)电动聚焦 像素：1920*1080P 图像颜色：白光灯/全彩； 材质：不锈钢耐腐蚀 防水等级：IP68（永久水下安装） 耐水压：最深50米 电压：12VDC 线缆：PU材质，最长80米，抗60kg拉力，抗老化、抗摩擦。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 34 |  | 智能滤池反冲洗模块 | 应用于增城南部水厂砂滤工艺反冲洗优化控制，采用滤池健康度评估，预测冲洗效果并优化冲洗时间，同时考虑气洗、气水混合洗、水洗流程的冲洗效用评估，推荐优化时长，实现滤池最大产水率，降低能耗和节约反冲洗水量，同步优化水厂砂滤工艺的协同工作。 包含滤池健康度模型及预测模型、反洗效用仿真模型、反洗效用优化算法。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 35 |  | 智能水平衡模块 | 建立增城水厂从原水调度指令到供水流量的数字孪生模型，实现在满足出水流量要求的前提下做出合理的调水时间和调水量决策，并尽可能减少对各处理工艺的负荷调整和冲击，达到稳定、高效运行的目的。 1、水量平衡模型：在水厂不同的运行排班(排泥、滤池反洗等)情况下水厂进水流量到清水池进水流量之间的映射关系； 2、清水池液位模型：根据清水池进水流量、出水流量计算清水池的液位变化趋势，提供未来时段内的清水池液位变化趋势和模拟原水调度指令流量； 3、供水量预测模型：利用历史供水量时序和天气预报等参数预测未来供水流量； 4、基于遗传算法的多目标优化，以水厂进水平稳、清水池液位等为优化目标，获得最优原水调度流量时序数据。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 36 |  | 智能泵组优化模块 | 结合实时出厂压力和流量的要求，搭建过程仿真的数字模型，以优化泵组整体运行能效为目标，以水泵安全工作范围为边际条件，以水泵的型号组合、数量组合及工变频组合为输出，实现水泵启停的智能决策，最大限度的让泵运行在高效区，构建并实现泵组模型、泵组能效优化算法和安全边界警告模型。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 37 |  | 污泥脱水优化模块 | 建立PAM药剂对污泥浓缩、脱水后含固率的影响关系数学模型，根据污泥浓缩池和板框脱水机实时监测的污泥浓度，实时计算最优的PAM投加流量，以最大化出泥含固率。包含污泥浓缩药剂投加优化算法和污泥脱水药剂投加优化算法。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 38 | 智慧运营管理系统 | 全厂KPI统计与分析 | 建立水厂运行关键绩效指标评估机制，从管理质量、设备运行效率、运行工艺参数等多个方面定期对水厂的运行管理状况进行综合性评定。应用绩效评估指标体系对水厂业务管理数据进行统计计算与评估分析。以多维度统计图表的方式展现绩效结果，识别水厂运行管理薄弱环节，为水厂运行管理优化提供丰富的数据展示和决策支持，使得管理者的决策更加综合、合理、可行，形成智能化、科学化决策，为全厂可视化、精细化、智慧化运营提供数据依据和强有力的支撑。系统能够根据用户层级，展示相应重点关注指标。采用大数据可视化技术、人机交互技术，实现多种可交互的智能图表。支持跨维度，多角度关联分析水厂各类运行管理指标。 包括总体运行情况评价、设施设备管理评价、工单绩效评价和运行经济指标分析等模块。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 39 |  | 数据监测与告警管理 | （1）实时数据：系统提供远程工艺及设备数据监控功能，通过模拟工艺运行一张图，实时展示工艺运行数据，水质数据信息，使用户可以基于Web端在有网络的地方实现实时生产监控。 （2）历史趋势：查询水厂已采集的测点数据的历史曲线查询； （3）告警信息：建立全方位的生产数据监管体系，实现值班室、中控室、PC端以及移动端的数据无差别监管。通过权限划分，实现不同角色的监管分级。 （4）指标告警配置：针对实时数据进行业务指标告警，可自定义配置报警内容、推送人、可选推送时间等。支持APP推送。 （5）视频监控联动：通过与厂区内视频安防平台系统集成，在平台端实现对厂区监控摄像头的管理控制。支持在平台实现对不同的视频进行分类管理和实时视频画面查看。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 40 |  | 生产全流程管理 | 包含工艺调整管理、班组管理、运行巡检、化验管理、药剂管理、临时/通用工单、查询评价、填报指标配置、运行巡检配置、生产流程配置、水厂信息配置等功能。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 41 |  | 设备全生命周期管理 | （1）设备台账：设备台账的新增、编辑、停用等维护功能，包括设备二维码、设备基础信息、财务信息、设备一生、设备图档、关联物资等信息的查询 （2）资产采购：设备资产的采购申请、采购审批，支持材料类型标识、附件上传功能。用户可自定义选择审批人节点； （3）支持设备重置工单的条件筛选及设备重置计划的创建及维护管理，包括：实施时间、设备名称、紧急程度，并支持工单下载，计划类型、计划类别、设备名称、计划执行时间、紧急程度。。 （4）设备巡检：巡检模式创建及维护管理，包括：普通模型和固化模式、自动生成和手动生成，并提供固化模式条件设置巡检点先后顺序及停留时长。 （5）设备维保：支持维保工单的条件筛选，包括：计划执行日期、设备名称、执行人员、状态等，并支持工单下载，针对临时性设备维保进行派发管理。 （6）支持维修工单的条件筛选，包括：实施时间、设备名称、执行人员、紧急程度，并支持工单下载，针对无法自修的维修工单，进行创新新工单管理，维修计划的创建及维护管理。 （7）设备大修：支持大修工单的条件筛选，包括：实施时间、设备名称、紧急程度，并支持工单下载，设备大修计划的创建及维护管理。 （8）资产盘点、处置及临时工单创建、下发、审核、验收等维护 （9）设备信息配置：内置水厂标准化的设备巡检要素、设备保养要素、大修库、维修库、设备故障库、设备/设施/物资标准库、设备工单任务定制化流程。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 42 |  | 碳排放管理 | 构建涵盖从原水泵站取水到送水泵房输水全过程水处理和污泥处理的碳排放追踪系统，对碳排放的精细化分析计算和管理。通过提供实时碳排放和碳减排监测、数据分析和可视化管理工具，帮助水厂摸清排放底数、优化能源使用、减少碳排放量，实现绿色低碳发展；同时应用AI算法实现碳排放的预测和分析，实现对关键碳排放单元的识别，提供碳减排决策。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 43 |  | 安全管理 | 对安全隐患、有限空间作业、临时用电、高空作业、动火作业、吊装安全、断路安全、动土安全、盲板抽堵等生产安全进行统一管理。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 44 |  | 报表管理 | 支持根据自配置的报表模板自动生成所需报表，可选择按照日期范围筛选后自动生成报表数据，支持报表下载、同步数据功能；同时支持报表模板的新增、删除、编辑、查询、复制和设置，数据来源包括 实时数据、化验数据、巡检填报、交接班数据。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 45 |  | 标准管理 | 对设备运行标准、设备标准、设施标准、生产运行标准、物资标准、流程标准进行标准化创建及统一维护管理，并支持模版下载、批量上传功能，同时对标准管理开发水厂侧继承功能。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 46 |  | 知识中心 | 1、知识管理：实现知识传承模式的数字化，摆脱传统的人工传授、纸面流转的模式，在线上开展知识管理。支持分主、子类别管理知识文档，不同用户根据系统权限设置可以对文档进行上传共享、在线搜索、查看、编辑和下载；支持用户对图纸、音频文件、视频文件等不同类型的文件开展管理；支持主流文件格式在线浏览。 2、考试管理：将结构化的知识形成题库，可通过不同的排列组合形成试卷、进行定期员工考试。主要功能包括考试管理、题库管理、专业管理、成绩管理。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 47 |  | 平台管理 | 包含组织架构、部门管理、角色管理、菜单管理、字典管理、日志管理等系统管理功能。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 48 | 水厂数字孪生辅助决策系统 | 数字孪生底板 | 数字孪生基础平台采用相同的数据模型、多层数据仓库等数据源，可以调用不同图形服务引擎，切换工艺流程图/二维平面/三维等空间展示模式，通过加载不同数据源，编排功能服务等方式，支撑南部水厂数据的多维全景式数据展示，服务于水厂数字孪生辅助决策系统各具体场景应用。主要内容包括： 1.数字孪生引擎应基于行业主流的编码器和网络协议实现云渲染推流，通过容器化管理的方式，对通用的算力集群资源进行动态分配和动态扩容；通过云渲染引擎服务的方式，对外提供多用户/多镜头的场景访问；通过API的方式，对云渲染引擎的光照系统、粒子系统、仿真模拟、天气系统、漫游导航、数学计算库，机理仿真等若干模块进行功能调用与二次开发；通过建立浏览器之间点对点的连接，实现视频流、音频流或者其他任意数据的传输。能支持主流倾斜摄影数据、激光点云数据以及BIM数据格式。 2.补充完善业主提供的项目BIM竣工模型，通过添加相关运维数据和信息形成BIM运维模型；对重点设备进行精细化建模形成精确三维模型，支持将设备的内部结构进行拆分与组装；关联BIM模型空间关系、设备信息、实时数据构建增城南部水厂虚拟水厂三维模型场景，并将场景API封装。 3.能提供多维多时空尺度数据融合能力，支持模型与数据中台或者物联网平台数据绑定，打造数字孪生底座。通过封装数字孪生所需要的业务，组成智慧水厂数字孪生一体化平台，可以提供三维模型编辑、空间分析、拓扑处理、网络分析等功能服务，支持多种数据源混合叠加综合展示，满足三维模型的渲染呈现；支持三维模型与BIM无缝切换、二三维联动展示，支持后台水务数据与前端展示界面联动。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 49 |  | 数字水厂窗口 | 1、数字水厂总览：面向来访参观者。通过专业、美观、极佳的视觉效果塑造企业形象，让使用者快速了解水厂的基本信息，包含迎宾宣传与数字化成果展示两个页面，实现对水厂运行过程的智慧化管理与可视化展示。 2、工艺原理展示：以三维动画的方式详细解析水处理过程的工作原理。包括展示构筑物结构、水流方向、设备设施布局、水处理流程步骤、设备运作原理等。在打造超优、超强视觉感受的同时，以明晰、易理解的方式为使用者剖析水厂全流程工艺原理，能够有效支撑水厂内部培训及外部宣传业务的开展。 3、数字孪生水厂厂内漫游：借助数字孪生技术，在虚拟环境搭建与真实水厂 1:1 对应的模型。用户可通过电脑，以第一人称视角沉浸式穿梭其中，查看各类设施、工艺流程及运行实况。同时，系统配备语音讲解功能，如同专业导览员陪伴，为用户介绍所到之处的设施功能、工艺流程原理等信息。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 50 |  | 生产驾驶舱 | 展示关键生产数据，水厂运行态势实时数据“一张图”，包含运行安全、经营指标、视频监控、安防告警等，通过三维可视化的方式将水厂全业态进行展示，辅助日常生产与决策管理。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 51 |  | 智慧监测与告警 | 对接各类监测数据与异常告警信息，在数字孪生场景中可自定义显示各类实时监测数据；发生告警时高亮显示告警标识点，同时在列表中显示告警信息，点击标识点或告警信息条可以快速将数字孪生场景视角跳转到对应位置，帮助运营管理人员快速识别和掌握监测和告警信息对应的准确位置，以便及时做出响应。监测内容包括工艺监测、设备监测、安防监测等，支持在数字孪生场景中进行互动展示。涉及到需人工处理的，能够对接工单系统自动生成报警工单。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 52 |  | 运行仿真模拟 | 对接实时数据和水平衡模块，在三维界面以趋势图的形式展示水厂各工艺段当前进水经过各工艺单元，各项过程水质水量指标的沿程降解趋势等实时数据及模拟预测数据，分析全厂各工艺单元的能耗分布情况，同时根据预测结果进行进水量调度仿真。能够对接水厂工艺智能控制系统，在数字孪生系统中分析和展示水厂工艺优化调度模拟情况，支持模拟极端场景的应急处置预案，通过虚拟推演界面验证工艺调整方案可行性，输出潜在风险预警与备选策略。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 53 |  | 虚拟巡查 | 以第一人称视角/自由视角在三维数字孪系统内浏览厂区建筑、设备及管线巡查，呼出设备运行和台账信息、摄像头画面等，支持自定义巡检路线、巡检节点设置，调整巡检行走速度，自动开展线上巡检。包括厂区虚拟巡检、设备虚拟巡检、管线虚拟巡检、机器人巡检、无人机巡检等功能组件。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 54 |  | 配电与控制回路管理 | 1、通过对供水厂设备进行电气专业组装模型，形成配电系统树形结构，实现模型与电气二维图纸映射关联，待发生故障时可快速定位故障设备位置和对应的配电上下级关联关系，及时调取和查看电气图纸，方便管理和维修。 2、关联系统二维设计图纸信息，通过模型树型结构直观查看现场设备与各级控制系统的空间关联关系，快速定位端子位置。形成系统树形结构，实现模型与二维图纸映射关联，直观查看现场设备与各级控制系统的空间关联关系。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 55 |  | 模拟培训 | 基于项目各数字孪生场景，开发模拟培训模块，支持模拟核心设备的拆卸和装配工艺流程，包括设备检修培训、应急处置培训和培训方案管理等功能，并把生产过程中的各种操作手册、作业指导书、设备保养手册等资料挂接至平台中对应模型，方便运营管理人员进行查阅。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 56 |  | 虚拟/增强现实（VR/AR）应用 | 结合数字孪生的相关内容，采用虚拟现实/增强现实的展现模式，进行相应的内容展示，主要用于日常巡检以及参观和培训方面。支持使用者在项目多维场景中进行灵活的交互式操作，可身临其境的观察水处理设备的运行情况与数据。利用AR设备在真实场景中叠加主要机电设备或工艺单元的关键参数等数据，将虚拟对象与实际环境相结合，以展示设备、管线或其他物体的详细信息。支持在主要机电设备、管线场景中放置高亮标记，支持标示设备或设备部件，突出显示特定的区域或对象。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 57 |  | 移动端系统开发 | 支持在移动端包括Android（安卓）以及鸿蒙操作系统下的使用，功能与生产运营系统功能相互关联。 功能包括：首页、工艺调整、药剂填报、异常上报、工单管理、实时数据、巡视异常上报功能、设备管理、生产安全、我的排班、巡检、消息通知、个人中心等。 | 项 | 1 |  |  | 定制开发 |
| 58 | AI 大模型应用 | 企业私有版知识库 | 基于AI大模型开发能力，建设企业私有版AI知识库，涵盖水质监测标准、设备操作手册、故障处理流程等多方面内容，为运营管理人员提供全方位的知识支持、智能问答等服务。通过AI大模型的分析和学习能力，知识库还可以不断优化和完善，为智慧水厂的智能化管理提供更加精准和高效的辅助。 | 套 | 1 |  |  | 定制开发。依托AI大模型算力和服务，定制开发AI大模型智慧化应用场景 |
| 59 |  | 供水量智能预测 | 基于AI大模型开发能力，建设供水量智能预测功能模块。根据历史供水数据和实时气象、节假日等影响因素，AI大模型能够准确预测未来一段时间内的供水量，为水厂的调度和运营提供科学依据。通过实时监测供水数据，模型能够及时调整预测结果，确保预测的准确性和时效性。预测结果以图表形式直观展示，方便运营管理人员快速了解供水趋势，制定合理的生产计划。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 60 |  | AI智能调度 | 基于AI大模型开发能力，建设AI智能调度功能模块。AI大模型能够根据实时监测的水质数据和设备状态，提供水处理流程智能调整策略，确保水质达标和设备高效运行。智能调度系统还能根据供水需求和管网压力，提供水泵运行调整策略，帮助实现供水系统的优化运行，降低能耗和运营成本。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计（含税） | 一+二+三 |  |  |  |  |  |  |

## 四、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与 投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应附营业执照等相关证明材料。

### （二）投标人声明格式

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加    （项目名称）    项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：

（企业公章）

年  月  日

### （三）投标人廉洁承诺书（格式）

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了   （项目名称/标段名称）    投标， 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月   日

- 五、技术方案资料

- （格式自拟）

- 六、其他资料

# 第七章 投标人须知前附表规定的其他资料。

# 否决性条款汇总

招标人应当在招标文件中将否决性条款集中载明，未集中载明的否决性投标条款，评标时不予认可。如招标文件澄清或修改的内容中增加、删除、修改否决性条款的，招标人应当集中载明调整后完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。

否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。否决性条款应当意思表示明确、易于判断，不得含有“实质性不响应招标文件要求”、“投标文件中附有招标人不可接受的条件”等评标委员会难以界定的条款。

注：不得将文件顺序、明显的文字错误、表格填写信息增加或格式调整等内容等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

一、开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标

1.未成功递交投标文件的；

2.因投标人原因造成投标文件未解密的；

二、作无效投标的情形

1. 投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准、技术评审标准（若有）的要求。

三、作不合格标处理的情形

1.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

四、其他否定投标文件效力情形

1.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。