## 表-02-1 建设项目预算价汇总表(含单位工程)
建设项目预算价汇总表
工程名称：高州产业转移工业园（中财管道、申菱环境空调地块）10kV线路迁改及配套工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 单项工程 |  | 1010008.83 | 198791.36
1.1 | 安装部分 |  | 1010008.83 | 134271.99
1.2 | 土建部分 |  |  | 64519.37
合计 |  |  | 1010008.83 | 198791.36

## 表-04 单位工程预算价汇总表【安装部分】
单位工程预算汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  | 1010008.83
1.1 | 中财管道部分 |  |  | 784221.23
1.2 | 申菱空调地块部分 |  |  | 225787.6
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 134271.99
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 124873.85
3.2 | 暂估价 | 1010008.83
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5 |  |  |  | 1010008.83

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 中财管道部分 | [6 empty] | 784221.23
|  | 电缆设备主材 | [6 empty] | 642645.11
1 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 高压电缆 FY1ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 | m | 60 |  |  |  | 15960.83
2 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.10kV全冷缩户外终端头，3芯×120mm2制作、安装 | 个 | 1
3 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.10kV户内冷缩电缆终端头 3芯×120mm2制作、安装 | 个 | 1
4 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 高压电缆 FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2 2.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | m | 881 |  |  |  | 626684.28
5 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.10kV户外冷缩电缆终端头 3×300mm2制作、安装 | 个 | 5
6 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.10kV户内冷缩电缆终端头 3×300mm2制作、安装 | 个 | 1
7 | 030413003003 | 打洞(孔) | 1.机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ200 | 个 | 1
8 | 030414015003 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 根 | 4
9 | 030414015004 | 电缆试验 | 1.电缆试验 电缆泄漏试验 | 根 | 4
|  | 电缆设备主材合计 | [6 empty] | 642645.11
10kV线路工程
本页小计 | [8 empty] | 642645.11
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030410001006 | 电杆组立 | 2.施工定位 单杆  3.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 5.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 7.回填土 夯实机夯实 平地 9.基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤10  11.基础工程 钢筋制作 钢筋笼  13.单杆组立 混凝土杆(m以内) 15  15.工地运输 汽车运输 运输  16.工地运输 汽车运输 装卸 | 根 | 2
11 | 030410001007 | 电杆组立 | 1.施工定位 单杆  2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在4m内 3.单杆组立 混凝土杆(m以内) 15  5.工地运输 汽车运输 运输 6.工地运输 汽车运输 装卸 | 根 | 4
12 | 030410001008 | 电杆组立 | 1.施工定位 单杆  2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在4m内 3.单杆组立 混凝土杆(m以内) 11 5.工地运输 汽车运输 运输 6.工地运输 汽车运输 装卸 | 根 | 19
13 | 粤030410005007 | 铁塔组立 | 1.施工定位 跨越、耐张塔 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3,机械*1.3 2.铁塔组立 每基重量(t以内) 5 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3,机械*1.3 5.工地运输 汽车运输 装卸  7.工地运输 汽车运输 运输  | 基 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 粤030410005008 | J413-13.5铁塔基础（桩基础） | 2.基础工程 钢筋制作 钢筋笼  3.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 5.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 7.回填土 夯实机夯实 平地 9.基础工程 钢筋制作 钢筋笼  11.基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤40  13.灌注桩基础 机械钻孔、砂土、亚粘土(孔深m以内) 20 孔径(m以内) 1.5  15.基础工程 灌注桩混凝土 孔深(m以内) 20  17.基础工程 基础保护帽浇制  | 基 | 1
15 | 粤030410005009 | J413-13.5铁塔基础 | 1.拆除人行道砖 2.装载机装松散石方 4.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):投标人综合考虑 5.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 6.支密板挡土板 单面 7.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 8.基础工程 钢筋制作 钢筋笼  9.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 11.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 13.回填土 夯实机夯实 平地 14.基础工程 钢筋制作 钢筋笼 15.基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤40  17.基础工程 基础保护帽浇制  | 基 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 粤030410005010 | J413-13.5铁塔基础 | 1.基础工程 钢筋制作 钢筋笼  2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 4.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 6.回填土 夯实机夯实 平地 7.基础工程 钢筋制作 钢筋笼 8.基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤40  10.基础工程 基础保护帽浇制  | 基 | 4
17 | 030410003008 | 导线架设 | 1.导线架设 钢芯铝绞线 JL/G1A-240/30  2.10kV以下绝缘子安装 户外式支持绝缘子 1孔 3.10kV以下绝缘子安装 悬式绝缘子串  4.导线跨越 电力、公路、通讯线 | km | 1.071
18 | 030410004016 | 杆上设备 | 1.杆上变配电设备安装 避雷器  | 组 | 2
19 | 030411001006 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 | m | 6
20 | 030409001007 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 4
21 | 030409002007 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 8
22 | 030409003012 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | m | 6.6
23 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 | 块 | 2
24 | 030414009007 | 避雷器 | 1.母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 2
25 | 030414011007 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 组 | 2
26 | 030410002013 | S1-Z2单回路直线杆 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 双根  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030410002014 | S1-F2单回直线分支杆 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 双根  | 组 | 1
28 | 030410002015 | J3转角耐张杆 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 双根  | 组 | 1
29 | 030410002016 | S1-D1单回终端杆 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 双根  | 组 | 2
30 | 030410002017 | Φ230mm分支杆 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 双根  | 组 | 1
31 | 030410002018 | Φ230mm终端杆 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 双根  | 组 | 2
32 | 030410003009 | 拉线制作 | 1.拉线制作、安装 普通拉线(截面mm2以内) 70  2.基础工程 拉盘  3.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内  | 根 | 4
33 | 050307009004 | 标志牌/辅材 | 1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 个 | 22
10kV线路工程合计
电杆分支线加装隔离开关避雷器
34 | 030403001006 | 落线 | 1.软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 150  | m | 60
35 | 030410004017 | 10kV户外隔离开关 | 1.杆上变配电设备安装 隔离开关  | 台 | 3
36 | 030410004018 | 10kV线路型避雷器 | 1.杆上变配电设备安装 避雷器  2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆 | 台 | 3
37 | 030413001005 | 落线横担 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 6
38 | 030409003013 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 5
39 | 030409003014 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 2.5
40 | 030409002008 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 42
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030409001008 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 8
42 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地测试板制作、安装 | 块 | 1
43 | 030414011008 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 组 | 1
44 | 030414009008 | 避雷器 | 1.母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 1
电杆分支线加装隔离开关避雷器合计
直线水泥杆（架空-单回电缆）
45 | 030403001007 | 落线 | 1.软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 240 | m | 30
46 | 030410004019 | 10kV户外隔离开关 | 1.杆上变配电设备安装 隔离开关 | 台 | 3
47 | 030410004020 | 10kV线路型避雷器 | 1.杆上变配电设备安装 避雷器 2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆 | 台 | 3
48 | 030413001006 | 落线横担 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 7
49 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 | m | 3
50 | 030409003015 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 5
51 | 030414009009 | 避雷器 | 1.母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 1
直线水泥杆（架空-单回电缆）合计
双回路铁塔（架空-单回电缆）
52 | 030403001008 | 落线 | 1.软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 240 | m | 160
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030410004021 | 10kV户外隔离开关 | 1.杆上变配电设备安装 隔离开关  | 台 | 12
54 | 030410004022 | 10kV线路型避雷器 | 1.杆上变配电设备安装 避雷器  2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆 | 台 | 12
55 | 030413001007 | 落线横担 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 16
56 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 | m | 12
57 | 030409003016 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 20
58 | 050307009005 | 标志牌/辅材 | 1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 个 | 25
59 | 030414009010 | 避雷器 | 1.母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 4
双回路铁塔（架空-单回电缆）合计
|  | 10kV真空柱上断路器自动化成套设备 | [6 empty] | 35687.61
60 | 030410004023 | 10kV真空柱上断路器自动化成套设备 | 1.杆上变配电设备安装 智能开关  | 台 | 1 |  |  |  | 27487.61
61 | 030402008009 | 互感器 | 1.电压互感器安装 | 台 | 1 |  |  |  | 4400
62 | 030402008010 | 互感器 | 1.电压互感器安装 单体调试 | 台 | 1
63 | 030402008011 | 互感器 | 1.电流互感器安装 户外式 | 台 | 1 |  |  |  | 3800
64 | 030402008012 | 互感器 | 1.电流互感器安装 户外式 单体调试 | 台 | 1
65 | 030410004024 | 10kV线路型避雷器 | 1.杆上变配电设备安装 避雷器  2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆 | 台 | 6
66 | 030403001009 | 落线 | 1.软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 240 | m | 80
本页小计 | [8 empty] | 35687.61
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030410004025 | 10kV户外隔离开关 | 1.杆上变配电设备安装 隔离开关  | 台 | 6
68 | 030411001007 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 6
69 | 030410004026 | 10kV验电接地环 | 1.电缆穿刺线夹 主线截面(mm2以内) 240 | 组 | 2
70 | 030413001008 | 落线横担 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 6
71 | 030408001008 | 标志牌 | 1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 个 | 12
72 | 030414009011 | 避雷器 | 1.母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 2
|  | 10kV真空柱上断路器自动化成套设备合计 | [6 empty] | 35687.61
接地
73 | 030409003017 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 35
74 | 030409002009 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 560
75 | 030409001009 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 126
76 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地测试板制作、安装 | 块 | 14
77 | 030414011009 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 组 | 14
接地合计
|  | 低压部分 | [6 empty] | 59139.84
78 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设低压电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4X300 2.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | m | 70 |  |  |  | 59139.84
79 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.1kV冷缩终端头，4×300mm2制作、安装 | 个 | 4
80 | 030410003010 | 导线架设 | 1.导线架设 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-240 | km | 3.2
本页小计 | [8 empty] | 59139.84
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030410004027 | 防倒供电装置，0.4 kV，FD-16/150 | 1.防倒供电装置，0.4 kV，FD-16/150 | 个 | 8
82 | 030410003011 | 低压拉线 | 1.拉线制作、安装 普通拉线(截面mm2以内) 70  2.基础工程 拉盘  3.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内  | 根 | 27
83 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 | m | 11
84 | 030410002019 | 横担组装 | 1.进户线横担安装 两端埋设式 四线 2.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 组 | 42
85 | 030411001008 | 配管 | 1.半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | m | 93
86 | 030402018003 | S11-500kVA箱变 | 1.安装S11-500kVA箱变 2.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 3.工地运输 人力运输 平均运距200m以内 | 台 | 1
87 | 030408001017 | 不锈钢围栏 | 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 42
88 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 2.25
89 | 010501006002 | 栏杆基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.25
90 | 030409001010 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 50
91 | 030409002010 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 150
92 | 030409003018 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 6
93 | 030414011010 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030414001002 | 组合型成套箱式变电站系统调试 | 1.组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 1000 经修配改或拆迁的旧设备调试 单价*1.1 | 系统 | 1
|  | 低压部分合计 | [6 empty] | 59139.84
ADSS光纤部分
95 | 031103008004 | ADSS光缆36芯 | 1.室外 架设架空光缆 36芯 | m | 600
96 | 031103010002 | 光缆接续 | 1.光缆接续(熔接法) 108芯 | 头 | 2
97 | 031103006002 | 人工敷设塑料子管 | 1.人工敷设塑料子管 敷设硅芯管 1孔 | m | 240
98 | 031103012002 | 光缆中继段测试 | 1.光缆 中继段测试(芯以内) 72 | 中继段 | 2
99 | 030411001009 | 配管 | 1.镀锌钢管钢结构支架配管 公称直径(mm以内) 50 | m | 20
ADSS光纤部分合计
拆除
100 | 030410001009 | 拆除12米电杆 | 1.拆除12米电杆 | 根 | 15
101 | 030410001010 | 拆除15米电杆 | 1.拆除15米电杆 | 根 | 3
102 | 粤030410005011 | 拆除12米铁塔 | 1.拆除12米铁塔 | 基 | 2
103 | 030410003012 | 拆除LGJ-150导线 | 1.拆除LGJ-150导线 | km | 0.8
104 | 030410003013 | 拆除LGJ-70导线线 | 1.拆除LGJ-70导线线 | km | 0.62
105 | 030410003014 | 拉线拆除 | 1.拉线拆除 | 根 | 15
106 | 031103008005 | 拆除24芯光纤 | 1.拆除24芯光纤 | m | 500
107 | 030402018004 | 拆除箱变 | 1.拆除箱变 | 台 | 1
拆除合计
|  | 独立真空开关台架 | [6 empty] | 46748.67
108 | 030410002020 | 横担组装 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 单根  2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆  | 组 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030410004028 | 杆上设备 | 1.杆上变配电设备安装 隔离开关  2.10kV以下绝缘子安装 户内式支持绝缘子 1孔 3.电缆穿刺线夹安装 主线截面(mm2以内) 70 | 组 | 2
110 | 030410004029 | 杆上设备 | 1.杆上变配电设备安装 避雷器  2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆 | 组 | 2
111 | 030410004030 | 杆上设备 | 1.杆上变配电设备安装 10kV真空柱上断路器自动化设备 | 台 | 1 |  |  |  | 38548.67
112 | 030402008013 | 互感器 | 1.电流互感器安装 户外式 | 台 | 1 |  |  |  | 3800
113 | 030402008014 | 互感器 | 1.电流互感器安装 户外式 单体调试 | 台 | 1
114 | 030402008015 | 互感器 | 1.电压互感器安装 | 台 | 1 |  |  |  | 4400
115 | 030402008016 | 互感器 | 1.电压互感器安装 单体调试 | 台 | 1
116 | 030410002021 | 横担组装 | 1.10kV以下横担安装 铁、木横担 单根  2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆  | 组 | 2
117 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | m | 20
118 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | m | 20
119 | 030411001010 | 配管 | 1.半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | m | 10
120 | 031103008006 | 485通信线 | 1.485通信线 | m | 5
121 | 030403001010 | 软母线 | 1.软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 240 2.10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆 | m | 120
122 | 030408003008 | 电缆上线 | 1.电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 2.10kV以下横担安装 铁、木横担 单根 | m | 3
123 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.电缆防火泥堵洞 (综合) | 处 | 2
本页小计 | [8 empty] | 46748.67
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030413003004 | 打洞(孔) | 1.机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ200 | 个 | 2
125 | 050307009006 | 标志牌/辅材 | 1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 个 | 12
126 | 030414009012 | 避雷器 | 1.母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 2
|  | 独立真空开关台架合计 | [6 empty] | 46748.67
|  | 中财管道部分合计 | [6 empty] | 784221.23
|  | 申菱空调地块部分 | [6 empty] | 225787.6
|  | 电缆设备主材 | [6 empty] | 225787.6
127 | 030402017002 | 四间隔户外开关箱 KKKK | 2.高压成套配电柜安装 双母线柜 断路器柜 | 台 | 2 |  |  |  | 86700
128 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 高压电缆 FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2 2.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | m | 160 |  |  |  | 113813.26
129 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.10kV户内冷缩电缆终端头 3×300mm2制作、安装 | 个 | 4
130 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.10kV户外熔接式电缆中间头 三芯，3×300mm2制作、安装 2.绝缘护套及电力设施编号牌安装 防护盒 | 个 | 2 |  |  |  | 25274.34
131 | 030409001012 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 50
132 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地测试板制作、安装 | 台 | 2
133 | 030409002012 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 200
134 | 030901013002 | 安健环/辅材 | 1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 2、绝缘手套 3、绝缘鞋 | 项 | 1
135 | 030408008005 | 防火堵洞 | 1.电缆防火泥堵洞 (综合) | 处 | 3
本页小计 | [8 empty] | 225787.6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 030414015007 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 根 | 3
137 | 030414015008 | 电缆试验 | 1.电缆试验 电缆泄漏试验 | 根 | 3
138 | 030408001015 | 不锈钢围栏 | 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 14
139 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 0.75
140 | 010501006001 | 栏杆基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.75
141 | 030408001016 | 拆装旧10kV高压电缆 FYZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² | 1.拆装旧10kV高压电缆 FYZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² | m | 10
142 | 030410002025 | 10kV线路带电接引流线 | 1.10kV线路带电断、接引流线 接引流线  | 次 | 2
143 | 030410002026 | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 | 1.10kV线路临近带电作业布置安全措施 | 次 | 1
144 | 030410002027 | 10kV线路带电断引流线 | 1.10kV线路带电断、接引流线 断引流线 | 次 | 2
145 | 030414011012 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 组 | 2
146 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 8
|  | 电缆设备主材合计 | [6 empty] | 225787.6
|  | 申菱空调地块部分合计 | [6 empty] | 225787.6
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 1010008.83
措施项目
147 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
148 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 1010008.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 134271.99
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 134271.99

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 124873.85
2 | 暂估价 | 1010008.83
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表【安装部分】
暂列金额明细表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 124873.85
合 计 |  |  | 124873.85 |  | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【安装部分】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装部分 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 高压电缆 FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2 | m | 889.81 |  | 704.29 | 626684.28
2 | 10kV真空柱上断路器自动化设备 | 台 | 1 |  | 38548.67 | 38548.67
3 | 低压电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4X300 | m | 70.7 |  | 836.49 | 59139.84
4 | 高压电缆 FY1ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 | m | 60.6 |  | 263.38 | 15960.83
5 | 高压电缆 FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2 | m | 161.6 |  | 704.29 | 113813.26
6 | 10kV真空柱上断路器自动化成套设备 | 套 | 1 |  | 27487.61 | 27487.61
7 | 四间隔户外开关箱 KKKK | 台 | 2 |  | 43350 | 86700
8 | 10kV户外熔接式电缆中间头 三芯，3×300mm2 | 套 | 2.04 |  | 12389.38 | 25274.34
9 | 电压互感器安装 | 台 | 1 |  | 4400 | 4400
10 | 电压互感器安装 | 台 | 1 |  | 4400 | 4400
11 | 电流互感器安装 户外式 | 台 | 2 |  | 3800 | 7600
合 计 | [5 empty] | 1010008.83

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.5主要材料价格表【安装部分】
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
1 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 1.92
2 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 0.256
3 | 01030055@5 | 带电作业绝缘自粘带2228 |  | 盘 | 11.472
4 | 01090035 | 镀锌圆钢 | φ10~25 | kg | 96.48
5 | 01130060@1 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 324.17
6 | 01130060@2 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 13
7 | 02270001@3 | 绝缘毯(900×1000mm) |  | 块 | 2.8194
8 | 02270070 | 土工布 |  | m2 | 3.528
9 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 26.7006
10 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 57.686
11 | 03135001@3 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 13.6
12 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 203.1573
13 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.2261
14 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 0.8108
15 | 05010010 | 杉原木 | φ100×6000 | 根 | 3.88
16 | 05010020 | 松杂原木 | 综合 | m3 | 0.0518
17 | 05030001 | 木枋 | 综合 | m3 | 1.7752
18 | 05030080 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0402
19 | 05030080@1 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0009
20 | 05030080@2 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0015
21 | 13010130@4 | 绝缘服 |  | 件 | 0.159
22 | 13050080 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 10.3206
23 | 13050080@2 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.018
24 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 39.4702
25 | 14030040@1 | 汽油 | 综合 | kg | 11.8858
26 | 17050030 | 不锈钢管 | D50 | m | 159.6
27 | 17050050 | 不锈钢管 | D32 | m | 129.724
28 | 17050070@1 | 不锈钢方管 | 25*25 | m | 174.8
29 | 34110010 | 水 |  | m3 | 82.3326
30 | 99450760@2 | 其他材料费 |  | 元 | 241.92
31 | 99450760@3 | 其他材料费5 |  | 元 | 33.73
32 | 01010005 | 钢筋 |  | t | 0.0567
33 | 01010005@1 | 地脚螺栓 |  | t | 3.3
34 | 01010005@2 | 钢筋 |  | t | 5.1047
35 | 01010005@3 | 地脚螺栓 |  | t | 0.693
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
36 | 15510130@1 | 防火泥 |  | kg | 6.24
37 | 15510130@2 | 防火泥 |  | kg | 10.4
38 | 17010100@1 | 镀锌钢管 φ150x3000 |  | m | 15.45
39 | 17010100@2 | 电缆抱箍 -40x4x300 |  | 付 | 5
40 | 17010100@3 | -40x4x520 |  | 付 | 10
41 | 17030001@1 | Φ50 热镀锌钢管 |  | m | 20.6
42 | 17250040@1 | HDPE管 Φ32 |  | m | 252
43 | 26490090@1 | 10kV真空柱上断路器自动化设备 |  | 台 | 1
44 | 27050050@1 | 避雷器YH5WS-17/50 |  | 台 | 6
45 | 27050050@2 | 配网线路过电压保护装置，一体化消弧型 35mm2-240mm2 |  | 台 | 6
46 | 27050101@1 | 引下线 |  | m | 6.3
47 | 27050101@2 | 接地扁铁`，-4X40X5000 |  | m | 31.5
48 | 27050101@3 | 地极引线 φ16×2500 |  | m | 2.625
49 | 27050101@6 | 地极引线 φ16×1500 |  | m | 36.75
50 | 27050101@7 | 热镀锌接地圆钢φ16 |  | m | 6.93
51 | 27060170@1 | 热镀锌圆钢 Ф16（1米=1.58KG） |  | m | 632.1
52 | 27060170@2 | 热镀锌接地圆钢φ16(0.00158吨/米) |  | m | 157.5
53 | 27060170@4 | 热镀锌接地圆钢φ16 |  | m | 8.4
54 | 27060170@5 | 热镀锌圆钢 Ф16 |  | m | 210
55 | 27250080@1 | 针式瓷瓶 PSQ-15T |  | 个 | 15
56 | 27250080@2 | 10kV瓷绝缘横担， 普通型SQ，210cm |  | 个 | 1
57 | 27250080@3 | 针式瓷瓶 |  | 个 | 6
58 | 27250080@4 | 10kV瓷绝缘支柱绝缘子， 12kN，IV级防污 |  | 个 | 39.78
59 | 28000001@1 | 异型并沟线夹 |  | 套 | 108
60 | 28000001@4 | 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-240 |  | m | 3257.6
61 | 28000001@6 | 钢芯铝绞线 JL/G1A-240/30 |  | m | 1084.923
62 | 28110165@1 | 控制电缆ZC-KVVP2-450/750V-6×4mm2 |  | m | 20.3
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
63 | 28110165@2 | 控制电缆ZC-KVVP2-450/750V-6×2.5mm2 |  | m | 20.3
64 | 28110210@1 | 低压电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4X300 |  | m | 70.7
65 | 28110210@2 | 高压电缆 FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2 |  | m | 889.81
66 | 28110210@3 | 高压电缆 FY1ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 |  | m | 60.6
67 | 28110210@4 | 高压电缆 FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2 |  | m | 161.6
68 | 28250010@1 | 杆用光缆余缆架 |  | 套 | 2
69 | 28250010@2 | 485通信线 |  | m | 5
70 | 28250010@3 | ADSS引下夹具（杆用) |  | 套 | 15
71 | 28250010@4 | A6J，ADSS悬垂金具串（双悬垂） |  | 个 | 2
72 | 28250010@5 | 36芯600自承式光缆（ADSS），AT |  | m | 612
73 | 28250010@6 | A6J，ADSS耐张金具串 |  | 个 | 18
74 | 28250010@7 | ADSS引下夹具（角钢用） |  | 个 | 8
75 | 28250010@8 | OPGW光缆余缆架（杆用Φ150~450） |  | 套 | 1
76 | 28250010@9 | 耐张塔用紧固夹具 |  | 套 | 25
77 | 29060137@1 | 红白相间PVC管 φ32 |  | m | 98.58
78 | 29060137@3 | PVC管 φ50 |  | m | 10.6
79 | 29060140@1 | PVC管φ20 |  | m | 6.6
80 | 29060140@2 | PVC弯头φ20 |  | m | 20
81 | 29060140@3 | Φ50PVC管 |  | m | 6.6
82 | 29060140@4 | Ⅰ型抱箍，BG1-60-230，（10kV线路） |  | 副 | 2
83 | 29060140@5 | Ⅰ型抱箍，BG1-60-280，（10kV线路） |  | 副 | 2
84 | 29060140@6 | Ⅰ型抱箍，BG1-60-300，（10kV线路） |  | 副 | 2
85 | 29060555@3 | PVC管90°弯头 φ50 |  | 个 | 12
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
86 | 29070020@1 | 标志牌 |  | 个 | 12
87 | 29070020@2 | 1kV冷缩终端头，4×300mm2 |  | 套 | 4.08
88 | 29070020@3 | 铜端子 DT-300 |  | 个 | 16
89 | 29070020@4 | 10kV户内冷缩电缆终端头 3×300mm2 |  | 套 | 1.02
90 | 29070020@5 | 10kV户内冷缩电缆终端头 3芯×120mm2 |  | 套 | 1.02
91 | 29070020@6 | 铜端子 DT-50 |  | 只 | 10
92 | 29070020@7 | 10kV户内冷缩电缆终端头 3×300mm2 |  | 套 | 4.08
93 | 29110110@1 | 10kV户外熔接式电缆中间头 三芯，3×300mm2 |  | 套 | 2.04
94 | 29110150@2 | 10kV户外熔接式电缆中间头防爆盒 三芯，3×300mm2 |  | 个 | 2.02
95 | 29110180 | 光缆接头盒 |  | 套 | 2.02
96 | 29110350@1 | 10kV户外冷缩电缆终端头 3×300mm2 |  | 套 | 5.1
97 | 29110350@2 | 10kV全冷缩户外终端头，3芯×120mm2 |  | 套 | 1.02
98 | 29170620@1 | 验电接地环 BYD-2 |  | 个 | 6.09
99 | 29190010@2 | 基础预偏垫板 |  | kg | 80
100 | 29190010@3 | 双回耐张角钢塔，J413-13.5 |  | t | 6.88
101 | 29190050@1 | 锥形高强度水泥杆，230mm×15米×98kn.m |  | 根 | 2.01
102 | 29190050@2 | 部分预应力锥形水泥杆，190mm×15米×M |  | 根 | 4.02
103 | 29190050@3 | 部分预应力锥形水泥杆，190mm×10米×K |  | 根 | 19.095
104 | 29210440@1 | 500×1000 |  | 块 | 31
105 | 29230120@1 | 热镀锌镀锌街码 加强型，四位 |  | 组 | 42.42
106 | 29230120@10 | 开边管抱箍上横担夹铁 ∠50×5×980 |  | 组 | 2
107 | 29230120@11 | 开边管抱箍下横担 ∠50×5×1720 |  | 组 | 1
108 | 29230120@2 | 开边管抱箍下横担夹铁 ∠50×5×1180 |  | 组 | 1
109 | 29230120@3 | 控制器安装担，∠63×6×1500 |  | 组 | 2.02
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
110 | 29230120@4 | 瓷碌 EX-1 |  | 组 | 168
111 | 29230120@5 | 街码抱箍 抱7-190/单凸 |  | 副 | 84
112 | 29230120@6 | 瓷横担 SC-210 |  | 条 | 25.5
113 | 29230120@7 | 落线担 ∠70×7×1800+L1（L1为2米） |  | 组 | 4.04
114 | 29230120@8 | 隔离开关担 ∠70×7×1700+L2（L2为2米） |  | 组 | 4
115 | 29230120@9 | 开边管抱箍上横担 ∠50×5×1520 |  | 组 | 3
116 | 34130040@1 | 电缆牌 |  | 个 | 53.53
117 | 34130040@10 | 电缆牌 |  | 个 | 20.2
118 | 34130040@11 | 绝缘鞋 |  | 套 | 2
119 | 34130040@12 | 300×240mm |  | 个 | 10
120 | 34130040@13 | 其他标志牌 |  | 个 | 30
121 | 34130040@14 | 铜端子 DT-300 |  | 个 | 12
122 | 34130040@15 | 铜端子 DT-35 |  | 个 | 4
123 | 34130040@16 | 铜连接管 GT-300 |  | 个 | 6
124 | 34130040@17 | 绝缘手套 |  | 套 | 2
125 | 34130040@18 | 有机玻璃板/520×400mm |  | 个 | 2
126 | 34130040@2 | 杆号牌 |  | 个 | 100.46
127 | 34130040@3 | 铝并沟线夹，JBL-120-400B |  | 个 | 96
128 | 34130040@4 | 接续管（铝线用，钳压），JT-240L |  | 个 | 48
129 | 34130040@5 | 铜端子 DT-300 |  | 个 | 18
130 | 34130040@6 | 铜编织线带 35mm2 |  | m | 24
131 | 34130040@7 | 铜端子 DT-35 |  | 个 | 8
132 | 34130040@8 | 240mm压接式铜铝过渡线耳 |  | 个 | 12
133 | 34130040@9 | 铜端子 DT-120 |  | 个 | 6
134 | 36050020@1 | 人行道砖 |  | m2 | 22.4493
135 | 37270101@1 | 接地扁铁 -40×4×150 |  | 根 | 15.75
136 | 37270101@2 | 热镀锌接地极角铁∠50×5×2000 |  | 根 | 140.7
137 | 37270101@3 | 热镀锌接地极角铁∠50×5×2000 |  | 根 | 105
138 | 37270101@4 | 热镀锌接地极角铁∠50×5×2000 |  | 根 | 4.2
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
139 | 55010010@1 | 四间隔户外开关箱 KKKK |  | 台 | 2
140 | 55130030@1 | 隔离开关GW9-12KV/630A |  | 组 | 6
141 | 55170010@1 | 电流互感器安装 户外式 |  | 台 | 2
142 | 55170010@2 | 电压互感器安装 |  | 台 | 1
143 | 55170010@3 | 电压互感器安装 |  | 台 | 1
144 | 55430050@1 | 双色软铜线 BVR-50 |  | m | 10
145 | 55490180@1 | 连接板 |  | 台 | 2
146 | 55490180@2 | 镀锌扁铁 连接板-4×40×160 |  | 台 | 2
147 | 80210660@1 | 泵送C25混凝土 |  | m3 | 3.524
148 | 80210660@2 | 泵送C25混凝土 |  | m3 | 122.94
149 | 80210660@3 | 泵送C25混凝土 |  | m3 | 9.04
150 | Z29230121@1 | 两拉抱箍，-60×6×R125 |  | 副 | 2
151 | Z29230121@10 | A型夹具 |  | 组 | 44
152 | Z29230121@2 | B型夹具 |  | 组 | 4
153 | Z29230121@3 | 控制器安装担，∠63×6×1500 |  | 套 | 2
154 | Z29230121@4 | 两拉抱箍，-60×6×R130 |  | 副 | 4
155 | Z29230121@5 | 两拉抱箍，-60×6×R145 |  | 副 | 2
156 | Z29230121@6 | 接地延长板,-4×40×250 |  | 副 | 1
157 | Z29230121@7 | 开关牌架,∠50×5×400 |  | 副 | 1
158 | Z29230121@8 | 热镀锌螺栓 |  | 套 | 42
159 | Z29230121@9 | 隔离开关固定架 ∠70×7×1000 |  | 套 | 8
160 | ZG隔离开关固定支架001@1 | 隔离开关担斜拉担，∠70×7×1600 |  | 块 | 2
161 | ZZ绝缘导线JK70 | 绝缘导线JKLYJ-70/10 |  | m | 60
162 | Z避雷器保护罩001@1 | 10kV避雷器防护盒 |  | 组 | 2
163 | Z刀闸吊臂001@1 | 槽钢垫块 槽钢[100X48X100 |  | 条 | 24
164 | Z隔离开关担001@1 | 隔离开关固定支架（L50×5×378，L50×5×172，-10×100×640，（台架变）） |  | 条 | 6
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
165 | Z隔离开关担002@1 | 避雷器担 ∠70×7×1840+L3（L3为2米） |  | 组 | 2
166 | 补充主材006@1 | PT支承担，∠50×5×500 |  | 条 | 4
167 | 补充主材006@2 | 开关担，［12×4600 |  | 组 | 2
168 | 补充主材006@3 | 开关担 ∠70×7×1895+L4 |  | 组 | 2
169 | 补充主材006@4 | 横担直撑 50×5×1600 |  | 组 | 2
170 | 补充主材007@1 | M型垫铁 MD-60-270，（10kV线路） |  | 块 | 2
171 | 补充主材007@2 | 断路器支座，∠50×5×500 |  | 套 | 2
172 | 补充主材007@3 | UT型线夹（可调式），NUT-2 |  | 条 | 1
173 | 补充主材007@4 | 延长环（环体整锻PH型），PH-10 |  | 条 | 1
174 | 补充主材007@5 | 两拉抱箍，-60×6×R110 |  | 套 | 6
175 | 补充主材007@6 | 10kV真空柱上断路器自动化成套设备 |  | 套 | 1
176 | 补充主材007@7 | 开关底座担 [100×2500/3000 |  | 套 | 2
177 | 补充主材007@8 | 断路器支座 断路器支座，［100×580 |  | 套 | 2
178 | 补充主材007@9 | PT底座担 ［80×600 |  | 套 | 4
179 | 补充主材009 | 绝缘导线JKLYJ-240/10 |  | m | 60
180 | 补充主材009@1 | 铜铝端子 DTL-70 |  | 个 | 42
181 | 补充主材009@2 | 铜铝端子 DTL-240 |  | 个 | 18
182 | 补充主材009@3 | C型线夹 |  | 套 | 12
183 | 补充主材013@1 | 10kV验电接地环，BYD-2 |  | 个 | 6
184 | 补充主材013@2 | 防倒供电装置，0.4 kV，FD-16/150 |  | 个 | 8
185 | 补充主材015 | PVC难燃线管 | φ32 | m | 8
186 | 补充主材015@1 | 热镀锌抱箍 BG2-80-190（8×80×441） |  | 副 | 2
187 | 补充主材015@2 | 热镀锌抱箍 BG1-60-220 |  | 副 | 2
188 | 补充主材015@3 | 热镀锌抱箍 BG1-60-200 |  | 副 | 2
189 | 补充主材015@4 | 热镀锌圆钢 Ф16 | φ32 | m | 20
190 | 补充主材017@1 | 10kV户外隔离开关 陶瓷，GW9-12/630A |  | 只 | 24
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
191 | 补充主材017@2 | 隔离开关防护罩GW9-10/630A（黄、绿、红）（SILPD-GL-GW9） |  | 只 | 9
192 | 补充主材017@3 | 避雷器绝缘罩（SILPD-BLQ） |  | 只 | 15
193 | 补充主材019 | 35mm压接式铜线耳 |  | 个 | 56
194 | 补充主材019@1 | 双色接地线-35 |  | m | 20
195 | 补充主材019@2 | 70mm压接式铜铝过渡线耳 |  | 个 | 6
196 | 补充主材019@3 | BVR-35 |  | m | 20
197 | 补充主材021 | 玻璃盘型悬式绝缘子 FC-100/10 | FC70－146U | 片 | 4
198 | 补充主材021@1 | 玻璃盘型悬式绝缘子 FC-100/10 |  | 片 | 90
199 | 补充主材021@2 | 拉线标识管 | FC70－146U | 根 | 4
200 | 补充主材021@4 | 拉紧绝缘子 |  | 片 | 27
201 | 补充主材022@1 | 10kV线路型避雷器 |  | 只 | 21
202 | 补充主材022@2 | 10kV线路型避雷器 | 复合外套，YH5W-17/50 ，III级防污 | 只 | 3
203 | 补充主材023@1 | 避雷器挑梁，L45x4x200 |  | 条 | 15
204 | 补充主材023@2 | 避雷器防护罩 |  | 只 | 18
205 | 补充主材023@3 | 避雷器防护罩 | 避雷器保护罩-HYSWS(Z) | 只 | 3
206 | 补充主材023@4 | 避雷器担，∠63×6×1600 |  | 条 | 2
207 | 补充主材029@1 | 10kV瓷绝缘横担 SC-210 | SC-210 | 只 | 66
208 | 补充主材029@2 | 10kV瓷绝缘横担 SC-210 |  | 只 | 1
209 | 补充主材031 | 铝并沟线夹，JBL-50-240A |  | 个 | 54
210 | 补充主材031@1 | 10kV架空绝缘导线，JKLYJ-240 |  | 米 | 270
211 | 补充主材031@2 | 10kV架空绝缘导线，JKLYJ-70 |  | 米 | 60
212 | 补充主材037 | 240mm压接式铜铝过渡线耳 |  | 个 | 87
213 | 补充主材037@1 | 铜铝端子 DTL-120 |  | 个 | 12
214 | 补充主材037@2 | Ⅰ型抱箍，BG1-60-280，（10kV线路） |  | 个 | 2
215 | 补充主材037@3 | 10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-120，单芯 |  | m | 60
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
216 | 补充主材037@4 | 70mm压接式铜铝过渡线耳 |  | 个 | 42
217 | 补充主材040@1 | 铝包带 |  | kg | 5.13
218 | 补充主材045@1 | 镀锌开边管 ∅100 b=5mm |  | m | 14
219 | 补充主材049 | 防撞砼墩 |  | m3 | 0.06
220 | 补充主材049@1 | 电缆保护管抱箍 -40×4×520 |  | 套 | 2
221 | 补充主材051 | 铜铝编制带 |  | m | 5.5
222 | 补充主材051@1 | 撑铁 L45×4×150 |  | 条 | 1
223 | 补充主材053 | 铜芯绝缘导线 | BVV-35 | m | 1.6
224 | 补充主材053@1 | 电缆抱箍 -40×4×300 |  | 套 | 1
225 | 补充主材054@1 | 横担，L63x6，L=2100 |  | 条 | 20
226 | 补充主材054@10 | 撑铁，L45x4x300 |  | 套 | 6
227 | 补充主材054@11 | 隔离开关支架，∠70×7，L=1000 |  | 套 | 3
228 | 补充主材054@12 | 隔刀底板，∠63×6，L=620 |  | 套 | 3
229 | 补充主材054@13 | 两位箍，-40×4R135 |  | 套 | 1
230 | 补充主材054@2 | 横担托架，∠63×6，L=2100 |  | 条 | 2
231 | 补充主材054@3 | 刀闸底板:-8×80×650 |  | 套 | 6
232 | 补充主材054@4 | 落线担，∠63×6×1600 |  | 条 | 4
233 | 补充主材054@5 | 控制器安装担，∠63×6×1100 |  | 条 | 2
234 | 补充主材054@6 | 横担，L63x6，L=1100 |  | 条 | 15
235 | 补充主材054@7 | Ⅰ型抱箍，BG1-60-300，（10kV线路） |  | 套 | 4
236 | 补充主材054@9 | 隔刀底板，L70x8，l=550 |  | 套 | 3
237 | 补充主材058@1 | 钢绞线GJ-70mm2 |  | kg | 310
238 | 补充主材058@2 | 镀锌扁铁 -50*5*50 |  | 块 | 2
239 | 补充主材059@1 | 钢线卡子，JK-2 |  | 个 | 248
240 | 补充主材059@2 | U型挂环，UT |  | 个 | 31
241 | 补充主材059@3 | 拉线棒LB20-3100 |  | 根 | 31
242 | 补充主材063@1 | 防卸帽 |  | 个 | 62
243 | 补充主材064@1 | U型挂环，U-25 |  | 根 | 31
244 | 补充主材069 | 横担 HD-80/17－230 |  | 根 | 2
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
245 | 补充主材069@1 | HD-75/17-230，∠75×6×1700 |  | 根 | 4
246 | 补充主材069@2 | 角钢横担，HD80/17－230，（10kV线路） |  | 根 | 10
247 | 补充主材070@1 | 横担斜撑 XHD-50/10 |  | 根 | 27
248 | 补充主材074@1 | 两拉抱箍，-60×6×R120 |  | 副 | 4
249 | 补充主材074@2 | Ⅰ型抱箍 BG2-80-190 |  | 副 | 27
250 | 补充主材074@3 | Ⅱ型抱箍 BG2-80-190 |  | 副 | 8
251 | 补充主材074@4 | BG3-80-190（8×80×441） |  | 副 | 4
252 | 补充主材074@5 | Ⅱ型抱箍 BG2-80-190 | BG2-80-230，（10kV线路） | 副 | 4
253 | 补充主材074@6 | 避雷器底部扁铁加工 -50×5×500 |  | 副 | 12
254 | 补充主材074@7 | 双色接地线-35 |  | m | 10
255 | 补充主材074@8 | 35mm压接式铜线耳 |  | 个 | 12
256 | 补充主材085@1 | 耐张联板 NL-80-585 |  | 个 | 14
257 | 补充主材085@2 | 双顶双抱箍 |  | 个 | 1
258 | 补充主材086@1 | 耐张线夹（螺栓型），NLD-2 | NLD-3（150/20） | 套 | 4
259 | 补充主材086@2 | 耐张线夹（螺栓型），NLD-4 |  | 个 | 27
260 | 补充主材086@3 | 耐张线夹（螺栓型），NLD-2 |  | 个 | 18
261 | 补充主材089@1 | 球头挂环 | QP-7 | 套 | 4
262 | 补充主材089@2 | 球头挂环 |  | 个 | 45
263 | 补充主材096@1 | 双头螺栓 | 双头螺栓MS18x310 | 套 | 4
264 | 补充主材096@2 | 双头螺栓 |  | 套 | 28
265 | 补充主材102@1 | 碗头挂板 | W-7B | 套 | 4
266 | 补充主材102@2 | 碗头挂板 |  | 个 | 45
267 | 补充主材110@1 | 楔型线夹 NX-2 |  | 套 | 1
268 | 补充主材110@2 | 钢绞线，（镀锌）GJ-70mm2 |  | 吨 | 0.04
269 | 补充主材110@3 | 钢线卡子 JK-2 |  | 个 | 4
270 | 补充主材114@1 | 横梁夹板，L63x6，L=700 |  | 条 | 8
271 | 补充主材114@10 | 横担，L63x6，L=2400 |  | 条 | 2
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
272 | 补充主材114@11 | 刀闸吊臂（斜撑），XHD－50/10 |  | 付 | 2
273 | 补充主材114@12 | 隔离开关固定架 |  | 付 | 8
274 | 补充主材114@13 | 横梁，L75x8，L=2600 |  | 条 | 8
275 | 补充主材114@14 | 夹板，L63x6，L=1000 |  | 条 | 24
276 | 补充主材114@15 | Ⅰ型抱箍，BG1-60-230，（10kV线路） |  | 付 | 3
277 | 补充主材114@16 | 撑铁，L45x4x450 |  | 付 | 1
278 | 补充主材114@17 | 托架撑铁，∠50×5，L=1000 |  | 条 | 2
279 | 补充主材114@18 | 开边管抱箍上横担∠50×5×1520 |  | 条 | 3
280 | 补充主材114@19 | 开边管抱箍上横担夹铁∠50×5×980 |  | 条 | 2
281 | 补充主材114@2 | 两拉凸箍 ，-40×4R135 |  | 付 | 1
282 | 补充主材114@20 | 开边管抱箍下横担∠50×5×1720 |  | 条 | 1
283 | 补充主材114@21 | 开边管抱箍下横担夹铁∠50×5×1180 |  | 条 | 1
284 | 补充主材114@22 | 撑铁L45×4×150 |  | 条 | 1
285 | 补充主材114@23 | A型夹具 |  | 套 | 8
286 | 补充主材114@24 | 跳梁，L75x8，l=1600 |  | 条 | 6
287 | 补充主材114@25 | 斜拉铁，L60x8，l=1200 |  | 付 | 2
288 | 补充主材114@3 | 两位箍，-40×4R160 |  | 付 | 1
289 | 补充主材114@4 | 两拉凸箍，-40×4R160 |  | 付 | 3
290 | 补充主材114@5 | 横担，∠63×6，L=1500 |  | 条 | 2
291 | 补充主材114@6 | 撑铁，L45x4x250 |  | 付 | 4
292 | 补充主材114@7 | 撑铁，L45x4x150 |  | 付 | 4
293 | 补充主材114@8 | 隔刀底板，L63x6，l=1200 |  | 付 | 12
294 | 补充主材114@9 | Ⅰ型抱箍，BG1-60-230，（10kV线路） |  | 付 | 6
295 | 补充主材119 | 绝缘操作棒 |  | 条 | 1
主要材料价格表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
296 | 补充主材119@1 | 绝缘手套 |  | 双 | 1
297 | 补充主材119@2 | 绝缘鞋 |  | 双 | 1
298 | 补充主材123@1 | 楔型线夹，NX-2 |  | 个 | 93
299 | 补充主材124@1 | 挂板，Z-7 | PH-10 | 套 | 4
300 | 补充主材124@2 | 延长环（环体整锻PH型） |  | 个 | 45
301 | 补充主材139@1 | Ⅰ型抱箍 BG1-60-190 |  | 副 | 12
302 | 补充主材152@1 | 320mm×260mm |  | 块 | 59
303 | 补充主材181@1 | 泵送C15砼 |  | m3 | 2.52
合 计

## 表-04 单位工程预算价汇总表【土建部分】
单位工程预算汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 中财管道部分
1.2 | 申菱空调地块部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 64519.37
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 47834.22
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5 |  |  |  | 0.00

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中财管道部分
1孔机械顶管354米
1 | 040501008003 | 水平导向钻进（HDPEφ160×10.0） | 1.钻导向孔 DN≤300mm 3.回拖布管(mm以内) DN300 4.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 5.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 354
1孔机械顶管354米合计
4管顶管200米
2 | 040501008004 | 水平导向钻进（HDPEφ160×10.0） | 1.钻导向孔 DN≤300mm 2.扩孔(mm以内) DN600 3.回拖布管(mm以内) DN600 4.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 5.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 200
4管顶管200米合计
1层2列行车排管 40米 （混凝土路面）
3 | 041001001019 | 机械切缝 | 2.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 80
4 | 041001001020 | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 钢筋混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.装载机装松散石方 4.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):投标人综合考虑 | m2 | 50.8
5 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m2 | 50.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 49.068
7 | 040103001008 | 回填方 | 1.管(基)坑回填石粉 | m3 | 45.0203
8 | 010501001018 | 垫层 | 1.垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.44
9 | 030408003016 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 | m | 84
10 | 040503002001 | 混凝土管座 现浇 | 1.构件的类型:混凝土管座 2.部位:采用承插连接时 | m3 | 0.8
11 | 030408003026 | 电缆保护管 | 1.塑料管件粘接 管外径(mm以内) 160 | 个 | 40
12 | 030409001015 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 8
13 | 030409002015 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 41.56
1层2列行车排管 40米 （混凝土路面）合计
2层2列行车排管 5米（混凝土面）
14 | 041001001021 | 机械切缝 | 2.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 10
15 | 041001001022 | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 钢筋混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | m2 | 6.7
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 2.装载机装土 4.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 1.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 7.0364
18 | 040103001009 | 回填方 | 1.管(基)坑回填石粉 | m3 | 6.3295
19 | 010501001019 | 垫层 | 1.垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.305
20 | 030408003017 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 | m | 21
21 | 040503002002 | 混凝土管座 现浇 | 1.构件的类型:混凝土管座 2.部位:采用承插连接时 | m3 | 1.1536
22 | 030409002016 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 5.195
23 | 030409001016 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1
24 | 030408003027 | 电缆保护管 | 1.塑料管件粘接 管外径(mm以内) 160 | 个 | 10
2层2列行车排管 5米（混凝土面）合计
1层2列排管行车直线井2座（混凝土）
25 | 041001001023 | 机械切缝 | 2.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 23.04
26 | 041001001024 | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 钢筋混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.装载机装松散石方 4.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):投标人综合考虑 | m2 | 16.1086
27 | 040203007006 | 恢复路面 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m2 | 9
28 | 010101004010 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 29.7398
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010103002002 | 余方弃置 | 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 19.0396
30 | 010501001020 | 垫层 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.8172
31 | 030408003018 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 23.7118
32 | 010512008005 | 井盖板安装 | 2.盖板 安装 | m3 | 0.7246
33 | 粤R1-1-3 | 底板 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.1626
34 | 粤R1-1-3 | 井壁 | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 6.713
35 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.2914
36 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 φ25以内 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.8686
37 | 010515001032 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.063
38 | 010515009004 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.0878
39 | 010516002011 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.0526
40 | 01B013 | 集水口 Φ200 | 1.集水口 Φ200 | m | 0.8
41 | 030409001017 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 8
42 | 030409002017 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 20.08
1层2列排管行车直线井2座（混凝土）合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层2列行车排管直线井1座（混凝土面）
43 | 041001001025 | 机械切缝 | 2.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 13.22
44 | 041001001026 | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 钢筋混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 3.装载机装松散石方 5.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):投标人综合考虑 | m2 | 10.291
45 | 040203007007 | 恢复路面 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m2 | 6.1488
46 | 010101004011 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 20.6857
47 | 010501001021 | 垫层 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.5056
48 | 040103001010 | 回填方 | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 14.1325
49 | 030408003019 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 12.5732
50 | 010514002006 | 盖板 | 3.盖板 安装 | m3 | 0.4658
51 | 粤R1-1-3 | 底板 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.9941
52 | 粤R1-1-3 | 井壁 | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.2021
53 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.097
54 | 010515001034 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.037
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 φ25以内 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.24
56 | 010516002012 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.031
57 | 030409001018 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 4
58 | 030409002018 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 8.74
2层2列行车排管直线井1座（混凝土面）合计
2层2列行车排管直线井6座（沥青路面）
59 | 041001001027 | 机械切缝 | 2.旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 79.32
60 | 041001001028 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 实际厚度(cm):20 3.装载机装松散石方 5.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):投标人综合考虑 | m2 | 61.746
61 | 040203007008 | 恢复路面 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m2 | 36.8928
62 | 010101004012 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 124.1142
63 | 010501001022 | 垫层 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.0336
64 | 040103001011 | 回填方 | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 84.795
65 | 030408003020 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 75.4392
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010514002007 | 盖板 | 3.盖板 安装 | m3 | 2.7948
67 | 粤R1-1-3 | 底板 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.9646
68 | 粤R1-1-3 | 井壁 | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 7.2126
69 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.582
70 | 010515001037 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.222
71 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 φ25以内 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 1.44
72 | 010516002013 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.186
73 | 030409001019 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 24
74 | 030409002019 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 52.44
2层2列行车排管直线井6座（沥青路面）合计
1层2列排管行车直线长井2座（人行道砖面）
75 | 041001001029 | 机械切缝 | 2.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 31.4
76 | 041001002005 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内 3.装载机装松散石方 5.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):投标人综合考虑 | m2 | 26.0988
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m2 | 17.8144
78 | 010101004013 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 47.0808
79 | 010103001003 | 回填方 | 1.回填石粉 | m3 | 27.0026
80 | 010501001023 | 垫层 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.4818
81 | 030408003021 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 31.8892
82 | 010512008006 | 井盖板安装 | 2.盖板 安装 | m3 | 1.3456
83 | 粤R1-1-3 | 底板 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.9758
84 | 粤R1-1-3 | 井壁 | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 6.4956
85 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | 1.现浇混凝土池 无梁盖 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.0612
86 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.3968
87 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 φ25以内 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.8226
88 | 010515001041 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.0806
89 | 010516002014 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.5682
90 | 01B013 | 集水口 Φ200 | 1.集水口 Φ200 | m | 1.6
91 | 030409001020 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030409002020 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 24.3126
1层2列排管行车直线长井2座（人行道砖面）合计
1层2列排管行车转角井2座（人行道砖面）
93 | 041001001030 | 机械切缝 | 2.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 21.66
94 | 041001002006 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内 3.装载机装松散石方 5.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):投标人综合考虑 | m2 | 22.0358
95 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m2 | 13.39
96 | 010101004014 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 22.756
97 | 010103001004 | 回填方 | 1.回填石粉 | m3 | 6.8042
98 | 010501001024 | 垫层 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.2784
99 | 030408003022 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 26.4318
100 | 010512008007 | 井盖板安装 | 2.盖板 安装 | m3 | 0.7246
101 | 粤R1-1-3 | 底板 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.075
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 粤R1-1-3 | 井壁 | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 4.5722
103 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.3652
104 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 φ25以内 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 1.1378
105 | 010515001044 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.0714
106 | 010515009005 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.0978
107 | 010516002015 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.0794
108 | 01B013 | 集水口 Φ200 | 1.集水口 Φ200 | m | 0.8
109 | 030409001021 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 8
110 | 030409002021 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 14.86
1层2列排管行车转角井2座（人行道砖面）合计
箱变基础1座
111 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 33.4152
112 | 010501006002 | 设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 毛石混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.7125
113 | 010501001025 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.5704
114 | 040601009002 | 现浇混凝土池梁 | 1.现浇混凝土池 单梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.2177
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 040901001005 | 底板 | 1.混凝土地梁、底板 地梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.825
116 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.067
117 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.385
118 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.405
119 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 0.15
120 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 | 座 | 1
121 | 040504001002 | 砖墙 抹灰 井内侧 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 6.833
箱变基础1座合计
电缆标志桩/电缆标志牌
122 | 050307009003 | 标志牌 | 1.不锈钢标志牌 中、低压项目 机械*0.8 | 个 | 80
123 | 050307009004 | 电缆标志桩 | 1.混凝土标志桩 中、低压项目 机械*0.8 | 个 | 3
电缆标志桩/电缆标志牌合计
操作台
124 | 010507002002 | 室外地坪 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 2.C25混凝土40石(配合比) 3.回填石屑 4.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 5.原土打夯 人工夯实 | m2 | 20.25
操作台合计
中财管道部分合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
申菱空调地块部分
4管顶管120米
125 | 040501008005 | 水平导向钻进（HDPEφ160×10.0） | 1.钻导向孔 DN≤300mm 2.扩孔(mm以内) DN500 3.回拖布管(mm以内) DN500 4.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 5.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 120
4管顶管120米合计
四间隔户外开关箱2座
126 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 24.9214
127 | 010501001026 | 垫层 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.6614
128 | 030408003023 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 21.686
129 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖砌 矩形 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | m3 | 5.2048
130 | 010514002008 | 盖板 | 2.盖板 安装 | m3 | 0.552
131 | 粤R1-1-3 | 过梁 | 1.现浇混凝土池 连续梁 2.C25混凝土10石(配合比) | m3 | 1.0464
132 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 | t | 0.122
133 | 010515001046 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.186
134 | 010516002016 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.0768
135 | 01B013 | 集水口 Φ200 | 1.集水口 Φ200 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
四间隔户外开关箱2座合计
2层2列行车排管直线井1座（泥土面）
136 | 010101004015 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 20.6857
137 | 010501001027 | 垫层 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.5056
138 | 040103001012 | 回填方 | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 14.1325
139 | 030408003024 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 12.5732
140 | 010514002009 | 盖板 | 3.盖板 安装 | m3 | 0.4658
141 | 粤R1-1-3 | 底板 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.9941
142 | 粤R1-1-3 | 井壁 | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.2021
143 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.097
144 | 010515001048 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.037
145 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 φ25以内 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.24
146 | 010516002017 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.031
147 | 030409001022 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 4
148 | 030409002022 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 8.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层2列行车排管直线井1座（泥土面）合计
2层2列排管行车直线长井2座（泥土面）
149 | 010101004016 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):投标人综合考虑 | m3 | 79.2004
150 | 010501001028 | 垫层 | 1.非定型井基础 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.0542
151 | 040103001013 | 回填方 | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 44.951
152 | 030408003025 | 抹灰 | 1.砖墙 抹灰 井内侧 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 54.6736
153 | 010514002010 | 盖板 | 2.盖板 安装 | m3 | 1.9666
154 | 粤R1-1-3 | 底板 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.8564
155 | 粤R1-1-3 | 井壁 | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 12.0456
156 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.2816
157 | 010515001051 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.1148
158 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 φ25以内 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | t | 0.8306
159 | 010516002018 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.306
160 | 01B013 | 集水口 Φ200 | 1.集水口 Φ200 | m | 1.6
161 | 030409001023 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 030409002023 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 32.2
2层2列排管行车直线长井2座（泥土面）合计
电缆标志桩/电缆标志牌
163 | 050307009005 | 标志牌 | 1.不锈钢标志牌 中、低压项目 | 个 | 3
164 | 050307009006 | 电缆标志桩 | 1.混凝土标志桩 中、低压项目 | 个 | 10
电缆标志桩/电缆标志牌合计
申菱空调地块部分合计
分部分项合计
措施项目
165 | 041102013001 | 梁模板 |  | m2 | 27.86
166 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 155.56
167 | 041102036001 | 池盖模板 |  | m2 | 1.62
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 64519.37
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 47834.22
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表【土建部分】
暂列金额明细表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 47834.22
合 计 |  |  | 47834.22 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.5主要材料价格表【土建部分】
主要材料价格表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
1 | 01000001 | 型钢 | 综合 | kg | 20.85
2 | 01010007 | 热轧圆盘条 | φ10 | kg | 21.45
3 | 01010030@1 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t | 3.6678
4 | 01010035 | 热轧圆盘条 | φ12~25 | t | 0.1269
5 | 01010125@1 | 螺纹钢筋 | φ10~25 | t | 6.2239
6 | 01130060 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 18.98
7 | 02270070 | 土工布 |  | m2 | 8.1575
8 | 03019001 | 圆钉 | 综合 | kg | 24.6324
9 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 115.085
10 | 03135001@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 25.4197
11 | 03135001@2 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.1574
12 | 03135001@3 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 8.1453
13 | 03213001@1 | 热镀锌角钢 | 综合 | kg | 707.202
14 | 03213001@3 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 386.628
15 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 5.9867
16 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 11.8677
17 | 04050025@1 | 碎石 | 10 | m3 | 0.8538
18 | 04050040@1 | 碎石 | 40 | m3 | 3.5114
19 | 04070045 | 石屑 |  | m3 | 218.5652
20 | 04070045@1 | 石粉 |  | m3 | 114.1098
21 | 04110001 | 毛石 | 综合 | m3 | 1.5538
22 | 04130001@1 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 2.8361
23 | 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 1.6207
24 | 05030320 | 垫木 |  | m3 | 0.0091
25 | 14030001 | 柴油 |  | t | 0.0074
26 | 34110010 | 水 |  | m3 | 425.622
27 | 34110010@1 | 水 |  | m3 | 89.3724
28 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 16.8327
29 | 8021903 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.9731
30 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 72.7499
31 | 8021905 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 7.5262
32 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 13.4536
主要材料价格表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
33 | 04290080@2 | 南网标准电缆沟盖板1150*300*150 |  | 块 | 110
34 | 17000060 | 管材 |  | m | 680.74
35 | 17250040@1 | HDPEφ160×10.0 |  | m | 110.25
36 | 17250130@2 | HDPEφ160×10.0 |  | m | 357.54
37 | 17250130@3 | HDPEφ160×10.0 |  | m | 1286.4
38 | 18090090@2 | PVC 管枕 | DN160 | 个 | 52.5
39 | 27060170@1 | 热镀锌接地圆钢φ16(0.00158吨/米) |  | m | 707.7
40 | 27060170@2 | 热镀锌接地圆钢φ16(0.00158吨/米) |  | m | 107.226
41 | 27060170@3 | 热镀锌接地圆钢φ16(0.00158吨/米) |  | m | 111.308
42 | 34130210@1 | 标志牌 |  | 个 | 83
43 | 36010080@1 | 南网标准行人板1150*300*100 |  | 套 | 1.01
44 | 36050020 | 人行道砖 |  | m2 | 31.8285
45 | 37270101@1 | 热镀锌地极桩∠50×5×2500 |  | 根 | 34.65
46 | 37270101@2 | 热镀锌地极桩∠50×5×2500 |  | 根 | 8.4
47 | 37270101@3 | 热镀锌地极桩∠50×5×2500 |  | 根 | 16.8
48 | 37270101@6 | 热镀锌地极桩∠50×5×2500 |  | 根 | 16.8
49 | 80210180@1 | 电缆标志桩 |  | 个 | 13
50 | 补充主材002 | 型钢包边防盗盖板1150*300*150 |  | 块 | 54.1415
51 | 补充主材002@2 | 南网标准板1150*300*100 |  | 块 | 16
52 | 补充主材004 | 集水口 Φ200 |  | m | 4.8
53 | 补充主材004@1 | 集水口 Φ200 |  | 个 | 2
合 计