琶洲南区AH090633地块项目

开关面板、灯具、五金洁具明细表

2025-06-15

| # 01 | 电话插座 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 02 | 电脑插座 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| # 03 | 紧急按钮 （带复位钥 匙） | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| # 04 | 单联单控开关 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |

| # 05 | 单联单控开关 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 06 | 双联单控开关 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| # 07 | 三联单控开关 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| # 08 | 二、三孔插座 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |

| # 09 | 防溅二三孔插 座 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 10 | 二、三孔插座 （带开关） | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| # 11 | EV15-10 USB电源插座 | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |
| # 12 | 门铃按钮 （带铃标志） | 颜色：浅香槟色、白色、银色（表面处理、颜色送样确认） 尺寸：86*86mm |  |  |  |

| # 01 | 自动感应水嘴 | 进水要求:0.05MPa(动压)-~0.75MPa(静压) 感知距离:250mm内可感知 使用环境温度：1~55℃ 水效等级: 1级 | 卫生间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 02 | 自动感应水嘴+皂液器二合一龙头 | 进水要求:0.05MPa(动压)-~0.75MPa(静压) 感知距离:250mm内可感知 使用环境温度：1~55℃ 水效等级: 1级 | 1#男、女卫生间 |  |  |
| # 03 | 拖把池龙头 |  | 卫生间 |  |  |
| # 04 | 感应式小便器冲洗阀（埋墙式） | 尺寸:w:135xd:135(mm) 进水要求: 0.05MPa(动压)~0.75MPa(静压) 水效等级: 1级 环境温度: 1~55℃ 冲 水 量: 0.5L 颜色：原色喷砂不锈钢 | 卫生间 |  |  |
| # 05 | 自动动感应座便器工作面板 | 尺寸:w:135xd:135(mm) 颜色：原色喷砂不锈钢 | 卫生间 |  |  |
| # 06 | 自动感应隐藏式水箱 | 名义冲水量:3.8L 双档冲洗:3.3/4.8L | 卫生间 |  |  |
| # 07 | 冲落智能一体型座便器 | 尺寸w:386xd:721xh:518(mm) 名义冲水量: 3/4.5L 坐便器水效等级:1级 排水方式:落地式 冲水方式:冲落式 进水要求：0.07MPa(动压)~0.74MPa(静压) | 卫生间 |  |  |
| # 08 | 壁挂式节水型小便器 | 尺寸:w:332xd:335xh:642(mm) 水效等级:1级 名义用水量:0.5L 进水方式:后进水 安装方式:壁挂式 节水强度：超级节水型 | 卫生间 |  |  |
| # 09 | 拖把池 | w:560xd:456xh:883(mm) | 清洁间 |  |  |
| # 10 | 感应式高速烘手器 | 尺寸:w:261 d:184 h:225(mm) 颜色:白色 装置类型:挂墙式 说明：红外线自动感应 220V，50HZ，冷风550W，热风1350W | 卫生间 |  |  |
| # 11 | 地漏 | 隐藏式原色不锈钢大排量方形地漏（防臭） |  |  |  |
| # 12 | 翻版去水器 | 主要材质：HPB59-1黄铜 表面处理：镀铬 配置：不锈钢小接管 | 卫生间 |  |  |
| # 13 | 陶瓷面盆 | 材质：陶瓷 尺：550*370mm 造型：方形 安装方式：台下式 | 2#卫生间 |  |  |
| # 14 | 无障碍卫生间半柱挂墙式台盆半柱挂墙式台盆 | 安装方式：挂墙式台盆 装置类型：挂墙式脸盆 材料：釉面陶瓷 形状：椭圆形 尺寸：610x479mm | 卫生间 |  |  |
| # 15 | 无障碍卫生间座便器 | 座便器类型：连体式 冲水系统：虹吸 冲水方式：双冲 用水量：3.0/4.5L 节水类型：节水型 脚柱类型：裙包 尺寸：682x400x720mm 冲水平台：3.0/4.5升五级旋风绿能 | 卫生间 |  |  |
| # 16 | 水磨石定制洗手台+台面一体 | 材质：水磨石 尺：720*450*120mm 造型：方形 安装方式：台面台盆一体成型 | 1、3、4#卫生间 |  |  |
| 17 | 卫生间厕格隔断五金套组（含挂衣钩） | 材质：原色喷砂不锈钢 | 卫生间 |  |  |
| 18 | 不锈钢洗手盆不锈钢扶手 | 材质：原色喷砂不锈钢 | 无障碍卫生间 |  |  |
| 19 | 不锈钢可折叠马桶扶手 | 材质：原色喷砂不锈钢 | 无障碍卫生间 |  |  |
| # 20 | 不锈钢L型扶手 | 材质：原色喷砂不锈钢 | 无障碍卫生间 |  |  |

| # 21 | 镜柜隐藏式纸巾盒 | 材质：原色不锈钢 | 1#男、女卫生间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 22 | 洗手台隐藏式不锈钢垃圾桶 | 材质：原色喷砂不锈钢 | 卫生间 |  |  |
| # 23 | 不锈钢双U型扶手 | 材质：原色喷砂不锈钢 | 无障碍卫生间 |  |  |
| # 24 | 镜柜隐藏式纸巾盒+皂液器 | 材质：原色不锈钢 | 2~4#卫生间 |  |  |

| # 25 | 合页 | 规格：102*102*3.0mm, 材质：304#不锈钢， 饰面：需根据门扇颜色 | 卫生间、办公室门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 26 | 磁吸反弹器 | 主要材质：304不锈钢 饰面：银灰色拉丝 | 配电间、水井、风井 |  |  |
| # 27 | 管井门铰 | 主要材质：锌合金 开启角度：180° 三维可调：上下1mm，左右1mm，前后1mm 承重：40kg | 配电间、水井、风井 |  |  |
| # 28 | 不锈钢厕纸架 | 材质：原色喷砂不锈钢 | 卫生间 |  |  |

| # 29 | 门碰 | 材质：不锈钢/锌合金， 饰面：银灰色 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 30 | 室内门锁 | 主要材质：304不锈钢 表面处理：拉丝 锁芯：ST5050J 锁体：SX-007A | 卫生间、清洁间、办公室 |  |  |
| # 31 | 闭门器 | 定位形式：无驻持 门宽范围：850～1100mm 最大承重：65kg 使用寿命：＞50万次 调速控制：两段调速 适用温度：-30°C~50°C 表面处理：银灰色（非标颜色可订制） | 门 |  |  |
| # 32 | 折叠多功能台 |  | 残疾人卫生间 |  |  |

| # DL01 | LED筒灯 | 光源::COB 功率：18W 光束角：36° 色温：4000K 显色指数：Ra 80 光源色容差：SCDM＜3 材质：黑色 开孔尺寸：110mm | 电梯厅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DL02 | LED筒灯 | 光源::COB 功率：11W 光束角：36° 色温：4000K 显色指数：Ra 80 光源色容差：SCDM＜3 材质：黑色 开孔尺寸：110mm | 1#首层后勤通道、电梯轿厢 |  |  |
| # DL03 | LED防雾筒灯 | 光源::COB 功率：7W 光束角：100° 色温：4000K 显色指数：CRI80 光源色容差：SCDM＜5 材质：白色 开孔尺寸：90mm | 卫生间 |  |  |
| # DL04 | LED筒灯 | 光源::COB 功率：25W 光束角：36° 色温：4000K 显色指数：Ra 80 光源色容差：SCDM＜3 材质：白色 开孔尺寸：120-130mm | 1#大堂 |  |  |
| # DL05 | 灯带 | 光源:SMD 功率：10W/M 光束角：110° 色温：4000K 10米一卷两端出线 套管灯带加背胶 0-10V调光 | 电梯到站灯 |  | 到步灯样式： |
| # DL05A | 洗墙灯 | 光源:SMD 功率：10W/M 光束角：120° 色温：4000K 10米一卷两端出线 套管灯带加背胶 0-10V调光 | 大堂墙身灯槽 |  |  |
| # DL06 | 灯带 | 光源:SMD 功率：10W/M 光束角：120° 色温：4000K 10米一卷两端出线 套管灯带加背胶 0-10V调光 | 天花灯槽、卫生间镜柜、电梯轿厢两侧扶手暗藏灯带 |  |  |
| # DL07、DL09 | 灯带 | 光源:SMD 功率：10W/M 光束角：110° 色温：4000K 10米一卷两端出线 套管灯带加背胶 0-10V调光 | 软膜天花灯 |  | 卫生间软膜天花灯：450宽，长度同台盆 |

| # DL08 | LED灯盘 | 光源:SMD 功率：12W/M 色温：4000K 显色指数：CRI80 光源色容差：SCDM＜5 材质：白色 灯具规格尺寸：600*600mm | 后勤通道、设备机房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DL10 | 弧形天花投光灯 | 光源:SMD 功率：24W/M 光束角：20*60° 色温：4000K 10米一卷两端出线 电压：DC24V | 大堂墙身灯槽 |  |  |
| # DL11 | LED洗墙灯 | 光源:SMD 功率：18W/M 光束角：15*45° 色温：4000K 电压：DC24V | 1#大堂灯槽 |  |  |
| # DL12 | LED磁吸泛光灯 | 光源:SMD 功率：10W/M 光束角：90° 色温：4000K 显色指数：CRI90 光源色容差：SCDM＜5 材质：黑色 灯具规格尺寸：300*25mm | 卫生间 |  |  |