茅岗小学运动场改造工程

一.共性问题

1.2022年6月信息价应人工费为108.76，机上人工费应参与5月份信息价233记取；烦请予重新复核

二.装饰工程部分
1.装饰工程/室外拆除；余方弃置清单项，运距清单与子目定额描述不一致。烦请予重新复核

2.装饰工程/200米运动场；栽植灌木清单项，项目特征描述保养期6个月，定额套取换算漏算，应3个月*4~6个月记取。烦请予重新复核

3.装饰工程/教学楼首层外廊改造；栽植花卉项目特征描述保养期6个月，定额套取换算漏算，应3个月*4~6个月记取。烦请予重新复核