## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 563671.27
1.1 | 防雷 | 17973.16
1.2 | 强电 | 315349.80
1.3 | 弱电综合布线 | 21931.95
1.4 | 体育活动室AV系统 | 208416.36
2 | 措施合计 | 27842.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 25164.46
2.2 | 其他措施费 | 2678.05
3 | 其他项目 | 63402.20 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 56367.13
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7035.07
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 654915.98
5 | 增值税销项税额 | 58942.44 |  |  | －
6 | 总造价 | 713858.42
7 | 人工费 | 69602.71
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 713,858.42 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防雷 | [6 empty] | 17973.16
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地装置连接线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.安装部位:室外埋地1m |  | m | 168.62 | 67.29 |  | 11346.44
2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪网（连接线） 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:12 4.安装形式:玻璃顶棚敷设 |  | m | 135.71 | 48.83 |  | 6626.72
|  | 强电 | [6 empty] | 315349.8
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-B-YJY-4X50+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿线槽/SC65 |  | m | 129.64 | 165.39 |  | 21441.16
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.64 | 73.19 |  | 485.98
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线线制:3 |  | m | 4109.93 | 4.23 |  | 17385
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-B-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线线制:5 |  | m | 2386.83 | 5.54 |  | 13223.04
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:暗配 |  | m | 328.32 | 15.51 |  | 5092.24
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT25 4.配置形式:暗配 |  | m | 496.81 | 21.52 |  | 10691.35
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT32 4.配置形式:暗配 |  | m | 116.18 | 25.08 |  | 2913.79
本页小计 | [8 empty] | 89205.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:长方形条形方通灯 2.规格:黑壳 1000*100*40mm 220v/12w 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 53 | 105.71 |  | 5602.63
11 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:长方形条形方通灯 2.规格:黑壳1200*150*40mm 36W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 59 | 140.39 |  | 8283.01
12 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:长条灯 2.规格:~220V 32W LED |  | 套 | 78 | 168.99 |  | 13181.22
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:5寸圆形筒灯 2.规格: 12W 720ml 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 42 | 79.07 |  | 3320.94
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:8寸圆形筒灯 2.规格: 18W LED 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 28 | 129.27 |  | 3619.56
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250v/10A 3.安装方式:距地1.4m暗装 |  | 个 | 6 | 46.59 |  | 279.54
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250v/10A 3.安装方式:距地1.4m暗装 |  | 个 | 2 | 31.3 |  | 62.6
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.材质:铜合金 3.规格:地面插座 |  | 个 | 7 | 153.34 |  | 1073.38
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:机柜插座 2.规格:防爆 |  | 个 | 1 | 386.2 |  | 386.2
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型三孔暗装插座 2.材质:塑料 3.规格:~220V 10A 距地0.3米安装 |  | 个 | 10 | 28.82 |  | 288.2
20 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:多媒体插座 |  | 个 | 4 | 225.85 |  | 903.4
21 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:5匹吸顶空调 2.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 9 | 18908.86 |  | 170179.74
22 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:3匹吸顶空调 2.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 1 | 8288.51 |  | 8288.51
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:5匹柜机接线盒 2.规格:~380V 16A 3.安装形式:距地0.3米安装 |  | 个 | 4 | 21.57 |  | 86.28
本页小计 | [8 empty] | 215555.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 8 | 499.55 |  | 3996.4
25 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X50 |  | m | 53.89 | 62.8 |  | 3384.29
26 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100 |  | m | 64.2 | 71.02 |  | 4559.48
27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:u型线槽支架 |  | kg | 200 | 26.99 |  | 5398
28 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-YLS 2.安装方式:悬挂式 3.箱内元器件详见图纸 |  | 台 | 1 | 5361.93 |  | 5361.93
29 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-HDS 2.安装方式:悬挂式 3.箱内元器件详见图纸 |  | 台 | 1 | 5861.93 |  | 5861.93
|  | 弱电综合布线 | [6 empty] | 21931.95
30 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:2芯室内多模光纤 |  | m | 50 | 5.34 |  | 267
31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:暗配 |  | m | 113.31 | 15.51 |  | 1757.44
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线 2.线缆对数:4 3.敷设方式:穿MT25 |  | m | 828.73 | 8.8 |  | 7292.82
33 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT25 4.配置形式:暗配 |  | m | 247.31 | 21.52 |  | 5322.11
34 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线AP |  | 台 | 2 | 488.88 |  | 977.76
35 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:地面单口信息插座 |  | 个 | 7 | 174.97 |  | 1224.79
36 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:42U，19英寸标准机柜，600x800x2000 3.安装方式:落地 |  | 台 | 1 | 5090.03 |  | 5090.03
|  | 体育活动室AV系统 | [6 empty] | 208416.36
37 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:LED大屏配电箱 |  | 台 | 1 | 1146.25 |  | 1146.25
38 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:LED显示屏 2.规格:P2.5 LED大屏（分辨率2048*1536） |  | m2 | 19.76 | 4155.2 |  | 82106.75
本页小计 | [8 empty] | 133746.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:LED发送盒 |  | 台 | 2 | 1161.71 |  | 2323.42
40 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:中控主机 2.规格:带混合/拼接矩阵功能 |  | 台 | 1 | 11108.31 |  | 11108.31
41 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:蓝光DVD机 |  | 台 | 1 | 616.6 |  | 616.6
42 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:会议系统主机 2.规格:DIS 6000 |  | 台 | 1 | 14754.82 |  | 14754.82
43 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:有线鹅颈话筒 |  | 台 | 2 | 5570.44 |  | 11140.88
44 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:无线话筒接收机 |  | 台 | 2 | 7157.06 |  | 14314.12
45 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:智能调音台 |  | 台 | 1 | 10404.69 |  | 10404.69
46 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1.名称:音频处理器 |  | 台 | 1 | 2624.33 |  | 2624.33
47 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 1.名称:主音箱 2.规格:8-10寸 |  | 套 | 2 | 18168.89 |  | 36337.78
48 | 031101024001 | 设备电缆、软光纤 | 1.名称、类别:模拟音频线 2.安装方式:穿MT20 |  | m | 300 | 7.96 |  | 2388
49 | 031101024002 | 设备电缆、软光纤 | 1.名称、类别:音箱线 2.安装方式:穿MT20 |  | m | 300 | 7.45 |  | 2235
50 | 031101024003 | 设备电缆、软光纤 | 1.名称、类别:视频线 2.安装方式:穿MT20 |  | m | 300 | 10.85 |  | 3255
51 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1.名称:系统调试 |  | 系统 | 1 | 13660.41 |  | 13660.41
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2678.05
52 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
53 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2678.05 |  | 2678.05
本页小计 | [8 empty] | 127841.41
合 计 | [8 empty] | 566349.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.1综合单价计算表-1
综合单价计算表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
防雷
1 | 030409002001 | 接地母线 | m | 168.62 | 38.92 | 8.71 | 0.45 | 11.32 |  | 7.88 | 67.29
| C4-9-19 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 16.862 | 38.92 | 8.71 | 0.45 | 11.32 |  | 7.88 | 67.29 | 67.29
2 | 030409005001 | 避雷网 | m | 135.71 | 26.33 | 7.16 | 1.69 | 8.05 |  | 5.6 | 48.83
| C4-9-27 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | 10m | 13.571 | 26.33 | 7.16 | 1.69 | 8.05 |  | 5.6 | 48.83 | 48.83
强电
3 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 129.64 | 10.84 | 147.85 | 0.95 | 3.39 |  | 2.36 | 165.39
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1.2964 | 10.84 | 147.85 | 0.95 | 3.39 |  | 2.36 | 165.39 | 165.39
4 | 030411001001 | 配管 | m | 6.64 | 19.65 | 43.68 | 0.2 | 5.7 |  | 3.97 | 73.19
| C4-11-36 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.0664 | 19.65 | 43.67 | 0.2 | 5.7 |  | 3.97 | 73.19 | 73.19
5 | 030411004001 | 配线 | m | 4109.93 | 0.79 | 3.06 |  | 0.23 |  | 0.16 | 4.23
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 41.0993 | 0.79 | 3.06 |  | 0.23 |  | 0.16 | 4.23 | 4.23
6 | 030411004002 | 配线 | m | 2386.83 | 0.69 | 4.51 |  | 0.2 |  | 0.14 | 5.54
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 23.8683 | 0.69 | 4.51 |  | 0.2 |  | 0.14 | 5.54 | 5.54
7 | 030411001002 | 配管 | m | 328.32 | 5.02 | 8.04 |  | 1.44 |  | 1 | 15.51
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 3.2832 | 5.02 | 8.04 |  | 1.44 |  | 1 | 15.51 | 15.51
8 | 030411001003 | 配管 | m | 496.81 | 7.24 | 10.7 | 0.03 | 2.09 |  | 1.45 | 21.52
| C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 4.9681 | 7.24 | 10.7 | 0.03 | 2.09 |  | 1.45 | 21.52 | 21.52
综合单价计算表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
9 | 030411001004 | 配管 | m | 116.18 | 7.71 | 13.56 | 0.03 | 2.23 |  | 1.55 | 25.08
| C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 1.1618 | 7.71 | 13.55 | 0.03 | 2.23 |  | 1.55 | 25.07 | 25.08
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 53 | 23.22 | 71.17 |  | 6.67 |  | 4.64 | 105.71
| C4-12-248 | 普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管 | 10套 | 5.3 | 23.22 | 71.17 |  | 6.67 |  | 4.64 | 105.71 | 105.71
11 | 030412005002 | 荧光灯 | 套 | 59 | 23.22 | 105.85 |  | 6.67 |  | 4.64 | 140.39
| C4-12-248 | 普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管 | 10套 | 5.9 | 23.22 | 105.84 |  | 6.67 |  | 4.64 | 140.39 | 140.39
12 | 030412005003 | 荧光灯 | 套 | 78 | 23.22 | 134.45 |  | 6.67 |  | 4.64 | 168.99
| C4-12-248 | 普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管 | 10套 | 7.8 | 23.22 | 134.45 |  | 6.67 |  | 4.64 | 168.99 | 168.99
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 42 | 19.12 | 50.63 |  | 5.5 |  | 3.83 | 79.07
| C4-12-199 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 10套 | 4.2 | 19.12 | 50.63 |  | 5.5 |  | 3.83 | 79.07 | 79.07
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 28 | 19.12 | 100.82 |  | 5.5 |  | 3.83 | 129.27
| C4-12-199 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 10套 | 2.8 | 19.12 | 100.83 |  | 5.5 |  | 3.83 | 129.27 | 129.27
15 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 6 | 13.06 | 27.17 |  | 3.75 |  | 2.61 | 46.59
| C4-4-123 | 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 双联 | 10个 | 0.6 | 8.61 | 24.51 |  | 2.48 |  | 1.72 | 37.32 | 46.59
| C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.6 | 4.44 | 2.66 |  | 1.28 |  | 0.89 | 9.27
16 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 2 | 12.67 | 12.47 |  | 3.64 |  | 2.53 | 31.3
综合单价计算表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10个 | 0.2 | 8.23 | 9.8 |  | 2.37 |  | 1.65 | 22.03 | 31.3
| C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.2 | 4.45 | 2.66 |  | 1.28 |  | 0.89 | 9.27
| 030404035001 | 插座 | 个 | 7 | 8.03 | 141.4 |  | 2.31 |  | 1.61 | 153.34
| C4-4-131 | 单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.7 | 8.03 | 141.4 |  | 2.31 |  | 1.61 | 153.34 | 153.34
18 | 030404035002 | 插座 | 个 | 1 | 13.85 | 365.62 |  | 3.98 |  | 2.77 | 386.2
| C4-4-144 | 防爆插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 13.85 | 365.62 |  | 3.98 |  | 2.77 | 386.2 | 386.2
19 | 030404035003 | 插座 | 个 | 10 | 12.48 | 10.26 |  | 3.59 |  | 2.5 | 28.82
| C4-4-137 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 1 | 8.03 | 7.61 |  | 2.31 |  | 1.61 | 19.55 | 28.82
| C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 1 | 4.44 | 2.66 |  | 1.28 |  | 0.89 | 9.27
20 | 030404035004 | 插座 | 个 | 4 | 12.48 | 207.3 |  | 3.59 |  | 2.5 | 225.85
| C4-4-131 | 单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.4 | 8.03 | 204.64 |  | 2.31 |  | 1.61 | 216.58 | 225.85
| C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.4 | 4.44 | 2.66 |  | 1.28 |  | 0.89 | 9.27
21 | 030701003001 | 空调器 | 台 | 9 | 181.54 | 18599.66 | 27.78 | 58.02 |  | 41.86 | 18908.86
| C7-1-22 | 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 | 台 | 9 | 181.54 | 18599.66 | 27.78 | 58.02 |  | 41.86 | 18908.86 | 18908.86
22 | 030701003002 | 空调器 | 台 | 1 | 181.54 | 7979.31 | 27.78 | 58.02 |  | 41.86 | 8288.51
| C7-1-22 | 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 | 台 | 1 | 181.54 | 7979.31 | 27.78 | 58.02 |  | 41.86 | 8288.51 | 8288.51
23 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 4 | 11.35 | 4.7 |  | 3.26 |  | 2.27 | 21.57
| C4-11-284 | 接线盒安装 防爆接线盒 明装 | 10个 | 0.4 | 11.35 | 4.7 |  | 3.26 |  | 2.27 | 21.57 | 21.57
24 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 8 | 59.19 | 411.51 |  | 17.01 |  | 11.84 | 499.55
综合单价计算表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 | 台 | 8 | 59.19 | 411.51 |  | 17.01 |  | 11.84 | 499.55 | 499.55
25 | 030411002001 | 线槽 | m | 53.89 | 22.39 | 29.49 |  | 6.44 |  | 4.48 | 62.8
| C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 5.389 | 22.39 | 29.49 |  | 6.44 |  | 4.48 | 62.8 | 62.8
26 | 030411002002 | 线槽 | m | 64.2 | 22.39 | 37.71 |  | 6.44 |  | 4.48 | 71.02
| C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 6.42 | 22.39 | 37.71 |  | 6.44 |  | 4.48 | 71.02 | 71.02
27 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 200 | 9.6 | 6.66 | 4.16 | 3.82 |  | 2.75 | 26.99
| C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 2 | 6.24 | 5.57 | 2.55 | 2.44 |  | 1.76 | 18.55 | 26.99
| C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 2 | 3.36 | 1.09 | 1.61 | 1.38 |  | 1 | 8.44
28 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 222.77 | 5030.59 |  | 64.02 |  | 44.55 | 5361.93
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 222.77 | 5030.59 |  | 64.02 |  | 44.55 | 5361.93 | 5361.93
29 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1 | 222.77 | 5530.59 |  | 64.02 |  | 44.55 | 5861.93
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 222.77 | 5530.59 |  | 64.02 |  | 44.55 | 5861.93 | 5861.93
弱电综合布线
30 | 030502007001 | 光缆 | m | 50 | 1.87 | 2.48 | 0.03 | 0.58 |  | 0.38 | 5.34
| C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.5 | 1.87 | 2.48 | 0.03 | 0.58 |  | 0.38 | 5.34 | 5.34
31 | 030411001005 | 配管 | m | 113.31 | 5.02 | 8.04 |  | 1.44 |  | 1 | 15.51
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 1.1331 | 5.02 | 8.04 |  | 1.44 |  | 1 | 15.51 | 15.51
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 828.73 | 1 | 7.25 | 0.03 | 0.32 |  | 0.21 | 8.8
| C5-2-26 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 8.2873 | 1 | 7.25 | 0.03 | 0.32 |  | 0.21 | 8.8 | 8.8
综合单价计算表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
33 | 030411001006 | 配管 | m | 247.31 | 7.24 | 10.7 | 0.03 | 2.09 |  | 1.45 | 21.52
| C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 2.4731 | 7.24 | 10.7 | 0.03 | 2.09 |  | 1.45 | 21.52 | 21.52
34 | 030501009001 | 路由器 | 台 | 2 | 115.37 | 311.65 | 2.26 | 36.07 |  | 23.53 | 488.88
| C5-1-82 | 局域网路由器设置 2个子网以下 | 台 | 2 | 115.37 | 311.65 | 2.26 | 36.07 |  | 23.53 | 488.88 | 488.88
35 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 7 | 6.62 | 165 |  | 2.03 |  | 1.32 | 174.97
| C5-2-94 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 7 | 6.62 | 165 |  | 2.03 |  | 1.32 | 174.97 | 174.97
36 | 030502001001 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 197.81 | 4710.42 | 54.16 | 77.25 |  | 50.39 | 5090.03
| C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 197.81 | 4710.42 | 54.16 | 77.25 |  | 50.39 | 5090.03 | 5090.03
体育活动室AV系统
37 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1 | 174.43 | 886.8 |  | 50.13 |  | 34.89 | 1146.25
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 174.43 | 886.8 |  | 50.13 |  | 34.89 | 1146.25 | 1146.25
38 | 030507014001 | 显示设备 | m2 | 19.76 | 692.99 | 3105.64 | 3.65 | 213.59 |  | 139.33 | 4155.2
| C5-6-169 | LED显示屏(壁挂、吊装) 三基色 | m2 | 19.76 | 692.99 | 3105.64 | 3.65 | 213.59 |  | 139.33 | 4155.2 | 4155.2
39 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 台 | 2 | 197.88 | 859.18 | 2.92 | 61.57 |  | 40.16 | 1161.71
| C5-6-57 | 无线报警发送、接收设备 发送设备2W以下 | 套 | 2 | 197.88 | 859.18 | 2.92 | 61.57 |  | 40.16 | 1161.71 | 1161.71
40 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 台 | 1 | 274.81 | 10685 | 6.16 | 86.15 |  | 56.19 | 11108.31
| C5-5-187 | 信号处理设备安装 视/音频切换器 8×1 | 台 | 1 | 274.81 | 10685 | 6.16 | 86.15 |  | 56.19 | 11108.31 | 11108.31
41 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 台 | 1 | 36.77 | 560.81 | 0.26 | 11.35 |  | 7.41 | 616.6
| C5-5-61 | VCD或DVD音频部分 | 台 | 1 | 36.77 | 560.81 | 0.26 | 11.35 |  | 7.41 | 616.6 | 616.6
综合单价计算表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
42 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 台 | 1 | 2237.11 | 11384.39 |  | 685.9 |  | 447.42 | 14754.82
| C5-5-75 | 会议电话设备安装 汇接机 | 架 | 1 | 2237.11 | 11384.39 |  | 685.9 |  | 447.42 | 14754.82 | 14754.82
43 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 台 | 2 | 49.59 | 5494.19 | 1.02 | 15.52 |  | 10.12 | 5570.44
| C5-5-89 | 会议其它专用设备安装 译员话筒 | 台 | 2 | 49.59 | 5494.19 | 1.02 | 15.52 |  | 10.12 | 5570.44 | 5570.44
44 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 台 | 2 | 49.59 | 7080.81 | 1.02 | 15.52 |  | 10.12 | 7157.06
| C5-5-89 | 会议其它专用设备安装 译员话筒 | 台 | 2 | 49.59 | 7080.81 | 1.02 | 15.52 |  | 10.12 | 7157.06 | 7157.06
45 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 台 | 1 | 397.22 | 9805.47 | 0.51 | 121.94 |  | 79.55 | 10404.69
| C5-5-10 | 调音台 16+4/8/2 | 台 | 1 | 397.22 | 9805.47 | 0.51 | 121.94 |  | 79.55 | 10404.69 | 10404.69
46 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 台 | 1 | 124.34 | 2436.23 | 0.51 | 38.28 |  | 24.97 | 2624.33
| C5-5-68 | 数字音频处理器 4×6 | 台 | 1 | 124.34 | 2436.23 | 0.51 | 38.28 |  | 24.97 | 2624.33 | 2624.33
47 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 套 | 2 | 54.91 | 18085.77 | 0.26 | 16.92 |  | 11.03 | 18168.89
| C5-5-36 | 音箱安装 主音箱、返送音箱、近次反射声音箱、拉声像音箱、辅助音箱 | 套 | 2 | 54.91 | 18085.77 | 0.26 | 16.92 |  | 11.03 | 18168.89 | 18168.89
48 | 031101024001 | 设备电缆、软光纤 | m | 300 | 2.22 | 4.63 | 0.01 | 0.66 |  | 0.45 | 7.96
| C11-1-38 | 音频电缆 10芯 | 10m | 30 | 2.22 | 4.63 | 0.01 | 0.66 |  | 0.45 | 7.96 | 7.96
49 | 031101024002 | 设备电缆、软光纤 | m | 300 | 2.22 | 4.13 | 0.01 | 0.66 |  | 0.45 | 7.45
| C11-1-38 | 音频电缆 10芯 | 10m | 30 | 2.22 | 4.12 | 0.01 | 0.66 |  | 0.45 | 7.45 | 7.45
50 | 031101024003 | 设备电缆、软光纤 | m | 300 | 2.22 | 7.53 | 0.01 | 0.66 |  | 0.45 | 10.85
| C11-1-38 | 音频电缆 10芯 | 10m | 30 | 2.22 | 7.53 | 0.01 | 0.66 |  | 0.45 | 10.85 | 10.85
51 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 系统 | 1 | 7389.44 | 2 | 1676.28 | 2779.55 |  | 1813.14 | 13660.41
| C5-5-114 | 扩声系统调试 语言系统 | 系统 | 1 | 7389.44 | 2 | 1676.28 | 2779.55 |  | 1813.14 | 13660.41 | 13660.41
综合单价计算表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 7 页
|  | 合计 |  |  | 13251.87 | 114722.75 | 1812.2 | 4585.75 |  | 3012.81 | 137385.29 | 137385.29

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 25164.46 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 25164.46
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 56367.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7035.07
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 63402.20 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 56367.13
合 计 |  |  |  | 56367.13 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 654915.98 | 9 | 58942.44
合 计 | [5 empty] | 58942.44
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
1 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 7.0815 |  | 5.89 | 41.71
2 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.09 |  | 12.06 | 1.09
3 | 01000003@1 | H型钢 | 高度(H)300-500 | kg | 210 |  | 4.66 | 978.6
4 | 17030001@1 | 镀锌钢管 | SC65，壁厚3 | m | 6.8392 |  | 36.92 | 252.5
5 | 25000001@1 | 长方形条形方通灯 | 黑壳 1000*100*40mm 220v/12w | 套 | 53.53 |  | 64.37 | 3445.73
6 | 25000001@2 | 长方形条形方通灯 | 黑壳1200*150*40mm 36W | 套 | 59.59 |  | 98.7 | 5881.53
7 | 25000001@3 | 长条灯 | ~220V 32W LED | 套 | 78.78 |  | 127.02 | 10006.64
8 | 25000001@4 | 筒灯 | 5寸 12W 720ml | 套 | 42.42 |  | 48.51 | 2057.79
9 | 25000001@5 | 筒灯 | ~220V 18W LED 8寸 | 套 | 28.28 |  | 98.21 | 2777.38
10 | 26050001@1 | 双联双控开关 | 250v/10A | 个 | 6.12 |  | 23.27 | 142.41
11 | 26050001@2 | 双联单控暗开关 |  | 个 | 2.04 |  | 8.97 | 18.3
12 | 26410060@1 | 地面插座 |  | 个 | 7.14 |  | 138 | 985.32
13 | 26410060@2 | 安全型三孔暗装插座 | ~220V 10A 距地0.3米安装 | 个 | 10.2 |  | 6.99 | 71.3
14 | 26410060@3 | 多媒体插座（或者采用屏风插） |  | 个 | 4.08 |  | 200 | 816
15 | 26410080@1 | 机柜插座 |  | 个 | 1.02 |  | 356.81 | 363.95
16 | 27050080@1 | 12热镀锌圆钢 |  | m | 142.4955 |  | 4.24 | 604.18
17 | 27060170@1 | 40x4热镀锌扁钢 |  | m | 177.051 |  | 8 | 1416.41
18 | 28030170@1 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 4520.923 |  | 2.64 | 11935.24
19 | 28030170@2 | WDZ-B-BYJ-4 |  | m | 2577.7764 |  | 4.03 | 10388.44
20 | 28030270@1 | 超五类网线 |  | m | 845.3046 |  | 7.08 | 5984.76
21 | 28110001@1 | 模拟音频线 |  | m | 303 |  | 3 | 909
22 | 28110001@2 | 音箱线 |  | m | 303 |  | 2.5 | 757.5
23 | 28110001@3 | 视频线 |  | m | 303 |  | 5.87 | 1778.61
24 | 28110210@1 | WDZ-B-YJY-4X50+1X35 |  | m | 130.9364 |  | 145.03 | 18989.71
25 | 28250010@1 | 2芯室内多模光纤 |  | m | 51 |  | 2.41 | 122.91
26 | 29030030@1 | 金属线槽 | MR100X50，壁厚1.5 | m | 55.5067 |  | 26.57 | 1474.81
27 | 29030030@2 | 金属线槽 | MR100X100，壁厚1.5 | m | 66.126 |  | 34.55 | 2284.65
28 | 29060030@1 | 镀锌电线管 | MT20，壁厚2.0 | m | 454.8789 |  | 6.68 | 3038.59
29 | 29060030@2 | 镀锌电线管 | MT25，壁厚2.0 | m | 766.4436 |  | 8.96 | 6867.33
主要材料价格表
工程名称：茅岗小学运动场改造工程--电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
30 | 29060030@3 | 镀锌电线管 | MT32，壁厚2.0. | m | 119.6654 |  | 11.21 | 1341.45
31 | 29110390 | 接线盒 |  | 个 | 22.44 |  | 2.2 | 49.37
32 | 29110390@1 | 5匹柜机接线盒 |  | 个 | 4.08 |  | 4.25 | 17.34
33 | 30030080@1 | P2.5 LED大屏（分辨率2048*1536） |  | m2 | 19.76 |  | 3097.34 | 61203.44
34 | 30090250@1 | 智能调音台 |  | 台 | 1 |  | 9800 | 9800
35 | 30090260@1 | 蓝光DVD机 |  | 台 | 1 |  | 556.99 | 556.99
36 | 30090260@2 | 音频处理器 |  | 台 | 1 |  | 2298.45 | 2298.45
37 | 30130020@1 | 地面单口信息插座 |  | 个 | 7.07 |  | 162.83 | 1151.21
38 | 30150120@1 | 无线AP |  | 台 | 2 |  | 309.73 | 619.46
39 | 30190050@1 | 音箱、扬声器 | 8-10寸 | 套 | 2 |  | 18082.83 | 36165.66
40 | 30210075@1 | 中控主机 | 带混合/拼接矩阵功能 | 台 | 1 |  | 10670.97 | 10670.97
41 | 50030010@1 | 5匹吸顶空调 |  | 台 | 9 |  | 18584.07 | 167256.63
42 | 50030010@2 | 3匹吸顶空调 |  | 台 | 1 |  | 7963.72 | 7963.72
43 | 50350010 | 排气扇 |  | 台 | 8 |  | 410.21 | 3281.68
44 | 55090080@1 | 配电箱AL-YLS |  | 台 | 1 |  | 5000 | 5000
45 | 55090080@2 | LED大屏配电箱 |  | 台 | 1 |  | 858.22 | 858.22
46 | 55090080@3 | 配电箱AL-HDS |  | 台 | 1 |  | 5500 | 5500
47 | 57010001@1 | LED发送盒 |  | 套 | 2 |  | 858.22 | 1716.44
48 | 57330001@1 | 机柜(机架) | 42U，19英寸标准机柜，600x800x2000 | 个 | 1 |  | 4698.05 | 4698.05
49 | 57390001@1 | 会议系统主机 | DIS6000 | 台(架) | 1 |  | 11380.62 | 11380.62
50 | 57390010@1 | 有线鹅颈话筒 |  | 台 | 2 |  | 5493.19 | 10986.38
51 | 57390010@2 | 无线话筒接收机 |  | 台 | 2 |  | 7079.81 | 14159.62
|  | 合 计 | [5 empty] | 451068.09