## 封面
| 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州中医药大学
造价咨询人： |  | 永道工程咨询有限公司
（单位盖章）

## 扉页
| 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 广州中医药大学 | 造价咨询人: | 永道工程咨询有限公司
（单位盖章）
法定代表人或 其授权人: |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:

## 建设工程工程量清单汇总表
建设工程工程量清单汇总表
项目名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂列金额 |  | 安全文明施工费
三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目
一 | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目
1 | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  | 318095.61 |  | 229118.41
| 小计 |  |  | 318095.61 |  | 229118.41
合 计
注：本表适用于工程项目招标控制价的汇总；暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 【三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目】单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  | 标段： | 第1页, 共2页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 雨水管网工程
1.2 |  | 污水管网工程
1.3 |  | 立管改造
1.4 |  | 土石方工程
1.5 |  | 沟槽支护
1.6 |  | 道路工程
1.7 |  | 其他
1.8 |  | 水处理
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 229118.41
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 318095.61
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 预备费
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  | 标段： | 第2页, 共2页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
投标报价合计

## 【...】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第1页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
雨水管网工程
1 | 040501004024 |  | 雨水管UPVC-DN150 | 1、材质及规格:UPVC塑料管DN150 2、连接形式:粘接 3、铺设深度:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 21.000
2 | 040501001002 |  | 混凝土管 DN800 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、管座材质:120°C25混凝土基础 3、规格:II级钢筋混凝土管DN800 4、接口方式:承插式橡胶圈接口 5、铺设深度:综合考虑 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 179.320
3 | 040501001001 |  | 混凝土管 DN500 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、管座材质:120°C25混凝土基 | m | 68.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第2页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
础 3、规格:II级钢筋混凝土管DN500 4、接口方式:承插式橡胶圈接口 5、铺设深度:综合考虑 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
4 | 040501001005 |  | 混凝土管 DN400 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、管座材质:120°C25混凝土基础 3、规格:II级钢筋混凝土管DN400 4、接口方式:承插式橡胶圈接口 5、铺设深度:综合考虑 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 224.750
5 | 040501001004 |  | 混凝土管 DN300 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 | m | 676.990
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第3页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、管座材质:120°C25混凝土基础 3、规格:II级钢筋混凝土管DN300 4、接口方式:承插式橡胶圈接口 5、铺设深度:综合考虑 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
6 | 040504009003 |  | 单箅平篦式雨水口 | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:680mm×380mm 2、垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌Mu10灰砂砖 240mm×115mm×53mm 4、类型:单篦平篦式雨水口 5、井篦、井座材质:球墨铸铁 6、井深:综合考虑 7、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的 | 座 | 34.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第4页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
所有费用
7 | 040201022001 |  | 拆除重建雨水沟带篦子 | 1、名称:拆除原有砖砌雨水沟 2、断面尺寸:300mm×300mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C15商品混凝土,100mm厚 4、砌体材料:蒸压灰砂砖 5、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6、盖板材质、规格:铸铁盖板 320mm×500mm×18mm 7、拆除废料外运运距:综合考虑 8、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 67.910
8 | 040504002023 |  | Φ1250预制钢筋混凝土检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:10mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40 P8 3、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆形雨水检查井盖座 φ700 4、类型:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ1250 5、井深:综合考虑 6、其它:包括满足 | 座 | 7.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第5页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
9 | 040504002026 |  | Φ700预制钢筋混凝土检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:10mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40 P8 3、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆形雨水检查井盖座 φ700 4、类型:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ700 5、井深:综合考虑 6、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 座 | 41.000
10 | 040504002024 |  | Φ1000预制钢筋混凝土检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:10mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40 P8 3、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆形雨水检查井盖座 φ700 4、类型:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ1000 5、井深:综合考虑 6、其它:包括满足设计图纸、验收规 | 座 | 11.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第6页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
污水管网工程
11 | 040501004022 |  | 污水管UPVC-DN150 | 1、材质及规格:UPVC塑料管DN150 2、连接形式:粘接 3、铺设深度:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 25.120
12 | 040501004023 |  | 污水管UPVC-DN200 | 1、材质及规格:UPVC塑料管DN200 2、连接形式:粘接 3、铺设深度:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 5.090
13 | 040501001006 |  | 混凝土管 DN400 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、管座材质:120°C25混凝土基础 3、规格:II级钢筋混凝土管DN400 4、接口方式:承插式橡胶圈接口 5、铺设深度:综合 | m | 124.530
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第7页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
考虑 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
14 | 040501001007 |  | 混凝土管 DN300 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、管座材质:120°C25混凝土基础 3、规格:II级钢筋混凝土管DN300 4、接口方式:承插式橡胶圈接口 5、铺设深度:综合考虑 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 419.050
15 | 040504002022 |  | Φ700预制钢筋混凝土检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:10mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40 P8 3、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆形污水检查井盖座 φ700 | 座 | 27.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第8页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、类型:预制装配式钢筋混凝土污水检查井 φ700 5、井深:综合考虑 6、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
16 | 040504002025 |  | Φ1000预制钢筋混凝土检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:10mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40 P8 3、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆形污水检查井盖座 φ700 4、类型:预制装配式钢筋混凝土污 水检查井 φ1000 5、井深:综合考虑 6、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 座 | 6.000
立管改造
17 | 031001006001 |  | UPVC-DN100 | 1、安装部位:室外 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管，DN100 4、连接形式:粘接 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其 | m | 500.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第9页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
他完成工作涉及的所有费用
18 | 030413003002 |  | 房顶开洞 | 1、名称:开洞口 2、规格:φ108以内 3、材质:混凝土 4、部位:天花 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 50.000
19 | 030413003003 |  | 墙身开洞 | 1、名称:开洞口 2、规格:φ108以内 3、材质:砌体 4、部位:墙身 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 50.000
20 | 031001006002 |  | 室外塑料排水管件 | 1、名称:伸顶通气帽、三通、弯头 2、规格:DN100 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 50.000
21 | 031001006003 |  | 塑料管件 | 1、名称:存水弯 2、规格:DN100 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 50.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第10页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 031001006004 |  | 室外塑料雨水管管件 | 1、名称:弯头、检查口 2、规格:DN100 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 150.000
23 | 031001006005 |  | 塑料管件DN100管-管箍 | 1、名称:管箍 2、规格:DN100 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 250.000
土石方工程
24 | 040101002003 |  | 人机配合挖沟槽土方 2m内 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m3 | 2247.620
25 | 040103001011 |  | 机械回填沟槽土方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:原土 3、部位:沟槽 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m3 | 617.350
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第11页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 040103002002 |  | 余方弃置（自卸汽车运土方） | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、弃置费:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m3 | 1630.270
27 | 040103001014 |  | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、部位:沟槽 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m3 | 1630.270
沟槽支护
28 | 粤040101006003 |  | 打拔槽型钢板桩 | 1、地层情况:详见图纸及相关资料 2、桩长:4m 3、板桩厚度:28C槽钢 4、桩间距:密打 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | t | 900.906
29 | 粤040101007002 |  | 挡土板 | 1、材质:木板 2、挡土深度:0.5m~1m 3、挡土方式:双面 4、其它:包括满足 | m2 | 2070.150
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第12页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
道路工程
路面破除
30 | 041001001009 |  | 路面切缝 | 1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 3156.000
31 | 041001001011 |  | 拆除道路路面 | 1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:20cm 3、废料外运运距:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 1578.000
32 | 041001002001 |  | 拆除人行道 | 1、材质:人行道砖 2、厚度:5cm 3、废料外运运距:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 195.000
33 | 041001001010 |  | 拆除沥青路面 | 1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:11cm | m2 | 479.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第13页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、废料外运运距:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
34 | 041001003001 |  | 拆除混凝土道路基层 20cm厚 | 1、材质:级配碎石 2、厚度:20cm 3、部位:基层 4、废料外运运距:综合考虑 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 1578.000
35 | 041001003002 |  | 拆除人行道路基层 15cm厚 | 1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、部位:基层 4、废料外运运距:综合考虑 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 195.000
36 | 041001003003 |  | 拆除沥青混凝土道路基层 20cm厚 | 1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、部位:基层 4、废料外运运距:综合考虑 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其 | m2 | 479.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第14页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
他完成工作涉及的所有费用
新建路面
37 | 040203007005 |  | 水泥混凝土路面 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、养生方式:水养生 3、厚度:20cm 4、嵌缝材料:沥青油 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 1578.000
38 | 040202011001 |  | 水泥混凝土道路底层 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:20cm 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 1578.000
39 | 040204002002 |  | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:花岗岩人行道砖 300*300*50 2、结合层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 195.000
40 | 040202015003 |  | 人行道道路底层 | 1、水泥含量:5% 2、石料规格:综合 | m2 | 195.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第15页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
考虑 3、厚度:15cm 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
41 | 040203006001 |  | 沥青混凝土 | 1、面层材质、厚度:4cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2、粘层材质、厚度:0.3~0.6L/M2(PC-3) 3、中间层材质、厚度:6cm 中粒式密级配改性沥青混凝土(AC-20C) 4、粘层材质、厚度:1cm 改性乳化沥青(ES-3型) 5、透层材质、厚度:0.7~1.5L/M2(PC-2) 6、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 479.000
42 | 040202015006 |  | 沥青混凝土道路底层 | 1、水泥含量:5% 2、石料规格:综合考虑 3、厚度:20cm 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 479.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第16页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 040202005001 |  | 石灰、碎石、土 | 1、配合比:12% 2、材质:石灰土 3、厚度:15cm 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 479.000
44 | 040601029002 |  | 路面纵缝 | 1、部位:路面纵缝 2、灌缝材料品种:沥青 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 800.000
45 | 040901008004 |  | 植筋φ14 | 1、材料种类:HRB335 2、材料规格:φ14 3、植入深度:详见设计图纸要求 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 根 | 6000.000
46 | 040901001002 |  | 水泥混凝土路面钢筋 | 1、材料种类:HRB335（II级钢） 2、钢筋规格:φ12~14 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | t | 5.100
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第17页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 011103004001 |  | 塑胶跑道修复 | 1、部位:室外塑胶跑道 2、粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:详见图纸及相关图集等资料 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m2 | 36.000
其他
48 | 010501001002 |  | 混凝土封堵 | 1、工程部位:管道 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m3 | 5.318
49 | 010401001002 |  | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:240mm厚 2、基础类型:管道封堵 3、砂浆强度等级:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m3 | 0.593
50 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 φ14 | t | 1.220
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第18页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
51 | 010516003002 |  | 植筋 φ14mm | 1、材料种类:HRB400 2、材料规格:φ14 3、植入深度:详见设计图纸要求 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 560.000
52 | 010606013001 |  | 现状雨水沟安装篦子 | 1、名称:200*200排水沟安装篦子 2、材质:铸铁盖板 320mm×500mm×18mm 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 56.950
53 | 031301013001 |  | 管线保护 | 1、枕木(220mm×160mm×2500mm) 2、36a槽钢 3、10#铁丝 4、14mm厚钢板 5、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 项 | 95.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第19页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
54 | 041001006001 |  | 拆除管道 | 1、材质:钢筋混凝土 2、管径:D500 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 7.000
55 | 030408008001 |  | 接驳现状检查井管道接入封堵 | 1、名称:管道接驳现状检查井水泥砂浆修复 2、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 处 | 24.000
56 | 040504002021 |  | Φ1000检查井修复 | 1、垫层、基础材质及厚度:10mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40 P8 3、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆形污水检查井盖座 φ700 4、类型:预制装配式钢筋混凝土污 水检查井 φ1000 5、井深:综合考虑 6、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 座 | 2.000
57 | 040502005001 |  | 防倒灌拍门 | 1、种类:防倒灌拍门 2、材质及规格:球 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第20页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墨铸铁 DN600 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
58 | 040502005002 |  | 防倒灌拍门 | 1、种类:防倒灌拍门 2、材质及规格:球墨铸铁 DN800 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 1.000
59 | 030413003001 |  | 暗渠打洞(孔) | 1、名称:暗渠打孔 2、规格:φ800 3、类型:混凝土 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 个 | 1.000
60 | 040101005002 |  | 管道清淤 | 1、管道规格:综合考虑 2、清理体积:综合考虑 3、淤泥外运运距:综合考虑 4、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 378.900
61 | 粤R1-8-27001 |  | 花坛修复 | 1、面层:贴瓷砖 2、粘接层材质、厚度:综合考虑 | ㎡ | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第21页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用
62 | 040803004001 |  | 管道封堵 | 1、名称:DN800混凝土管道封堵 2、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m³ | 0.500
63 | 040504009004 |  | 铸铁井盖更换 | 1、名称:井盖更换 2、规格:φ700 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 座 | 40.000
水处理
64 | 031006008001 |  | 水处理器 | 1、类型:鱼池水处理系统 2、型号、规格:144m3/h 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 台 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第22页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
费
| KJSJAQDBHDLDB |  | 靠脚手架安全挡板
| WNLBZB |  | 围尼龙编织布
| _2 |  | 临时围蔽
65 | 041102040001 |  | 桥梁支架 |  | m3 | 1.000
66 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移 动式围栏等) |  | 项 | 1.000
67 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
68 | DLAQFFDB001 |  | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.000
69 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
70 | 040205012003 |  | 施工围挡 | 1、类型:高水马 2、高度:1.8m 3、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 200.000
71 | 040205012004 |  | 隔离护栏 | 1、类型:铁马 2、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | m | 200.000
72 | 040205014001 |  | 信号灯 | 1、类型:施工爆闪灯 2、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的 | 套 | 10.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [5 empty] | 第23页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
所有费用
73 | 040205014002 |  | 信号灯 | 1、类型:施工黄闪灯 2、其它:包括满足设计图纸、验收规范要求,综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 | 套 | 8.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| _1 |  | 交通疏解工程
| WY |  | 围堰
| BDJBQ |  | 便道及便桥
| ECZYCL |  | 管线保护
| DNLSSS |  | 洞内临时设施
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
| CLJCJK |  | 处理、监测、监控
74 | 041106001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
75 | QT001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 【三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目】综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 【三元里校区教学区雨水、...】总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.50 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.3 | JTSJYZZF001001 |  | 交通疏解员增加费 | [6 empty] | 按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.4 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.5 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 【三元里校区教学区雨水、...】其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 318095.61
1.1 | 暂列金 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 预备费 |  |  |  | 以为计算基础 * 10.00%
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目】规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 三元里校区教学区雨水、污水管网改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：