## 配售项目-电梯参数
一、电梯参数表
序号 | 条款类型 | 项目名 |  | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 奥体新城 | 马沥站北 | 马沥站北 | 马沥站北 | 马沥站北 | 马沥站北 | 马沥站北 | 太和南 | 太和南 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新滘西 | 新造二期 | 新造二期 | 新造二期 | 新造二期 | 新造二期 | 新造二期 | 葵蓬南 | 葵蓬南 | 葵蓬南 | 葵蓬南 | 葵蓬南
|  | 栋号 |  | 1#楼 | 1#楼 | 1#楼 | 2#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 4#楼 | 5#小学 | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 4#楼 | 1# 2# | 1# 2# | 1# | 1# | 1# | 1# | 2# | 2# | 2# | 3# | 3# | 3# | 1# | 1# | 2# | 2# | 1# | 2# | 1#2#3#4#楼 | 1#2#3#4#楼 | 1#2#3#4#楼 | 5#楼 | 5#楼
1 |  | 电梯编号 |  | 1-DT01 | 1-DT02 | 1-DT03 | 2-DT01 2-DT02 | 2-DT03 | 3-DT01 | 3-DT02 | 4-DT01 | 4-DT02 | 5#-DT01 | 1-XFDT1 1-XFDT2 | 2-XFDT1 2-XFDT2 | 3-XFDT1 | 3-XFDT2 | 4-XFDT1 | 4-XFDT2 | 1-XFDT 2-XFDT | 1-DT 2-DT | 1-DT01 1-DT02 1-DT03 | 1-DT04 | 1-DT05 | 1-DT06 | 2-DT01 2-DT02 2-DT03 | 2-DT04 | 2-DT05 | 3-DT01 3-DT02 3-DT03 | 3-DT04 | 3-DT05 | 1#-DT03 | 1#-DT01 1#-DT02 | 2#-DT01 | 2#-DT02 2#-DT03 | SDT01 | SDT02 | DT1 DT2 | XFDT1 | XFDT2 | QDT1 | QDT2
2 | ★ | 电梯类型 |  | 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 无障碍电梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 客梯 | 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 客梯 | 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 无障碍电梯 担架电梯 | 客梯 | 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 无障碍电梯 担架电梯 | 消防电梯 担架电梯 | 客梯 无障碍电梯 | 消防电梯 担架电梯 | 客梯 无障碍电梯 | 客梯 无障碍电梯 | 客梯 无障碍电梯 | 客梯 按消防电梯配置 | 客梯 消防电梯 无障碍电梯 担架电梯 | 客梯 消防电梯 | 客梯 | 客梯 无障碍电梯 担架电梯
3 |  | 电梯数量（个） |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1
4 | ★ | 额定载重（KG） |  | 1050 | 1050 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1600 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
5 | ★ | 额度速度（m/s) |  | 1.75 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.75 | 1.75
6 |  | 停站数量 | 地上 | 地上16 | 地上16 | 地上4 | 地上33 | 地上33 | 地上33 | 地上33 | 地上33 | 地上33 | 地上6 | 地上26 | 地上26 | 地上31 | 地上31 | 地上32 | 地上32 | 地上33 | 地上33 | 地上45 | 地上45 | 地上2 | 地上3 | 地上45 | 地上45 | 地上3 | 地上46 | 地上46 | 地上3 | 地上31 | 地上31 | 地上29 | 地上29 | 地上2 | 地上3 | 地上49 | 地上49 | 地上49 | 地上4 | 地上4
7 |  |  | 地下 | 地下1 | 地下1 | 地下1 | 地下3 | 地下3 | 地下3 | 地下3 | 地下3 | 地下3 | 地下1 | 地下1 | 地下1 | 地下1 | 地下1 | 地下1 | 地下1 | 地下2 | 地下2 | 地下3 | 地下3 | 地下0 | 地下0 | 地下3 | 地下3 | 地下1 | 地下3 | 地下3 | 地下3 | 地下0 | 地下2 | 地下0 | 地下2 | 地下0 | 地下2 | 地下1 | 地下1 | 地下1 | 地下0 | 地下0
8 | ★ |  | 总计 | 总计17 | 总计17 | 总计5 | 总计36 | 总计36 | 总计36 | 总计36 | 总计36 | 总计36 | 总计7 | 总计27 | 总计27 | 总计32 | 总计32 | 总计33 | 总计33 | 总计35 | 总计35 | 总计48 | 总计48 | 总计2 | 总计3 | 总计48 | 总计48 | 总计4 | 总计49 | 总计49 | 总计6 | 总计31 | 总计33 | 总计29 | 总计31 | 总计2 | 总计5 | 总计50 | 总计50 | 总计50 | 总计4 | 总计4
9 |  | 停层站序 |  | -1,1,3~16 | -1,1,3~16 | -1,1,夹层,2,3 | -3F~33F | -3F~33F | -3F~33F | -3F~33F | -3F~33F | -3F~33F | -1~6F | -1F~26F | -1F~26F | -1F~31F | -1F~31F | -1F~32F | -1F~32F | -2F~33F | -2F~33F | -3~45 | -3~45 | 1F~2F | 1F~3F | -3~45 | -3~45 | -1~3 | -3~46 | -3~46 | -3~3 | 1F、3~32F | -2~1F、3~32F | 1F、3~30F | -2~1F、3~30F | 1F~2F | -2F~3F | -1F~49F | -1F~49F | -1F~49F | 1F~4F | 1F~4F
10 |  | 基站 |  | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1 | 1 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F
11 | ★ | 提升高度（m） |  | 56.65 | 56.65 | 17.25 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | 23.7 | 81.4 | 81.4 | 98.8 | 98.8 | 97.35 | 97.35 | 103.2 | 103.2 | 152.1 | 152.1 | 4.75 | 9.25 | 152.1 | 152.1 | 14.6 | 155.1 | 155.1 | 21.8 | 91.8 | 100.8 | 86 | 95 | 9.1 | 22.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 11.8 | 11.8
12 | ★ | 底坑深度（m） |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.45 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1.75
13 | ★ | 顶层高度（m） |  | 5.8 | 5.8 | 3.75 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.45 | 4.45 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.15 | 5.15 | 5.5 | 5.5 | 4.35 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.1 | 4.5 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.9 | 6.9
14 | ★ | 井道尺寸（m） (长×宽） |  | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.4×2.4 | 2.2×2.3 | 2.2×2.3 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.1×2.2 | 2.1×2.2 | 2.15×2.75 | 2.2×2.2 | 2.1×2.2 | 2.1×2.2 | 2.3×2.43 | 2.1×2.2 | 2.1×2.2 | 2.4×2.00 | 2.2×2.1 | 2.2×2.1 | 2.2×2.1 | 2.2×2.1 | 2.25×1.8 | 3.0×2.3 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2 | 2.2×2.2
15 |  | 是否有机房 |  | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无
16 |  | 主机位置 |  | 屋顶 | 屋顶 | / | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | / | / | 屋顶 | 屋顶 | / | 屋顶 | 屋顶 | / | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | / | / | 屋顶 | 屋顶 | 屋顶 | 5层 | 5层
17 |  | 开门方式 |  | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 双面开门（旁开） | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分两扇 | 中分两扇
18 |  | 开门尺寸(m) (长×高) |  | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 1.2×2.3 (门洞1.4×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.3 (门洞1.1×2.4) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 0.9×2.2 (门洞1.1×2.3) | 1.0×2.3 (门洞1.2×2.4) | 1.0×2.3 (门洞1.2×2.4) | 1.0×2.3 (门洞1.2×2.4) | 1.0×2.3 (门洞1.2×2.4) | 1.0×2.3 (门洞1.2×2.4)
19 |  | 是否消防电梯 |  | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 按消防电梯设置 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 按消防电梯设置 | 是 | 是 | 否 | 否
20 |  | 是否残疾人电梯 |  | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是
21 | ▲ | 控制系统 |  | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控 | 电梯群控
22 | ▲ | 控制方式 |  | 变频控制 | [9 empty] | 变频控制 | [5 empty] | 变频控制 |  | 变频控制 | [9 empty] | 变频控制 | [5 empty] | 变频控制
23 | ▲ | 门机驱动方式 |  | 永磁同步门机 | [9 empty] | 永磁同步门机 | [5 empty] | 永磁同步门机 |  | 永磁同步门机 | [9 empty] | 永磁同步门机 | [5 empty] | 永磁同步门机
24 | ▲ | 电梯拖动系统 |  | 永磁同步曳引方式 | [9 empty] | 永磁同步曳引方式 | [5 empty] | 永磁同步曳引方式 |  | 永磁同步曳引方式 | [9 empty] | 永磁同步曳引方式 | [5 empty] | 永磁同步曳引方式
25 | ▲ | 电梯通讯方式 |  | 总线型五方通话功能 | [9 empty] | 总线型五方通话功能 | [5 empty] | 总线型五方通话功能 |  | 总线型五方通话功能 | [9 empty] | 总线型五方通话功能 | [5 empty] | 总线型五方通话功能
26 |  | 门保护装置 |  | 光幕 | [9 empty] | 光幕 | [5 empty] | 光幕 |  | 光幕 | [9 empty] | 光幕 | [5 empty] | 光幕
27 |  | 配置对重安全钳 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否（需要封闭底坑以下空间） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
28 |  | 轿厢要求（m） |  | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.4 ×2.4 ×2.5(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.8 ×2.5(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.7(高) | 1.6×1.5 ×2.5(高) | 1.8×1.5 ×2.35(高) | 1.8×1.5 ×2.35(高) | 1.8×1.5 ×2.35(高) | 1.8×1.5 ×2.35(高) | 1.6×1.45 ×2.35(高) | 1.8×1.5 ×2.35(高) | 1.7×1.5 ×2.7(高) | 1.7×1.5 ×2.7(高) | 1.7×1.5 ×2.7(高) | 1.4×1.85 ×2.7(高) | 1.4×1.85 ×2.7(高)
29 | ▲ | 预留装修荷载 （kg，含空调） |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | / | [5 empty] | / |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | / | [5 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
30 |  | 电源要求 |  | 动力电源：AC 380V 50Hz 独立地线、零线（三相五线制） 照明电源：AC 220V 单相 50Hz | [9 empty] | 动力电源：AC 380V 50Hz 独立地线、零线（三相五线制） 照明电源：AC 220V 单相 50Hz | [5 empty] | 动力电源：AC 380V 50Hz 独立地线、零线（三相五线制） 照明电源：AC 220V 单相 50Hz |  | 动力电源：AC 380V 50Hz 独立地线、零线（三相五线制） 照明电源：AC 220V 单相 50Hz | [9 empty] | 动力电源：AC 380V 50Hz 独立地线、零线（三相五线制） 照明电源：AC 220V 单相 50Hz | [5 empty] | 动力电源：AC 380V 50Hz 独立地线、零线（三相五线制） 照明电源：AC 220V 单相 50Hz
31 |  | 厅门 |  | 砂面不锈钢（可选色） | [8 empty] | 拉丝不锈钢(原色)，防指纹 | 拉丝不锈钢(原色)，防指纹 | [5 empty] | 砂面不锈钢（可选色） |  | 砂面不锈钢（可选色） | [9 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 砂面不锈钢（可选色）
32 |  | 门套 |  | 砂面不锈钢(可选色，首层可根据项目定位进行设计)，小门套 | [8 empty] | 拉丝不锈钢(原色)，防指纹 | 拉丝不锈钢(原色)，防指纹 | [5 empty] | 砂面不锈钢（可选色） |  | 砂面不锈钢(可选色，首层可根据项目定位进行设计)，小门套 | [9 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 砂面不锈钢(可选色，首层可根据项目定位进行设计)，小门套
33 |  | 厅外召唤箱 |  | 内嵌外呼（含单色液晶楼层显示） | [8 empty] | 壁挂外呼（含点阵或数码楼层显示） | 壁挂外呼（含点阵或数码楼层显示） | [5 empty] | 壁挂外呼（含点阵或数码楼层显示） |  | 内嵌外呼（含单色液晶楼层显示） | [9 empty] | 壁挂外呼（含点阵或数码楼层显示） | [5 empty] | 内嵌外呼（含单色液晶楼层显示）
34 |  | 轿内装饰标准 | 天花 | 客户自理 | [8 empty] | 厂家标配 | 厂家标配 | [5 empty] | 厂家标配 |  | 客户自理 | [9 empty] | 厂家标配 | [5 empty] | 客户自理
35 |  |  | 前壁/门顶横梁 | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色） | [8 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 拉丝不锈钢(原色) |  | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色） | [9 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色）
36 |  |  | 侧壁 | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色） | [8 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 拉丝不锈钢(原色) |  | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色） | [9 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色）
37 |  |  | 后壁 | 喷涂钢板 | [8 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 拉丝不锈钢(原色) |  | 喷涂钢板 | [9 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 喷涂钢板
38 |  |  | 地面 | 客户自理（暂定装修厚度30mm） | [8 empty] | 人造石 | 人造石 | [5 empty] | 人造石 |  | 客户自理（暂定装修厚度30mm） | [9 empty] | 人造石 | [5 empty] | 客户自理（暂定装修厚度30mm）
39 |  |  | 轿厢门 | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色） | [8 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 拉丝不锈钢(原色) |  | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色） | [9 empty] | 拉丝不锈钢(原色) | [5 empty] | 砂面不锈钢（抗指纹，可选色）
40 | ▲ |  | 空调 | 单冷空调 | [8 empty] | 单冷空调 | 单冷空调 | [5 empty] | 单冷空调 |  | 单冷空调 | [9 empty] | 单冷空调 | [5 empty] | 单冷空调
41 |  |  | 轿厢操纵箱 | 一体式操纵箱 | [8 empty] | 厂家标配 | 厂家标配 | [5 empty] | 厂家标配 |  | 一体式操纵箱 | [9 empty] | 厂家标配 | [5 empty] | 一体式操纵箱
42 |  |  | 按钮 | 字片材质，砂面不锈钢，（抗指纹，可选色） | [8 empty] | 拉丝不锈钢(原色，防指纹) | 拉丝不锈钢(原色，防指纹) | [5 empty] | 拉丝不锈钢(原色，防指纹) |  | 字片材质，发纹不锈钢，镀色抗指纹 | [9 empty] | 拉丝不锈钢(原色，防指纹) | [5 empty] | 字片材质，发纹不锈钢，镀色抗指纹
43 |  |  | 照明灯具 | 客户自理 | [8 empty] | 厂家标配 | 厂家标配 | [5 empty] | 厂家标配 |  | 客户自理 | [9 empty] | 厂家标配 | [5 empty] | 客户自理
44 | ▲ |  | 轿内指层器 | 液晶彩色显示器（10~12寸） | [8 empty] | 点阵显示器 | 单色液晶显示器（4~6寸） | [5 empty] | 单色液晶显示器（4~6寸） |  | 液晶彩色显示器（10~12寸） | [9 empty] | 单色液晶显示器（4~6寸） | [5 empty] | 液晶彩色显示器（10~12寸）
45 |  |  | 扶手配置 | 否 | [8 empty] | 否 | 否 | [5 empty] | 否 |  | 否 | [9 empty] | 否 | [5 empty] | 否
二、电梯功能标配表
序号 | 条款类型 | 功能描述（所有电梯需标配以下功能）
1 |  | 1、全集选控制运行功能
2 |  | 2、超载保护、报警功能
3 |  | 3、超速电气、机械保护功能
4 |  | 4、电动机空转保护功能
5 |  | 5、对讲机通讯功能
6 |  | 6、警铃报警功能
7 |  | 7、故障低速自救运行功能
8 |  | 8、停电应急照明功能
9 |  | 9、门过载保护功能
10 |  | 10、运行次数显示功能
11 |  | 11、泊梯功能
12 | ▲ | 12、停车在非门区报警功能
13 | ▲ | 13、层高自测定功能
14 | ▲ | 14、轿厢照明节能自动控制功能
15 | ▲ | 15、轿厢通风节能自动控制功能
16 |  | 16、开门时间自动控制、调整功能
17 |  | 17、轿顶、轿内、机房内检修操作功能
18 |  | 18、开关门时间超长保护功能
19 | ▲ | 19、位置异常自动校正功能
20 |  | 20、反向内指令自动消除功能
21 |  | 21、开门异常自动消除功能
22 | ▲ | 22、故障自动检测、存储功能
23 |  | 23、消防迫降功能
24 |  | 24、起动补偿功能
25 |  | 25、满载时直驶功能
26 |  | 26、无召唤自动返回基站功能
27 |  | 27、电梯待命时自动监测功能
28 |  | 28、电动机过热保护
29 | ▲ | 29、微动平层功能
30 |  | 30、无效内指令自动清取功能
31 | ▲ | 31、轿厢门全光幕安全保护功能
32 | ▲ | 32、轿内误指令取消功能
33 | ★ | 33、停电自动平层功能（采用蓄电池实现）
34 | ▲ | 34、预留轿厢至机房控制箱的电梯专用视频电缆
35 | ★ | 35、电动车进入轿厢识别报警功能
36 | ▲ | 36、井道牛腿材质：钢制牛腿
37 | ▲ | 37、五方通话功能