广州市重点公共建设项目BIM协同管理平台

技术标准体系

华南理工大学五山校区北区学生宿舍（新北五）及科技创新大楼项目设计阶段BIM技术应用任务书

广州市重点公共建设项目管理中心

二O二四年九月

目录

一、BIM技术应用范围及内容	4

1.1 BIM技术应用阶段	4

1.2 BIM技术应用专业	4

1.3 BIM技术应用内容	4

1.4 BIM技术应用协同	7

1.5 BIM技术应用和CIM成果要求	7

1.6 BIM技术应用团队要求	7

二、BIM技术应用成果交付	9

2.1 BIM技术应用成果交付要求	9

2.2 BIM技术应用成果交付说明	10

三、BIM技术应用进度要求	10

四、BIM技术应用其他要求	10

五、BIM技术应用合同价款及支付	11

5.1 BIM技术应用价款依据	11

5.2 BIM技术应用费用支付条件	11

5.3 BIM技术应用其他方面规定	11

5.4 BIM技术应用质量验收	11

六、BIM模型对接CIM平台技术要求	12

七、BIM技术造价应用要求	13

# 一、BIM技术应用范围及内容

为了更好地将BIM技术应用在公共建设项目的设计阶段、施工阶段、竣工验收及运营阶段的全过程，充分发挥BIM技术应用价值，要求设计单位必须具备BIM技术应用的能力，在工程设计阶段实施BIM技术应用。在发包人或发包人委托的BIM技术全过程咨询单位的督导下，按照广州市重点公共建设项目设计阶段BIM技术应用任务书大纲的要求，履行设计合同中约定的设计阶段BIM技术应用的工作职责，工作内容包括但不限于以下内容：

### 1.1 BIM技术应用阶段

设计单位需要完成设计阶段的BIM技术应用服务，包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和施工阶段设计配合服务等应用阶段。

### 1.2 BIM技术应用专业

包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通空调设计、强弱电设计、燃气设计、总图设计、户外管网设计、室外配套设计、景观绿化设计、室内外装修设计、人防工程、智能化设计、地基处理工程、基坑支护工程、接入外线工程等投资内所有专业的BIM技术应用。

### 1.3 BIM技术应用内容

设计单位BIM技术应用工作内容必须满足相关国家、行业及地方发布的相关规范、标准及规程等的规定，并应满足发包人指定的BIM技术应用相关实施标准。BIM技术应用内容包括但不限于下述内容：

1.3.1设计单位创建设计阶段BIM技术应用阶段及专业的BIM模型。各阶段BIM模型必须满足《建筑工程设计信息模型交付标准》（GBT51301-2018）深度要求，同时需满足CIM相关标准要求，确保模型信息能对接三维施工图审查平台/系统、三维报建BIM模型标准、工程计量计价的要求（包括但不限于直接提取工程量、导出工程量清单、与造价软件可互为衔接转换等）。建筑单体各专业BIM模型深度要求满足且不低于《建筑工程设计信息模型交付标准（GB/T51301-2018）》的交付协同要求。

1.3.2 设计单位采用BIM可视化汇报各阶段设计成果，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等。

1.3.3 设计单位在方案设计阶段需提供方案BIM模型，模型精细度等级不低于LOD2.0，配合发包人进行方案比选，辅助发包人稳定建设需求。

1.3.4设计单位在初步设计阶段和施工图阶段,利用BIM技术进行碰撞检测分析，确保各专业之间无碰撞；利用BIM技术进行管线综合，确保机电管线充分协调，满足施工要求和净空要求，保障使用空间和检修空间。

1.3.5 设计单位的施工图必须利用BIM技术开展碰撞检测、管线综合和净空分析，并提交相应报告后方可出图。

1.3.6 设计单位利用BIM模型进行设计交底以及施工图纸会审工作；审核施工阶段BIM模型维护和更新的合理性；配合并指导施工单位开展施工阶段及竣工验收阶段相关深化工作。

1.3.7 设计单位必须利用BIM技术开展装配式设计相关工作，满足装配式评价要求。

1.3.8设计单位必须满足广州市三维施工图审查及广州市CIM平台数据要求。

1.3.9 设计单位必须结合广州市政府对CIM的要求和造价限额设计要求，需配合发包人开展BIM技术应用的报批报建工作（方案联审、规划条件、施工图审查、消防报建审查、竣工验收备案等）。

1.3.10 设计单位必须结合造价行业管理部门要求，需配合发包人开展BIM技术应用的计量计价相关工作，模型精细度等级不低于LOD3.0。

1.3.11 设计单位必须参加发包人的主管部门、发包人或发包人委托单位召开的各阶段的BIM和CIM相关协调会议。

1.3.12设计单位应用发包人提供的BIM协同管理平台实现设计管理和施工管理协同。应用BIM协同管理平台实现设计和施工中的沟通与协调，协助发包人进行全程可视化管理交流服务、重点难点节点展示及深化设计复核等工作。

1.3.13 设计单位配合其它BIM技术应用相关工作（工程质量奖项、工程安全管理文明施工奖项、科学技术奖、BIM宣传汇报等）。

1.3.14 设计单位负责开展BIM技术应用咨询与培训。包括但不限于BIM日常应用技术问题咨询；为项目各参建单位提供BIM技术应用短期培训，并提供培训资料。培训内容包括但不限于BIM软硬件基础知识、BIM模型使用知识、BIM标准、BIM技术应用、BIM协同管理平台使用等。

1.3.15设计单位提供BIM工程师技能培训。为项目提供BIM技能培训，相关费用包含在设计合同总价中，不另外计费。设计单位应根据项目开展流程及岗位专业需求培训工作，并制定培训方案和编制培训内容。组织受培训人员参加国家或行业认可的BIM技术认证证书考试。

### 1.4 BIM技术应用协同

设计单位使用发包人提供的“BIM协同管理平台”进行设计管理、设计成果提资和设计协调配合等事宜的沟通与管理。

### 1.5 BIM技术应用和CIM成果要求

本项目所有BIM技术应用和CIM相关的成果，必须通过发包人验收通过，最终必须满足行业管理相关审查要求。

### 1.6 BIM技术应用团队要求

设计单位应选用本单位的BIM技术应用团队或经发包人批准的设计专业分包BIM技术应用团队，具体要求如下：

1.6.1为了将BIM技术应用贯穿在工程设计阶段、施工阶段、竣工验收和运营阶段全过程，充分发挥BIM技术应用的价值，要求设计单位必须同时具备BIM技术应用实施能力。

1.6.2设计单位应配置具有BIM技术应用实施能力的设计团队。BIM技术应用实施团队应包含BIM项目负责人、BIM项目技术负责人及足够数量的BIM工程师，BIM技术应用团队的最低配置要求如下：

| 职位名称 | 职责描述 | 任职条件 |
| --- | --- | --- |
| BIM项目负责人 （1名） | - 负责项目BIM技术路线制定及总控。 - 负责组织制定设计阶段BIM实施方案。 | - 具有多年设计工作年限和工程项目管理经验。 - 具备工程技术系列的高级工程师及以上职称。 - 获得BIM行业岗位资格证书。 |
| BIM技术总工 （1名） | 1、负责组织BIM设计团队。 2、负责参与制定设计阶段BIM实施方案。 3、负责与项目组和BIM咨询团队对接。 4、负责与其他BIM参与方对接。 | 1、具有多年设计年限和工程项目管理经验。 2、熟悉BIM技术应用，并具有BIM工程项目管理经验。 4、获得BIM行业岗位资格证书。 |
| BIM项目工程师 （按照专业配置） | 1、负责按照BIM标准创建BIM模型。 2、负责开展性能分析、模拟、统计。 3、负责专业综合等专项BIM应用。 4、负责添加相关技术和管控信息。 | 1、具有多年设计年限和工程项目管理经验。 2、熟悉BIM技术应用，并具有BIM工程项目管理经验。 3、具有相关专业BIM建模经验。 4、获得BIM行业岗位资格证书。 |

1.6.3设计单位需提供各BIM工程师的简历及相关资质证书，以及类似项目业绩证明。

1.6.4设计单位BIM团队应采用正版BIM软件，并提供正版序列号，且需自行提供所采用的硬件设备，满足BIM技术应用的工作要求。

1.6.5设计单位的BIM团队必须熟悉发包人指定的BIM协同管理平台的应用流程及相关要求。

# 二、BIM技术应用成果交付

### 2.1 BIM技术应用成果交付要求

设计单位提交BIM模型文件满足但不限于以下要求：满足软件版本要求；满足《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）深度要求；各节点和最终提交模型需保证图纸和模型的一致，并经过发包人的审核；提交的BIM模型及相关资料应满足发包人指定的BIM协同管理平台的提交和使用要求。各阶段BIM应用成果包括但不限于：

    - BIM技术应用实施方案。

2.1.2 各阶段BIM专业模型和综合模型，包含方案设计、初步设计，施工图设计原始模型和轻量化模型。交付模型的版本应统一为RVT、NWD格式，轻量化模型采用当前普遍通用的格式。

2.1.3 CIM平台报批报建成果；

2.1.4 BIM技术可视化成果；

2.1.5 BIM技术碰撞分析报告；

2.1.6 预留预埋构件合理性分析报告；

2.1.7 BIM技术管线综合图纸；

2.1.8 BIM技术净空分析报告；

2.1.9 BIM装配式深化设计模型；

2.1.10 BIM技术造价应用成果。

### 2.2 BIM技术应用成果交付说明

设计单位交付物涉及的单位，应采用公制单位。模型单元单位描述以 “mm”为单位，保留整数显示；或以“m”为单位时，保留两位小数。模型单元信息，应至少包含材质、类型名称、元素名称、元素三维几何特征四类信息。所提交的成果需要满足合同要求。

# 三、BIM技术应用进度要求

3.1设计单位在合同签订后10日内完成《项目BIM实施细则》编制，包括制定项目概况、BIM技术应用实施管理机制、BIM技术应用标准，BIM技术应用策划等工作。

3.2设计单位其它成果提交分为节点提交和过程提交，提交节点按合同要求，其中按节点提交分为方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段，具体时间由发包人确定。竣工阶段提交时间节点为与竣工图同时提交。

3.3当设计单位出具的设计变更为II类变更及零星变更时，应在变更发出后3日内更新BIM模型；I类变更应在变更发出后5日内更新BIM模型。

3.4过程提交即动态提交，设计单位及时提交最新模型和模型修改、调整报告，并上传到发包人要求的BIM协同管理平台。

# 四、BIM技术应用其他要求

4.1合同服务期为合同开始到项目竣工验收完成，在此期间设计单位必须接受发包人的管理。

4.2设计单位在初步设计阶段和施工图设计阶段提出BIM技术应用的重难点、复杂部位。设计单位在施工阶段根据施工单位提交的重难点、复杂部位意见，完成确定部位的模型深化工作。

4.3本项目BIM技术应用的成果归发包人所有。

# 五、BIM技术应用合同价款及支付

### 5.1 BIM技术应用价款依据

BIM技术应用参考依据为广东省住房和城乡建设厅印发的《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019年修正版）》。

### 5.2 BIM技术应用费用支付条件

在方案设计阶段、初步设计及相关报建阶段、施工图设计及相关报建阶段、施工准备阶段和施工配合阶段的所有BIM技术应用成果需经过发包人或发包人委托的咨询单位审核确认成果符合项目合同条款中规定的标准和要求，经确认所有BIM成果和过程文件全部上传至发包人的BIM协同管理平台并出具凭证，并按照发包人要求提交存档。

### 5.3 BIM技术应用其他方面规定

本项目设计单位及所有参建方的BIM技术应用成果属于发包人所有，发包人有权将设计阶段的BIM技术应用成果交与其他单位完成相应工作，以便本项目的顺利实施。

### 5.4 BIM技术应用质量验收

5.4.1整体要求

在设计阶段的所有BIM成果需经过发包人审核确认其符合本招标文件、本项目和合同中规定的标准和要求，经确认所有BIM成果和过程文件全部上传至发包人的BIM协同管理平台并出具凭证。

5.4.2 BIM模型质量及进度要求

本项目设计范围内的所有BIM成果的产权归发包人所有，发包人有权力将BIM成果交与其他方完成其他相应工作，以便本项目的顺利实施。

BIM质量验收不达标主要情况如下

（1）设计单位 BIM技术应用实施细则及模型成果未按规定时间提交的。

（2）设计单位 BIM技术应用中非施工图原因导致的图模不一致情况。

（3）设计单位 BIM技术应用成果在CIM平台报建，报建模型未通过报建审查的。

（4）经巡查，经巡查施工现场与施工深化图不一致的。

（5）BIM深化方案违反相关国家规范要求的。

# 六、BIM模型对接CIM平台技术要求

6.1三维施工图审查模型格式应按照政府官网最新版软件从BIM模型中导出，包括施工图审查模型格式GDB与原始BIM模型格式GZbim。建筑专业按单体保持模型唯一，不可拆分，其他专业可按本导则4.2.2完成拆分，所有GDB格式数据宜控制在200MB以内，不能超过2G。结构施工图审查模型应从结构计算模型中直接导取，保留结构计算数据，在完成施工审查后按BIM设计模型导出GZbim格式模型。BIM模型应与施工图设计图纸内容一致，模型元素必选与必要信息内容按照《广州市施工图三维数字化设计交付标准》执行。

6.2 CIM技术应用标准包括但不限于《城市信息模型（CIM）平台-施工图审查电子数据标准》、《广州市建设工程规划报批信息模型应用指南》、《施工图三维数字化设计交付标准》等。

# 七、BIM技术造价应用要求

BIM技术应用应满足《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM[2019]3号）的应用范围及要求，且建模深度应符合广州市施工图三维数字化设计交付标准及审查等相关规定，施工图三维数字化设计信息模型（BIM）所包含的信息以及交付物应满足造价行业管理部门要求（如造价行业管理部门出台新的要求，则应满足其新的要求），符合工程项目的造价应用等使用需求。具体要求如下（包括但不限于）：

7.1交付文件格式及数量按BIM服务任务书要求。

7.2交付模型的版本应统一为××格式××版。交付的模型应包含土建、机电、装饰、幕墙、钢结构等专业模型及整合模型。

7．3交付物涉及的单位，应采用公制单位。模型单元单位描述以 “mm”为单位，保留整数显示；或以“m”为单位时，保留两位小数。

7.4模型定位基点应采用2000 国家大地坐标系(CGCS2000) 的分带投影坐标系；模型中绝对标高系统应采用1985国家高程基准。模型应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，应以有效的链接关系组装后交付。

7.5模型区域拆分宜以楼层、轴线、功能分区等为基础，可根据实际情况和专业特性进行专属拆分。

7.6模型名称宜由项目编号、项目名称、系统分类组成；工程对象、模型单元、属性的命名，应符合国家及地方相关交付标准中模型单元和属性的规定。

7.7模型单元信息，应至少包含BIM分类编码、材质、类型名称、元素名称、元素三维几何特征五类信息。BIM分类编码：根据相关地方标准的规定。材质：模型单元的主要材质，例如石材、木材、涂料、铝合金、木质、塑钢等。混凝土模型元素应包含材质名称、材质类型，例如：混凝土强度等级C30等。类型名称：描述元素类型，例如：剪力墙、现浇混凝土板 、叠合板、平开门、推拉窗等。元素名称：应符合相关地方标准的规定。元素三维几何特征：施工图三维数字化设计信息模型中具有三维几何特征的元素的属性，应由系统自行读取。例如：几何尺寸、几何定位、几何角度、几何形态等。

7.8模型单元交付深度，应符合国家及地方交付标准的规定。几何表达精度与信息深度应达到地方交付标准，模型的信息输入方应保证所输入数据的准确性与完整性。

7.9应提交模型使用说明文件，内容包含项目基本信息、模型文件的组织方式、模型文件视图使用说明、模型参数设置说明、构件使用说明、编码说明及其他需要说明的事项。