## 封-1 招标工程量清单封面
| 合水镇圩镇段配电设备和电缆通道改造的采购及安装项目 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
审核单位：
(单位盖章)
|  | 审核时间： | 二零二五年七月二日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：合水镇圩镇段配电设备和电缆通道改造的采购及安装项目（安装部分） |  |  |  | 标段： | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量
电气安装部分
户外开关箱
1 | 030402018013 | 自动化户外断路器开关箱安装 | DDDDDD型 |  |  | 台 | 2
2 | 030402018014 | 自动化户外断路器开关箱安装 | DDDD型 |  |  | 台 | 2
3 | 030402018015 | 户外开关箱安装 | KKKK型 |  |  | 台 | 1
4 | 030409001011 | 户外开关箱接地网 | 接地网 |  |  | 组 | 5
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  |  | 系统 | 5
6 | 030414011001 | 接地装置 |  |  |  | 系统 | 5
户外开关箱合计
美式箱变
7 | 030402018009 | 组合型成套箱式变电站安装 | 630kVA |  |  | 台 | 3
8 | 030409001008 | 设备接地网 | 户外开关箱地网 |  |  | 组 | 3
9 | 030413001002 | 低压电缆引上装置 | 上杆 |  |  | 套 | 2
10 | 030413001003 | 低压电缆引上装置 | 上墙 |  |  | 套 | 4
11 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  |  |  | 系统 | 3
12 | 030414002003 | 送配电装置系统 |  |  |  | 系统 | 3
13 | 030414002004 | 送配电装置系统 |  |  |  | 系统 | 3
14 | 030414011003 | 接地装置 |  |  |  | 系统 | 3
美式箱变合计
电缆线路部分
15 | 030408001014 | 电力电缆敷设 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2 |  |  | m | 1560
16 | 030408001015 | 电力电缆敷设 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 |  |  | m | 135
17 | 030408001017 | 电力电缆敷设 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240mm2 |  |  | m | 235
18 | 030408006012 | 10kV全冷缩户外终端头 | 3芯×300mm2 |  |  | 个 | 4
19 | 030408006013 | 10kV户内肘型电缆头 | 3芯×300mm2 |  |  | 个 | 8
20 | 030408006014 | 10kV全冷缩户外终端头 | 3芯×120mm2 |  |  | 个 | 2
21 | 030408006015 | 10kV户内肘型电缆头 | 3芯×120mm2 |  |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：合水镇圩镇段配电设备和电缆通道改造的采购及安装项目（安装部分） |  |  |  | 标段： | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量
22 | 030408001016 | 电力电缆敷设 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 |  |  | m | 755
23 | 030408006016 | 10kV全冷缩户外终端头 | 3芯×70mm2 |  |  | 个 | 1
24 | 030408006017 | 10kV户内肘型电缆头 | 3芯×70mm2 |  |  | 个 | 9
25 | 030408006018 | 10kV全冷缩电缆中间头 | 3芯×70mm2 |  |  | 个 | 2
26 | 030408006019 | 热缩式电缆终端头 | 4×240mm2 |  |  | 个 | 6
27 | 030414015001 | 电缆试验 |  |  |  | 次 | 14
电缆线路部分合计
架空线路部分
28 | 粤030410005001 | 铁塔组立 | J414-13.5 |  |  | 基 | 1
29 | 030410001002 | 电杆组立 | 350mm×15米×294kn.m |  |  | 基 | 3
30 | 030410002001 | 杆上金具 | S1-D1（稍径230） |  |  | 组 | 3
31 | 030413001004 | 10kV电缆(架空-电缆)装置 | 上杆 |  |  | 套 | 4
32 | 030413001005 | 10kV电缆(架空-电缆)装置 | 上塔 |  |  | 套 | 2
33 | 030409001009 | 设备接地网 | 10kV电缆引下 |  |  | 组 | 4
34 | 030410003001 | 拆除导线 |  |  |  | km | 3.9
35 | 030410001003 | 拆除电杆 |  |  |  | 根 | 17
36 | 粤030410005002 | 拆除铁塔 |  |  |  | 基 | 1
37 | 030410004001 | 拆除柱上变 |  |  |  | 台 | 1
38 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  |  |  | 系统 | 6
39 | 030414009001 | 避雷器 |  |  |  | 组 | 6
40 | 030414011002 | 接地装置 |  |  |  | 系统 | 4
架空线路部分合计
电气安装部分合计
分部分项合计
措施项目
41 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  |  | 项 | 1
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：合水镇圩镇段配电设备和电缆通道改造的采购及安装项目（安装部分） |  |  |  | 标段： | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (2)
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：合水镇圩镇段配电设备和电缆通道改造的采购及安装项目（土建部分） |  |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量
土建部分
1 | 010501006002 | DDDD户外开关箱基础 | 混凝土现浇式 |  |  | 座 | 2
2 | 010501006003 | DDDDD户外开关箱基础 | 混凝土现浇式 |  |  | 座 | 3
3 | 040504001001 | 美式箱变基础 | 混凝土现浇式美式箱变基础 |  |  | 座 | 3
4 | 040801032001 | 箱式设备围栏 | 不锈钢栏杆制安 直型 |  |  | m | 150.4
5 | 粤030410005001 | 铁塔基础 | J414-13.5 |  |  | 基 | 1
6 | 030410001001 | 电杆基础 | 电杆基础（T04） |  |  | 基 | 3
7 | 040501008001 | 机械顶管 | 2管 |  |  | m | 520
8 | 040501008002 | 机械顶管 | 4管 |  |  | m | 990
9 | 030408003001 | 排管 | 1行2列行车(一般土路面) |  |  | m | 5
10 | 030408003002 | 排管 | 1行2列行车(水泥路面) |  |  | m | 10
11 | 030408003003 | 排管 | 2行2列行车(水泥路面) |  |  | m | 40
12 | 040504001002 | 直线电缆井 | 2层2列行车 |  |  | 座 | 2
13 | 040504001003 | 三通电缆井 | 2层2列行车 |  |  | 座 | 3
14 | 040504001004 | 四通电缆井 | 2层2列行车 |  |  | 座 | 3
15 | 040504001005 | 直线电缆井 | 1层2列行车 |  |  | 座 | 5
16 | 040504001006 | 转角电缆井 | 1层2列行车 |  |  | 座 | 3
土建部分合计
分部分项合计
措施项目
17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  |  | 项 | 1
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08