管线迁改设计任务书
项目概况

本项目为三元里村城中村改造项目片区范围190.07公顷，改造范围71.45公顷。现状区域内分布着数量众多的民用建筑物，场地内还配套建设有较为完善的道路和管线系统。由于现状管线不明，可能分布有燃气管、通讯管、给水管、雨污水管、电力管、高压电缆等，需进一步探明。

管线迁移设计目标


完成红线内管线迁移/临时保护方案设计，保障迁改作业零事故。
设计范围与内容

1、设计范围

核心区：拆卸红线范围内所有管线（含地下、地上、架空）；

缓冲区：红线外20米内可能受拆卸影响的管线（如震动导致接口松动）。

2、设计内容：包括但不限于红线范围内外可能受拆卸影响的燃气管、给水管、雨污水管、电力管、高压电缆等管线的迁改或保护。
管线迁改设计依据

1、《广州市白云区人民政府关于征收广州市白云区三元里村城中村改造项目旧村地块国有土地上房屋的决定》。

2、业主提供的地形图。

3、业主提供的范围图。

4、电力专业 

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065-2011

《民用建筑电气设计与施工》08D800-2～7

《电力系统安全稳定导则》GB 38755-2019

《电力系统安全稳定控制技术导则》GB/T 26399-2011 

《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 

《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》DL/T 5076-2023 

《35kV～500kV 交流输电线路装备技术导则》 Q/CSG1107003-2019 

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014 

《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）(2016 年版) 

《广州电网规划设计技术原则》Q/GZJ 00153-2013 

《广州供电局输电线路迁改设计原则》Q/GZJ123001-2019

现行的相关电力工程设计规程、规范及技术导则等。 

5、通信专业 

《通信工程设计文件编制规定》YD/T 5211-2014

《通信管道与通道工程设计标准》GB50373-2019

《通信管道工程施工及验收标准》GB/T50374-2018

《城市地下通信塑料管道工程设计规范》CECS165:2004

《通信线路工程设计规范》GB 51158-2015

《通信线路工程验收规范》GB 51171-2016

《宽带光纤接入工程技术规范》YD 5206-2023

《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD 5012-2003

《通信用层绞填充式室外光缆》YD/T 901-2018

《通信用中心管填充式室外光缆》YD/T 769-2018

《通信管道横断面图集》YD/T 5162-2017

《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178-2017

现行的相关通信工程设计规程、规范及技术导则等。 

6、给水专业

《室外给水设计标准》GB 50013-2018

《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022

《城市给水工程规划规范》GB 50282-2016

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016

《市政给水管道工程及附属设施》07MS101

《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201

《柔性接口给水管道支墩》10S505

现行的相关给水工程设计规程、规范及技术导则等。 

7、排水专业

《室外排水设计标准》GB 50014-2021

《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022

《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805-2012

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

《泵站设计标准》GB 50265-2022

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

《给水排水设计手册．第05册．城镇排水》

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023

《检查井盖》GB/T 23858-2009

《市政排水管道工程及附属设施》06MS201

《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515

现行的相关排水工程设计规程、规范及技术导则等。 

8、燃气专业 

《城镇燃气设计规范》（2020年版） GB50028-2006

《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455-2023 

《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018

《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》GB/T 15558.2-2023

《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》GB/T 15558.3-2023 

《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》TSG D2002-2006

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017 

现行的相关燃气工程设计规程、规范及技术导则等。 

9、其他管线专业 

包括但不限于上述管线类型的管线工程设计规程、规范及技术导则等。

设计成果要求

1、根据各产权单位意见及现场实际情况，编制内容全面完整、确实可行且经济的设计方案，需满足方案报批要求；施工图设计文件应满足相关国家规范和行业标准，满足施工图文件审查的要求。

2、提交设计的成果内容：

	成果类型
	内容深度要求
	交付格式

	迁改方案设计

（含工程概算）
	高危管线迁移时序、临时保障措施、应急预案（含权属单位协调记录）
	PDF及纸质版8份

	施工图
	含以下图纸：
• 迁改总平面图（标注安全隔离带）
• 节点大样图（如燃气管焊接、电缆接头防护）
• 临时管线系统图（水电通讯过渡方案）
	DWG及纸质版蓝图8份

	工程量清单
	分项列明迁改长度、保护措施、废弃处理工作量
	Excel及纸质版文件

	BIM碰撞报告
	拆卸机械与管线空间冲突分析
	NWD


项目工作控制要求及工期要求

各阶段工作成果应满足建设单位评审、报批及使用要求。

设计总周期见设计招标文件，但应满足建设单位工作进度做出相应的周期调整。

设计单位应依据技术评审意见及时进行修改完善设计方案。

根据项目建设进度要求及时处理现场问题并派专业技术人员进行对接。

所有相关管线迁改数据录入“广州市地下管线综合管理信息系统”及规划审批平台。
其他事项要求：

安全责任：因设计疏漏导致管线破坏事故，设计方承担直接损失（合同额15%封顶）；

成本控制：迁改费用严格按 “原规模、原标准” 核算，超支部分需提供权属单位书面证明；

合规承诺：所有迁改管线需取得《广州市管线工程规划许可证》 ，否则设计方承担补办费用。
