九龙水质净化一厂扩容工程勘察设计采购

施工总承包

招 标 文 件

招标单位：科学城（广州）投资集团有限公司

招标代理机构：广州群生招标代理有限公司

日    期：2022年12月

目     录

第一章 投标人须知	3

第二章 评标、定标办法	21

第三章 合同条款及格式	39

第四章  发包人要求	40

第五章  投标文件格式	54

第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标单位名称：科学城（广州）投资集团有限公司 地址：广州市黄埔区宏明路130号 联系人：陈工 电话：020-82359589 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州群生招标代理有限公司 地址：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2203-2204室 联系人：马工、刘工 电话：18011735206 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 九龙水质净化一厂扩容工程勘察设计采购施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 勘察设计要求的质量标准：符合《工程勘察质量评定办法》、《民用建筑设计质量评定标准》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》及《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规、规章和行业相关规范技术标准等要求。 施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 安全及文明施工目标：文明施工措施要符合广州市的“六个百分百”规定，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定，确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：见招标公告投标人资格要求 财务要求： / ； 设计业绩要求： / ； 施工业绩要求：/； 信誉要求： / ； 项目负责人的资格要求：（兼施工负责人，下同）见招标公告投标人资格要求 设计负责人的资格要求：见招标公告投标人资格要求 施工负责人的资格要求：见招标公告投标人资格要求 专职安全员的资格要求：见招标公告投标人资格要求 施工机械设备： / ； 项目管理机构及人员： / ； 其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： / 。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织：自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：另行通知 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 1.方式：网上答疑。网上答疑的相关事项详见招标文件第一章投标人须知第2.2款。 2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前18日。 |
| 2.3.1 | 招标人书面澄清的时间 | 在递交投标文件截止日期前15日 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的 工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的 工作 | □不允许 ■允许非主体、非关键性工程进行分包。 分包内容要求：经监理工程师及发包人同意后可依法分包。 分包金额要求：无 对分包人的资质要求：符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 答疑纪要、澄清文件等（如有） |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 在递交投标文件截止日期前18日 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到答疑纪要或澄清的时间 | 在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见第五章《投标文件格式》要求。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价：最高投标限价为8826.990847万元，其中施工费最高投标限价8609.814万元，设计费最高投标限价为214.476847万元，勘察费最高投标限价为2.7万元。 投标总价及各分项报价不得超过最高投标限价及各分项最高投标限价，否则为无效投标。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他 要求 | 1、本项目施工发包基准价为9358.493478万元；设计发包基准价为306.395496万元。 2、设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）计取(其中设计费附加调整系数均设为1.0，专业调整系数为1.0、专业复杂程度调整系数1.15)。该设计费已包含该项目的全部设计内容及后续项目的变更的设计工作量。 3、施工费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。对低于成本警戒价（本工程成本警戒价，按施工费最高投标限价的90%设置）的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 4、勘察费以综合单价包干形式报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120 日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。中标人的投标有效期自动延期至合同履行完毕。 |
| 3.4.1 | 投标担保 | 投标保证金的金额：50万元。 1.缴纳方式：投标保证金由投标人自行选择现金、支票、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保、电子保函等方式缴纳投标保证金的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。投标保证金有效期：与投标有效期一致。 2.如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 3.如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，银行保函或担保或保证保险须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。开标前可不提交纸质原件，但投标人应在投标文件中提交银行保函或担保或保证保险的扫描件并加盖投标人电子印章，完成评标后，由中标候选人在中标候选人公示前向招标代理单位提交纸质原件并在网上公示。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 4.本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引（http://ggzy.gz.gov.cn/zxgg/822128.jhtml） 5.联合体投标的，其投标保证金由主办方递交。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.2 | 投标文件的组成 | ①资格审查文件； ②工程总承包实施方案投标文件。 ③投标文件光盘或u盘(备用)：1包（投标单位自行选择是否递交） 注：中标人在领取中标通知书前，须按招标人要求向招标人提供盖章的纸质版投标文件（内容与交易平台网上递交的电子投标文件一致）四套及电子文件光盘一份，要求提供的电子文件光盘必须无病毒、无加密、可打开、可编辑。 |
| 3.7.3 | 资格审查文件及施工总承包实施方案投标文件的签署要求 | 资格审查文件及施工总承包实施方案投标文件所附证书证件应为原件清晰扫描件；招标文件中对投标文件格式要求需要投标人或个人（法定代表人或授权代表）签字或盖章的内容，均需在线下完成签字或盖章后原件扫描上传；生成电子投标文件时，由投标人（联合体投标的指联合体主办方）加盖企业电子印章。 |
| 4.2.2 | 投标文件的递交时间及地点 | 1、递交方式：网上递交投标文件。 2、投标文件递交的起始时间为 年 月 日 时 分，截止时间为 年 月 日 时 分。地点：广州公共资源交易中心网站。 注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。 3.递交投标文件备用光盘时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；递交地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部指定开标室。 4、上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 4.5 | 投标文件的解密 | 在投标截止时间后 半 小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 本项目投标文件同时开启。 开标开始时间： 年 月 日 时 分； 地点：广州公共资源交易中心黄埔区交易部（广州黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼））指定开标室； 本项目日程安排及地点信息可在广州公共资源交易中心网站进行查询。 |
| 5.2.6（3） | 评标参考价的 下浮率 | \ |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示 媒介 | 广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：以合同约定为准。 履约担保的金额：中标人（联合体中负责施工任务主办方）提供的履约担保为中标价款的10%，预付款担保与预付款等额。 履约担保和预付款担保均指施工部分，勘察和设计无需担保。 保函由在中华人民共和国境内合法经营的大型商业银行或国有企业融资性担保机构出具。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（2005年建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 建设单位和中标人均不得委托近两年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标）截止时间止），因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |  |
| 9.2 | 在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1.对本条款的规定，特定义如下词汇： 1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为； 2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 2.如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 |  |
| 9.3 | 项目管理目标： 1.职业健康安全管理目标：杜绝死亡事故、杜绝火灾事故、杜绝重大机械事故。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。 环境管理目标：不发生重大环境污染。 2.质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定； 3.费用目标：确保项目总投资不超过工程概算、预算，具体按合同约定； 4.进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。 |  |
| 9.4 | 本项目的监理、施工图审查、第三方检测工作、第三方监测工作、可行性研究报告的编制工作、节能评估服务、造价咨询工作不列入本次招标范围。 |  |
| 9.5 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |  |
| 9.6 | 1.承包方式：包设计（按相关文件计取）、包施工图预算编制、包工程量清单编制、包深化设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修。综合单价包干，措施费项目包干（结算不做调整）等。 2.本工程的最高投标限价只作为招标的依据，中标价只作为签订合同的暂定价及支付预付款的依据，两者不作为结算依据，具体付款条款及结算条款在合同专用条款明确。 3.调整原则为：总承包合同第一部分协议中的第五点合同价款执行。 |  |
| 9.7 | 投标文件中需同时填写大写和小写的，大写和小写不一致时以大写为准。 |  |
| 9.8 | 开工前中标人应当投保安全生产责任保险，且该保险保障场所应包含中标项目。投标人的投标报价视为包含该项费用。 |  |
| 9.9 | 1、中标人缴纳交易服务费，其费用包含在中标人投标报价中。 2、本项目招标代理报酬6.414万元，由中标人的主办方按招标人与招标代理签订的招标代理合同的约定，在领取中标通知书前将此费用支付给招标代理单位。 |  |
| 10 | 电子招标投标 | □否。 ■是。 |
| 11 | 电子招标投标解密失败及突发情况的补救 | 1.按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 广州公共资源交易中心网站最新指引。 2.提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（含①资格审查文件；②工程总承包实施方案投标文件）；（共2个光盘），在投标须知前附表第4.2.2项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记。 电子投标文件（资格审查文件、工程总承包实施方案投标文件）应在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[项目名称][资格审查文件、工程总承包实施方案投标文件光盘]”字样；（3）并在封口处加盖联合体主办方公章。 递交的投标文件光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。递交投标文件光盘备用时需提供法定人代表人证明书及授权委托书。 3.补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 12 | 施工企业专业诚信评价排名计分 | / |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（详见招标公告要求）

1.4.1 投标人应是按招标公告要求成功投标登记的单位。

1.4.2 关于联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人在征得未中标人的同意后有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人按规定，中标人应向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，其费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付。

1.5.4投标方案经济补偿金：详见招标公告。

1.6 保密

1.6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本工程投标报价采用的币种为人民币。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第四章“发包人要求”规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 招标人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

1.12.1投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）招标人要求；

（5）发包人提供的资料和条件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将承担无法通过投标文件有效性审查风险，并且招标人不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

2.1.4投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

2.1.5招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1项目答疑纪要采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑提问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题。

2.2.2招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在交易中心网站“项目答疑纪要”专区发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资格审查文件、工程总承包实施方案投标文件两部分投标文件组成。如招标文件没有格式规定的，由投标人自行编制。

3.1.2资格审查文件

1）按照招标公告要求编制，投标人资格审查合格应满足招标公告第十条单列的投标人合格条件。

2）电子文件（与电子投标文件内容一致、完整的电子文件,）介质使用光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人上传广州公共资源交易中心的电子投标文件内容一致，如有不同，以上传系统的电子投标文件为准；电子文件介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。

3.1.3工程总承包实施方案投标文件

包括但不限于下列内容：

1）广州建设工程招标投标书（按招标文件提供的格式填写）。

2）法人代表证明书、法人代表签字或盖章的本投标文件授权委托证明书。

3）联合体投标协议书（按招标公告提供的格式填写，单独投标的，无需提交本协议书）。

4）投标承诺书等招标文件出现的投标格式（按招标文件提供的格式填写）。

5）《参与编制投标文件人员名单》。

6）工程总承包实施方案（按附表3《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分标准》要求提交）。

7）投标人认为应该提供的其他资料。

8）电子文件（与电子投标文件内容一致、完整的电子文件）,电子文件介质使用光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人上传广州公共资源交易中心的电子投标文件内容一致，如有不同，以上传系统的电子投标文件为准；电子文件介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。

3.2 投标报价

3.2.1 本工程的投标报价按照第3.2.3.2项所规定的方式。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。见投标人须知前附表。

3.2.3.1招标人按照招标需求制定最高投标限价。此处的最高投标限价有两个含义，①最高投标总限价，②勘察设计费最高投标限价（包括勘察费最高投标限价和设计费最高投标限价）、施工费最高投标限价，列于本招标文件第一章中。投标人按照招标人提供的格式报价，其中。勘察设计费、施工费所报金额不得超出招标人规定的相应最高投标限价。

3.2.3.1.1投标报价未按照规定报价的，其投标文件将作为废标。每一项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价或未填报单价的投标文件将不予接受。

3.2.3.2投标人的投标总报价，包括勘察设计费和施工费。投标人应按照投标人须知前附表第 1.3.2 项的工期要求，在投标人须知前附表第 1.1.5 项的建设地点，完成投标人须知前附表第 1.3.1项的招标范围列明工作的全部费用，包括但不限于完成全部勘察、设计、建安工程工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表所述的规定金额、时间、担保形式递交投标担保。联合体投标的，其投标担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3未中标的投标担保将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。中标人的投标担保，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.投标人提供了虚假的证明材料；

3.中标候选人放弃中标；

4.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

1.投标人存在3.4.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在3.4.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

3.5 资格审查

本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制及组成

3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件的组成按投标人须知前附表规定。

3.7.3 投标文件编制要求：

资格审查文件要求按本须知第3.1.2款的要求；工程总承包实施方案文件要求按本须知第3.1.3款的要求；投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

3.7.4 如联合体投标的，以上资料除：①联合体投标协议书需联合体各方分别按要求签字和盖章；②投标人声明需联合体各方独自签字和盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。

资审文件、工程总承包实施方案投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，并由联合体主办方签字或盖章即可。

4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1递交的电子投标文件必须进行加密。按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

4.1.2未按要求加密的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。

4.2.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

4.2.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

4.2.5到投标截止时间止，若收到的投标文件少于3家的，本项目招标失败，将依法重新招标。

4.2.6提示：参加投标之前，投标人应查询企业信用档案、拟报项目负责人、专职安全员、设计负责人的使用状态，以免出现企业信用档案、拟报项目负责人、专职安全员、设计负责人不能被使用的情况。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交电子投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.3.4 在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

4.4 投标信息录入

4.4.1 投标人应在上传电子投标文件前将广州公共资源交易中心交易服务系统要求的相关信息在广州公共资源交易中心交易服务系统中录入完毕。

4.5投标文件的解密

4.5.1投标人必须在投标须知前附表规定的时间内完成电子投标文件解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。

4.5.2电子投标文件解密应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表5.1规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。

### 5.2 开标和评标程序

5.2.1 招标人按投标人须知前附表第5.1款所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.2.2 开标细则

（1）开标由招标人或委托招标代理单位主持。

（2）投标人按照投标人须知前附表的要求，对电子投标文件进行解密，超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。

（3） 招标人在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。

（4）招标人完成解密后按开标记录表规定的内容进行唱标。

（5）唱标结束，参与开标的招标人、招标代理、投标人及有关人员对开标记录表进行签字确认。若有关人员不签字的，不影响开标程序。

5.2.3开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

（1）未按招标文件要求提供投标担保的；

注：1、广州公共资源交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。

2、缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在交易平台规定的时间内提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1由招标人依法依规组建，详见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标、定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 定标

6.4.1定标委员会由招标人依法依规组建，详见投标人须知前附表。

6.4.2定标委员会按照第二章“评标办法”规定的评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中担任任何职务的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会评出的中标候选人顺序依次上升替补确定中标人，以此类推，也可以重新招标。

7.2 合格的中标候选人公示及中标结果公开

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示合格的中标候选人，合格的中标候选人不排序，公示时间为三天，公示期间的最后1天应当为工作日，否则将公示期的最后1天顺延至下一个工作日。

7.2.2定标工作完成后，招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。

### 7.3 中标通知

7.3.1 评标公示后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心盖章确认。

7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同后30天内，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标施工费合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体施工任务方提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

## 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

本项目采用电子投标。有关全流程电子化项目的相关操作指南可自行在广州公共资源交易中心网站相关栏目下载，路径为广州公共资源交易中心网站>服务指南>系统帮助。

## 11.诚信评价排名计分

诚信评价排名计分：见投标人须知前附表。

## 12. 评标应急预案

12.1电子招标投标解密失败及突发情况的补救: 见投标人须知前附表。

12.2在评标过程中，当采用全流程电子化通用型开评标系统发生评审故障时，若广州公共资源交易中心当天可解除评审故障，则继续采用电子评标系统评标；若广州公共资源交易中心当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障以广州公共资源交易中心的认定为准。当广州公共资源交易中心的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。

12.3在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。

附件一：开标记录表

（项目名称）招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标担保递交情况 | 项目负责人（兼施工负责人） | 设计负责人 | 专职安全员 | 投标总报价 （元） | 其中施工费报价 （元） | 施工费报价 下浮率（%） | 其中勘察费报价（元） | 其中设计费报价（元） | 设计费报价 下浮率（%） | 质量标准 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标最高限价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年      月      日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

第二章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格审查 | 附表1《资格审查表》 |
| 2.1.2 |  | 投标文件有效性审查表 | 附表2《投标文件有效性审查表》 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成及权重 | 投标人总得分（满分100分）=工程总承包实施方案部分得分50分，投标报价部分得分50分， |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 投标文件评审 | 施工部分评审 | 见附表3《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1）如投标人组成联合体，应以承接施工任务的单位为牵头方，并签订联合体投标协议书。协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。 2）如组成联合体投标的，勘察设计部分评分分别以承接勘察设计任务的单位为准；施工部分评分以承接施工任务的单位为准。 3）本项目工程成本警戒价为施工费投标最高限价的90%。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成及权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 资格审查文件评审

3.1.1 资格审查采用电子化审查方式进行，评标委员会对投标人递交的资格审查文件进行评审。

3.1.2 资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.1.3 汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

3.1.4 资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.2 综合评审

3.2.1投标文件的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表2《投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书，否则为无效标书。经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。未通过有效性审查的，不得进入下一阶段评审。

3.2.2工程总承包实施方案评审：评标委员会按照附表3《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》对通过有效性审查的投标文件进行工程总承包实施方案评分。评标委员会评出的各投标人工程总承包实施方案得分，工程总承包实施方案得分算术平均值分别为各投标人的工程总承包实施方案得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.2.3施工费投标报价部分评审：

3.2.3.1通过投标文件有效性审查投标人的施工费投标报价，若位于[施工费最高投标限价×90%，施工费最高投标限价×100%]区间的投标价大于或等于五个，则在位于[施工费最高投标限价×90%，施工费最高投标限价×100%]区间的投标价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价。若位于[施工费最高投标限价×90%，施工费最高投标限价×100%]区间的投标价少于五个，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标参考价。若没有投标价位于[施工费最高投标限价×90%，施工费最高投标限价×100%]区间，则评标参考价=施工费最高投标限价×90%。

3.2.3.2当施工费报价等于评标参考价时得100分，施工费报价每高于评标参考价1%，扣0.3分，每低于评标参考价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。

3.2.3.3 报价评审中的投标报价特指施工费投标报价，不包含勘察设计费。

3.2.4计算综合得分：评标委员会按照评标办法前附表第2.2.1条的规定，计算投标人综合得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.3推荐中标候选人

3.3.1中标原则：

评标委员会按照综合得分从高到低排列先后次序，推荐三名中标候选人。总分相同的，以项目实施组织方案部分得分高的排前；总分与项目实施组织方案部分得分均相同的投标文件，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.3.2评标委员会编写、签署评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.3.3评标委员会向招标人提交书面评标报告，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（招标代理机构）。

3.3.4满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败，应当依法重新招标。

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中超过两人（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.4.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.4.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.4.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

附表1

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书原件扫描件。（若为联合体投标，由承接施工任务的施工方提供） |  |
| 2 | 投标人（联合体各成员）均具有独立法人资格，按国家法律经营 | 营业执照须提供原件扫描件，如为联合体投标，则为联合体各方均需提供。勘察、设计单位为香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。 |  |
| 3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书；投标人资质符合公告要求 | 资质证书原件扫描件，如为联合体投标，则为联合体各方均需提供。勘察、设计单位为香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。 |  |
| 4 | 投标人持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证 | 如为联合体投标，则由联合体的施工方提供原件扫描件。 |  |
| 5 | 投标人拟担任本工程项目负责人（兼施工负责人）符合公告要求 | 如为联合体投标，则由联合体的施工方提供原件扫描件。 |  |
| 6 | 项目负责人（兼施工负责人）安全生产考核合格证书符合公告要求 | 如为联合体投标，则由联合体的施工方提供原件扫描件。 |  |
| 7 | 拟担任本项目设计负责人符合公告要求。 | 如为联合体投标，则由联合体的设计方提供原件扫描件。 香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。 |  |
| 8 | 拟担任本项目专职安全人员符合公告要求 | 如为联合体投标，则由联合体的施工方提供原件扫描件。 |  |
| 9 | 如为联合体投标的需提交联合体共同投标协议书，联合体组成符合招标公告要求 | 提供联合体投标协议书原件扫描件。 |  |
| 10 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 投标人声明原件扫描件。 |  |
| 11 | 资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州公共资源交易中心企业库办理企业信息登记及拟担任本工程项目负责人、专职安全员、设计负责人须是本企业登记信息中的在册人员。 | 投标人（含联合体各方）在广州公共资源交易中心企业库内的相关信息 |  |
| 12 | 投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 | 投标人声明原件扫描件。 |  |
| 13 | 投标人未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。 | 提供网页打印页 |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”或“√”，不符合的打“×”；

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

评委签名：                    日期：

附表2

投标文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称、项目负责人、设计负责人、安全员与网上投标登记时不一致； |  |
| 2 | 《广州建设工程招标投标书》填写的投标总工期不符合招标文件要求的； |  |
| 3 | 《广州建设工程招标投标书》填写的质量标准不符合招标文件要求的； |  |
| 4 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |
| 5 | 投标报价高于最高投标限价的，或勘察费报价高于勘察费的最高投标限价，或设计费报价高于设计费的最高投标限价，或施工费报价高于施工部分的最高投标限价，或未按招标文件要求报价的； |  |
| 6 | 投标报价低于企业成本的（投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价低于最高限价的90%，并且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标）； |  |
| 7 | 算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的； |  |
| 8 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |
| 9 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |
| 10 | 无《参与编制投标文件人员名单》的； |  |
| 11 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)。 |  |
| 12 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”或“√”，无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                   日期：

附表3

工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表

| 评分项目 |  | 分值分配 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、勘察设计单位资信业绩部分（29分） | 设计单位类似业绩 | [5] | 投标人（独立体或联合体设计任意方）2017年1月1日至今承接的设计任务对应合同金额大于5000万元类似业绩：有类似业绩的，每项得 0.5 分，本项最多得 5 分。 注：①类似工程业绩是指市政污水处理厂的设计业绩或设计施工总承包或勘察设计施工总承包或EPC项目业绩（设计部分）；②需同时提供中标通知书或免招标的证明、合同主要页等证明文件原件扫描件；③时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明的金额为准，合同未载明合同金额的，需提供初步设计批复或中标通知书或免招标的证明等相关能够证明项目合同金额的证明材料。 | ### 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 设计单位获奖 | [15] | 1、投标人（独立体或联合体设计任意方）2017年1月1日至今有市政污水处理厂(含用于市政污水处理的水质净化厂、水质净化中心、再生水厂、生态中心)设计项目荣获国家级奖项每项得 3 分；获省部级奖项，每项得 1 分；获市（副省级）奖项，每项得 0.5 分，本小项最多得 10 分。 2、投标人（独立体或联合体设计任意方）2017年1月1日至今荣获过国务院颁发的国家科学技术进步奖的得 3 分，获省级人民政府颁发的省级科学技术进步奖的，每项得 1 分；获市级人民政府颁发的市级科学技术进步奖的，每项得 0.5 分；本小项最多得 3 分。 3、投标人（独立体或联合体设计任意方）具有中国质量协会颁发的全国质量奖的得 2 分。本小项最多得 2 分。 提供相关证明文件复印件并加盖公章。 注：①以上奖项合计最多得 15 分；②获奖奖项由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖、省（部）级（含副省级）行业协会颁发的省部级（含副省级）优秀勘察设计奖；③时间以获奖证书载明发证日期为准；④同一个项目获多个奖项的只按最高奖项计分，不重复计算。 | ### 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 人员配备及技术水平 | [5] | 1、项目负责人设计经历及业务能力： 设计经历在20或年以上，具备给水排水正高级工程师职称的得1分，在此基础上参与的设计项目每增加一个获得过国家级奖项的得 1 分。本小项最多得 3 分。 （注：① 所提供的投入人员必须为投标单位人员，以提供本项目开标截止前近一个月社保证明为准。②每个项目只能按最高奖得分。③ 工作年限以毕业证注明时间为准）。 | ### 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  |  |  | 2、各专业负责人设计经历及业务能力： 专业负责人分别具备结构、建筑、电气、给排水、概预算专业，各专业负责人为高级职称或以上且具备本专业注册资格的得 2 分，只具备高级职称或以上或具备本专业注册资格的得 1 分，本项最多 2 分。 （注：所提供的投入人员必须为投标单位人员，以提供本项目开标截止前近一个月社保证明为准。） | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 信誉及荣誉 | [4] | 1、投标人（独立体或联合体设计任意方）曾荣获住房城乡建设部颁发的“全国先进工程勘察设计企业”称号的，得 2 分；曾荣获省住房城乡建设厅颁发的“省级先进工程勘察设计企业”称号的，得 1 分；曾荣获市住房城乡建设局颁发的“市级先进工程勘察设计企业”称号的 0.5 分。本小项最高得 2 分。 注：提供相关证明文件复印件并加盖公章。 2、投标人（独立体或联合体设计任意方）具有省级（或以上）市政行业协会颁发的5A级等级证书（企业信用等级证书）的得 2 分，具备4A级的得 1 分，具备3A级的得 0.5 分，其余不得分。本项最高得 2 分。 注：提供相关资质证书复印件并加盖公章。 | ### 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
| 二、施工企业部分资信及业绩部分（28分） | 施工业绩 | 5 | 投标人（若为联合体，指联合体施工方）自2017年1月1日至今承接过合同额≥5000万元的类似工程施工业绩，每项得2.5分；本项最高分为5分。 注：①类似工程业绩是指市政污水处理厂的施工业绩或设计施工总承包或勘察设计施工总承包或EPC项目业绩（施工部分）；②需同时提供中标通知书或免招标的证明、合同主要页等证明文件原件扫描件；③时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明的金额为准，合同未载明合同金额的，需提供初步设计批复或中标通知书或免招标的证明等相关能够证明项目合同金额的证明材料。 |  |
|  | 企业工程获奖 | 9 | 1、投标人（若为联合体，指联合体施工方）自2017年1月1日至今承建的境内工程建设项目，获得过国家级质量奖的，每项得1分；获得过省级优质工程奖项的，每项得0.4分；获得过市级优质工程奖项的，每项得0.2分；其他不得分。本小项最多只计算9个奖项，本项最高得9分。 注：投标人须提供获奖证书扫描件、奖项颁发机构在“中国社会组织政务服务平台”的查询结果截图并加盖投标单位（或联合体主办方）电子印章，资料不齐全的不得分。获奖仅计算承建（含联合承建）的单位业绩获奖，作为参建单位获奖的业绩不作计算；时间以获奖证书载明发证日期为准；此处“国家级质量奖”仅计鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程金奖；同一个项目获多个奖项的只按最高奖项计分，不重复计算。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
|  | 工程研发能力 | 8 | 投标人（若为联合体，指联合体施工方）自2017年1月1日至今，获得过中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖的，每项得3分；获得过省级（含直辖市）人民政府颁发的科技进步奖的，每项得1分；获得过市级人民政府颁发的科技进步奖的，每项得0.5分；本小项最多只计算6个奖项，本项最高得8分。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
|  | 企业纳税诚信等级 | 6 | 投标人（若为联合体，指联合体施工方）自最新可查到年度往前连续获得税务部门颁发的“纳税信用A级”情况的，连续7个年度（含本数），得6分；连续5-6个年度（含本数）获得税务部门颁发的“纳税信用A级”，得3分，连续3-4个年度（含本数）获得税务部门颁发的“纳税信用A级”，得1分，其他情况不得分。本项最高得6分。 注：需提供国家税务总局纳税信用查询网页信息截图（http://www.chinatax.gov.cn/index.htm），不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
| 三、项目实施组织方案部分（23分） | 施工组织及设计方案 | 7 | 结合本项目《项目实施组织方案部分编制需求》编制施工组织及设计方案，【优秀】得7～5分，【良好】得4～3分，【一般】得2～1分，无得0分。 注：具体评分细则详见下附表《项目实施组织方案部分编制需求表》。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
|  | 进度控制措施 | 7 | 合本项目《项目实施组织方案部分编制需求》编制施工总进度计划及工期保证措施，【优秀】得7～5分，【良好】得4～3分，【一般】得2～1分，无得0分。 注：具体评分细则详见下附表《项目实施组织方案部分编制需求表》。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
|  | 质量控制措施 | 5 | 合本项目《项目实施组织方案部分编制需求》编制质量管理水平及保证措施，【优秀】得5分，【良好】得4～3分，【一般】得2～1分，无得0分。 注：具体评分细则详见下附表《项目实施组织方案部分编制需求表》。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
|  | 绿色、节能、安全控制措施 | 2 | 合本项目《项目实施组织方案部分编制需求》编制完善的绿色、节能、安全控制措施，【优秀】得2分，【良好】得1分，无得0分。 注：具体评分细则详见下附表《项目实施组织方案部分编制需求表》。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
|  | 设计和施工融合措施 | 2 | 合本项目《项目实施组织方案部分编制需求》编制设计和施工的融合措施，【优秀】得2分，【良好】得1分，无得0分。 注：具体评分细则详见下附表《项目实施组织方案部分编制需求表》。 | 如为联合体投标，由联合体施工方提供 |
| 四、设计方案部分（20分） | 本工程的认识 | 2 | 对项目所在地规划、定位的理解透彻，设计方案符合规划要求；熟悉本项目所在区域特点；工作范围和任务描述准确具体，设计思路清晰，图文并茂，符合实际情况，理念及立意构思同项目品质的贴合情况。 满分2分：（优得2分，良好得1分，一般得0.5分，差得0分）。 | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 本项目的了解 | 2 | 对系统现状情况有充分的了解分析，工程设计基础资料翔实可靠，全面掌握地形条件、水文条件、地质条件等，水量预测、水质分析详细准确。 满分2分：（优得2分，良好得1分，一般得0.5分，差得0分）。 | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 项目重点难点分析及应对措施 | 2 | 对本项目设计重点、难点的把握正确，具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议，并能提出一定应对措施。 满分2分：（优得2分；良好得1分；一般得0.5分，差得0分）。 | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 方案设计 | 7 | 工艺方案论证应系统全面，水、泥、气等处理工艺及工艺参数选择合理；方案设计内容全面完善，污水处理、污泥处理工艺、除臭工艺等应稳定、可靠、灵活、适应性强、抗冲击能力强、运行管理便捷。 满分7分：（优得7分，良好得4分，一般得2分，差得0分）。 | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 附图 | 5 | 图纸设计内容反映全面，图纸深度达到招标要求，布置结合实际，设计合理，数据准确。 满分5分：（优得5分，良好得3分，一般得1分，差得0分）。 | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  | 投资控制 | 2 | - 工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行。 满分1分：（优得1分；良好得0.6分；一般得0.3分，差得0分）。 | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
|  |  |  | - 投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。 满分1分：（优得1分；良好得0.6分；一般得0.3分，差得0分）。 | 如为联合体投标，由联合体设计方提供 |
| 总计 |  | 100 |  |  |
| 评审人员签名 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人如果同时满足多个评分档次的，按所满足的最高档得分。

2、本表按百分制评分，评委每个分项的分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

评委签名：                              日期

附件：《项目实施组织方案部分编制需求表》

| 施工组织及设计方案 | 需根据项目实际提出具体、完整、可行的施工组织设计方案，包括但不限于以下内容： 项目设计方案： 项目设计方案包括但不限于： a ．对所在地区建设条件的认识：对项目特点和招标文件理解全面，熟悉本项目所在区域特点，内容明确、文字表达清楚、思路清晰；总体设计方案与规划衔接到位； b 、采用的设计技术标准及规范准确、全面； C ．总体设计思路：对本项目设计方案的总体认识，表述清晰、严谨、合理，能正确理解并执行规划建设意图： d ．设计工作方案：全面掌握区域内行水现状，对现场有效的实地踏勘、对净水厂布置现状及存在问题了解透切，提出的设计方案合理、可操作性强： e .项目重点难点分析：结合区域内现状，分析本项目的重点和难点，提出解决措施，措施具体、针对性强、方法合理可行： f ．质量保证措施：设计质量保证施工组织及设计方案措施针对性强、体系严密； g 合理化建议：对后期设施和管网维护及运营提出的建议合理、可行。 项目施工方案 项目施工组织方案包括但不限于： a .工程概况及编制依据（工程特点，施工条件，技术规范，行业标准等）; b ．总体工作思路和总体部署（包括但不限于施工安全、质量、工期目标，总体组织，施工协调管理）: C ．施工准备工作（施工准备工作计划：施工技术准备；施工生产准备；施工现场准备）: d ．项目实施方案（包括详实的施工进度安排和控制、工料机安排、施工技术方案、现状管道保护及接驳方案及施工重难点分析、对策等）: e .质量保证措施（质量目标；质量管理；主要工序质量保证措施：质量检查和检测手段）: f ．工期保证措施（进度目标，进度计划的实施保证措施、赶工措施等）; g ．合理化建议。 |
| --- | --- |
| 进度控制措施 | 应按建设单位通知的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工相互配合协调的组织方案说明。工程开始后，还应根据项目施工进度计划，编制更为详细的分阶段、分区域进度计划。在进度计划中专门列出设计进度计划，并能按计划按时开展并完成设计工作。 要有详细的工期保证措施（进度目标，进度计划的实施保证措施、赶工措施等）。 |
| 质量控制措施 | 为保证工程质量应按照要求建立质量保证体系。设计要求的质量标准：达到国家现行以及行业规范、规程及标准。施工要求的质量标准。达到国家现行规范“合格"标准。 开工前，设计和施工单位要制定具体的质量保证细则和工作程序，并遵循质量保证体系。 施工方提供的材料和工程设备以须满足设计单位的标准和要求，对其采购的材料和工程设备负责。 按照施工进度计划和建设单位要求，将主要材料和工程设备的生产厂家（或供货人）及品牌、规格、型号、数量、质量验收标准、质量控制措施和供货时间等报送审核批准。应提供相应的质量证明文件，确保满足合同的定的质量标准。 施工方提供的材料和工程设备，必须进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照国家现行规范进行材料和设备的质量检测并提交检测报告等资料，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交。 施工方对材料的加工工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定以及行为习惯来实施 施工方应按约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表。 |
| 绿色、节能、安全控制措施 | 1．项目安全管理整体规划（包括但不限于目标指标，安全管理组织架构，安全管理人员配置，制度体系，安全投入保障措施，安全教育培训及文化宣传，危险源辨识与风险控制，施工安全技术保证措施，应急预案及演练等）: 2．绿色文明施工方案（包括但不限于安全文明施工、环境保护等措施）。 |
| 设计和施工的融合措施 | 1、项目管理组织、项目管理策划包括但不限于：组织机构组成，专业人员配备，管理策划。 (1）项目管理组织机构组成； (2）本工程安全管理人员、施工技术人员及其技术资格一览表： (3）本工程劳务用工数量及来源一览表； (4）拟投入本工程主要设备一览表，包括但不限于设计勘察的车辆、多功能工程机、测深仪、钻机等设备。 2．设计对项目的投资、进度、质量等的管理措施及人员配备绿色、节能、安全控制措施。 3. 设计和施工的融合措施项目重点、难点分析，主要内容包括： a ) 工程概况：项目特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件： b )编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等： c ) 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划： d ）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等： e ）施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等； f ）施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、其他作业人员等： g )验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等： h ）应急处置措施： i ）计算书及相关施工图纸。 |

附表4

施工费报价综合评分表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工费报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工费报价得分 (I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |

# 评标委员会签名：                                       日期：

- 合同条款及格式

（另册）

第四章  发包人要求

1．设计任务书

# 工程勘察技术要求及勘察任务书

技术要求

勘测目的

（1）	查明拟建场地不良地质作用的分布、规模、成因，分析发展趋势，评价其对拟建场地的影响，提出防治措施的建议;

（2）	查明场地地层结构及其物理、力学性质;

（3）	查明特殊性岩土、河湖沟坑及暗浜的分布范围，调查工程周边环境条件，分析评价其对设计与施工的影响;

（4）	查明地下水埋藏条件及其和地表水的补排关系，提供地下水位动态变化规律，根据需要分析评价其对工程的影响;

（5）	判定水、土对工程材料的腐蚀性;

（6）对场地和地基的地震效应进行评价，提供抗震设计所需的有关参数; 提供各建（构）筑基础选型的建议；

（7）	根据需要，对地基工程性质、围岩分级及稳定性、边坡稳定性等进行分析评价；

（8）	对设计与施工中的岩土工程问题进行分析评价，提供岩土工程技术建议和相关岩土参数；

（9）	完成场地地形测量测绘成果编制，为后续设计工作依据；

（10）	探明拟建区域地下管线等物探情况，为后续地下建（构）筑物及管线建设提供参考。

岩土工程勘察技术要求

（1）	应对地基作出工程地质评价，为地基基础和穿越工程设计、地基处理与加固、不良地质现象的防治、深基槽开挖和管线设计等提供工程地质依据和必要的设计参数，并提出相应的建议。

（2）	提供基础设计所需的岩土技术参数，根据场地条件的地区经验，提出地基和基础设计方案建议。

（3）	提供各土层的物理参数及地基承载力特征值；

（4）	提供高强预应力管桩基础设计及灌注桩基础设计的各层岩土参数及持力层承载力特征值；

（5）	提供地基处理方法及设计所需要的参数；

（6）	提供无粘性土及粘性土自然放坡开挖稳定坡率最小值，以及粘性土垂直开挖时的坑壁自然稳定的临界深度。当基坑开挖深度较深时，提供边坡稳定计算、支护方案选择，以及基底稳定性验算所需的参数，并在基坑开挖、降水时对临近建筑物的影响作出论证和评价；

（7）	对可能产生的流砂、管涌、坑底突涌等进行分析评价，提出相应处理措施的建议﹔

（8）	对荷载较轻的储水构筑物，分析评价地下水对工程运营及其在空载状态时的不利影响，提出抗浮设计的相关建议;

（9）	对厂区水处理构筑物，需要时，应通过专项工作评价不均匀沉降，提出措施及建议。

测量技术要求

（1）	控制测量：在项目拟建区域布设E级GPS控制网、水准测量线路及图根测量。

（2）	地形图测绘：规划围墙线范围以内测绘1：500地形图，其中厂区北侧需测绘至围墙外金坑河边，厂区西侧需测绘至围墙外市政道路中线。

（3）	采用广州市城建系统的坐标系和高程系。

（4）	树木调查：需查明现状厂区围墙范围内树木分布情况，具体需查明各树木树种、定位、胸径、数量信息，其中大树（胸径20cm或以上）需要进一步查明树高、冠幅信息并汇总成表。

（5）	清淤测量：厂区景观湿地需进行清淤工作，应查明水底高程，淤泥层厚度。

（6）	高压线以及其他小型测量。

工程物探（含地下管线探测）技术要求

对测量范围内的现状雨水、污水、电力、电信、给水、燃气等管线及各类井，均应查明它们的平面位置、走向、埋深、规格、材质及连接关系等，并现场绘制地下管线调查图。

执行的主要标准、规范及编制依据

岩土勘察执行的主要标准、规范

（1）	《工程勘察通用规范》55017-2021

（2）	《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）；

（3）	《市政工程勘察规范》(CJJ 56-2012 )；

（4）	《岩土工程勘察安全规范》（GB 50585-2010）；

（5）	《建筑工程勘探和取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；

（6）	《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（7）	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

（8）	《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）；

（9）	《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

（10）	《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；

（11）	《土的工程分类标准》（GB 50145-2007）；

（12）	《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）；

（13）	《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)；

（14）	《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99:98）；

（15）	住房与城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）(建质[2010]215号)。

工程测量执行规范

（1）	《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（2）	《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

（3）	《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2001）；

（4）	《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）；

（5）	《1：500、1：1000、1：2000外业数字测图技术规程》（GB/T14912-2005）；

（6）	《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）；

（7）	《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（8）	《测绘技术总结编写规定》 （CH 1001-2005）；

（9）	《测量成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

（10）	《广州市1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（DBJ440100/T 230-2015）。

工程物探（含管线探测）执行规范

（1） 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2003）；

（2） 《广州市地下管线探测技术规程》（DBJ440100/T229-2015）。

勘察工作内容及范围

勘察内容为本项目内新建建（构）筑物、管线及道路工程等地的岩土工程勘察、沿线地形测量、工程物探（含管线探测）。

完成本项目规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的岩土工程勘察、地形测量及地下管线探测工作。

树木调查及清淤相关测量。

勘测阶段分级

岩土工程勘察阶段包括初勘、详勘等，各阶段地质勘察内容与要求执行《岩土工程勘察规范》及国家现行有关标准、规范相吻合。

工程测量阶段包括初测、定测，各阶段工程测量内容与技术要求执行国家标准《工程测量规范》相吻合。

工程物探（含管线探测）阶段、内容及技术要求与《城市地下管线探测技术规程》相吻合。

工程勘察成果

本工程勘测成果文件如下：

《岩土工程勘察大纲》、《工程测量大纲》、《地下综合管线探测大纲》；

《岩土工程勘察报告》、《测量成果报告》、《地下综合管线探测成果报告》；

《树木调查情况汇总表》。

# 基础资料和设计任务书

- 基础资料

项目情况

项目名称：九龙水质净化一厂扩容工程勘察设计采购施工总承包

建设地点：九龙水质净化一厂（广东省广州市黄埔区九龙大道枫下村村委会西北侧）。

建设单位：科学城（广州）投资集团有限公司

建设性质：改扩建工程

项目规模：本次工程通过在现有建构筑物基础上加装设备及新建深度处理设施，增加处理规模3万m3/d。工程建设完成后，实现污水厂总处理规模6万m3/d。

项目内容：包括但不限于以下内容

（1）粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO生物反应池、二沉池、加氯加药间、鼓风机房等单体构筑物通过改造设备增加3.0万m3/d的处理量，满足厂区共6.0万m3/d的处理量；

（2）新建3万m3/d的深度处理构筑物，主要包括高效沉淀池+过滤+接触消毒池；

（3）新建污泥干化处理系统，满足近期4.5tDs/d，远期18tDS/d的处理需求；

（5）新建及改造完善工艺管线及排水管线系统，以满足运营需求；

（7）电气自控、道路绿化等其他配套工程。

项目总体目标：项目建成后整体规模达到6万m3/d，出水、出泥达到相关标准及广州市的相关要求。

项目现场条件

（1）用地范围：现场用地位于项目地块用地红线范围内和九龙一厂现有厂区围墙范围内；

（2）市政管线接管条件：具备自来水，雨污水管的接入条件；详细的管线情况应以承包人实际勘测为准；

（3）用电条件：现有已有10KV供电线路，接入点在现有厂区配电房；

（4）交通条件：承包人自行了解。

为了保障现有厂区在施工及试运行期间正常生产，承包人需要自行考虑并根据现场运行的角度出发进行相应设计。

项目地理位置

设计任务书

设计规模

九龙水质净化厂一厂改扩建规模：本次工程通过在现有建构筑物基础上加装设备及新建高效沉淀池，新增处理规模3万m3/d。待工程建设完成后，实现污水厂总处理规模6万m3/d。

环保排放标准

污水排放标准

出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002一级A标准和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水标准中较严者的要求，其中氨氮年均排放值≤1.5mg/L，总磷年均排放值≤0.3mg/L。

污泥排放标准

外运污泥含水率需达到30%~40%，运往有资质的终端处置机构进行处置。

臭气排放标准

执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

噪声排放标准

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》

工艺流程

工艺流程

总体设计

与现状工程的衔接

（1）污水处理系统衔接：原厂区大部分单体建设时已按远期规模进行土建建设，设计时应充分考虑其在现状条件下的衔接可行性。深度处理系统为新加系统，设计时应充分考虑衔接通道的可行性、高程系统的可行性。

（2）污泥处理系统衔接：现状厂区污泥干化系统为PPP项目，仅提供首期3万m3/d的污泥干化产能，二期工程新增水量所产生的污泥应独立处理，设计时污泥系统衔接应充分考虑污泥分配、计量等问题。

厂区平面设计

厂区总平面布置遵循如下原则：

（1）严格按照规划项目所在地国土建设局所提供的用地规划设计条件进行平面规划设计。

（2）流程力求简短、顺畅，避免迂回重复。

（3）厂区绿化率较高，环境优美，总平面布置满足消防要求。

（4）交通顺畅，便于管理。

厂区竖向设计

原则

（1）尽量减少提升扬程，节省能源。

（2）出厂污水能自流排入受纳水体尽量避免二次提升，节省能耗。

（3）尽量减少厂区填方量，节省投资，考虑便于与周边道路及环境衔接。

设计地面高程

与首期工程一致，采用广州城建高程，室外地坪设计标高由北至南26.50m~29.0m。

竖向设计

竖向设计主要根据场地周围道路标高情况及市政雨污水管的标高确定，且尽可能减少构建筑物的基础处理、挖填方量，使主要构(建)物基础尽量放在原状土上，保证安全，节约投资。

现状厂区进水管管底标高为19.00m，现状消毒池出水水位标高为24.90m，尾水排放沿用首期工程原设计，尾水一路自流排入金坑河，一路加压进入厂内景观湿地再自流排入金坑河。

金坑河20一遇重现期水位标高为24.10m。

厂区公用工程设计

厂区道路

根据厂内交通情况合理规划新建相关道路通道，转弯半径需满足规范要求。

厂区照明

厂区现有路灯老化，高度过高，需对厂区路灯进行统一更换为3.5m高路灯，应采用光效高、光线柔和、寿命长的节能路灯。

景观工程

厂区景观水体存在淤积，需对景观水体进行清淤作业，新建建构筑物周边绿化宜与现状整体景观融合。

厂区管线工程设计

（1）新增工艺管线设计。新增工艺管线应遵循管线大管让小管、压力管让重力管的原则，合理布置管线。

（2）原有工艺管线整改。厂区剩余污泥管、加药管、中水管存在不同程度的问题，需进行整体更换。

（3）原有排水管线整改。厂区雨水管、污水管存在不同程度的结构缺陷问题，需进行整体更换。

工艺设计

设计规范依据（包括并不限于）

《城市污水处理工程项目建设标准（修订）2001》

《室外排水设计标准 》GB50014-2021

《城市给水工程规划规范》GB50282-2016

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

《地表水环境质量标准》GB3838-2002

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》DBJ440100/T271-2016

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

粗格栅及进水泵房（现有单体）

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：需增加提升水泵。

细格栅及曝气沉砂池（现有单体）

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：本次增容采用内进流式网板细格栅，安装于预留机位，并需对原有回转式格栅机配套设备进行调整改造以求满足布置需求。

AAO生物反应池（现有单体）

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：启用预留池组，进行设备加装设计，根据实际情况对预留池组中已安装的旧设备进行更新。

二沉池（现有单体）

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：启用预留池组，进行设备加装设计，并需根据池面实际情况进行加开孔，需对出水位置进行改造以满足连接深度处理构筑物的需求。

机械絮凝池及滤布滤池（现有单体）

设计目标：优化运行。

设计内容：对预留位加装闸门及滤布滤池设备。

污泥泵房及中水泵房（现有单体）

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：进行设备加装设计，并根据二期需求对中水泵房设备进行更新。

鼓风机房（现有单体）

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：进行设备加装设计，并对进风口进行优化。

加氯加药间（现有单体）

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：进行设备加装设计，并对搅拌器更换为可调速型式。

碳源投加系统

设计目标：增加3万m3/d规模。

设计内容：于现状细格栅及曝气沉砂池旁边扩建一套投加系统。

高效沉淀池

设计目标：对二期工程增量3万m3/d水量进行深度处理、消毒及计量，以满足出水水质及在线监测要求。

设计内容：对现状污泥脱水间进行拆除清理，并在该位置新建高效沉淀池，并具备消毒及尾水计量、在线监测间功能。

污泥干化车间

设计目标：建设总规模为18tDS/d处理能力的污泥干化车间，本期设备安装规模为4.5tDS/d，污泥含水率由98%脱至40%以下。

设计内容：新建一座污泥干化车间，采用低温脱水干化工艺进行处理。厂区仅能提供电能作为干化能源来源。

建筑与结构设计

设计规范依据（包括并不限于）

（1）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

（3）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

（4）《地下工程防水技术规范》GB 50189-2008

（5）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）

（6）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

（7）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（8）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（9）《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB50046-2018）

（10）《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

（11）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）

（12）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

（13）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

（14）《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

（15）《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019）

（16）《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）

（17）《既有建筑地基可靠性鉴定标准》（JGJ404-2018）

（18）《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2012）

（19）《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）（广东省标准）

（20）《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）（广东省标准）

（21） 其它与工程相关的国家、地方和行业现行技术的规范、规程和标准。

设计范围

本项目为二期改扩建工程，新加的建构筑物有：污泥干化车间、变配电间、高效沉淀池、门卫室、雨污水及工艺管道、厂区道路等。

设计原则

遵守国家现行标准、规范、规程，在满足工艺要求的前提下，力求做到技术先进、安全可靠、经济合理、环境保护，尽量采用新材料、新技术。在满足国家标准、规范的情况下，结合工程当地实际情况，采用地方标准、规范和习惯做法。

结构设计使用年限为50年。

结构材料

（1）高效沉淀池：混凝土强度等级C30起，抗渗等级为P6起。其他建(构)筑物:采用普通混凝土，混凝土强度等级为C30起。二次填充硷强度等级为C25，垫层素硷强度等级为C15。

（2）砌体：本工程选用的填充墙体材料的要求详建筑要求，±0.00以上部位则采用MU5砌体，用WM M5的水泥混合砂浆砌筑。当采用加气混凝土砌块时，砌筑砂浆及抹面砂浆尚应满足国家标准《蒸压加气混凝土砌块用砌筑砂浆与抹面砂浆》（JC890-2001）的相关要求。

（3）钢筋：除箍筋、吊钩采用HPB300级钢外，其余均采用HRB400级钢，fy=360Mpa。(采用的普通钢筋应符合抗震性能指标)

（4）钢材及焊条：采用Q235B、Q345钢，焊条采用E43、E50型。

（5）水泥：防水混凝土优先采用不低于42.5R级的硅酸盐水泥；普通混凝土采用不低于42.5R级的普通硅酸盐水泥。

电气与自控设计

设计规范依据（包括并不限于）

（1）《供配电系统设计规范》GB 50052—2009

（2）《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

（3）《3~110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060—2017

（4）《低压配电设计规范》GB 50054—2011

（5）《民用建筑电气设计规范》GB51348—2019

（6）《电力工程电缆设计标准》GB 50217—2018

（7）《建筑物防雷设计规范》GB 50057—2010

（8）《建筑照明设计标准》GB 50034—2013

（9）《通用用电设备配电设计规范》GB 50055—2011

（10）《泵站设计规范》GB/T 50265-2010

（11）《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJT 120-2018

污水处理厂内设计范围

（1）10/0.4kV变配电系统及高低压配电设施

（2）各用电设备的配电、控制和保护

（3）电缆敷设设计

（4）新建建构筑物的照明系统及布置

（5）防雷和接地

电气设计原则

（1）本工程总体负荷等级为二级负荷，考虑双电源供电。

（2）消防用电设备电缆采用耐火电缆，其余电缆均采用低烟无卤阻燃电缆。

（3）厂区设应急照明、疏散指示照明。

变电所设置及负荷计算

（1）变配电所的设置

根据厂平面布置，本工程新建10/0.4kV变配电所一座，内设高、低压配电室和变压器室。

（2）负荷计算及变压器容量选择

负荷计算采用需要系数计算法和单位面积功率法计算，

总设备装机容量约为2070kW，工作容量约1880kW，计算容量约为1510kVA。

变配电系统

（1）本工程电气设备的负荷等级为二级负荷。

（2）变电所0.4kV侧设置电力电容器集中自动补偿装置，补偿后功率因数达到0.90以上。

照明

室内照明以高效照明光源LED灯为主，车间内采用广照型防水防尘灯，中控室、配电室等重要场所设备用照明灯具。

厂区地面照明采用3.5m高庭院灯，并采用照明控制方式实现节能，照明控制采用智能型、集中控制方式。

主要电气设备选择

电气设备选择充分考虑污水处理厂的环境，应采用防腐蚀、性能稳定、安全可靠、经济合理、技术先进、结构新颖的优质产品，达到当代国内先进水平，同时满足经济上的合理性，体现现代化污水处理厂的特点，以保证污水处理厂安全生产。

（1）低压开关柜

低压开关柜采用结构新颖的组合式抽屉式开关柜，产品技术性能符合IEC439等标准。

总进线开关柜均设综合电量测量装置，通过通讯口将进线电流、电压、有功/无功功率、有功/无功电度、功率因数和频率等数据上传至PLC系统。

（2）电力变压器

10/0.4KV变压器宜采用SCB13低损耗环氧树脂绝缘干式变压器。

（3）控制箱

设备控制箱、按钮箱、接线盒等宜采用不锈钢箱体，防护等级IP54。

电缆敷设

电缆按设备容量额定电流，并依据配电距离的长短、电缆敷设方式选择电缆截面。厂区10kV和0.4kV选用阻燃铜芯交联聚乙烯电缆。并按照电缆使用环境确定敷设方法。

电气计量

本工程计量采用高供高计，计量表计安装在变配电所的专用计量屏内。

接地与防雷

根据国家法律及相关规范要求进行防雷接地设计。

自控控制

九龙水质净化二厂已建自动控制系统，现状自动控制系统包括1个中央控制室、现场控制站，组成集中管理、分散控制的集散型控制系统,各现场控制站通过以太网光纤环网与中央控制室通讯。中央控制室为中央监控级，现场控制站为现场控制级，位于现场的在线检测仪表和现场执行设备组成检测执行级。现状中央控制室设置1台监控计算机及其它附属设备。

本次二期工程新增生产线需接入原控制系统中。

消防设计

设计标准

应按现行国家相关消防规范执行。

给排水防火设计

厂区已有室外消火栓系统，本次设计部分总图道路新建，需对消火栓系统进行复核，按国家相关规定增加室外消火栓。

建筑防火设计

新建建构筑物周边设有厂区环形消防路，建筑平面布置、层数、长度、占地面积、安全疏散、出入口需满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））的规定。

建筑室内装修材料需采用难燃和不燃材料，符合《建筑装修设计防火规范》（GB50222-2017）规范要求。

电气防火设计

本工程消防设施采用双回路电源供电，其配电线采用非延燃电缆，明敷时置于桥架内或埋地敷设，以保证消防用电的可靠性。

消防水可在车间内任意一个消防箱处控制，从而及时扑救火灾。

建、构筑物的设计均根据其不同的防雷级别按防雷规范设置相应的避雷装置，防止雷击引起的火灾。

在爆炸和火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的防爆型电器设备和灯具，避免电气火花引起的火灾，消防电缆采用耐火性电缆。

海绵城市设计

设计依据（包括并不限于）

（1）	《室外排水设计标准》	（GB50014-2021）

（2）	《广州市海绵城市建设指标体系》（试行）

（3）	《黄埔区给排水系统专项规划（2019-2035）说明书》（2021.11）

（4）	《城镇雨水调蓄工程技术规范》（GB51174-2017）

（5）	《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》（2014-10）

（6）	《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T135-2009）

（7）	《种植屋面工程技术规程》（JGJ155-2013）

（8）	《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）

（9）	《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010）

（10）	《蓄滞洪区设计规范》（GB50773-2012）

（11）	《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T190-2012）

（12）	《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）

设计原则及指导思想

（1） 设计原则

根据国民经济和社会发展规划，遵照国家经济建设的方针政策，对建设项目的技术方案及经济进行全面分析，为工程建设的提供可靠的方案；

执行国家关于海绵城市建设的政策，符合国家及地方的有关法规、规范和标准；

科学确定目标，合理选择海绵城市技术措施，充分发挥建设项目社会效益、环境效益、经济效益；

采用技术先进、成熟可靠、高效节能、易于管理的处海绵城市技术措施，尽可能降低工程投资和运行成本；

海绵城市技术措施做到合理、可靠、先进，关键设施选择国内外信誉良好品牌，监测仪器仪表选择国外进口先进产品；

结合地形条件和环境状况，统一规划合理安排设施，控制工程用地，充分发挥建设项目的效益。

（2） 指导思想

综合“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术措施，控制径流总量，提高排水标准，减少面源污染，改善城市水环境；积极采用国际新理念、新技术、新工艺，结合智慧城市建设，运用GIS、SWMM等技术建立具有在线监测、模拟、评估、运行、预警、应急抢修等功能的大数据处理中心和智慧管控平台，指导城市排水及相关规划建设活动，贯彻落实生态文明建设理念，全面推动海绵城市建设。

第五章  投标文件格式

格式1：

广州建设工程招标投标书

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 其中：勘察费 | 投标报价 元 [其中：岩土工程勘察费： 元；工程测量费： 元；工程物探（含管线探测）费： 元(详见勘测报价明细表） |  |
| 施工费 | 小写： 元 下浮率 %， 注：下浮率=【1-（施工费投标报价/施工费发包基准价）】×100% |  |
| 设计费 | 小写： 元 下浮率 %， 注：下浮率=【1-（设计费投标报价/设计费发包基准价）】×100% |  |
| 投标工期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保修期限 |  |  |
| 委派的施工负责人 （兼项目负责人） | 姓 名 |  |
| 委派的设计负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的专职安全员 | 姓 名 |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |

注：（1）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

- “投标工期”、“工程质量标准”、“保修期限”可以填写“按招标文件要求”或按投标文件内容填写。

| 勘察报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程勘察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 单位 | 数量 | 综合单价 最高限价(元） | 投标单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 一般场地 | 米 | 180 | 150.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、岩土工程勘察钻探单位必须根据工程勘察规范、工程设计技术要求、工程现场实际情况，在勘探前，编制勘探作业详细方案，说明各孔位的地形地貌情况、投入人员、机械设备数量以及各个勘探孔所属类别，报建设业主审核确定。

2、上述综合报价中已包括所有实物工作收费、岩溶地区措施费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、苗木、养殖物赔偿等所有一切直接或间接的费用，发包人不再另行计量支付。

3、在合同实施期间勘测费按实际完成工作量调整，但单价不作调整。

4、本项目设置招标总价控制价及综合单价控制价，投标总价超过招标总控制价或投标报价中的综合单价超过相应的综合单价限价时，投标文件将做废标处理。若投标人的投标报价计算错误，发包人有权作出修正，若修正后价格超过招标控制价时，投标文件将做废标处理。（经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。）

5、工程测量费和工程物探费如有新增内容按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》的标准下浮30%再乘以（1-中标下浮率）计算，其中用于办理规划报建、用地预审等规划国土手续的1:500地形测量费用，按国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准下浮30%再乘以（1-中标下浮率）计算。中标下浮率＝（1-投标报价/最高投标限价）

格式2：

法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书

法定代表人（负责人）证明书

（　）第　号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

法定代表人授权委托书

（　）第　号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是： 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名或盖章） 授权单位：（盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

后附法定代表人身份证和代理人身份证原件扫描件。

格式3：

勘察设计投标书

项目名称：

致：

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。我方愿以《广州建设工程招标投标书》的勘察费、设计费报价，承包本次招标所包含勘察和设计的工作，并承担质量缺陷责任。本项目设计负责人是       。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附设计文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日   期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

格式4：

投标承诺书

致：     （招标人名称）

我司确认收到贵司提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我司：       (投标人名称)      已作为投标人正式授权         (授权代表全名，职务)    代表我司进行有关本投标的一切事宜。

我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1．我司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

3．本投标文件的有效期为投标截止日后120日历天内有效；

4．我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5．我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，则投标担保将被贵司没收。

6．我司同意按照贵司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

7．我司如果中标，我司保证：

7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2保证将我司的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

7.3保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我司完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我司将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

7.4保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

7.5我公司保证拟派项目负责人应符合《广州市住房和城乡建设局关于加强建筑工程项目负责人管理的通知》（穗建规字〔2020〕32号）文的要求，保证投标所报的项目负责人、设计负责人在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或发包人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.6保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

7.7保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.8保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

7.9如我方中标,我方承诺：须按广州开发区有关规定编制及办理建设项目工程结算。本公司未按上述规定的期限和内容编制及办理建设项目工程结算，经建设业主或代建单位或监理人书面通知之日起2个月内（最长期限不得超过6个月）仍未提交编制及办理建设项目工程结算的相关文件的，监理人和建设业主有权根据建设业主已有资料进行审核并报财政部门审定，财政部门审定的竣工结算合同总价视同是经我方认可的工程竣工结算合同总价。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日   期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

格式5：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | （本项内容可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联合体投标的，由联合体主办方提交本表，其中投标人名称可只填写投标人主办方单位名称。

格式6：

参与编制投标文件人员名单

| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、工程总承包实施方案、投标报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式7：

项目负责人驻场承诺书

致（业主）                            ：

本人（姓名）            ，项目负责人证书注册编号：              受（投标人）                                                委派，拟在（项目名称）                                     担任项目负责人一职。为加强本工程项目管理，保证我公司在中标后严格履行与业主签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺；

1．本人作为公司选派的本项目的项目负责人，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。

2．如果本招标工程我公司中标，我本人保证在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的登记和任何工作，不在其他任何工程担任本职务。

3．除非征得业主的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，我自愿接受业主给予我本人的批评和处罚，并同意业主就此作为我个人的不良纪录进一步上报区行业主管部门，项目负责人证书注册、备案、审批机构，直至广州市建设局等有关部门并接受上述部门给予的通报和相关职能部门给予的扣证等处罚。

4．项目负责人本人身份证原件扫描件和两寸相片：

| 身份证原件扫描件 | 相片 |
| --- | --- |

投标人：（盖章）

项目负责人签名：

年   月    日

## 格式8：

投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）