基坑支护及土石方工程技术需求书

一、工程概况

1.拟建建筑物情况：

项目名称：中国联通琶洲安全产业园项目。本工程位于广东省广州市海珠区双塔路以南，磨碟沙路以东区域的琶洲西区AH040134地块。为商业办公类建筑。项目用地面积9171平米，拟建1栋34层研发楼，设三层地下室。塔楼基础拟采用灌注桩基础，其它区域拟采用独立基础。

2.地理位置和项目周边环境和地下管线情况：

本项目位于广州市海珠区琶洲西区。项目北侧为琶洲大道；东侧为市政道路；南侧和西侧为正在施工中的市政道路，并且市政道路下存在有市政管廊。四周存在有雨水、给水、路灯、电力等管线。

3.基坑支护型式：

基坑采用连续墙+两层钢筋砼内支撑支护和止水。高差区域采用放坡支护。

4.基坑周长、深度、占地面积、与用地红线距离：

基坑支护总周长约为330m，面积为7355平方米。地下室底板面标高为-5.50m（绝对标高），考虑底板垫层厚度后，基坑底标高为-6.60m。场地四周现状标高约为+8.50~9.00，地下室开挖深度约为15.10~15.60m。

5.坐标系和高程系：正负零标高暂定+9.00m（1985国家高程），本工程采用广州2000坐标系和广州高程系统。

二、设计依据

（一）场地岩土工程勘察报告

1、《中国联通琶洲安全产业园项目勘察设计岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，广东省建筑设计研究院集团股份有限公司，2025年4月。

（二）执行规范、标准、规程、规定

1、国标《混凝土结构设计规范(GB 50010-2010)》（2015版）

2、国标《建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)》

3、省标《建筑地基基础设计规范(DBJ 15-31-2016)》

4、行标《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)》

5、《广东省建筑基坑支护技术规程》（DBJ/T15-20-2016）

6、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013

7、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）

8、《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）

9、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2015版)

10、国标《建筑基坑工程监测技术标准(GB 50497-2019)》

11、省标《建筑地基处理技术规范（DBJ 15-38-2019）》

12、国标《建筑地基基础工程施工质量验收规程》（GB50202-2018）

13、省标《建筑地基基础检测规范(DBJ 15-60-2019)》

14、其它现行有关的国家,省,市颁布的规范、规定、规程。

三、场地工程地质与水文地质条件

拟建场为地貌类型属珠三角冲洪积地貌单元，场地现状为以荒地为主，整体较为平坦，局部稍有起伏，南侧、西侧为琶洲西区地下综合管廊；北侧为琶洲大道；东侧为海灏国际大厦。本次勘察期间钻孔孔口高程在6.14～8.62m，高差约2.48m。场地内无大的地表水体，距离场地西北侧约10.00m处有一条河涌，河涌宽约17.00m，水深约1.0～3.0m。据场地钻孔钻探揭露，拟建场地地层按地质成因及力学性质依次分为：人工填土（Qml），冲洪积层(Qal+pl)、残积层（Qel）组成；基岩为白垩系三水组康乐段（K2s1）粉砂质泥岩、泥质粉砂岩。

四、基坑支护设计

1、基坑坡顶超载取值和出土口设置：基坑坡顶2m范围内超载值取10Kpa，2m范围外超载值取20Kpa，施工道路和出土口超载取40Kpa。

2、基坑支护设计深度取值：地下室开挖深度约为15.10~15.60m。

3、基坑侧壁安全等级、使用年限及环境安全等级：基坑侧壁安全等级为一级。本基坑支护系统为临时结构，自开挖之日起有效期为18个月，当超过有效期时，业主应委托有资质的公司提前进行安全鉴定和评估，设计根据鉴定和评估结果进行复核。环境安全等级为二级。

4、基坑支护设计方案：基坑采用连续墙+两层钢筋砼内支撑支护和止水。高差区域采用放坡支护。

五、基坑支护结构材料

1、地下连续墙

1）地连墙的墙厚为800mm，标准单元槽段的长度为6m；采用对称配筋，并且根据需要情况分成多种墙段配筋。

2）地下连续墙钢筋笼整体制作，纵筋和分布筋交叉点50%点焊，50%绑扎，桁架处及吊点处应100%点焊，整片制作钢筋笼平台应平整；要求采用整体吊装，吊装时严格检查垂直度，根据起吊情况可以适当增减笼骨筋。

2、压顶梁、腰梁

连续墙顶设置压顶梁，压顶梁截面为800*800，腰梁截面为1200x1000。混凝土强度等级为C30，混凝土保护层厚度为25。

3、支承桩

支承桩建议采用旋挖桩，设计桩径1200，嵌固深度见大样图。桩的混凝土强度等级为C30，采用C30水下混凝土；浇筑支护桩的混凝土保护层为60。

4、挂网喷砼施工工艺

放坡坡面挂∅8@200×200钢筋网，坡面插筋采用1¶16@1200x1200，长度为1200。坡面喷射80厚C20细石混凝土进行防护，初喷40～50mm，挂网插筋后再喷射40～30mm。坡体中下部设置∅40泄水孔，水平间距1.5m。

5、钢筋

连续墙、压顶梁、腰梁主筋和加强筋采用HRB400E(fy=360MPa)；挂网钢筋采用HPB300(fy=270MPa)；箍筋采用HPB300(fy=270MPa)。

6、三轴搅拌桩

采用∅850@600三轴搅拌桩，套打一孔连接，三轴搅拌桩的长度见剖面图。采用42.5R普通硅酸盐水泥配浆，水泥掺入比25%，水泥掺入量每根∅850不少于200kg/m，水灰比1.5～2.0，搅拌桩28天龄期无侧限抗压强度在砂层和黏土层不小于1.0MPa，淤泥层不小于0.6MPa。钻杆下沉速度0.5m～1.0m/min，提升速度1～2m/min。采用跳打施工，采用两搅两喷，喷浆压力控制在0.5～0.8MPa左右，并以现场试桩取得具体施工参数。

六、主要施工工艺和注意事项

各项支护结构及措施的施工工艺详图纸及相关规范。

七、土方开挖注意事项

1、施工期间应注意地面和基坑内的引排水，避免冲刷基坑围挡、浸泡基坑。基坑外侧宜设置截水沟，基坑内侧可根据基坑渗水情况，沿基坑纵横向设置排水盲沟、集水井等排水措施。在基坑开挖过程中，应对地下围护结构间渗漏水进行封堵，避免造成地下水的大量流失而危及周边建（构）筑物的安全。

2、当基坑挖至支撑中心线标高以下1.0米时，应及时安装混凝土支撑，混凝土支撑应根据规范要求做适当起拱，检查确认支撑的稳定性，安全后方可继续下挖施工。尤其要注意斜支撑的稳定性，在其制作、安装等每一环节均要做到精心作业。

3、基坑开挖过程中严禁大锅底开挖，在基坑未回填前，须采用基坑内持续降水、排水等消浮措施，避免水浮力对车站结构产生不利影响。

4、基坑开挖至距坑底300mm时，必须人工挖除，避免基坑超挖，不允许欠挖。基坑开挖达到要求后应及时施筑接地网、垫层，严禁基底长时间暴露。

5、基坑开挖时如采用爆破，宜采用控制爆破，爆破作业必须由专业施工队伍进行，爆破施工必须遵守国家标准《爆破安全规程》（GB6722-86）并获得市有关单位的批准。

1）进行爆破时，应严格控制爆破震动、爆破飞石及爆破冲击，确保爆破不对周围人员、设备、建构筑物、支护结构等造成危害。

2）基坑爆破宜采用浅孔爆破法，即炮孔直径不超过50mm，炮孔深度不超过5m的爆破方式。

3）在水下或潮湿的条件下进行爆破时，宜采用抗水炸药，如使用易受潮的炸药、雷管和导火索等，必须采取防水措施。

4)爆破施工距支护结构3～5m时，应采用适当的保护措施，如采用预裂爆破形成隔震带、创造良好临空面后采用精细微差爆破、机械破碎等，以保证支护结构的安全。

5)基坑内钢筋混凝土内支撑的爆破拆除，宜在浇捣时预埋塑料管，拆除时在塑料管中装填炸药爆破。埋管可采用硬脂塑料管，直径宜大于40mm，长度宜为构件高度的2/3，沿构件中心线埋设，管距宜为构件宽度的l/2。

6、软土基坑开挖：

1）在土方开挖过程中，需要对已经施工的工程桩进行保护，桩两侧的土面高差不得大于1m。施工机械的行走路线需要进行必要的换填加固和铺垫钢板处理，以免机械行走对已施工素砼桩造成侧挤变形。施工机械行走线路应进行专门设计，土方开挖可以考虑多采用长臂勾机，减少挖土机械对素砼桩区域的影响。

2）出土口以及载重车辆行经的基坑坡顶区域，应采取铺设砖渣、搅拌桩复合地基等硬化地面的加固措施。

7、在施工过程中应根据现场施工实际情况与地质勘察资料进行核对，若有变化应立即通知监理、设计单位现场调整处理，以满足设计要求。

八、基坑监测要求

1、基坑工程施工必须贯彻"信息化设计，信息化施工"的原则,因此应按照国标《建筑基坑工程监测技术规范(GB 50497-2009)》 要求的监测项目进行监测，及时获得最大水平位移和地面沉降等信息，来指导基坑支护结构设计和施工，确保基坑工程的顺利 进行。对周边环境要加强监测，这包括：邻近建筑物的沉降、倾斜和裂缝及发生时间和发展过程的监测；邻近构筑物、道路、地下管网设施的沉降和变形监测；基坑开挖后的基底隆起观测；地下水位监测；肉眼巡视与裂缝观测。另外，有经验的工程师每天进行的肉眼巡视工作是很有意义的，主要对冠梁、邻近建筑物及邻近地面的裂缝、塌陷和支护结构工作失常、流土、渗漏或局部管涌等不良现象的发生和发展进行检查、记录和分析，形成有效的监测系统，使工程设计和施工设计紧密结合，以达到保证工程和周围环境安全和及时调整优化设计及施工的目的。

2、如果出现异常情况，如变形过大或变形速率连续三天超过每天5mm，则需加密观测，甚至连续观测。一级基坑水平和沉降位移累计30mm，二级基坑水平和沉降位移累计50mm，应召集设计、监理等有关部门会商，分析原因，必要时采取有效措施进行处理。

九、支护结构质量检测技术要求

1、支护结构使用的水泥、钢筋等原材料和加工的成品，应按现行有关施工验收规范和标准进行检验。

2、地下连续墙应采用声波透射法检测墙身结构完整性，检测墙幅数不宜少于总数的20％，且不得少于3幅，每幅地下连续墙预埋声测管数量不少于4个。当根据声波透射法判定墙身质量不合格时，应采用钻芯法进行验

3、止水帷幕检测：必须检测基坑周边止水帷幕的止水效果，应在基坑开挖前进行抽水试验检测。抽水试验点数不应少于3点。

4、喷射混凝土的质量检测应按下列要求进行：

（1）面层喷射混凝土应进行强度试验，每500平米喷射混凝土面积试验数量不应小于一组，每组试块不应小于3个。

（2）应对喷射混凝土面层厚度进行检测，每500m平米/喷射混凝土面积检测数量不应少于一组，每组的检测点不应少于3个；全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值，最小厚度不应小于厚度设计值的80％。

5、检测工作结束后应提交包括下列内容的质量检测报告：

（1）工程和检测工作概况；

（2）检测方法原理与仪器设备；

（3）检测资料分析处理方法；

（4）检测结论及建议。

6、当检测结果不合格的数量大于或等于抽检数的30％时，应加大检测数量，其检测方法和数量由质监部门组织设计 、监理等人员根据实际情况确定，并根据检测结果提出处理意见。

十、基坑施工注意事项

1、基坑开挖应根据本基坑支护结构设计和截排水要求，制定详细的施工开挖方案。

2、基坑周边严禁超堆荷载，基坑周边2m内不得堆载，2m外堆载不得超过20kPa。 材料加工场地距基坑边应大于20m。为了基坑安全，基坑坡顶四周10m范围内应设置 明显的限载标识，如果确实要超过限载进行堆载，则必须对堆载区域进行加固处理，以堆载不对基坑安全造成影响为准。

3、基坑边界周围地面应作硬地化处理并设排水沟，且应避免漏水、渗水进入坑内。

4、基坑开挖过程中，做好挖土机械、车辆的通道布置、挖土的顺序及周围堆土位置安排，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土，损坏截水帷幕。

5、施工中机具设备停放的位置必须平稳，大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等，经计算确定。

6、在基坑挖土施工过程中，由专人作检查、观测，发生异常情况时，应立即停止挖土，并应立即查清原因和采取措施后，方能继续挖土。

7、基坑开挖到坑底应及时换填并浇筑封底混凝土。地下室结构在施工过程中应及时进行夯实回填土施工。墙与支护结构之间的空隙应排除积水，清除虚土和建筑垃圾，填土分层夯实。

8、基坑开挖到底后按设计要求设置截水沟，每间隔25m设置一个长宽各1000，深1000的集水井。

9、基坑周边要求设置护栏，以保证施工人员的安全。

10、基坑回填建议采用素土回填，压实系数要求0.90。

11、由于震动荷载对基坑边坡的安全影响非常明显，因此要求进出场地的道路尽可能与支护边垂直，如果要平行设置临时道路，则应离开基坑坡顶不小于5m。

12、土方开挖阶段基坑纵向容易发生失稳 ，要求基坑开挖时，临时形成的挖方边坡坡率应小于1：3。

13、位于各分区分界线上的支护桩，以总桩长相对长的分区进行施工。

14、当施工时发现现场的实际地层情况与设计所引用的钻孔资料出入较大时，要及时提请设计人员进行必要的设计变更。

15、施工应严格按现行基坑设计施工规范、<<混凝土结构设计规范>>(GB50010-2010)以及相关的地基基础方面的施工和验收规范进行。

16、个别立柱桩位于承台范围内，支承灌注桩实桩顶的标高为承台底标高，格构柱需伸进支承灌注桩内3m。

十一、防汛、抗台风措施

施工期间需做好防汛抢险及抗台防洪措施。

1、防台防汛抢险实施预案：

根据气象情况，如果风暴72小时内可能影响本项目，项目部防台防洪小组应当至少做出如下应急动作：

（1）防台防洪小组召开汛前准备会，传达台风暴雨险情并做动员工作，并初步制定可行的防抗方案和督促有关部门做好准备。

（2）检查机械设备并确保防台防洪期间设备的完好和使用，保证现场至少有1台挖掘机和1台装卸机可用于抢险，防台防洪期间至少有两台车辆停置现场办公室以备应急。

（3）组织人员对现场进行检查，对存在的问题、隐患要登记造册，及时完善防台防洪措施。

（4）核实应急物资准备情况，特别是用于闸室深基坑开挖支护应急用的编织袋、土工布、抽水泵等物资。

（5）核实可用的抗台防洪人员，确保足够的防台防洪人力，并强调防台防洪期间人员未经同意不能外出，以免台风暴雨期间的人员意外伤害。

（6）安排值班。防台防洪值班人员要认真负责，按时观察和收集台风、暴雨动向情况，做好记录和交接，遇险情及时报告小组领导。

2、抗台防洪措施：

如果台风暴雨24小时内会影响本项目，小组应按制定的防台防洪方案组织力量和台风暴雨到达前完成，至少要做到以下几点：

（1）电灯、电缆、电箱在台风前收回放好。

（2）机械设备如桩机、泵机等设备转移和安全位置，桩架放倒，用防雨布遮盖机电设备，做好加固工作，在海堤上留出抢险通道。

（3）对现场的临时板房加固。

（4）现场不必要的人员全部撤离到安全的地方。

（5）加强与当地水利部门和防台防洪指挥部的联系，必要时与当地管理部门协调开闸排湾内的水，保证海堤安全。

（6）防台防洪期间24小时值班，直到风暴警报解除；现场定期巡视检查，发现险情及时报告，巡视人员要做好自身的安全保护。

3、台风过后应做好以下工作：

（1）台风过后组织有关人员在进行一次大检查。

（2）对受损情况进行登记汇总并向上级及业主、监理报告。

（3）总结经验教训，修订完善防风防洪方案。

（4）表彰台风期间好人好事。

（5）检查各施工机械、机电设备的安全性能，尽快恢复生产。

十二、工程风险及应急预案

1、施工单位应根据自身实际情况，结合现场需要、施工进度计划和施工组织设计等，制定详细的应急预案，并进行切实的准备和落实，以保证基坑的安全。

2、如果在开挖过程中发现支护结构侧向位移较大或地面沉降较大已经超过了设计警戒值，监理单位应马上下达停工令，召集施工单位、设计单位、业主等参建单位各方召开现场会，分析造成位移偏大的原因，及时采取回填土方、灌浆加固、或增加支撑等措施控制住支护结构的侧向位移和地面沉降。

3、只要发生超出设计报警值的变形，就必须对支护结构和周边临建加密观测，实时地报告位移情况，如果发生危及安全的 变形，则必须马上对临建内的人员组织疏散，撤离到安全地带，并进行妥善安置。

4、具体要求如下

1）基坑开挖前,应预计事故发生的可能性,作好基坑抢险加固的准备工作。

（1）基坑的位移和沉降等监测措施和监测反馈系统的建立；

（2）加固用的钢材、水泥、水玻璃、木桩等；

（3）储备止水堵漏的必要器材；

（4）加固用的施工机械设备，包括汽车、挖土机、水泵等。

（5）配备应急救援中所需的消防手段、救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。

（6）为全面提高应急能力，项目部应对现场人员进行必要的抢救知识教育，必要时，进行应急预案演练。

（7）项目部应事先与地方医院、宾馆建立正式的互相协议，以便在事故发生后及时得到外部救援力量和资源的援助。

2）坑内降水及开挖使坑外地面或道路下沉、建筑物倾斜时，应立即停止坑内降水和挖土，并立即用粘土或水泥土阻塞夯实再加混凝土封砌渗漏，或用化学浆液、树脂等材料处理止水帷幕的渗漏，必要时重新补做止水帷幕。

（1）流砂、管涌

A.对较严重的流砂现象应增加坑内降水措施，使地下水位降至坑底以下0.5～1.0m以下。

B.如果流砂是在上部桩间的缝隙中出现的，则可在桩间嵌补防水细石混凝土。施工中应先在出现流砂的部位插入引流管，而后将该段墙幅间土清除，再将两面墙幅对应面凿毛，然后在外面支模，浇注防水细石混凝土。

C.管涌十分严重时可在支护墙前打设一排钢板桩，在钢板桩和支护墙间进行注浆，钢板桩底应与支护墙底标高相同，顶面与坑底标高相同，钢板桩的打设宽度应比管涌范围宽３～５m。

（2）止水帷幕渗水

A.对渗水量较小，不影响施工也不影响周边环境的情况下，可采用坑底设排水沟的方法。

B.对渗水量较大，但没用流砂带出，造成施工困难，而对周围影响不大的情况，可采用“引流－修补”的方法：

a.在渗漏较严重的部位，先在支护结构水平（略向上）打入一根钢管，内径20～30mm，使其穿透支护结构内，由此将水从该管引出。

b.管边支护结构的薄弱处用防水砼或砂浆修补封堵。

c.待修补封堵的砼或砂浆达到一定强度后，再将钢管出水口封住。如封住管口后出现第二处渗漏时，按上述方法再进行“引流－修补”。如果引流的水为清水，周边环境较简单或出水量不大，则不作修补也可，只需将引入基坑的水排出即可。

（3）止水帷幕漏水

A.如果漏水位置离地面不深处，可将支护结构背开挖至漏水位置下500～1000mmm，在支护结构背后用密实砼进行封堵。

B.如漏水位置埋深较大，则可在支护结构后采用压密注浆方法，注将封堵。注浆浆液中应掺入适量水玻璃，使其能尽早凝结，也可采用高压喷射注浆方法。采用压密注浆时，为防止施工对支护结构产生的压力生成支护结构较大的侧向位移，在施工前应对坑内局部反压回填土，待注浆达到止水效果后再重新开挖。

3）当基坑支护结构变形超过允许值或有失稳前兆时，应立即采取加固措施，加固的方法有撑、拉、压、灌、堵、减等，加固原则如下：

（1）当支护结构变形过大，明显倾斜时，可在坑底与坑壁之间加设斜撑。如基坑周边场地允许，可设置拉锚。

（2）支护结构墙嵌固深度不足，使连续墙踢脚失稳时，应立即停止土方开挖，在墙前堆砂包反压，也可在基坑外侧挖土卸载，在挡土墙的被动区打短桩加固等。

（3）当坑边土体严重变形，且变形速率持续增加时，应视为基坑整体滑移失稳的前兆，应立即采用砂包、碎石或其它材料回填基坑，待基坑稳定后再作妥善处理。

（4）坡顶卸载，坑内停止挖土作业，适当增加内撑或锚杆，增大内撑预应力或预应力锚杆的锚固力。

（5）当基坑周围建筑物严重开裂、倾斜时，应立即组织人员紧急疏散，并补强加固或拆除，同时上报上级主管部门。

4）基坑周边地面沉降

在施工过程中，如果基坑周边地面沉降变形出现异常情况，在及时向有关单位汇报的同时，可先行进行如下处理：

（1）对基础进行加固处理，如进行钢花管高压注浆处理，加固基础的地基承载力；

（2）对基坑局部进行填土反压处理，增大基坑的被动土压力的作用，保持基坑的稳定性；

（3）增加锚索排数，加强基坑的反力，保持基坑的整体稳定性。

（4）周围邻近地下管线，地下管线的保护是本项目的重点。进场后详细调查好周围地下管线，做好记录，由专人负责，每天做好巡视工作，观察测量有何异常，及时处理解决，使隐患消除在萌芽状态。

（5）对埋深较浅的管线或燃气管线等比较敏感的管线，可以考虑基坑开挖之前将管线挖出暴露于外。建议甲方联系管线管理单位对坑边管线进行专业加固处理，并对保护措施采取围拦明示，保证现场人员、机械和车辆绝不影响管线。

十三、特别说明

工程质量标准：确保符合国家、省、市《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业有关施工质量验收规范（如有新规范标准按新的执行）质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

本说明未尽之处，应按国家、省、市有关规范、规程和规定执行。