越秀区排水单元达标完善工程施工检验监测（含CCTV检测）
服务合同

合同编号： 

           发包人：广州市越秀区市政和水利维护所

           承包人（检验检测单位）：

                    签订日期 ：    年  月  日

目   录

3第1篇 合同协议书


6第2篇 中选通知书


7第3篇 合同条款


16第4篇 工程建设项目检验检测廉政责任书


18第5篇 技术条件及检验检测要求


20第6篇 标价的检测服务清单


21第7篇 联合体协议


22第8篇 组成合同的其他文件




第1篇   合同协议书

项目名称：越秀区排水单元达标完善工程施工检验监测（含CCTV检测）服务

（一）检验检测服务部分
一、检测任务内容和范围：

1.工作内容：依据施工图及相关规范要求，开展工程检验检测工作，具体以施工图纸、检测（监测）方案、检测规范及主管部门要求为准。以下描述为概括性描述，本工程第三方检测服务为施工及验收阶段所有检测工作包括但不限于地基基础检测、见证取样检测、管道CCTV检测等和基坑监测服务,以及为工程验收提供依据的检测，满足工程验收的要求。具体根据图纸、工程量清单及项目现场实际情况确定。
服务范围除以上工作外，还包括但不限于以下内容：
①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
②在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，且投标价中已经综合考虑了该项协调工作的费用,且投标价中应综合考虑该项目协调工作的费用。
③因按相关规定须与行业、行政监督部门传输报送检测数据信息的工作，且投标价中已经综合考虑了该项协调工作的费用。
④根据相关规范和标准、主管部门文件的规定以及设计图纸的有关要求，结合工程实际情况编制相关项目的《检测方案》，并报质监部门备案（如需要）。
⑤负责检测的工程质量需符合《建设工程质量管理条例》等国家相关管理要求。
（具体以招标文件、施工图纸、检测方案、检测规范及主管部门要求为准）。
2. 服务周期：从承包人进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求和验收要求。具体开工时间以发包人书面通知为准，因发包人原因或现场不具备作业条件，检测时间顺延。

2、 本协议书于      年    月    日由             （以下简称“发包人”）为一方与         （以下简称“检验检测单位”）为另一方签订。

三、鉴于发包人已确认检验检测单位履行检验检测服务，对本检验检测项目的工程质量全面控制，并已接受检验检测为履行该项服务所提交的《承包书》，明确双方在合同期间的义务、责任和权利，兹就以下事项达成协议：

1、本协议书的词句和用语均具有以下提到的合同条款中规定的含义。

2、下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

（1）合同实施期间双方签订的补充或修正文件；

（2）本合同协议书；

（3）委托书；

（4）合同条款；

（5）技术条件；

（6）图纸；（另册）

（7）已标价的工程量清单；

（8）组成合同的其他文件。

3、本合同为按实结算合同，合同含税总价暂定为人民币：     元，（大写：      ），其中，检测（含CCTV检测）合同价为     元，下浮率      %；监测合同价为     元，下浮率      %。本工程的综合单价已包括了为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、规费、税金、保险费、相关协调费等。
4、本合同最终检验检测结算：1、合同清单内的按发包人实际委托检验检测完成的工作量乘以合同清单的单价进行结算；2、合同清单外的新增项目按发包人实际委托检验检测单位完成的工作量乘以本合同“第3篇合同条款”第7条约定的方式计算单价进行结算，工程量和单价需经监理和发包人书面确认，最终结算价以发包人或发包人委托第三方评审单位审定价为准，且不超过批复概算对应费用。
5、检验检测单位与发包人签订合同时使用的“开户银行名称、账户名称(简称户名)及账号”在签订后非经发包人书面同意不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由检测单位承担。

6、本合同正本一式二份，发包人、检验检测单位各执一份；副本六份，发包人执三份，检验检测单位执三份，具有同等法律效力。

	发包人： 

（盖章）


	检验检测单位：
（盖章）

	法定代表人

或授权代表：
	法定代表人

或授权代表：

	单位地址：
	单位地址：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	邮政编码：
	邮政编码：

	
	开户银行：

	
	账号：


第2篇   中选通知书
第3篇   合同条款

1、定义

下列词句和用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1项目：发包人建设工程和委托检验检测单位提供检验检测的对象。

1.2工程名称：检验检测服务
1.3服务：检验检测单位根据检验检测合同承担的工作，亦称检验检测服务。

1.4发包人：委托检验检测单位提供检验检测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程发包人为：              。
1.5检验检测单位（承包人）：受发包人委托提供检验检测服务并具有检验检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程检验检测单位为：                      。

1.6检验检测合同：发包人与检验检测单位之间为实施、完成并保证本工程检验检测服务所订立的合同，由合同协议书中规定各部分内容组成。

1.7承包文件：被发包人认可并接受的检验检测单位提交的检验检测项目承包书。

2、检验检测单位的义务
2.1检验检测服务的义务：检验检测单位必须按照如下规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检验检测服务。

2.1.1检验检测服务的依据：

①建筑工程相关的检验检测规程及其工程质量检验检测评定标准、本合同内的技术条件，若建筑工程中没有检验检测标准可参照市政工程相关标准执行；

②发包人和检验检测单位签订的正式合同、协议书及附件；

③政府和发包人的书面指令。

2.1.2检验检测服务范围：详见工程量清单。

2.2检验检测服务质量：

2.2.1检验检测单位必须按照国家、省、市市政建筑相关的检验检测规程及其工程质量检验检测评定标准、本合同的技术条件来开展进行检验检测工程；每次进场开展工作前，须先向驻场监理登记报备，作业时须有监理旁站并由监理对工程量进行确认，发包人有权将每次进场检验检测报备表及对应检验检测数据作为支付服务费的依据。无进场记录的检验检测数据将不予承认，作业完成后数据应有一份报监理留档。由于检验检测单位原因造成的停工、返工、窝工，由检验检测单位自行承担全部责任并不得向发包人和建设单位收取其他费用。

2.2.2在签署合同后的   个工作日内向发包人提交检验检测工作方案，必要时按发包人要求组织专家评审，经审批后实施，检验检测数据应按市建委文件要求实施实时上传。

2.2.3检验检测工作需在发包人或监理人发出指令后48小时内到场检验检测，并在发包人指定的时间内按质按量完成，不能影响工程其他工序的实施。检验检测完成后   日内提交最终成果报告，报告一式捌份，检验检测单位对所提交的报告及技术数据负责；

2.2.4提交的检验检测试验报告应具有法定效力。

2.2.5由于检验检测单位原因造成工程检验检测返工或增加工作量，发包人不另外支付费用。

2.2.6如果检验检测结果不合格，检验检测单位有义务及时通知监理负责人和发包人。在未收到发包人书面意见前，检验检测单位应当提醒施工单位必须得到发包人同意继续施工的通知方可进行下一步工序。

2.2.7发包人要求检验检测单位必须参加的会议，检验检测单位必须安排发包人要求的人员到会，未经发包人同意不到会者，累计超过5次（注：参加会议次数以会议纪要签到为准），发包人有权按1000元/每人次对检测单位进行追加处罚。

2.3检验检测人员

2.3.1检验检测人员必须能够适应检验检测合同规定的检验检测服务工作，其全部检验检测人员的资质在承包文件中详细描述并得到发包人的认可。

2.3.2为了履行检验检测服务，检验检测单位应在承包文件中指定一名授权代表与发包人的授权代表建立工作联系，该授权代表同时为本项目现场负责人，本工程授权代表为                  ，联系方式：            。

2.3.3发包人有权以书面形式要求检验检测单位更换不能按照检验检测合同的规定履行检测合同的检验检测人员，对违反检验检测合同对发包人或工程造成损失或不良影响的检验检测人员，发包人有权对其进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

2.3.4即使是发包人要求或同意更换的检验检测人员，其代替的检验检测人员的资质仍应得到发包人的认可。

2.3.5检验检测单位违法转包或未经过发包人书面同意，擅自分包或者违法分包工程的，自发布《工程处罚通知书》之日起发包人将停止检验检测单位在发包人单位一年的承包资格。

2.4保密

未经发包人的书面同意，检验检测单位不得泄露与本项目、本工程、本检验检测合同有关的资料。

2.5在合同执行期间，如发包人委托其他建设管理单位承担本工程部分工程建设管理工作的，检验检测单位必须按本合同约定接受建设管理方授权范围内的管理。如发包人发现检验检测单位不服从管理的，按本合同约定的违约责任进行处罚。

2.6对于非主要检验检测工作，若检验检测单位资质范围不能涵盖所需的检验检测内容时，检验检测单位须取得发包人书面同意，自行与有资质的单位合作完成该部分检验检测工作。
3、发包人的义务
3.1检验检测工作条件

发包人按照发包文件的约定，检验检测单位自行解决提供履行服务所必须的工作必要设施。其费用已列入承包报价。

3.2资料

发包人按照发包文件的约定，发包人在检验检测合同生效之日3天之内，向检验检测单位免费提供与检验检测服务有关的资料。

3.3代表

发包人指定一名授权代表       ，联系方式：          ，联系地址：          ，与检验检测单位的授权代表建立工作联系，负责办理场地协调、工程量确认、办理结算、收取承包人检验检测报告/资料、收取发票等履行合同事宜，发包人更换该代表或变更其授权时，必须提前7天通知检验检测单位。

3.4.授权通知

发包人必须将履行检测服务的检验检测单位及发包人授予检验检测单位的权利，及时用书面形式通知监理单位和施工单位。

4、责任和保障
4.1检验检测单位的赔偿责任

4.1.1检验检测单位违反合同的规定，或因其职员失职、渎职并因此造成发包人经济损失的，检验检测单位应根据其所承担的责任向发包人支付赔偿金。

4.1.2如检验检测单位与第三方之间存在争议的，检验检测单位应根据法院或仲裁机构的审判或仲裁结果承担或要求第三方承担相应责任。

4.1.3如果检验检测单位与发包人对有关经济损失承担责任或连带责任时，双方应按责任比例计算赔偿金额。检验检测单位对发包人的上述责任进行赔偿的，应按照下列的规定办理：

赔偿金＝发包人实际损失金额×检验检测单位应承担责任的比例

4.2发包人的赔偿损失及违约责任

发包人违反检测合同的规定并造成检验检测单位经济损失的，将据实向检验检测单位赔偿：

发包人逾期向承包人支付预付款、办理计量确认、请款、支付进度款、支付结算款的按对应部分检验检测费的日2‰向承包人支付违约金。赔偿金=检验检测单位的直接经济损失（金额上限不超过合同价款）

4.3赔偿责任的期限

发包人或检验检测单位任何一方向另一方要求的经济赔偿，都应在赔偿事件发生后以书面形式提出索赔。

4.4保障

检验检测单位在不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障检验检测单位免受因履行本检验检测合同而引起的外界干扰。

4.5违约责任：

（1）检验检测单位因自身原因无正当理由未能按时提交检测报告而影响工程进度的，检验检测单位每延后一天按合同暂定价的2‰向发包人支付违约金。

（2）检验检测单位不按合同约定履行义务或擅自终止合同的，发包人有权单方解除合同并终止合同款项支付，对因检验检测单位造成的损失，有权要求检测单位赔偿。

5、检验检测合同的生效、终止
5.1检验检测合同的生效

检验检测合同生效的时间，以双方签字盖章之日起生效。

5.2检验检测合同的终止

检验检测合同的终止和失效的时间，为本合同项目的服务完成及结算完成之日。

6、检测服务的费用和支付
6.1检验检测服务费用

6.1.1检验检测服务费用的计算方法和内容按照合同约定，工程量以工程量清单约定并经发包人委托的第三方审定、承包人确认为准。

6.1.2任一细目（分部分项工程）工程量变化，无论其单项变化的大小或各项变化总和的大小都不应改变综合单价。

6.2检验检测服务费用支付方式和时间

6.2.1发包人按照越秀区财政局财政集中支付的有关规定，根据年度财政资金安排，向检测单位支付检验检测费，具体支付时间以财政集中支付时间为准。

6.2.2在检验检测单位完成检验检测并出具相关报告后，自向发包人提出支付申请进度款，检验检测的计量和请款报告经发包人授权代表、第三方评审单位及项目主管单位需在  个工作日内进行确认（如检验检测单位资料不全，发包人应一次性告知补正要求，检验检测单位补正<齐全>后的确认期限按前述规定执行）。发包人确认后应在  个工作日内向检验检测单位支付至累计完成工作量80%的检测费。

6.3工程结算及结算款支付：

6.3.1本合同最终检验检测费结算：1、合同清单内的按发包人实际委托检验检测单位完成的工作量乘以合同清单的单价进行结算；2、合同清单外的新增项目按发包人实际委托检验检测单位完成的工作量乘以本合同“第3篇合同条款”第7条约定的方式计算单价进行结算，工程量和综合单价需经监理和发包人书面确认，最终结算价以发包人或发包人委托第三方评审单位审定价为准，且不超过概算对应费用。

6.3.2检验检测单位完成现场全部检测内容后，检验检测单位按照发包人要求的资料提交检验检测服务费支付申请、正式版检验检测报告及结算资料，在检验检测单位提交上述资料后且完成结算审批手续后，发包人在  日内支付剩余全部检验检测费用。

6.3.3检验检测单位知悉，发包人资金的拨付有赖于政府部门的审批、付款，检验检测单位同意，如因政府部门原因导致发包人资金支付延迟，发包人不承担延迟付款的违约责任，且检验检测单位应继续不中断履行本合同。检验检测单位知悉，本项目为政府投资项目，由于政府投资审批时间及财政支付时间较长，检验检测单位已充分考虑此项风险，发包人不承担因此而产生的任何后果，包括但不限于由于政府主管部门或财政部门延期审批资金计划或延期拨付本项目建设资金导致发包人逾期支付合同价款等。

7、新增项目
7.1在实施过程中，只有发生了下列情况或另有约定的，可作为新增项目进行计算，新增项目单价参考相关文件和投标下浮率结算。

7.1.1经发包人另行确定的本项目合同内容以外的其他检验检测项目。

7.2新增项目内容，应维持承包报价水平，具体计算办法如下规定并依次取用：

7.2.1套用单价项目：工程清单已有的项目单价套用相应的项目单价；

7.2.2换算单价项目：工程清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；

7.2.3不属上述情况属新增单价项目，单价按以下方式确定：

收费文件原则上按广东省物价局关于我省建筑工程质量检测收费问题的复函（粤价函[2008]77号）、广东省物价局《关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490号）、广东省物价局《关于建筑消防设施检测收费有关问题的批复》（粤价[2001]340号）和（粤价[2000]313号）、国家测绘局《关于印发<测绘工程产品价格>和<测绘工程产品困难类别细则>的通知》（国测财字[2002]3号）、广东省建设工程质量安全检测协会（粤建检协[2015]8号）并结合市场实际情况下浮率（   %）计取。

8、其他
8.1合同双方的关系

互为权利和义务主体，双方应遵守平等互利、协商一致的原则履行本检验检测合同。发包人和检测单位均应按照检验检测合同公正地行使权利和全面履行自己的职责。

8.2语言和法律

检验检测合同使用的语言为汉语，检验检测合同遵循中华人民共和国法律和地方法律法规。

8.3利益矛盾

未经发包人书面同意，检验检测单位不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检验检测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。

8.4通知

本检验检测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。无论发送方采取何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8.5版权

8.5.1对检验检测单位拥有版权并已用于本检验检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同项目中使用或复印。但未经检验检测单位的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

8.5.2检验检测单位有权出版与本项目有关或本工程检验检测服务有关资料，但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利，专有技术以及经济情报。

9、争端的解决
9.1双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，双方当事人同意通过发包人所在地法院诉讼解决。

9.2发生争议后,相关费用的承担。

9.2.1因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、公告费、担保费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

9.2.2若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费、公告费、担保费等合理费用）。

9.2.3发包人、承包人双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费、公告费、担保费等合理费用）按和解或调解结果承担。”

合同附件：

工程试验检验检测项目综合管理规定

1、关于人员配置和进场检验检测
1.1试验检验检测单位应在合同签署后，检验检测项目实施前将拟投入本工程的试验检验检测人员名册、资质证明、各人分管项目编制成册（附姓名、近期照片、身份证、手机号码），一式两份报发包人驻场代表和监理工程师备案。以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。服务本工程的人员须与承包文件承诺人员相符并随时接受建设管理单位检查。

若项目负责人未按建设管理单位要求参加会议，累计超过5次的（注：参加会议次数以会议纪要签到为准），发包人有权按1000元/每人次对承包单位进行追加处罚，且发包人保留向建设行政主管部门报告项目负责人不良行为（不能履约）以及请求停止检验检测单位年度备案权利。

1.2因特殊情况必须中途更换人员，试验检验检测单位须以书面形式说明原因,建设管理单位同意，且替换人员资历不得低于被替换人员。如在未知会或未取得发包人单位书面批准的情况下，试验检验检测单位私自更换服务人员，一经查实，发包人或建设管理单位有权按合同价的1%最高不超过人民币1万元每人次作为处罚并直接报建设行政主管部门停止检验检测单位年度备案。

1.3试验检验检测服务人员进入施工现场必须佩戴胸卡以备检查。同时应穿戴相应的安全防护用品，服从施工现场的安全管理。

2、关于检验检测的实施

2.1发包人有义务也有责任要求施工单位为试验检验检测单位提供相对良好的现场检验检测环境，如：便利的进出场道路，安全的检测场地、相关的技术资料。

2.2试验检验检测、单位不得以任何形式要求施工单位无偿完成本属于试验检验检测费用包括的某些前期准备工作。如确需施工单位配合提供人力、材料、设备的，应知会发包人代表、监理工程师，并且施工单位的配合措施应是代价合理的有偿服务，如试验检验检测单位违反本条规定，发包人有权扣除该次该项全部服务费用，并对相关单位责任人作出通报批评等处罚措施。

2.3试验检验检测单位须按照发包人指定的时间内及时、有效地完成相应检验检测任务。如属人员、设备、材料等投入不足等原因导致迟滞工程进度的，发包人有权另行委托具同等资质条件的检测单位实施剩余检验检测工作，发生费用在合同款内扣除抵付。

3、关于检验检测报告的提交和真实性

3.1检验检测单位应按合同条款中相关规定及时提交检验检测结果或试验报告给监理工程师报备。如因不能及时提交检验检测成果而导致工程后续工作或中间验收不能及时进行，发包人有权按合同价的5%最高不超过人民币2万元每次进行处罚并保留向建设行政主管部门报告其不良行为的权利。

3.2检验检测单位须向发包人提交完整书面检验检测报告与电子文档，否则发包人有权按照合同要求扣除相应资料费。

3.3检验检测单位提交的检验检测报告必须真实、有效、完整。如有弄虚作假行为，一经查实，发包人将有权单方面解除合同，所完工作不予确认，并保留上报建设行政主管部门取消检验检测单位资质权利。

第4篇  工程建设项目检验检测廉政责任书

项目名称：越秀区排水单元达标完善工程施工检验监测（含CCTV检测）服务

项目地址：广州市越秀区
发包人：广州市越秀区市政和水利维护所

承包人：                                           
加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目检验检测工作委托方于服务方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  发包人、承包人双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包承包、工程建设、勘察设计和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目第三方检测合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、检测项目的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程第三方检测合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求承包人和相关单位在检测工作中使用某种产品、材料和设备。

第三条  承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关检测的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程第三方检测合同的附件，与工程第三方检测合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

	发包人：

（盖章）
	检验检测单位：

（盖章）

	法定代表人或委托人：
	法定代表人或委托人：


第5篇   技术条件及检验检测要求

一、技术标准、规范汇总

（1）检验检测服务部分

依据本项目设计文件的要求，本次发包检验检测技术服务须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的检验检测技术标准或规范的要求：

1、《工程测量规范》GB50026-2007；

2、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007；

3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

4、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009；

5、其他国家、省市或行业的相关技术标准、规范；
6、设计方提供的设计文件要求。

（注：如有新文件规定，则按新文件规定执行）

二、检验检测服务项目质量控制要求

1、承包单位应建立为完成本承包检验检测承包项目而实施质量管理所需要组织结构，明示组织结构框图，并用文字明示各级人员职责，并提供质量检验检测工作受外界或领导机构影响的规定。并必须形成质量体系文件协调整个工作机构运转列出有效的、文体化的技术和管理程序，以便以最好的、最实际的方式来指导整个组织的工作人员、设备及信息的协调活动。质量体系文件应包括以下内容：

（1）有效完成本项目的质量方针，包括目标和承诺；

（2）投入本项目的组织结构框图；

（3）各检测人员工作岗位及其职责；

（4）样品质量管理程序；

（5）检验检测工作申诉处理程序；

（6）保密和保护所有权程序。

2、承包单位必须对本承包项目投入足够的检验检测人员，这些检验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

3、承包单位应配备足够的检测仪器设备。检验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

4、检验检测承包单位必须有近3年内从事本工程类似检验检测工程的经验。

5、检验检测承包单位必须为配合施工和安全与质量监督编写各项实施的检验检测项目的《检验检测工作手册》。

6、检验检测报告必须严格进行内部三级审核制度。

（1）检验检测工作人员要熟悉并严格按照检验检测规程和方法，检验检测工作，同时做好数据记录；

（2）各检验检测工作校核者应掌握检验检测规程和技术，检验检测数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；

（3）报告审核者保证程序合法，报告有效。

三、检验检测实施要点

1、本项目基桩低应变法、钻芯法检验检测等技术方案必须符合上述有关国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。

2、本项目检验检测工作，应严格按照设计要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行检验检测工作。检验检测单位须制定现场作业计划报监理单位审批。

3、检验检测单位应在完成现场检验检测作业后 天日内完成检验检测报告，并向建设单位提交一式八份成果报告（成果报告按检验检测类别分别装订）。

第6篇 标价的检测监测服务清单

第7篇 联合体协议

第8篇 组成合同的其他文件

16

