
设计任务书

二〇二五年七月
一、项目建设内容及规模

本项目为人和镇穗和地块储备项目给排水管线迁改工程，主要内容为给排水管工程及相关附属设施等。
设计供水管道位于人和镇穗和地块储备项目供水管道迁改合计新装DN800管约1430米，新装DN600管约36米，新装DN400管约115米，新装DN300管约485米，新装DN150管约60米，新装DN100管约76米。
设计排水管线位于人和镇穗和地块储备项目排水管道迁改合计新建320米污水管（含井径），其中开挖施工219米为球墨铸铁管，95米顶管施工为III级钢筋混凝土管；拆除13米d600II级钢筋混凝土污水管和21米d800II级钢筋混凝土污水管；拆除190米d500II级钢筋混凝土雨水管和47米d300II级钢筋混凝土雨水管。

二、设计工作内容
本工程范围内的设计实行设计总承包，工作内容包括但不限于：施工图设计。配合各阶段报建报批手续、施工图通过行业主管部门审核、各阶段财政评审工作及结算评审，配合从开工到竣工验收的现场服务，配合项目完成工程验收和竣工图审核盖章确认（含验收通过）等服务工作。包括但不限于如下具体内容：

（一）设计内容

1、负责以下工作并提交相关文件：施工图设计、配合竣工图审核盖章确认。根据需要进行设计方案展示图纸制作，展示图套数按要求提供（如有）。

2、负责施工图通过行业主管部门审查，及完成管道报建报规和验收报建报规工作；配合甲方各项报建报批工作并提交相关文件，根据需要，提交包括但不限于以下文件：施工图审查及备案（如有）；招标、规划报批等各项相关工作。

3、负责专业设计，具体按设计规范及甲方要求。

4、完成配合竣工图审核盖章确认；配合工程各项验收；设计图修改、工程变更设计应办理的手续；需要深化设计的内容应确认。

5、按需巡视现场，负责本项目施工设计方面的配合工作，及时解决现场有关设计的疑问、设计变更等。

三、成果要求
1、成果资料施工图一式十二套，电子版一份。

2、在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

3、各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制。

4、应提供设计说明、总平面设计、分平面设计、竖向设计、水电设计、效果图以及施工图等内容。图件比例等设计文件统一按规格装订成册。


