## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：外水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 515620.18
1.1 | 9.2.1给水 | 90525.81
1.2 | 9.2.2污水 | 387027.14
1.3 | 9.2.3消防水 | 38067.23
2 | 措施合计 | 40680.61
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 34436.95
2.2 | 其他措施费 | 6243.66
3 | 其他项目 | 61189.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 51562.02
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9627.33
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 617490.14
5 | 增值税销项税额 | 55574.11 |  |  | －
6 | 总造价 | 673064.25
7 | 人工费 | 67272.35
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 673,064.25 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 9.2.1 | 给水 | [6 empty] | 90525.81
1 | 040501002001 | 覆塑不锈钢管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:冷给水 3.规格、压力等级:DN150 4.材质:覆塑不锈钢管 5.连接形式:卡箍 6.冲洗消毒 7.强度试验 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 276.84 | 284.04 |  | 78633.63
2 | 040501002002 | 覆塑不锈钢管 DN80 | 1.安装部位:室外 2.介质:冷给水 3.规格、压力等级:DN80 4.材质:覆塑不锈钢管 5.连接形式:卡箍 6.冲洗消毒 7.强度试验 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 3.7 | 135.98 |  | 503.13
3 | 031003008021 | Y型过滤器 DN150 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 701.44 |  | 701.44
4 | 031003012001 | 减压型倒流防止器 | 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 2443.23 |  | 2443.23
5 | 031003013015 | 水表 DN150 | 1.名称：水表 2.公称直径：DN150 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 841.45 |  | 841.45
本页小计 | [8 empty] | 83122.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003013016 | 水表组 DN150 | 1.名称：水表组（配闸阀2个及C25砼基础） 2.公称直径：DN150 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 2878.29 |  | 2878.29
7 | 031003013017 | 水表组 DN80 | 1.名称：水表组含两个闸阀及C25砼基础 2.公称直径：DN80 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 1660.33 |  | 1660.33
8 | 031003001047 | 闸阀 DN150 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 954.77 |  | 2864.31
| 9.2.2 | 污水 | [6 empty] | 387027.14
9 | 040501004005 | 塑料管 DN400 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.规格:HDPE高密度聚乙烯缠绕管 DN400 4.连接形式:橡胶圈密封连接，环刚度8KN/M 5.闭水试验 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 7.83 | 187.25 |  | 1466.17
本页小计 | [8 empty] | 8869.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040501004006 | 塑料管 DN300 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.规格:HDPE高密度聚乙烯缠绕管 DN300 4.连接形式:橡胶圈密封连接，环刚度8KN/M 5.闭水试验 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 542.91 | 124.98 |  | 67852.89
11 | 040501004007 | 塑料管 DN250 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.规格:HDPE高密度聚乙烯缠绕管 DN250 4.连接形式:橡胶圈密封连接，环刚度8KN/M 5.闭水试验 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 20.91 | 119.77 |  | 2504.39
12 | 040501004008 | 塑料管 DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.规格:UPVC双壁波纹管 DN200 4.连接形式:橡胶圈密封连接 5.闭水试验 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 136.48 | 55.45 |  | 7567.82
13 | 040501004009 | 塑料管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.规格:HDPE高密度聚乙烯缠绕管 DN150 4.连接形式:橡胶圈密封连接 5.闭水试验 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 27.47 | 64.62 |  | 1775.11
本页小计 | [8 empty] | 79700.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002005 | 废水沉砂井 | 1.形式:钢筋混凝土雨水沉砂井 2.平均井深1.5m 3.井尺寸:840*840 4.基础材质及厚度:100mm厚混凝土基础 5.安装防坠网 6.图集：02S515/P94 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 1256.75 |  | 1256.75
15 | 010401011001 | 废水检查井 | 1.形式:装配式钢筋混凝土雨水检查井 2.井径:Φ800 3.井深（米）:1.33m 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5.安装防坠网 6.图集：广州市水务局-预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行） 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 12 | 2923.43 |  | 35081.16
16 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池G12-75SQF 2.型号、规格:75m³ 3.垫层混凝土种类:商品混凝土C10 4.现浇盖板、池底及池壁混凝土种类:商品混凝土C30 5.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 6.安装方式：埋地敷设 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 42863.28 |  | 42863.28
本页小计 | [8 empty] | 79201.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040504002006 | 隔油池 | 1.材质:预制钢筋混凝土隔油池 2.型号、规格:25m³，图集04S519-53 3.池壁混凝土种类:商品混凝土C25 4.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 5.安装方式：埋地敷设 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 1991.78 |  | 1991.78
18 | 040504002007 | 市政污水井 | 1.形式:砖砌雨水沉砂井840*840 2.平均井深1.5m 3.垫层混凝土种类:商品混凝土C10 4.井身类型：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5.井圈混凝土种类：商品混凝土C30 6.井抹灰厚度、砂浆配合比:1:2防水水泥砂浆 7.盖板：C25钢筋混凝土盖板 8.井盖：Φ500铸铁井盖 9.安装防坠网 10.图集：02S515/P94 11.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 1299.14 |  | 1299.14
本页小计 | [8 empty] | 3290.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040504002008 | 市政雨水井 | 1.形式:钢筋混凝土雨水沉砂井 2.平均井深1.5m 3.井尺寸:840*840 4.基础材质及厚度:100mm厚混凝土基础 5.安装防坠网 6.图集：02S515/P94 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 1256.75 |  | 1256.75
20 | 010401011002 | 污水检查井 | 1.形式:装配式钢筋混凝土雨水检查井 2.井径:Φ800 3.井深（米）:1.33m 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5.安装防坠网 6.图集：广州市水务局-预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行） 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 6 | 2923.43 |  | 17540.58
21 | 040504009003 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:消能池(底层渗透式雨水口500X300X500） 2.垫层、基础材质及厚度:周边100mm厚砾石层、20-30卵石垫层 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 6 | 401.29 |  | 2407.74
本页小计 | [8 empty] | 21205.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010401011003 | 水质检查井 | 1.形式:水质检查井 2.井径:Φ800 3.井深（米）:1.33m 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5.安装防坠网 6.图集：广州市水务局-预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行） 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 2923.43 |  | 2923.43
23 | 040504002009 | 雨水沉砂井 | 1.形式:钢筋混凝土雨水沉砂井 2.平均井深1.5m 3.井尺寸:840*840 4.基础材质及厚度:100mm厚混凝土基础 5.安装防坠网 6.图集：02S515/P94 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 4 | 1131.8 |  | 4527.2
24 | 010401011004 | 雨水检查井 | 1.形式:装配式钢筋混凝土雨水检查井 2.井径:Φ800 3.井深（米）:1.33m 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5.安装防坠网 6.图集：广州市水务局-预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行） 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 15 | 2923.43 |  | 43851.45
本页小计 | [8 empty] | 51302.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1221.03 | 10.05 |  | 12271.35
26 | 040103001009 | 回填中粗砂 | 1.填方材料:中粗砂 2.密实度:按设计要求 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 254.09 | 187.9 |  | 47743.51
27 | 040103001010 | 回填中砂 | 1.填方材料:中砂 2.密实度:按设计要求 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 250.6 | 183.9 |  | 46085.34
28 | 040103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 626.49 | 37.45 |  | 23462.05
29 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 500.57 | 42.55 |  | 21299.25
| 9.2.3 | 消防水 | [6 empty] | 38067.23
30 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN65 4.连接方式:电热熔连接 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 11.88 | 39.84 |  | 473.3
本页小计 | [8 empty] | 151334.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001006036 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4.连接方式:电热熔连接 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 18.18 | 95.91 |  | 1743.64
32 | 031001006037 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4.连接方式:电热熔连接 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 134.41 | 152.27 |  | 20466.61
33 | 粤050101024001 | 闸阀井（带一闸阀DN150) | 1.名称:阀门井（带一闸阀）DN150 2.规格:φ1000mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 2669 |  | 5338
34 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.型号、规格:SS100／80-1.0DN100mm 3.单栓、双栓:详见图纸 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 2 | 1172.32 |  | 2344.64
35 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 89.25 | 8.93 |  | 797
本页小计 | [8 empty] | 30689.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040103001012 | 回填中砂 | 1.填方材料:中砂 2.密实度:按设计要求 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 21 | 183.9 |  | 3861.9
37 | 040103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 65.78 | 37.45 |  | 2463.46
38 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 13.6 | 42.55 |  | 578.68
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6243.66
39 | 041101005002 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深(2m以内) 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 7 | 139.01 |  | 973.07
40 | 041102002006 | 基础模板 | 1.构件类型:水表箱基础模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 15.84 | 61.63 |  | 976.22
41 | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板 | 1.名称：现浇混凝土井模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 61.95 | 69.32 |  | 4294.37
42 | 031302007022 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
43 | 031301017022 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 13147.7
合 计 | [8 empty] | 521863.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00037 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 34436.95 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000037 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 34436.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 51562.02 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 9627.33
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 61189.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：外水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 51562.02
合 计 |  |  |  | 51562.02 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 617490.14 | 9 |  | 55574.11
合 计 | [6 empty] | 55574.11
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13