## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 210238.25
1.1 | 9.1.1电气工程 | 49681.22
1.2 | 9.1.2视频安防监控系统 | 160557.03
2 | 措施合计 | 36343.52
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 21136.59
2.2 | 其他措施费 | 15206.93
3 | 其他项目 | 26932.86 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 21023.83
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5909.03
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 273514.63
5 | 增值税销项税额 | 24616.32 |  |  | －
6 | 总造价 | 298130.95
7 | 人工费 | 59296.00
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 298,130.95 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 9.1.1 | 电气工程 | [6 empty] | 49681.22
1 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):10KV 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 272.83 | 10.68 |  | 2913.82
2 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):10KV 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 175.58 | 47.23 |  | 8292.64
3 | 040805001001 | 6m单臂杆路灯 | 1.名称:6m单臂杆路灯 2.灯杆材质、高度:H=6m 3.光源数量:60W LED路灯 4.垫层、基础:M24地脚螺栓、Q235B灯座横板、C20混凝土基础保护帽、600×600×1200mmC25钢筋混凝土基础 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 3 | 2275.75 |  | 6827.25
4 | 040805001002 | 10m单臂杆路灯 | 1.名称:10m单臂杆路灯 2.灯杆材质、高度:H=10m 3.光源数量:100W LED路灯 4.垫层、基础:M24地脚螺栓、Q235B灯座横板、C20混凝土基础保护帽、800×800×1500mmC25钢筋混凝土基础 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 4 | 3208.66 |  | 12834.64
本页小计 | [8 empty] | 30868.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504001010 | 电力井 | 1.名称：电力井 2.规格、尺寸：100mmC15混凝土垫层，M5砂浆MU10砖砌，C25砼井盖、井圈，600*600*1000mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 11 | 211.16 |  | 2322.76
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 41.16 | 10.05 |  | 413.66
7 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:利用土 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 32.39 | 20.78 |  | 673.06
8 | 040103001006 | 回填方 | 1.名称:回填石粉 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.81 | 207.36 |  | 375.32
9 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土C15 2.厚度:100mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 6.3 | 472.67 |  | 2977.82
10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.91 | 42.55 |  | 166.37
本页小计 | [8 empty] | 6928.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411001051 | 配管 UPVC32 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、材质：UPVC32 3.铺设方式：埋地 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 164.72 | 13.73 |  | 2261.61
12 | 030411001052 | 配管 UPVC50 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、材质：UPVC50 3.铺设方式：埋地 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 183.09 | 17.65 |  | 3231.54
13 | 030411001053 | 配管 SC32 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、材质：SC32 3.铺设方式：埋地 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 116.5 | 20.62 |  | 2402.23
14 | 030411001054 | 配管 SC50 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、材质：SC50 3.铺设方式：埋地 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 16.73 | 36.86 |  | 616.67
15 | 030408003005 | 配管 SC100 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、材质：SC100 3.铺设方式：埋地 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 9.13 | 90.79 |  | 828.91
16 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 308.34 |  | 1233.36
本页小计 | [8 empty] | 10574.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 218.26 |  | 654.78
18 | 040502008003 | 套管制作、安装 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN32 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 218.26 |  | 654.78
| 9.1.2 | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 160557.03
19 | 040205020005 | 室外固定枪式摄像机 | 1.名称:室外固定枪式摄像机 2.规格:200万像素、枪式带夜视红外功能，H.264/H.265/MPEG4 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 12 | 941.44 |  | 11297.28
20 | 030502003001 | 室外防水箱 | 1.名称:弱电箱 2.安装方式:壁挂 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 492.06 |  | 984.12
21 | 040805002001 | 摄像机立杆 | 1.名称:摄像机立杆 2.型号:5m 3、其它：含立杆杆件、横臂、避雷针、横臂、防雷地针，含杆件立杆、横臂安装、网线成端测试等 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 5 | 1057.35 |  | 5286.75
本页小计 | [8 empty] | 18877.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030413005001 | 人(手)孔井 | 1.名称:4号接线井 2.规格尺寸:1000*1000*1000 3.灰砂砖砌筑 4.井壁内用1:2水泥砂浆批荡，100mm厚垫层用砂 5.井盖:铸铁 6.井圈:C20混凝土 7.做法:详见设计图纸 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 14 | 1278.48 |  | 17898.72
23 | 030413005002 | 人(手)孔井 | 1.名称:4号接线井 2.规格尺寸:600*600*1000 3.灰砂砖砌筑 4.井壁内用1:2水泥砂浆批荡，100mm厚垫层用砂 5.井盖:铸铁 6.井圈:C20混凝土 7.做法:详见设计图纸 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 1007.94 |  | 3023.82
24 | 030411004056 | 配线 RVV8X1.0 | 1.名称:软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV8X1.0 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 22.89 | 8.3 |  | 189.99
25 | 030411004057 | 配线 RVV6X1.0 | 1.名称:软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV6X1.0 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 22.89 | 7.06 |  | 161.6
本页小计 | [8 empty] | 21274.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004058 | 配线 RVV4X0.5 | 1.名称:软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV4X0.5 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 22.89 | 4.75 |  | 108.73
27 | 030411004059 | 配线 RVV3X2.5 | 1.名称:软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV3X2.5 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 22.89 | 8.97 |  | 205.32
28 | 030502007005 | 4芯室外光纤 | 1.名称:4芯室外光纤 2.线缆对数:4芯 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 26.02 | 7.16 |  | 186.3
29 | 030502005011 | 超五类4对UTP | 1.名称:超五类4对UTP 2.敷设方式:线槽内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 750.18 | 4.79 |  | 3593.36
30 | 030411001055 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20*2mm 3.敷设方式:综合考虑 4.包含接线盒 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 40 | 13.21 |  | 528.4
31 | 030411001056 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40*2mm 3.敷设方式:综合考虑 4.包含接线盒 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 2.01 | 32.03 |  | 64.38
本页小计 | [8 empty] | 4686.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.敷设方式:综合考虑 4.包含接线盒 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 342.22 | 93.13 |  | 31870.95
33 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:PVC100 3.敷设方式:综合考虑 4.包含接线盒 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 1107.9 | 31.39 |  | 34776.98
34 | 030411001059 | 配管 UPVC20 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、材质：UPVC20 3.铺设方式：埋地 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 2.96 | 10.61 |  | 31.41
35 | 030411001060 | 配管 UPVC40 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、材质：UPVC40 3.铺设方式：埋地 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 880.06 | 15.39 |  | 13544.12
36 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 299.43 | 10.05 |  | 3009.27
本页小计 | [8 empty] | 83232.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:15km 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 212.88 | 20.78 |  | 4423.65
38 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土C15 2.厚度:100mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 34.99 | 472.67 |  | 16538.72
39 | 040103001008 | 回填方 | 1.名称:回填石粉 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 46.31 | 207.36 |  | 9602.84
40 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 54.62 | 42.55 |  | 2324.08
41 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 906.24 |  | 906.24
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15206.93
42 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架2m以内 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 11 | 139.01 |  | 1529.11
43 | 041102002005 | 管道包封模板 | 1.构件类型:管道包封 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 18.88 | 65.17 |  | 1230.41
本页小计 | [8 empty] | 36555.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 木模 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 123.98 | 41.07 |  | 5091.86
45 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板 | 1.名称：现浇混凝土井模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 106.11 | 69.32 |  | 7355.55
46 | 031302007021 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017021 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 12447.41
合 计 | [8 empty] | 225445.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00036 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 21136.59 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010021 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011021 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF021 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008021 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002021 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF021 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009021 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF021 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000036 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 21136.59
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 21023.83 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 5909.03
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 26932.86 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 21023.83
合 计 |  |  |  | 21023.83 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 273514.63 | 9 |  | 24616.32
合 计 | [6 empty] | 24616.32
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13