## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：燃气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 25842.51
1.1 | 9.4.1室内 | 22826.31
1.2 | 9.4.2室外 | 3016.20
2 | 措施合计 | 1534.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1396.94
2.2 | 其他措施费 | 137.69
3 | 其他项目 | 2974.79 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2584.25
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 390.54
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 30351.93
5 | 增值税销项税额 | 2731.67 |  |  | －
6 | 总造价 | 33083.60
7 | 人工费 | 3255.43
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 33,083.60 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 9.4.1 | 室内 | [6 empty] | 22826.31
1 | 031003002001 | 法兰蝶阀DN100 | 1.名称:法兰蝶阀 2.型号规格:DN100 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 1048.11 |  | 3144.33
2 | 031003002002 | 电磁阀DN100 | 1.名称:电磁阀 2.型号规格:DN100 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 3448.11 |  | 3448.11
3 | 031007005001 | 罗茨表 DN50 | 1.名称:罗茨表 2.型号规格:DN50 G65 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 6147.95 |  | 6147.95
4 | 031003008022 | 燃气快开式过滤器 | 1.名称:燃气快开式过滤器 2.型号规格:DN100 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 3811.7 |  | 3811.7
5 | 031002003036 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.规格、尺寸:DN76*4 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 224.99 |  | 224.99
6 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1.介质:燃气 2.材质及规格：无缝钢管Φ57*4 3.连接形式：焊接 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 18.96 | 87.52 |  | 1659.38
本页小计 | [8 empty] | 18436.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001002002 | 无缝钢管 | 1.介质:燃气 2.材质及规格：无缝钢管Φ76*4 3.连接形式：焊接 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 23.93 | 80.39 |  | 1923.73
8 | 031001002003 | 无缝钢管 | 1.介质:燃气 2.材质及规格：无缝钢管Φ108*5 3.连接形式：焊接 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 5.05 | 155.73 |  | 786.44
9 | 031002001014 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.制作安装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | kg | 58.06 | 26.32 |  | 1528.14
10 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:支架 2.除锈级别：手工除锈，轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | kg | 58.06 | 2.61 |  | 151.54
| 9.4.2 | 室外 | [6 empty] | 3016.2
11 | 040501014001 | 钢塑转换管件 | 1.名称:钢塑转换管件 2.规格:（直管式）de63*5.8/de57*3.5 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 198.15 |  | 198.15
本页小计 | [8 empty] | 4588
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001002004 | 无缝钢管 | 1.介质:燃气 2.材质及规格：无缝钢管Φ63*5.8 3.连接形式：焊接 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 21 | 93.96 |  | 1973.16
13 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 10.14 | 10.05 |  | 101.91
14 | 040103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 8.66 | 36.04 |  | 312.11
15 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.18 | 42.55 |  | 7.66
16 | 080601011002 | 标志桩 | 1.名称：标志桩 2.材质规格:混凝土C15 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 根 | 1 | 232.67 |  | 232.67
17 | 080601011003 | 标志牌 | 1.名称：标志牌 2.材质规格:不锈钢 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 2 | 32.96 |  | 65.92
本页小计 | [8 empty] | 2693.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001006038 | 警示带 | 1.名称:警示带 2.规格:宽200mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 25.33 | 2.3 |  | 58.26
19 | 031001006039 | 铜包钢示踪线D1.6 | 1.名称:铜包钢示踪线 2.规格:D1.6 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 25.33 | 2.62 |  | 66.36
|  | 措施项目 | [6 empty] | 137.69
20 | 031302007024 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301017024 | 脚手架搭拆费 | 1.名称：脚手架搭拆费 2.燃气工程、刷油工程、防腐蚀工程、绝热工程施工需搭设脚手架。 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 137.69 |  | 137.69
本页小计 | [8 empty] | 262.31
合 计 | [8 empty] | 25980.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00039 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1396.94 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010024 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011024 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF024 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费*0.5*0 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008024 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002024 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF024 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009024 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF024 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000039 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1396.94
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：燃气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2584.25 |  |  |  | 明细详见表-12-1
1.1 | 专业工程暂估价
2 | 计日工
3 | 总承包服务费
4 | 预算包干费 | 390.54
5 | 工程优质费
6 | 概算幅度差
7 | 现场签证费用
8 | 索赔费用
9 | 其他费用
| 合 计 | 2974.79 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：燃气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 2584.25
合 计 |  |  |  | 2584.25 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 30351.93 | 9 |  | 2731.67
合 计 | [6 empty] | 2731.67
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13