## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新增变压器 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 862014.23
1.1 | 8.1.1新增变压器 | 821952.86
1.2 | 8.1.2土建部分 | 40061.37
2 | 措施合计 | 71070.14
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 40913.24
2.2 | 其他措施费 | 30156.90
3 | 其他项目 | 97639.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 86201.42
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11437.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1030723.66
5 | 增值税销项税额 | 92765.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 1123488.79
7 | 人工费 | 108913.42
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,123,488.79 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 8.1.1 | 新增变压器 | [6 empty] | 821952.86
1 | 030402017001 | 高压出线配电柜 | 1.名称:高压出线配电柜 2.规格:800*1500*2300mm 3.基础型钢形式、规格:槽钢10# 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 4 | 32209.16 |  | 128836.64
2 | 030404013001 | 直流馈电屏ZLP | 1.名称:直流馈电屏ZLP 2.规格:400x400x1600 3.基础型钢形式、规格:槽钢10# 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 13701.79 |  | 13701.79
3 | 030404004004 | 低压配电柜2P01-2P11 | 1.名称:低压配电柜2P01-2P11 2.规格:600*1000*2200 3.基础型钢形式、规格:槽钢10# 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 11 | 15293.77 |  | 168231.47
4 | 030401001001 | 三相干式变压器 | 1.名称:三相干式变压器 2.容量（kV·A):630kVA 3.电压(kV):10KV 4.变压器能效不低于Ⅱ级，绝缘等级F，含变压器至低压进线柜之前的铜排及软接、变压器保护罩、散热风机等 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 81690.49 |  | 81690.49
本页小计 | [8 empty] | 392460.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017051 | 电房环境控制箱 | 1.名称:电房环境控制箱 2.规格:含温湿控器、插座、驱鼠器、防鼠挡板、工具箱 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1897.69 |  | 1897.69
6 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:手提灭火器 2.规格:干粉ABC 2*4kg 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 163.22 |  | 163.22
7 | 030404033012 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:220V，250w,4500m3/h,≤50dB 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 538.02 |  | 1076.04
8 | 030403006001 | 低压母线槽 1250A/4P | 1.名称:低压母线槽 2.规格: 1250A/4P 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 10 | 1535.21 |  | 15352.1
9 | 030408002007 | 控制电缆 KVVP22-6*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP22-6*2.5 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 35 | 28.02 |  | 980.7
本页小计 | [8 empty] | 19469.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408001037 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70 3.电缆沟揭(盖)盖板 4.电缆防火涂料、堵洞、隔板、转角导轨、牵引头、辅助设施等安装 5.敷设方式：综合 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 213 | 213.43 |  | 45460.59
11 | 030408006009 | 肘形电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 1.电缆终端头、ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 1051.24 |  | 4204.96
12 | 030408006010 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 1.电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70安装 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 795.98 |  | 3183.92
13 | 030402011001 | 电房高压设备及安全器具 | 1.电房高压设备及安全器具 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 2107.56 |  | 2107.56
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 43.88 | 8.93 |  | 391.85
15 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称:管道基础回填石屑 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 12.54 | 207.36 |  | 2600.29
本页小计 | [8 empty] | 57949.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 31.35 | 20.78 |  | 651.45
17 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.828 | 48.31 |  | 378.17
18 | 030408003003 | 电缆保护管 2行2列 | 1.名称:玻璃纤维编织缠绕拉挤管 2.规格：(BWFRP-175×5.5)*4 3.C30钢筋混凝土全包封、C15混凝土垫层 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 74 | 642.76 |  | 47564.24
19 | 030408003004 | 电缆保护管 3行4列 | 1.名称:玻璃纤维编织缠绕拉挤管 2.规格：(BWFRP-175×5.5)*12 3.C30钢筋混凝土全包封、C15混凝土垫层 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 98 | 1814.93 |  | 177863.14
20 | 040303001001 | 排管垫层 | 1.混凝土强度等级:C15砼垫层 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.98 | 454.49 |  | 5444.79
本页小计 | [8 empty] | 231901.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040504002001 | 3层4列三通井 | 1.名称:3层4列三通井【现浇圈梁】 2.井深、尺寸:长:3590 宽:1890 深:1890 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 5.盖板:1650*300*200镀锌铁板封边 C30钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:一托三线复合材料电缆支架、Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 18204.81 |  | 36409.62
22 | 040504002002 | 3层4列直线井 | 1.名称:3层4列直线井【现浇圈梁】 2.井深、尺寸:长:2980 宽:1890 深:1890 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 5.盖板:1650*300*200镀锌铁板封边 C30钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:一托三线复合材料电缆支架、Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 14303.92 |  | 14303.92
本页小计 | [8 empty] | 50713.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040504002003 | 2层2列排管（行车）转角井 L：2440 W：1540 H：1640 凸：740 | 1.名称:2层2列排管（行车）转角井【现浇圈梁】 2.井深、尺寸:长:2440 宽:1540 深:1640 凸:740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 C30钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:一托三线复合材料电缆支架、Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 9074.37 |  | 18148.74
24 | 040504002004 | 2层2列排管（行车）直线井L：2980 W：1540 H：1640 | 1.名称:2层2列排管（行车）转角井【现浇圈梁】 2.井深、尺寸:长:2980 宽:1540 深:1640 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 C30钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:一托三线复合材料电缆支架、Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 11893.17 |  | 23786.34
本页小计 | [8 empty] | 41935.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030408006011 | 开关房安健环 | 1.名称:开关房安健环 2.包括三大敌人安全标语牌、三禁止、三对照、三检查标示牌、配电房巡视主要工作内容标示牌、配电房巡视主要工作内容标示牌、电房运行管理制度标示牌、电房电气一次接线图板(10kV)、高压绝缘地胶板 硬塑板(灰色)、高压绝缘地胶板、手提式灭火器、工具箱 400*536(不锈钢箱体)、黄油漆、空置柜坑盖压板、电房警示牌、标示牌 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 4182.11 |  | 4182.11
26 | 030409002003 | 扁钢水平地极 | 1.名称:扁钢水平地极 2.规格:50*5 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 103 | 32.98 |  | 3396.94
27 | 030409001001 | 角钢垂直地极 | 1.名称:角钢垂直地极 2.规格:L50*5 L:2.5m 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 根 | 4 | 92.72 |  | 370.88
28 | 030409001002 | 圆钢引出线 | 1.名称:圆钢引出线 2.规格:φ16.L=1.5m 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 根 | 28 | 105.43 |  | 2952.04
29 | 010801006001 | 电子锁 | 1.名称:电子锁 2.规格:304不锈钢 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 1498.65 |  | 1498.65
本页小计 | [8 empty] | 12400.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030413001010 | 高压柜底架 | 1.名称:高压柜底架 2.材质:镀锌角钢 3.制作安装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | kg | 73.9 | 169.68 |  | 12539.35
31 | 030408001038 | 拆除电力电缆 ZR-YJV22-3×70 | 1.名称:电力电缆拆除 2.型号:电力电缆拆除 ZR-YJV22-3×70 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 201 | 4.32 |  | 868.32
32 | 030402017002 | 拆除高压计量装置 | 1.名称:拆除高压计量装置 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 192.67 |  | 192.67
33 | 031101043001 | 拆除负荷管理终端 | 1.名称:负荷管理终端 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 312.83 |  | 312.83
34 | 080601011001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 根 | 2 | 90.06 |  | 180.12
35 | 020202003001 | 固定遮拦 | 1.名称:固定遮拦 2.安装部位:专变房 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 6.3 | 163.37 |  | 1029.23
| 8.1.2 | 土建部分 | [6 empty] | 40061.37
本页小计 | [8 empty] | 15122.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010401014001 | 开关房高压柜坑 | 1.垫层:C15混凝土垫层 2.回填材料：陶粒 3.地坪:C20混凝土地坪 4.柱品种、规格、强度等级：300*240砖柱，MU10灰砂砖 5.砖基础品种、规格、强度等级:MU20灰砂砖 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 7.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面 8.矩形梁、异形梁混凝土种类:C20商品混凝土 9.钢筋种类、规格:Φ6圆钢箍筋、圆钢Φ12 10.预埋铁件:角钢L30*4、膨胀螺栓M6*65 11.盖板:SMC复合盖板，数量规格按图 12.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 13.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 6 | 1810.73 |  | 10864.38
37 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.部位：高低压电房设备基础 2.名称:240*240砖柱，MU10灰砂砖 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.11 | 640.42 |  | 710.87
38 | 010401001003 | 砖基础 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.砖基础品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 9.27 | 558.41 |  | 5176.46
本页小计 | [8 empty] | 16751.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面10mm厚 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 60.32 | 15.23 |  | 918.67
40 | 010503002001 | 矩形梁、异形梁 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.混凝土种类:C20商品混凝土 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.18 | 445.98 |  | 1418.22
41 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.074 | 5190.57 |  | 384.1
42 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10以内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.073 | 4287.42 |  | 312.98
43 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25以内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.269 | 3821.82 |  | 1028.07
本页小计 | [8 empty] | 4062.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.盖板:预制水泥盖板，数量按图 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.14 | 1029.52 |  | 2203.17
45 | 010507002001 | 地坪 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.名称：C15混凝土地坪 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 42.75 | 51.64 |  | 2207.61
46 | 010501001014 | 垫层 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.名称：C15混凝土垫层 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 9.32 | 439.64 |  | 4097.44
47 | 010103001006 | 回填方 | 1.部位：专变房、高低压电房设备基础 2.名称:回填陶粒 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 26.4 | 215.08 |  | 5678.11
48 | 010501006003 | 设备基础 | 1.部位：专变房设备基础 2.名称：C25砼变压器基础 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.15 | 449.35 |  | 516.75
49 | 010401014002 | 6mm厚花纹钢板 | 1.名称：6mm厚花纹钢板，带把手 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 6.7 | 678.29 |  | 4544.54
本页小计 | [8 empty] | 19247.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 30156.9
50 | 041102002003 | 管道包封模板 | 1.构件类型:管道包封 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 199.6 | 65.17 |  | 13007.93
51 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.名称：混凝土垫层模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 32.81 | 41.07 |  | 1347.51
52 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.名称：现浇混凝土井模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 153.09 | 69.32 |  | 10612.2
53 | 011702001010 | 基础 | 1.名称：变压器基础模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3.36 | 60.7 |  | 203.95
54 | 011702006008 | 矩形梁、异形梁模板 | 1.名称：专变高压电房设备基础单梁模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 32.31 | 71.42 |  | 2307.58
55 | 031302007019 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
56 | 031301017019 | 脚手架搭拆费 | 1.名称：脚手架搭拆费 2.地上电气设备安装工程、刷油工程、防腐蚀工程、绝热工程施工需搭设脚手架。 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 2677.73 |  | 2677.73
本页小计 | [8 empty] | 30156.9
合 计 | [8 empty] | 892171.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00034 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 40913.24 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010019 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011019 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF019 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008019 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002019 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF019 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009019 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF019 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000034 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 40913.24
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新增变压器 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 86201.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 11437.87
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 97639.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新增变压器 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 86201.42
合 计 |  |  |  | 86201.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新增变压器 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1030723.66 | 9 |  | 92765.13
合 计 | [6 empty] | 92765.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13