## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 58060.24
2 | 措施合计 | 9631.48
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5036.82
2.2 | 其他措施费 | 4594.66
3 | 其他项目 | 7214.13 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5806.02
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1408.11
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 74905.85
5 | 增值税销项税额 | 6741.53 |  |  | －
6 | 总造价 | 81647.38
7 | 人工费 | 13910.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 81,647.38 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 58060.24
1 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:战时防护单元配电箱J1 2.规格、型号:Pe=40.7kW 3.安装方式:明装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 3372.02 |  | 3372.02
2 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:DJB 2.规格、型号:Pe=15kW 3.安装方式:明装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2734.12 |  | 2734.12
3 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:Df11 2.规格、型号:Pe=3.9kW 3.安装方式:明装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2049.41 |  | 2049.41
4 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:Df12 2.规格、型号:Pe=3.4kW 3.安装方式:明装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 4330.13 |  | 4330.13
5 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZ-KYJY-12*1.5mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 53.06 | 21.86 |  | 1159.89
本页小计 | [8 empty] | 13645.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 148.34 | 49.98 |  | 7414.03
7 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 120.69 | 23.89 |  | 2883.28
8 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 63.91 | 134.55 |  | 8599.09
9 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 9 | 85.96 |  | 773.64
10 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:16mm以下 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 103.03 |  | 206.06
11 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:35mm以下 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 161.97 |  | 323.94
本页小计 | [8 empty] | 20200.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC25 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 30.58 | 29 |  | 886.82
13 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC32 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 126.87 | 34.78 |  | 4412.54
14 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC80 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 8.5 | 107.44 |  | 913.24
15 | 030404034007 | 抗爆呼唤按钮 | 1.名称:抗爆呼唤按钮 2.规格:90*120mm 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 113.12 |  | 113.12
16 | 031002003016 | 人防密闭套管 | 1.名称：人防密闭套管 2.规格型号：DN25 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 5 | 210.53 |  | 1052.65
本页小计 | [8 empty] | 7378.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031002003017 | 人防密闭套管 | 1.名称：人防密闭套管 2.规格型号：DN32 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 210.53 |  | 1684.24
18 | 031002003018 | 人防密闭套管 | 1.名称：人防密闭套管 2.规格型号：DN50 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 32 | 210.53 |  | 6736.96
19 | 031002003019 | 人防密闭套管 | 1.名称：人防密闭套管 2.规格型号：DN80 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 17 | 257.14 |  | 4371.38
20 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC50*2.0mm 3.敷设方式:预埋 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 10 | 34.8 |  | 348
21 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC80*2.5mm 3.敷设方式:预埋 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 10 | 72.13 |  | 721.3
22 | 031002003020 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN150 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 495.73 |  | 2974.38
|  | 措施项目 | [6 empty] | 602.01
23 | 031302007009 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 16836.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 | 1.名称：脚手架搭拆费 2.地下电气设备安装工程、刷油工程、防腐蚀工程、绝热工程施工需搭设脚手架。 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 602.01 |  | 602.01
本页小计 | [8 empty] | 602.01
合 计 | [8 empty] | 58662.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5036.82 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010009 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011009 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF009 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 3992.65 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF009 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF009 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 9029.47
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5806.02 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 1408.11
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 7214.13 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 5806.02
合 计 |  |  |  | 5806.02 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下-人防电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 74905.85 | 9 |  | 6741.53
合 计 | [6 empty] | 6741.53
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13