## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 100301.76
1.1 | 2.2.1综合布线系统 | 29188.51
1.2 | 2.2.2出入口控制系统 | 42316.76
1.3 | 2.2.3入侵报警系统 | 1845.55
1.4 | 2.2.4视频安防监控系统 | 13052.79
1.5 | 2.2.5室内信号覆盖系统 | 13898.15
2 | 措施合计 | 12515.14
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6487.65
2.2 | 其他措施费 | 6027.49
3 | 其他项目 | 11843.89 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 10030.18
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1813.71
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 124660.79
5 | 增值税销项税额 | 11219.47 |  |  | －
6 | 总造价 | 135880.26
7 | 人工费 | 18422.53
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 135,880.26 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2.2.1 | 综合布线系统 | [6 empty] | 29188.51
1 | 030502001001 | 24U标准机柜 | 1.名称:600*600*24U标准机柜 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1434.12 |  | 1434.12
2 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:2*8口光纤盒 2.规格参数：2*8口 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 279.72 |  | 279.72
3 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:UPS一体机 2.规格:主机1kVA 30min 3.包含调试、电池、柜体等全套 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 9927.37 |  | 9927.37
4 | 030501012001 | 24口接入层POE交换机 | 1.名称:24口接入层POE交换机 2.规格参数：2个千兆光口,24个1000M电口,交换容量应≥64Gbps, 包转发率应≥36Mpps,支持POE供电;含光模块,支持堆叠, 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 2570.21 |  | 2570.21
5 | 030502010001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格型号：24口LC口（含模块、理线器、尾纤） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1334.75 |  | 1334.75
本页小计 | [8 empty] | 15546.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030502007001 | 4芯室内单模光纤 | 1.名称:4芯室内单模光纤 2.规格:4芯 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 57.07 | 4.39 |  | 250.54
7 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 47.73 | 13.38 |  | 638.63
8 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：100*50*1.2 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 67.49 | 56.35 |  | 3803.06
9 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：100*100*1.2 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 62.88 | 62.23 |  | 3913.02
10 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：200*100*1.2 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 23.8 | 72.99 |  | 1737.16
11 | 030413001003 | 支架制作、安装 | 1.支架制作、安装 2.制作材料：角钢、圆钢、扁钢 3.除锈，红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | kg | 111.9 | 29.49 |  | 3299.93
本页小计 | [8 empty] | 13642.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2.2.2 | 出入口控制系统 | [6 empty] | 42316.76
12 | 080903010001 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:单门 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1095.36 |  | 1095.36
13 | 030507007001 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 342.02 |  | 684.04
14 | 030507005001 | 单门门禁读卡器 | 1.名称:单门门禁读卡器 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 383.43 |  | 766.86
15 | 030904003002 | 电控锁按键 | 1.名称:电控锁按键 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 93.59 |  | 187.18
16 | 030501012002 | 48口接入层POE交换机 | 1.名称:48口千兆POE交换机 2.规格参数：48口 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 3667.55 |  | 3667.55
17 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:2*8口光纤盒 2.规格参数：2*8口 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 279.72 |  | 279.72
本页小计 | [8 empty] | 6680.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030414007002 | 不间断电源 | 1.名称:UPS一体机 2.规格:主机20kVA，不含后备时间30分钟电池 3.包含调试、电池、柜体等全套 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 29277.37 |  | 29277.37
19 | 030501012003 | 24口接入层POE交换机 | 1.名称:24口接入层POE交换机 2.规格参数：2个千兆光口,24个1000M电口,交换容量应≥64Gbps, 包转发率应≥36Mpps,支持POE供电;含光模块,支持堆叠, 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 2570.21 |  | 2570.21
20 | 030502010002 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格型号：24口LC口（含模块、理线器、尾纤） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1334.75 |  | 1334.75
21 | 030411004006 | 配线 WDZC-RYS-2x1.0 | 1.名称:软导线 2.型号、规格:WDZC-RYS-2x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 30.3 | 3.7 |  | 112.11
本页小计 | [8 empty] | 33294.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411004007 | 配线 WDZC-RYS-2x1.0 | 1.名称:软导线 2.型号、规格:WDZC-RYS-2x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:线槽内 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 34.21 | 3.96 |  | 135.47
23 | 030411004008 | 配线 WDZC-RYS-3x1.0 | 1.名称:软导线 2.型号、规格:WDZC-RYS-3x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 17.43 | 4.89 |  | 85.23
24 | 030502005001 | 超五类4对UTP （线槽） | 1.名称:超五类4对UTP 2.敷设方式:线槽内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 34.2 | 4.79 |  | 163.82
25 | 030502005002 | 超五类4对UTP | 1.名称:超五类4对UTP 2.敷设方式:线管内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 4.95 | 4.46 |  | 22.08
26 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 47.73 | 13.38 |  | 638.63
本页小计 | [8 empty] | 1045.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70mm×70mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 15.25 | 12.71 |  | 193.83
28 | 030502018001 | 六类RJ45跳线 | 1.名称:六类RJ45跳线 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 42.39 |  | 42.39
29 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.系统功能调测 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 1060.16 |  | 1060.16
| 2.2.3 | 入侵报警系统 | [6 empty] | 1845.55
30 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:双鉴探测器 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 2 | 457.14 |  | 914.28
31 | 030904003003 | 复位按钮 | 1.名称:复位按钮 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 90.54 |  | 181.08
32 | 030411004009 | 配线 WDZC-RYS-2x1.0 | 1.名称:软导线 2.型号、规格:WDZC-RYS-2x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 22.56 | 3.7 |  | 83.47
本页小计 | [8 empty] | 2475.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411004010 | 配线 WDZC-RYS-2x1.0 | 1.名称:软导线 2.型号、规格:WDZC-RYS-2x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:线槽内 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 74.71 | 3.96 |  | 295.85
34 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 22.56 | 13.38 |  | 301.85
35 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70mm×70mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 5.43 | 12.71 |  | 69.02
| 2.2.4 | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 13052.79
36 | 040205020001 | 固定枪式摄像机 | 1.名称:固定枪式摄像机 2.规格:200万像素、枪式带夜视红外功能，H.264/H.265/MPEG4 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 12 | 618.43 |  | 7421.16
37 | 030502005003 | 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:线管内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 103.81 | 4.46 |  | 462.99
本页小计 | [8 empty] | 8550.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030502005004 | 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:线槽内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 549.15 | 4.79 |  | 2630.43
39 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 95.04 | 13.38 |  | 1271.64
40 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70mm×70mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 28.35 | 12.71 |  | 360.33
41 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 906.24 |  | 906.24
| 2.2.5 | 室内信号覆盖系统 | [6 empty] | 13898.15
42 | 031102002001 | 吸顶天线 | 1.名称:吸顶天线 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 副 | 12 | 270.86 |  | 3250.32
43 | 031102007001 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 100.93 |  | 201.86
本页小计 | [8 empty] | 8620.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:12进2出POI 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 327.9 |  | 327.9
45 | 031102015001 | RRU控制箱 | 1.名称:RRU控制箱 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 3815.07 |  | 7630.14
46 | 030505005001 | 1/2"低损同轴电缆 | 1.名称:1/2"低损同轴电缆 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 193.21 | 10.1 |  | 1951.42
47 | 030502007002 | 普通光纤 | 1.名称:普通光纤 12芯 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 42.3 | 5.23 |  | 221.23
48 | 030502013003 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 157.64 |  | 315.28
|  | 措施项目 | [6 empty] | 715.33
49 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | 1.名称：脚手架搭拆费 2.地下电气设备安装工程、刷油工程、防腐蚀工程、绝热工程施工需搭设脚手架。 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 715.33 |  | 715.33
本页小计 | [8 empty] | 11161.3
合 计 | [8 empty] | 101017.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 6487.65 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 5312.16 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 11799.81
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10030.18 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 1813.71
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 11843.89 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 10030.18
合 计 |  |  |  | 10030.18 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 124660.79 | 9 |  | 11219.47
合 计 | [6 empty] | 11219.47
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13