## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 419169.10
1.1 | 2.1.1地下照明系统 | 84863.99
1.2 | 2.1.2高低压变配电、动力 | 334305.11
2 | 措施合计 | 63657.91
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 33125.46
2.2 | 其他措施费 | 30532.45
3 | 其他项目 | 51177.59 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 41916.91
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9260.68
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 534004.60
5 | 增值税销项税额 | 48060.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 582065.01
7 | 人工费 | 93275.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 582,065.01 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2.1.1 | 地下照明系统 | [6 empty] | 84863.99
| 2.1.1.1 | 灯具 | [6 empty] | 20775.28
1 | 030412004001 | A型疏散照明灯 | 1.名称:A型疏散照明灯 2.规格:LED,DC36V 3W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 38 | 112.64 |  | 4280.32
2 | 030412005001 | 壁装单管LED线性支架灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:1X18W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 21 | 73.35 |  | 1540.35
3 | 030412005002 | 壁装双管LED线性支架灯 | 1.名称:双管LED灯（防水型） 2.规格:2X18W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 3 | 125.95 |  | 377.85
4 | 030412005003 | 单管LED线性支架灯 | 1.名称:单管LED线性支架灯 2.规格:1X18W 3.安装方式:吊装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 13 | 85.35 |  | 1109.55
5 | 030412005004 | 红外感应一体式LED线性支架灯 | 1.名称:单红外感应一体式LED线性支架灯 2.规格:18W 3.安装方式:吊装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 19 | 84.87 |  | 1612.53
本页小计 | [8 empty] | 8920.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030412004002 | 楼层标示灯 | 1.名称：楼层标示灯 2.规格型号:高亮LED,DC36V 3W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 114.12 |  | 114.12
7 | 030412001001 | 墙上座灯 带不燃烧材料制作的保护罩 | 1.名称:墙上座灯 带不燃烧材料制作的保护罩 2.规格:1X5W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 2 | 34.85 |  | 69.7
8 | 030412004003 | 疏散出口标志灯 3W | 1.名称：疏散出口标志灯 高亮LED 2.规格型号:DC36V 3W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 9 | 114.12 |  | 1027.08
9 | 030412005005 | 双管LED线性支架灯 | 1.名称:双管LED线性支架灯 2.规格:2X18W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 3 | 141.88 |  | 425.64
10 | 030412004004 | 双面多信息复合标志灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:LED,DC36V 3W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 2 | 69.96 |  | 139.92
本页小计 | [8 empty] | 1776.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030412005006 | 微波感应一体式LED线性支架灯 | 1.名称:微波感应一体式LED线性支架灯 2.规格:3W 3.安装方式:吊装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 26 | 92.22 |  | 2397.72
12 | 030412001002 | 吸顶灯 带玻璃护罩 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:LED,220V 1X24W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 14 | 89.92 |  | 1258.88
13 | 030412001003 | 吸顶灯 带玻璃护罩 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:LED,220V 1X12W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 7 | 86.59 |  | 606.13
14 | 030412004005 | 应急疏散指示标识灯(向左) | 1.名称:应急疏散指示标识灯(向左) 2.规格:高亮LED,DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 19 | 112.64 |  | 2140.16
15 | 030412005007 | 自带电源型单管应急灯LED线性支架灯 | 1.名称:自带电源型单管应急灯LED线性支架灯 2.规格:LED,220V-1X18W 3.安装方式:吊装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 21 | 85.35 |  | 1792.35
本页小计 | [8 empty] | 8195.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411006001 | 灯具接线盒 | 1.名称:灯具开关插座接线盒 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:86型 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 198 | 9.51 |  | 1882.98
| 2.1.1.2 | 开关插座 | [6 empty] | 2218.04
17 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 7 | 20.53 |  | 143.71
18 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 22.64 |  | 135.84
19 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 25.96 |  | 77.88
20 | 030404035001 | 二三极插座(安全型) | 1.名称:二三极插座(安全型) 2.规格:10A 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 16 | 22.14 |  | 354.24
本页小计 | [8 empty] | 2594.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404034004 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 2.规格:10A 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 23.26 |  | 23.26
22 | 030404034005 | 声光控延时开关 | 1.名称:声光控延时开关 2.规格:10A 3.安装方式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 21 | 46.17 |  | 969.57
23 | 030411006002 | 灯具开关插座接线盒 | 1.名称:灯具开关插座接线盒 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:86型 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 54 | 9.51 |  | 513.54
| 2.1.1.3 | 线管 | [6 empty] | 61870.67
24 | 030411004001 | 配线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格型号:WDZC-BYJ-2.5 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 1563.92 | 3.57 |  | 5583.19
25 | 030411004002 | 配线 WDZC-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格型号:WDZC-BYJ-4 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 419.84 | 4.69 |  | 1969.05
本页小计 | [8 empty] | 9058.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004003 | 配线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格型号:WDZCN-BYJ-2.5 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 3481.56 | 3.73 |  | 12986.22
27 | 030411004004 | 配线 WDZCN-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格型号:WDZCN-BYJ-4 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 14.84 | 4.94 |  | 73.31
28 | 030411001001 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 1126.29 | 13.38 |  | 15069.76
29 | 030411001002 | 配管 PC20 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC-20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 19.34 | 9.37 |  | 181.22
30 | 030411001003 | 配管 SC20 | 1.名称:焊接钢管 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 1002.98 | 25.49 |  | 25565.96
本页小计 | [8 empty] | 53876.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411001004 | 配管 SC25 | 1.名称:焊接钢管 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC25 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 15.24 | 29 |  | 441.96
| 2.1.2 | 高低压变配电、动力 | [6 empty] | 334305.11
| 2.1.2.1 | 配电箱 | [6 empty] | 69377.64
32 | 030404017001 | 消防动力总箱 B1/1APE | 1.名称:消防动力总箱 2.规格:B1/1APE 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 3085.36 |  | 3085.36
33 | 030404017002 | 车库照明总箱 B1/2ZALG | 1.名称:车库照明总箱 2.规格:B1/2ZALG 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 3921.89 |  | 3921.89
34 | 030404017003 | 电信机房配电箱 B1/2DXAL | 1.名称:电信机房配电箱 2.规格:B1/2DXAL 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 982.28 |  | 982.28
35 | 030404017004 | 生活水泵房配电柜 B1/2SHBAP | 1.名称:生活水泵房配电柜 2.规格:B1/2SHBAP 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1224.93 |  | 1224.93
本页小计 | [8 empty] | 9656.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404017005 | 柴发机房配电箱 B1/2CFAL | 1.名称:柴发机房配电箱 2.规格:B1/2CFAL 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 3891.6 |  | 3891.6
37 | 030404017006 | 消防动力总箱 B1/2APE | 1.名称:消防动力总箱 2.规格:B1/2APE 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 4244.84 |  | 4244.84
38 | 030404017007 | 消防水泵房配电柜 B1/2XBAPE | 1.名称:消防水泵房配电柜 2.规格:B1/2XBAPE 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1928.58 |  | 1928.58
39 | 030404017008 | 集中电源 B1/2ALED | 1.名称:集中电源 2.规格:B1/2ALED 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1453.74 |  | 1453.74
40 | 030404017009 | 集中电源 B1/1ALED | 1.名称:集中电源 2.规格:B1/1ALED 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1103.74 |  | 1103.74
本页小计 | [8 empty] | 12622.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030404004001 | 地下一层喷淋泵控制柜 PBAC | 1.名称:地下一层喷淋泵控制柜 PBAC 2.规格:600X450X1600 3.基础型钢形式、规格:槽钢10# 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 7238.02 |  | 7238.02
42 | 030404004002 | 地下一层室内消火栓泵控制柜 XBAC1 | 1.名称:地下一层室内消火栓泵控制柜 XBAC1 2.规格:600X450X1600 3.基础型钢形式、规格:槽钢10# 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 6638.02 |  | 6638.02
43 | 030404004003 | 地下一层室内消火栓泵控制柜 XBAC2 | 1.名称:地下一层室内消火栓泵控制柜 XBAC2 2.规格:600X450X1600 3.基础型钢形式、规格:槽钢10# 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 7443.33 |  | 7443.33
44 | 030404017010 | 潜水泵控制箱 WBAC1~3、5 | 1.名称:潜水泵控制箱 2.规格:WBAC1~3、5 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 10 | 1105.67 |  | 11056.7
45 | 030404017011 | 生活水泵控制柜 SHBAC1 | 1.名称:生活水泵控制柜 2.规格:SHBAC1 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1105.67 |  | 1105.67
本页小计 | [8 empty] | 33481.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030404017012 | 风机控制箱 PF-B1F-1 | 1.名称:风机控制箱 2.规格:PF-B1F-1 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 1553.74 |  | 3107.48
47 | 030404017013 | 人防配电柜 AT1 | 1.名称:人防配电柜 2.规格:AT1 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1105.67 |  | 1105.67
48 | 030404017014 | 卷帘门控制箱 RS | 1.名称:卷帘门控制箱 2.规格:RS 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 903.74 |  | 903.74
49 | 030404017015 | 公共照明箱 B1/1ALG | 1.名称:公共照明箱 2.规格:B1/1ALG 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1404.41 |  | 1404.41
50 | 030404017016 | 地下室消防风机配电箱 B1/1FJAPE | 1.名称:地下室消防风机配电箱 2.规格:B1/1FJAPE 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1884.41 |  | 1884.41
本页小计 | [8 empty] | 8405.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030404017017 | 地下一层防火分区2公共照明配电箱 B1/2ALG | 1.名称:地下一层防火分区2公共照明配电箱 2.规格:B1/2ALG 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1884.41 |  | 1884.41
52 | 030404017018 | 地下室消防风机配电箱 B1/2FJAPE1 | 1.名称:地下室消防风机配电箱 2.规格:B1/2FJAPE1 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1884.41 |  | 1884.41
53 | 030404017019 | 地下室消防风机配电箱 B1/2FJAPE2 | 1.名称:地下室消防风机配电箱 2.规格:B1/2FJAPE2 3.安装方式:壁挂 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1884.41 |  | 1884.41
| 2.1.2.2 | 线缆 | [6 empty] | 264366.75
54 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 549.73 | 31.5 |  | 17316.5
55 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 3.08 | 372.96 |  | 1148.72
本页小计 | [8 empty] | 24118.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030408001003 | 电力电缆 FS-YJV-4*1.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FS-YJV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 53.78 | 12.26 |  | 659.34
57 | 030408001004 | 电力电缆 FS-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FS-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 168.01 | 13.23 |  | 2222.77
58 | 030408001005 | 矿物绝缘电缆 NS-BTLY-3*120+2*70 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NS-BTLY-3*120+2*70 3.材质:柔性 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 159.74 | 404.26 |  | 64576.49
59 | 030408001006 | 矿物绝缘电缆 NS-BTLY-5*4 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NS-BTLY-5*4 3.材质:柔性 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 39.63 | 40.25 |  | 1595.11
60 | 030408001007 | 矿物绝缘电缆 NS-BTLY-5*6 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTLY-5*6 3.材质:柔性 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 189.19 | 47.02 |  | 8895.71
61 | 030408001008 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 7.62 | 21.79 |  | 166.04
本页小计 | [8 empty] | 78115.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030408001009 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 174.09 | 67.61 |  | 11770.22
63 | 030408001010 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3*16 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 164.1 | 53.23 |  | 8735.04
64 | 030408001011 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 59.94 | 14.87 |  | 891.31
65 | 030408001012 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 9.77 | 20.37 |  | 199.01
66 | 030408001013 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*50+1*25 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 6.15 | 201.46 |  | 1238.98
本页小计 | [8 empty] | 22834.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030408001014 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 7.67 | 27.77 |  | 213
68 | 030408001015 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 130.9 | 53.12 |  | 6953.41
69 | 030408001016 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 39.87 | 83.79 |  | 3340.71
70 | 030408001017 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 78.43 | 18.24 |  | 1430.56
71 | 030408001018 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 272.2 | 25.3 |  | 6886.66
72 | 030408001019 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 129.34 | 34.13 |  | 4414.37
本页小计 | [8 empty] | 23238.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030408001020 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*25+2*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 151.63 | 100 |  | 15163
74 | 030408001021 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 28.65 | 15.67 |  | 448.95
75 | 030408001022 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 27.21 | 14.1 |  | 383.66
76 | 030408001023 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 61.21 | 107.92 |  | 6605.78
77 | 030408001024 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 77.29 | 20.37 |  | 1574.4
78 | 030408001025 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 72.28 | 49.98 |  | 3612.55
本页小计 | [8 empty] | 27788.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030408001026 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 13.03 | 25.3 |  | 329.66
80 | 030408001027 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 93.56 | 34.13 |  | 3193.2
81 | 030411004005 | 配线 WDZCN-RYS-4*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS-4*1.5 3.材质:铜芯 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 60.78 | 3.02 |  | 183.56
82 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:配管支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含除锈、刷油 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | kg | 560.76 | 29.5 |  | 16542.42
83 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:35mm以下 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 161.97 |  | 1295.76
84 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:120mm以下 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 269.26 |  | 538.52
本页小计 | [8 empty] | 22083.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030408006003 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:150mm以下 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 138.96 |  | 555.84
86 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：防火镀锌金属线槽 2.规格型号：100*100*1.2(带防火层) 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 66.7 | 66.61 |  | 4442.89
87 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称：防火镀锌金属线槽 2.规格型号：100*50*1.2（带防火层） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 127.42 | 59.67 |  | 7603.15
88 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称：防火镀锌金属线槽 2.规格型号：150*100*1.2（带防火层） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 33.82 | 73.37 |  | 2481.37
89 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称：防火镀锌金属线槽 2.规格型号：200*100*1.2（带防火层） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 47.29 | 79.31 |  | 3750.57
90 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称：防火镀锌金属线槽 2.规格型号：300*100*1.2mm（带防火层） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 38.92 | 93.6 |  | 3642.91
本页小计 | [8 empty] | 22476.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称：防火镀锌金属线槽 2.规格型号：400*100*1.2mm（带防火层） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 21.91 | 104.84 |  | 2297.04
92 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称：防火镀锌金属线槽 2.规格型号：400*150*1.2mm（带防火层） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 37.33 | 119.48 |  | 4460.19
93 | 030413001002 | 支架制作、安装 | 1.支架制作、安装 2.制作材料：角钢、圆钢、扁钢 3.除锈，红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | kg | 451.7 | 29.49 |  | 13320.63
94 | 031002003001 | 人防密闭套管 | 1.名称：人防密闭套管 2.规格型号：DN100 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 300.4 |  | 1802.4
95 | 031002003002 | 穿楼层套管 | 1.名称：穿楼层套管 2.规格型号：DN400 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 963.8 |  | 3855.2
本页小计 | [8 empty] | 25735.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管（暗敷） 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 49.11 | 13.38 |  | 657.09
97 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管（暗敷） 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG-25 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 66.13 | 18.12 |  | 1198.28
98 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管（暗敷） 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG-32 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 198.44 | 20.89 |  | 4145.41
99 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（明敷） 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC20 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 132.73 | 25.49 |  | 3383.29
100 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（明敷） 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC25 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 17.7 | 29 |  | 513.3
本页小计 | [8 empty] | 9897.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（明敷） 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC32 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 9.48 | 34.78 |  | 329.71
102 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（明敷） 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC40 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 125.46 | 46.14 |  | 5788.72
103 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（明敷） 2.敷设方式:综合考虑 3.规格材质:SC80 4.接线盒制作安装 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 62.48 | 107.44 |  | 6712.85
104 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70mm×70mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 70.85 | 12.71 |  | 900.5
| 2.1.2.3 | 管件设备 | [6 empty] | 560.72
105 | 030904003001 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.安装方式:壁装1.3m 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 92.04 |  | 276.12
本页小计 | [8 empty] | 14007.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030404034006 | 液压开关 | 1.名称:液压开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 10 | 28.46 |  | 284.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3642.41
107 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
108 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.名称：脚手架搭拆费 2.地下电气设备安装工程、刷油工程、防腐蚀工程、绝热工程施工需搭设脚手架。 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 3642.41 |  | 3642.41
本页小计 | [8 empty] | 3927.01
合 计 | [8 empty] | 422811.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 33125.46 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 26890.04 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 60015.5
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 41916.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 9260.68
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 51177.59 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 41916.91
合 计 |  |  |  | 41916.91 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 534004.6 | 9 |  | 48060.41
合 计 | [6 empty] | 48060.41
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13