广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程地面石材采购招标控制价编制说明

一、工程概况

（一）工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程地面石材采购

（二）工程地点：白云国际机场内

（三）建设单位：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

二、编制范围

见招标文件

三、编制依据

1、石材的开采、加工必须符合现行版的中华人民共和国建材行业标准及国家标准的规定要求，如下列标准及规范要求与本技术规格要求有出入则以较严格者为准：

《天然花岗石荒料》                         JC/T 204-2011

《天然花岗石建筑板材》                     GB/T 18601-2009

《建筑材料放射性核素限量》                 GB 6566-2010

《天然饰面石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》     GB/T 9966.1-2001

《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》

GB/T 9966.2-2001

《天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸收率试验方法》   GB/T 9966.3-2001

《天然饰面石材试验方法 第4部分：耐磨性试验方法》   GB/T 9966.4-2001

《天然饰面石材试验方法 第5部分：肖氏硬度试验方法》 GB/T 9966.5-2001

《天然饰面石材试验方法 第6部分：耐酸性试验方法》   GB/T 9966.6-2001

《天然饰面石材试验方法镜面光泽度试验方法》 GB9966.5-88

《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》                GB/T 13891-2008

如以上行业、国家标准中有最新标准，则以最新标准为准，各种标准如有矛盾，则以最高标准为准。

板材的规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差、角度允许极限公差，外观质量的技术指标均需达到GB/T 18601-2009的优等品标准。

板材应无明显外观缺陷，正面外观不允许出现坑窝、缺棱、暗裂、缺角、裂缝、色斑、色线和崩边缺角等缺陷并符合GB/T 18601-2009优等品标准。

同一区域内石材的色调花纹必须调和，不允许出现视觉上的明显色差。所有板材必须进行系统拼色加工，每个区域板材的色调、花纹保持一致，在加工厂预排后方可出厂。铺贴过程中，招标人发现石材色泽、光泽度等有明显差异，中标人必须无条件免费更换。同一品种的石材须出自同一矿口，并按统一的纹理方向加工。

2、招标文件及图纸；

3、《广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程石材采购招标技术要求》；

4、其它与本控制价编制相关的文件资料；

5、招标图纸由广东省建筑研究设计院设计的广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程装修工程全部图纸（设计号20-201（15-2）、版本V1.1、出图日期2021.7.10）。

四、招标控制价编制说明

1、本次招标控制价按全费用综合单价方式进行计价。材料单价均为到工地（或指定仓库）结算价，即包含采购费（或制造生产成本费等）、运杂费（含场外及施工现场内运输）及运输损耗、、装卸费、吊装费、管理费、利润、税金等综合费用。

2、本次招标控制价材料价按厂家市场询价以及参考其他同类项目合同单价，在结合本工程实际情况确定本预算书中招标控制价。

3、本次招标控制价工程量是根据本工程的设计图纸计算的工程量，并考虑定额1.5%损耗量的总计数量。

4、本次招标控制价中BIM配合费、陪伴运行费、石材样板费等综合考虑在投标报价内，不另开项计费。

- 五、招标控制价编制价

本项目招标控制总价：13,995,342.08元；

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

2022年12月13日