广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程地面石材采购货物清单说明

一、工程概述

广州白云国际机场东四西四指廊航站楼的南面与T1航站楼相接，北面与T2航站楼相接。其中：东四指廊及连接楼地上三层、地下一层，设置11座登机桥；西四指廊及连接楼地上二层、地下一层，设置14座登机桥；东四西四指廊总建筑面积约为15.1万平方米。。

二、招标范围

1、本材料采购项目范围：广州白云国际机场东四西四指廊室内地面花岗岩石材。

2、本项目需求石材品种、规格、装饰面等要求详见下表：

| 广州白云机场东四西四指廊工程地面石材需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区位 | 材料名称 | 颜色 | 装饰面 | 材料规格（单位：毫米） | 位置说明 | 面积（单位：㎡）、 样品要求 |
| 室内 | 白玉兰花岗岩，属火山岩，品种特点为白底大花。（以实际选定的样板为准） | 浅灰白 | 光面 | 1、普型板材规格：1000*500*30 2、异型板材规格：详平面图纸，由施工单位核准后提出。 | 东四指廊首层、二层、三层旅客公共区 西四指廊首层、二层旅客公共区 | 图纸面积：约52313.56m² 样品要求：参照白云机场T2航站楼三层出发大厅地面石材。 |
| 室内 | 白玉兰花岗岩，属火山岩，品种特点为白底大花。（以实际选定的样板为准） | 浅灰白 | 仿古水洗面 | 1、普型板材规格：1000*500*30 2、异型板材规格：详平面图纸，由施工单位核准后提出。 | 东四指廊二层、三层钢连桥坡度位置 西四指廊二层、三层钢连桥坡度位置 | 图纸面积：约1349.23m² 样品要求：参照白云机场T2航站楼三层出发大厅地面石材。 |

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程地面石材采购招标技术要求》；

3、招标图纸由广东省建筑研究设计院设计的广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程装修工程全部图纸（设计号20-201（15-2）、版本V1.1、出图日期2021.7.10）；

4、其它与本控制价编制相关的文件资料。

四、投标报价及计价清单说明：

- 1．投标人应结合招标文件及图纸、合同条款等阅读、理解并进行报价。

- 2. 工程量清单数量是根据本工程的设计图纸计算的预计工程量，不作为最终结算与支付和依据，实际支付应按实际供货数量由中标单位按合同条款规定的计量方法，经石材使用单位、施工总承包单位、监理单位和采购人四方签字确认的数量结算。

- 3．投标人在货物清单计价表中填入的材料单价包括注：本表材料单价均为到工地指定地点（指定仓库（卸货点））结算价，即包含采购费（或制造生产成本费等）、运杂费（含场外及施工现场内运输）及运输损耗、装卸费、吊装费、管理费、利润、风险、税金等综合费用。

- 4. 投标人应对货物清单计价表列出的每一清单项目均需填报单价和合价。对没有填入或填入为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他货物报价清单中的综合单价与综合合价内，或被视为免费提供此项服务，今后不做调整。若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时以较低的投标单价计算。

- 5. 货物清单计价表中填列的供货招标项目清单量与其他项目的数量，是所有投标人投标的共同基准，投标人不能擅自修改清单工程量或增减清单项目。若发现货物报价清单数量等有问题的，应在答疑前书面提出。

6. 货物清单计价中开列的清单项目特征及工作内容包括：①清单中描述的内容；②《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500（2013）中规定的工作内容；③除①②外完成本工程需要的其他工作内容（应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行综合报价），应包括完成材料移交采购人指定仓库（卸货点）之前的所有费用。

8.投标人填入“开标一览表”中的“总报价”，必须与“货物报价汇总表”中各项费用的合计相一致。

9.投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

- 10.招标文件中要求其他的工作、职责、规定，上面未提及的，请投标人在投标报价综合考虑。除合同另有约定外，结算不再增加费用。

- 11.产品质量需同时满足设计图纸和招标文件的要求。

五、其他说明：

1.货物清单计价表项目特征描述中有关规格、尺寸，技术参数及要求若与招标图纸及招标文件技术要求不相符的，应以优先以招标图纸及招标文件技术要求为准。

2.中标单位必须服从采购人、监理单位、总包管理单位的管理，需与总包管理单位签订管理承诺书。由此可能增加的费用投标报价综合考虑。

3. 中标单位的售后服务及质量保证需满足招标文件要求，未达到相关要求所产生的相关费用由投标人自行承担。

4. 本次招标要求投标人必须在中标后15个工作日内提供招标要求的各类型标准板材各一块作为样品, 费用在投标报价中综合考虑。

5.采购人有权根据设计院、使用单位等方面的意见在保证材料类别不变的前提下进行色度等方面调整，这种调整材料采购价格保持不变。

6.石材的工地加工：中标单位应在项目工地或现场附近8公里范围内设立裁切加工车间，以及时满足局部异型材、临时补料等施工要求。由此可能产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。

7.材料交接验收前由中标单位负责管理、保管。

8.石材供应量须按照采购人指令和使用单位需求单进行提供，不得少供与超供，超供部分投标人自行解决仓储及运输。

9.其他。

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

2022年12月13日