## 招标控制价汇总表
招标控制价汇总表
工程名称：（2025年-2028年）BRT快速公交项目-信息化系统运行维护项目
序号 | 项目名称 | 招标控制价（元） | 投标限价（元） | 备注
一 | （2025年-2028年）BRT快速公交项目-信息化系统运行维护项目（三年） | 12446964
1 | （2025年-2028年）BRT快速公交项目-信息化系统运行维护项目(年度） | 4148988
1.1 | 常规服务项目 | 3820748 |  | 按月度计取费用
1.2 | 按实清单项目 | 328240 |  | 按实际发生签证计量
| 合计 | 12446964

## 汇总表
投标报价汇总表（年度）
工程名称：（2025年-2028年）BRT快速公交项目-信息化系统运行维护项目(年度）
序号 | 维护项目 | 运维内容 | 招标控制价（元） | 投标限价（元） | 备注
1 | 网络通信维护 | 智能交通系统网络租用 | 142000
2 |  | 办公专线租用（城域网专线100M） | 123000
3 |  | 租用BRT沿线备用光纤系统 | 288000
4 | 信息系统后台维护 | BRT智能交通系统后台维护 | 255000
5 | 站台信息系统维护 | 站台网络通信系统设备维护 | 296700
6 |  | 乘客信息显示系统（电子站牌系统）维护 | 337830
7 |  | 调度中心大屏显示系统维护 | 31600
8 |  | 站台数字广播系统设备维护 | 148400
9 |  | 站台语音集群调度系统设备维护 | 131600
10 |  | UPS后备电源系统维护 | 208450
11 |  | 站务房窗口对讲系统设备维护 | 24960
12 |  | 站务房考勤门禁系统 | 31500
13 |  | 站台安全门维护 | 957508
14 |  | 站台闸机维护 | 578000
15 |  | 站台视频监控系统设备维护 | 237500
16 |  | BRT道路高清监控系统维护 | 28700
17 |  | 老旧设施关键零部件升级更换 | 328240
合计（年度） |  |  | 4148988

## 网络通信维护小计 (hidden)
1.1.4 网络通信运维费用一览表
序号 | 项目 | 费用（万元）
1 | 智能公交调度通信费用 | 142000
2 | 办公通信费用 | 123000
3 | 站台备用光纤通信费用 | 288000
| 总价 | 553000

## 智能公交调度通信费用
网络通信运维费用
1.智能公交调度通信费用
序号 | 名称 | 数量 | 数字电路/带宽（兆） | 租赁/服务时间 | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合价（元） | 投标控制价单价（元） | 投标控制价合价（元）
智能交通系统网络租赁
1 | 天河南创展中心信息中心机房至环市东路488号东兴大厦西座一楼机房BRT专线 | 1条 | 裸纤（全线1000多路视频高清监控，按每个摄像机4M高清码流，对带宽的需求达到4000M，为了保障视频查看流畅，包括其他语音广播、信息系统数据传输，总带宽超过4000M，本专线采用裸线才能满足以上带宽需求，原20M不能满足需求），两端配置传输设备，采用万兆光模块和万兆交换机，接入裸线实现万兆主干传输。 | 1年 | 142000 | 142000
2 | 环市东路488号东兴大厦西座一楼机房BRT专线至先烈中路104号二楼BRT专线 | 1条 | 裸纤（本专线主要是满足分公司查看视频，对带宽要求较高，为了保障视频流畅，需采用裸线，原20M不能满足需求），两端配置传输设备，采用千兆光电收发器，接入裸线实现千兆带宽传输。 | 1年
小计（年度） | [5 empty] | 142000
Note on B6: 在2025年6月报维护需求时，线路节点计划从天河南创展中心信息中心机房连接至先烈中路104号二楼，后来结合BRT调度搬迁实际，将天河南创展中心信息中心机房的节点调整至环市东路488号东兴大厦西座一楼机房。

## 办公专线费用
网络通信运维费用
2.办公专线费用
序号 | 名称 | 数量 | 数字电路/带宽（兆） | 租赁/服务时间 | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合价（元） | 投标控制价单价（元） | 投标控制价合价（元）
办公专线租用
1 | 先烈中路104号二楼办公专线 | 3条 | 1、办公网数字电路2条，带宽不低于1000兆； | 1年 | 123000 | 123000
2、MSTP线路1条，带宽不低于20兆。
小计（年度） | [5 empty] | 123000

## 备用光纤维护费用
网络通信运维费用
3.备用光纤维护费用
序号 | 名称 | 数量 | 数字电路/带宽（兆） | 租赁/服务时间 | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合价（元） | 投标控制价单价（元） | 投标控制价合价（元）
1 | 租用BRT沿线备用光纤系统 | 1条 | 26个站台裸纤租用（采用G.652的优质单模光纤（衰减系数为A级），支持带宽≥1000兆） | 1年 | 288000 | 288000
小计（年度） | [5 empty] | 288000

## 信息系统后台维护
4. 信息系统后台维护
序号 | 所属系统 | 设备或系统名称 | 品牌型号 | 数量 | 服务内容 | 要求 | 数量（人） | 招标控制价（元） | 投标控制价（元）
1 | BRT智能交通系统 | 通信服务器 | HP DL380G5 | 2台 | 1、定期巡检； | 常驻维护 | 3人（软件技术人员2名 | 255000
2 |  | 车辆应用服务器 | HP DL380G5 | 2台 | 2、性能日常维护、定期巡检；
3 |  | B/S应用服务器 | HP DL380G5 | 2台 | 3、系统版本升级，补丁更新，故障修复；
4 |  | 数据前置服务器 | HP DL380G5 | 2台 | 4、系统故障检测及排除；
5 |  | 数据库服务器 | HP DL580G6 | 2台 | 5、设备系统重部署及调试；
6 |  | 乘客信息显示系统服务器 | HP DL380G5 | 1台
7 |  | 网络管理服务器 | HP DL380G5 | 1台
8 |  | 语音集群调度服务器 | HP DL380G5 | 1台
9 |  | 视频管理服务器 | H3C VM8000 | 1台
10 |  | 媒体转发服务器 | H3C MS8000 | 1台
11 |  | 数据管理服务器 | H3C DM8000 | 1台
12 |  | IP SAN存储设备 | H3C NEOCEAN EX1540S | 8台
13 |  | 磁盘阵列柜 | HP Storageworks MSA2000 | 1台
14 |  | 智能调度系统 | 定制 | 1套
15 |  | 票务系统 | 定制 | 1套
小计（年度） | [7 empty] | 255000

## 自动售检票及智能交通系统
序号5-16.站台信息系统维护（12项）
序号 | 项目名称 | 服务对象及范围 | 服务内容 | 人员要求 | 招标控制价（元） | 投标报价（元）
1 | 站台网络通信系统设备维护 | 26个站的站台网络设备 | 1、定期巡检和保养； | 网络工程师3名 | 296700
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除。
2 | 乘客信息显示系统（电子站牌系统）维护 | 73块双基色LED显示屏、46块LCD电子站牌高清显示屏 | 1、定期巡检和保养； | 巡检维护人员3名、计算机硬件维护员1名 | 337830
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除。
3 | 调度中心大屏显示系统维护 | 调度大厅LCD拼接显示屏幕 | 1、定期巡检和保养； | 每月一次巡检维护 | 31600
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除。
4 | 站台数字广播系统设备维护 | 52个站台数字广播设备及83个站务室配套设施 | 1、定期巡检、定期保养； | 巡检维护员2名 | 148400
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除。
5 | 站台语音集群调度系统设备维护 | 83个站务室语音集群设备 | 1、定期巡检； | 巡检维护员2名 | 131600
2、性能日常维护
3、系统故障检测及排除。
6 | 站务房窗口对讲系统设备维护 | 83个站务室窗口对讲设备 | 1、系统故障检测及排除； |  | 24960
2、性能日常维护、故障修复； 3、系统故障检测及排除。
7 | 站务房考勤门禁系统 | 30个站务房考勤门禁设备及系统 | 1、定期巡检和保养； |  | 31500
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除。
8 | 站务房UPS系统维护 | 52个站务房UPS系统 | 1、定期巡检； 2、更换部分主机和电池； |  | 208450
9 | 站台安全门维护 | 1632扇安全及83个站务室安全门配套设备 | 1、定期巡检和保养； | 随着设备使用时间增长且设备使用频率高，闸机及安全门设备出现故障率增高，需要加快维修和应急处理响应速度，需安排9名巡检维护人员。 | 957508
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除；
10 | 站台闸机维护 | 253台闸机及83个站务室配套设备 | 1、定期巡检和保养； |  | 578000
2、系统性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除。
11 | 站台视频监控系统设备维护 | 1147个站台视频监控维护 | 1、定期巡检和保养； | 安排维护人员4名（含视频平台软硬件系统） | 237500
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除。
12 | BRT高清道路监控系统维护 | 19个重点路口监控及配套设备 | 1、定期巡检和保养； | 巡检维护员2名 | 28700
2、性能日常维护、故障修复；
3、系统故障检测及排除；
小计（年度） |  |  |  |  | 3012748
Note on D24: 增加定期巡检

## 老旧设施关键零部件升级更换费用
站台信息系统维护
序号17.老旧设施关键零部件升级更换费用
序号 | 设备名称 | 关键零部件 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合价（元） | 投标控制价单价（元） | 投标控制价合价（元）
1 | 安全门 | DCU控制器 | 集成声光报警提示接口；集成多级控制方式，车辆级/站台级/后台级/应急级等；集成电子眼防夹接口；集成CAN总线组网控制；集成硬线开关控制；集成无刷电机驱动控制等；10W的语音功放，2路顶灯控制。 | 56 | 套 | 1600 | 89600
2 |  | 车辆控制器 | 升级车辆控制器（江苏惠民GZ1-401）的硬件程序，关闭高频的开关应用，优化低频的接收处理程序，实现接收车辆射频编码控制信号并经解码后一定时间内触发屏蔽门的开关动作的功能。 | 24 | 套 | 200 | 4800
3 |  | 自动感应关门模块 | 车用级激光检测，检测传感器采用车用级单点激光+控制器。 | 24 | 套 | 1300 | 31200
4 |  | 控制面板 | 电脑式联网操控，单机联网控制主机，可以接显示屏和鼠标，如电脑式的界面操控站台门，可以本站台门控制，也可联网控制其它站台的站台门。 | 12 | 块 | 3000 | 36000
5 |  | 安全门开关电源 | DC24V 100A | 20 | 台 | 1550 | 31000
6 | 三辊闸机 | 机芯 | 改造闸机机芯、控制板、灯板、内部电源等。 | 10 | 套 | 4000 | 40000
1.闸杆转向：单向
2、计数功能：可增加计数器统计进出人数；
3.环境温度:－15℃～70℃
4.输入接口:+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V 脉冲信号,驱动电流＞10mA
5.工作电源:220VAC±10%，50/60Hz9.电机功率：直流电机100W/24V
6.通信接口:RS485电器标准
7 | 摆闸 | 工控主机主板 | HW-SD02C | 3 | 块 | 4600 | 13800
8 |  | 机芯组件 | HW-GTU-3OO | 3 | 套 | 11700 | 35100
9 |  | 机芯控制板 | HW-K11V3OO | 3 | 块 | 2440 | 7320
10 |  | 控制器 | EPC2387 | 3 | 个 | 2740 | 8220
11 | 网络设备 | 交换机 | 1.上行端口速率：千兆 | 20 | 台 | 1560 | 31200
2.下行端口速率：千兆
3.端口数量：24口
4.应用层级：三层
小计（年度） | [6 empty] | 328240
Note on G21: 将单价从0.12万元调增至0.156万元，理由是按站台目前使用的华三24口交换机采购。