附件1

**标段的划分及主要工程项目情况**

1、标段：本次招标划分1个标类1个标段

2、主要工程项目情况：

2.1项目建设地点

本项目位于广州市花都区秀全街道沿江大道23号。

2.2项目建设规模

本工程的建设规模：本工程拟对建花都港后方堆场硬化改造及码头前沿排水系统改造，其中后方堆场硬化改造占地面积约38000平方米，主要包括重箱堆场（连锁块），空箱堆场（连锁块），集装箱拖挂车通道硬化（混凝土），堆场给排水等配套设施等；码头前沿排水系统改造共设置检查井2座，过路段设置行载重车排水沟76米，非过路段设置非行载重车排水沟734米。DN500排水管37米，DN600的排水管115米。

2.3招标范围：本项目为广州市花都巴江货运有限公司新建集装箱重箱堆场施工，工作内容具体详见图纸和工程量清单。