## 扉页
市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） 设计施工专业承包
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 25618618.034 | 元
(大写): |  | 贰仟伍佰陆拾壹万捌仟陆佰壹拾捌元零角叁分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
| （单位盖章） |  |  |  | （单位盖章）
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:

## 总预算表
总预算表
工程名称：市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治项目(二期) | [6 empty] | 金额单位:元
第一部分 | 工程费用
序号 | 工程项目 |  | 建筑安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 小计 | 备注
1 | 建筑工程 |  | 25005639.73 |  |  | 25005639.73
第一部分费用合计 | [5 empty] | 25005639.73
第二部分 | 工程建设其他费用
序号 | 项目编码 | 费用项目名称 | 计 算 方 法 |  |  | 费用 | 备注
1 | 020201008 | 工程设计费 | 1.1.1+1.2 |  |  | 612978.304 | 用于控制价
1.1 |  | 基本设计收费 | (388000+650000.00/20000000)*(工程费-10000000))*1(专业调整系数)*1(复杂程度系数) |  |  | 875683.29 | 计价格[2002]10号
1.1.1 |  | 基本设计费下浮40% | 1.1*60% |  |  | 525409.974
1.2 |  | 施工图预算编制费 | 基本设计费*10% |  |  | 87568.33 | 计价格[2002]10号
两部分费用合计 | [5 empty] | 25618618.034

## 单位汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 17942563.80
1.1 |  | 拆除工程 | 155276.38
1.2 |  | 空调机罩 | 13570781.00
1.3 |  | 墙体清洗 | 729348.53
1.4 |  | 墙体翻新 | 2720321.55
1.5 |  | 空调机拆除安装及排水管安装 | 766836.34
2 |  | 措施项目费 | 4072371.99
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 3909931.73
2.2 |  | 其他措施项目费 | 162440.26
3 |  | 其他项目费 | 926018.09
3.1 |  | 暂列金额 | 717702.55
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 208315.54
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 22940953.88
6 |  | 增值税销项税额 | 2064685.85
7 |  | 工程造价 | 25005639.73
8 |  | 其中：人工费 | 4553804.92
招标控制价合计 |  |  | 25005639.73

## 分部分项
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [5 empty] | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 拆除工程 | [5 empty] | 155276.38
1 | 011611003001 |  | 原铝合金格栅拆除 | 1.拆除原铝合金格栅 2.拆除原支架 3.拆除废料场内搬运、分类归堆、清理 | m2 | 10599.07 | 14.65 |  | 155276.38
|  |  | 空调机罩 | [5 empty] | 13570781.00
2 | 011209001002 |  | 空调机罩【氟碳喷涂铝合金穿孔板】 | 1.支架制作 不锈钢骨架□40*20*1.5，304不锈钢方通，详见设计图纸 2.支架安装 3.氟碳喷涂穿孔铝单板2.0mm空调机外罩 4.空调机外罩两端分别采用合页及螺栓连接 5.穿孔铝单板图案具体以深化设计图为准 6.清单工程量按空调机外罩面积计算 | m2 | 16326.6 | 659.38 |  | 10765433.51
3 | 011502001001 |  | 金属装饰线 | 1.基层类型:外墙面 2.线条材料品种、规格、颜色:2厚铝板 150*200 3.部位:包管道 | m | 13584.56 | 206.51 |  | 2805347.49
|  |  | 墙体清洗 | [5 empty] | 729348.53
4 | 011201001001 |  | 外墙面清洗 | 1.高效全能水清洗3遍、清水1遍 2.综合考虑整体施工作业面难易程度 3.综合检查及整治 | m2 | 116509.35 | 6.26 |  | 729348.53
|  |  | 墙体翻新 | [5 empty] | 2720321.55
5 | 011406001001 |  | 外墙翻新油漆 | (1).防水腻子二道、刮耐水成品型腻子膏 (2).砂纸打磨至平 (3).刷一道外墙耐候底漆 (4).刷三道水溶性丙烯酸外墙面漆 | m2 | 18325.51 | 57.09 |  | 1046203.37
6 | 011406001002 |  | 外墙基层抹灰 | (1).10 厚聚合物水泥防水砂浆(M20) | m2 | 12827.857 | 105.92 |  | 1358726.61
本页小计 | [8 empty] | 15501609.28
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [5 empty] | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
防水层找平,打底扫毛或划出纹道 (2).外墙面挂 0.9热镀锌电焊网,网孔20*20mm;钢钉固定,间距<400*400mm; (3).抹灰15mm厚,1:3 预拌水泥砂浆(干拌)
7 | 011608001001 |  | 铲除油漆面 | 1．铲除部位名称：墙柱面 | m2 | 18325.51 | 5.71 |  | 104638.66
8 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | 1．拆除部位：墙体 2．抹灰层种类、厚度：水泥砂浆 | m2 | 12827.857 | 10.43 |  | 133794.55
9 | 010103002002 |  | 拆除废料外运弃置 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 2.综合考虑弃置收储场地 | m3 | 458.14 | 167.98 |  | 76958.36
|  |  | 空调机拆除安装及排水管安装 | [5 empty] | 766836.34
10 | 030701003001 |  | 空调室外机拆除 | 1.空调器室外机拆除 2.空调机原支架拆除 | 台 | 485 | 94.88 |  | 46016.80
11 | 030701003002 |  | 空调室外机移位重新安装 | 1.更置不锈钢空调机支架 2.空调机支架安装 3.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.2t以内) 4.试运转，清理现场。 | 台 | 485 | 320.63 |  | 155505.55
12 | 031001006001 |  | 新装空调排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:粘接 | m | 20960.53 | 23.19 |  | 486074.69
13 | 011612001001 |  | 空调铜管拆除 | 1.拆除橡塑保温套管Φ20以下 2.拆除铜管 公称直径(mm以内) Φ12.7/Φ6.4 3.拆除废料场内搬运、分类归堆、清理 | m | 1455.00 | 3.08 |  | 4481.40
14 | 031001004001 |  | 更换空调铜管Φ12.7/Φ6.4 | 1.室外紫铜管公称直径Φ12.7/Φ6.4 2.难燃B1级橡塑复合隔热管 | m | 1455.00 | 51.38 |  | 74757.90
本页小计 | [8 empty] | 2366196.62
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [5 empty] | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.完成铜管的水压及泄露试验
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 17942563.80
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 | [5 empty] | 3458581.40
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费 | [5 empty] | 3458581.40
| JSJ |  | 综合脚手架 | [5 empty] | 2998335.74
15 | 粤011701008001 |  | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5 2.安全阻燃网（此部分应甲方要求使用，本报价综合单价含安全阻燃网费用） | m2 | 3089.75 | 32.92 |  | 101714.57
16 | 粤011701008002 |  | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 30.5 2.安全阻燃网（此部分应甲方要求使用，本报价综合单价含安全阻燃网费用） | m2 | 10490.65 | 43.59 |  | 457287.43
17 | 粤011701008005 |  | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 60.5 2.安全阻燃网（此部分应甲方要求使用，本报价综合单价含安全阻燃网费用） | m2 | 13223.6 | 70.81 |  | 936363.12
18 | 粤011701008006 |  | 电动吊篮 | 1.拆、装、洗高空作业 2.超高措施费 | m2 | 116509.35 | 12.90 |  | 1502970.62
| MMSAQW |  | 密目式安全网
19 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 | 1．搭设部位：外墙面 2．搭设高度：11.5m | m2 | 1.000 | 14.84 |  | 14.84
20 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 | 1．搭设高度：90m | m2 | 1.000 | 24.58 |  | 24.58
21 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
22 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
本页小计 | [8 empty] | 3073133.06
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [5 empty] | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 040205017001 |  | 夜间警示灯 |  | 个 | 845 | 8.44 |  | 7131.80
24 | 粤011701014002 |  | 独立安全挡板 垂直 | 1..采用安全围蔽挡板保护，垂直安装，投影面高度综合考虑 2.安全阻燃网（密目式阻燃安全网） | m2 | 15202.14 | 17.89 |  | 271966.28
25 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 水平 | 1.双层独立安全水平防护挡板 2.采用双层水平挡板人行道水平保护，底层为钢网+安全阻燃网维护密封，上层为18厘胶合板水平安装 3.根据临街范围设置，水平宽度综合考虑 4.密目式阻燃安全网 | m2 | 10134.76 | 17.87 |  | 181108.16
26 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
27 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000
28 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
29 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000
30 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000
31 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费 | [5 empty] | 162440.26
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输 | [5 empty] | 64387.26
32 | 粤011703002001 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:50m内 2.装饰内容:外墙面改造、更换空调机罩 | 项 | 1 | 64387.26 |  | 64387.26
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
33 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
34 | 011707004001 |  | 材料二次运输 | 1.铝合金格栅 运距：m以内 50 实际运距(m):100 拆除废料二次运输 2.金属材料 运距： | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 524593.50
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [5 empty] | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
m以内 50 实际运距(m):100
35 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
36 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
37 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
38 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
39 | 011704001001 |  | 超高施工增加 |  | 项 | 1.000 | 98053.00 |  | 98053.00
40 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
|  |  | 措施项目小计 | [5 empty] | 3621021.66
本页小计 | [8 empty] | 98053.00
合 计 | [8 empty] | 21563585.46

## 综合单价
综合单价计算表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [8 empty] | 第1页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [6 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
1 | 011611003001 |  | 原铝合金格栅拆除 | m2 | 10599.07 | 115799.41 |  |  | 16292.94 | 23160.09 |  | 155276.38 | 14.65
| A1-19-34 |  | 墙柱面拆除 金属龙骨 | 100m2 | 105.991 | 115799.41 |  |  | 16292.94 | 23160.09 |  | 155252.00
2 | 011209001002 |  | 空调机罩【氟碳喷涂铝合金穿孔板】 | m2 | 16326.6 | 715990.30 | 9516160.34 | 205965.96 | 142903.30 | 184391.25 |  | 10765433.51 | 659.38
| A1-13-341 |  | 骨架调整 不锈钢骨架 | t | 140.409 | 363048.53 | 2835718.42 | 205965.96 | 88197.91 | 113802.90 |  | 3606733.72
| A1-13-240 |  | 饰面层 电化铝板墙面//换: 氟碳喷涂铝合金穿孔板 | 100m2 | 194.287 | 352941.76 | 6680441.92 |  | 54705.39 | 70588.35 |  | 7158677.43
3 | 011502001001 |  | 金属装饰线 | m | 13584.56 | 304362.95 | 2392922.12 |  | 47176.53 | 60872.89 |  | 2805347.49 | 206.51
| A1-13-238 |  | 铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝//换: 2厚铝板 150*200 | 100m2 | 76.074 | 304362.95 | 2392922.12 |  | 47176.53 | 60872.89 |  | 2805317.38
4 | 011201001001 |  | 外墙面清洗 | m2 | 116509.35 | 521752.40 | 67389.04 | 13922.87 | 18746.36 | 107130.39 |  | 729348.53 | 6.26
| YH1-1-2 |  | 人工清洗保洁 | 100m2 | 1165.094 | 521752.40 | 67389.04 | 13922.87 | 18746.36 | 107130.39 |  | 728940.75
5 | 011406001001 |  | 外墙翻新油漆 | m2 | 18325.51 | 318731.76 | 615654.34 |  | 48032.97 | 63745.25 |  | 1046203.37 | 57.09
| A1-15-170 |  | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 183.255 | 69959.43 | 77108.21 |  | 10542.66 | 13991.52 |  | 171601.91
| A1-15-202 |  | 外墙丙烯酸酯涂料 3遍//扩:A1-15-202+A1-15-203//换: 腻子膏防水型 | 100m2 | 183.255 | 248772.33 | 538546.13 |  | 37490.31 | 49753.73 |  | 874562.97
6 | 011406001002 |  | 外墙基层抹灰 | m2 | 12827.857 | 637908.38 | 486938.10 | 5499.32 | 99727.94 | 128680.51 |  | 1358726.61 | 105.92
| A1-13-23 |  | 墙面 聚合物水泥砂浆 10mm//扩:A1-13-23+A1-13-56*-10 | 100m2 | 128.279 | 226412.44 | 223694.20 | 5499.32 | 35946.34 | 46381.84 |  | 537932.33
| A1-13-47 |  | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 100m2 | 128.279 | 119902.38 | 99331.56 |  | 18585.06 | 23980.48 |  | 261798.60
综合单价计算表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [8 empty] | 第2页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [6 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
6 | A1-13-2 |  | 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙//调：钉(挂)网//换: 干混砌筑砂浆(配合比) DM M15 | 100m2 | 128.279 | 291593.56 | 163912.34 |  | 45196.54 | 58318.20 |  | 559018.77 | 105.92
7 | 011608001001 |  | 铲除油漆面 | m2 | 18325.51 | 78088.62 |  |  | 10987.97 | 15616.99 |  | 104638.66 | 5.71
| A1-19-42 |  | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 183.255 | 78088.62 |  |  | 10987.97 | 15616.99 |  | 104693.64
8 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | m2 | 12827.857 | 99834.41 |  |  | 14046.55 | 19966.63 |  | 133794.55 | 10.43
| A1-19-21 |  | 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 | 100m2 | 128.279 | 99834.41 |  |  | 14046.55 | 19966.63 |  | 133847.14
9 | 010103002002 |  | 拆除废料外运弃置 | m3 | 458.14 | 7403.54 |  | 49996.36 | 8076.09 | 11480.07 |  | 76958.36 | 167.98
| A1-19-69 |  | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km//扩:A1-19-69+A1-19-70*17 | 10m3 | 45.814 | 7403.54 |  | 49996.36 | 8076.09 | 11480.07 |  | 76956.07
10 | 030701003001 |  | 空调室外机拆除 | 台 | 485 | 26095.01 |  | 5056.16 | 8634.23 | 6232.22 |  | 46016.80 | 94.88
| C7-4-2 |  | 设备支架制作//调: 系数×0.3 材料×0 主材×0 | 100kg | 10.370 | 1461.86 |  | 502.01 | 544.43 | 392.82 |  | 2901.11
| 01000003 |  | 型钢 | kg
| C7-1-26 |  | 分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下//调: 系数×0.3 材料×0 主材×0 | 台 | 485.000 | 24633.15 |  | 4554.15 | 8089.80 | 5839.40 |  | 43116.50
| 50030020 |  | 分体式室外空调器 | 台
11 | 030701003002 |  | 空调室外机移位重新安装 | 台 | 485 | 84261.04 | 8473.98 | 15271.41 | 27592.16 | 19906.45 |  | 155505.55 | 320.63
| C7-4-3 |  | 设备支架安装 | 100kg | 10.670 | 2150.54 | 602.43 | 90.91 | 621.31 | 448.25 |  | 3913.44
| C7-1-26 |  | 分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 | 台 | 485.000 | 82110.50 | 7871.55 | 15180.50 | 26970.85 | 19458.20 |  | 151591.60
综合单价计算表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [8 empty] | 第3页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [6 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
12 | 031001006001 |  | 新装空调排水管 | m | 20960.53 | 251735.97 | 114067.20 | 83.84 | 69798.56 | 50368.15 |  | 486074.69 | 23.19
| C10-1-631 |  | 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 2096.053 | 251735.97 | 114067.20 | 83.84 | 69798.56 | 50368.15 |  | 486053.73
| 17250040-0001 |  | 冷凝水管 DN40 | m | 21421.662 |  | 99824.94
| 18090995 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | 个 | 9474.160 |  | 9947.87
13 | 011612001001 |  | 空调铜管拆除 | m | 1455.00 | 3029.31 |  |  | 839.54 | 605.28 |  | 4481.40 | 3.08
| C7-1-73 |  | 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4//调: 系数×0.3 材料×0 主材×0 | 10m | 145.500 | 1334.24 |  |  | 369.57 | 266.27 |  | 1970.07
| 17150020 |  | 铜管 | m
| C7-1-75 |  | 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7//调: 系数×0.3 材料×0 主材×0 | 10m | 145.500 | 1695.08 |  |  | 469.97 | 339.02 |  | 2504.06
| 17150020 |  | 铜管 | m
14 | 031001004001 |  | 更换空调铜管Φ12.7/Φ6.4 | m | 1455.00 | 11136.57 | 58384.79 |  | 3011.85 | 2226.15 |  | 74757.90 | 51.38
| C7-1-73 |  | 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4 | 10m | 145.500 | 4447.94 | 13065.90 |  | 1232.39 | 889.01 |  | 19635.23
| 17150020-0001 |  | 紫铜管公称直径 Φ6.4 | m | 1491.375 |  | 12676.69
| C7-1-75 |  | 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 | 10m | 145.500 | 5652.68 | 31812.12 |  | 1567.04 | 1130.54 |  | 40162.37
| 17150020-0002 |  | 紫铜管公称直径Φ12.7 | m | 1491.375 |  | 31318.88
| C12-5-79 |  | 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20//调：先绝热后安装 | 10m | 145.500 | 1035.96 | 13506.77 |  | 212.43 | 206.61 |  | 14961.77
综合单价计算表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [8 empty] | 第4页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [6 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
14 | 15000020-0001 |  | 难燃B1级橡塑复合隔热管 | m | 1484.100 |  | 10388.70 | [5 empty] | 51.38
措施项目
15 | 粤011701008001 |  | 综合钢脚手架 | m2 | 3089.75 | 53506.68 | 20120.47 | 6747.81 | 9291.34 | 12050.84 |  | 101714.57 | 32.92
| A1-21-3 |  | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 | 100m2 | 30.898 | 53506.68 | 20120.47 | 6747.81 | 9291.34 | 12050.84 |  | 101715.50
16 | 粤011701008002 |  | 综合钢脚手架 | m2 | 10490.65 | 242380.28 | 95204.15 | 24993.04 | 41228.45 | 53474.25 |  | 457287.43 | 43.59
| A1-21-4 |  | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 | 100m2 | 104.907 | 242380.28 | 95204.15 | 24993.04 | 41228.45 | 53474.25 |  | 457277.99
17 | 粤011701008005 |  | 综合钢脚手架 | m2 | 13223.6 | 486412.94 | 225544.37 | 38505.80 | 80942.98 | 104983.48 |  | 936363.12 | 70.81
| A1-21-9 |  | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 80.5 | 100m2 | 132.236 | 486412.94 | 225544.37 | 38505.80 | 80942.98 | 104983.48 |  | 936389.56
18 | 粤011701008006 |  | 电动吊篮 | m2 | 116509.35 | 413270.49 | 87090.78 | 632273.21 | 161225.71 | 209111.07 |  | 1502970.62 | 12.90
| A1-21-128 |  | 电动吊篮 | 100m2 | 1165.094 | 413270.49 | 87090.78 | 632273.21 | 161225.71 | 209111.07 |  | 1502970.62
19 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 | m2 | 1.000 | 6.25 | 4.31 | 1.52 | 1.20 | 1.56 |  | 14.84 | 14.84
| A1-21-35 |  | 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 11.5 | 100m2 | 0.010 | 6.25 | 4.31 | 1.52 | 1.20 | 1.56 |  | 14.84
20 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 | m2 | 1.000 | 12.94 | 7.06 |  | 2.00 | 2.59 |  | 24.58 | 24.58
| A1-21-91 |  | 围尼龙编织布 搭设高度(m以内) 90.5 | 100m2 | 0.010 | 12.94 | 7.06 |  | 2.00 | 2.59 |  | 24.58
21 | MBZC001 |  | 模板的支架 | t | 1.000
22 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1.000
23 | 040205017001 |  | 夜间警示灯 | 个 | 845 |  | 7131.80 |  |  |  |  | 7131.80 | 8.44
综合单价计算表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [8 empty] | 第5页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [6 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
23 | SZB01006 |  | 成品警示灯 ¦ 直径170mm | 套 | 845.000 |  | 7131.80 |  |  |  |  | 7131.80 | 8.44
24 | 粤011701014002 |  | 独立安全挡板 垂直 | m2 | 15202.14 | 107136.80 | 94239.34 | 24145.50 | 20243.12 | 26257.07 |  | 271966.28 | 17.89
| A1-21-55 |  | 独立安全防护挡板(钢管) 水平 | 100m2 | 152.021 | 107136.80 | 94239.34 | 24145.50 | 20243.12 | 26257.07 |  | 272022.53
25 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 水平 | m2 | 10134.76 | 74948.87 | 57825.11 | 16097.10 | 14039.74 | 18209.20 |  | 181108.16 | 17.87
| A1-21-158 |  | 独立安全防护挡板(钢管) 水平 | 100m2 | 101.348 | 74948.87 | 57825.11 | 16097.10 | 14039.74 | 18209.20 |  | 181119.31
26 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 | 项 | 1.000
27 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 | 项 | 1.000
28 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 | 项 | 1.000
29 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 | m2 | 1.000
30 | SGBD001 |  | 施工便道 | m | 1.000
31 | YBYL001 |  | 样板引路 | 项 | 1.000
32 | 粤011703002001 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 | 项 | 1 |  |  | 46960.29 | 8034.91 | 9392.06 |  | 64387.26 | 64387.26
| A1-22-24 |  | 多层建筑物 机械垂直运输高度 40m以上60m以内//调: 系数×35 | 万元 | 1.000 |  |  | 46960.29 | 8034.91 | 9392.06 |  | 64387.26
33 | 011707004001 |  | 二次搬运 | 项 | 1.000
34 | 011707004001 |  | 材料二次运输 | 项 | 1
35 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 | 项 | 1.000
36 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | 1.000
37 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.000
38 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 | 项 | 1.000
综合单价计算表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） | [8 empty] | 第6页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [6 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
39 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 项 | 1.000 |  |  | 81716.00 |  | 16337.00 |  | 98053.00 | 98053.00
| 990508020 |  | 电动吊篮 ¦ 提升质量0.63(t) | 台班 | 1550.000 |  |  | 81716.00 |  | 16343.20 |  | 98053.00
40 | CSQTFY001 |  | 其他费用 | 项 | 1.000

## 总价措施
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 451350.33
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  | 451350.33 |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 451350.33
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费
小计
合 计 | [6 empty] | 451350.33
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 717702.55
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  | 208315.54
8 | 工程优质费
9 | 消纳费
10 | 其他费用
总 计 |  |  | 926018.09
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 22940953.880 |  | 9 |  | 2064685.85
合 计 | [8 empty] | 2064685.85
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） |  |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) |  | 除税编制价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  |  | 251.62
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.09
3 | 00010010-0001 |  | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.00
4 | 01000040 |  | 不锈钢型材 综合 |  | kg | 16.52 |  | 17.30
5 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 16.52 |  | 5.86
6 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 16.52 |  | 5.86
7 | 01490020 |  | 电化角铝 25.4×2 |  | m | 16.52 |  | 3.07
8 | 02190001 |  | 尼龙编织布 |  | m2 | 16.52 |  | 3.42
9 | 02190350 |  | 垃圾袋 |  | 个 | 16.52 |  | 0.36
10 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 16.52 |  | 11.47
11 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 16.52 |  | 2.75
12 | 03010040 |  | 铝拉铆钉 综合 |  | 十个 | 16.52 |  | 0.87
13 | 03011265 |  | 不锈钢六角螺栓 | M12×110 | 十套 | 16.52 |  | 45.11
14 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 | 16.52 |  | 2.65
15 | 03013181 |  | 膨胀螺栓 M12×100 |  | 十套 | 16.52 |  | 12.10
16 | 03013415 |  | 镀锌螺栓 M16×80 |  | 十套 | 16.52 |  | 10.32
17 | 03014411 |  | 六角螺母 综合 |  | kg | 16.52 |  | 5.44
18 | 03016011 |  | 垫圈 综合 |  | kg | 16.52 |  | 5.44
19 | 03019161 |  | 马钉 综合 |  | kg | 16.52 |  | 5.21
20 | 03131071 |  | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 16.52 |  | 3.04
21 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 16.52 |  | 11.97
22 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 16.52 |  | 0.77
23 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 16.52 |  | 0.94
24 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 16.52 |  | 6.01
25 | 03136071 |  | 不锈钢焊丝 |  | kg | 16.52 |  | 25.32
26 | 03136141 |  | 银铜焊丝 |  | kg | 16.52 |  | 75.52
27 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 16.52 |  | 0.43
28 | 03210090 |  | 钢丝网 综合 |  | m2 | 16.52 |  | 5.90
29 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 16.52 |  | 319.11
30 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 2.92 |  | 276.42
31 | 05030360 |  | 定型板 1000×500×15 |  | 件 | 16.52 |  | 7.62
32 | 05030370 |  | 松杂直边板 |  | m3 | 16.52 |  | 1418.15
33 | 05330020 |  | 竹笪 |  | m2 | 16.52 |  | 1.62
34 | 09050160-0001 |  | 氟碳喷涂铝合金穿孔板 |  | m2 | 16.52 |  | 317.54
35 | 09130010-0001 |  | 2厚铝板 150*200 |  | m2 | 16.52 |  | 253.18
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） |  |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) |  | 除税编制价(元)
36 | 13030025 |  | 高级丙烯酸外墙涂料 无光 |  | kg | 16.52 |  | 16.50
37 | 13030340 |  | 抗碱底涂料 |  | kg | 16.52 |  | 13.50
38 | 13030500-0001 |  | 腻子膏防水型 |  | kg | 16.52 |  | 5.15
39 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 16.52 |  | 17.24
40 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg | 16.52 |  | 8.84
41 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 16.52 |  | 9.74
42 | 14350191 |  | 清洁剂 |  | kg | 16.52 |  | 15.00
43 | 14350410 |  | 聚合物乳液 |  | kg | 16.52 |  | 9.87
44 | 14350680 |  | 稀释剂 |  | kg | 16.52 |  | 16.70
45 | 14390020 |  | 氮气 |  | m3 | 16.52 |  | 4.57
46 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 16.52 |  | 5.16
47 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 16.52 |  | 13.30
48 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L | 16.52 |  | 33.47
49 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 16.52 |  | 14.02
50 | 14430300 |  | 保温扎带 |  | 卷 | 16.52 |  | 2.64
51 | 15000020-0001 |  | 难燃B1级橡塑复合隔热管 |  | m | 16.52 |  | 7.00
52 | 17150020-0001 |  | 紫铜管公称直径 Φ6.4 |  | m | 16.52 |  | 8.50
53 | 17150020-0002 |  | 紫铜管公称直径Φ12.7 |  | m | 16.52 |  | 21.00
54 | 17250040-0001 |  | 冷凝水管 DN40 |  | m | 16.52 |  | 4.66
55 | 18090995 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 |  | 个 | 16.52 |  | 1.05
56 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 2.92 |  | 4.58
57 | 35030020 |  | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 16.52 |  | 5.74
58 | 35030030 |  | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 16.52 |  | 7.05
59 | 35030050 |  | 脚手架钢管 φ51×3.5 |  | m | 16.52 |  | 17.11
60 | 35030160 |  | 脚手架活动扣(含螺丝) |  | 套 | 16.52 |  | 6.08
61 | 35030170 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 16.52 |  | 5.82
62 | 35050025 |  | 密目式阻燃安全网 |  | m2 | 16.52 |  | 11.16
63 | 38010080 |  | 塑料水桶 |  | 个 | 16.52 |  | 16.31
64 | 80090385 |  | 干混砌筑砂浆 M15 |  | t | 16.52 |  | 475.00
65 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 17.00 |  | 1.00
66 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 17.00 |  | 1.00
67 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 17.00 |  | 1.00
68 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 |  |  | 1.00
69 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 17.00 |  | 9.78
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 市管八条重要道路及周边区域空调机罩整治（二期） |  |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) |  | 除税编制价(元)
70 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg | 17.00 |  | 8.28
71 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 17.00 |  | 0.77
72 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 |  |  | 1.00
73 | SZB01006 |  | 成品警示灯 | 直径170mm | 套 | 16.52 |  | 8.44