## 表-04 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：备用回路配电工程
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 开关房电气系统
1.2 | 10KV电缆
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 预算包干费
3.5 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程清单与计价表
工程名称：备用回路配电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价
| 一 | 开关房电气系统
1 | 030402017001 | 高压柜G31（开关房） | 1.高压柜G31（开关房） 2.规格:SF6全绝缘断路器自动化成套柜、详见图纸及设计说明 3.本体安装、调试 4.基础槽钢制作、安装 5.接线、接地 6.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2 | 030402017002 | 高压柜G32（开关房） | 1.高压柜G32（开关房） 2.规格:SF6全绝缘断路器自动化成套柜、详见图纸及设计说明 3.本体安装、调试 4.基础槽钢制作、安装 5.接线、接地 6.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3 | 030402017003 | 高压柜G33（开关房） | 1.高压柜G33（开关房） 2.规格:SF6全绝缘断路器自动化成套柜、详见图纸及设计说明 3.本体安装、调试 4.基础槽钢制作、安装 5.接线、接地 6.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
4 | 030402017004 | 高压柜G34（开关房） | 1.高压柜G34（开关房） 2.规格:SF6全绝缘断路器自动化成套柜、详见图纸及设计说明 3.本体安装、调试 4.基础槽钢制作、安装 5.接线、接地 6.未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
| 二 | 10KV电缆
5 | 030408001001 | 电力电缆 FYZA-YJV22-8.7/15kv-3×300 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FYZA-YJV22-8.7/15kv 3.规格:3×300 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沟敷 6.电压等级(kV):10 7.揭盖板 | m | 1800
6 | 030408006001 | 10kV户内电缆终端头300mm2（冷缩头） | 1.名称:冷缩型电缆终端头 2.规格:3×300mm² 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):10kV | 个 | 2
7 | 030408006002 | 10kV户外电缆中间头300mm2（冷缩头） | 1.名称:冷缩型电缆中间头 2.规格:3×300mm² 3.材质、类型:铜芯，冷缩型、10kV电缆中间头防爆盒 4.安装部位:户外 5.电压等级(kV):10kV | 个 | 6
8 | 030408008001 | 电缆防火泥堵洞 (综合) | 1.名称:电缆防火泥堵洞 (综合) | 处 | 3
9 | 030414015001 | 电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10 | 项 | 1
10 | 030414015002 | 电缆试验 电缆泄漏试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10 | 项 | 1
11 | 030414015003 | 电缆试验 10KV电缆局放试验 | 1.名称:电缆局放试验 2.电压等级(kV):10 | 项 | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：备用回路配电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.5 | 施工便道 | 项 | 1
1.6 | 样板引路 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF
| 小计 | 元
2 | 措施其他项目
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
| 小计 | 元
合计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：备用回路配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 128300.33
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：备用回路配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 128300.33
合 计 |  |  | 128300.33 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：备用回路配电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
表-09

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：备用回路配电工程
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 (元) | 备注