关于天河区生物医药健康产业基地（一期）施工总承包招标控制价编制的报告

一、工程概况

1.  工程名称：天河区生物医药健康产业基地（一期）施工总承包

2.  建设单位：广州市天投产业园投资有限公司

设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司

- 工程地点：天河区龙洞北路，用地北侧为中山大学肿瘤医院天河院区，东侧、南侧与广东食品药品职业学院隔路相望

- 建设内容包括：生物医药健康产业研发、办公、配套商业、康复医疗等不同功能需求的生命健康产业园。总用地面积2.28万平方米，可建设用地面积1.62万平方米，计容建筑面积为5.49万平方米，总建筑面积82703.84平方米，其中：地上建筑面积：57497.07平方米，地下建筑面积：25206.77平方米。地上13层，地下 2 层，单体建筑高度60米。

- 招标范围：包括但不限于：（1）基坑及土石方工程；（2）桩基工程；（3）人防工程；（4）土建工程；（5）装饰装修工程；（6）电气工程；（7）给排水工程；（8）通风空调工程；（9）消防工程；（10）智能化工程；（11）电梯工程；（12）泛光照明；（13）标识工程；（14）充电桩；（15）园建工程；（16）绿化工程；（17）抗震支吊架；（18）变配电系统；（19）室外给排水、强电工程；（20）室外消防工程；（21）室外智能化工程；（22）临时用电工程；（23）外电接入工程；（24）柴油发电机；（25）景观照明;（26）市政道路工程等。

二、编制范围

本项目招标控制价编制范围包含天河区生物医药健康产业基地（一期）施工总承包相关内容，具体以招标图纸为准。

三、编制方法

本项目采用工程量清单计价方式，工程量按招标图计算。

四、编制依据

（一）图纸及相关技术文件

1.2025年07月15日广东省建筑设计研究院有限公司下发的《天河区生物医药健康产业基地（一期）》7.15招标图电子版；

（二）执行标准

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（三）执行定额

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》

《广东省园林绿化综合定额（2018）》

《广东省市政工程综合定额（2018）》

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》。

（四）计费标准及依据

1.绿色施工安全防护措施费：建筑工程以分部分项的人工费与施工机具费之和的19%；装饰工程以分部分项的人工费与施工机具费之和的19%，安装工程以分部分项的人工费与施工机具费之和的35.77%；绿化工程以分部分项的人工费与施工机具费之和的10%；

2.暂列金额按分部分项10%计算；

3.预算包干费：建筑工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计取；装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计取；绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取；市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取。

- 人工、材料、机械台班价格的依据

- 人工单价执行《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年6月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2025〕102号），定额人工系数按1.078计算；

- 主要材料价格：执行广州市建设工程造价管理站发布的《2025年6月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，广州市信息价中材料价格有区间值的均按低值计取，广州市信息价中未包含的材料价格参考周边城市信息价或同期市场价，汽油、柴油按广东省发展改革委发布的批发价格计取。

- 编制情况说明

- 因图纸内容关系，本招标控制价工程量为依据现有图纸暂估，清单项目为依据现有图纸及参考类似项目开列；

- 电梯工程根据业主要求归入其他配套工程中；

- 标识工程暂估价金额为：3,500,000.00元（含税）；

- 医疗专项工程暂估价金额为：3,800,000.00元（含税）；

- 厨房专项工程暂估价金额为：3,000,000.00元（含税）。

六、编制结果

本工程招标控制价总金额为450,362,186.50元(含税）。

其中：绿色施工安全防护措施费：20,337,554.37元（不含税）；暂列金额：31,930,844.67元（不含税）;暂估价：         9,449,541.28元（不含税）。