设计任务书

目  录

第一篇  设计要求（设计任务书）	6

一、 工作内容	38

二、 设计范围	38

三、 设计依据	38

四、 设计要求	39

五、 设计成果文件	40

二、 建筑施工图设计【设计任务书】	1

一、 项目介绍	2

二、 设计依据	2

三、 设计要求	3

四、 设计成果文件	4

附件一 【机电设计（商业）工作内容和要求】	10

附件二 【机电设计（住宅）工作内容和要求】	21

附件三 【结构设计（商业）工作内容与要求】	31

三、 机电设计顾问【设计任务书】	38

一、 设计依据	39

二、 设计内容	39

三、 设计成果文件	42

四、 结构设计顾问【设计任务书】	50

一、 工作依据	51

二、 顾问分工及工作要求	52

三、 工作成果文件及进度安排	55

五、 景观施工图【设计任务书】	56

一、 设计依据	57

二、 设计要求	57

三、 设计成果文件	57

六、 室内施工图【设计任务书】	70

一、 项目介绍	71

二、 设计依据	71

三、 设计服务内容及周期	72

四、 设计成果文件	75

七、 灯光设计【设计任务书】	76

一、 项目介绍	77

二、 设计依据（以下内容仅供参考）	77

三、 设计原则	78

四、 设计总体要求	78

五、 设计要求及成果文件	80

八、 幕墙设计【设计任务书】	87

一、 项目介绍	88

二、 设计依据	88

三、 设计要求及成果文件	89

九、 交通咨询服务【服务任务书】	94

一、 项目概况	94

二、 咨询服务工作内容及成果要求	94

十、 弱电智能化【设计任务书】	101

一、 项目介绍	102

二、 设计依据	103

三、 设计要求及成果文件	104

十一、 人防工程【设计任务书】	108

一、 设计依据	109

二、 设计原则	109

三、 设计总体要求	110

四、 设计要求及成果文件	110

十二、 市政道路工程【设计任务书】	116

一、 项目介绍	117

二、 设计依据	117

三、 服务内容	117

四、 设计要求及成果文件	120

十三、 导向标识【设计任务书】	121

一、 项目概况。	122

二、 设计依据	122

三、 设计总体要求	122

四、 设计要求及成果文件	123

五、 设计风险与控制	128

六、 设计限额控制	128

七、 工作流程及时间	129

十四、 基坑支护工程【设计任务书】	137

一、 设计依据	138

二、 设计内容	138

三、 设计总体要求	139

四、 设计成果文件	141

十五、 建筑信息模型（BIM）【服务任务书】	143

一、 工作依据	143

二、 工作内容及提交文件	143

三、 成果详细要求	145

十六、 绿色建筑认证咨询【服务任务书】	148

一、 工作依据	148

二、 服务方案	148

三、 甲方应向乙方提交的有关资料清单	152

四、 设计依据	157

五、 设计服务内容及要求	157

六、 设计成果要求	158

七、 软装供货要求	159

八、 设计风险控制与其他相关要求	160

十七、 交通评估【服务任务书】	161

一、 服务工作内容及成果要求	161

二、 服务进度安排	162

十八、 消防咨询【服务任务书】	163

一、 设计依据	163

二、 设计要求	163

三、 成果文件	165

四、 设计进度安排	165

五、 设计风险与控制	165

十九、 勘察设计【服务任务书】	167

一、 勘察依据	167

二、 勘察要求	168

三、 服务内容	169

四、 勘察成果文件	170

五、 勘察进度安排	170

六、 勘察风险与控制	171

二十、 管线探测【服务任务书】	172

一、 技术标准	172

二、 探测原则	172

三、 服务内容	174

四、 探测成果文件	174

五、 探测进度安排	174

六、 风险与控制	175

二十一、 外电设计【设计任务书】	176

一、 设计依据	177

二、 合同文件的优先次序	177

三、 项目概况及设计内容	178

四、 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间	179

五、 乙方提交成果及要求 	179

- 第一篇  设计要求（设计任务书）

- 一、项目概况

- 1.1地理位置

白云区槎头车辆段(一期)地块总用地面积118665平方米，其中可建设用地面积100397平方米，道路用地面积8075平方米，绿地用地面积10193平方米。总建筑面积187994.30平方米(含变电站2917.00平方米)，将建设成为住宅约26栋，分别为5层、14层、15层、22层、31层、42层)，九年贯制学校(一期36班)，110KV变电站以及商业为一体的综合住宅小区，本项目绿建等级：超高层建筑按国标 三星，高层住宅按国标 二星。

- 1.2地形地貌

地块内部现状整体平坦。地块东侧为黄金围大道，西侧为规划路。

- 1.3周边环境

本项目用地为车辆段上盖项目，地块东侧为黄金围大道，西侧为规划路。。

- 1.4交通状况

项目地处白云区西南部，位于珠江西航道东侧，南临江语上品苑，西临规划路，东临黄金围大道路，北临规划路，距地铁13号线皇岗南站约200米，交通较便捷。

- 1.5 项目配套

项目规划用地面积113964.69㎡，计容建筑面积114514.7㎡，其中住宅100334㎡，公服设施13960.67㎡，商业设施100㎡。规划建设一所九年制学校（一期36班），会所，商业、公共厕所、物业管理用房、快递智能终端等。

- 1.7 建设用地规划条件

见附件。

- 二、项目定位

- 2.1 开发理念

  - 本案交通、学校优势明显。项目以刚需刚改为主，控制产品段和产品种类以满足客户需求。项目初步定位为城市标杆中高端项目，通过优质户型产品和交通优势提升竞争力。

- 2.2 市场定位

2.2.1档次定位：中高端住宅

2.2.2形象定位：地铁车辆段上盖住社区

2.2.3产品定位：高层住宅、超高层住宅

- 三、设计要求

- 3.1总体规划指标

3.1.1规划指标（根据政府土地出让条件编制）

白云区槎头车辆段(一期)地块总用地面积118665平方米，其中可建设用地面积100397平方米，道路用地面积8075平方米，绿地用地面积10193平方米。总建筑面积187994.30平方米(含变电站2917.00平方米)，将建设成为住宅约26栋，分别为5层、14层、15层、22层、31层、42层)，九年贯制学校(一期36班)，110KV变电站以及商业为一体的综合住宅小区，本项目绿建等级：超高层建筑按国标 三星，高层住宅按国标 二星。建筑最高高度（盖上）约为150米。最大单跨跨度 25米。装配式建筑的面积带后续具体确定，具体装配式方案待后期深化确定。（注：以上数据仅基于现有资料提供，后续以招标人确认的方案为准。）

3.1.2设计依据

- 中华人民共和国现行的国家、行业及广东省、广州市地方的设计规范、标准、规程、政策及法律法规，现行图集等；

- 本设计任务书、招标文件及设计合同；

- 详细规划条件、地形测量和用地红线图、市政管线、用地范围内地质勘察报告等资料；

- 政府部门对该项目具体的立项批文、规划审批意见；

- 建筑物所在地的市政设施基础资料、气象、地理交通环境、文化特征等；

- 地勘、环保、卫生、消防、抗震、气象等要求；

- 发包人提供的其他有关资料及要求。

- 3.2设计要求

3.2.1总体设计原则

（1）各专业施工图设计应符合项目实际情况及施工需要，管线综合应充分考虑建筑功能及感官的要求各临时设施的设计应充分考虑周边复杂环境（包括自然环境及施工环境）的影响。

（2）、安全可靠、经济性、技术合理原则

各专业施工图设计在确保满足规范强制性条款的前提下力求节约，充分考虑使用材料工艺的安全性、便捷性、经济性。

（3）、细节美观原则

各专业衔接应合理美观，接口部门应有详细设计。

（4）、细致原则

各专业施工图应明确各种做法、材料的具体要求，严禁采用模糊的表达方式。

（5）、限额设计原则

施工图预算不得超出限制指标要求。

（6）方案的可实施性及造价控制。

（7）需提供绿色建筑设计专篇，采用成熟的技术和材料，使用可量化的指标，结合功能、立面、景观设计，使建筑物具备环保、低能耗、高效率以及可以持续发展的特点。

（8）功能布局：总平面设计须与周边功能相协调。

（9）环境规划：建筑与环境设计应体现以人为本的原则，提供舒适、温馨的公共活动、交往空间。须注重标识的设计，应清晰、规范、明确，并且提供夜间照明。

（10）结合场地，在建筑形体及产品分布上予以考虑。

（11）承包人方案设计应满足ＰＣ、结构、机电等专业的技术要求，并满足广州市本地的法规、常用做法等，保证承包人案具备落地性。

（12）承包人应保证ＰＣ率、消防、竖向等设计的正确性和合理性。

（13）承包人应保证面积计算的正确性，各项经济技术指标的准确性。

（14）承包人应结合ＰＣ、结构、机电等专业，对概念规划、建筑承包人方案的经济性进行比较和研究，提供发包人决策依据。

（15）承包人应当优化工程设计、提高设计质量，从源头上减少建筑材料的消耗和建筑垃圾的产生，提高对建筑垃圾综合利用产品的使用。

3.2.1建筑设计要求

建筑设计应能充分体现广州地域文化，反映时代精神，符合适用、坚固和美观原则，结合地理、气候、风俗、文化和个性特点，具有创新的风格和意识，富有特色和吸引力。

以人为本，科学建造：建筑设计采用智能化，人居智能化，小区管理智能化等，采用现代的、科学的建造方法，从材料到施工都应有所体现，可在建筑中适当运用新型、环保材料。

开发资源：充分运用地形，使建筑层次丰富，建筑环境丰富；对项目周边景观充分利用，使内外景观有机结合。

为客户提供安全、快捷、优质的服务：建筑及规划设计应考虑用户使用细节，对近人部位、使用频繁等部位应仔细考虑，避免出现卫生死角、保安死角、管理不可到达区域等；对项目内外人车流线、地铁公交自行车接驳、地下室人车流线等方面应作详尽设计。

单体建筑分布合理，通风及朝向良好，充分利用景观资源。提高空间利用率和使用系数，户型有一定创新性。

住宅空间布局合理，噪声隔绝，避免视线干扰，房屋散热，空气流通，朝向和开窗合理。从使用者的角度考虑住宅及公建配套设计，具有预见性和适应性，舒适实用，功能齐全、满足使用要求，有充分的可实施性，户型设计合理，符合居民居住需求，综合与周边地块的综合利用与衔接通道等。充分发挥色彩与材料质感的装饰作用。多角度、多层次体现人性化住宅设计。

建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观与传统文化及周边环境整体和谐，满足经济美观原则。建筑屋顶及山墙面要作为重要的景观元素来进行设计，特殊位置的住宅要进行独立设计，作为一个重要的景观元素重点处理。

建筑设计要结合结构、设备等专业统筹考虑，住宅室内空间无突出墙面的梁柱，住宅公共前厅尽量采用有自然通风的设计，避免封闭式走廊的压抑与不安全感，并减少机械通风及排烟设备的经济投入。

项目应对细部设计予以充分重视，对建筑下部的近人立面，窗户、阳台、花槽、空调机位等建筑构件均需仔细考虑；并应考虑建筑无障碍设计。

在满足机动车位、设备用房、人防、结构等前提下，尽量减少地下室埋置深度及层数；结合地形高差，尽量使地下室能自然采光通风，减少机械通风设备设置；不考虑布置机械式停车车位。

项目地块内外车流流线及衔接、项目地块内外人行流线及衔接、项目内人车流线分流、周边绿化、山体、水体与本项目人行系统的对接、地下室车行、人行流线等方面进行仔细研究及单独设计，并在方案成果中提供以上的交通流线设计图；

物业管理用房规模根据《广州市城市规划设计管理技术标准与准则-修建性详细规划篇》标准配置，布置于用户方便到达，并不占用主要功能空间的位置。

3.2.2 交通设计要求

- 符合规划设计条件，充分考虑周边的规划条件，与上位规划协调。因地制宜，以规划、景观、建筑三位一体的整体设计为目标，合理布置规划总图，统筹考虑配套公建设置，重点考虑交通流线清晰，停车体系完善，连接方便，避免交通阻隔和绕行，减少无效路程，可快速疏通人流，提高交通效率。

- 外部车行进出项目交通设计要求：需有利于外部交通与内部交通有序互通，避免出现交通流线混乱、交通拥堵等情况。

- 外部人行进出项目交通设计要求：结合项目地块周边有利公共交通枢纽，综合考虑方案设计，实现公共交通枢纽与项目之间形成便捷性。

- 项目内部交通设计应考虑人车分流。

3.2.3 结构设计要求

- 设计模数协调，符合设计标准、规范，造价合理、指标准确，材料与构造符合国情并适用于华南地区，建成后节省管理和维护费用。

- 结构设计经济指标（钢筋含量、混凝土含量）不得超过发包人的成本限额。

- 所有预留孔洞均需在结构图纸中标注。

- 按时提供结构施工图，包括但不限于：结构总说明、结构平面布置图、梁板墙柱配筋图、结构大样图、完整的结构计算书和计算源文件（如PKPM、YJK等计算源文件）等。设计成果应需满足精审、强审、超限审查（如有）等审查要求。

- 大型设备基础结构要满足结构承重要求，结构设计进行出图及复核。

- 根据现场施工需求，及时完成图纸的出图或优化调整。

3.2.4 竖向设计要求

竖向设计要充分利用场地内高差，减少场地平整或建设地下车库的土方开挖量。

3.2.5景观设计要求

- 充分考虑地形、空间划分合理性；设计统筹考虑场地树木保护；公共绿地位置适当、观赏性与实用性相结合；合理利用绿化、水体，提供优良的室外活动场所；景观设计具有系统性和整体性；整体景观风格现代时尚，与建筑设计配合度高。

- 结合总体规划方案及单体建筑方案，对地块的地形地貌加以研究和利用，注重空间关系的处理和发挥，使之与整体建筑风格相融合和协调，其中包括道路的布置、水景的组织、路面的铺砌、照明设计、小品的设计、公共设施的处理等等。

- 总体景观设计必须呼应总体规划设计整体风格的主题，硬质景观要同绿化等软质景观相协调。

- 合理利用各种景观元素，组织空间，进行功能分区，设计构筑小品、水景、植物造景及铺装，环境设计应经济、舒适、有品位，有一定的创新性，营造良好氛围；景观节点应该尺度适宜、安全服适。

- 绿化设计：根据整体风格选用植物品种及配植物手法，展示区根据甲方要求驻场配合。

- 材料选择：选用的铺地材料、墙面材料因地制宜，以满足使用功能，经久耐用为原则。

- 成果提供：按精品项目的要求提供比对方案，整理并提供方案成果、SU模型成果，施工图成果等。施工图中包含景观范围内的水电、结构设计。

- 相关配合工作：配合海绵、绿建等要求进行设计，配合相关报批报建的咨询及资料整理工作；配合各专业的设计进行优化和提升；配合发包人完成审查/咨询会的会议材料整理及汇报工作。

3.2.6 立面设计要求

建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观与传统文化及周边环境整体和谐。建筑屋顶及山墙面要作为重要的景观元素来进行设计，特殊位置的住宅要进行独立设计，作为一个重要的景观元素重点处理。

3.2.7地下车库及人防工程要求

- 明确车位数量按规划要求配置，机动车与非机动车分区停放。其中部分地下停车场按人防批复要求进行设计。

- 地下停车场人、车出入的交通应予周密考虑，出入口的数量和宽度要满足使用要求。

- 地下设备用房较多，需明确合理设计各设备房的面积，充分考虑设备维修及保养。对强电间、弱电间等设有发大热量设备的房间，应对机房内的通风散热进行相应设计，避免机房内温度过高，影响设备的正常运行。

3.2.8 消防设计要求

- 消防设计应符合国家及地方消防部门制定的法律法规要求。

- 消防流线应结合园林景观统筹考虑。

- 设计需符合消防审查及满足消防备案。

3.2.9 管线设计要求

- 管线设计应符合国家及地方制定的法律法规及规范要求。

- 管线设计应结合市政管线统筹考虑。负责综合管线规划，结合小区分期建设的要求，对小区内雨水、污水、废水、自来水、电力、通信、燃气管线合理布置，管井布置满足园林要求，各管线需接驳至红线外市政接驳口，保证设计的完整性。

- 建筑单体的管线设计应集中设置相应的设备管道井，部分不能集中布置在管道井的管线（如燃气）不应设置在建筑物的主要外立面且不能影响立面效果。

- 需出各专业户型放大图（配合装修），水、暖、电、智能化、燃气点位均在图上表达清晰，管线需综合考虑，以满足净高和装修造型的要求。暗埋管线和套管需定位精准，以满足土建预埋和铝膜压槽要求。

3.2.10物业定位要求

根据物业管理类型及管理模式要求进行编制，对物业管理用房等配套用房规划提出要求，尽量确保物业管理公司管理的独立性。

3.2.11绿建及建筑节能

- 承包人案符合绿色建筑设计目标，项目学校按绿色建筑一星级及以上进行设计，高层住宅按绿色建筑二星级及以上进行设计，超高层住宅按绿色建筑三星级及以上进行设计（通过施工图审查）。采取的绿色技术措施充分考虑广州地区的气候特点，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，提供健康、适应和高效的使用空间。

- 建筑应符合全面节能的原则，节能设计必须符合《地区居住建筑节能设计标准》的国家标准，并列出主要节能计算数据。

- 外围护结构、屋顶结构应采用低散热材料，以避免阳光长时间直射室内，节约能源。

- 拟采用的节能措施应稳定可靠，有良好的性价比，最好有成功的先例，并在设计成果文件中表示出来。

- 编制绿色建筑、节能、海绵城市专篇，确保项目通过各项绿色建筑、节能、海绵城市审查，取得绿色建筑设计标识、节能备案表、海绵城市审查文件等。

- 完成LEED金级方案和编制专篇，能保证各做法在合理成本范围内，满足LEED的验收等要求。

3.2.12外电

- 高压外电工程：包括从10kV电源分界点接驳点到项目所在的10kV高压柜的电缆工程以及各电房之间的10kV电缆联络工程（含电缆管线及线槽）。

- 配电房工程：包括配电房内所有变配电设备，具体包含有高压柜、变压器、低压柜、高低压连线等。

- 一户一表低压主干线工程：包括从配电房低压柜到电表箱（含桥架）。

- 发电机至发电机配电屏（含配电屏）电缆及桥架。

- 整个工程与之需配套的土建工程（含配电房土建、红线内高压外线土建及配电房照明、地网、门窗、通风等）。

3.2.13燃气

（1）小区燃气工程设计应按总体建设规划同步进行，施工图设计阶段燃气室外管道的设计应与小区小市政系统各专业管道设计密切配合，并与建筑总体设施保持一致，立管的设置应符合环境景观和建筑外立面美观的要求。 燃气调压柜需合理布置，整体考虑。

（2）每户均应在合适位置安装燃气计量表，燃气计量表应优先选用智能安全型燃气表，实现远程集中抄表要求。

（3）每单元住户分别设置（预留）一台 燃气热水器和一台双灶头燃气炉，用气设备应与供应的燃气种类相匹配。

（4）户内用气设备如热水器、燃气灶、燃气表、燃气管线需合理布置，满足验收要求，燃气管线、接驳点位表达清晰，配合暗埋压槽。

3.2.14给排水专业设计要求

- 优化给排水总图设计，尽量减少雨水、污水井的数量。

- 根据建筑的使用功能形成各自独立给水管网，并分表计量。

- 水表组的位置要与室外环境相协调，既要接近水池泵房，又不能影响环境。

- 室外排水管的设计标高应保证排水出户管接入检查井时满足管顶平接的条件。

- 总图设计时应考虑水景用水的容量，并考虑水景溢流和放空排水点。

- 设计园林绿化的灌溉用水应根据成本要求确定采用人工或自动浇灌方式，在总图上每隔一定距离设置绿化浇灌龙头。

- 门厅、走道内不允许明装任何排水立管和管道。

- 每层室内消防栓箱必须暗装。

- 高层水表安装在水暖井内，并画出水表的安装大样图，注明水表的安装尺寸及规格型号，给水入户管沿地面暗敷。水表及水井的设置需符合当地主管部门的规定。

- 高层消防环管应注意不应影响公共走道层高。

- 请将穿梁或剪力墙开洞位置详细标注在给水图中，并应在结构图中标注。

- 屋面应有组织排水，注意分水线设置，保证立管在建筑物的凹槽内，并尽量减少立管数量。

- 满足项目的消防水系统设计，包括但不限于室内外消火栓系统，喷淋系统等。

- 完成海绵城市相关设计及报建。

3.2.15 电气专业设计要求

- 强电系统包括但不限于以下内容：室外配电系统、建筑配电系统、设备配电系统等国家规定的设计范围进行设计。

- 弱电系统包括但不限于以下内容：宽带网络系统、可视对讲系统、闭路电视监控系统、停车场管理系统、门禁系统、周界防范系统、背景音乐系统、信息发布系统、电子寻更系统、远程抄表系统、居家报警系统、智能安居系统，智能照明系统等。

- 公共照明及空调要求按面积与业态分布考虑设备容量并有所保留。

- 设计时应考虑水泵、风机等设备控制原理图及消防应急电源启动时切断非消防电源的配电柜二次线路图。

- 要求详细绘制配电柜联络母线及电缆出线平面图，详细标注线槽尺寸和穿线根数及规格、回路。

- 室外照明末端配电箱或设备控制箱出线回路均设置漏电开关。

- 室外电力电缆与弱电电缆、给排水水管以及燃气管等应保持规范要求的安全距离。

- 室外配电箱、电视等室外箱要求安装在隐蔽处，并要求箱体与环境协调。室外电缆、弱电井应设在绿化带内，或用绿化围挡。

- 应考虑环境水景动力、高层及沿主要道路建筑的泛光照明的容量及配电。

- 公共部位照明控制方式要结合节能环保和使用方便的要求进行设计，楼梯间和电梯间的照明控制方式要分开。

- 楼梯间照明应采用红外感应开关控制，灯具选择吸顶灯。顶层楼梯间若层高较高，可考虑设壁灯。

- 强、弱电竖井的照明灯具采用普通座灯灯具（安装在电井门上方），弱电竖井预留电源插座，电源引自楼梯间照明配电箱插座回路。

- 线槽、桥架明敷时应与通风、给排水等专业仔细协调，确保地下室车道高度大于2400mm。

- 消防警铃按钮、电源开关等设计时应避开人防门。

- 应提供地下室管网BIM综合图和综合支吊架图。

- 地下车库照明应采用正常照明与事故照明相结合的照明系统，避免采用全部事故照明的配电系统。

- 满足项目的消防强弱电设计，包括但不限于消防配电，照明，火灾自动报警等FAS系统。

- 满足项目的防雷接地系统设计。

3.2.16 通风空调专业设计要求

- 风管穿梁、穿剪力墙开洞位置应详细标注在图中，并同时要求标注在结构图中。一经确定，不能随意修改，特别是柱、梁的空调预留洞，如果修改，机械开孔对结构影响比较严重，请设计注意此部分修改。

- 通风应与给排水、电气等专业仔细协调，确保地下通道高度大于2200mm。

- 楼梯间及电梯室正压送风井要标明内部抹灰等做法，确保不漏风。

- 屋顶冷却塔、大型设备间，必要时提交操作平台图纸。

- 风机吊装需写明减振要求，如果采用减振吊架，须写明每个风机采用的减振吊架的型号规格。

- 满足项目的空调系统和通风系统设计。

- 满足项目的防排烟系统设计。

3.2.17精装修专业设计要求

- 应严格控制材料的环保性和经济性；

- 应考虑用户使用细节，对近人部位、使用频繁等部位应仔细考虑；

- 设计简约、现代、大气，符合建筑使用功能，营造良好的空间环境；

- 配合装修图完成二次机电的设计；

- 配合装修图完成材料清单设计；

- 配合装修图完成铝膜深化设计；

- 配合装修图完成消防点位设计；

- 配合装修图完成预埋孔洞设计；

- 配合装修图完成软装方案设计；

- 配合装修图完成软装清单设计；

- 配合装修图完成精装报审工作；

- 配合装修图完成精装套图框工作；

- 配合施工方完成现场施工。

3.2.18市政道路

完成本项目道路用地专项设计（含道路和管线）。

3.2.19绿化用地专项设计

完成本项目绿化用地的绿化设计。

3.2.20 装配式设计配合要求

装配式设计预评价报审、装配式和铝膜出图质量、时间计划，相应采取的保证措施满足项目现场工期、施工要求等。

3.2.20设计沟通要求

- 设计公司需根据任务书要求完成两个（及以上）对比方案，供发包人选择。

- 根据项目推进实际情况，设计公司需根据发包人要求及时进行设计沟通，承包人需要根据相关的要求进行设计修改。发包人有对于各阶段方案的最终选择权及否决权。

- 设计公司需配合发包人与政府相关部门进行沟通及设计汇报、解析。需要根据政府部门的修改及审批意见修改承包人案，协助发包人尽快获取政府对各阶段承包人案的审批，以加快项目的推进工作。

3.2.21 其它要求

- 本工程涉及市政、消防、环保等问题时，应配合发包人征取有关部门意见；

- 符合上述规定同时要满足国家及地方相关技术规定规范要求。

- 本工程应按国家《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》进行残疾人无障碍设计。

- 施工图文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

- 施工图文件应满足发包人《广州地铁集团有限公司房地产事业总部施工图审查管理操作指引》中《房产总部施工图审查要点操作指引》的各专业要求。

- 在项目报建阶段满足发包人报批手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

- 未尽事宜请向发包人问询。

- 四、成果要求

- 4.1施工图前期阶段

  - 施工图前期阶段过程分成 2 个阶段，第一阶段根据发包人提供的文件资料完成总平面规划、建筑单体、室内装修等承包人案（需提供至少 2 个不同风格的方案供发包人进行比较和选择），景观设计（需提供至少 2 个不同风格的方案供发包人进行比较和选择），并形成正式的设计文件，报发包人内部及政府部门进行审批，直至审批通过；第二阶段，根据第一步确定的方案完成深化设计。

  - 规划设计——整体方案规划图、功能结构分析图、绿地系统分析图、道路及人行系统分析图、景观规划总平面图、其他能反映规划设计意图的图纸、日照分析、透视图及鸟瞰图；

  - 建筑设计（含装修）——包括单体平面、立面、剖面、基地平面总体布置、效果图（包括建筑单体效果、内装效果等）以及节能、环保、防灾、消防设计说明等全部相关资料等；

  - 结构设计——包括结构形式、设计依据、设计参数、设计说明、基坑支护、边坡支护形式等相关资料；

  - 完成景观绿化的方案设计（包括总平面、景观竖向、景观布置、效果图、绿植选择、效果图等）；

  - 标识标牌方案设计，标识牌清单，标识牌点位图；

  - 室外泛光照明承包人案；

  - 配套机电设备设计——包括但不限于给水排水系统、电气系统（含高低压变配电）、通风空调系统等全部相关资料；

  - 配套弱电系统设计——包括但不限于通信自动化系统（CA）、计算机交换网络系统（OA）、消防报警系统（FA）、安保自动化系统（SA）、综合布线系统 (PDS) 等说明及相关资料；

  - 节能设计、日照分析、绿色建筑承包人案、海绵城市承包人案等；

  - 投资估算及说明书，须满足工程投资控制的要求，并通过发包人委托的专业造价咨询单位审查。

  - 承包人应提供详细的设计进度计划（包含所有的专项设计），并根据发包人意见进行调整，直至审批通过，然后严格执行。

  - 承包人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议，根据发包人要求对总体平 面规划和单体的建筑功能和形态、平面、立面、风格、各项规划指标和经济指标等进行调整。

  - 完成因专项设计需要，承包人需要聘请的外部顾问单位的聘请流程工作，并将有关的资质、业绩等资料提交发包人审核。

  - 配合向政府有关管理部门（规划、消防、交通、环保、人防、卫生防疫、园 林、环卫、抗震、劳动保护、给水、电力、通信、排水等）汇报方案设计要点，听取有关部门意见；

  - 方案设计完成后，设计文件应由承包人签字并加盖设计出图专用章后提交发 包人认可，并协助发包人报政府有关部门审查批准,整个报建期间应有专人全程跟踪配合；

  - 承包人对于需要设置设计样板的部位提出设计要求并完成样板施工图设计。

  - 负责建筑、结构、机电设备、外聘专业设计单位等设计中各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

  - 零星工程方案设计根据发包人的指令要求执行。

  - 因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改以及发包人正式指令确认的方案前的变化，均不属于发包人提出的设计变更，承包人必须严格按照上述部门和发包人的意见对方案设计作进一步的修改和完善。

  - 提供必要的计算、提供设计图纸和编制设计说明。

  - 承包人应向发包人提供方案车库地面、项目交通设计等方案设计等本项目中涉及到的其他前期未完成的各专项设计的方案，并根据发包人意见完成相应的方案深化，达到满足是施工图设计的深度要求。

  - 承包人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求，并通过发包人委托的专业造价咨询单位审查。

  - 承包人应提供符合报审要求的达到初步设计深度的报审资料，设计成果必须符合国家及地方的法规、标准，并在设计文件上签名盖章，协助发包人报政府有关部门审查批准，并依据政府审批部门要求对设计修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

  - 承包人应负责外聘顾问单位（如有）等各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

- 4.2施工图阶段

  - 批准的初步设计将作为本工程施工图设计及说明书的依据。

（2）负责本项目的全部施工图设计（其中幕墙设计由承包人负责审核并配合盖章）。

（3）施工图设计文件完成后，承包人应协助发包人报有关部门办理审图手续，并依据审核部门要求对施工图设计进行修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

（4）因政府部门、审核部门提出的施工图修改均不属于发包人提出的设计变更，承包人必须严格按照审核部门的意见进行修改和完善，直至通过。

（5）承包人（或承包人聘请并获得发包人方认可的第三方顾问单位）应完成全部本项目涉及到的专业的施工图设计工作，直至发包人审核通过。

（6）承包人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议及现场施工配合。

（7）承包人应向发包人提供施工图阶段需要准备的资料和需要解决的问题要求。

- 五、设计成果提交要求

- 5.1总体要求

设计成果文件应按中国人民共和国现行有关的法律、技术规范、规定及标准以及广东省、广州市现行有关的地方性法规、相关的技术规范、规定及标准等要求编制。

- 5.2 施工图设计

5.2.1总体要求

    - 提供所涉及的所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要的设备、材料表）、图纸总封面以及建筑节能、消防、人防、绿色建筑、海绵城市等设计专项内容

    - 各专业计算书（包含计算书正式版、电子版以及计算模型）

- 幕墙施工图审核结果，并套图框盖章出图

5.2.2 总平面

- 设计说明

- 总平面图

- 竖向布置图

- 土石方图

- 管道综合图

- 绿化及建筑小品布置图

- 日照分析图

- 详图（道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场地、停车场地面、围墙等详图）

- 计算书

5.2.3 建筑

- 图纸目录

- 设计说明（含保温节能材料的燃烧性能等级说明等）

- 平面图（含人防）。

- 立面图

- 剖面图

- 节点详图（包含内外部）

- 局部平面、立面、剖面放大详图。

- 消防设计

- 绿色建筑设计技术内容和相关的构造详图

- 如建筑节能、消防、视线、声学、安全疏散等方面的计算书（及电子版）

5.2.4 绿化景观设计

- 图纸目录。

- 设计说明

- 景观平面图

- 尺寸定位总图

- 场地竖向图（含场地设计排水）

- 灯光布置图及灯具选型图(室外灯光设计)

- 主入口及主要公共空间放大图（主景观轴）

- 重要节点及主要部位剖面图（主景观轴）

- 物料表

- 植栽设计图及苗木表

- 小品设计详图（水池、喷泉、栏杆、花池、大门、铁艺样式、室外标识、雕塑、艺术品等），户外小品、雕塑的选型和制作详图（定制）

- 索引分区图

- 标准详图（台阶、璧柱、矮景墙、道牙等）

- 铺装物料大样

- 配合联合验收（规划、消防、海绵），提供景观验收版景观施工图。

5.2.5 室内设计（所有室内功能空间及公共区域）

- 图纸目录

- 设计说明

- 平面图

- 综合天花图

- 消防点位布置图

- 精装报审图

- VI点位布置图

- 综合地面布置图

- 立面、节点图

- 墙体定位及立面索引图

- 机电点定位图

- 家私布置及地面材料图

- 色调和材料选择说明

- 家具清单

5.2.6 标识、标牌（含室内外广告、信息发布、LED）设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 平面点位布置图

- 标识、标牌制作图

- 配套结构图及埋件图纸

- 配套的机电管线图

- 标识承包人案彩页

- 标识造型设计彩页图册

- 标志、字体、图形符号

- 室外标识施工图

- 室内标识施工图

- 精神堡垒施工图

5.2.7 交通划线、指引等设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 交通设施及车行引导布置图

- 人行引导布点图

- 地坪做法深化图

- 墙面、柱面喷绘图

- 坡道地面、墙面设计图

- 车行引导灯箱布置图

- 人行引导灯箱布置图

- 柱牌、车牌、吊牌等布置及深化图

- 限高杆、车档、反光镜、道钉等交通设施图

- 车位划线及编号

- 配套机电设计图纸

5.2.8 设施、设备设计

- 根据发包人实际要求，完成所有设备、设施的设计和选型（成品的设备、设施完成选型，需现场加工制作的设备、设施需绘制制作施工详图）

- 其他预留条件的设计说明

5.2.9 结构

- 图纸目录

- 结构设计总说明

- 基础平面图（含桩基）

- 基础详图及剖面图

- 各层结构平面图

- 配筋图纸

- 钢筋混凝土构件、钢结构构件详图

- 节点构造详图

- 其他图纸（ 楼梯图、预埋件、特种结构和构筑物、加固节点详图等）

- 钢结构设计施工图

- 根据现场实际情况需要，完成人防、基坑支护加固等专项设计施工图和门卫、围墙等零星工程施工图。

- 计算模型电子版（含计算模型）

- 整套计算书正式纸质版本

5.2.10 基坑支护

- 图纸目录

- 基坑支护设计说明

- 基坑总平面图

- 基坑支护平面图

- 基坑监测平面图

- 基坑支护各剖面图

- 基坑支护大样图

- 整套计算书正式纸质版本

5.2.11 建筑电气

- 图纸目录

- 设计说明、施工说明

- 图例符号（应包括设备选型、规格及安装等信息）

- 电气总平面图

- 变、配电站设计图（高、低压配电系统图、平、剖面图、继电保护及信号原理图、配电干线系统图、相应图纸说明）

- 配电、照明设计图

- 建筑设备控制原理图

- 防雷、接地及安全设计图

- 电气消防（电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、火自动报警系统、消防应急广播）

- 智能化各系统设计

- 电力管井/单线简图

- 其他配套的电气设计图纸

- 其他预留条件的设计说明

- 施工图设计阶段的计算书（及计算模型、电子版），计算内容同初设求

- 小市政设计施工图

- 二次机电设计施工图

5.2.12 给水排水

- 图纸目录

- 设计总说明、施工说明

- 图例符号

- 室外给水排水总平面图

- 水泵房平面、剖面图

- 水塔（箱）、水池配管及详图。

- 污水处理

- 建筑室内给水排水平面图、系统图、局部放大图

- 景观配套给水、排水详图

- 设备示意图、管井简图和其他可能要求的图纸和文件

- 屋顶排水图、材料设备的进度和技术规格

- 其他预留条件的设计说明

- 室内二次机电设计施工图

5.2.13 供暖通风与空气调节

- 图纸目录

- 设计说明和施工说明

- 图例

- 设备一览表,性能参数栏应注明详细的技术数据，给出使用的设备、主要材料、器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注、重要设备技术规格要求

- 平面图和剖面图。

- 系统图

- 其他预留条件的设计说明

- 管径及水力计算等

- 必须满足节能设计、绿色建筑设等

- 空调深化设计施工图

5.2.14 建筑智能化设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 设计图及点表

- 系统图

- 平面图

- 智能化集成管理系统设计图及详细施工图（预留预埋、管线走向）

- 通信网络系统设计图及详细施工图

- 计算机网络系统设计图及详细施工图

- 布线系统设计图及详细施工图

- 有线电视系统设计图及详细施工图

- 背景音乐系统设计图及详细施工图

- 出入口控制管理系统设计图及详细施工图

- 安全技术防范系统设计图及详细施工图

- 机房工程设计图

- 其它系统设计图及详细施工图

- 其他预留条件的设计说明

- 分子系统编制设备清单

- 清单编制内容应包括序号、设备名称、主要技术参数、单位、数量、技术要求等

- 应包含工程概述、设计依据、设计原则、建设目标以及系统设计等内容

- 系统设计应分系统阐述，包含系统概述、系统功能、系统结构、布点原则、主要设备性能参数等内容

- 应包含涉及到端口放开、密钥管理、兼容性等内容。

5.2.15 建筑泛光设计

- 图纸目录

- 通用设计说明、电气设计说明

- 材料清单表

- 配电系统图、控制系统图

- 灯具安装节点大样图

- 照明电气平面图

- 照明布置图

5.2.16 其他

- 根据发包际需要，完成营销中心、物业用房、室外土石方工程、道路、广场、围墙、大门、室外管线、门卫等零星工程施工图设计及说明；

- 完成综合管线图纸；

- 完成绿色建筑设计及咨询、海绵城市设计及咨询、BIM 等其他设计中涉及到的专项设计。

5.2.17 其他政府报批报建需要供的成果文件。

  - 招标配合

- 5.5.1协助甲方选择承包商参与施工招标。

- 5.5.2协助甲方及工料测量师完成招标文件，提供招标文件中的“技术要求”的相关内容。

- 5.5.3参加投标答疑会并答复投标者问题。

- 5.5.4协助甲方分析及选择承包商，提交评标技术报告。

- 5.5.5协助甲方及工料测量师审核施工承包合同。

- 5.5.6协助甲方准备招标用图纸，按照甲方要求的时间提供本项目范围内的各项分包工程的招标图（包括工程招标和设备招标）。

- 5.5.7提供各项分包工程招标图8套。

- 5.5.8其它：

- 5.6 施工配合成果要求

- 5.6.1审核门窗、幕墙、室内、景观等专业的施工图。

- 5.6.2组织现场设计协调会议，协调各专业承包商的设计交接面上的细部设计。

- 5.6.3参加甲方安排的工地会议/定期工地检查。

- 5.6.4解答与设计相关的疑问。

- 5.6.5完成设计变更并督导设计变更的实施。

- 5.6.6变更图纸应在原版图纸（招标图）的基础上以明显的标志标识变更内容（如带版次的云图）。变更若为局部出图的方式应在更新原版施工图基础上截图表达。

- 5.6.7按甲方的变更流程，审核承包商的施工联系单。

- 5.6.8审核建材样品及施工质量。

- 5.6.9根据现场施工需要，安排相关设计人员驻场。

- 5.6.10配合竣工验收。

- 5.6.11应甲方要求提供现场服务，服务内容包含现场会议、工地会议、定期工地检查等。

- 5.6.12竣工图的制作，乙方应提供协助，负责审核及配合盖章。

- 5.6.13工程竣工后   年内，如甲方需要，乙方有责任对已完成的设计工作进行必要的解释、答疑等善后服务工作。

- 5.6.14其它：

- 六、重要节点工期计划

承包人须按照发包人的项目进度安排项目实施计划，具体要求详见招标文件要求。

- 七、 设计工作管理要求

承包人须根据工期要求，编制总控计划及各专业专项工作计划。其具体工作职责包含以下主要内容：

- 协助发包人编制设计管理大纲，内容包括：工作原则、团队的组织架构、工作分解、职责 分工、工作流程、以及各阶段主要工作内容等；大纲应对项目设计全过程中的控制节点进行明确，存在风险进行分析，同时提出相应的对策和管理办法。

- 熟悉合同/协议并进行整理归纳，了解项目各方的工作内容、职责与权利；明确 发包人对设计工作的具体要求，如设计范围、设计深度、建设标准、功能定位、进度要求、造价控制等。

- 召开设计启动会，分析项目背景与风险、进行合同交底和进度要求等事宜。

- 根据项目总进度计划编制设计总进度计划，并充分考虑政府职能部门及第三方设计咨询单位审查、专家评审，政府职能部门及规范要求的各项检测、监测、观测等影响，内容包括：方案阶段设计进度计划、初步设计阶段进度计划、施工图阶段进度计划、专项设计进度计划等，并根据阶段及项目需要，对各阶段、各项设计工作的进度计划进行拆分和细化，把控整体及分项设计工作进度。

- 根据计划，合理统筹项目所涉及的各专项、专业设计进度，专项、专业接口及 控制点，并以设计为主导及核心，协同造价编制、报批报建、施工深化三方面同步开展工作，以落实方案效果、限额设计等目标。

- 根据项目涉及的工作内容进行设计任务分解，主要包括：方案设计、初步设计、扩大初步设计、施工图设计、人防设计、基础加固与保护及地基处理设计、边坡与基坑支护设计等主体设计的设计内容详细划分；室内装修、弱电深化、幕墙设计、景观绿化、消防深化、环境工程、光彩工程（包括景观照明、幕墙泛光照明）、电梯扶梯专项设计、交通标识标线设计、室内特殊照明设计、标识导向系统设计等专业设计的设计内容详细划分；同时还包括变配电设计（包括外电）、外水设计、燃气设计等设计内容的详细划分。

- 完善设计输入条件；设计管理者应主动协助发包人收集各阶段设计输入资料， 并及时交予设计团队；方案设计阶段输入资料主要包括：设计合同、协议、方案设计任务书、决策性文件、政府有关批文、用地红线图、建设用地规划许可证、规划设计条件、市政管网资料、地形图；初步设计阶段输入资料主要包括：初步设计任务书及工艺资料的补充或修正文件、发包人或上级主管部门对方案设计的批准意见、规划管理部门对方案的批复，消防部门的意见、地质勘察资料、发包人提供或确认的相关主要设备材料、确定相关的深化设计分包人、组织配合相关论证研究工作，如消防论证等；施工图阶段输入资料主要包括：施工图设计任务书、发包人对初步设计的批准意见、政府相关部门对初步设计的批复、分包设计的相关设计参数。

- 对外包单位管理的要求，包括但不限于以下内容：

  - 承包人因个别专业涉及到专项设计的专长、资质等原因需要聘请外部顾问单位协 助完成的专项设计，需事前书面征求发包人同意，并提交所聘请的顾问单位的有关业绩、资格证明、人员组织等有关资料，获得发包人认可后方可开展专项工作。

  - 承包人须对自己所聘请的外部顾问单位进行统一管理，须符合本项目进度和质量 管理的要求，对于服务不能满足发包人要求的单位及人员，发包人有权要求更换，承包人不得推脱。

  - 因承包人自己所聘请的外部顾问单位对本项目造成损失的，发包人有权追究中标 人的责任。

  - 承包人与自己所聘请的外部顾问单位因按国家规定签署正式的书面合同，一切法 律责任和纠纷与发包人无关。

  - 当发包人委托第三方承担部分专项设计时，承包人应积极配合与协调，使之符 合整个项目设计的完整性,第三方对自己的设计负责。

- 承包人正式开展工作后 5 天内需向发包人提供详细的设计工作计划（包含：设计分包人进场计划、要求建设方提交相关设计资料的时间节点、每个设计阶段详细的出图计划等），设计计划需契合发包人总体设计进度计划要求。

- 助发包人组织召开设计相关会议，包括：设计例会、设计专题研讨会及设计阶段成果评审会等。

- 在各设计阶段，组织设计团队进行设计文件内部审查，协助造价咨询单位（由发包人招标确定）进行设计文件审核，以确保设计质量，达到设计目标。

- 协助发包人办理各项报批报审工作。

- 组织设计团队编制材料、设备清单。

- 组织进行内部设计交底与图纸会审。

- 关于限额设计管理要求，包括但不限于以下内容：

15.1承包人的所有设计工作均要按发包人批准的各专业工程限额设计指标要求进行设计。承包人在完成各专业工程施工图设计的同时应按发包人要求编制改专业工程施工图预算报发包人审核（按合同条款第17条要求进行编制）。若施工图预算超过该限额的，承包人应无条件修改设计并控制在限额设计范围内，直至满足发包人的限额设计要求，承包人须承担由此造成的一切责任。

15.2承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（2个方案以上）技术经济比较等技术手段对承包人案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

15.3承包人须配合发包人实施设计全过程的成本优化工作，须向发包人提供结构设计模型及计算书等成果文件。

- 一二级联动，包括但不限于以下内容：

16.1撰写满足审查通过的项目对地铁车辆段、出入段线的安全评估报告；

16.2配合完成规划总平面、单体建筑、基坑支护及桩基对轨道影响的报送流程和审批流程。

16.3 收集盖下（含出入段线）建筑、结构、工艺、基坑等图纸资料；

16.4 盖板对于上盖建筑的结构预留不满足上盖产品布局及设计需求的计算复核工作；

16.5对于盖板柱网的停车效率研究；

16.6 车辆段工艺（车辆基地列车通行高度限界、盖下排烟孔、地铁变电站、污水处理池、化学品仓库、综合楼等设施）对上盖开发的影响研究和协调；

16.7 盖下围网与上盖城市景观界面的关系研究；

16.8 出具盖下减振降噪成果；

16.9 盖板建筑构造（盖板防水及保温层、盖板调蓄功能、盖板女儿墙、盖板预留集水井、盖板屋面变形缝保护、盖板预留柱头等）对上盖开发的影响方案研究和协调；

16.10 9米高盖板与周边市政衔接（匝道与施工通道的兼顾、匝道对开发交通组织需要、上盖综合管网与市政管网连接与车联段的协调、盖板预留匝道施工与运营的协调等等）对上盖开发的影响方案研究和协调；

16.11 盖板上的施工预留条件（盖板塔吊布置、盖板施工便道、盖板材堆场）对上盖施工的影响。

- 关于无效变更对承包人的约束：

17.1无效变更定义：因设计图纸内容出现错误、漏项、各专业图纸相互矛盾、结构安全隐患、技术方案及建筑材料考虑不周全等出现的变更。

17.2 对承包人约束：若变更造成成本增加，则按照相应变更金额扣罚设计费用，具体扣除明细后续由承包人规定。

- 八、设计人员组织管理要求主要如下（包含但不限于以下要求）：

- 承包人必须集中设计力量确保设计进度。

- 承包人在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目 合同约定项目指定的设计负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

- 项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

- 须报送项目设计负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的主要人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项 目中负责的设计任务等资料。

- 必须保证参与本项目各设计部分人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目发包人请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

- 发包人有权随时以书面形式要求承包人更换不合格或不称职的设计人员，无正当理由设计人不得拒绝。设计人应自接到发包人更换设计人员的书面通知之日起一周内将变更后的设计人员名录书面通知发包人，并将其业绩等资料送发包人审核，直至发包人认可。

7.承包人应配合发包人方和施工方完成项目设计报建报审工作。

8.承包人须根据不同阶段的实际需要，安排相应阶段的专业技术人员,前往现场解决相关问题，施工期间，应根据发包人要求定期进行巡场，并出具巡场报告。

9.承包人应按发包人要求安排专业人员驻场。

- 九、附件：

总图布局/住宅平立面/车库平面/学校/公配/会所/公共交通核/商业/沿江（街）立面

等方案优化

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 工作内容

方案优化单位需结合自身近年与市场头部开发商（克而瑞2025年本项目所在区域前二十开发商）的合作经验对此项目的前期设计成果进行全方位的优化设计（总图布局/住宅平立面/车库平面/学校/公配/会所/公共交通核/商业/沿江（街）立面），以保证所有的产品满足当下市场的需求。

  - 设计范围

- 本项目建筑设计不同阶段的设计范围如下表所示：

白云区槎头车辆段(一期)地块总用地面积118665平方米，其中可建设用地面积100397平方米，道路用地面积8075平方米，绿地用地面积10193平方米。本次设计范围包含小区内所有住宅/车库/公配/商业/架空层/交通核心等的平面立剖面施工图设计。

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

      - 根据最新市场化调研情况下的营销需求书

  - 设计要求

    - 总体设计要求

      - 要紧密结合项目策划定位要点；

      - 平面功能布局清晰，流线便捷合理，公共活动区、适度交流区、过度区、私密区等要有机组织；

      - 溢价空间充分，性价比高；

      - 注重产品的实用性和舒适度，尽量提高使用率；采光通风条件良好；避免对视，保证私密性；

      - 建筑设计要结合结构和设备专业统筹考虑，无过分凹凸，结构形式简洁，避免突出墙面的梁柱或房间顶棚无故出现梁等现象；管线布置要合理有序，避免相互冲突矛盾；

      - 经济成本要有效控制。

    - 一般设计要求

      - 协调及统一要求

      - 建筑风格、立面设计要求

      - 竖向设计要求

      - 景观环境设计要求

      - 交通设计要求

      - 人性化设计要求

      - 绿色建筑要求

    - 其他设计要求

      - 整体性设计

      - 产品标准

  - 设计成果文件

    - ☐建筑施工图审核要求

      - 设计意图交底，并负责解答施工图设计单位的相关疑问，配合施工图设计单位完成施工图设计。

      - 在建筑专业施工图、☐室内设计施工图、☐景观设计施工图完成☐30%、☐50%、☐70%和☐100％阶段时、以及施工图修改完成后，乙方在______办公室对施工图设计单位所做的施工文件☐与材料样品（材料样品包含专业：建筑、☐室内设计、☐景观设计），提供每次为期___周的审核，确保与乙方的设计相符，并在审核结束时向甲方提供完整的中、英文的书面审阅意见和一套的中、英文的施工图修改草图。该审核工作的目的是确认施工图设计单位的施工图符合乙方初步设计方案，但不承担技术责任。

- 若甲方需要，材料样品需至________现场确认。

- 对未表达的(隐藏的)立面进行补充设计。

    - ☐建筑施工配合服务要求

- 乙方的设计专业人员将辅助甲方和施工图设计单位。

- ☐参加重要的施工现场协调会议。

- ☐乙方将按需求审核材料大样，并对甲方提供的有关材料替代品及材料样品进行审核，以保证最终立面效果。

- 解答与设计相关的疑问，确认与外立面效果相关的工程变更。

- ☐对于影响外立面效果及室内空间效果的变更，在得到甲方通知时须及时到现场确认。

- 施工图设计单位因设计意图不明确而不能提出意见或决定时，乙方的设计专业人员将会提供必要的审核或提供设计节点草图表达设计想法，维持原设计意图。

- 任何超出乙方设计范围的设计内容的协调配合，或由于甲方原因而导致的重新设计，乙方将事先向甲方取得附加服务的书面授权认可，方可进行设计配合工作。

- 工程竣工后一年内，如甲方需要，乙方有责任对已完成设计进行必要的解释、答疑等善后工作。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 建筑施工图设计【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目建筑施工图

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 项目介绍

    - 设计范围及产品标准

      - 本项目建筑设计不同阶段的设计范围如下表所示：

白云区槎头车辆段(一期)地块总用地面积118665平方米，其中可建设用地面积100397平方米，道路用地面积8075平方米，绿地用地面积10193平方米。本次设计范围包含小区内所有住宅/车库/公配/商业/架空层/交通核心等的平面立剖面施工图设计。

      - 需提供的其他设计范围：

- 乙方完成不在项目用地范围内但为本项目所必需的连接地块的过街连廊及地下通道的设计（如乙方资质受限而不能承担的除外，若此部分工作量较大，则双方再另行协商）；完成不在本项目用地范围内但为本项目所必需的绿地、广场、人行通道等的配合相应专项设计单位的设计配合工作；

- 乙方完成空调室外机热环境和小区风环境模拟（如乙方资质受限不能承担，需委托具有相应资质的单位进行研究，并需征得甲方书面同意，费用由乙方承担）；

- 对重要公共部分的补充设计（包括大堂、电梯间、公共卫生间的二次装修设计的配合）；

- 除常规图纸外，必须完善总平面综合管网设计图及符合中国要求的室内、室外管线综合图；完成园区小市政道路的规划与设计。

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

- 政府要求

- 规划部门审批意见书

- 建设部门审批意见书

- 其它部门审批意见书

- 甲方要求

- 限额设计

- 标准化文件

  - 设计要求

    - 总体设计要求

      - 要紧密结合项目策划定位要点；

      - 平面功能布局清晰，流线便捷合理，公共活动区、适度交流区、过度区、私密区等要有机组织；

      - 溢价空间充分，性价比高；

      - 注重产品的实用性和舒适度，尽量提高使用率；采光通风条件良好；避免对视，保证私密性；

      - 建筑设计要结合结构和设备专业统筹考虑，无过分凹凸，结构形式简洁，避免突出墙面的梁柱或房间顶棚无故出现梁等现象；管线布置要合理有序，避免相互冲突矛盾；

      - 经济成本要有效控制。

    - 一般设计要求

      - 协调及统一要求

      - 建筑风格、立面设计要求

      - 竖向设计要求

      - 景观环境设计要求

      - 交通设计要求

      - 人性化设计要求

      - 绿色建筑要求

    - 其他设计要求

      - 整体性设计

      - 产品标准

  - 设计成果文件

    - 建筑方案设计配合成果要求

      - 承担相应法规解释咨询工作，核实项目设计任务书及项目所必需的设计前提条件，并提供建议和协助服务，使方案设计顾问公司的方案设计达到国家相关设计深度要求，符合中国和项目所在地省、市的建筑法规、规范及施工技术、工艺、材料的建造应用可行性。

      - 协助方案设计顾问公司向政府审批部门（规划、消防、交通、环保、节能、人防、卫生防疫、园林、环卫、抗震、劳动保护、给水、电力、燃气、通信、排水等）沟通了解审批部门意见、汇报方案设计要点，以获得批准。

      - 对方案设计公司和顾问公司设计的建筑、结构、机电等主要方案进行优化设计，并提供相应设计成果。

      - 根据方案设计顾问公司提供的资料，负责整理、编制方案设计、报建所需递交资料的文本；乙方对报建方案设计图纸加盖设计专用章，并由具备政府审批部门认可资质的注册建筑师签字及盖章，协助甲方完成方案设计阶段报审工作直至通过。

      - 协助方案设计顾问公司、甲方与国内行业技术专家沟通联系，就设计中的各项专题论证报告提供必要的论证比较工作，并给出合理化建议和意见。

      - 向方案设计和顾问公司、投资监理方或造价咨询顾问编制的投资估算及说明书提供咨询意见。

      - 协助甲方编制项目发展计划及项目总进度计划。

      - 出席由甲方、各设计顾问公司主持的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

      - 参加相关工作会议，与各专业顾问团队完成必要的统筹协调及配合。

      - 其它：

      - 根据以上成果要求，乙方向甲方提供套报建文本，全套图纸电子光盘   套。

    - 建筑初步设计配合成果要求

      - 承担相应法规解释咨询工作，核实项目设计任务书及项目所必需的设计前提条件，并提供建议和协助服务，使初步设计顾问公司的方案达到国家相关设计深度要求，符合中国和项目所在地省、市的建筑法规、规范及施工技术、工艺、材料的建造应用可行性。

      - 协助初步设计顾问公司向政府审批部门（规划、消防、交通、环保、节能、人防、卫生防疫、园林、环卫、抗震、劳动保护、给水、电力、燃气、通信、排水等）沟通了解审批部门意见、汇报初步设计要点，以获得批准。

      - 对初步设计顾问公司设计的建筑、结构、机电等主要方案进行优化设计，并提供相应设计成果。

      - 根据初步设计顾问公司提供的资料，负责整理、编制初步设计报建所需递交资料的文本；乙方对报建初步设计图纸加盖设计专用章，并由具备政府审批部门认可资质的注册建筑师签字及盖章，协助甲方完成初步设计阶段报审工作直至通过。

      - 协助初步设计顾问公司、甲方与国内行业技术专家沟通联系，就设计中的各项专题论证报告提供必要的论证比较工作，并给出合理化建议和意见。

      - 向初步设计及顾问公司、投资监理方或造价咨询顾问编制的投资估算及说明书提供咨询意见。

      - 协助甲方编制项目发展计划及项目总进度计划。

      - 出席由甲方、各设计顾问公司主持的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

      - 参加相关工作会议，与各专业顾问团队完成必要的统筹协调及配合。

      - 其它：

根据以上成果要求，乙方向甲方提供初步设计相关报建文本套，全套文件电子光盘____套。

    - 建筑初步设计成果要求

      - 在当地政府部门及甲方对方案阶段的批复基础上，完成《设计顾问责任分工》约定的初步设计工作。所有设计在满足国家各项规范要求的基础上，亦需满足甲方内部的各专业设计要求。

      - 根据国家及当地政府的要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整的图纸、数据及报告。

      - 及时、逐条回复审图公司、甲方及其他专业设计顾问的审图意见并相应修正调整。

      - 初步设计文件完成并经甲方确认后，乙方应协助甲方报政府审批部门办理审图手续；审图意见中涉及国家规范强制性条文规定的，乙方必须进行修改和完善。

      - 审核专业顾问公司完成的设计或提出专业意见，包括但不限于室内设计、景观、幕墙、屋顶构架等。

      - 设计图纸交底及答疑。

      - 出席或主持初步设计过程中必要的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议，并负责完成重要技术会议的会议纪要。

      - 其它：

      - 根据以上成果要求，乙方向甲方提供成果文件：

- ☐初步设计审查图纸，提供  套，全套图纸电子光盘套（包括dwg及pdf格式、各专业计算书、包括但不限于结构计算模型、节能计算书文件、冷热负荷计算书、地下车库通风量计算书及水力计算书，所有图纸编号及名称要和电子文档的文件名完全一致）；

- ☐正式初步设计图纸，提供套，全套图纸电子光盘   套；

- ☐报建文本及相关图纸，提供套，全套图纸电子光盘  套。

    - 建筑施工图设计成果要求

      - 在当地政府部门及甲方对初设阶段的批复基础上，完成责任分工表约定执行的施工图设计。所有设计在满足国家各项规范要求的基础上，亦需满足甲方内部的各专业设计指引要求。

      - 根据国家及当地政府的要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整的图纸、数据及报告。

      - 及时、逐条回复审图公司及甲方的审图意见并相应修正调整。

      - 施工图设计文件完成并经甲方确认后，乙方应协助甲方报政府审批部门办理审图手续；审图意见中涉及国家规范强制性条文规定的，乙方必须严格按照上述部门的意见对施工图文件进行修改和完善；依据审图部门要求进行对施工图设计的修改和完善，不属于甲方提出的设计变更。

      - 审核专业顾问公司完成的施工图设计或提出专业意见，包括但不限于室内设计、景观、幕墙、屋顶构架等。

      - 设计图纸交底及答疑。

      - 出席或主持施工图设计过程中必要的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议，并负责完成重要技术会议的会议纪要。

      - 其它：

      - 根据以上成果要求，乙方向甲方提供成果文件：

      - ☐施工图设计审查图纸，提供套，全套图纸电子光盘   套（包括dwg及pdf格式、各专业计算书、包括但不限于结构计算模型、节能计算书文件、冷热负荷计算书、地下车库通风量计算书及水力计算书）；

      - ☐正式施工图设计图纸，提供套，全套图纸电子光盘   套。

      - ☐根据业主要求，完成改造版施工图的设计，用于竣工验收后的改造。

    - 招标配合成果要求

      - 协助甲方选择承包商参与施工招标。

      - 协助甲方及工料测量师完成招标文件，提供招标文件中的“技术要求”的相关内容。

      - 参加投标答疑会并答复投标者问题。

      - 协助甲方分析及选择承包商，提交评标技术报告。

      - 协助甲方及工料测量师审核施工承包合同。

      - 协助甲方准备招标用图纸，按照甲方要求的时间提供本项目范围内的各项分包工程的招标图（包括工程招标和设备招标）。

      - 提供各项分包工程招标图8套。

      - 其它：

    - 施工配合成果要求

      - 审核门窗、幕墙、室内、景观等专业的施工图。

      - 组织现场设计协调会议，协调各专业承包商的设计交接面上的细部设计。

      - 参加甲方安排的工地会议/定期工地检查。

      - 解答与设计相关的疑问。

      - 完成设计变更并督导设计变更的实施。

      - 变更图纸应在原版图纸（招标图）的基础上以明显的标志标识变更内容（如带版次的云图）。变更若为局部出图的方式应在更新原版施工图基础上截图表达。

      - 按甲方的变更流程，审核承包商的施工联系单。

      - 审核建材样品及施工质量。

      - 根据现场施工需要，安排相关设计人员驻场。具体以甲方要求为准，配合竣工验收。

      - 应甲方要求提供现场服务，服务内容包含现场会议、工地会议、定期工地检查等。

      - 竣工图的制作，乙方应提供协助，负责审核及配合盖章。

      - 工程竣工后   年内，如甲方需要，乙方有责任对已完成的设计工作进行必要的解释、答疑等善后服务工作。

      - 其它：

    - 营销、招商及营运配合成果要求

      - ☐应制作商业项目的商业租户条件图（含建筑、结构、机电专业），对租户室内装修、改造方案提出专业意见。

      - ☐销售住宅、公寓类项目应制作销售户型图、合同附图（含总图、剖立面、楼层平面图、分户平面图等）。

      - 其他：a)施工图设计单位需完成涉及地保及地铁相关配合的设计工作；b).施工图设计单位需完成涉及改造专项的设计工作；c).施工图设计单位需完成涉及二次机电的设计工作。

    - 机电、结构专业部分成果要求详见附件一、二、三、四。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

## 【机电设计（商业）工作内容和要求】

机电设计（商业）工作内容和要求

- 机电设计工作分工及设计范围

- 工作分工

- 本项目部分专业性较强的设计工作甲方可能会委托专业顾问公司担当，乙方需和各专业顾问保持良好的沟通，并提供支持使专业顾问公司的设计能满足国家规范的要求。

- 乙方与甲方委托的专业顾问的分工见下表：

| 负责内容 专业 | 乙方 | 甲方委托的专业顾问 |
| --- | --- | --- |
| 园林景观 | 按景观顾问的设计要求，负责提供电源至景观照明总配电箱、水景/泳池泵房配电箱，给水总管（含水表）预留、雨水、污水总管井预留，广播、监控、闸机等机电配合设计。审核景观设计机电相关内容。配合景观，完成泳池设备及循环水系统处理的设计（若景观单位不具备泳池设计能力） | 负责园林内景观设计，包含景观照明、水景、泳池、园林排水、给水等。 |
| 室内精装修 | 按室内设计公司协调的机电点位位置（包括但不限于灯位、消防喷头、喇叭、出口指示、消防警铃、手报、电话插孔、防排烟口、风阀复位开关、空调送回风口、开关、插座及控制面板、电动门、卷闸门等设备及阀门检修口等机电末端设备），将最终确定的所有机电点位详细定位落实到乙方图纸中（需包括与室内设计公司一致的机电点位定位标注图纸），完成室内精装机电配合设计。 | 对机电设计的基本设施进行装修定位布置，提供天花综合图、墙面机电点位综合图 |
| 灯光 | 审核精装修区灯光顾问（住宅类的灯光顾问，有可能为室内精装设计单位）的设计是否满足相关要求，并提供意见。根据灯光顾问的提资，负责提供照明配电箱及照明控制系统、线路的设计；非精装修区灯光由乙方按常规设计。 | 灯具的布置及选型、照明系统设计、回路及控制设计要求。 |
| 标识 | 根据标识顾问的要求，对各标志、标识进行电气回路及控制方式的设计。 | 标识造型及位置设计 |
| 交通 | 根据交通顾问的要求，对停车场管理系统进行全面设计。 | 交通线路及管理安排 |
| 厨房、洗衣房顾问、SPA顾问 | 按照厨房、洗衣房顾问要求，进行厨房、洗衣房机电二次深化设计。 | 厨房、洗衣房工艺设计 |
| AV影音 | 按照AV影音顾问设计，进行机电配合。 | 影音专业设计 |
| 室外市政管线审核顾问或政府相关部门 | 整个项目室外机电综合管线施工图设计及根据审核单位的审图意见进行调整及完善。 | 负责审核室外机电管线的设计图纸 |
| 幕墙 | 按幕墙顾问的要求，提供防雷接地系统的预留条件设计、擦窗机的配电及线路设计。审核幕墙图纸，是否满足相关规范要求（包括防雷接地、百叶设置等）。 | 负责幕墙的深化设计，包括幕墙的防雷接地、擦窗机、百叶设计。 |
| BIM顾问（如有） | 按节点计划提供各专业图纸供BIM顾问建模和进行碰撞检查使用。回复BIM顾问碰撞报告疑问，并根据双方达成的一致意见修改设计图纸。若无专业的BIM设计顾问，BIM建模进行管线综合由乙方完成。 | 负责BIM建模、提出碰撞报告、复核修改后图纸 |
| 绿建 | 按绿建顾问的提资要求，开展相应机电系统或方案的研究分析，并落实在各阶段的设计成果中。 审核绿建评价设计中与机电相关的内容，并与绿建顾问协调沟通，确定机电设计的相应配合工作。 | 负责项目绿建评价的设计、审批资料制作及评审协调。 |

- 设计范围

- 乙方负责项目的机电设计工作包括但不限于：

- 采暖、通风与空调系统

中央制冷系统、供热系统、分散式空调系统、通风系统；

- 动力系统

锅炉系统（如有）、蒸汽系统（如有）、燃油及燃气（含燃气泄漏报警系统）供应系统；

- 供配电系统

高压供变电系统、低压供配电系统、照明系统（包括室内特色照明及室外园林景观照明的供配电回路及控制系统、航空障碍照明系统）、动力配电系统（包括提供给室外园林及其他预留设施使用的动力系统）、防雷接地及等电位接地系统、消防应急照明及疏散指示系统、备用发电机及附属系统；

- 消防系统

自动喷水灭火系统、消火栓系统、自动及手动报警系统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟系统、气体灭火系统、国家规范要求设置的其他消防系统；

- 给排水系统

给水（包括冷热水）系统、雨水系统、污废水系统、园林绿化给排水系统、泳池及水景给排水及水处理系统、中水回用系统（如有）、雨水回用系统（如有）、凝结水回收系统（如有）；

- 弱电及智能化系统（如有）

包括用地红线内所有室内、室外智能化系统及管线设计。根据行业发展现状及模式，其中部分系统可能由相关营运商、供货商负责或配套提供（具体视甲方决定、当地情况或规定执行），乙方配合提出规划方案或功能需求，并预留相关接口条件。

主要包括但不限于以下系统：可视对讲系统、门禁系统、安防报警系统、监控系统、背景音乐及广播系统、停车场管理及反向寻车系统、楼宇自控系统、一卡通管理系统、电话及网络系统、有线及卫星电视系统、综合布线系统、弱电智能化机房设计、电梯闸机联动系统、智能家居系统、家居报警系统、无线对讲系统、无线信号覆盖系统、信息发布系统、POS管理系统、WIFI覆盖系统、物业管理网络系统、智能照明系统、能源监控系统、人流监测系统等。系统取舍以甲方提供的产品标准及专项汇报为准。

- 升降机及自动扶梯系统

- 人防平时、战时机电系统及平战转换设计

- 红线内道路管线系统

- 红线内给水、排水泵站（如有）

- 红线内污水处理站（如有）

- 红线内燃气调压站或调压柜（如有）

- 国家规范要求设置的其他机电系统

若根据当地主管部门要求需要专业公司设计的项目，乙方应配合并按专业公司设计调整系统。对于需要得到主管部门认可的系统，应配合甲方与主管部门沟通，并修改图纸。

- 项目整体室外机电管线规划方案设计内容包括但不限于以下内容：

- 项目整体室外给水、中水系统规划及方案（包括室外消火栓系统）

- 项目整体室外雨、废水排水系统规划及方案

- 项目整体室外强电电缆沟（或预埋电缆套管）系统规划及方案

- 项目整体室外弱电综合管沟（或综合预埋穿线套管）系统规划及方案

- 项目整体室外路灯供电回路及控制系统规划及方案

- 项目与市政区域供冷系统接管规划及方案（如有）

- 项目整体室外燃气管线路由规划及方案（如甲方未指定燃气设计单位）

- 甲方委托的绿建顾问公司负责提出绿建技术体系要求，并负责相关资料收集、绿建标识申报工作；乙方负责制定、落实相关工作阶段的技术措施，并负责协助绿建顾问公司的申报工作。

- 其他与本项目连通或相关的空间机电系统的分析及衔接预留。

- 设计阶段成果要求

- 项目整体管线规划方案设计

- 对本项目整体供电、供水、排污、供冷等容量进行估算。配合甲方与市政部门进行沟通，了解项目市政条件。协助甲方确定可行的市政接驳方案；

- 结合市政接驳方案进行红线内供电、供冷、燃气、电信、给水、污水、雨水、中水等机电系统近期、远期实施方案；

- 结合项目规划方案及各区域标高，对红线内管道系统进行整体规划，确定主要管线尺寸及标高。管道容量需要充分考虑分期开发的实际情况。

- 方案设计阶段

- 根据甲方对运营、销售及物业管理方面的设想，要求各专业提供不少于三套的系统设计方案供甲方及双方优化选择；

- 研究确定主要机电设备的二次运输流线和吊装孔洞，如冷水机组、发电机、变压器、锅炉（含泄爆口）等，确保安装运输条件完备。；

- 就机电系统所需配设的系统主要机房要求、管线路由要求、市政管线进出建筑的位置与建筑师进行协调配合；

- 根据场地竖向和内外排水走向，管理归属，确定化粪池设置位置和埋设条件、地库降板高度及覆土厚度。关注建筑退线、建筑正负零标高；

- 配合甲方对项目报建进程的要求，按当地政府各部门意见提供符合要求的报建图纸及符合报建规定的份数。

- 承担相应法规解释咨询工作，复核项目设计任务书及项目所必需的设计前提条件，并提供建议和协助服务，使建筑设计顾问公司的方案设计达到国家相关设计深度要求，符合中国和项目所在地区的建筑法规、规范及施工技术、工艺、材料的建造应用可行性。

- 协助甲方及相关设计顾问向政府审批部门（规划、消防、交通、环保、节能、人防、卫生防疫、园林、环卫、抗震、劳动保护、给水、电力、燃气、通信、排水等）沟通，了解审批部门意见、汇报方案设计要点，以获得批准。

- 根据建筑设计顾问公司提供的资料，负责整理、编制方案设计报建机电专业所需递交资料的文本、图纸（如需）；乙方对报建方案文本、图纸加盖设计专用章，并由政府审批部门认可的具备资质的注册工程师签字盖章，协助甲方完成方案设计阶段报审工作直至通过。

- 协助设计顾问公司、甲方与国内行业技术专家沟通联系，就方案设计中的各项专题论证报告提供合理化建议和意见。

- 对相关单位编制的投资估算及说明书提供咨询意见。

- 出席由甲方、建筑设计顾问公司主持的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

- 当方案设计阶段以上工作由甲方聘请的机电顾问完成时，乙方应根据国家和项目所在地区现行规范、法规要求，对机电顾问工作成果提出审核意见。分析项目需求，结合甲方设计标准，提出系统建议。按政府相关部门的要求，整理机电顾问的方案说明、图纸（如有），出具正式报建方案所需资料，并签字盖章。

- 初步设计阶段

- 配合设计进度要求及时向相关专业（包括但不限于建筑、结构、室内设计、园林等）提供各机电专业（包括但不限于电气、给排水、通风空调、消防和弱电）对机房、管井及乙方认为必要的其他要求等的进一步数据；

- 根据甲方提供的市政配套设施的要求，向各相关专业提供各有关数据（包括但不限于机房、管井等）；

- 根据甲方的报建进程及当地政府部门的要求，提供符合要求的报建图纸及符合报建规定的份数。

- 复核项目设计任务书及项目所必需的设计前提条件，并提供建议和协助服务，使建筑设计顾问公司的初步设计达到国家相关设计深度要求，符合中国和项目所在地区的建筑法规、规范及施工技术、工艺、材料的建造应用可行性；同时进行校核和提出修改意见，使之符合报审要求。

- 根据其他专业或顾问提供的资料，负责整理、编制初步设计机电专业报建所递交资料的文本、图纸；乙方对报建初步设计文本、图纸加盖设计专用章，并由政府审批部门认可的具备资质的注册工程师签字盖章，协助甲方完成初步设计阶段报审工作直至通过。

- 协助甲方组织国内行业技术专家论证、研讨，并就专业顾问公司提出的比较方案、程序验算、论证报告等成果提供必要的咨询、建议意见，以协助建筑设计专题论证报告得以尽快批准通过。

- 对相关单位编制的工程投资概算及说明书提供咨询意见。

- 出席由甲方、建筑设计顾问公司主持的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

- 按甲方进度要求设计并绘制机电专业初步设计图纸，各项设计应满足甲方设计标准文件（设计任务书、设计指引等）和规范的要求；

- 针对重要机房、主要管线转换空间和设备层、主要管井区域、典型后勤走道区域、典型商业走廊区域、典型办公电梯厅区域制作大样图和节点剖面图，验证使用净空是否满足甲方要求及管线是否存在碰撞。建议采用BIM技术完成以上工作。当甲方聘请第三方BIM顾问进行此项工作时，乙方应配合BIM顾问的要求，提供图纸资料、进行设计交底等，并按照BIM顾问的建议进行必要的修改工作；

- 当初步设计阶段以上工作由机电顾问配合完成时，乙方应根据国家和项目所在地区现行规范、法规要求，对机电顾问工作成果提出审核意见。按政府相关部门的要求，整理机电顾问的初步设计说明、图纸，出具正式初步设计成果，并签字盖章。

- 施工图设计阶段

- 在当地政府部门及甲方对初设阶段的批复基础上，完成所有机电专业的施工图设计。所有设计在满足国家各项规范要求的基础上，亦需满足甲方内部的各专业设计指引要求；

- 机电各专业图纸的表达范围、工作界面的划分及装订成册的分类方式必须配合甲方对施工合同标段的划分界线及交付标准的要求。各专业图纸需要对地下室区域、管线密集区域（如走道、管井集中处等），及其他甲方认为有必要进行管线净高分析的区域，进行合理可行的管线综合，提交管线综合图纸及综合管线剖面图；

- 机电各专业的建筑底图，必须与建筑专业最新版图纸保持一致，并应在正式出图前完成内部校对、审核、会审工作，并提交相应的记录文件。正式提交的图纸应保证内部各专业协调一致，包括并不限于机房、管井的位置及面积，结构构件预留预埋位置及规格、结构墙体预留洞口位置及规格等，并应将内部校审意见修改完成；

- 各专业机电施工图纸中必须准确、完整地反映甲方及其他方面与当地市政配套公司协调之后、且经甲方认可的内容；

- 弱电及智能化专业图纸的深度必须清晰、准确、完整的表达各系统的设置情况，潜在的承包人（投标单位）仅根据图纸及说明就能准确完整地了解各系统的设置原理及数量，并能准确的计算系统总价及拆解系统内各子项、各分部或各设置点的单价；

- 智能化系统（如有，单独篇章）按甲方需求设置。

- 智能化系统设计深度应满足国家相关标准。

- 明确智能化系统机房、管井、入户套管和其他预埋暗管等条件，不影响土建、机电施工。

- 系统通用化设计，不具备产品的特定指向。

- 智能化系统设计深度应高于国家相关标准，系统布点、布线和设备配置应满足预算、招标管理要求。

- 在甲方协调下，与物业管理公司、酒店管理公司和电信、移动、联通等公司充分沟通、协商，按施工图节点完成双方认可的招标图纸。

- 根据甲方确定的招标技术规格文件，修改招标图。

- 根据甲方集采信息及集采单位变更等情况，修改设计图纸。

- 在招标图出图之前，按确定的室内装修、景观等条件图修改设计图纸；

- 出具详细设备材料表（含参数及数量）。

- 机电专业根据相关设计顾问（如园林、灯光、室内精装修、AV、燃气等）的要求，配合进行符合上述顾问要求的机电设计；且这些设备及管线需为整个项目机电系统的一部分，并根据使用要求进行独立或联合控制；

- 当甲方另行指定燃气设计单位时，乙方需按照燃气设计单位的技术要求，与其他设计专业（或单位）进行协调以达到燃气的一般及特殊要求；同时亦需协调乙方本身及其他设计方按燃气设计单位的要求配置相应的设施。其中，燃气设计单位负责燃气管道的设计，并明确需要设置燃气泄漏报警系统的区域；乙方负责剩余配套系统包括燃气泄漏报警系统、联动控制系统等的设计，并在消防中心、分控室预留相关报警系统设备安装位置；

- 根据国家及当地政府的要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整的图纸、数据及报告。

- 及时、逐条回复审图公司及甲方的审图意见并相应修正调整。

- 施工图设计文件完成并经甲方确认后，乙方应协助甲方报政府审批部门办理审图手续；依据审图部门要求进行对施工图设计的修改和完善，不属于甲方提出的设计变更。

- 出席或主持施工图设计过程中必要的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

- 配合甲方集采需求，审核施工单位或集采供应商的选型清单，并在最终选型表上签字盖章。

- 室内精装修机电设计配合阶段

    - 主动与室内精装修设计单位及其他相关顾问公司充分、积极配合，按双方约定时间完成机电配合精装施工图。

    - 室内精装修机电配合施工图，必须基本忠于原施工图设计，不得有较大甚至颠覆性的系统修改，精装配合不应出现影响二次消防验收的问题。

    - 室内精装修设计单位提供的与机电点位数量和定位相关的图纸（平面图、立面图等），应作为乙方正式施工图的一部分。

    - 精装机电二次配合图纸的底图，必须与精装终版图纸一致。如出现因乙方未及时准确套用精装图纸，导致机电二次配合图纸的点位与精装图纸不一致，从而出现现场拆改等问题时，甲方有权追究乙方的设计失误责任、有权要求乙方赔偿由此而产生的相应损失、并可随时终止该部分合同内容。

    - 根据国家及当地政府的要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整的图纸、数据及报告。

    - 及时、逐条回复审图公司及甲方的审图意见并相应修正调整。

    - 出席或主持施工图设计过程中必要的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

    - 当室内精装修机电设计配合阶段以上工作由机电顾问配合完成时，乙方应根据国家和项目所在地区现行规范、法规要求，对机电顾问工作成果提出审核意见。按政府相关部门的要求，整理机电顾问的方案说明、图纸，出具正式设计成果（含设计变更），并签字盖章。

- 招标配合阶段

- 按甲方要求的时间提供全套招标图纸10套，及按照甲方施工标段划分提供相应的图纸目录；按甲方集采需要提供详细的设备清单；

- 在招标完成前，如遇因国家规范或当地政府要求的变化，出现可能对造价、报建、报审等影响的改动，乙方应及时提醒甲方，并根据甲方要求及时修改图纸或发出相应设计变更。

- 乙方应对投标人对图纸的疑问及时做出完整、清晰的书面回复，并参加相应的招标答疑会议。

- 协助甲方制定单项工程招标界面分工表、工程招标计划、招投标合同范围及提出相关建议。协助编制除专项设计外的工程招标文件的技术文件（包括招标范围、说明、技术要求、规范、主要设备、材料清单等）。

- 提供对投标方技术文件的审核意见及评标报告，协助甲方确定投标单位。

- 协助由甲方指定的专业估算师编制施工图预算和投资控制。配合提供土建招标时需机电专业提供的相关图纸文件及招标配合工作。

- 施工配合阶段

- 提供所需的各专业图纸及文件给甲方及承包商申请施工许可证及其他文件；

- 负责向甲方选择的施工方解释设计文件的设计意图及施工内容，并负责技术交底。

- 乙方应按甲方或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套设施的交验、单机试车和联合试车，参加工程竣工验收。（包括但不限于图纸会审、关键施工节点的验收及施工样板的验收等）；

- 配合甲方及承包商制作及发出施工期间的设计变更文件；

- 根据承包商提出的竣工要求，协调甲方审核承包商是否完整、真实、准确地按设计意图完成了承包合同内的工作，并对不符合项提出可接受程度或整改建议方案。

- 审核其他单位或供货商的深化设计图纸是否符合原设计要求，确认并盖章。包括但不限于弱电智能化深化设计图纸、高低压柜深化设计图纸、三箱深化设计图纸、各专业机房及管井深化图、预留预埋深化图、室内外综合管线图、泳池、虹吸雨水、太阳能等深化设计以及景观、室内灯光、泛光、幕墙、LED等深化设计中与机电有关的部分。

- 配合出具招商阶段租户提出的工程条件要求等变更文件，并提供每个店铺的机电条件图，商业店铺第一次精装修设计完成后，乙方机电专业负责审核其负荷是否合适。

- 在工程施工期间，乙方应出席由甲方召集，并提前通知的有关会议。根据甲方按施工工程进度提出的合理书面要求，乙方在一般情况下保证在收到甲方通知后24小时内派遣合格技术人员到现场提供现场服务。

- 乙方为电梯、幕墙、灯光、景观等深化设计单位提供结构及机电专业接口设计条件，并对提供的资料负责。

- 配合现场施工需要，及时准确的提供相关专业的预留、预埋综合机电图纸，机电管线综合图纸及剖面图。

- 参加由甲方组织的主要系统（如空调冷、热水系统、冷却水系统、冷热源机房群控系统）、设备（如冷机、冷却塔、水泵等）的调试验收工作，并结合调试情况给出专业意见及建议。

- 其他服务

- 乙方在工程各阶段应提供对甲方指定的工程造价咨询单位、项目管理单位等其他专业顾问单位的配合服务。

- 乙方应配合、指导甲方及其委托的施工单位依照经甲方确认及获政府审批部门批准的设计文件进行施工。

- 乙方应协助工程施工单位完成项目竣工图纸的制作；如需乙方完成竣工图纸的制作，费用由双方另行协商。

- 保修期

- 针对保修期内的缺陷情况，分析缺陷的成因和责任；

- 协助甲方在保修期届满时，对各承包商的缺陷整改完成情况进行评估，及时对特殊事项进行分析，并向甲方提出是否延长保修期的建议。

## 【机电设计（住宅）工作内容和要求】

项目机电工程设计（住宅）工作内容和要求

- 机电设计工作分工及设计范围

- 工作分工

- 本项目部分专业性较强的设计工作甲方可能会委托专业顾问公司担当，乙方需和各专业顾问保持良好的沟通，并提供支持使专业顾问公司的设计能满足国家规范的要求。

- 乙方与甲方委托的专业顾问的分工见下表：

| 负责内容 专业 | 乙方 | 甲方委托的专业顾问 |
| --- | --- | --- |
| 园林景观 | 按景观顾问的设计要求，负责提供电源至景观照明总配电箱、水景/泳池泵房配电箱，给水总管（含水表）预留、雨水、污水总管井预留，广播、监控、闸机等机电配合设计。审核景观设计机电相关内容。配合景观，完成泳池设备及循环水系统处理的设计（若景观单位不具备泳池设计能力） | 负责园林内景观设计，包含景观照明、水景、泳池、园林排水、给水等。 |
| 室内精装修 | 按室内设计公司协调的机电点位位置（包括但不限于灯位、消防喷头、喇叭、出口指示、消防警铃、手报、电话插孔、防排烟口、风阀复位开关、空调送回风口、开关、插座及控制面板、电动门、卷闸门等设备及阀门检修口等机电末端设备），将最终确定的所有机电点位详细定位落实到乙方图纸中（需包括与室内设计公司一致的机电点位定位标注图纸），完成室内精装机电配合设计。 | 对机电设计的基本设施进行装修定位布置，提供天花综合图、墙面机电点位综合图 |
| 灯光 | 审核精装修区灯光顾问（住宅类的灯光顾问，有可能为室内精装设计单位）的设计是否满足相关要求，并提供意见。根据灯光顾问的提资，负责提供照明配电箱及照明控制系统、线路的设计；非精装修区灯光由乙方按常规设计。 | 灯具的布置及选型、照明系统设计、回路及控制设计要求。 |
| 标识 | 根据标识顾问的要求，对各标志、标识进行电气回路及控制方式的设计。 | 标识造型及位置设计 |
| 燃气 | 在设计阶段应充分考虑燃气的设计条件，包括庭院内埋地管线位置、上升和下降立管位置、以及阳台处燃气引入管、阀门、调压器、热水器、插座等间距要求，并完成红线内庭院管线综合以及阳台区域设备、点位布置详图。 | 燃气管线设计（包含燃气管线要求的报警系统及提出燃气管线要求的强排风系统需求） |
| 室外市政设计 | 整个项目红线范围内的室外机电综合管线施工图设计及根据市政设计单位的审图意见进行调整及完善。 | 负责红线范围外市政管线的设计图纸 |
| 幕墙 | 按幕墙顾问的要求，提供防雷接地系统的预留条件设计、擦窗机的配电及线路设计。审核幕墙图纸，是否满足相关规范要求（包括防雷接地、百叶设置等）。 | 负责幕墙的深化设计，包括幕墙的防雷接地、擦窗机、百叶设计。 |
| 绿建 | 按绿建顾问的提资要求，开展相应机电系统或方案的研究分析，并落实在各阶段的设计成果中。审核绿建评价设计中与机电相关的内容，并与绿建顾问协调沟通，确定机电设计的相应配合工作。 | 负责项目绿建评价的设计、审批资料制作及评审协调。 |

- 设计范围

- 乙方负责项目的机电设计工作包括但不限于：

- 采暖、通风与空调系统

中央空调系统（如有集中商业的项目）、住宅及适用区域的多联机及其新风空调系统、采暖系统（如有）、分体空调系统、通风系统/防排烟系统、排油烟系统、事故通风系统

- 动力系统

锅炉系统（如有）、蒸汽系统（如有）、燃气及燃油供应系统（如有）

- 供配电系统

高压变配电系统、低压供配电系统、照明系统（包括室内照明及室外园林景观照明的供配电回路及控制系统、泛光照明系统）、动力系统（包括提供给室外园林、泛光照明、室外广告灯箱、水泵、电梯等设备及其他预留用电设施使用的动力配电系统）、防雷接地及等电位接地系统、消防应急照明及疏散指示系统、备用发电机及附属系统；

- 消防系统

自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防自动报警系统（含自动报警、消防电源监控、防火门监控、漏电火灾报警等系统）、消防广播系统、消防联动系统、防排烟系统、气体灭火系统、国家规范要求设置的其他消防系统；

- 给排水系统

生活给水（包括热水）系统、排水系统（雨水、污废水及厨房废水）、园林绿化给排水系统、泳池及水景给排水及水处理系统、中水回用系统（如有）；

- 弱电及智能化系统（如有）

可视对讲系统、门禁系统、事故报警系统、视频监控系统、入侵报警系统、巡更系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、自动抄表系统（住宅电表、水表、燃气）、一卡通管理系统（如有）、信息接入系统、电话及网络系统（含Wifi覆盖）、有线电视系统、信息发布系统、公共广播系统、弱电机房系统（含机房防雷系统）、手机信号覆盖（线槽路由）、智能家居控制系统（如有）、智慧社区系统（如有）等；

- 人防平时、战时机电系统及平战转换设计

- 红线内道路管线系统

- 红线内给水、排水泵站（如有）

- 红线内污水处理站（如有）

- 红线内燃气调压站或调压柜（如有）

- 国家规范要求设置的其他机电系统

若根据当地主管部门要求需要专业公司设计的项目，乙方应配合并按专业公司设计调整系统。对于需要得到主管部门认可的系统，应配合甲方与主管部门沟通，并修改图纸。

- 设计阶段成果要求

- 项目整体管线规划方案设计

- 项目整体室外机电管线规划方案设计内容包括但不限于以下内容：

- 项目整体室外给水、中水系统规划及方案（包括室外消火栓系统）

- 项目整体室外雨、废水排水系统规划及方案

- 项目整体室外强电高低压电缆沟、电缆井（或预埋电缆套管）系统规划及方案

- 项目整体室外弱电综合管沟（或综合预埋穿线套管）系统规划及方案

- 项目整体室外路灯供电回路及控制系统规划及方案

- 项目整体室外燃气管线路由规划及方案

- 对本项目整体供电、供水、排污、燃气等容量进行估算，配合甲方与市政部门进行沟通，了解项目市政条件，协助甲方确定可行的市政接驳方案；

- 结合市政接驳方案进行红线内给水、污水、雨水、中水、燃气、开闭所等机电系统近期、远期实施方案；

- 结合项目规划方案及各区域标高，对红线内管道系统进行整体规划，确定主要管道尺寸及标高，管道容量需要充分考虑分期开发的实际情况，主动配合甲方了解当地供电部门、防雷部门、集中供冷/暖或供热管线（如有）、消防管理等部门的具体要求和政策法规，了解项目周边市政配套情况。

- 方案设计阶段

- 根据建筑、结构及甲方对销售、物业管理等多方面设想，各专业提供多套系统设计方案（含计算分析）供甲方相关部门优化选择；

- 在方案前期制，结合项目定位，配合甲方定各专业设计标准并经甲方确认。

- 与建筑、结构、景观专业配合，要求各专业提交项目机电设备用房、主要管线路由、复杂位置综合机电高度、立面、屋面设备及管线位置、风井位置及其他特殊场所的规划数据（包括必要的计算机模拟分析）；

- 要求各专业提交项目机电大型机电设备如发电机、变压器、中央空调主机（如有）、燃气锅炉等的运输路线、吊装孔洞及泄爆口（如有）。

- 配合甲方对项目报建进程的要求，按当地政府各部门意见提供符合要求的报建图纸及符合报建规定的份数。

- 初步设计阶段

- 配合设计进度要求及时向相关专业（包括但不限于建筑、结构、幕墙、室内设计、景观等）提供各机电专业(包括但不限于电气、给排水、通风空调、消防和弱电智能化设计等)对机房、管井、进出管井及设备间空间尺寸及乙方认为必要的其他要求等的进一步数据（包括但不限于各专业相关计算文件、各专业初步设计阶段设计任务书所要求内容）；

- 根据甲方对市政配套的要求及各市政配套公司对项目的要求，向各相关专业提供各有关数据（包括但不限于机房、管井、入户井等）；

- 根据甲方的报建进程及当地政府部门的要求，提供符合要求的报建图纸及符合报建规定的份数。

- 复核项目设计任务书及项目所必需的设计前提条件，并提供建议和协助服务，使建筑设计顾问公司的初步设计达到国家相关设计深度要求，符合中国国家和项目所在地区的建筑法规、规范及施工技术、工艺、材料的建造应用可行性；同时进行校核和提出修改意见，使之符合报审要求。

- 根据其他专业或顾问提供的资料，负责整理、编制初步设计机电专业报		建所递交资料的文本、图纸；乙方对报建初步设计文本、图纸加盖设计专用章，并由政府审批部门认可的具备资质的注册工程师签字盖章，协助甲方完成初步设计阶段报审工作直至通过。

- 协助甲方组织国内行业技术专家论证、研讨，并就专业顾问公司提出的比较方案、程序验算、论证报告等成果提供必要的咨询、建议意见，以协助建筑设计专题论证报告得以尽快批准通过。

- 对相关单位编制的工程投资概算及说明书提供咨询意见。

- 出席由甲方、建筑设计顾问公司主持的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

- 按甲方进度要求设计并绘制机电专业初步设计图纸，各项设计应满足甲方设计标准文件（设计任务书、设计指引等）和规范的要求；

- 针对非精装区域重要机房、主要管线转换空间和设备层、主要管井区域、典型设备走道区域、大量设备的裙楼屋面和塔楼屋面、典型电梯厅区域、生活阳台制作大样图和节点剖面图，验证使用净空是否满足甲方要求及管线是否存在碰撞；针对精装区域如大堂、电梯厅、各户型制作大样图和节点剖面图并规划天花检修口。要求采用BIM技术完成以上工作。

- 当初步设计阶段以上工作由机电顾问配合完成时，乙方应根据国家和项目所在地区现行规范、法规要求，及时详细地对机电顾问工作成果提出审核意见。按政府相关部门的要求，整理机电顾问的方案说明、图纸，出具正式初步设计成果，并签字盖章。

- 施工图设计阶段

- 在当地政府部门及甲方对初设阶段的批复基础上，完成所有机电专业的施工图设计，所有设计在满足国家各项规范要求的基础上，亦需满足甲方内部的各专业设计指引、施工图阶段设计任务书的要求；

- 机电各专业（包括但不限于电气、给排水、空调及通风、消防、弱电及智能化设计等）图纸的表达范围、工作界面的划分及装订成册的分类方式必须配合甲方对施工合同标段的划分界线的要求。各专业图纸需要在初步设计的基础上进行合理可行的管线综合，提交管线综合图纸及综合管线剖面图，要求采用BIM技术完成管线综合工作；

- 各专业机电施工图纸中必须准确、完整地反映甲方及其他方面与当地市政配套公司协调的经甲方认可的内容；

- 弱电及智能化专业的图纸深度必须清晰、准确、完整的表达各系统的设置情况，各系统的设计应满足业界主流产品的通用要求，无特定产品/品牌倾向性设计（除甲方或当地相关部门有特殊要求外；潜在的承包人（投标单位）仅根据图纸及说明就能准确完整地了解各系统的设置原理及数量，并能准确的计算系统总价及拆解系统内各子项、各分部或各设置点的单价；

- 根据甲方确定的招标技术规格文件，及工程招标的界面分工要求，完成施工图设计。

- 根据甲方集采信息及集采单位变更等情况，完成施工图设计。

- 按确定的室内装修、景观等条件图完成设计图纸，包括与室内设计保持一致的户型机电点位定位标注图；

- 出具详细设备材料表（含参数及数量）。

- 机电专业根据相关设计顾问（如园林、灯光、室内精装修、AV、燃气等）的要求，配合进行符合上述顾问要求的机电设计；且这些设备及管线需为整个项目机电系统的一部分，并根据使用要求进行独立或联合控制；

- 根据国家及当地政府的要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整图纸、数据及报告。

- 及时、逐条回复审图公司及甲方的审图意见并相应修正调整。

- 施工图设计文件完成并经甲方确认后，乙方应协助甲方报政府审批部门办理审图手续；依据审图部门要求进行对施工图设计的修改和完善，不属于甲方提出的设计变更。

- 出席或主持施工图设计过程中必要的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

- 配合甲方集采需求，审核施工单位或集采供应商的选型清单、深化图纸，并在最终选型清单、深化图纸上签字盖章确认。

- 【本条适用于燃气专业有独立设计单位】乙方需按照甲方选定的燃气设计单位的技术要求和其他设计专业（或单位）进行协调，并达到燃气专业对其他专业的一般及特殊要求；同时亦需协调乙方本身及其他设计方按燃气设计单位的要求设置相应的设施，其中，燃气泄露探测报警系统由燃气设计单位完成，乙方机电专业负责燃气探测报警系统配电、联动控制设计，并在消防中心、分控室预留燃气探测装置安装位置。

- 根据国家及当地政府的要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整的图纸、数据及报告。

- 及时准确提供相关专业的预留、预埋综合机电图纸，机电管线综合图纸及剖面图。

- 室内精装修机电设计配合阶段

    - 本项目室内精装修机电设计配合的范围包括但不限于：实体样板房、展示样板房、展示区/营销中心、公共区域、会所及各需精装的户型设计等；

    - 主动与室内精装修设计单位及其他相关顾问公司充分、积极配合，按双方约定时间完成机电配合精装施工图。

    - 室内精装修机电配合施工图，必须基本忠于原施工图设计，不得有较大甚至颠覆性的系统修改。

    - 室内精装修设计单位提供的与机电点位数量和定位相关的图纸（平面图、立面图等），应作为乙方正式施工图的一部分。

    - 根据国家及当地政府的要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整图纸、数据及报告。

    - 及时、逐条回复审图公司及甲方的审图意见并相应修正调整。

    - 出席或主持施工图设计过程中必要的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

    - 当室内精装修机电设计配合阶段上述工作由机电顾问配合完成时，乙方应根据国家和项目所在地区现行规范、法规要求，对机电顾问工作成果提出审核意见。按政府相关部门的要求，整理机电顾问的方案说明、图纸，出具正式设计成果（含设计变更），并签字盖章。

    - 精装机电配合图纸的底图，必须与精装终版图纸一致。如出现因乙方未及时准确套用精装图纸，导致机电二次配合图纸的点位与精装图纸不一致，从而出现现场拆改等问题时，甲方有权追究乙方的设计失误责任、有权要求乙方赔偿由此而产生的相应损失、并可随时终止该部分合同内容。

- 招标配合阶段

- 在招标完成前，如遇因国家规范或当地政府要求的变化，出现可能对造价影响的改动。乙方应及时提醒甲方，并根据甲方要求及时发出相应的设计变更文件；

- 配合甲方提供招标所需的技术文件及各设备参数要求，完整详细解答招标过程中的技术问题；

- 乙方应对投标人对图纸的疑问及时做出完整、清晰的书面回复。

- 在中标单位确定后，乙方应积极配合技术交底、中标单位图纸深化审核工作、设备参数复核工作。在配合过程中，乙方应根据中标单位图纸深化情况、具体设备参数复核原图纸，如有变动，应及时提醒甲方，并根据甲方要求发出相应的设计变更文件。得到三方认可的深化图纸、设备参数，应进行签字盖章确认。

- 施工配合阶段

- 提供所需的各专业图纸及文件给甲方及承包商申请施工许可证及其他文件；

- 负责向甲方选择的施工方解释设计文件的设计意图及施工内容，并负责技术交底；

- 参加当地政府和甲方要求的施工会议、巡场及验收（包括但不限于图纸会审、关键施工节点的验收及施工样板的验收等），配合提交会议纪要及巡场记录；

- 及时配合甲方及承包商制作及发出施工期间的设计变更文件；

- 根据承包商提出的竣工要求，协调甲方审核承包商是否完整、真实、准确地按设计意图完成了承包合同内的工作，并对不符合项提出可接受程度或整改建议方案。

- 参加施工过程中的重要技术论证，积极配合甲方提供各种解决方案；

- 乙方应按甲方或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套设施的交验、单机试车和联合试车，参加工程竣工验收（包括但不限于图纸会审、关键施工节点的验收及施工样板的验收等）；

- 审核其他单位或供货商的深化设计图纸是否符合原设计要求，确认并盖章；

- 在工程施工期间，乙方应出席由甲方召集并提前通知的有关会议。甲方可根据施工现场工程进度情况提出需要乙方驻场技术配合的要求，乙方应保证在收到甲方通知后按约定时间内派遣合格技术人员到现场提供技术服务。

- 乙方为电梯、幕墙、灯光、景观等深化设计单位提供机电专业预留接口设计条件，并对提供的资料负责。

- 配合现场施工需要，及时准确的提供相关专业的预留、预埋综合机电图纸，机电管线综合图纸及剖面图。

- 其他服务

- 乙方在工程各阶段应提供对甲方指定的工程造价咨询单位、项目管理单位等其他专业顾问单位的配合服务。

- 乙方应配合、指导甲方及其委托的施工单位依照经甲方确认及获政府审批部门批准的设计文件进行施工。

- 乙方应协助工程施工单位完成项目竣工图纸的制作；如需乙方完成竣工图纸的制作（签字盖章），费用由双方另行协商。

- 保修期

- 对机电系统运行情况进行评估，能耗情况进行详细分析，提出改进措施及整改方案；

- 针对保修期内的缺陷情况，分析缺陷的成因和责任；

- 协助甲方在保修期届满时，对各承包商的缺陷整改完成情况进行评估，及时对特殊事项进行分析，并向甲方提出是否延长保修期的建议。

## 【结构设计（商业）工作内容与要求】

项目结构设计（商业）工作内容与要求

- 设计阶段成果和要求

- 概念设计阶段

- 根据建筑概念方案及甲方的设想，设计单位提供两个及以上概念结构方案并评估是否和建筑概念方案有明显冲突、是否对结构成本有较大影响，评估场地地址条件对项目开发是否有重大影响；

- 提供结构体系初步方案，各分体系结构选型概念方案，结构专业建议。

- 方案设计阶段

- 根据提供的结构方案、基础形式、楼盖形式提交相应的结构经济性数据；

- 根据建筑方案及甲方的设想，设计单位提供两个及以上的主体结构方案、基础形式、楼盖形式结构方案应结合商业定位及业态分布，考虑后期合铺运营的可能性

- 结合楼盖选型初步确认结构高度，反馈建筑专业进行层高分析、拟定地下室埋深；

- 开展包括抗浮方案在内的基础设计的比选工作，如项目存在逆作法的可能，则应在方案30%阶段提出研究结论；

- 针对部分复杂节点设计或品质较高要求的超常规设计（如天幕等），应充分调研方案的可实施性及产品效果；

- 完成商业建筑关键部位如大跨度、大悬挑、中庭、冰场、局部振动控制等节点的结构选型比较工作；

- 提前与当地主管部门或评审专家就项目结构超限情况进行沟通和预判，及时评估、尽早明确；如必须进行抗震超限审查，应尽可能提早开展相关工作，尽早协调当地专家意见，避免因指标参数选取不当及解决方案考虑欠周而导致的设计反复，影响设计进度。

- 结构单元的分缝方案初步确定；

- 提供结构初步计算结果，评估建筑方案的可行性；

- 确定初步荷载取值，提供结构构件的初步截面尺寸；

- 与建筑、机电专业配合完成结构及其他特殊要求的规划数据；

- 配合甲方对项目报建进程的要求，按当地政府部门意见提供符合要求的报建图纸；

- 在设计及预估的报建过程中，如遇因国家规范、规程或当地政府要求的变化，出现可能对造价及其他有影响的改动，乙方应及时提醒甲方，并根据甲方要求及时做出相应调整；

- 结构设计统一技术措施

- 场平图或土方开挖图

- 初步设计阶段

- 根据确定的建筑方案提供优选后的主体结构类型、基础形式、楼盖类型等；

- 提供结构初步设计成果，包括但不仅限于计算模型、超限报告文本、初步设计说明、基础图、各层梁板模板图、各层墙柱平面图、特殊构件详图（如型钢梁、型钢柱、预应力构件等）、大跨度钢结构图等；

- 对要进行抗震超限审查的项目，在初步设计70%阶段提供超限分析初步报告给甲方进行内部评审；初步设计完成时提供完整的超限分析报告报审；

- 根据甲方的项目报建进程及当地政府部门的要求，提供符合报建要求的报建图纸。

- 施工图阶段

- 在当地政府部门及甲方对初步设计阶段的批复基础上，完成结构专业的施工图设计。所有设计在满足国家各项规范、规程要求的基础上，亦需满足甲方内部的结构专业设计指引和任务书的要求；

- 结构图纸的表达范围、工作界面的划分及装订成册的分类方式必须符合甲方对施工合同标段的划分界线的要求；

- 提交完整的整套结构施工图及相应的结构计算模型、结构计算书及其他特殊结构的分析报告；

- 根据国家及当地政府要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整图纸、数据及报告等。

- 招标阶段

- 按甲方要求的时间提供与施工标段划分一致的招标图；

- 乙方应对投标人对图纸的疑问及时做出完整、清晰的书面回复并通过甲方转达到投标人。

- 施工阶段

- 提供所需的结构图纸及所需文件给甲方及承包商申请施工许可证；

- 参加当地政府和甲方要求的施工会议及验收及其他现场服务如定期设计巡场、重点阶段驻场服务等等（包括但不仅限于图纸会审、工程例会、关键施工节点的验收及施工样板的验收等）；

- 配合甲方及承包商制作及发出施工期间的设计变更文件；

- 准确的按设计意图完成了承包合同内的工作，并对不符合项提出可接受或整改建议方根据承包商提出的竣工要求，协助甲方审核承包商是否完整、真实、案。

- 保修期

- 针对保修期内的缺陷情况，分析缺陷造成的成因和责任；

- 协助甲方在保修期内及届满是，对各承包商的缺陷整改完成情况进行评估，及时对特殊事项进行分析，并向甲方提出合理建议。

【结构设计（住宅）工作内容与要求】

项目结构设计（住宅）工作内容与要求

- 设计阶段成果和要求

- 方案设计阶段

- 根据建筑方案及甲方的设想，设计单位提供两个及以上的主体结构方案、基础形式、楼盖形式；

- 根据提供的结构方案、基础形式、楼盖形式提交相应的结构经济性数据；

- 与建筑、机电专业配合完成结构及其他特殊要求的规划数据；

- 配合甲方对项目报建进程的要求，按当地政府部门意见提供符合要求的报建图纸；

- 在设计及预估的报建过程中，如遇因国家规范、规程或当地政府要求的变化，出现可能对造价及其他有影响的改动，乙方应及时提醒甲方，并根据甲方要求及时做出相应调整；

- 提前与当地主管部门或评审专家就项目结构超限情况进行沟通和预判，及时评估、尽早明确；如必须进行抗震超限审查，应尽可能提早开展相关工作，尽早协调当地专家意见，避免因指标参数选取不当及解决方案考虑欠周而导致的设计反复，影响设计进度；

- 提供结构初步计算结果，评估建筑方案的可行性；

- 确定初步荷载取值，提供结构构件的初步截面尺寸；

- 结构设计统一技术措施

- 场平图或土方开挖图

- 初步设计阶段

- 根据确定的建筑方案提供优选后的主体结构类型、基础形式、楼盖类型等；

- 提供结构初步设计成果，包括但不仅限于计算模型、超限报告文本、初步设计说明、基础图、各层梁板模板图、各层墙柱平面图、特殊构件详图（如型钢梁、型钢柱、预应力构件等）、大跨度钢结构图等；

- 对要进行抗震超限审查的项目，在初步设计70%阶段提供超限分析初步报告给甲方进行内部评审；初步设计完成时提供完整的超限分析报告报审；

- 根据甲方的项目报建进程及当地政府部门的要求，提供符合报建要求的报建图纸。

- 施工图阶段

- 在当地政府部门及甲方对初步设计阶段的批复基础上，完成结构专业的施工图设计。所有设计在满足国家各项规范、规程要求的基础上，亦需满足甲方内部的结构专业设计指引和任务书的要求；

- 结构图纸的表达范围、工作界面的划分及装订成册的分类方式必须符合甲方对施工合同标段的划分界线的要求；

- 提交完整的整套结构施工图及相应的结构计算模型、结构计算书及其他特殊结构的分析报告；

- 根据国家及当地政府要求，协助甲方完成所有申报和审批申请工作及在乙方资质范围内提供符合要求的完整图纸、数据及报告等；

- 招标阶段

- 按甲方要求的时间提供与施工标段划分一致的招标图；

- 乙方应对投标人对图纸的疑问及时做出完整、清晰的书面回复并通过甲方转达到投标人。

- 施工阶段

- 提供所需的结构图纸及所需文件给甲方及承包商申请施工许可证；

- 参加当地政府和甲方要求的施工会议及验收等（包括但不仅限于图纸会审、工程例会、关键施工节点的验收及施工样板的验收等）；

- 配合甲方及承包商制作及发出施工期间的设计变更文件；

- 根据承包商提出的竣工要求，协助甲方审核承包商是否完整、真实、准确的按设计意图完成了承包合同内的工作，并对不符合项提出可接受或整改建议方案。

- 保修期

- 针对保修期内的缺陷情况，分析缺陷造成的成因和责任；

- 协助甲方在保修期内及届满是，对各承包商的缺陷整改完成情况进行评估，及时对特殊事项进行分析，并向甲方提出合理建议；

- 机电设计顾问【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目机电工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

  - 设计内容

    - 包括但不限于如下内容：

      - 空调系统、机械通风及动力系统

- 中央制冷系统

- 供热系统

- 锅炉房系统及蒸汽系统

- 冷冻/供热水输系统

- 空气分布系统

- 机械通风系统

- 暖通空调自动控制要求

      - 消防系统

- 火灾自动报警系统

- 消防水系统

- 防排烟系统

- 气体灭火系统

- 智能应急照明和疏散指示系统

      - 供配电系统

- 变配电设备

- 动力配电系统

- 照明系统，包括户外照明供电、园林景观照明用电及室内装饰照明系统的配电

- 防雷接地设备

      - 备用发电系统

      - 给排水系统

- 生活冷、热水供应

- 雨水/污废水及厨房废水排放系统

- 污水及中水回用系统

- 绿化水供应

- 游泳池及水景过滤系统

- 雨水回收系统

- 太阳能热水或其他节能系统

- 给排水系统自动控制要求

      - 气体燃料及燃油供应

      - 弱电系统（如包括）

- 广播音响系统

- 电话系统

- 安防系统（入侵报警系统、视频安防监控系统、巡更系统、门禁系统）

- 有线电视与卫星电视接收

- 综合布线系统

- 计算机网络系统和无线网络系统

- 电子信息显示系统

- 楼宇设备监控系统

- 停车场管理系统（包括停车收费管理和车位引导、反向寻车系统）

- 无线通信系统

- 客流统计系统

- 远程抄表系统

- 访客管理系统

- 能源管理系统

- 中央集成管理系统

- 酒店客房管理系统

- 智能照明系统

- 智能家居控制系统

      - 电梯及扶梯系统

      - 项目周边市政配套条件利害分析及与本地块的衔接口条件分析。

      - 用地红线范围以内的市政配套管线。

      - 人防、燃气、景观、幕墙设计的协调配合工作。

    - 不包括内容

      - 户外照明包括园林照明及道路照明设计，特殊灯光设计，室内装饰照明设计及调光器系统（机电顾问负责该照明系统的配电预留设计）。

      - 特殊音响设计（机电顾问负责该系统的配电预留设计）。

      - 园林水景设计 (机电顾问负责设计过滤系统及供电)。

      - 特殊浇洒系统。

      - 厨房设备、洗衣房设备及健身桑拿设备设计（机电顾问负责有关设备的机电预留设计）。

      - 环境影响评估。

      - 人防设计。

      - 地源热泵地埋管部份的探测及设计(该部份由专家负责)。

  - 设计成果文件

    - 机电方案设计阶段提交成果文件

      - 研究业主提供的项目资料信息，包括相关的政府要求、市政配套条件、甲方设计标准要求和程序指南等，并且需要在现场视察以了解本项目。

      - 根据业主提供的相关资料，提供市政配套条件利害分析及与本地块的衔接口条件分析报告。

      - 依据工程进度、项目投资预算、商业定位、绿建定位以及业态和物业权属划分条件，提供最优的机电方案设计文件，有需要进行技术经济比较分析时，应提供相应的分析报告，并给出建议方案。技术经济分析报告包括并不限于以下内容：

- 机电设计标准

- 应对项目进行全年冷、热负荷模拟，并就冷、热源系统选择进行经济技术分析（包括蓄冷技术应用、地源热泵应用、区域供冷与项目自建冷站经济技术分析、市政热源、燃气锅炉自备采暖等）。

- 方案阶段应进行全年冷热负荷模拟，给出单位空调面积设计冷热负荷指标和单位空调面积全年累计冷热量指标，并就冷热源系统选择进行经济技术分析，给出全年冷热源能耗及能源费用预测。提供方案阶段负荷模拟及冷热源选型分析报告

- 冷热水大温差可行性研究；

- 水系统管道制度选择；

- 24h需求供冷系统方案研究；

- 空调末端选型研究；

- 太阳能热水系统；

- 中水及雨水回用系统；

- 高压进线方式经济技术分析；

- 高低压配电系统；

- 消防报警系统；

- 消防照明；

- 考虑提前投入使用建筑的临时用电方案（如营销中心）；

- 通讯、安保、商管IT、物业管理、停车管理等智能化方案选型研究；

- 通过对标和专题分析研究确定电梯运输方案及其经济比较；

- VRV室外机散热计算机模拟；

- 酒店热水热源的选择。

      - 就机电系统所需配设的系统主要机房要求、管线路由要求、市政管线进出建筑的位置与建筑师进行协调配合，并提交以下成果：

- 合理进行机电主干路由设计，主干路由要满足指引要求，不应设置于租区内，并便于日后检修。

- 结合系统形式与建筑、结构专业初步研究地上各层层高，给出机电安装高度要求。

- 结合机电主干路由及覆土降板位置，与建筑、结构专业合理确定地库及各标准层层高、净高。

- 研究排烟方式、灭火方式等机电相关消防课题。

      - 根据餐饮比例及业态落位，合理确定预留机电条件（包括相关机房、管井及管线路由），并应确保各区域机电综合管底高度满足室内要求。

      - 根据场地竖向和内外排水走向，管理归属，确定化粪池和雨水收集池设置位置和埋设条件、关注建筑退线、建筑正负零标高。

      - 研究确定主要机电设备的二次运输流线和吊装孔洞，如冷水机组、发电机、变压器、燃气锅炉（泄爆口）等，确保安装运输条件完备。

      - 餐饮排油烟平面走向设计，餐饮油烟排放点设置位置，距离住宅或公寓净距是否满足环评及指引要求。

      - 新风、排风、排油烟排放口总体位置，防短路设计方案。

      - 根据周边市政综合管网布置情况和雨污排水方向研究确定地库降板高度及覆土厚度。

      - 提交送审图纸达到政府各审批部门的要求。参与工程会议并出席方案审批会议，澄清各审批部门及市政配套公司所提出的意见并按照要求进行修改。

      - 参加相关工作会议、与国内外专业顾问团队做必要的统筹协调和配合（如与境外建筑设计单位的配合、国内设计单位的配合）。

      - 与设计队伍的其他成员调整对项目的成本估算并能够保持一致，修改机电方案并控制之后的工程系统设计以满足预定成本目标。

      - 根据绿建顾问的得分策略，对机电系统进行优化。

成果：重大事项如商业方面机电系统等确定前的技术经济分析报告；垂直面及平面机房、管井在建筑的布局；方案图纸、说明、负荷估算文件及满足方案阶段汇报要求的PPT；关键位置综合剖面分析；各专业系统图文件；垂直运输硏究报告。

    - 机电初步设计阶段提交成果文件

- 结合该阶段建筑、业态、市政条件等变化信息，优化调整机电系统方案，包括并不限于以下内容：

- 结合最新条件图，重新进行项目各类负荷的详细计算，并提供相应的计算书文件；

- 根据复核调整后的各专业系统总量，调整主要机电设备装机容量，复核主机设备选型配置；

- 根据模拟计算得出的全年负荷延续图，按照全年负荷分布特点进行设备选择，给出单位空调面积设计冷热负荷指标、单位空调面积全年累计冷热量指标。应根据全年运行模拟分析给出制冷系统年综合COP运行目标值、制冷主机年运行效率、冷冻水泵、冷却水泵输配效率、冷却塔运行效率目标值及全年冷热源能耗及能源费用预测。。提供扩初阶段负荷模拟及冷热源选型分析报告。

- 复核发电机容量是否满足要求；

- 复核租户有无重复计算部分、与招商沟通与已确定商户确定负荷；

- 结合性能化消防部门评审意见，落实项目消防设计；

- 结合绿建策略，落实绿建设计；

- 列出各系统与方案阶段的不同点。

      - 设计并绘制机电专业初步设计图纸，设计应对主要的管线及设备注明详细的设计参数尺寸，并注明主要系统和材料的质量标准规格要求。

      - 风管要求双线表示，系统设计完整、表达清晰、平立剖面图一致；

      - 设备材料表参数规格、数量、技术要求明确，且与平面图一致，主要设备应按业主提供的战采品牌选用；

      - 管线路由布置合理、安装高度可控，对于各专业交叉多和大型管线穿过的区域做断面分析；

      - 各区域竖向机电管道井要按照专业编号，并按照竖向关系对位放大样。大样图要表示管道类型、服务区域或租户编号、画出水平支管。

      - 布管合理并应便于日后维护检修；

      - 中庭通廊部位局部有大梁，需注意机电管线布置需避开大梁，以满足室内净高要求，重点部位需要提供剖面设计图。

      - 各项设计应满足业主设计标准文件要求，并应留意以下事项：

- 合理确定空调机组负荷及中庭送风方式，顶层及底层送风量及设备选型计算应满足指引要求。

- 复核餐饮区域排油烟对商场风平衡的影响，确保各种情况下均可维持商场总体正压；

- 按照指引上下限要求，进行水泵容量及管径计算。合理控制水泵扬程，减小水泵低效运行情况发生；

- 结合业态布局，租户要求，物业节能运行等因素，合理确定非正常营业时间租户空调形式并进行有针对性设计；

- 主干避免采用高阻力阀门，高阻力平衡阀一般设置在无法管道自平衡的末端或楼层分支管道；

- 合理设置设备、管道防冻措施；

- 餐饮排油烟设备在屋面的安装位置及进排风布置应避免短路；

- 电气专业预留景观、泛光、推广场地及室内外LED显示屏（含其空调散热系统）用电容量；

- 影院不同影厅管线不能共用；

- 对照餐饮租户落位，设计燃气管线敷设路由。燃气管线的敷设，必须满足当地供气部门规定。燃气管井通风、报警设计要同时进行；

- 明确各类设备的BA监控要求，与指引核对，明确整体系统的控制逻辑；

- 冷量、电力数据采集点及系统搭建要求需按《能耗能效设计及实施指引》要求设置；

      - 各机电系统的成本估算是由估算师负责。乙方提供数据协助，并对估算提出意见。

      - 按业主及相关设计院要求的内容准备初步设计交底清单及材料与相关设计院进行有效的技术交底。

      - 当建筑内出现高大空间或大玻璃顶面时，提供“CFD”模拟分析（如商场中庭，玻璃屋面区域等），并且根据模拟结果指导空调设计，CFD模拟及相应区域的空调优化设计应在初步设计80%成果提交前完成与甲方的确认工作。

      - 与建筑师就机电的要求进行充分的沟通和最大程度的配合。在能够满足使用功能的前提下，满足建筑师和业主提出的有关建筑配合的要求。

      - 提交机电设备荷载量等材料给相关建筑结构设计单位。

      - 提交机房、管井、百叶布置要求等材料给对建筑设计有影响的单位。

      - 与室内设计师配合，确定标高、净空等的要求。对于系统的关键节点/控制点提供剖面图，以显示各系统管线的安装空间要求。

      - 初步设计阶段应提供必要的平面、剖面、典型施工细部及设备布置（包括设备机房，管线检查比较多的部位等），以确保施工图深化设计可行性。如甲方聘请第三方的BIM顾问，则乙方应全力配合BIM顾问的建模及管线等优化设计工作。

      - 呈交初步设计报告供业主审批，设计进度应满足业主要求。

      - 按业主内部审核清单要求对成果文件进行内审及自评。

      - 提交送审图纸达到政府各审批部门的要求，参与初步设计审批会议，澄清各审批部门及市政配套公司所提出的要求，应根据要求做出修改。

      - 在初步设计与施工图设计交叉阶段（2~3个月），根据施工图设计院落位需要及业主要求（每周至少2次）参加相关设计工作协调及交底会议。

      - 机电各专业图纸的表达范围、工作界面的划分及装订成册的分类方式必须配合甲方对施工协议标段的划分界线的要求。

成果：深化垂直面及平面机电布局，管井安排，分50%、80%及100%完成的扩初图纸、说明、计算文件、满足初步设计阶段汇报的PPT及甲方要求的自查清单。

    - 施工图设计阶段提交成果文件

      - 校核设计单位设计的施工图、计算书文件及重大机电设计变更并提供书面意见。

      - 审核同机电相关的专业公司所提交的施工图、计算书文件并提出书面意见。

      - 审核公共区精装修机电施工图设计。

      - 在机电施工图设计过程中，至少分三个阶段（50%，80%，100%）进行机电施工图的审核。每次审图时间不超过两周。

      - 对重大机电系统调整进行必要的补充设计。

      - 对重要机电设备技术参数进行确认。

      - 提供主要机电设备来源及品牌建议。

      - 提交的审图报告中除一般审图意见外，需特别注明以下事项：

- 目前设计与初步设计及业主要求之重大不符之处；

- 设计尚存的重大问题；

- 存在的施工隐患；

- 管线无法满足精装修高度之处；

- 下阶段工作需要业主留意的机电工程事项；

- 机电施工图与相关专业如结构、幕墙、景观、立面等是否协调，机电专业内部是否存在错漏。

成果：审图意见书面文件，解答问题书面文件。

    - 机电招标配合阶段提交成果文件

      - 协助甲方选择承包商参与施工招标。

      - 协助甲方及工料测量师完成招标文件，负责提供招标文件中的“技术要求条件”的编制工作。

      - 协助甲方及工料测量师完成招标文件答疑，负责图纸及技术要求的答复。

      - 参加投标答疑会并答复投标者问题。

      - 协助甲方分析及选择承包商，负责提供评标技术报告。

      - 协助甲方及工料测量师审核施工承包协议。

    - 机电施工及验收阶段提交成果文件

      - 参与施工图交底。

      - 审核机电重要机房（如制冷机房、变配电室）及冷、热源机房群控的深化设计文件。

      - 参与关键位置的机电样板巡查，并出具巡查报告。

      - 参与冷、热源机房调试工作，并提供专业意见。

      - 必要时解答与设计相关的问题。

      - 工程竣工两年后，如果甲方需要，乙方有责任对已经完成的设计进行必要的解释、答疑等善后服务工作。

- 精装机电二次设计配合阶段提交成果文件

      - 审核设计院或其他第三方单位完成的机电二次设计图纸并提供书面意见。

      - 审核灯光顾问、厨房顾问、AV顾问、SPA顾问等完成的专业施工图并提出书面意见。

      - 根据更新后的二次机电图纸，更新中庭等高大空间CFD模型，重新进行气流组织模拟并提出书面意见。

    - 乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

    - 各阶段成果文件应采用如下形式：电子版文件（CAD/PDF、WORD、EXCELL）传送、电子版文件光盘2份、各专业A2规格打印版图纸2份（当图幅较大采用A2规格难以看清时，应提供更大规格图幅，并装订成A2规格），光盘及打印版图纸应在不超过3个工作日内送到甲方要求的地址。当提交政府相关部门、第三方审查机构以及其他顾问单位的成果图纸超过上述要求的数量时，其超出费用由甲方承担。

    - 乙方提供的所有设计资料，应符合中国正式公布的同本协议项下设计有关的规范、标准、规程及甲方和政府部门的设计要求，满足甲方之报批、报建等政府要求，并应按本协议约定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（包括10套图纸，全套图纸的CAD/PDF、WORD、EXCELL等电子文件光盘2张），保证设计质量，对设计质量承担全部责任。乙方保证设计成果通过甲方审核确认及【项目所在地城市】市政府有关部门审批通过，且保证设计、出图进度满足甲方下一阶段的设计、施工要求。

- 结构设计顾问【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目结构设计顾问

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 工作依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方向乙方提交的有关资料、文件

      - 甲方委托本项目的建筑师向乙方提交的有关资料、文件：

- 总平面图（红线图）；

- 建筑专业设计方案图；

- 建筑专业初步设计图（含设备专业设计条件内容）。

      - 甲方向乙方提交的有关资料、文件：

- 岩土工程勘察报告；

- 综合地下管线图；

- 相邻建筑物的基础平面图；

- 建设主管部门对建筑设计方案的批复文件；

- 建筑专业施工图（含设备专业设计条件内容）、结构专业施工图及计算书。

      - 资料、文件份数：一式【】份（套），电子文件【】套。

      - 提交时间：2.4.1中a）、b）及2.4.2中a）、b）、c）、d）资料文件提交时间以不影响乙方实际工作为限；2.4.1中c）资料文件按建筑师所制定的设计计划的时间提交；2.4.2中e）资料文件在施工图设计方完成后三天内提交。

      - 提交地点：甲方所在地。

  - 顾问分工及工作要求

    - 设计模式

      - 本项目设计采取“（i）国内设计单位LDI+（ii）各专业顾问”的合作模式。乙方将担任（ii）中的“结构顾问”的职责。

      - 甲方将另聘LDI一起完成各项相关的设计工作。

    - 顾问分工

      - 结构顾问主要负责概念设计阶段、方案设计阶段、初步设计阶段，在施工图阶段、施工配合阶段进行审核、咨询工作；

      - 国内设计单位LDI主要负责施工图阶段、施工配合阶段，在概念、方案及初步设计阶段审核设计顾问的工作；

| 阶段 专业 |  | 概念设计阶段 | 方案设计阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 施工配合阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 主负责方 | 结构顾问 | 结构顾问 | 结构顾问 | LDI | LDI |
|  | 审核方 | LDI/ AD | LDI/AD | LDI/AD | 结构顾问 | 结构顾问 |

    - 结构顾问工作内容及要求

      - 概念设计及方案设计阶段

本阶段设计工作由结构顾问负责，结构顾问主要工作内容如下：

- 配合完成地质勘察报告工作，提供技术资料及相关的技术支持；

- 配合建筑方案顾问，完成结构方案研究。

- 配合完成风洞试验，提供技术资料及相关的技术支持；

- 审核设计依据的合理性（包括但不限于地质勘察报告、风洞试验报告等）；

- 完成结构方案设计、比选、优化等工作，包括但不限于基础方案、地下室抗浮方案、地下室楼盖方案、人防区结构布置方案、分缝方案等概念及方案阶段的专项结构方案，并进行方案可行性、合理性及经济性论证；

- 协助工料测量师进行方案估算；

- 参与甲方组织的各项建筑及结构协调会议；

- 提供有利于本项目的新技术、新工艺及新材料等方面内容供甲方及国内施工图设计单位选用，并提供技术资料及相关的技术支持；

- 结构顾问需结合本项目特点重点提出合理结构体系，保证结构成本最优、同时尽可能提高建筑实用率。

      - 初步设计阶段

本阶段设计工作由结构顾问负责，结构顾问主要工作内容如下：

- 进一步审核设计依据的合理性，并提供相应的技术支持（包括但不限于地质勘察报告、风洞试验报告等）；

- 提出各项结构试验的技术要求，并提供相关的技术支持；

- 进一步完善并深化已建立的结构体系，完成结构专业初步设计工作，包括但不限于结构初步设计说明、基础初步设计、地下室抗浮方案初步设计、地下室连通口的初步设计、砼结构布置初步设计、钢结构布置初步设计、人防布置初步设计、本工程特殊位置（构件）的结构的初步设计等初步设计阶段的各项专项结构设计，并进行方案可行性、合理性及经济性论证；

- 完成超限高层建筑抗震设计可行性论证报告，协助甲方召开超限高层建筑工程抗震设防专项审查咨询会，并通过正式超限高层建筑工程抗震设防专项审查；

- 协助工料测量师进行初步设计概算；协助甲方和国内设计单位估算结构设计合理的各项经济指标，包括但不限于混凝土含量，钢筋含量，型钢含量等，以确保项目的经济性；

- 参与甲方组织的各项建筑及结构协调会议；

- 提供有利于本项目的新技术、新工艺及新材料等方面内容供甲方及设计单位选用；

- 完成结构专业初步设计文件，协助甲方与国内施工图设计单位做好结构专业初步设计工作的交接工作。

      - 施工图设计阶段

本阶段设计工作由国内施工图设计单位负责。结构顾问主要工作内容如下：

- 提供构件截面及配筋控制原则，用以指导结构专业施工图的设计，确保结构设计的合理性和经济性；

- 对设计方提供的计算书进行审核（施工图60%及施工图100%），主要包括计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确等；

- 对设计方提供的施工图进行审核（施工图60%及施工图100%），根据结构计算结果和规范要求，针对项目的安全性、合理性、经济性和施工方便性提出修改及优化意见；

- 对施工图审图中心所提意见进行甄别后，协助设计方进行修改；

- 对重要的结构进行数值验算，确保其安全性；

- 对设计的平面和空间布置、主要尺寸、构造节点等进行审核，并提供相关的技术支持；

- 完成结构专业施工图设计文件的技术验收；需加强审核的内容：结构专业设计说明；设计的安全性、经济性和合理性；抗震设计及抗震设防的构造措施；结构专业对其它专业条件满足和配合协调等；

- 参与甲方组织的各项建筑及结构协调会议；

- 提出进一步优化设计的意见。

      - 施工配合阶段

本阶段设计工作由国内施工图设计单位负责。结构顾问主要工作内容如下：

- 配合国内施工图设计单位完成施工图设计文件的交底；

- 审核必要的设计变更并提供意见；

- 参与大型施工方案的讨论并提供意见；

- 参与甲方组织的各项结构及施工协调会议；

- 配合甲方、设计单位处理施工过程中突发事件。

  - 工作成果文件及进度安排

    - 方案设计阶段：甲方向乙方提供方案设计文件后10天内，乙方向甲方提交结构专业方案设计技术咨询报告一式6份及电子文件光盘2套。

    - 初步设计（或超限设计）阶段：甲方向乙方提供初步设计（或超限设计）文件后10天内，乙方向甲方提交结构专业初步设计（或超限设计）技术咨询报告一式6份及电子文件光盘2套。

    - 施工图设计阶段：甲方向乙方提供施工图设计文件后15天内，乙方向甲方提交结构专业施工图设计技术咨询报告一式6份及电子文件光盘2套。

    - 招投标及施工阶段：甲方向乙方提供相关的文件后3天内，乙方向甲方提交相应的结构专业咨询意见书一式6份及电子文件光盘2套。

- 景观施工图【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目景观施工图

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

  - 设计要求

    - 总体设计要求

    - 一般设计要求

    - 其他设计要求

  - 设计成果文件

    - 景观施工图设计成果要求

      - 园建

  - 图纸目录 (要求包括但不局限于以下内容）

- 需确保每张图在目录中均有体现；

- 图名命名方式保持统一；

- 排图逻辑简单、清楚；

- 不同分区间按由主到次顺序排列；

- 同一分区内节点按主次顺序排列；

  - 设计说明 (要求包括但不局限于以下内容）

- 工程概况（各项景观技术指标）；

- 设计依据；

- 设计范围及场地概述；

- 单位及注写说明；

- 竖向控制说明；

- 室外工程做法通则（饰面、基础、墙体、水景、金属&木结构、防腐防返碱处理等）；

- 施工注意事项；

  - 总平面图 (要求包括但不局限于以下内容）

- 通用详图做法符合规范要求；

- 通用详图材料、尺寸标注准确；

- 与其他图纸不冲突；

- 做法成熟合理；

- 与其他交接位置做法清晰；

- 与其他专业配合位置做法清晰、准确；

- 详图建议打印A3，方便审图，并对大样图纸的比例进行规范；

- 为了方便审图，以免漏掉索引引起分歧，试运行将通用详图放在图纸中成套出图；

  - 索引图

- 分区明确不可有缺漏位置；

- 索引分区划分合理；

- 重要或通用节点清晰明确；

  - 常用节点、标准做法列表 (要求包括但不局限于以下内容）

- 通用详图做法符合规范要求；

- 通用详图材料、尺寸标注准确；

- 与其他图纸不冲突；

- 做法成熟合理；

- 与其他交接位置做法清晰；

- 与其他专业配合位置做法清晰、准确；

- 详图建议打印A3，方便审图，并对大样图纸的比例进行规范；

- 为了方便审图，以免漏掉索引引起分歧，试运行将通用详图放在图纸中成套出图；

  - 物料列表；

- 石材：种类、规格、修饰面、面积、应用位置等清晰明确；

- 金属：种类、规格、效果要求等清晰明确；

- 玻璃：种类、规格、效果要求等清晰明确；

- 木板：种类、规格、效果要求、面积等清晰明确；

- 马赛克：种类、规格、效果要求、面积等清晰明确；

- 家私：家私种类、选型、尺寸、数量及各项参数明确；

- 灯具：灯具种类、选型、尺寸、数量及各项参数明确；

- 儿童游戏设施：选样意向清晰、数量准确；

  - 总平面竖向设计图；

- 竖向标注清楚，无遗漏位置（满足整体场地施工竖向的控制需求）；

- 等高线清晰准确，符合地形设计要求，等高线标高标注准确；

- 坡度、坡向设计需注明起坡点位置，纵坡点位置，设计合理，符合规范，清晰明确；

- 标注索引；

- 排水点位及不同水沟做法位置清晰明确；

- 排水控制标高及坡度、坡向合理准确；

  - 总平面尺寸定位图；

- 尺寸标注清楚，无遗漏位置（满足区域内所有节点可准确定位的控制要求）；

- 自由曲线定位应在保证原设计效果的前提下，尽量减少不同弧形半径的数量；

- 定位参考点位合理，坐标明确；

- 网格定位尺度合理，起点清晰，准确；

  - 总平面铺装设计图；

- 根据最新意见调整后的景观整体平面图；

- 包含完整准确的红线范围及消防线路等信息；

- 其他专业高出地面构筑物名称、位置清晰明确；

  - 定位总平面

- 尺寸标注清楚，无遗漏位置（满足整体场地及道路施工防线的控制需求）；

- 消防车道及登高场地转弯半径及尺寸要求满足规范要求；

- 自由曲线定位应在保证原设计效果的前提下，尽量减少不同弧形半径的数量；

- 定位参考点位合理，重要节点坐标明确；

- 网格定位尺度合理，起点清晰，准确；

  - 网格定位总平面

  - 物料总平面

- 铺装材料填充按实际尺寸；

- 不同材料使用范围清晰、明确；

  - 园区固定设施总平面（垃圾桶，成品坐椅，雕塑小品），移动家私布置图

- 固定设施和家私种类清晰，图面易分辨；

- 固定设施和家私定位清晰；

- 与其他空间功能及景观元素无冲突；

- 固定设施和户外家私的名称及类型需详细注明；

  - 各分区索引平面

- 分区内节点不可有缺漏位置；

- 索引排布清晰、准确；

- 与相邻区位分隔清晰，不可有冲突；

  - 管综与景观平面合图

- 管线综合图纸是否更新，须注明版号；

- 景观图纸最新，须注明版号；

- 插入点无误，定位准确；

- 增加综合管网的井盖图，包括建筑机电的井盖，注明井盖的规格和数量；

- 增加综合管网与铺装和绿化合图；

  - 各分区竖向平面

- 竖向标注清楚，无遗漏位置（满足整体区域内各节点结构及完成面的标高控制要求）；

- 等高线清晰准确，符合地形设计要求，高度标注准确；

- 坡度、坡向设计合理，符合规范，清晰明确；

  - 各分区物料平面

- 铺装，及平面材料填充按实际尺寸；

- 不同材料使用范围清晰、明确；

- 材料名称、修饰面、规格标注清晰明确；

  - 各分区平面布置图

- 根据最新意见调整后的景观整体平面图；

- 包含完整准确的红线范围及消防线路等信息；

- 其他专业高出地面构筑物名称、位置清晰明确；

  - 各分图大样定位（分区图基础上的细分图）

  - 各个分区的重要景点详图

- 平面、各立面、重要剖面图齐全；

- 材料标注清晰，各图无冲突；

- 标高、尺寸表达清晰，准确，与其他图纸无冲突；

- 节点做法合理；

- 各专业配合点清晰合理；

  - 各个分区的景观构筑物详图

  - 各个分区的节点、铺装放大详图

  - 各个分区的水景详图

  - 各构筑物大样节点图

  - 标准做法详图（围墙，减速坡，停车场，道路构造及收口，花池，灯具安装等）

  - 物料放线详图

  - 硬质铺装材料清单及建筑小品材料（含饰面材料）灯具配置列表；

  - 提供主要的施工材料样板

      - 绿化

- 植物设计说明

- 第一部分：总则

- 第二部分：植物材料 - 一般描述

- 第三部分：土方工程

- 第四部分：肥料

- 第五部分：种植操作

- 第六部分：植物维护

- 第七部分：检查与接纳

- 第八部分：计划图表

- 苗木表

- 品种中文名，清晰准确；

- 拉丁名，清晰准确；

- 冠幅，清晰准确；

- 胸径/地径，清晰准确；

- 分支点高度，清晰准确；

- 土球大小，清晰准确；

- 假植要求，清晰准确；

- 树形要求，清晰明确；

- 数量统计，清晰准确；

- 苗木表品种分类，合理清晰；

- 苗木品种及参考图片

- 各项参数与苗木表统一；

- 品种图片为苗场假植苗照片；

- 乔灌木地被地形综合布置图

- 乔木布置图

- 乔木图块分类清晰；

- 品种及数量标注清晰、准确；

- 位置准确；

- 灌木及地被层淡显；

- 硬景图纸更新最新版；

- 乔木总图中需标明乔木的高度，树的冠幅按1：1绘制；

- 灌木地被布置图

- 灌木图块分类清晰；

- 品种及数量标注清晰、准确；

- 位置准确；

- 乔木及淡显；

- 硬景图纸更新最新版；

- 特殊排水要求及移植规范和图则

- 种植土回填图

- 回填土&换填土位置清晰；

- 不同深度种植土位置按不同填充区分；

- 注明面积；

- 软景植物种植规范说明及植物保养说明

      - 结构

- 景观结构设计总说明图

- 标准结构做法

- 结构总平面索引图

- 节点不可有缺漏位置；

- 索引排布清晰、准确；

- 与相邻区位分隔清晰，不可有无冲突；

- 顶板结构与景观合图

- 顶板结构图为终版或最新版，须注明结构图版本号或日期；

- 结构表达清楚、准确；

- 结构标高准确、无遗漏；

- 合图定位准确；

- 景观结构详图

- 节点各项尺寸、标高、造型与景观施工图相符；

- 结构做法对效果的体现没有影响；

- 结构做法于其他专业没有冲突；

- 景观结构配筋图

- 各单体结构图纸，地下室与回填土交界结构处理

- 景观挡墙结构配筋详图

      - 水

- 给、排水说明、材料表、图例及目录

- 给、排水总平面图

- 给、排水点位设置合理，控制范围清晰；

- 不同给水方式及排水点位划分明确，数量准确；

- 须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；

- 索引准确；

- 数量无误；

- 给、排水系统图

- 排水坡向平面图

- 点位及线路清晰；

- 须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；

- 索引准确；

- 数量无误；

- 顶板排水平面图

- 顶板排水方式明确（建议碎石滤水层）；

- 点位及线路清晰；

- 须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；

- 索引准确；

- 数量无误；

- 园建给排水图

- 点位及线路清晰；

- 须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；

- 索引准确；

- 标注、尺寸、标高清晰准确；

- 数量无误；

- 与其他专业交接面清晰、准确；

- 水景给排水图

- 点位及线路清晰；

- 须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；

- 索引准确；

- 标注、尺寸、标高清晰准确；

- 数量无误；

- 与其他专业交接面清晰、准确；

- 给、排水详图

- 给排水安装大样图

- 泳池给排水设备、系统图

- 材料、设备选型图

- 选型效果符合设计要求；

- 各项参数符合效果要求；

- 数量准确；

      - 电

- 电系统说明、材料表、图例及目录

- 电系统总平面图

- 电系统详图

- 灯光布置及系统图

- 灯具总类索引明确，图面容易分辨；

- 灯具结合其他景观元素及场地定位，定位准确；

- 与其他专业合图，无重复及无遗漏；

- 与其他空间功能、景观元素无冲突；

- 水景及泳池照明布置图纸

- 点位及线路清晰；

- 须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；

- 索引准确；

- 标注、尺寸、标高清晰准确；

- 数量无误；

- 与其他专业交接面清晰、准确；

- 背景音乐布置及系统图，音箱选型图

- 点位及线路清晰；

- 须重点考虑节点、铺装、乔木的位置关系；

- 索引准确；

- 标注、尺寸、标高清晰准确；

- 数量无误；

- 与其他专业交接面清晰、准确；

- 灯具安装大样

- 做法不影响景观效果；

- 与其他专业佳节位置处理合理；

- 灯具选样

- 灯具大小、规格和颜色符合设计要求；

- 各项参数符合效果要求；

- 数量准确；

      - 协助甲方挑选或审查适合执行园林工程的园林承建商,本阶段乙方根据各期需要,可提供与投标商之答问会议。

      - 在投标进行期间，提供有需要的设计意向、施工图则和规范说明。

根据以上成果要求，乙方向甲方提供设计成果蓝图14份及电子文件CAD和pdf格式文件，光盘两张。

    - 景观施工配合成果要求

      - 施工图完成后，需与甲方、工程承建商及设计院一同出席设计交底会议。

      - 协助甲方控制整体景观效果，定期到现场审查，及时处理现场变更设计事宜。

      - 在硬景施工前及施工期间应按甲方的要求前往施工现场配合，以确保所有硬景工程按图施工。

      - 在软景施工前及施工期间应按甲方的要求前往工地现场监督，以确保所有软景工程按图施工。

      - 定期到现场，协助甲方解决现场景观施工的技术性问题。

      - 协助甲方挑选局部重要景观苗木及施工定苗期间的指导工作，并驻场审查指导。

      - 参加工程验收。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 室内施工图【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目室内施工图

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 项目介绍

    - 设计服务类型及范围

      - 设计服务类型：

白云区槎头车辆段(一期)地块总用地面积118665平方米，其中可建设用地面积100397平方米，道路用地面积8075平方米，绿地用地面积10193平方米。本次设计范围包含小区内所有住宅/车库/公配/商业/架空层/交通核心等的室内图纸施工图设计。

      - 设计服务范围：

- 设计服务范围：地块内所有室内方案范围对应图纸

- 范围说明：

例：华夏幸福大厦公区室内（面积约2000平方米）

例：**营销中心室内（面积约1500平方米）

例：**A户型样板房室内（面积约360平方米）

- 平面范围图： 此处附图                     。

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

      - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

  - 设计服务内容及周期

    - 室内方案、初步设计评审

      - 首先根据甲方提供的建筑设计图纸、市场定位报告等对项目进行初步的了解。

      - 参与室内方案设计单位的汇报会，并给出出面的评审意见。

      - 本阶段不超过六十（60）个工作日

      - 乙方需在本阶段规定时间内赴甲方参加汇报不少于三次，乙方于汇报后三个工作日内提供具体的评审意见。

    - 室内施工图设计

      - 室内方案设计单位完成室内初步设计后，乙方根据室内方案设计单位交底的内容深化完善初步设计图，负责制备整份深化施工图供招标、施工之用。

      - 设计主要成果包括：

  - 施工图设计说明及图纸目录，包括项目概况简介、主要引用规范的说明、主要材料说明、做法说明等；

  - 所有设计范围的平、立、剖面图、详图及表达设计意图和施工所需的其他图纸；

  - 平面类图纸：原始平面、家具布置平面、隔墙平面、索引平面、天花综合平面、灯具布置平面、灯具连线平面、插座布置平面、地面铺装平面、天花综合平面；

  - 所有立面图，尺寸、物料标注清晰

  - 满足物料测算的详图

  - 各空间门的设计详图

  - 变异空间补充图纸

  - 所有节点详图、大面积材料内部构造做法详图及说明

  - 所有设计范围内的精装修材料的选择，提供材料样板及材料汇总一览表

  - 所有设计范围内的灯具、喷淋头、风口、开关插座、应急指示灯、五金件、固定家具等露明设施设备的选择和布置，提供样品或详细的产品资料（包含喷淋头、应急指示灯样品和产品资料）

  - 将其他专业的图纸中涉及定位、造型等要求的内容反馈在施工图设计中，如：消防、强弱电、空调、水等设备与点位的关系。

  - 综合其他专业如消防、强弱电、空调、水、设备的系统图。

  - 物料表：详细的材料样品表、活动家具表、灯具表、饰品表、洁具及卫浴五金表、五金表

  - 优化室内方案设计单位提供的材料实物样品，提供优化材料方案以及实物样板。

  - 提供成本测算书

      - 本阶段提供设计成果不超过三十（30）个工作日

      - 乙方需在本阶段规定时间内赴甲方办公室对甲方进行一次设计交底，乙方于交底前二天提供汇报材料CAD和PDF电子文件（可用邮件形式）。设计交底时提供（A1）初步图纸八（8）份，（A4）物料表八（8）份，实物材料样板二（2）份。电子文件光盘一套。

      - 以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段工作及提供书面确认后，乙方才可进行下一阶段的工作。

    - 室内招标配合

      - 在甲方招标工作启动后，对甲方、顾问单位及投标单位提出的疑问进行解答，以及对遗漏及错误的图纸进行修改替换。

      - 成果包括以下内容：

  - 对投标阶段产生的任何室内设计相关问题进行解答。

  - 协助甲方对招投标进行分析，如有需要，可提出建议。

  - 协助甲方对承建商反馈意见进行分析并挑选最终承建商。

  - 对施工单位提供的图纸和材料样板进行审核。

      - 本阶段不超过四十（40）个工作日

      - 乙方需在本阶段参加深圳举行的会议，不超过四次。

      - 施工单位以及各分部招标定标后，待甲方书面通知完成此阶段工作。

    - 室内施工配合

      - 在甲方施工工作启动后，对甲方、施工单位提出的现场疑问进行解答，以及对遗漏及错误的图纸进行修改替换。

      - 成果包括以下内容：

  - 配合甲方招标、采购、定样等工作，提出所需技术规格、规范文件，并协助甲方的相关技术交底工作。

  - 协助项目经理和施工经理监督及控制承建商提交的最终施工和安装进度。

  - 配合审查投标、供货等合作单位资格及审查供应商提供之样品，并提出详细的审核意见书。

  - 配合修改并审核承建商和供应商根据设计师要求提供的最终安装构造图,并给予反馈意见。

  - 在施工阶段，乙方设计总监将出席现场会议以监督整个项目的施工质量和进程。

  - 施工完成，乙方将在项目移交前视察完工现场，并准备一份工程整改清单和整改进度表。

  - 协调施工过程中有关设计的问题，协助承包商了解图纸，负责解答施工单位所提出工程中的室内设计相关疑难问题。

  - 为澄清和解释设计文件的必需意图，乙方应发放补充文件来说明和解释设计文件中的部分内容。

  - 根据项目需要每两周不多于一次，派遣主要设计成员巡查现场负责施工现场设计指导,并从设计角度进行施工监督。每周将向甲方和项目团队递交现场报告,说明项目进展情况以及比较于施工图存在的相悖情况。

  - 配合甲方或甲方聘请顾问公司进行现场软装、艺术品布置并给予设计意见。

  - 施工期间，按时完成施工中与设计有关的设计及工程文件的审批、签署及补充。

  - 对施工现场进行勘察，对与施工图不符的图纸进行修订。

  - 结合现场情况，在不影响机电系统的情况下对机电末端点位进行微调。

      - 本阶段不超过八十（80）个工作日

      - 乙方需在本阶段参加深圳举行的会议，不超过十次。

      - 施工完成并经验收合格后，待甲方书面通知完成此阶段工作。

  - 设计成果文件

| 1、室内方案、初步设计审核（以甲方后期需求为准） | 设计师赴甲方办公室参加汇报会 次 |
| --- | --- |
|  | 提供方案汇报会审查书面意见 份 |
| 2、室内施工图设计（以甲方后期需求为准） | 尺寸施工图 份 |
|  | 尺寸材料表 份 |
|  | 尺寸实物材料样板 份 |
|  | 电子文件 份（刻盘） |
|  | 设计师赴甲方办公室设计交底 次 |
| 3、室内招标配合（以甲方后期需求为准） | 招标配合会议 次 |
|  | 招标配合会议书面纪录 份 |
| 4、室内施工配合（以甲方后期需求为准） | 现场巡场 次 |
|  | 现场巡场书面纪录 份 |
|  | 验收书面纪录 份 |

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 灯光设计【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目照明工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 项目介绍

    - 设计范围及产品标准

      - 本项目的设计范围如下表所示：

白云区槎头车辆段(一期)地块总用地面积118665平方米，其中可建设用地面积100397平方米，道路用地面积8075平方米，绿地用地面积10193平方米。本次设计范围包含小区内所有住宅/车库/公配/商业/架空层/交通核心等的需进行泛光设计的区域。

注：
(1)	室内部分的设计内容填写范例：办公楼首层大堂㎡，样板房套（每套面积分别为____、____、____、㎡），员工食堂室内就餐区域____㎡，5-15层办公区域总面积____㎡等；

(2)	建筑部分的设计内容填写范例：酒店建筑外立面照明，住宅塔楼顶部等；

(3)	景观部分的设计内容填写范例：临路景观，下沉广场，屋顶花园及架空层，乔木绿化，展示区集中绿地等。

  - 设计依据（以下内容仅供参考）

    - 法律法规及规范、标准

      - 《城市夜景照明技术指南》（北京照明学会）

      - 《市政工程设计技术管理标准》

      - 《建筑工程设计技术管理标准》

      - 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

      - 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

      - 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2007）

      - 《民用建筑电气设计规程》（JGJ16-2008）

      - 《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2001）

      - 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50305-2002）

      - 《室外环境照明指南》（CIE-37）

      - 《都市城区照明指南》（CIE-92）

      - 《泛光照明和装饰工程照明指南》（CIE-94）

      - 《城区照明指南》（CIE-136）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

  - 设计原则

    - 创新与特色的原则：

    - 细则周到的原则：

    - 建筑经济性原则：

    - 其它

  - 设计总体要求

    - 建筑室外照明及园林景观照明设计

      - 照明设计应以建筑设计和景观设计为依据，运用照明设计手法，创造出具有设计特色的照明主题，做到技术与艺术的交融。

      - 照明设计应着力表现建筑与景观特质，并且塑造能够符合本项目设计意图的光环境，应按照本项目的各功能分类，区别对待，强调以照明营造氛围和艺术效果，在设计中应该重点突出、层次分明。

      - 照明设计应考虑人的舒适感和审美上的愉悦感。

      - 照明设计还应考虑室外标识等的照明效果，同时要注意室外照明对周围环境的不利影响。

      - 照明灯具的选择，应结合建筑设计、景观设计的风格特点，通过设计合理的构造处理，选择适合的照度标准，使用节能的光源和灯具，精心设计制定照明方案和控制系统，节省造价及节约能源。灯具还应考虑日间效果。

      - 灯光设计中所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统尽量选用技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理。

      - 其他：

    - 室内照明设计

      - 灯光设计应突出本项目室内装修设计风格。

      - 灯光设计中所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统尽量选用技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理。

      - 照明设计应考虑人的舒适感和审美上的愉悦感。

      - 照明灯具的选择，应结合室内设计风格特点，通过设计合理的构造处理，选择适合的照度标准，使用节能的光源和灯具，精心设计制定照明方案和控制系统，节省造价及节约能源。灯具还应考虑日间效果。

      - 灯光设计中所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统尽量选用技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理。

      - 其他：

    - 造价控制要求

      - 本项目工程造价控制需符合甲方成本限额指标，并根据甲方相关产品战略合作品牌采购的相关要求进行设计。

      - 乙方应根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置之造价，并经甲方书面确认后方能实施。

  - 设计要求及成果文件

    - 概念设计阶段

      - 根据甲方提供的建筑设计图纸、市场定位报告等对项目进行初步的了解，确认工作时间表，甲方、建筑设计单位的协调方式。乙方就对基础资料的了解情况，提出各分部灯光设计的方向，并以书面、草图或意向图片的形式把确定的建议提交甲方。

      - 与甲方、建筑设计单位合作调整设计方案，对概念可行性进行定案。

      - 在此设计阶段，乙方按甲方要求参加甲方举行的会议。

      - 收集相关设计图纸、熟悉项目现场。

      - 与甲方、建筑设计单位充分沟通理解有关设计理念和风格，协商有关本项目灯光照明事宜。

      - 其他：

      - 乙方向甲方提交的成果文件

- 概念设计说明 ；

- 概念风格图片

- 项目灯光设计条件分析

- 灯光设计草案

- 灯光设计的特点表述

- 其他：

      - 以上设计成果提供概念方案文本【】套和电子文档一套。

    - 方案设计阶段

      - 概念设计阶段确认的原则下，乙方进行整体灯光方案设计。此阶段乙方应与甲方、建筑设计单位共同讨论并确定各种空间内的照明配置、平面布局、立面设计、设计亮点。

      - 与甲方、建筑设计单位合作调整设计方案，对方案可行性进行定案，使之符合既定的预算成本和项目进度。

      - 提供各空间的详细设计说明。

      - 结合设计资料，对灯具的安装方式进行说明。

      - 对各个空间进行灯光模拟，并展示效果图。

      - 在此设计阶段，乙方按甲方要求参加甲方举行的会议。

      - 其他：

      - 乙方向甲方提交的成果文件

- 方案设计说明

- 照度、色温设计

- 方案设计总平面图、平面图、立面图、大样图

- 局部设计方案图

- 模拟灯光效果及透视

- 项目估价及运营费用估算

- 灯具选型

- 其他：

      - 以上设计成果提供方案设计文本【】套和电子文档一套、效果图【】张。

    - 初步设计阶段

      - 在方案设计通过审查后，进行灯光初步设计。此阶段乙方需与建筑师协调有关平面、立面资料，根据最新建筑及工程相关信息，讨论相关的灯具选型、平立面及节点深化；与项目各专业工程师协调相关专业问题，完成灯光初步设计图纸。

      - 根据建筑照明整体概念效果设计，提供灯具及照明设备之配置初步平面图。

      - 规范目录索引，提供推荐灯具的初步类型、型号、参数、灯具位置。

      - 提供照明控制规划及用电负荷概算，提出灯光配电要求，与机电二次设计协调供电及弱电控制系统接入事宜。

      - 配合消防验收要求，初步协调消防应急照明、疏散指示等与装饰照明有机统一。

      - 整理提供初步的照明设备成本预算，并根据甲方需要作适当调整以满足甲方成本控制等方面的需要。

      - 协调确认所有灯光设备符合相关建筑法规及城市管理法规要求。

      - 对灯光方案中所涉及的特色灯具、非标灯具进行细化设计并提供详图，以便指导灯具厂家生产。

      - 配合绿色建筑认证申报相关工作，包括但不限于提供绿建申报用照度计算书。

      - 在此设计阶段，乙方按甲方要求参加甲方举行的会议。

      - 其他：

      - 乙方向甲方提交的成果文件

- 照明标准说明

- 初步灯具布置平面图

- 初步灯具定位平面图

- 初步灯具定位立面图

- 初步控制回路图

- 初步控制回路表

- 初步照明配电系统图

- 初步立面及灯光角度示意图

- 初步局部安装及灯具大样图

- 初步灯具造型表

- 初步灯具设备清单、技术参数、用电功率及照度计算书

- 投资估算

- 其他

      - 以上设计成果提供初步设计文本【】套和电子文档一套。

    - 施工图审核要求

      - 在深化设计单位完成施工图后，对施工图和替代的材料样板进行审核，达到规范和设计要求。对其他影响灯光装饰效果的其他专业图纸进行审核。

      - 乙方按甲方要求参加甲方举行的会议。

      - 其他：

    - 施工图设计阶段

      - 完成详细的灯具设备配置及灯光控制系统设计，明确灯光控制方式和电气施图。

      - 配合消防验收要求，协调消防应急照明、疏散指示等与装饰照明有机统一。

      - 整理提供灯光系统所有设备的列表及规格参数、成本预算，并根据甲方需要作适当调整以满足甲方成本控制等方面的需求。

      - 配合各设计方完成灯光方案所涉及的各专业施工图设计事宜。

      - 对灯光方案中所涉及的特色灯具、非标灯具进行细化设计，以便指导灯具厂家生产。

      - 其他：

      - 乙方向甲方提交的成果文件

- 施工图设计说明（含照明标准说明）

- 灯具布置总平面图

- 灯具布置各单体立面图

- 灯具定位平、立面图

- 控制回路图

- 控制回路表

- 立面及灯光角度示意图

- 局部安装大样图

- 灯具选型表

- 灯具设备清单、用电量、功率密度表及照度计算书

- 电气系统图

- 灯光智能控制系统图、接线图

- LED控制图（DMX、DALI等）

- 主要设备、材料明细表

- 特殊灯具、设备材料品牌推荐表

- 预算书

- 其他

      - 以上设计成果提供施工图设计文本【】套和电子文档一套。

    - 施工配合阶段

      - 配合甲方招标、采购、定样等工作，提出所需技术规格、规范文件，并协助甲方的相关技术交底工作。

      - 对于标准灯具需提供满足甲方产品定位和成本控制要求的至少3个品牌、非标灯具提供满足产品定制能力和工期要求的2个灯具专业厂家。

      - 审查投标、供货等合作单位资格及审查供货商提供之样品，并提出详细的审核意见书。

      - 协助签订灯光设备及控制系统设备相关合同文件。

      - 协助甲方对供货方提供的灯光设备进行进场确认，审核是否满足设计的技术要求，是否与所确认的灯光设备样品一致。

      - 解决所有灯光工程施工期间发生的相关问题。

      - 提供灯光设备安装相关的建筑物结构连接图纸，并指导施工单位施工。

      - 如有必要，需按甲方要求提供满足效果要求的灯光设备替代方案。

      - 根据现场实际情况和需要，按甲方要求对灯光方案进行微型调整。

      - 协助甲方及施工单位对灯光工程进行过程调试并提出相关优化建议。

      - 参加项目现场有关灯光工程的现场协调会。

      - 根据现场施工情况，协助做现场技术指导及最后现场灯具及照明设备之设定与对焦调整。

      - 负责协调灯光最终系统调试和效果调整工作，以达到甲方及灯光要求。

      - 对灯光工程进行最终验收。

      - 提供调试及验收报告。

      - 对调试及验收过程中出现的问题提出整改或调整方案。

      - 提供灯具维护建议书。

      - 其他

      - 乙方向甲方提交的成果文件

- 设备投标审核意见书

- 竣工及验收报告

- 工程现场照片及总结说明

- 其他

      - 以上设计成果提供文本【】套和电子文档一套。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 幕墙设计【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目幕墙工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 项目介绍

    - 服务范围及服务内容

      - 服务范围：本项目幕墙设计范围为建筑及园林范围内的幕墙。幕墙设计范围包括：石材幕墙，金属板幕墙，建筑外窗系统，采光顶，建筑外墙特色装饰构件及百叶，室外金属板吊顶，玻璃或金属板入口及雨篷，入口门，幕墙及采光顶系统的二次钢结构，阳台、室外建筑平台等的玻璃及金属栏杆，建筑图纸中其他一般被认为属于建筑幕墙系统的其他系统；幕墙设计范围不包括：面砖、涂料外墙及混凝土防水屋顶，周边景观，内部隔断或装饰墙，项目描述中没有被明确的其他附属建筑，支承外墙系统和采光顶的主体结构，临时设施。

      - 服务内容包括：建筑立面方案配合、幕墙方案文件设计、幕墙方案论证、初步设计招标图及技术要求文件、招标配合、施工图及计算书审核、幕墙现场施工巡查、视观样板图纸审核及现场观测、性能测试图纸审核及其现场观测、工厂视察、竣工配合。

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

        - 本项目工程造价控制需符合甲方成本限额指标，并根据甲方相关产品战略合作品牌采购的相关要求进行设计。

        - 乙方应根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置之造价，并经甲方书面确认后方能实施。

      - 标准化文件

  - 设计要求及成果文件

    - 方案设计阶段

      - 解读建筑师提供的外墙建筑设计概念图，从建筑效果可实施性、施工技术、建筑材料、成本等方面完成幕墙可行性评估，并提供合理化建议。配合完成建筑设计院及甲方前期方案论证、初步设计及报批的相关工作。

      - 与建筑师协商并提供复核建筑立面要求幕墙系统建议方案；

      - 与建筑师协商并提出幕墙分格建议；

      - 提供各系统幕墙距离主体结构的尺寸要求，并与建筑图进行核对，提供建议；

      - 甲方需要时，提交方案选用的材料样板；

      - 完成幕墙方案成本评估；。

      - 按要求分阶段完成幕墙方案50%及100%成果，提交成果文件并完成汇报；

      - 参与幕墙沟通会；

      - 完成幕墙方案安全论证；

      - 完成幕墙视觉样板图纸。

      - 成果文件要求：

- 系统可行性评估文件；

- 方案50%成果，包含主要系统的标准构造节点，计算书；

- 方案100%成果，包含主要系统的标准构造节点，计算书；

- 幕墙安全论证文件；

- 幕墙设计样板图纸（含样板结构图）；

- 建筑初步设计阶段、幕墙方案50%、100%阶段成本评估文件。

    - 招标图设计阶段

      - 参与幕墙沟通会。

      - 复核招标范围，与建筑师及甲方协商专业划分范围；

      - 根据视观样板整改意见修改招标图；

      - 完成并提交幕墙招标图及技术要求文件。

      - 成果文件要求：

- 封面：应列明工程名称、专项工程设计单位全称、出图日期、版本号。

- 目录：应根据图纸表达内容的不同进行分类编码，确立代号，并按顺序排列，且能简明扼要地反映各张图纸的内容。表达栏目有：顺序号、图名、图号、图幅及图纸修改版次号。

- 立面图：建筑物各个方向的幕墙立面应绘制准确，包括立面分格、标高、楼层层高、开启窗位置、消防救援窗；不同材料的幕墙饰面需采用彩色填充区别表示；不同幕墙系统需采用彩色填充区别表示；立面图轴线应对应平面图轴线标注，在平面图中不能标注的窗台板、吊顶等可在立面图中标注；大样图的索引，各个典型部位须明确表达清楚。

- 平面图：建筑平面简图应标示主要轴线、层数及标高；室外吊顶（平立面无法清除表达的幕墙）应单独出平面图；幕墙分格尺寸、完成面的定位、龙骨布置；与幕墙连接的室内隔墙，室内使用功能标注；开启扇位置标注；不同面材幕墙应区分表示。

- 展开立面图：应该包含但不限于所有幕墙立面、局部立面、吊顶、车道入口侧墙、半室外立面、连桥、屋顶机房外墙、采光顶等。

- 大样图：所有幕墙系统、所有幕墙面材、不同系统及面材的交接处、平立面无法表达清楚（应甲方及建筑师要求）均需出局部大样；局部大样比例不应大于1:100；大样图应包含局部立面、平面、剖面、节点详图索引、轴线及标高定位；局部平、立面要求参照2.5.2(3)、(4)两条。

- 节点图：所有幕墙系统、所有不同面材、以及不同系统及面材的交接处、功能性节点如防火、防雷、防水，与景观、内装、灯光、擦窗机等相关专业的配合均须出比例不大于1:5的详图标示；节点应清晰标示所有材料、尺寸、并标注清楚，如有必要需局部标示技术要求；特殊位置应采用三维节点标示（按甲方及建筑需求）。

- 型材截面详图：应包含全部铝合金型材截面图，型材外形、主要壁厚、表面处理需标注。

- 埋件图：提供埋件、主体钢结构连接件图，标明预埋件或连接件位置、轴线尺寸、标高、预埋件编号，不同位置应该给出预埋剖面图；预埋件应绘制详图，应绘出平面、剖面，说明钢材牌号、规格和焊接、表面处理要求。

- 计算书：提供主要材料的计算书包含面材、龙骨、埋件等。

- 幕墙招标文件中的技术要求：包含但不限于幕墙的系统说明、幕墙性能及其检测描述、材料要求说明、幕墙产品加工制作说明、幕墙产品安装技术要求等；材料说明应包含材料的材质、质保期、加工要求、表面处理；对于特殊位置如钢结构等应特殊说明其要求；

- 提供单独的材料表；

- 其他招标需要设计提供的技术文件。

    - 招标配合

      - 参加答疑会，并审核回复相关技术疑问，确保参标单位完全理解招标文件。

      - 应邀参加议标会，提交技术评估报告，从技术层面向甲方提供建议。核查投标文件与招标文件的差异。

      - 配合甲方完成其他需要幕墙设计单位协调解决的工作。

    - 施工配合

      - 在幕墙系统加工前，对幕墙施工单位提交的深化设计招标图纸、结构计算书进行审核直至设计满足协议的技术和性能指标要求。

      - 复核施工单位图纸与招标图纸差异；

      - 参与现场施工样板定样工作；

      - 幕墙进场材料检查。

      - 审查幕墙设计变更。

      - 审查制造工厂进行的原型组装设备及生产的制成品，提交附有照片及附图等的综合性书面报告，作为项目备案。

      - 在需要时定期对制造工厂进行产品加工过程检查，列明发现的问题并提出整改方案建议；

      - 参加幕墙性能试验、现场淋水测试、埋件抗拔力试验，并提交检查报告。

      - 定期工地巡查，确保所有外墙工程均按协议技术要求、质保要求等妥善安装。提供月度施工巡查报告，列明发现的施工质量问题及整改方案建议（附图或照片）。

      - 配合甲方完成其他需要幕墙设计单位协调解决的工作。

    - 竣工验收配合

      - 巡视已完成的外墙系统工程，编制缺陷清单及提供整改方案。

      - 进行最终验收巡视，并审核幕墙施工单位提交的竣工图的准确性和完整性，提交附有照片及附图等的综合性书面报告，作为项目备案。

      - 幕墙施工完成一年内，协助甲方对幕墙使用中可能出现的问题提出维修方案建议。

      - 参与竣工验收，提交总结报告。

      - 配合甲方完成其他需要幕墙设计单位协调解决的工作。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 交通咨询服务【服务任务书】

服务任务书

  - 项目概况

    - 工作目标

      - 配合总体规划概念方案成果，对项目内部及外部的交通提出最佳概念设计方案。

      - 完成项目的总体交通规划。

      - 为本项目总体规划阶段（包括概念及控规阶段）及单体建筑设计阶段（包括方案设计与初步设计阶段）的交通系统概念设计提供评议及优化建议。

      - （红线范围地块图）

  - 咨询服务工作内容及成果要求

    - 项目总体规划及概念设计阶段的交通评议及建议

- 步骤一：项目外部交通畅达性研究

      - 良好的畅达性是物业成功的一个关键因素。应该认真考虑车辆出入口的位置，以确保外部交通可以方便地到达及离开本综合物业，同时尽量减少不必要的绕行和周边路网的交通流量。在需要的时候，将利用交通改善措施来提高本综合物业的通达性。

      - 外部交通畅达性研究基于项目对外交通定性分析为出发点，主要针对项目的对外进出流线进行分析，并提出相关改善建议及内部进出口布局建议；并不包括外部交通量化分析等内容，因此难以达到“交通影响评价报告”深度，如有需要，建议业主另行聘请当地交通研究所进行相关研究。

      - 外部通达性研究包含的具体工作内容包括并不限于以下内容：

- 对本项目外部周边的道路及节点进行现状现场详细勘察。

- 依据现场勘察了解的现状交通出行的节点服务状况，分析节点交通冲突产生的原因。

- 就本项目一套具体物业性质和规模发展计划所产生的交通流量及动线，并考虑周边未来的交通规划方案，道路功能分级，交通组织循环，及考虑片区其他发展与本项目的关系和交通影响：

- 通过定性分析，建议本项目合理的进出口设定位置，及双方向进出本项目的理想通道；

- 分析外部交通路网与物业内交通出入口及通道的联系，评议从外部交通网进出项目的畅达性水平。提出改善方案建议以加强项目的可达性。

      - 成果提交内容和方式：

- 准备和提交项目交通畅达性研究的技术汇报，可采用PPT或技术文档形式。技术汇报包括概念设计修改图、技术文件的简要说明。

- 提交本项目成果一《项目外部交通畅达性研究》汇报文件，印刷版一式四份，同时提交相对应电子文件一份。

- 技术汇报与分析报告均以中文表达。

- 步骤二：项目总体规划及慨念设计阶段总平面规划（项目红线内部分）

※此部分工作为项目红线以内部分制定一套适宜及优良的交通策略和优化方案（包括出入口位置、上落客区、装卸货区、内部道路、交通循环及内部和对外的人行连接等等）。具体工作内容包括并不限于以下内容：

      - 主要建筑出入口建议：根据设计方提出的方案进行交通方面的评估与论证，建议合理的出入口位置及布局。

      - 上落客区建议：基于以往MVA相关经验以及国内相关规范，对不同出行方式、不同物业上落客区的需求进行分析。配合设计方提出的方案进行评估与论证，建议合理的上落客区长度、车辆等候区以及其平面布局以满足各业态的需求。

      - 装卸货区建议：基于以往MVA相关经验以及国内相关规范，对不同业态在装卸货的需求进行分析。配合设计方提出的方案进行评估与论证，建议合理的装卸货区车位数量、卸货区位置以及其平面布局。

      - 交通循环建议：根据设计方提出的方案，对地块内部交通循环进行交通方面的评估与论证，建议合理的内部交通组织，分析不同功能车辆的流线，尽量减少交通冲突点，以实现内部交通的独立性、可通达性和便捷性。

      - 内部道路建议：根据设计方提出的方案，对地块内部道路进行交通方面的评估与论证，满足高峰时间段内，内部道路的服务水平，提供各功能区之间的适当交通联系，以实现内部道路的可通达性和便捷性。

      - 停车需求建议：基于以往MVA相关经验以及国内相关规范，对不同出行方式、不同物业机动车停车位的需求进行分析。并针对不同业态的高峰时间段不同的特性，可考虑共享停车位，建议合理的停车位数量。

      - 停车库交通设计建议：根据设计方提出的方案进行交通方面的评估与论证，优化停车位数量及布局、停车库出入口数量及布局、停车库内部交通循环等。

      - 对人行设施建议，提出各地块与周边建筑和公共交通站点等之间的人行通道及各地块之间的人行连接，特别是考虑分期建设和项目的地下、地上及空中连廊安排。

- 外部与内部道路连接；

- 物业范围内的道路出入口和坡道的平面布局；

- 项目物业机动车出入口和坡道，例如出入口的位置，安全视距要求及排队间隔等；

- 布局设计，例如物业道路出入口和坡道的转弯半径和坡度曲率；

- 内部交通循环。

      - 提供总结上述物业交通安排的合适的文件。

      - 与设计单位保持联络，讨论上述道路系统、内部交通布局、安排以及需求等相关事宜。

      - 成果提交内容和方式：

- 准备和提交项目总平面布局初步交通评议及分析建议的技术汇报，可采用PPT或技术文档形式。技术汇报包括概念设计修改图、技术文件的简要说明。

- 提交本项目成果二《项目总体规划及慨念设计阶段总平面布局交通评议及分析建议》汇报文件，印刷版一式四份，同时提交相对应电子文件一份。

- 技术汇报与分析报告均以中文表达。

    - 项目方案设计阶段的交通评议和优化建议

※此部分工作主要为项目方案设计阶段对内交通评议及分析建议。

      - 评议由各负责各单体设计的建筑师提出的设计方案，并考虑规划和现时的周边及内部道路交通功能等级，重要的行人系统要求，提出交通（车辆及行人）规划方案的改善意见和优化建议。

      - 评议及分析建筑师设计方案的物业周边路段和路口类型要求，或概念性交通方案，内部道路和路口类型要求，及若有必要则提出周边和内部道路交通改善方案概念要求。

      - 评议及分析建筑师设计方案的物业内部车辆交通通道和出入口及合适位置，停车位要求，及若有必要则提出改进的交通改善概念的优化方案。

      - 评议及分析建筑师设计方案的物业内部交通组织规划的循环流线，包括小汽车、出租车、客车、接送巴士、后勤车辆等进出路线的道路交通系统，停车交通组织规划，特别是商业，及若有必要则提出安排临时停车区、上下客区的交通概念规划方案。

      - 回顾分析建筑规划设计师的最新修改，对内部交通规划设计图纸提出评议及审核意见和优化建议。

      - 建议交通设计原理和进出口及停车设计标准，这应当与总体规划的土地使用性质及其发展相适应和优化建议。

      - 与雇主及其建筑规划设计师和商业顾问或其他顾问进行互动工作，提供交通改进方案和交通设计方案及优化建议。

      - 建议物业内部车辆交通通道及出入口宽度，利用已有的“车辆轨迹模拟”软件，进行交通出入口设计审核及优化建议。

      - 建议重要的行人系统通道，特别是结合地下、地面和空中通道安排，建议可能地铁站或交通枢纽的连接通道宽度，公交车站地点安排建议。

      - 建议物业内部交通组织安排，包括私家车、出租车、旅游巴、货车等的出入口、上下客区、停车位安排和优化建议。

      - 建议及深化项目交通设施的人流分析，根据初步业态规划，估算规划项目的人流及设施要求。

      - 结合项目商业内部的容纳人流分析，建议及深化商业内部的垂直交通（电梯/扶梯）设施的合理位置安排，比如：自动扶梯、观光客梯、普通客梯、货运电梯的布局建议（不含电扶梯大小、容量、速度等参数或结论，此由业主聘请的机电顾问分析研究）。

      - 成果提交内容与方式：

- 提交本项目成果三《项目方案设计阶段对内交通评议及分析建议》汇报文件，印刷版一式四份，同时提交相对应电子文件一份。

- 准备和提交项目设计方案阶段的交通评议及分析建议的技术汇报，可采用幻灯片或图片形式。技术汇报包括概念设计修改图、技术文件的简要说明。

- 技术汇报与分析报告均以中文表达。

    - 项目初步设计阶段对内交通审核

※此部分工作主要对设计单位的在初步设计阶段中编制的设计平面图进行审核，评议和优化，包括项目内部道路包括停车场及地面交通提供交通工程设计。

      - 根据项目初步设计阶段方案设计进行评议及优化建议，对设计院所完成的初步设计图进行交通相关技术审核，提出交通的改善意见和优化建议。

      - 建议及深化交通设计原理和进出口、停车、内部通道设计具体要求。

      - 内容包括内部交通设施的初步设计标准(如:距离、长度、宽度、位置的转弯半径等)，利用专业软件模拟车辆转弯轨迹，提出修改意见和优化建议：

- 机动车辆进出口、上下客位置及布局尺寸；

- 停车场(库)内部停车布局尺寸；

- 停车场(库)进出口与闸口安排尺寸；

- 出租车及巴士上下客区安排及布局尺寸；

- 货车上下货位置及布局尺寸；

- 内部道路设计标准和尺寸；

- 行人与出租车站、巴士站的动线,通道宽度尺寸。

      - 提供停车场内部交通循环设计，如有需要提出功能分区安排建议及收费闸口位置等安排设计。

      - 成果提交内容与方式：

- 准备和提交项目初步设计对内交通评议和优化建议的技术汇报，采用PPT或技术文档形式。技术汇报包括概念设计修改图、技术文件的简要说明；

- 提交本项目成果四《项目初步设计阶段对内交通审核技术文件》汇报文件，印刷版一式四份，同时提交相对应电子文件一份；

- 技术汇报与分析报告均以中文表达。

    - 项目施工图设计阶段对内交通审核

※此部分工作主要对施工阶段中可能存在的交通问题进行分析、评议和优化。

      - 根据项目施工图设计阶段交通方案提出交通的改善意见和优化建议，在施工图变更时进行交通相关技术审核，提出交通的改善意见和优化建议。

      - 成果提交内容与方式：

- 提交成果五《项目施工图设计阶段对内交通审核》图纸，可采用幻灯片或图片形式。技术汇报包括设计修改图、技术文件的简要说明。

- 技术汇报与分析报告均以中文表达。

- 弱电智能化【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目弱电智能化工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 项目介绍

    - 设计范围及产品标准

      - 设计范围：本项目包括但不限于如下内容（具体根据项目产品标准确定）：

| 序号 | 智能化系统 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化应用系统 | 公共服务系统 |  | √ |
| 2 |  | 智能卡应用系统 |  | √ |
| 3 |  | 物业管理系统 |  | √ |
| 4 |  | 信息设施运行管理系统 |  | √ |
| 5 |  | 信息安全管理系统 |  | √ |
| 6 |  | 通用业务系统 | 基本业务办公系统 | √ |
| 7 |  | 专业业务系统 | 商店经营业务系统 | √ |
| 8 | 智能化集成系统 | 智能化信息集成（平台）系统 |  | √ |
| 9 |  | 集成信息应用系统 |  | √ |
| 10 | 信息设施系统 | 信息接入系统 |  | √ |
| 11 |  | 布线系统 |  | √ |
| 12 |  | 移动通信室内信号覆盖系统 |  | √ |
| 13 |  | 用户电话交换系统 |  | √ |
| 14 |  | 无线对讲系统 |  | √ |
| 15 |  | 信息网络系统 |  | √ |
| 16 |  | 有线电视系统 |  | √ |
| 17 |  | 公共广播系统 |  | √ |
| 18 |  | 会议系统 |  | √ |
| 19 |  | 信息引导及发布系统 |  | √ |
| 20 | 建筑设备管理系统 | 建筑设备监控系统 |  | √ |
| 21 |  | 建筑能效监管系统 |  | √ |
| 22 |  | 灯光控制系统 |  | √ |
| 23 | 公共安全系统 | 安全技术防范系统 | 入侵报警系统 | √ |
| 24 |  |  | 视频安防监控系统 | √ |
| 25 |  |  | 出入口控制系统 | √ |
| 26 |  |  | 电子巡查系统 | √ |
| 27 |  |  | 停车场（库）管理系统 | √ |
| 28 |  | 安全防范综合管理（平台）系统 |  | √ |
| 29 |  | 应急响应系统 |  | √ |
| 30 | 机房工程 | 信息接入机房 |  | √ |
| 31 |  | 有线电视前端机房 |  | √ |
| 32 |  | 信息设施系统总配线机房 |  | √ |
| 33 |  | 智能化总控室 |  | √ |
| 34 |  | 信息网络机房 |  | √ |
| 35 | 机房工程 | 用户电话网络机房 |  | √ |
| 36 |  | 消防控制室 |  | √ |
| 37 |  | 安防监控中心 |  | √ |
| 38 |  | 应急响应中心 |  | √ |
| 39 |  | 智能化设备间 |  | √ |
| 40 |  | 机房安全系统 |  | √ |
| 41 |  | 机房综合管理系统 |  | √ |
| 42 | 其他（如有） | 酒店客房控制系统 |  | √ |
| 43 |  | 写字楼访客登记系统 |  | √ |

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

  - 设计要求及成果文件

    - 方案设计阶段

      - 接受甲方委托，与甲方及其他设计单位联系，以获知设计所需的信息及数据。

      - 配合甲方进行必要的工地特殊检查或进行可行性研究，明确项目需求，确定项目弱电系统构架。

      - 选择弱电适当的方案系统，以符合甲方的设计要求，所选方案应为当时最成熟可靠的最新技术。

      - 参与方案设计审批会议，澄清及解决政府部门对方案设计的提问。

      - 提供多个弱电对比方案并做初步成本估算。

      - 对于甲方提出的新的功能或新技术需求，乙方应积极配合了解市场，提供合理的解决方案及应用案例并协调参观考察。

      - 确定各系统的分合设置原则，结合建筑类型、业态及物业管理的需求。

      - 配合提供主要弱电机房、管井的平面规划，主干桥架、线槽的路由规划。

    - 初步设计阶段

      - 完成各系统的系统架构图。

      - 确定主要机房、管井平面。

      - 主干桥架、线槽的平面路由设计。

      - 各系统主要设备技术参数及性能要求明确。

      - 与相关专业协调完成控制要求的提资，并完成楼宇控制系统各子系统的控制原理图及点表。

      - 与相关专业协调完成接口或表计的提资，并完成能耗能效管理系统的系统设计。

    - 招标图设计阶段

      - 完成整套招标图纸，包括设计说明、系统图、原理图、控制点表、平面图、材料表等。

      - 各系统的设计应满足业界主流产品的通用要求，无特定产品/品牌倾向性设计（除业主或当地相关部门有特殊要求外）。

      - 甲方已明确总部战略采购和集中采购的设备或系统，需落实在招标设计图中。

      - 设备材料表需包括各系统设备的技术参数、性能要求完整，线材规格性能要求明确。

      - 平面图需包括各系统末端的布点设计、线路设计。

      - 和业主方协调确定工程招标的界面划分，并在设计图中标示清楚招标工程界面。

      - 结合设计院绘制的建筑施工图、机电施工图，绘制弱电系统施工图, 按照甲方已确认的主要机房、管井位置及大小，提供弱电系统各分系统干线路由、荷载量等对建筑及结构设计有影响的数据及图纸。

      - 与各设计单位协调所编制之设计图，以确保各系统设计与建筑及其他机电设计妥善配合。

      - 澄清各审批部门及市政配套公司所提出的意见﹐应要求做出相应修改。

      - 与运营商配合提供相应的管、槽设计。

      - 配合室内装修设计单位、建筑设计单位、景观设计单位等其他单位或甲方要求调整系统增减、弱电设备的安装位置、设备选型等。

    - 招标配合

      - 协助甲方选择承包商参与施工招标。

      - 协助甲方及工料测量师完成招标文件，负责编制弱电系统招标文件中的“技术要求条件”。

      - 协助甲方及工料测量师完成招标文件答疑，负责图纸及技术要求的答复。

      - 参加投标答疑会并答复投标者问题。

      - 提供弱电系统设备清单供甲方作为招标参考，所推选的设备应是当时最新型号、最普遍广泛使用的产品。

      - 提供设备材料的主要参数。

      - 参与技术标的评标工作，对投标单位的设备材料参数、系统配置进行评定，提交技术评标报告。

      - 协助甲方及工料测量师审核施工承包合同。

    - 深化设计审核

      - 负责审核施工单位提交的深化施工图纸，提交审核意见报告，参加审图评审会议，以确保满足原设计系统功能的要求。

      - 深化设计如有系统性变更（符合业界技术发展趋势），需重点审核并与甲方沟通确定。

      - 负责审核施工单位提交的设备材料的技术资料，提交审核意见报告，以确保满足招标技术要求及原设计系统功能的要求。

      - 主要设备如有重大变更，需重点审核并与甲方沟通确定。

    - 施工配合

      - 按甲方的合理要求及现场实际情况，负责设计变更。

      - 审核施工单位提交的工程联系单，负责设计问题的答复及变更设计。

      - 审核施工单位提交的设备、系统调试方案和计划，参与现场工程验收和检查，提交检查和验收报告。

      - 审核施工单位的提交的弱电深化设计图，并协助确认现场施工图及设备型号清单。

      - 根据甲方安排进驻现场进行系统检查，现场是否按设计执行，对于现场的问题应及时提出合理化建议，并提交巡查报告；

      - 解决施工过程中现场出现的弱电智能化技术问题；

      - 配合弱电系统的调试，对于不符合设计意图的调试结果给出明确的修改意见和调试建议。

    - 提交的设计成果

      - 分阶段提交方案建议书和扩初设计说明书。

      - 分阶段提交系统构架及相关系统图，并提供相对应的成本概算。

      - 提供完整的设计图纸（包括但不限于目录、设计说明、施工技术说明、材料设备表、图例、系统图、平面图、接线图、机房大样图、等等）。

      - 配合甲方提供系统技术要求、产品标准、设备清单及设备参数。

      - 审核甲方提交的施工单位完成是深化设计图纸，并提交审图报告。

      - 定期对正在实施的现场进行检查，并对不符合要求的施工提出整改措施及补救方案，定期提交巡查报告。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 人防工程【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目人防工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

      - 人民防空地下室设计规范

      - 人民防空工程战术技术要求

      - 人民防空工程防护功能平战转换设计标准

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

  - 设计原则

    - 人防口部对物业品质及平时使用功能的不利影响应控制至最小。

    - 人防设备的选型要经济，数量要控制至最少。

    - 人防规划及方案设计要尽可能经济，应进行多方案比选。

  - 设计总体要求

乙方具体工作包含：

    - 全过程控制，及时提供专业的、合理的意见，配合甲方及建筑设计院完成方案到施工图设计以及变更设计的图纸；

    - 解决技术难点，及时处理技术问题；

    - 对人防及相关设计的每一环节提供合理建议，特别是与建筑专业的配合，使设计过程更为顺畅；

    - 施工及验收配合服务。

  - 设计要求及成果文件

    - 报批报建

乙方应承担人防设计范围内的报批报建工作，具体要求如下：

      - 乙方应提供人防规划设计，同时提供人防申报所需的技术经济指标及应建面积的估算；并根据人防办批复的人防建设意见征询单分期分批合理规划人防地下室。

      - 乙方应负责完成初步及施工图设计阶段的所有人防报审文件，具体份数按当地政府部门的相关要求；

      - 乙方应积极组织、协调有关双方按照甲方要求及时提交符合本合同第四条要求深度的各阶段设计文件，阐明设计意图，进行设计汇报及问题答疑，并提供其他必要的协助；

      - 乙方有关设计责任人根据各自负责完成的工作，在各顾问完成的报审文件和图纸上会签，并承担相应设计责任；

      - 按照甲方要求，及时派出合适人员参加报审文件的评审会议，并事先做好充分准备；

      - 对评审会议结果及时做出书面回复并提交甲方及有关双方讨论，待甲方决策后及时修改和完善设计；

      - 乙方应负责与政府报建部门的沟通工作及承担相应沟通费用，该费用己包含在合同费用中；

      - 乙方应负责人防报建表格的填写与报告起草，使该项目人防报建工作尽快通过人防主管部门审批。

    - 招标配合

      - 协助甲方选择承包商参与施工招标。

      - 协助甲方及工料测量师完成招标文件，提供招标文件中的"技术条件"的相关内容；

      - 参加投标答疑会并答复投标者问题；

      - 协助甲方分析及选择承包商，提交评标技术报告；

      - 协助甲方及工料测量师审核施工承包合同；

      - 协助甲方准备招标用图纸，提供本项目范围内的各项分包工程招标图纸(包括工程招标和设备招标)。

    - 施工配合

      - 组织现场设计协调会议，协调各专业承包商的设计交接面上的细部设计。

      - 参加甲方安排的工地会议/定期工地检查；

      - 解答与设计相关的疑问；

      - 完成设计变更并督导设计变更的实施；

      - 变更图纸应在原版图纸及施工图的基础上以明显的标志标识变更内容(如带版次的云图)。变更若为局部出图的方式应在更新原版施工图基础上用云线标识变更部位或截图表达；

      - 按甲方的变更流程，审核承包商的施工联系单；

      - 审核建材样品及施工质量；

      - 配合施工竣工验收；

      - 现场服务次数不少于【】次，服务内容包含现场会议、工地会议、定期工地检查等。

      - .竣工图的制作由施工单位负责，乙方应提供协助，负责审核及配合盖章；

      - 工程竣工后二年内，如甲方需要，乙方有责任对己完成的设计工作进行必要的解释、答疑等善后服务工作。

    - 乙方应向甲方交付的供人防审查所需的设计资料及电子文件，包括但不限于：

      - 人防工程平战转换专篇【】份。

      - 建筑专业

(1)	方案阶段

A.乙方应提供多方案比较的人防规划设计，并按甲方约定时间取得人防征询单。

B.提交时间：提交方案报建文本（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

(2)	初步设计阶段

A.	人防设计说明（含防护设备列表）【】份

B.	人防地下室材料做法表10份

C.	人防总平面图10份

D.	战时各层地下室平面图10份

E.	人防工程纵横向剖面图（人防部分）10份

F.	人防口部、进排风竖井详图10份

G.	与人防有关的各主要出入口相关汽车坡道详图10份

提交时间：具备初步设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

(3)	施工图设计阶段

A．	人防设计说明（含防护设备列表）【】份

B．	人防地下室材料做法表10份

C．	人防总平面图10份

D．	战时各层地下室平面图10份

E．	人防工程纵横向剖面图（人防部分）10份

F．	人防口部、进排风竖井详图10份

G．	与人防有关的各主要出入口相关汽车坡道详图10份

提交时间：具备施工图设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

      - 结构专业

(1)	初步设计阶段

A.	结构设计说明8份

B.	人防区底板平面图8份

C.	人防区墙柱定位图8份

D.	人防平面布置图8份

E.	与人防有关的结构平面图8份

提交时间：具备初步设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

(2)	施工图设计阶段

A.	结构设计说明10份

B.	人防区底板平面图10份

C.	人防区墙柱定位图10份

D.	人防平面布置图10份

E.	与人防有关的结构平面图及必要的详图10份

F.	与人防有关的结构构件配筋图10份

提交时间：具备施工图设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

      - 给排水专业

(1)	初步设计阶段

A.	主要设备材料表8份

B.	人防地下室战时给排水设计说明8份

C.	人防战时给排水平面图8份

提交时间：具备初步设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

(2)	施工图设计阶段

A.	主要设备材料表10份

B.	人防地下室战时给排水设计说明10份

C.	人防战时给排水平面图10份

D.	人防战时给排水系统图10份

提交时间：具备施工图设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

      - 电气专业

(1)	初步设计阶段

A.	人防电气说明、图例8份

B.	人防地下室战时电力、通讯平面图8份

提交时间：具备初步设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

(2)	施工图设计阶段

A.	人防电气说明、图例10份

B.	人防战时配电干线系统图10份

C.	人防战时电箱系统图10份

D.	人防通风控制原理图10份

E.	人防地下室战时电力、通讯平面图10份

提交时间：具备施工图设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

      - 暖通专业

(1)	初步设计阶段

A.	设计、施工说明(含系统切换说明)8份

B.	战时通风平面图8份

提交时间：具备初步设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

(2)	施工图设计阶段

A.	设计、施工说明(含系统切换说明)10份

B.	战时通风平面图10份

C.	口部大样及剖面图10份

提交时间：具备施工图设计条件（甲方的相关资料向乙方提交）后【】日/【】周内

      - 乙方应向甲方提供人防设计及顾问服务总结报告一式___份。以上图纸数量均指经甲方确认的正式用于施工或存档的套数，上述图纸及乙方商配合甲方提供用于沟通的过程图纸、与政府沟通或报建、第三方审图等所需图纸，图纸费用己包含在合同费用之内。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 市政道路工程【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目市政道路工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 项目介绍

    - 项目概况

项目名称、建设地点、建设内容、建设周期、地质条件、规划用途、使用年限等

    - 设计范围及产品标准

本次设计范围为项目地块内所有市政道路具体内容见下表：

注：

  - 设计依据

    - 国家及项目所在地省、市现行法律法规和相关行业规范最新版本，包括但不限于：

      - 《城市道路设计规范CJJ37-2012》

      - 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）

    - 甲方提供给乙方的委托书以及相关文件。

    - 甲方提供的地形图、测绘及岩土工程勘察报告等基础资料。

    - 乙方采用的主要技术标准：详见各专业设计说明书。

    - 甲方限额设计要求。

  - 服务内容

    - 需要完成以下几个相关专业工程的□方案设计□初步设计□施工图设计□招标配合□施工配合。

      - 设计内容包括：

- □道路

- □交通

- □市政管线（给水、排水、中水、电力、通信、道路照明、燃气、市政区域集中供冷/供热、综合管线等）

- □道路景观绿化工程

- □工程造价

      - 各阶段的服务要求为：

□方案设计、初步设计阶段服务要求：

- ☐完成各专业的设计图纸；

- ☐参加相关工作会议并记录重要技术会议的会议纪要；

- ☐与专业顾问团队作必要的统筹协调及配合；

- ☐协助甲方完成设计各阶段的报批报建工作；

- ☐其它

☐施工图设计阶段服务要求：

- ☐完成各专业的设计图纸；

- ☐与专业顾问团队作必要的统筹协调及配合；

- ☐作为施工图纸的总设计及总协调单位，审核并会签各专业顾问公司完成的施工图纸或提出专业意见，包括但不限于景观等；

- ☐如审查范围超出乙方资质限制，乙方仅负责审核该部分设计是否符合道路设计各专业的接口要求；

- ☐协助甲方完成设计各阶段的报批报建工作；

- ☐考虑红线外的市政管网接驳，并为业主地块表达接驳口；

- ☐其它

☐招标配合阶段服务要求：

- ☐协助甲方及工料测量师完成招标文件，提供招标文件中的“技术条件”的相关内容；

- ☐参加投标答疑会并答复投标者问题；

- ☐协助甲方分析及选择承包商，提交评标技术报告；

- ☐协助甲方及工料测量师审核施工承包合同。

- ☐其它

☐施工配合阶段服务要求：

- ☐组织现场设计协调会议，设计交底及答疑；

- ☐参加甲方安排的工地会议/定期工地检查；

- ☐完成设计变更并督导设计变更的实施；

- ☐变更图纸应在原版图纸（招标图）的基础上以明显的标志标识变更内容（如带版次的云图）。不以局部出图的方式出变更图纸；

- ☐协助甲方审核承包商的施工联系单；

- ☐审核建材样品及施工质量；

- ☐配合施工竣工验收;

- ☐工程竣工后二年内，如甲方需要，乙方有责任对已完成的设计工作进行必要的解释、答疑等善后服务工作。

- ☐其它

    - 沟通协调工作：

      - □与       区正在建设的市政系统协调，确定地块建筑投入运营时市政接入方案；就项目区域原有市政规划管线，向主管部门提出相关优化建议，并负责与规划及主管部门沟通确定。

      - □配合建筑方案，梳理街坊内给水、中水、再生水、雨水、污水、电力、通信、燃气、区域供冷/供热管线等需求，与相关单位协调，配合确定以上市政管线为本街坊服务的管线及接口位置，并协调该管线通往其它街坊的位置与我司项目建筑方案不冲突；□同时，确定     （路名或支路1、2，或干路1、2等）的综合管廊分支管沟与本街坊的接口位置；□负责设计街坊范围内的各种管线综合排布图及断面图，设计成果满足现场施工需要。

      - □配合建筑平面布局方案，合理确定街坊内道路的市政管道，负责调整设计并与上层次规划（市政详规、单元规划）协调一致。

      - □与相关规划和设计单位协调，配合确定               （路名或支路1、2，或干路1、2等）的竖向关系及通过方式。

      - □与现状及规划的地下通道或地下轨道等地下交通系统协调，确定地块道路及市政管道与其接入方案，并负责与相关主管部门沟通确认。

      - □与相关单位协调，配合确定区域供冷管道为本街坊服务的管线及接口位置，并协调该管线通往其他街坊的位置与我司项目建筑方案不冲突。

      - □与其他本项目相关的规划、设计单位的沟通协调工作。

      - □参加甲方与相关单位的沟通协调工作，做好将项目服务内容向当地市政管理部门汇报工作。

      - □进行方案估算的编制工作。

  - 设计要求及成果文件

| 1 | ☐方案设计文件 | 提交A3规格设计文件__套和设计成果电子文档一套。 | 具备方案设计条件_周内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ☐初步设计文件 | 提交A3规格设计文件__套和设计成果电子文档一套。 | 具备初步设计条件_周内 |
| 3 | ☐报审施工图设计文件 | 提交A3规格设计文件__套和设计成果电子文档一套。 应根据甲方报审、报建需要不同阶段、分不同专业分别报送图纸资料，同时配合甲方向相关政府部门做好技术说明工作。 | 具备施工图条件_周内 |
| 4 | ☐正式施工图设计文件 | 提交A3规格设计文件__套和设计成果电子文档一套。 | 施工图设计图纸经甲方审查出具书面意见_日内 |

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 导向标识【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目导向标识及交通划线

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 项目概况。

    - 本项目的设计范围如下表所示：

白云区槎头车辆段(一期)地块总用地面积118665平方米，其中可建设用地面积100397平方米，道路用地面积8075平方米，绿地用地面积10193平方米。本次设计范围包含小区内所有住宅/车库/公配/商业/架空层/交通核心等的需要进行标识设计区域。

注：

- 室内部分的设计内容填写范例：公寓及办公楼的公共区域、公寓配套会所、销售中心、小剧场、图书馆、裙房商业等；

- 建筑部分的设计内容填写范例：4栋建筑塔楼（3栋写字楼、1栋公寓），4层高的裙房商业以及各个建筑的架空层人能到达的区域等；

- 景观部分的设计内容填写范例：临街商务公共空间，各业态物业入口（商业、写字楼、公寓、酒店）空间，各层屋顶花园空间，以及展示区（小剧场）空间等。

- 其他部分的设计内容填写范例：项目“LOGO”等。

  - 设计依据

    - 国家及项目所在地省、市现行法律法规和相关行业规范最新版本。

    - 设计过程中由甲方提供的其他单位（含设计单位、专业顾问公司等）出具并经甲方确认的相关数据、成果等。

    - 甲方限额设计要求

  - 设计总体要求

本项目的导向标识设计内容与目标：

    - 环境分析，区域交通动线分析

    - 信息需求、信息分类以及视觉传达体系

    - 标识系统整体造型设计规划

    - 标识系统色彩体系应用原则及标识文字及图形应用标准

    - 标识系统材料应用规划

    - 设计方案及设计概念说明

    - 各类标识的平面设计及版面规范

    - 标识的造型设计设计方案

    - 色彩应用方案

    - 平面信息版面表现方案

    - 特定区域的平面设计方案

    - 平面导向图、消防疏散图的绘制

    - 色彩分区规划图

    - 其他：如是否需要LOGO的设计服务及配色方案

  - 设计要求及成果文件

    - ☐概念及方案设计阶段

      - 咨询甲方及有关顾问，以便就本工程要求的整体外观及其标识特色，制定工程计划、参数及基本要素，并确定造价估算及其他要求等。

      - 与相应设计院就外部空间的设计布局和标识等进行协调配合；

      - 提供工作进度计划表，预算每个工作阶段的提交及完成日期；

      - 概念方案设计内容

- 规划概念：信息需求、信息分类以及视觉传达体系。

- 标识造型概念设计：提出标识造型概念设计方案。完成主要标牌类型的造型设计。（乙方应按甲方要求提供2个及以上方案供甲方比较）

- 平面概念设计：配合项目定位、品牌形象、园景、建筑及室内设计的主题风格、布局及用料，确立整个标识系统形象设计的主题方向及应用概念。色彩体系及应用原则、确定文字应用的标准及规范、确定图形的应用标准其规范（意向或者规范）。

      - 概念方案设计成果提交汇报演示电子文件。

      - 地下车库及室外划线的流线概念。

      - 概念方案设计成果获得甲方确认后，即可展开初步设计阶段。

    - ☐初步设计阶段

      - 乙方将根据甲方对概念设计的意见，提供深化设计方案。

      - 方案深化内容

- 造型设计及工艺设计

- 平面方案设计

- 布点规划图

- 信息列表

- 平面排版

- 室内地库及室外交通划线深化方案

      - 按甲方或其他顾问意见做出适当的设计修改，直至获得甲方确认。与地块其他专业的设计讨论与沟通，涉及标识效果的设计建议与反馈:

      - 配合土建，室内，景观等各专业的标识设计提资，施工图审核、现场服务。

      - 初步设计成果提交汇报演示电子文件，设计图纸及说明文件以纯中文字体编写并由CorelDraw、Adobe Illustrator或MS Word编制，并可转为PPT、PDF或JPEG档案提交。

      - 初步设计成果获得确认后，即设计阶段工作已经全部完成，可以开展招标图纸制作及后续各项工作。

    - ☐招标图设计阶段

      - 工作内容

- 完成所有标识布点规划的施工图。

- 完成最终的标识信息列表。

- 完成所有标牌的造型设计及工艺设计。

- 完成所有的喷涂色彩规划图。

- 完成可供招标使用的各类招标图。

- 根据项目实际需求完善图纸。

- 根据最终的信息列表完成所有标牌的平面排版文件。

- 完成结构性之深化设计及计算（如加固、钢架、基础等）、安装明细、施工图纸﹑制作和安装等。

- 室内地库及室外交通划线施工图（需提供相应的CAD文件）

      - 成果要求

- 全部的标识布点规划图。

- 提交最终的标识信息列表。

- 所有类型的标牌造型设计及工艺设计方案。

- 提交可供招标的招标图。

- 提交合同范围内的标牌平面制作文件。

- 室内地库及室外交通划线施工图、地坪设施清单

- （需提供相应的CAD文件和excel表格）

      - 提交成果文件包括汇报演示电子文件、图纸电子文件、A3施工图文本8套。

      - 为上阶段确认下来的标识项目，制作明细详图及拟定最终用料、尺寸、颜色、内容文字及图像编排规格、安装位置、制作和安装标准等细则及指引、成本概算等。

      - 提供项目的材料小样样板，尺寸不得小于100x100mm，一式两份。

      - 合同中之服务费已包括导示系统所需之指南地图或特别图案(Symbols)设计之正稿制作。所有重复性标识(如导向指示牌、房牌等)，乙方应提供标识版面设计﹑字体﹑排版规格﹑有关正稿之计算机片及打印稿让承造商按规格制作之用。

      - 乙方将制作整份的招标图纸 (包括有关设计图及位置分布图)、数量清单及提供“材料及施工技术要求”说明文件。设计图纸及说明文件以纯中文字体编写并由CorelDraw、Adobe Illustrator或MS Word编制，并可转为PPT、PDF或JPEG档案提交。标识位置平面图，则可按需要以CAD制作。

      - 提交成果文件包括汇报演示电子文件、图纸电子文件、A3施工图文本12套。

      - 如甲方有需要，乙方可推荐及提供合资格的标识承造商的资料，以便甲方邀请落标竞投或报价。

      - 乙方会协助解答投标公司提出之技术问题及对各投标书做出评审，并推荐最合适的承造商。

      - 投标书内容、承判合约细节、文作、编印及发布、标识制作合同事宜，将由甲方负责。其中所需之设计图则及制作指引说明等将由乙方提供。

    - ☐招标配合阶段

      - 招标图纸完成确认后，乙方在甲方招标阶段需配合审核造价咨询的工程清单开项是否正确及是否有漏项，造价咨询的工程量不得出现较大偏差。

      - 协助甲方进行挑选或审查适合执行标识系统的承建商等工作，并出席招标答疑会。并配合甲方完成制作前对标识系统制作方的图纸技术交底。

      - 配合招标，对于项目设计中所体现的典型性材料样板、色彩样板进行样板制作，在招标阶段负责审核招标的候选施工单位对典型性产品（例如台牌、门牌等）进行实样生产的评审及提供评审报告。候选施工单位打样的样品需能够体现代表性材料、色彩及工艺。

    - ☐施工图设计

      - 工作内容

- 完成所有标识布点规划的施工图。

- 完成最终的标识信息列表。

- 完成所有标牌的造型设计及工艺设计。

- 完成所有的喷涂色彩规划图。

- 完成可供招标使用的各类招标图。

- 根据项目实际需求完善图纸。

- 根据最终的信息列表完成所有标牌的平面排版文件。

- 完成结构性之深化设计及计算（如加固、钢架、基础等）、安装明细、施工图纸﹑制作和安装等。

      - 成果要求

- 全部的标识布点规划图。

- 提交最终的标识信息列表。

- 所有类型的标牌造型设计及工艺设计方案。

- 提交可供招标的招标图。

- 提交合同范围内的标牌平面制作文件。

      - 提交成果文件包括汇报演示电子文件、图纸电子文件、A3施工图文本12套。

    - ☐ 设计与制作衔接阶段

      - 每个区域导向标识设计完成后，乙方在制作前将提交经甲方确认数量的标识系统的制作安装费用预算书，并配合甲方完成制作前对标识系统制作方的图纸技术交底。

      - 对于项目设计中所体现的典型性材料样板、色彩样板进行样板制作，并于扩初阶段开始前提交于甲方，并对典型性产品（例如台牌、门牌等）进行实样生产，样品需能够体现代表性材料、色彩及工艺，便于甲方及生产商更好的理解设计意图。

    - ☐施工配合阶段

      - 定标后审查施工封样是否符合材料、颜色、总体效果要求，并提出改善或批核意见，供甲方参考，根据现场情况及甲方要求出具设计变更。

      - 在深化设计单位完成施工图后，对施工图和替代的材料样板进行审核，已达到规范和设计要求。对其他影响标识装饰效果的其他专业图纸进行审核。对无法实现或实现代价大的工艺进行设计调整，对无法批量采购或采购代价大的材料进行设计替换。

      - 在此设计阶段，乙方应按甲方要求参加在【xx市】举行的设计交底会议并提供设计交底表。在标识施工阶段，乙方负责向甲方选择的施工单位解释设计意图及施工图内容，并负责进行技术交底，参加图纸会审和出席甲方召集并提前预告的有关会议。

      - 标识制作及安装过程中，与中标之承建商沟通及解释对品质之要求，并解答承造商问题。

      - 按需要到中标承建商工厂审查标识制作情况，或与中标承造商前往工地现场视察实物样板及指导安装定位等，协调现场问题。在每个开发周期的连续施工周期内，设计应保持与现场及甲方设计管理部的密切联系，及时解决现场图纸问题，对于确实需要现场查看解决的，应积极及时到现场解决问题。

      - 参与现场验收，提交验收及缺陷报告书，以便承建商及甲方跟进。

      - 根据竣工后实际使用情况调整不合理的设计并配合整改。

    - ☐ LOGO设计服务

      - 根据甲方具体要求，为____项目提交不少于____款不同的LOGO设计供甲方考虑。

      - 为甲方最终确认的LOGO设计提供最终正稿、基本使用说明或指引。

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

  - 设计风险与控制

    - 需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。

    - 整个项目存在的不确定因素都应明确列出：如修详规暂未获得政府批复，所有面积均为暂定，设计过程中，相关指标可能会有所调整。

  - 设计限额控制

    - 室外及室内标识标志工程限额        万元。

    - 交通划线及交通标识工程限额        万元。

  - 工作流程及时间

    - 概念方案设计阶段：以甲方实际需求为准

    - 初步设计阶段：以甲方实际需求为准

    - 招标图设计阶段：以甲方实际需求为准

    - 备注：

- 双方协商修改及甲方方案确认所需时间未计在以上工作时间内

- 乙方每次进行修改的时间不得超过3 天。

  - 附件

附件1：商办项目导向标识清单

第一条	根据项目具体情况，在适用的☐内打勾，并拟定本项目的具体清单

（从标识系统的概念设计直至施工图设计）

1.1	☐办公塔楼室内空间

1.1.1	办公楼大厅形象墙

1.1.2	办公楼大厅形象墙

1.1.3	办公楼楼层导示索引牌

1.1.4	办公楼入口处玻璃门刻绘平面图形

1.1.5	办公楼大堂入驻企业水牌

1.1.6	自动门处提示标识（或推、拉提示）

1.1.7	电梯厅索引标识

1.1.8	可移动式发布看板

1.1.9	接待&礼宾台处标识

1.1.10	消防步梯间/电梯间楼层标识

1.1.11	电梯厅楼层标识（低、高区）

1.1.12	垂直电梯处消防提示标识（如遇火警、切勿使用升降机）

1.1.13	轿厢内乘梯须知及业态信息标识

1.1.14	电梯厅果皮箱

1.1.15	消火栓

1.1.16	设施间标识（强电、弱电等）

1.1.17	标准层楼层标识

1.1.18	标准层消防疏散图

1.1.19	标准层入驻企业房号索引

1.1.20	入驻企业房号标识

1.1.21	物业用可移动式提示标识

1.1.22	避难层标识

1.1.23	塔楼立面标识

1.2	☐ soho办公室内空间

1.2.1	办公楼大厅形象墙

1.2.2	办公楼楼层导示索引牌

1.2.3	办公楼入口处玻璃门刻绘平面图形

1.2.4	办公楼大堂入驻企业水牌

1.2.5	自动门处提示标识（或推、拉提示）

1.2.6	电梯厅索引标识

1.2.7	可移动式发布看板

1.2.8	接待&礼宾台处标识

1.2.9	消防步梯间/电梯间楼层标识

1.2.10	电梯厅楼层标识（低、高区）

1.2.11	垂直电梯处消防提示标识（如遇火警、切勿使用升降机）

1.2.12	轿厢内乘梯须知及业态信息标识

1.2.13	电梯厅果皮箱

1.2.14	消火栓

1.2.15	设施间标识（强电、弱电等）

1.2.16	标准层楼层标识

1.2.17	标准层消防疏散图

1.2.18	标准层入驻企业房号索引

1.2.19	入驻企业房号标识

1.2.20	物业用可移动式提示标识

1.2.21	避难层标识

1.3	☐ soho公寓室内空间

1.3.1	公寓大厅形象墙

1.3.2	公寓入口立面处名称标识

1.3.3	门牌

1.3.4	入口门禁处提示标识

1.3.5	入口处推、拉标识

1.3.6	入口处玻璃立面平面图形标识

1.3.7	设施配套类标识(强电井、变配电房等）

1.3.8	客梯/货梯

1.3.9	轿厢内乘梯须知

1.3.10	电梯处警示标识（如遇火警切勿使用升降机）

1.3.11	信报箱

1.3.12	消火栓

1.3.13	楼层消防疏散图

1.3.14	步梯间楼层标识

1.3.15	电梯厅果皮箱

1.3.16	物业用可移动提示标识（正在维修等）

1.3.17	警示类标识（请勿高空抛物等）

1.3.18	服务用房标识（依据现场情况核定）

1.3.19	物业配套用房标识（依据现场情况核定）

1.4	☐ 商业导向标识深化设计

（即依据现有产品Vi进行规划梳理、产品参数数据核对及版面信息采集并编辑出图）

1.4.1	商业室内典型性设计28项：

(1)	公共区域 / 总体客服中心处标识（主要大尺寸）

(2)	公共区域 / 总体客服中心处广告布置画面

(3)	公共区域 / 总体客服中心处标识（次级中型尺寸）

(4)	公共区域 / 总体客服中心处标识（带景墙部分）

(5)	公共区域 / 总体客服中心处标识（带悬吊式灯箱部分）

(6)	公共区域 / 总体客服中心处标识（次级小型尺寸）

(7)	公共区域 / 总体停车缴费处标识（主要大尺寸）

(8)	公共区域 / 总体停车缴费处标识（次级小型尺寸）

(9)	公共区域 / 主要导示标识（LED灯箱）

(10)	公共区域 / 主要导示标识（触摸屏或LCD显示器）

(11)	公共区域 / 楼层导示标识

(12)	公共区域 / 电梯厅处目录索引标识（立式）

(13)	公共区域 / 电梯厅处目录索引标识（主要的大尺寸壁挂式）

(14)	公共区域 / 电梯厅处目录索引标识（主要的小尺寸壁挂式）

(15)	公共区域 / 广告展板（立式可移动）

(16)	公共区域 / 商场出入口图形墙

(17)	公共区域 / 商场广告灯箱

(18)	公共区域 / 停车场大厅广告灯箱

(19)	公共区域 / 天花悬挂式导向标识

(20)	公共区域 / 立式导向标识

(21)	公共区域 / 悬挂式停车场索引标识

(22)	公共区域 / 悬挂式卫生间索引标识

(23)	公共区域 / 卫生间索引标识（男/女/残障人士/育婴室）

(24)	公共区域 / 功能间服务标识

(25)	公共区域 / 矩形隔离带网印图形

(26)	公共区域 / 金属栅栏隔离带

(27)	公共区域 / 室内果皮箱及自动雨伞套装机

(28)	公共区域 / 玻璃幕墙处防撞贴（平面刻绘图形）

1.4.2	停车场典型性设计18项：

(1)	停车场 / 出入口标识

(2)	停车场 / 人行入口标识（建筑立面图形）

(3)	停车场 / 人行入口标识（玻璃幕墙立面图形）

(4)	停车场 / 人行入口标识（墙体立面图形）

(5)	停车场 / 色彩分区标识（墙体立面图形）

(6)	停车场 / 色彩分区标识（柱体立面图形）

(7)	停车场 / 天花悬挂式导向标识（大尺寸）

(8)	停车场 / 天花悬挂式导向标识（小尺寸）

(9)	停车场 / 停车收费处标识（立面）

(10)	停车场 / 停车收费处标识（天花悬挂式）

(11)	停车场 / 停车导向信息墙（索引类）

(12)	停车场 / 停车导向信息墙（警示及提示类）

(13)	停车场 / 免责提示看板

(14)	停车场 / 卸货区标识

(15)	停车场 / 功能间标识

(16)	停车场 / 防火卷帘门及温馨提示标识

(17)	停车场 / 消防警示类标识

(18)	停车场 / 货运电梯处使用须知

1.4.3	公建整体室外空间典型性设计11项：

(1)	建筑标识 / LOGO标识

(2)	建筑标识 / 广告牌

(3)	建筑标识 / 电影院，百货店等区域广告牌

(4)	建筑标识 / 写字楼立面标识

(5)	公共区域 / 地标塔

(6)	公共区域 / 信息导向索引标识（立式）

(7)	公共区域 / 灯柱及旗帜

(8)	公共区域 / 建筑入口处标识（檐篷处）

(9)	公共区域 / 建筑入口处标识（立面处）

(10)	公共区域 / 建筑入口处标识（门处）

(11)	公共区域 / 停车场入口处标识（立式）

(12)	公共区域 / 人行标识（立式）

(13)	公共区域 / 车行标识（立式）

1.4.4	提示及警示规定标识及导示系统设计

(1)	电梯安全须知

(2)	下沉广场台阶安全标识

(3)	消防疏散平面图（楼层走火通道图）

(4)	室外紧急疏散场地标识指引

(5)	草地、花木温馨提示（“小草青青，足下留情”）

(6)	主要树木名牌

(7)	楼层垃圾放置提示牌：（支持环保，保持清洁，请将垃圾投入垃圾桶）

(8)	水景提示牌: （水景危险、请勿靠近等）

(9)	各类警示牌：（高空危险，请勿靠近；禁止高空抛物；危险，请勿攀爬；车库内禁止追逐嬉闹；仓库重地，严禁烟火）

(10)	温馨提示牌：（小心地滑；请勿吸烟；装修垃圾临时堆放点；车内请勿存放现金和贵重物品；一车一杆，注意减速慢行）

(11)	机电操作警示牌：（有人操作 严禁合闸；有电危险、非专业人士，请勿操作；

(12)	机房重地、闲人勿近）

(13)	工程设施：（高低压配电房：高低配电房、高压危险、闲人勿进；发电机房门牌：发电机房、有电危险、闲人勿进；气瓶房门牌储油房门牌、水泵房门牌、照明配电箱、污水泵配电箱、排风/送风机房指示牌、污水井、工具房、水井房、电井房）

第二条	要求

2.1	乙方设计的标识系统规划设计应具有系统的完整性，其各种要素及表现形式应标准化，使之能成为本项目的形象表现元素之一。标识牌的大小、材料、工艺制作方法可根据其表现内容的不同在统一中做一定变化，风格要与本项目的建筑风格、园林景观及室内设计风格和谐一致。

2.2	最终定稿的标识制作施工图应明确标明所选用材料的规格，且所选材料应具备耐久性，并且须易于保养。

2.3	乙方设计的标识制作施工图应满足甲方进行制作、安装招标的需要。若甲方需要，乙方应负责根据施工图编制甲方招标所需的工程量清单。

附件2：住宅项目导向标识清单

第一条	根据项目具体情况，在适用的☐内打勾，并拟定本项目的具体清单

（从标识系统的概念设计直至施工图设计）

1.1	☐ 项目形象类标识设计

1.1.1	项目周边道路主景观形象标识

1.1.2	项目入口形象标识

1.1.3	项目楼体形象标识

1.2	☐ 室外（交通及人行）导示设计

1.2.1	景观大道交通导示

1.2.2	车行导示

1.2.3	人行导示

1.2.4	园区总平面图索引标识（包括住宅、会所、停车场）

1.2.5	园区内楼宇导示（住宅、会所、停车场立牌）

1.2.6	车行限速及禁鸣喇叭标识

1.2.7	地下停车场入口导示

1.2.8	地下停车场出入口信息标识（限高、禁鸣等信息）

1.2.9	私家花园 请勿擅入提示标识

1.2.10	园区多向索引标识

1.2.11	园区公告宣传栏

1.2.12	宠物便便收集池标识指引

1.2.13	园区特色专项增值标识

1.2.14	温馨提示类标识（绿化处）

1.2.15	温馨提示类标识（水景处）

1.2.16	主要树种铭牌标识

1.2.17	园区果皮箱

1.2.18	信报箱

1.2.19	警示类标识（围栏处、观景区域等）

1.2.20	您已进入监控区域提示标识

1.2.21	特色景观名称标识

1.2.22	公用设施使用须知

1.2.23	公共设施温馨提示标识

1.2.24	无障碍设施标识（依据现场情况核定）

1.2.25	更衣室标识

1.2.26	室外入口小区名标识及园区入户景墙楼栋号标识等

1.3	☐ 室内及建筑立面配套设施标识系统设计

1.3.1	项目总平面索引图标牌

1.3.2	住宅楼宇栋号

1.3.3	住宅楼宇单元入口标识

1.3.4	住宅楼层房间分布指引

1.3.5	门牌

1.3.6	住宅楼宇各层走火路线图

1.3.7	入口门禁处提示标识

1.3.8	入口处推、拉标识

1.3.9	入口处玻璃立面平面图形标识

1.3.10	设施配套类标识(强电井、变配电房等）

1.3.11	客梯/货梯

1.3.12	轿厢内乘梯须知

1.3.13	电梯处警示标识（如遇火警切勿使用升降机）

1.3.14	消火栓

1.3.15	楼层消防疏散图

1.3.16	步梯间楼层标识

1.3.17	电梯厅果皮箱

1.3.18	会所入口标识

1.3.19	物业用可移动提示标识（正在维修等）

1.3.20	警示类标识（请勿高空抛物等）

1.3.21	社区服务用房标识（依据现场情况核定）

1.3.22	物业配套用房标识（依据现场情况核定）

1.3.23	会所区域各业态内部功能导示牌

1.3.24	会所咨询台服务牌

1.3.25	会所各楼层房间分布图

1.3.26	会所各房间铭牌

1.3.27	会所康体水牌

1.3.28	会所卫生间及员工专用等房间指示

1.3.29	会所走火路线图

1.4	☐ 停车场导示系统设计

1.4.1	楼栋号标识牌

1.4.2	电梯导向牌

1.4.3	温馨提示贴类标识牌

1.4.4	墙身/柱身涂墙装饰应用及车位分区规范建议（停车场内分布位置，依颜色、图案或合并组合）

1.4.5	停车场 / 出入口标识

1.4.6	停车场 / 人行入口标识（建筑立面图形）

1.4.7	停车场 / 人行入口标识（玻璃幕墙立面图形）

1.4.8	停车场 / 人行入口标识（墙体立面图形）

1.4.9	停车场 / 色彩分区标识（墙体立面图形）

1.4.10	停车场 / 色彩分区标识（柱体立面图形）

1.4.11	停车场 / 天花悬挂式导向标识（大尺寸）

1.4.12	停车场 / 天花悬挂式导向标识（小尺寸）

1.4.13	停车场 / 停车收费处标识（立面）

1.4.14	停车场 / 停车收费处标识（天花悬挂式）

1.4.15	停车场 / 停车导向信息墙（索引类）

1.4.16	停车场 / 停车导向信息墙（警示及提示类）

1.4.17	停车场 / 免责提示看板

1.4.18	停车场 / 卸货区标识

1.4.19	停车场 / 功能间标识

1.4.20	停车场 / 防火卷帘门及温馨提示标识

1.4.21	停车场 / 消防警示类标识

1.4.22	停车场 / 货运电梯处使用须知

1.5	☐ 地坪交通设施设计

1.5.1	地坪交通设施设计清单

1.5.2	地下地坪交通设施设计

1.5.3	地上地坪交通设施设计

1.6	☐ 提示及警示规定标识系统设计

1.6.1	“来访登记”标识牌

1.6.2	电梯安全须知

1.6.3	儿童游乐场安全须知

1.6.4	消防疏散平面图（楼层走火通道图）

1.6.5	室外紧急疏散场地标识指引

1.6.6	门禁、道闸刷卡提示（进出请刷卡）

1.6.7	水景提示牌: （水景危险、请勿靠近等）

1.6.8	泳池安全须知

1.6.9	草地、花木温馨提示（“小草青青，足下留情”）

1.6.10	海边/泳池警示牌：（下海安全安全须知；急救电话；儿童必须由大人陪同；水深提示牌）

1.6.11	各类警示牌：（高空危险，请勿靠近；禁止高空抛物；危险，请勿攀爬；车库内禁止追逐嬉闹；仓库重地，严禁烟火）

1.6.12	温馨提示牌：（请勿吸烟；装修垃圾临时堆放点；车内请勿存放现金和贵重物品；一车一杆，注意减速慢行）

1.6.13	机电操作警示牌：（有人操作 严禁合闸；有电危险、非专业人士，请勿操作；

1.6.14	机房重地、闲人勿近）

1.6.15	工程设施：（高低压配电房：高低配电房、高压危险、闲人勿进；发电机房门牌：发电机房、有电危险、闲人勿进；气瓶房门牌储油房门牌、水泵房门牌、照明配电箱、污水泵配电箱、排风/送风机房指示牌、污水井、工具房、水井房、电井房）

第二条	要求

2.1	乙方设计的标识系统规划设计应具有系统的完整性，其各种要素及表现形式应标准化，使之能成为本项目的形象表现元素之一。标识牌的大小、材料、工艺制作方法可根据其表现内容的不同在统一中做一定变化，风格要与本项目的建筑风格、园林景观及室内设计风格和谐一致。

2.2	最终定稿的标识制作施工图应明确标明所选用材料的规格，且所选材料应具备耐久性，并且须易于保养。

2.3	乙方设计的标识制作施工图应满足甲方进行制作、安装招标的需要。若甲方需要，乙方应负责根据施工图编制甲方招标所需的工程量清单。

- 基坑支护工程【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目基坑支护工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

编制说明

  - 设计依据

    - 建筑用地红线图、场地地形图及地下工程建筑初步设计和结构初步设计图；

    - 场地岩土工程（初勘）勘察报告；

    - 基坑周边环境资料；

    - 甲方提出的与基坑有关的符合有关标准、法规以及甲方特殊约定的书面要求；

    - 本专业设计所执行的主要设计规范、行业及地方相关标准规定，包括但不限于：

      - 《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》

      - 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012)

      - 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011)

      - 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010)

      - 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

      - 《建筑基坑工程检测技术规范》（GB50487-2009)

    - 基坑支护设计使用年限；

    - 甲方限额设计要求

  - 设计内容

    - 基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的基坑支护体系，完成方案设计并提交基坑支护方案论证文本。

    - 完成基坑支护体系的分析计算（包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件尚应进行承载力验算）。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。

    - 在支护体系（方案）分析计算的基础上，绘制支护工程施工图纸（包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。

    - 系统地对基坑开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等。

    - 根据发包人提供的工程地质勘察报告、项目初步设计方案等资料，结合自身设计经验和工程实际情况，提出多个支护方案，并进行支护方案的技术经济比较（各方案的技术经济比较应在各方案的支护体系计算分析并确保可行的前提下进行）；按选定的支护方案编制基坑论证方案（用于基坑方案论证）。

    - 结合基坑论证意见，修改完善基坑支护方案，并完成支护工程的施工图设计，为基坑支护工程的施工提供依据。在基坑支护工程方案设计过程中，应前置沟通专家意见避免后续专家论证会上出现支护方案的重大调整；在基坑支护工程方案设计好后，应及时按甲方要求组织召开基坑支护方案专家论证会。

    - 明确基坑支护工程的监测要求，提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值，协助发包人选择基坑监测单位。

    - 参与审核施工单位提交的基坑土方开挖及基坑支护施工方案，提出基坑施工注意事项，确保基坑开挖过程、工艺等与基坑支护设计计算假定条件相吻合。

    - 及时参与解决基坑开挖及支护施工期间存在的工程技术问题，确保基坑工程施工安全。

    - 参与基坑支护工程施工过程中的重要节点验收(发包人提前24小时通知）、发表设计方意见。

  - 设计总体要求

    - 本项目基坑支护工程的设计，应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准，保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并确保基坑周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的安全和正常使用。

    - 设计应本着“因地制宜、安全可靠、经济适用、便于施工”的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案，方案结构分析全面、模型正确、计算无误、图纸质量高、预案措施简单有效。设计人应提供不少于三种的支护体系（方案），并系统地对比三种方案的特点以及相互之间的优劣。进行技术经济比较时，各方案原则上均应通过相应的分析计算以确保各方案的技术可行性，各支护方案的工程量（应包括相应的填挖方工程量、防排水工程量、支护体系各组成部分的工程量等）估计偏差应控制在10%以内，以提高技术经济比较的科学性。

    - 本项目基坑支护体系的平面布置应规则简单，除非有特殊考虑，否则基坑平面的布置不应有过多的转折或转角，以避免造成受力薄弱部位。

    - 支护结构体系计算分析时，应充分考虑施工时场地布置需要，支护结构与地下外墙间应考虑留有一定的满足施工要求的操作空间，必要时考虑相应的基坑边部堆载（并注明堆载量限额）。

    - 基坑开挖与支护计算时，应根据场地的实际土层分布、地下水条件、环境控制条件等，按基坑开挖施工过程的实际工况进行设计。

    - 基坑开挖与支护应进行稳定性验算，基坑稳定安全系数取值应结合本工程实际情况、项目所在地经验值以及相关标准规范的规定等综合确定。

    - 因支护结构变形、岩土开挖及地下水条件引起的基坑内外土体变形，应以支护体系安全、不影响地下结构尺寸形状和正常施工、对周边既有建（构）筑物引起的沉降控制在现行相关标准规的规定以内等条件进行控制。

    - 应根据工程周边环境及水文地质条件等，采用必要的坑内明排或组合排水方法等措施，地表应设有明沟排（截）水措施，以防地表水流向基坑内。

    - 应充分考虑基坑支护体系的监测措施，明确支护体系结构内力与变形、地面沉降（位移）、地下水位（水压力）变化以及相邻建（构）筑物或市政管网设施沉降（位移）等监测项目的预警值。

    - 应对基坑开挖及支护施工提出相应的施工要求，并充分考虑基坑开挖及支护工程施工期间的各类预案措施，以便于及时处理施工期间出现的各类问题、减少施工事故降低损失。

    - 如有地下水，应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素，确定地下水控制方法，进行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计，根据不同施工阶段提供详细的降水方案，确保基坑及周边的安全和稳定。

    - 如需要有水平支撑的，应对施工期间支撑拆换进行验算，并提出确保地下室结构及基坑安全的相应措施。如基坑肥槽底部为软土，且项目桩基施工先于基坑开挖时，基坑支护方案应考虑基坑开挖对已施工桩基础的影响，并在支护图纸中明确合理的处理方案和技术措施，避免基坑开挖过程中导致偏桩断桩。

  - 设计成果文件

    - 设计成果文件的编制要求：提交评审论证的基坑支护方案（份数应满足论证需要），应结合工程实际情况、满足当地建设主管部门的评审要求；施工图纸的编制应满足工程实际施工需要，符合国家或行业、地方有关施工图的编制深度，出图质量高。

    - 投标技术方案的编制要求：投标技术方案由文字部分和图表部分组成，其中文字部分至少应包括：

(1)拟建工程概况、设计依据以及相关标准规范；

(2)场地位置、地形地貌、水文地质条件以及建筑设计方案等基本情况。

(3)拟采用支护体系的方案（并基于多方案比较阐述采用的理由）及特点；

(4)拟采用支护体系方案的布局、基本设计参数（包括要考虑的荷载因素等）以及相应的结构分析模型；

(5)基坑监测方案（包括各类涉及到的监测项目以及监测指标值）

(6)基坑支护工程施工要求以及各类预案措施。

(7)基坑工程造价估算表。

    - 方案设计阶段成果文件

      - 方案图（装订成册） 6套

      - 工程概算           6套

      - 有关电子文档       3套（含方案设计图和概算）

    - 施工图设计阶段成果文件

      - 施工图             16套（A3白图，含计算书）

      - 施工图预算         6套

      - 工程量清单         6套

      - 电子文档（含上述1-3项内容）    1套

    - 施工配合阶段成果文件

      - 参设计变更图纸（如有时）          16套

      - 招标配合，编制各种招标文件中的技术要求和参数指标

备注：乙方正式提交的各阶段书面设计成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字；对于图纸文件必须以设计单位有效图章为准，明确项目、专业、图名、图号、版次、编制人及出图日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。

- 建筑信息模型（BIM）【服务任务书】

项目建筑信息模型（BIM）服务任务书

  - 工作依据

乙方提供的建筑信息模型（BIM）服务应符合下列标准及规范的要求：

- 《建筑信息模型统一应用标准》 GB/T51212-2016

- 《建筑工程施工信息模型应用标准》 GB/T51235-2017

- 《建筑信息模型分类和编码标准》  GB/T51269-2017

- 《建筑信息模型设计交付标准》 GB/T51301-2018

- 《建筑工程设计信息模型制图标准》 JGJ/T448-2018

  - 工作内容及提交文件

    - 准备阶段

      - 根据甲方要求（如有）制定适用于本项目的BIM实施细则，包括文件的命名规则、模型构建的命名规则及呈现方式，BIM不同参与者对模型的操作权限、模型文件的传递格式、模型构建的详细程度等内容。

      - 文件提交：本项目BIM实施细则【】份（以甲方实际需求为准）

    - 初步设计阶段

      - 按该阶段要求仅对主要管线、重点净高/设计控制区域建模、三维可视化、优化与纠错。

      - 用Revit以外的软件实现可视化展示。

      - 根据初步设计阶段设计图纸建低精度模型，用于复核管线排布原则，以便为施工图指明方向。

      - 根据甲方的要求及项目进度需要定期出席汇报工作及协调会议。

      - 文件提交（份数以甲方实际需求为准）

        - 各专业指导施工图BIM模型及分析报告文件【】份；

        - 工作区域净高报告、纠错报告、优化建议【】份；

        - 时长约3分钟的可视化表现漫游动画【】份。

    - 施工图设计阶段

      - 根据甲方确认后提供的设计施工图搭建建筑、结构、暖通、给排水、强弱电专业施工图BIM模型。

      - 利用施工图BIM模型对建模专业进行三维可视化、碰撞分析及图纸纠错，将模型中发现的主要碰撞问题进行综合优化，提出碰撞报告及优化意见。

      - 根据施工图设计单位和业主对碰撞报告的反馈信息，在施工图模型基础上优化更新模型，并完成管线综合以及净高分析等工作内容，提高设备管线的空间利用率，降低空间成本。

      - 完成主要设备材料表、结构综合留洞图。

      - 模型更新：根据施工图建立和维护模型。

      - 用Revit以外的软件实现可视化展示。

      - 根据甲方的要求及项目进度需要定期出席汇报工作及协调会议。

      - 根据甲方要求，确定模型移交的具体时间，并保证在该时间前保证模型的实时性并进行相应各项交底工作。

      - 文件提交（份数以甲方实际需求为准）

- 各专业施工图BIM模型文件___份；

- 碰撞审核报告及优化建议___份；

- 各个区域净高分析报告___份；

- 管线综合施工平面图（PDF文件及彩色打印图纸一式___份）；

- 主要设备材料表___份；

- 结构综合留洞图___份；

- 时长约3分钟的可视化表现漫游动画___份。

    - 施工配合

      - 根据甲方或本地院提供变更进行变更的验证工作（不需要进行模型维护）。

      - 利用大数据统计变更产生的原因以及分析变更各项参数，最终提供甲方分析报告。

      - 文件提交：

- 变更审核意见

- 变更原因报告

  - 成果详细要求

    - 各类工作内容的详细要求

| 序号 | 工作内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工图BIM模型搭建 | 根据甲方确认后交付的施工图搭建BIM模型： 1.建筑、结构部分 1)图纸上所含的建筑及结构构件信息，包括平面、立面、竖向构件（墙身、柱）、楼梯、扶梯（含基坑与承台）、坡道； 2)模型全面反映图纸轴线标注信息； 3)混凝土结构：及时正确反映混凝土平面内容； 4)隔墙墙体深化部分：包含墙定位、墙厚、门洞尺寸及定位； 5)防火门、防火卷帘； 6)检查车库、商铺、公共走廊、办公、设备机房等各类空间是否如实满足设计要求； 2. 机电部分 1)建模范围是机电全专业，包括：暖通、给排水以及电气专业； 2)管线要求：直径大于20毫米的各机电专业管线、设备机房内的管线、阀门、管线的坡度； 3)各类机电末端列举：喷淋、风口、阀门、消火栓、排烟口、正压送风口、风机盘管等。 |
| 2 | 碰撞报告以及优化建议 | 1）以表格形式记录核查的问题类型、次数统计、位置描述或索引。索引编号原则应清晰反应所属专业与图纸编号； 2）按内容需要，配以二维CAD图纸（截图）、三维模型（截图）乃至实际现场照片，进行必要的对照、标记与说明； 3）碰撞内容列表（应按照相关BIM技术应用研究院冲突检查报告模板记录），其中编号原则应清晰区分不同专业构件、反映对应图纸编号，并应经甲方批准； 4）以三维模型的碰撞检查报告为基础跟设计院进行项目会审，再根据设计院的修改图纸，对模型进行相应的修改。 5）所有设计成果的电子文档应采用Revit（例：Revit2015）、Navisworks（例：Navisworks2015）、AutoCAD（例：AutoCAD2010）、PDF及Microsoft Office2010制作，设计成果以光盘形式提交。 |
| 3 | 管线综合深化设计 | 将模型中发现的主要碰撞问题进行综合优化,提出优化意见。 综合处理管线之间和建筑之间的关系。 综合设计单位和业主的意见回复，重新调整管线模型和必要的建筑模型、修改相关模型信息内容； 对机电管线主管线的竖向布置、横向排布进行管线综合。 |

- 各专业模型的详细要求

| 专业 | 分专业 | 包含下对象 |
| --- | --- | --- |
| 土建 模型 | 建筑 | 轴线、幕墙、栏杆、雨篷、墙、屋面、门窗及卷帘、楼梯及栏杆、电梯、自动扶梯、地下车道、上下客及卸货区、房间等。 要求：所有构件按楼层划分；砌体墙高度至梁底或板底；门窗参数及编号要求与施工图门窗表一致；房间的名称与施工图一致。 |
|  | 结构 | 楼板、梁、柱、剪力墙、基础及承台、剪力墙预留洞口（DN20及以上）、正确反映混凝土平面其他内容。 要求：所有构件按楼层划分；表达结构材料。 |
| 暖通 | 暖通风系统 | 风管及相关管路附件，风管末端、防火阀、空调通风设备。 要求：按施工图纸区分风管类型；设备仅表达大致外观及尺寸，非精细化模型。 |
|  | 暖通水系统 | 水管及相关管路附件、空调冷热源机房内设备及综合管线。 要求：按施工图纸区分水管类型；机房设备仅表达大致外观及尺寸，非精细化模型。 |
|  | 动力系统 | 动力管道及其保温层 |
| 燃气 | 燃气系统 | 燃气管道、阀门等 |
| 给排水 | 给水和排水 | 水管、给排水设备包括但不限于水箱、水泵、阀门、水表、化粪池等。 要求：按施工图纸区分水管类型、设置水管材质。设备仅表达大致外观及尺寸，非精细化模型。 |
|  | 消防系统 | 消防管道、阀门、消火栓、消防水箱、消防水泵等。 要求：按施工图纸区分水管类型、设置水管材质。设备仅表达大致外观及尺寸，非精细化模型。 |
| 电气 | 强电 | 所有电缆桥架、线槽、强电井及机房内设备如发电机、变压器、配电柜、EPS等。 要求：按施工图纸区分桥架、线槽类型。设备仅表达大致外观及尺寸，非精细化模型。 |
|  | 弱电 | 所有电缆桥架、线槽、弱电井及弱电机房内设备、弱电末端设备，以及相关弱电机房的设备。 要求：按施工图纸区分桥架、线槽类型。设备仅表达大致外观及尺寸，非精细化模型。 |

备注：

- 所有给排水、电气、燃气等专业均涵盖红线内项目管网，并考虑与红线外与项目相关的市政管网的连接。

- 上述为乙方必须提供的设计成果，甲方需加晒图纸时，乙方应予以提供，且不得增加收费。

- 绿色建筑认证咨询【服务任务书】

项目绿色建筑认证咨询服务任务书

  - 工作依据

乙方提供的咨询建议应技术合理并具备可操作性，出具的申报文件应符合绿色建筑评审材料的要求，咨询报告能够指导甲方绿色建筑的实施并符合下列标准及规范的要求：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》

- 《**省绿色建筑评价标准/规范》

- 《**市绿色建筑评价标准/规范》

- 《LEED Reference Guide for Green Building Design and Construction》2009 Edition（美国绿色建筑设计与施工LEED指导文件，2009版）

- ***（补充的其它标准或规范）

  - 服务方案

- 中国绿色建筑设计评价标识（即设计标识）绿色建筑咨询及申报服务方案：

| 工作阶段 |  | 工作内容 | 工作成果 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 方案 设计阶段 | 对项目建筑方案及绿色建筑目标进行评估，编制绿色建筑设计指导书： 1、对方案建筑布局、室外环境、建筑体型、建筑朝向、建筑立面进行分析，并提出优化建议； 2、对方案内部空间关系、内部平面布局进行分析； 3、结合项目星级目标、方案设计及项目特点，通过技术经济可行性分析拟定本项目绿色建筑技术体系，编制《项目绿色建筑预评估及实施建议》； 4、项目绿色建筑技术体系经确认后，分解各专业设计要求，编制《项目绿色建筑设计指导书》，指导设计单位开展深化设计。 | 《项目绿色建筑预评估报告及实施建议》、《项目绿色建筑设计指导书》 | 收集资料后 个工作日完成（完成时间配合项目设计进度可协调） |
|  | 初步设计阶段 | 1、根据绿色建筑认证目标，结合初步设计图纸进行专项分析，提出设计优化建议： - 建筑方案优化分析，利用被动式设计降低建筑能耗； - 场地室外自然通风模拟和改进建议，场地室外噪声模拟和改进建议，建筑室内自然采光模拟和改进建议，建筑室内自然通风模拟和改进建议； - 建筑空调系统形式及建议； - 根据建筑能耗情况提出项目可再生能源实施建议； - 建筑水资源综合利用建议； - 绿色建材的使用建议； 2、初步设计文件绿色建筑技术落实情况审查，并提出修改建议； 3、定期向项目组通报最新情况，同时针对相关问题给予解答。 | 《项目初步设计阶段绿色技术审查意见和指导建议》 | 配合项目进度进行 |
|  | 施工图设计阶段 | 1、施工图设计文件绿色建筑技术落实情况审查； 2、审核并确认设计单位修改后的设计图纸。 | 《施工图设计阶段绿色技术审查意和指导建议》 | 配合项目进度进行 |
| 中国绿色建筑设计评价申报阶段 |  | 1、填写各种申报表格，协助业主单位向标识管理机构提出申请； 2、项目“绿色建筑设计评价标识”自评估； 3、整理和归纳证明材料，补充关键技术专项分析报告（《场地热岛环境分析报告》、《室外风环境分析报告》、《室外声环境分析报告》、《室内自然通风专项分析报告》、《室内采光专项分析报告》、《建筑能耗专项分析报告》、《建筑构件隔声、室内背景噪声分析报告》、《建筑外围护隔热、防结露计算书》等认证申报要求的材料）； 4、安排专业人员准备项目绿色建筑设计评价标识汇报材料，参加专家评审会。 | 《绿色建筑设计评价标识自评估报告》、《绿色建筑设计评价标识申报书》、《绿色建筑设计评价标识专项分析材料》、《项目绿色建筑评价标识汇报材料》 | 施工图审查后向标识受理单位提出申请，并在标识受理单位指定的时间内完成申报资料提交。 |

- 中国绿色建筑评价标识（即运营标识）绿色建筑咨询及申报服务方案：

| 序号 | 工作阶段 | 工作内容 | 工作成果 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段 | 1、对项目施工单位的施工组织方案进行审核，并提供指导建议； 2、对业主单位、施工单位、监理公司等主要技术人员进行绿色建筑施工、管理方面的技术培训； 3、施工过程中，分阶段对绿色建筑技术实施过程进行监控，施工过程中的申报证明材料整理、现场取证。 | 绿色建筑施工要求、 绿色建筑施工培训、 绿色建筑施工阶段取证材料 | 配合项目进度进行。 |
| 2 | 运营阶段 | 1、提出绿色建筑运行维护要求； 2、指导物业管理公司建立节能、节水、建筑设备系统、耗材、垃圾等管理制度； 3、对物业管理人员进行项目绿色建筑技术和绿色建筑物业管理培训； 4、审核整理运营阶段绿色建筑专项检测报告及数据。 【备注：具体绿色建筑专项检测工作由第三方检测单位完成，需甲方另外委托乙方或其他单位。】 5、运营管理取证，包括一年内运行管理记录取证、相关申报材料整理。 | 绿色建筑运营要求、 绿色建筑运营培训、 绿色建筑运营阶段取证材料 | 配合项目进度进行； 竣工验收后持续运营 年。 |
| 3 | 绿色建筑评价标识申报 | 1、填写各种申报表格，协助业主向管理机构提出申请； 2、项目“绿色建筑评价标识”自评估； 3、整理和归纳证明材料，充实关键技术专项报告； 4、安排专业人员参加专家评审会。 | 绿色建筑标识申报书 绿色建筑标识自评估报告 | 竣工验收并运营 年后，向标识授理单位提出申请，并在标识授理单位指定的时间内完成申报资料提交。 |

- 美国LEED认证咨询及申报服务方案：

| 工作阶段 | 主要工作 | 工作成果 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估与注册阶段 | 1、对方案设计图纸进行预评估； 2、拟定绿色建筑目标，研究确定可行的绿色建筑技术体系，形成绿色建筑设计指导书； 协助甲方完成美国LEED注册。 | 美国LEED评估绿色建筑设计指导书、完成美国LEED认证注册 | 收集资料后 个工作日（完成时间配合项目设计进度可协调） |
| 初步设计阶段 | 1、根据项目的绿色建筑目标，结合初步设计图纸进行专项分析； 2、依据美国绿色建筑LEED导则标准评估初步设计达标情况，并提出修改意见。 | 初步设计阶段技术审查意见和指导建议 | 配合项目进度进行 |
| 预认证（若有） | 根据初步设计资料，进行整理申报预认证； | 预认证证书 | 收到最终版初步设计的 个月内 |
| 施工图设计阶段 | 1、施工图设计文件美国LEED绿色建筑达标情况审查； 2、依据美国LEED导则评估施工图设计达标阶段，并提出修改意见。 | 施工图绿色建筑审查意见和指导建议 | 配合项目进度进行 |
| 设计阶段认证资料提交 | 1、整理项目LEED认证设计阶段汇总材料（计算、翻译等）； 2、项目LEED认证设计阶段得分审核和递交； 3、与美国LEED认证委员会沟通审核建议。 | 美国LEED认证设计阶段汇总材料、美国LEED认证设计阶段审核意见 | 配合项目进度进行 |
| 施工阶段 | 1、编制施工相关控制文件，包括材料招标、绿色施工注意事项、提供调试要求等； 2、施工要求包括水土流失控制、施工管理废弃物管理、室内施工空气品质管理计划等。 | 美国LEED认证绿色施工要求、美国LEED认证绿色建筑调试要求 | 配合项目进度进行 |
|  | 指导甲方对施工过程进行取证留存。 | 美国LEED认证施工取证材料 |  |
|  | LEED认证施工阶段取证材料整理（照片、计算、翻译等）。 | 美国LEED认证施工阶段汇总报告 |  |
|  | 进行第三方高级调试工作相关审核工作。【备注：具体调试工作由第三方调试顾问单位完成，需甲方另外委托乙方或其他单位。】 | / |  |
| 项目LEED认证申报 | 1、项目LEED认证材料汇总； 2、LEED认证得分的审核和递交； 3、协助甲方进行申报事宜； 4、解答美国LEED认证委员会疑问。 | 美国LEED认证审核意见、美国LEED认证证书 | 配合项目进度进行 |

上述乙方应提交咨询服务成果的形式及数量如下：

- 纸质版：一式     份（乙方加盖公章）。

- 电子版：一式一份（PDF格式，光盘形式提交）。

  - 甲方应向乙方提交的有关资料清单

| 序号 | 设计文件名称 | 文件形式 |  | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸质 | 电子 |  |  |  |
| 1 | 项目审批文件（包括①土地使用证；②立项批复文件；③规划许可证；④施工许可证等）、策划文件 | √ |  | 1 | 在本项目绿色建筑设计评价标识申报前 | 复印件 |
| 2 | 项目参与单位的简介、资质证书和案例（建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、物业管理单位等） | √ |  | 1 |  | 复印件 |
| 3 | 项目环评报告 | √ |  | 1 | 第一阶段成果提交前 | 复印件 |
| 4 | 项目土壤氡浓度检测报告 | √ |  | 1 |  |  |
| 5 | 总平面设计或规划图纸和说明书（含项目效果图、用地红线和地形图） |  | √ | 1 | 随项目设计进度，设计完成后及时提交乙方 |  |
| 6 | 各专业（建筑全套方案图、规划图；建筑、结构、给排水、电气、空调、室内外装修、基坑支护、智能、幕墙、钢结构、室外照明、景观设计、消防、人防、燃气、环保、室内装修设计等各专业CAD或PDF格式的施工图，以及结构专业、给排水专业、空调专业、电气专业的计算书）； |  | √ | 1 |  |  |
| 7 | 建筑节能设计说明（含计算模型和计算书），计算书主要包括：建筑专业日照模拟计算；结构专业含钢量计算，结构形式的方案比较；空调专业空调负荷计算、水泵风机选型计算，空调方案的比较；给排水专业水量平衡计算；电气专业室内照度、统一眩光值的计算书； |  | √ | 1 |  |  |
| 8 | 提供项目施工单位的施工文件，施工组织设计；监理单位的监理日志和监理资料、监理见证、旁站记录，包括照片和录像；质检单位的质检记录；项目施工主要材料和设备的采购记录及必要的证明材料；（施工单位或甲方提供扫描件或纸质版）； |  | √ | 1 | 配合施工过程 |  |
| 9 | 项目实施全过程的证明材料：场地的原始照片；项目实施过程各个阶段的现场施工照片（乙方提供认证施工取证要求，甲方协调监理和施工单位配合提供现场施工照片及资料），验收调试记录等； | √ | √ | 1 |  | 复印件 |
| 10 | 本项目运行阶段的管理资料 | √ | √ | 1 | 配合运行过程 | 复印件 |
| 11 | 常规工程建设检测报告：《室内空气污染物浓度检测报告》、《建筑材料有害物含量检测报告》、《照明质量检测报告》、《幕墙和门窗气密性检测报告》； | √ | √ | 1 | 现场具备条件后90个工作日 | 复印件 |
| 12 | 其他相关资料：按照美国LEED标准及国家绿色建筑星级设计评价标识及评价标识认证要求，提供技术资料、设计文件及书面证明文件等 |  | √ | 1 | 配合项目进度 |  |

**项目软装工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《中华人民共和国建筑法》

      - 《建设工程质量管理条例》

      - 《建设工程勘察设计管理条例》

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

注：上述设计限价为方案前期预估设计限价，实际与后期项目落地限价指令为准。注意成本分配，重点空间可重点设计，非重点空间可节约成本。

      - 营销策划定位要求

      - 甲方提供的室内设计及项目方案资料。

  - 设计服务内容及要求

    - 工作内容及目标：工作内容包含现场踏勘、参考项目考察、概念设计方案及汇报、深化方案设计呈现、配合甲方对于墙纸、面料、定制木材及漆色、金属等主要材料的选型确认工作；软装平面功能布局深化、家具灯具深化等尺度把控、施工现场技术预埋交底及调整配合、软装现场布置配合服务。具体如下

  - 软装深化设计

营销展示中心、临时样板间软装方案深化设计，包含但不限于所有活动家具、装饰品、装饰灯具、布艺、挂画、植物等内容，以照片形式整理成方案集，要求标明尺寸、供应商、配色、摆放位置等细节资料及清单，便于查询。

  - 软装采购工程

营销展示中心（包含办公区）、临时样板间范围内的所有活动家具、装饰品、装饰灯具、布艺、挂画、植物等的布置品采购、定制、运输、装卸、安装、摆放、成品保护、整理现场、税费及售后服务等工作。

    - 软装深化设计要求：

      - 软装深化设计着重结合样板间硬装设计风格（现代）及软装概念方案，注意墙面及色调、材质，把握空间尺度。

      - 引导和激发客户兴趣点，通过整体布置模拟未来住宅概念场景的特点与优点，提升住宅产品的品质感受。

      - 软装饰深化设计符合软装方案需求，同时兼具一定的超前意识并注重功能细节、人体工程学，家具选材材料高档，以匹配项目档次。

      - 材料采购须考虑可行性及采购的方便性、耐用性，须特别注意生产货期。

      - 灯具设计需考虑照度及色温的展示效果。

      - 软装清单的编制严格参照软装深化设计内容进行编制，清单明确，调理清晰，出具家具、窗帘、灯具、地毯、饰品、墙饰等清单。

      - 所有软装的色板、面料等材料需明确提供小样。

    - 风格建议：装修风格应结合项目产品的定位，以改善轻奢为主的产品，以项目硬装的设计风格为参考，室内软装应考虑呈现匹配项目定位、产品风格，给客户带来舒适、和谐的感受氛围营造，梳理挖掘建筑规划以及景观室内整体的设计亮点，展示项目周边配套的未来美好生活方式。

    - 设计理念：结合项目环境及室内设计效果匹配考虑，融入创新的设计元素，以现代简约中式美学为基础氛围，辅助人文气息又兼具价值感与设计感的风格为主，从面料、设计细节等体现项目品质感。

    - 项目定位

  - 设计成果要求

    - 软装深化设计成果

提出对建筑和室内设计中可能存在的对未来软装整体空间效果产生不利影响的意见及对装修的相关调整建议。

1)	家具选型设计图及摆放位置清单或参考图片（包括详细的尺寸及材质表达）

2)	定制家具详图（包括详细的尺寸及材质表达）

3)	饰品选型清单建议或参考图片（包括装饰画、装饰灯具、陈设品、装饰地毯、床上用品、窗帘、绿化、五金配饰等）

4)	特殊装饰详图及说明

5)	灯具选型设计图（含各规格参数）及摆放位置平面图（符合施工图需要）

6)	装饰材料、家具、饰品清单

7)	所有采购生产深化图纸

8)	组织必要的营销培训及使用介绍

    - 设计成果的提交形式

1)	各阶段的设计成果提供的图纸均须按合适的比例、图幅以满足实际需要，并在提供图纸的同时提供完整可供使用的电子文件（施工图应提供CAD及PDF版本，要求图纸查找路径清晰有条理）；

2)	所有图纸装订成图册；

    - 设计管理

1)	乙方需对所有本设计内容有关分项设计进行技术协调与统筹管理，并负责完成由深化设计方案、备货、运输到摆场等全部阶段（特别说明除外）。

2)	配合销售和施工需要，及时做好现场施工跟进工作：设计单位应配合我司销售需要提供相关图纸及资料，同时，软装单位应紧密的配合现场施工进度，起到全程把控效果的作用。

3)	乙方应对甲方在设计及施工过程中提出的与室内设计相关的困惑及问题在48个小时内进行回复。

  - 软装供货要求

    - 软装工程进场时间以项目安排为准 ，布场时间为4日历天。（实际软装进场日期以甲方设计的开工通知单为准,具体工期及施工进度安排以甲方要求为准）

  - 设计风险控制与其他相关要求

    - 需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。

    - 整个项目存在的不确定因素都应明确列出：如修详规暂未获得政府批复，所有面积均为暂定，设计过程中，相关指标可能会有所调整。

    - 其他要求按后续软装采购合同执行。

- 交通评估【服务任务书】

项目修建性详细规划交通影响评估服务任务书

  - 服务工作内容及成果要求

    - 第一阶段：项目修建性详细规划交通影响评估

      - 项目概况：

包括项目背景、项目方案、研究范围和年限、研究目标、研究内容、研究依据等。

      - 现状与规划分析：

通过现状调查与资料收集，分析研究范围内的土地利用、道路交通现状和交通组织运作以及周边公共交通现状，回顾周边地区土地利用及道路交通规划和交通组织运作，了解地区规划背景，作为本次研究的基础。

      - 修详规方案简介：

介绍并分析地块修详规具体方案，总结地块修详规方案导致的交通供给变化情况。

      - 交通需求预测：

依托我院长期维护更新的广州交通模型，结合修详规方案，细化研究范围内的交通小区，利用四阶段法预测分析地区背景及地块本身的交通需求。

      - 交通影响评估：

结合交通需求预测，重点评估地块修详规方案对周边地区主要道路路段和交叉口服务水平的影响，从交通供需的角度判断对于用地及路网是否匹配。评估既有设施供给条件下，调整后周边是否可承受项目的开发规模，若难以承受需提出增加设施供给或优化调整修详规方案的建议。

      - 结论与建议：

对修详规方案简介、交通需求预测、交通影响评估等提出评估结论并提出必要性措施和建议性措施。

      - 成果提交内容和方式：

- 提交本项目成果《白云区广海路地块一（石井水泥厂西地块）项目修建性详细规划交通影响评估》文本报告，印刷版一式三份，同时提交相对应电子文件一份。

- 文本报告以中文表达。

    - 第二阶段：与交警部门协调沟通地块出入口设置

※此部分工作主要配合地块修详规方案报建，与交警协调沟通地块出入口设置，并结合实际需求出具交通影响评估报告。

  - 服务进度安排

根据交通影响评估的研究目标、研究内容等要求，计划交通影响评估工作时间为45个工作日，具体可结合项目实际进度安排调整。

| 序号 | 工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段：初步成果阶段 | 15个工作日 | 完成现状调查、基础资料收集分析等项目前期准备工作，形成初步成果，提交业主审查。 |
| 2 | 第二阶段：中期成果阶段 | 15个工作日 | 根据业主审查意见，修改完善，形成中期成果。 |
| 3 | 第三阶段：最终成果阶段 | 15个工作日 | 根据业主审查及相关部门意见，完善形成最终成果。 |
| 合计 |  | 45个工作日 |  |

- 消防咨询【服务任务书】

项目消防咨询服务任务书

  - 设计依据

    - 法律法规及规范、标准

      - 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））

      - 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

      - 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

      - 《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）

      - 《地铁设计防火标准》（GB51298-2018）

      - 其他相关法律法规

      - 项目所在地有关规划设计的规范、标准

    - 政府要求

      - 规划部门审批意见书

      - 建设部门审批意见书

      - 其它部门审批意见书

    - 甲方要求

      - 限额设计要求

      - 标准化文件

  - 设计要求

    - 全过程常规消防问题

      - 整个项目设计过程中，所有常规消防问题的技术咨询和安全服务，包括但不限于电话、书面回复以及必要的分析

      - 整个项目设计过程中，针对各阶段图纸常规消防问题进行校核并提出修改意见。

    - 出入段线两侧及上部新增盖板的可行性分析

      - 针对盖下消防车道所需排烟口的初步开口原则（面积、尺寸、间隔及与盖上建筑的间距等。

      - 与图审与住建对方案的可行性进行汇报沟通。

      - 编制分析报告，开展计算模拟分析，论证盖下消防车道、消防通路自然排烟的安全性。

      - 全程配合设计单位落实审核设计图纸。

      - 参加专题评审会。

      - 协助完成施工图审查合格

    - 上盖物业开发消防车道、登高操作场地设计

      - 上盖物业开发消防车道设计要求（荷载、顶部或侧面开口率等）。

      - 与图审和住建对方案的可行性进行汇报沟通。

      - 编制分析报告，论证消防车道自然排烟的安全性、登高操作场地的合理性。

      - 全程配合设计单位落实审核设计图纸。

      - 参加专题评审会。

      - 协助完成施工图审查合格。

    - 汽车库、配套商业服务网点建筑定性分析研究

      - 提出盖下汽车库按开敞汽车库设计的原则要求。

      - 配套商业服务网点的防火设计原则。

      - 与图审和住建对方案的可行性进行汇报沟通。

      - 编制分析报告，开展计算模拟分析，论证汽车库作为开敞车库、商业服务网点布置的可行性。

      - 全程配合设计单位落实审核设计图纸。

      - 参加专题评审会。

      - 协助完成施工图审查合格。

  - 成果文件

提交成果形式及数量

- 纸质版：一式捌份（乙方审核并盖章）。

- 电子版：一式壹份（PDF/WORD/PPT格式，光盘形式提交）。

  - 设计进度安排

| 设计进度 | 乙方阶段成果提交时间 | 甲方审核确认时间总需时间 |
| --- | --- | --- |
| 常规消防问题的咨询回复 | 当日或隔日 | - |
| 各阶段设计图纸校核并提出修改意见 | 收到提资后7日内 | 7日内 |
| 确定特殊消防设计问题 | 方案或初步设计阶段 | - |
| 特殊消防设计报告初稿 | 初步设计稳定后15日内 | 7日内 |
| 特殊消防设计报告终稿 | 初版施工图后20日内 | 7日内 |
| 参加特殊消防设计评审会、取得特殊消防设计 专家组意见书 | 根据会期确定 | - |
| 备注 | - |  |

  - 设计风险与控制

    - 需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。

    - 整个项目存在的不确定因素都应明确列出：如修详规暂未获得政府批复，所有面积均为暂定，设计过程中，相关指标可能会有所调整。

- 勘察设计【服务任务书】

项目勘察设计服务任务书

  - 勘察依据

    - 国家及项目所在地省、市现行法律法规和相关行业规范最新版本，包括但不限于：

- 国家标准

（1）国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）；

（2）国家标准《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；

（3）国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

（4）国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

（5）国家标准《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

（6）国家标准《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；

（7）国家标准《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GBT 51238-2018）；

（8）国家标准《工程建设勘察企业质量管理标准》（GB/T 50379-2018）；

（9）国家标准《岩土工程基本术语标准》（GB/T 50279-2014）；

（10）国家标准《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

（11）国家标准《土的工程分类标准》（GB/T 50145-2007）；

（12）国家标准《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）；

（13）国家标准《工程岩体分级标准》（GB 50218-2014）；

（14）国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（15）国家标准《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

（16）国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）；

（17）国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

（18）国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

（19）国家标准《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

（20）国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010，2015年版）；

（21）国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）；

（22）国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）；

- 行业标准

（1）行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

（2）行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

（3）行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

（4）行业标准《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ 83-2011）；

（5）行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；

（6）行业标准《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

（7）行业标准《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99:98）；

（8）行业标准《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）；

（9）行业标准《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）；

（10）行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）。

- 地方标准

（1）广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）；

（2）广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

（3）广东省标准《建筑地基处理技术规范》（DBJ 15-38-2019）；

（4）广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

（5）广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T 15-136-2018）；

（6）广东省标准《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T15-125-2017）；

（7）《房地产事业总部场站综合体岩土工程勘察技术指引》（V1.0版）。

    - 甲方提供给乙方的委托书以及相关文件。

    - 甲方提供的管线图、地形图等基础资料。

  - 勘察要求

    - 按现行岩土工程勘察规范、标准进行现场勘察，并提供合格的岩土工程勘察报告。

    - 查明并评价工程地质情况，为地基基础（含基坑支护）设计与施工、地基处理与加固、不良地质现象的防治工程等提供工程地质资料。

    - 查明场地范围内的地形地貌特征,地貌成因类型及地貌单元的划分。

    - 查明岩土层的类型、深度、分布以及物理力学性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性，提供满足设计、施工所需的岩土参数和地基承载力指标;并提供地基变形计算参数、预测建筑物的变形特征。

    - 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

    - 查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象（如溶洞、古河道或人工洞穴等）及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料，提出整治方案的建议；

    - 评价确定场地土类别、对进行场地与地基的地震效应评价，并对饱和土、粘土、沙土及粉土进行液化判断，查明有无可液化的地层,指出他们对场地或地基的危害程度，提出治理方案建议；

    - 查明地下水的埋藏条件、地层的渗透性、地下水位变化幅度及其规律、地表径流条件，以及地下水对建筑物的侵蚀性等。

    - 提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议。

    - 有针对性的提出适宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项。

    - 提供设计施工所需要的基坑开挖与人工降低地下水位的有关资料.分析判定地基土及地下水在施工及使用中可能产生的变化影响,并提出防治建议等。道路结构基础应因地制宜，在合理范围内尽可能控制成本，结构选型应该进行多方案比选。

    - 勘察成果包含但不限于拟建场地工程地质条件、水文地质条件、建筑抗震设计条件、地基基础方案分析评价及相关建议、地下室开挖和支护方案评价与相关建议、降水对周围环境的影响、桩基工程设计与施工建议、土壤氡检测等。勘察过程中，勘察单位应派驻经验丰富的岩土专业技术人员对钻出的土样岩样判别进行严格把关，且应对土样岩样进行拍照留底。

  - 服务内容

勘察工作涵盖初步勘察、详细勘察、施工配合、验收等工程全阶段，所有勘察阶段工作包含了必须的管线摸查、前期手续办理、安全文明施工等与勘察相关的辅助工作。

  - 勘察成果文件

    - 勘察成果要求

| 1 | R初勘报告 | 提交A3规格勘察文件_8_套和勘察成果电子文档一套。 | 经甲方审查出具书面意见15 天内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 详勘报告 | 提交A3规格设计文件_8_套和勘察成果电子文档一套。 | 施工图审查合格经甲方审查出具书面意见15天内 |

    - 勘察成果清单

| 序号 | 工作的内容 | 提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初步勘察 | 初勘报告（正文、附表、钻孔平面图、剖面图、钻孔柱状图等）； 岩芯照片 |
| 2 | 详细勘察 | 详勘报告（正文、附表、钻孔平面图、剖面图、钻孔柱状图等）； 岩芯照片。 |
| 3 | 施工阶段勘察配合 | 工程各阶段的验收资料、地质情况分析等 |

备注：乙方正式提交的各阶段书面勘察成果文件，均须在文件扉页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校审核人签字、审定人签字；对于勘察文件必须以勘察单位有效图章为准，明确项目、专业、报告名称、报告编号、版次、编制人及出版日期，并须确保上述图纸信息真实、有效。勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员应按规定在勘察报告上加盖相应的图章和签字。

  - 勘察进度安排

    - 甲方向乙方提供齐全图纸资料，并书面通知乙方后，乙方可开展工作。

    - 乙方应按以下勘察进度安排的要求进行相关工作并完成提交

| 序号 | 工作内容 | 时间计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计提资（初、详勘技术要求） | 具备初、详勘条件后5天内 |  |
| 2 | 初、详勘勘察纲要编制 | 收到初、详技术要求后7天内 |  |
| 3 | 初、详勘技术要求及初、详勘纲要业主审查 | 具备审查条件后1天内 |  |
| 4 | 实施勘察 | 具备进场勘察条件后初勘15天、详勘30天 |  |
| 5 | 初勘报告完成业主审查 | 具备审查条件后5天内 |  |
| 6 | 详勘报告完成施工图审查及业主审查 | 具备审查条件后10天内 |  |

注：以上进度为参考，甲方有权根据实际情况调整。

  - 勘察风险与控制

    - 需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。

    - 开钻前办理与勘测有关的各项手续，对孔位应进行管线探测，若损坏地下管线承担全部责任。

- 管线探测【服务任务书】

项目管线探测服务任务书

  - 技术标准

(1)《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T 15-134-2018）；

(2)《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

(3)《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

(4)《工程测量标准》（GB50026-2020）；

(5)《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T7-2017）；

(6)《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T73-2019）；

(7)《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

  - 探测原则

（1）地下管线探测的取舍标准按下表执行。

地下管线探测取舍标准

| 管线种类 | 取舍标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 给 水 | 内径≥50mm |  |
| 排 水 （含雨、污水） | 方沟≥300mm×300mm 内径≥300mm |  |
| 电 力（含路灯） | 电压≥380V |  |
| 通 信 | 全 测 |  |
| 燃 气 | 全 测 |  |
| 工 业 | 全 测 |  |

（2）在明显管线点上应采用经检验的钢卷尺实地量测地下管线的埋深，单位用厘米。地下管线的埋深可分为内底埋深、外顶埋深。地下管线实地调查项目按下表确定。

地下管线实地调查项目

| 管线类别 | 埋设方式 | 埋深 |  | 断面 |  | 载体特征 |  |  | 管道材质 | 根数 | 附属设施 | 权属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外顶 | 内底 | 管径 | 宽X高 | 电压 | 压力 | 流向 |  |  |  |  |  |
| 电力 | 直埋 | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | 回数 |
|  | 管块 | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
|  | 沟道 | - | △ | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
|  | 隧道 | - | △ | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
| 通信 | 直埋 | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
|  | 管块 | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
|  | 沟道 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
| 给水 |  | △ |  | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
| 排水 | 管道 | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ |  |
|  | 沟道 | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - | △ | △ |  |
|  | 压力管 | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
| 燃气 |  | △ | - | △ | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ |  |
| 热力 |  | △ | - | △ | - | - |  | - | △ | △ | △ | △ |  |
| 工业 | 自流 | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ |  |
|  | 压力 | △ | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ |  |
| 其他 | 综合管廊（沟） | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | △ |  |
|  | 不明管线 | △ | - | △ |  | - | - | - | △ | - | - | - |  |

注：1、表中“△”为应调查项目，不明管线管径、材质，各类管线权属单位为宜查项目。

在窨井（包括检查井、闸门井、阀门井，仪表井、人孔和手孔等）上设置明显管线点时，管线点的位置应设在井盖的中心。当地下管线中心线的地面投影偏离管线点，其偏距大于 0.4m 时，应以管线在地面的投影位置设置管线点，窨井作为专业管线附属物处理。

管线点标志一般应设置在特征点和附属物点上，在无特征点或附属物点的直线段上也应设置管线点，其设置间距应不大于70m。

  - 服务内容

（1）为项目设计提供资料，满足相关设计要求，避免因管线不清，在施工时修改设计，造成人、财、物浪费，延误工期；

（2）为管线改迁费用预算提供准确依据，使费用有据可依、准确可靠；

（3）为施工招标提供管线资料，为控制工程费用提供依据；

（4）为施工时管线保护提供依据，避免盲目施工带来的管线破坏而引起的经济纠纷、工期延期与社会影响。

（5）承包人允许发包人无偿、永久使用合同执行过程中产生的所有管线成果。

  - 探测成果文件

| 1 | 管线探测技术总结报告 | 提交纸质文件和相关电子文档。 | 具备探测条件_40 天内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 管线点成果表 | 提交纸质文件和相关电子文档。 包括地下管线类型、管线材质、埋设方式、管径或横断面尺寸、管线点类别及其平面坐标、管线标高和埋深、通信及电力的总孔数、附属设施和电缆或光缆根数、管群组成、平面位置、权属单位等内容。 | 具备探测条件_40天内 |
| 3 | 地下综合管线分布图 | 提交纸质文件和相关电子文档。 坐标系统为广州坐标系统，高程系统为广州城建高程基准 | 具备探测条件_40 天内 |

备注：乙方正式提交的各阶段书面成果文件，均须在文件首页以手签或图章形式明确提交时间、编制人签字、校核人签字。

  - 探测进度安排

（1）甲方向乙方提供齐全资料，并书面通知乙方后，乙方可开展工作。

（2）乙方应按以下探测进度安排的要求进行相关工作并完成提交

根据本工程工期要求及任务工作量，全部工期预计为12天。前期准备工作安排现场负责人负责资料收集，预计时间为1天。第一阶段管线探测安排一个物探作业组和一个测量组进场作业，预计施工时间7天。第二阶段为质量检查，安排质检组检查与复核问题，预计时间为4天。

注：以上进度为参考，甲方有权根据实际情况调整。

  - 风险与控制

（1）发包人、施工图设计文件审查机构或建设行政主管部门可以委托第三方对物探成果进行抽查，如果物探成果不符合抽查结果，承包人应将不合格部分的物探收费双倍返还给发包人，并负责修正物探成果。

（2）承包人应按国家技术规范、标准、规程和技术要求及经建设管理单位审定的物探方案进行探测，按本合同规定的时间提交质量合格的物探成果资料，并对其负责。

（3）承包人应自行负责管线探测过程中人员及设备的安全，保证文明施工。否则，因为自身施工所引起的安全事故，工伤责任由承包人负责。

（4）探测过程中，根据工程的现场地形地质条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改物探工作的意见，并需办理正式变更手续，经发包人审核、同意后才能生效。

（5）对物探的质量负完全责任并承担由此所造成的全部损失，但不超过物探部分费用总额。

- 外电设计【设计任务书】

白云区槎头车辆段（一期）地块项目外电工程

设计任务书

编制公司：广州市品润房地产开发有限公司项目公司

编制日期：2025年8月

  - 设计依据

    - 甲方给乙方的委托书或中标函

    - 招标文件、投标文件（如有）

    - 甲方提供的基础资料

    - 乙方采用的主要技术标准：

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；

- 《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）；

- 《城市工程管线综合规划规范》  GB 50289-2016

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》  GB/T 50062-2008；

- 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》  GB/T50063-2017

- 《电力工程直流系统设计技术规程》  DL/T5044-2014

- 《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061-2010）；

- 《城市工程管线综合规划规范》  GB 50289-2016

- 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018）；

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）；

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；

- 《并联电容器装置设计规范》（GB 50227-2017）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

- 《工程勘察设计收费标准》2002年修订本；

- 供用电方案协议。

以上规范如有更新，按新规范执行。

  - 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

  - 合同书

  - 中标函或招标文件（若有）

  - 甲方书面要求及委托书

  - 投标文件（若有）

  - 项目概况及设计内容

    - 设计阶段：

包括设计范围内的方案设计、初步设计、招标图设计、施工图设计、预算编制、电力管沟规划报建及地质勘察、建筑物调查、管线调查、施工配合、竣工图编制及用电报装等相关工作。

    - 设计范围：

负责对附近区域市政供电系统进行调查，确定电源引入点，并按照项目需求和相关规程，对其永久用电系统进行设计和永久用电过渡方案设计（含电源引入路径）。设计范围包含：

- 与供电部门协调，确定永久用电和永久电源过渡方案的电源引入点；

- 永久用电及其过渡方案：从市电变电站引入到地块内的高压开关房的电源路径设计及需要配合变电站出线间隔改造设计；

- 从市电变电站到本地块建筑红线电缆路径范围内必要的建筑物调查、管线调查及地质勘察资料，相应电缆沟等规划报建；

- 从电源点到开关房、高压室、变压器室、低压配电室（公变直至一户一表），包含电气、配套土建、机电设备及达到送电条件的必要设施等的设计；

- 用电报装工作；

完成本项目外电工程的现场勘查、初步设计、招标设计（含招标技术文件）、施工图设计、工程量清单及概预算编制，报审及工程招标配合、施工配合及保修服务等全部勘查设计、服务工作，并按照建设主管部门及建设单位有关要求提供设计资料并配合施工，确保工程符合验证标准。

  - 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方与供电部门签订的《用电咨询服务答复书》。 | 1 | 本设计合同生效后1个工作周内 |  |
| 2 | 用电负荷明细 | 1 |  |  |
| 3 | 建筑总平面图（含配电房位置） | 1 |  | Cad电子版 |
| 4 | 各建筑物单体图，地下室平面图（含配电房位置） | 1 |  | Cad电子版 |
| 5 | 区内高、低压电缆管线图及分期管线图（含配电房平面图） | 1 |  | Cad电子版 |
| 6 | 主要用电设备或回路名称、容量、供电可靠性与控制方式 | 1 |  |  |

  - 乙方提交成果及要求

| 序号 | 资料及文件名称 |  | 提交日期 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计成果文件 |  | 在满足工程进度的前提下，根据主合同有关条款，甲乙双方另行书面约定工期要求，分阶段提交。 | 10 | 电子文档光盘2套 |
| 2 | 招标图设计 （含对应工程预算） |  |  | 10 | 招标图10套、预算4份、电子文档光盘2套 |
| 4 | 施工图设计（通过供电部门的审核）、电力管廊报建 | 施工报建的成果文件 |  | 按主管部门的要求 | 电子文档光盘2套 |
|  |  | 供电部门审核合格的施工图 |  | 10 | 施工图10套，电子文档光盘2份 |
| 5 | 施工图预算 |  |  | 4 | 电子文档1份 |
| 6 | 竣工图 |  |  | 10 | 电子文档光盘2份 |
| 7 | 其他设计文件 |  |  | 按业主或发包人要求提交 |  |