设计任务书

- 一、项目概况

（1）项目名称：广州市黄埔区岭头片区全域土地综合整治暨“美丽广州”示范项目-岭头知青房及周边环境改造提升项目

（2）项目位置：项目位于广州市黄埔区长岭街道岭头山。

（3）建设规模及内容：广州市黄埔区岭头片区全域土地综合整治暨“美丽广州”示范项目—岭头知青房及周边环境改造提升项目，本项目总投资由工程费用、建设工程其他费用和基本预备费三项费用组成，其中工程费用包含建筑改造工程、景观改造工程、道路及停车场工程、配套工程等内容。项目改造面积约22288㎡。其中景观区域改造面积约13832.34㎡，建筑物改造面积约985.88㎡，道路停车场工程约7469.78㎡。

- 二、设计内容

（1）项目整体（含建筑、用地范围内的室外管线等）设计方案及深化、施工图设计（含设计变更），包括建筑、结构、给排水、强电、消防、暖通、燃气、弱电、智能化、污水处理、室内装修、幕墙、节能、消防的专项、基础配套设施、室外管线、室内外设施、室外道路广场、景观园建、设备选型等；配合其它设施（相关机电专业预留条件配合）。

（2）施工阶段的现场服务：根据工程建设进展情况和甲方的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。

（3）相关配合服务：主要包括报审报建配合服务（提供所需图纸及说明等，包括项目的规划报建（含技术审查））、预算评审、消防审查、施工图审查等）、招标配合服务、项目设备造型配合服务、工程结（决）算配合服务、保修阶段的服务等，服务期至上述工作完成为止。

（4）各阶段设计文件深度要求必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》等相关要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。各单体在方案、竣工阶段要有单体的经济指标表。

- 三、设计要求

#### （1）规划设计要求

建筑改造原则：采用"新旧共生"策略：保留原有建筑肌理，局部植入现代材料元素，形成时空对话。功能转化需体现"生产-生活"二元特征。提取如"集体劳动""田园诗篇""青春印记"等文化意象保留建筑原有空间序列，通过场景再现（如农具墙、工分榜等）构建沉浸式体验。

生态设计要点：建立"三线控制"：原生植被保护线、文化体验线、设施服务线，采用低干预设计，保留场地内80%以上自然径流系统。

#### （2）建筑设计要求

1）以总体规划为设计依据，贯彻落实整体规划的要求。

2）保留建筑原有平面布局，外立面采用"修旧如旧"形象原则。

3） 以人为本，精心设计，尽力创造和谐的环境及建筑空间。

4）功能布局合理，分区明确。

5）总平面空间及建筑物形象应既具有鲜明的标识性，又具有自身的个性和整体形象。

6）充分考虑本地区的气候特征和地块自然形态，体现生态环保意识和节能观念。

7）建筑风格：设计要体现时代性和实用性，要达到建筑节能、装饰环保，又要与周边现有的建筑物相协调。

#### （3）结构设计要求

结构设计应按国家有关的标准、规范、规定进行设计。结构设计应根据建筑物的规模、用途及性能要求，采用适宜的结构方案，充分体现安全、适用、经济、原则，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量。设计范围包含结构加固设计（如需）

#### （4）电气设计要求

1 ）设计范围：电气照明、建筑物防雷、接地与安全、火灾自动报警与消防控制系统。

- 电气设计应包括本项目内部供配电系统及所有末端配电设计。电气设计应遵循现行的国家规范、规程、广州市地方标准，并符合供电管理部门要求；电气设计应做到安全可靠、技术先进。电气材料及设备的选择应采用安全可靠、高效节能、环保、使用寿命长的产品。

#### （5）给排水设计要求

- 设计范围包括：室外给水，室外排水，室内给水，室内排水，雨水排水。

- 给水排水设计应包括外部水源引入、室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、空调、冲洗道路和绿化、水景、及消防用水的要求。依照市政和环保部门的统一规划，室内排水采用雨、废、污分流制，生活污水经化粪池后排入市政污水系统，排放应符合市政排污要求；生活废水直接排入市政污水系统；雨水排入市政雨水系统。建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现低碳、绿色、环保、节能的理念。

#### （6）通风空调系统设计要求

- 设计范围包括但不限于：设备用房、公共卫生间等房间的平时通风系统。功能空间的空调系统。

#### （7）弱电系统设计要求

- 设计范围包含综合布线系统、信息网络系统、电话系统、音响广播系统、信息导引(标识)及发布系统、公共安全系统等。

- 四、图纸设计成果要求

施工图图纸深度除应达到国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求深度外，还应满足如下要求：

- （1）一般要求

- 1）建筑方案设计的设计文件包括：

- a.各专业设计说明书 ；

- b.总平面图及各建筑平面里面剖面设计图；

- c.设计分析图；根据项目特点和招标人的要求，提供功能分析图、交通分析图、景观分析图、日照分析图、内部流线分析图；

- d.工程造价估算；

- e.建筑效果图。

- 2）文件编排顺序

- a.封面，标明项目名称、项目单位、编制日期等；

- b.设计文件目录；

- c.效果图；

- d.设计说明；

- e.设计图纸；

- f.技术分析图；

- g.工程造价估算。

- （2）设计说明

- 1）设计依据和设计要求

- a.列出主要依据性文件，招标人提供的设计依据文件的名称文号；

- b.设计所采用的主要法规和标准。若采用国外法规标准应注明；

- c.气象、地形地貌、水文地质、抗震设防标准、设计基础资料等；

- d.简述招标人和政府有关部门对本项目的设计要求：如：总平面布置，建筑高度控制，造型及材料要求，需保护的设施、土地、植被、树木等；

- 5.设计内容和范围；

- 6.总建筑面积、总投资。

- 2）建筑设计说明

- a.建筑构思说明；

- b.建筑总平面设计说明；

- c.建筑方案设计说明；

- 1.建筑平面布局交通组织和功能分析；

- 2.建筑的空间构成及立面设计；

- 3.竖向设计说明。

- e.主要技术指标和建筑物功能规划  。

- （3）图纸文件

| 分类 | 序号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体分析 | 1 | 功能分区图 |  |
|  | 2 | 交通分析图 | 包括停车路线分析 |
|  | 3 | 景观分析图 |  |
|  | 4 | 视线分析图 |  |
|  | 5 | 日照分析图 |  |
| 建筑单体 | 6 | 总平面图 |  |
|  | 7 | 各层平面图 |  |
|  | 8 | 主要立面图 | 不少于2个 |
|  | 9 | 主要剖面图 | 不少于2个 |
| 设计说明 | 10 | 总平面设计说明 |  |
|  | 11 | 建筑设计说明 |  |
|  | 12 | 结构设计说明 |  |
|  | 13 | 建筑电气设计说明 |  |
|  | 14 | 给水排水设计说明 |  |
|  | 15 | 采暖通风与空气调节设计说明 |  |
|  | 16 | 经济技术指标 |  |
|  | 17 | 各专业单体建筑经济技术指标表 |  |
|  | 18 | 专项工程经济技术指标表 |  |
|  | 19 | 投资估算 |  |
|  | 20 | 环保和节能设计概述 |  |
| 其它 | 21 | 效果图 | 包括鸟瞰图、低点透视及其他不同角度透视。 |
|  | 22 | 电脑模型或手绘渲染草图（若干） | 对建筑外立面和建筑体量进行表达的过程文件 |
|  | 23 | 方案设计文本4套 |  |
|  | 24 | 所有成果的电子文件光盘2套 | 包括AutoCAD文件、图像文件、文本文件等 |

- 方案设计阶段的成果内容应包括但不限于以下内容：

- 图纸内容深度须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）关于方案设计深度要求。

- 2）施工图设计阶段

- 施工图设计阶段的成果内容应包括但不限于以下内容：

| 分类 | 序号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计说明 | 1 | 总平面设计说明 |  |
|  | 2 | 建筑设计说明 |  |
|  | 3 | 结构设计说明 |  |
|  | 4 | 建筑电气设计说明 |  |
|  | 5 | 给水排水设计说明 |  |
|  | 6 | 采暖通风与空气调节设计说明 | 含设计说明和施工说明 |
| 各专业图纸 | 7 | 总平面图 | 含现状地形图、总平面规划图、竖向布置图、场地土石方计算图、管道综合图、交通规划图及道路施工图、停车场施工图、场地边坡、挡土墙施工图、详图 |
|  | 8 | 建筑专业图纸 | 含各层平面图、立面图、剖面图、详图、建筑节能计算书、防火分区图、节点大样图、门窗大样图、门窗表。其中立面图不少于4个，剖面图不少于2个 |
|  | 9 | 结构专业图纸 | 含基础平面图及基础详图、各层及屋面结构平面图、各层楼面及屋面板配筋图、钢筋混凝土构件详图、混凝土结构节点构造详图、其他图纸、钢结构设计施工图、建筑幕墙的结构设计文件、计算书。视实际情况，提供钢结构设计施工图及建筑幕墙的结构设计文件 |
|  | 10 | 电气专业图纸 | 含电气总平面图、变配电系统图、变配电站内电气设备平断面布置图、配电照明系统图及照明灯具设计图、电缆桥架布置图、火灾自动报警系统设计图、建筑设备监控系统及系统集成设计图、防雷接地设计图、主要电气设备表、通讯系统配线图、通讯系统平面布置图、端子箱接线图、计算书 |
|  | 11 | 给排水专业图 | 含建筑室外给水排水总平面图、给排水局部总平面图、各层平面布置图、系统原理图及轴侧图、建筑室内给水排水平面图、主要设备器材表、计算书 |
|  | 12 | 采暖通风与空气调节专业图 | 含主要平面布置图、主剖面布置图、通风空调制冷机房平面图和剖面图大样图、系统流程图、立管或竖风道图、通风、空调剖面图和详图、计算书 |
|  | 13 | 通信系统图 | 含设计说明、主要设备材料表、主要设备布置图、系统单线图 |
|  | 14 | 配套专业 | 项目用地范围内基础配套设施工程设计、室内外管线综合平衡设计、室内外体育设施、室外市政、园林工程设计（含设计变更）等； |
| 其他 | 15 | 鸟瞰图 | 不少于2张 |
|  | 16 | 局部空间透视图 | 不少于4张 |

注：本设计任务书的具体功能需求以政府批复文件和业主最新需求为准。