## 建设项目投标报价汇总表(含单位工程)
建设项目投标报价汇总表
工程名称：仙村镇市场周边人居环境整治工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 仙村镇市场周边人居环境整治工程
1.1 | 外立面改造
1.2 | 电气工程
1.3 | 建筑景观
1.4 | 绿化工程
1.5 | 市政工程
1.6 | 管道工程
1.7 | 线路工程
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【仙村镇市场周边人居环境
单项工程汇总表
工程名称：仙村镇市场周边人居环境整治工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 外立面改造
2 | 电气工程
3 | 建筑景观
4 | 绿化工程
5 | 市政工程
6 | 管道工程
7 | 线路工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【外立面改造】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：外立面改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 外立面改造
1.2 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【外立面改
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外立面改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
外立面改造
1 | 011201001001 | 清洗外立面 | 1.人工清洗门窗和外立面 2.结合设计图纸,满足设计要求 |  | m2 | 1122.15
2 | 010807003001 | 空调位百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:空调位百叶窗 2.框、扇材质:100×100×2mm厚铝合金框 |  | m2 | 338.22
3 | 010807001001 | EPS窗框（按长度） | 1.膨胀螺栓固定100×200EPS构件窗框 2.结合设计图纸,满足设计要求 |  | m | 61.61
4 | 010807001002 | EPS窗框（按长度） | 1.膨胀螺栓固定100×600EPS构件窗框 2.结合设计图纸,满足设计要求 |  | m | 153
5 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝合金装饰线,表面粉末喷涂、阳极氧化 2.线条宽度：100mm |  | m | 676.75
6 | 011210002001 | 铝合金格栅 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50×50×1.5mm厚铝合金格栅,间距150mm 2.颜色:木色,表面阳极氧化 3.结合设计图纸,满足设计要求 |  | m2 | 417.98
7 | 010807001003 | 白色铝合金构件 | 1.基层处理,满挂镀锌电焊网φ1.0×20×20，钢丝网钢钉固定间距不大于400mm 2.20mm厚M20水泥砂浆 3.5mm厚DWS聚合物水泥防水砂浆 4.1.5mm聚合物水泥防水涂料 5.60×60×4mm铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接,角钢用膨胀螺栓固定于墙体上 6.2.5mm厚银白色铝合金造型构件（详设计） |  | m2 | 48.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外立面改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010807001004 | 白色穿孔板 | 1.基层处理,满挂镀锌电焊网φ1.0×20×20，钢丝网钢钉固定间距不大于400mm 2.20mm厚M20水泥砂浆 3.5mm厚DWS聚合物水泥防水砂浆 4.1.5mm聚合物水泥防水涂料 5.60×60×4mm铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接,角钢用膨胀螺栓固定于墙体上 6.2.5mm厚白色穿孔铝板,表面粉末喷涂,阳极氧化 |  | m2 | 117.56
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.基层处理,满挂φ1.0×20×20镀锌钢丝网,钢丝网钢钉固定间距不大于400mm 2.20mm厚M20水泥砂浆找平 3.5mm厚DWS聚合物水泥防水砂浆 4.1.5mm聚合物水泥防水涂料 5.45×95mm外墙砖,建筑胶镶贴,防水砂浆勾缝 |  | m2 | 559.74
10 | 011406001001 | 外墙漆 | 1.基层类型:满挂热镀锌电焊网(φ1.0×20×20),钢丝网钢钉固定间距不大于400mm 2.20mm厚DP M20水泥砂浆找平, 3.5mm厚聚合物水泥防水砂浆 4.1.5mm聚合物水泥防水浆料 5.刮腻子遍数:刮腻子2遍 6.防护材料种类:涂刷底层涂料、主层涂料 7.油漆品种、刷漆遍数:真石漆面层涂料两道（燃烧性能等级A级） |  | m2 | 3603.55
11 | 011405001001 | 管道油漆 | 1.构件名称:水管刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍,调和漆两遍 |  | m | 436.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外立面改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010802001001 | 玻璃地弹门 | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门 2.门框、扇材质:2mm厚铝合金 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 50.23
13 | 011508004001 | 金属字 | 1.新增文字标识 2.规格500×500mm金属面 |  | 个 | 8
外立面改造合计
拆除工程
14 | 011614003001 | 拆除原有窗框 | 1.拆除原有窗框 |  | m | 316.18
15 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:铲除外立面块料至结构层 2.饰面材料种类:陶瓷块料 |  | m2 | 4163.29
16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑废料 2.运距:7.4km |  | m3 | 172.86
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
17 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:30.5m内 |  | m2 | 6242.44
18 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.单独装饰装修工程垂直运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【外立面改造】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外立面改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【外立面改造】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外立面改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 建筑垃圾消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【外立面改造】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外立面改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 美丽河涌
1.2 | 文化广场入口
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
美丽河涌
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:LDAL |  | 台 | 1
2 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:荔枝定制造型灯 2.规格:40W 3.灯杆材质、规格:3.5m 4.基础形式、砂浆配合比:C30混凝土基础、C15垫层 5.钢筋制作、安装 6.其他综合考虑 |  | 套 | 39
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:4×16mm2 |  | m | 20
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4×16mm2 |  | m | 999.2
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 20
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC难燃电线套管 3.规格:DN50mm 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 973.78
7 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:人(手）孔砌筑 2.规格:800×800mm 3.垫层:C15混凝土 4.底板:C20混凝土 5.墙体:M7.5砖砌 6.压顶:C20混凝土 7.盖板:预制/安装C15钢筋混凝土盖板 |  | 个 | 20
8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 325.13
9 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度要求:综合考虑 |  | m3 | 225.87
10 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 |  | m3 | 49.83
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 24.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010501003001 | 混凝土包封 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.11
13 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7.4km |  | m3 | 275.31
美丽河涌合计
文化广场入口
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED线条形灯 2.型号:长1米 3.规格:30W/m |  | 套 | 79.9
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:投光灯 2.规格:40W |  | 套 | 4
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:30W |  | 套 | 8
17 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:荔枝定制造型灯 2.规格:40W 3.灯杆材质、规格:3.5m 4.其他综合考虑 |  | 套 | 32
18 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:荔枝定制造型灯 2.规格:2×40W 3.灯杆材质、规格:3.5m 4.其他综合考虑 |  | 套 | 25
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:3×2.5mm2 |  | m | 200
文化广场入口合计
分部分项合计
措施项目
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价-农贸市场管线迁改
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 暂估价-农贸市场管线迁改
4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 概算幅度差
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
11 | 农贸市场管线迁改
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑景观】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑景观 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 美丽河涌
1.2 | 文化广场
1.3 | 廊架改造
1.4 | 景墙清洗
1.5 | 碧道廊架
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑景观】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
美丽河涌
1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:50mm |  | m2 | 2525.43
2 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量:0.5L/m2 |  | m2 | 2525.43
3 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:土工布 2.搭接方式:详见设计图纸 |  | m2 | 2525.43
4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式红色透水混凝土 2.厚度:50mm |  | m2 | 2525.43
5 | 040205008001 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线 2.形式:实线 |  | m2 | 303.05
6 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.材料品种:丙烯酸涂料 2.厚度:1mm |  | m2 | 7
7 | 011507004001 | 救生圈标识示牌 | 1.成品救生圈 2.素土夯实,夯实系数大于≥0.93 3.100mm厚石屑(掺6%水泥)压实 4.500×200×200mm混凝土基础C20 5.400×150×10mm厚预埋钢板 6.50×50×3mm厚不锈钢方通,深色木纹氟碳烤漆哑面、300×300×3mm厚不锈钢板,灰色氟碳烤漆哑面 7.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 34
8 | 040205018001 | 车挡石 | 1.成品φ20高60cm芝麻灰挡车石 2.150mm长φ8钢铨锚固、20mm厚WSM20预拌砂浆 3.垫层：100mm厚C20素混凝土 |  | 根 | 89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 050305006001 | 条形坐凳 | 1.类型:景观坐凳 2.M5水泥砂浆砌MU7.5砖 3.20mm厚WSM20预拌砂浆抹灰 4.100mm厚C20素砼压顶 5.400×500×20mm厚芝麻灰花岗岩贴面,光面(侧面) 6.500×500×50mm厚芝麻灰花岗岩压顶,光面（压顶面） 7.50×100×340mm木龙骨@500铝合金卡条、5#角钢片固定龙骨,膨胀螺栓固定于砼 8.100×30mm厚平面栗色竹木通长,留缝5,沉头螺丝固定 9.详见图纸LD-02 |  | 座 | 20
10 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:荧光路面涂料 2.类型:碧道标识图案 3.规格尺寸:详见图纸LD/06 |  | 个 | 12
11 | 040205007002 | 荔枝小品 | 1.材料品种:荔枝小品 2.素土夯实,夯实系数大于≥0.93 3.100mm厚石屑(掺6%水泥)压实 4.基础：C25混凝土，C8@200,L=120mm插筋 5.300X通长X10mm厚热镀锌钢板 6.C25无收缩细石混凝土二次浇注 7.4mm厚镀锌钢板制作公仔,图案UV印刷 8.100×6mm厚扁钢,白色氟碳漆,@150 9.6mm厚镀锌钢板制作造型体,荔枝红氟碳漆 10.1.2mm厚热镀锌钢制作字体,荔枝红氟碳漆 11.规格尺寸:详见图纸LD/05 |  | 组 | 6
12 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 18.97
13 | 010103001003 | 回填原土 | 1.原土回填 |  | m3 | 6.23
14 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废弃物 2.运距:7.4km |  | m3 | 138.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
美丽河涌合计
文化广场
15 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.混凝土路面打磨 2.地面清洗 3.污水及清洗杂物的处理 |  | m2 | 1369.69
16 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:丙烯酸防水涂料 2.涂膜厚度:按设计图纸要求 3.遍数:三遍 |  | m2 | 1369.69
17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.清洗现有池壁 2.防水膜品种:丙烯酸防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.0mm、两遍 |  | m2 | 55.4
18 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式高强性C60透水混凝土 2.厚度:50mm |  | m2 | 5
19 | 粤040202017001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:150mm |  | m2 | 5
20 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:150mm |  | m2 | 5
21 | 050305006002 | 条形坐凳 | 1.类型:条形坐凳 2.素土夯实,夯实系数大于≥0.93 3.100mm厚水泥石屑垫层(掺6%水泥) 4.100mm厚C20素混凝土 5.砖MU15水泥砂浆砌DM7.5 6.100mm厚C20素砼压顶 7.30mm厚浅灰色水磨石(表面抛光打磨处理)粒径3-5灰色骨料,1:2砂浆碎石比 8.50×100×340mm木龙骨@500铝合金卡条、5#角钢片固定龙骨,膨胀螺栓固定于砼 9.100×30mm厚平面栗色竹木通长,留缝5,沉头螺丝固定 |  | m | 86.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 01B001 | 荔枝雕塑 | 1.材质:荔枝雕塑 2.规格:1200×1300×1500mm 3.其他:满足设计要求 |  | 座 | 4
23 | 01B002 | 标识字体 | 1.材质:标识字体 2.100mm厚C25混凝土垫层 3.基础：C25砼,2φ6预埋件,L=150mm 4.5×100×100mm钢板 5.50×3mm厚方钢管,白色氟碳漆 6.3mm厚304拉丝不锈钢字体黑体,白色烤漆 7.其他:满足设计要求 |  | 座 | 4
24 | 01B003 | 提示指示牌一 | 1.材质:提示指示牌一 2.素土夯实,密实度>93% 3.100mm厚石屑(掺6%水泥)压实 4.300×300×8mm厚钢板 5.500×500×500mm高C25素混凝土基础 6.规格:80×4mm热镀锌方通立柱、4mm厚热镀锌钢板指示牌 7.油漆:白色氟氟碳漆2底1面 8.其他:满足设计要求 |  | 座 | 6
25 | 01B004 | 提示指示牌二 | 1.材质:提示指示牌二 2.素土夯实,密实度>93% 3.100mm厚石屑(掺6%水泥)压实 4.700×200×8mm厚钢板 5.800×300×500mm高C25素混凝土基础 6.100×50×5mm厚镀锌方通 7.1.5mm厚热镀锌钢板折形 8.油漆:氟碳漆2底1面 9.其他:满足设计要求 |  | 座 | 4
26 | 040205007003 | 标记 | 1.材料品种:荧光路面涂料 2.类型:跑道标识图案 3.规格尺寸:详见图纸YL/07 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:矮花池 2.砌体材质:实心砖墙 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 |  | m3 | 0.72
28 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.清除原有石坐凳 2.拆除物外弃7.4km |  | 座 | 5
29 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:原有细沙 2.挖土深度:400mm |  | m3 | 29.96
30 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 4.7
31 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:细沙 |  | m3 | 29.96
32 | 010103001005 | 回填原土 | 1.原土回填 |  | m3 | 1.74
33 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃置细沙 2.运距:7.4km |  | m3 | 32.6
文化广场合计
廊架改造
34 | 041001004003 | 铣刨路面 | 1.地面清洗 2.污水及清洗杂物的处理 |  | m2 | 94.86
35 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃材料品种、规格:10mm钢化白玻+1.52PVB+10mm钢化白玻 |  | m2 | 94.86
36 | 011405001002 | 金属面油漆(含除锈) | 1.底油防锈漆2遍 2.外涂栗色仿木漆2遍 |  | m2 | 130.68
37 | 011507001001 | 廊架屏风 | 1.廊架屏风 2.立面格栅50×3mm厚热镀锌方钢管涂仿胡桃木色漆间距@110 3.15×1.2mm厚热镀锌方钢管涂仿胡桃木色漆 4.30×2mm厚热镀锌方钢管涂仿胡桃木色漆 5.100×50×2mm厚热镀锌方钢管涂仿胡桃木色漆（图案边框） 6.正反面2mm镀锌钢板,涂仿胡桃木色漆（底板） 7.数码打印图案,氟碳漆 |  | m2 | 51.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.清除原有石坐凳 2.拆除物外弃7.4km |  | m3 | 0.46
39 | 050305006003 | 条形坐凳 | 1.类型:条形坐凳 2.M5水泥砂浆砌MU7.5砖 3.20mm厚WSM20预拌砂浆抹灰 4.100mm厚C20素砼压顶 5.400×500×20mm厚芝麻灰花岗岩贴面,光面(侧面) 6.500×500×50mm厚芝麻灰花岗岩压顶,光面（压顶面） 7.50×100×340mm木龙骨@500铝合金卡条、5#角钢片固定龙骨,膨胀螺栓固定于砼 8.100×30mm厚平面栗色竹木通长,留缝5,沉头螺丝固定 9.详见图纸YL-05.4 |  | 座 | 7
40 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm烧面中国黑花岗岩 |  | m2 | 4.6
廊架改造合计
景墙清洗
41 | 011204003002 | 原有墙面清洗 | 1.原有墙面清洗 2.污水及清洗杂物的处理 |  | m2 | 625.64
景墙清洗合计
碧道廊架
42 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 40.96
43 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 34.65
44 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.装载机装土方 3.运距:7.4km |  | m3 | 1.11
45 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.56
47 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.25
48 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.15
49 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 2.钢筋种类、规格:箍筋、三级钢、φ10以内 |  | t | 0.267
50 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 2.钢筋种类、规格:三级钢、φ25以内 |  | t | 2.711
51 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:方钢管150×150×6×6mm 2.单根柱质量:小于1.5t 3.螺栓种类:满足设计要求 4.探伤要求:满足设计要求 5.钢结构表面除锈（除锈登记Sa2.5),喷无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、环氧树脂封闭漆一遍 6.防火要求:4mm防火涂料 |  | t | 1.085
52 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:方钢管100×150×6mm/方钢管100×100×5mm/方钢管50×50×3mm 2.单根质量:小于1.5t 3.螺栓种类:满足设计要求 4.探伤要求:满足设计要求 5.钢结构表面除锈（除锈登记Sa2.5),喷无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、环氧树脂封闭漆一遍 6.防火要求:7mm防火涂料 |  | t | 2.191
53 | 020601003001 | 小青瓦屋面 | 1.金属仿古小青瓦 |  | m2 | 76
碧道廊架合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
54 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 716.41
55 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 4
56 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 60.4
57 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 90
58 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.矩形梁模板 |  | m2 | 61.48
59 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶模板 |  | m | 49.8
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑景观】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑景观】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑景观 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 建筑垃圾消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑景观】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑景观 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【绿化工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 仙村文化广场
1.2 | 美丽河涌
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
仙村文化广场
乔木工程
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.胸径或干径:18-20cm 2.株高、冠径:600-650cm、300-350cm 3.种类:美丽异木棉 4.假植苗,全冠移植,主干四级以上分枝,树形骨架优美,冠幅饱满 5.养护期:12个月 |  | 株 | 9
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.胸径或干径:16-18cm 2.株高、冠径:500-550cm、300-350cm 3.种类:凤凰木 4.假植苗,全冠移植,冠幅饱满,株型优美 5.养护期:12个月 |  | 株 | 3
乔木工程合计
灌木工程
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:花叶假连翘 2.苗高×冠径:80~100cm×80~100cm 3.球状、株型饱满优美,不光脚 4.养护期:12个月 |  | 株 | 2
4 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:红继木 2.苗高×冠径:100~120cm×100~120cm 3.球状、株型饱满优美,不光脚 4.养护期:12个月 |  | 株 | 2
灌木工程合计
地被工程
5 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:大王龙船花 2.单位面积株数:25株/㎡ 3.苗高×冠幅:30~35cm×25~30cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 50.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:金叶紫萼距花 2.单位面积株数:64株/㎡ 3.苗高×冠幅:15~20cm×15~20cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 18.4
7 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:炮仗竹 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.苗高×冠幅:30~35cm×20~25cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 47.85
8 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:射干 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.苗高×冠幅:25~35cm×15~20cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 88.81
9 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:韭兰 2.单位面积株数:64株/㎡ 3.苗高×冠幅:15~20cm×15~20cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 35.4
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:30x30件装式,含草率≥95%,按地形满铺,不漏土 3.养护期:12个月 |  | m2 | 8.4
11 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿化地铲除杂草 |  | m2 | 242.7
12 | 粤050101017001 | 运输土石方 | 1.种类:现有草坪、杂草 2.挖掘机装杂草 3.运输距离:7.4km |  | m3 | 24.27
13 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:平均约150mm 2.回填土质要求:种植土 3.取土运距:综合考虑 |  | m3 | 36.41
地被工程合计
仙村文化广场合计
美丽河涌
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 050102008006 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:旱伞草 2.单位面积株数:16株/㎡ 3.苗高×冠幅:50~60cm×35~40cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 431.76
15 | 050102008007 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:千屈菜 2.单位面积株数:25株/㎡ 3.苗高×冠幅:35~40cm×30~35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 276.6
16 | 050102008008 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:香蒲 2.单位面积株数:64株/㎡ 3.苗高×冠幅:15~20cm×15~20cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 489.26
17 | 050102008009 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:花叶菖蒲 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.苗高×冠幅:30~35cm×25~30cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 296.78
18 | 050102008010 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:鸢尾 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.苗高×冠幅:30~35cm×20~25cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 490.3
19 | 050102008011 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:大王龙船花 2.单位面积株数:9株/㎡ 3.苗高×冠幅:60~65cm×40~45cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 407.71
20 | 050102008012 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:彩叶扶桑 2.单位面积株数:9株/㎡ 3.苗高×冠幅:60~65cm×40~45cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 399.56
21 | 050102008013 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:黄连翘 2.单位面积株数:9株/㎡ 3.苗高×冠幅:60~65cm×40~45cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 403.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 050102008014 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:翠芦莉 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.苗高×冠幅:30~35cm×20~25cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 472.2
23 | 050102008015 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:狼尾草 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.苗高×冠幅:30~35cm×20~25cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 392.78
24 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.绿化地铲除杂草 |  | m2 | 4095.6
25 | 粤050101017002 | 运输土石方 | 1.种类:现有草坪、杂草 2.运输距离:7.4km |  | m3 | 409.56
26 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:平均约150mm 2.回填土质要求:种植土 3.取土运距:综合考虑 |  | m3 | 614.34
美丽河涌合计
分部分项合计
措施项目
27 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1.树木支撑架 |  | 株 | 12
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 建筑垃圾消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【市政工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 车行道工程
1.2 | 人行道工程
1.3 | 水沟及井盖提升工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
车行道工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除沥青砼面层 2.厚度:40mm |  | m2 | 1587.22
2 | 041001001002 | 混凝土基层铣刨 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:10mm |  | m2 | 1587.22
3 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.厚度:40mm厚 |  | m2 | 1587.22
4 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:应力吸收层SAMI 2.厚度:10mm |  | m2 | 1587.22
5 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种:麻石花岗岩路侧石 2.规格:1000×150×300mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C20商品混凝土 |  | m | 413.81
6 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种:麻石花岗岩平石 2.规格:500×250×100mm |  | m | 413.81
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7.4km |  | m3 | 63.49
车行道工程合计
人行道工程
8 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:5cm厚花岗岩人行道砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆 |  | m2 | 419.9
9 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:5cm厚花岗岩人行道盲道砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆 |  | m2 | 33.6
10 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种:麻石花岗岩平石 2.规格:1000×150×100mm 3.垫层C20混凝土 |  | m | 413.81
人行道工程合计
水沟及井盖提升工程
11 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.类型:提升现状井盖 2.原有井盖利用 3.其他综合考虑 |  | 座 | 15
12 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 1.c15混凝土方沟 |  | m3 | 4.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.新建C15混凝土水沟盖板 |  | m | 39.18
水沟及井盖提升工程合计
分部分项合计
措施项目
14 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础模板 |  | m2 | 196.03
15 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 13.28
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【管道工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：管道工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【管道工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 | 1、拆除路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm |  | m2 | 66.02
2 | 041001001004 | 拆除沥青路面 | 1、拆除路面：沥青路面、混凝土底基 2、路面厚度：10cm 3、混凝土底基厚度：25cm |  | m2 | 517.18
3 | 041001002001 | 拆除人行道（花砖） | 1、拆除路面：花砖路面、混凝土底基 2、路面厚度：10cm 3、混凝土底基厚度：25cm |  | m2 | 7.74
4 | 050402002001 | 现浇混凝土路面 | 1、修复路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm |  | m2 | 66.02
5 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.厚度:10mm厚 3.C30混凝土底基厚度：25cm |  | m2 | 517.18
6 | 040203008001 | 花砖人行道 | 1、修复路面：花砖人行道路面、混凝土底基 2、路面厚度：10cm 3、C30混凝土底基厚度：25cm |  | m2 | 7.74
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:硬土 2.挖土深度:1.05米、1.16米 |  | m3 | 691.56
8 | 粤040101007001 | 管道沟挡土板 | 1.材质:木质挡土板,使用支密支撑 |  | m2 | 1898.09
9 | 粤040101007002 | 手孔沟挡土板 | 1.材质:木质挡土板,使用支密支撑 |  | m2 | 139.78
10 | 080601004001 | 敷设塑料通信管道（2孔) | 1.名称:PVC塑料管 2.孔数:2 |  | m | 305.3
11 | 080601004002 | 敷设塑料通信管道（4孔) | 1.名称:PVC塑料管 2.孔数:4 |  | m | 125.5
12 | 080601004003 | 敷设塑料通信管道（6孔) | 1.名称:PVC塑料管 2.孔数:6 |  | m | 246.3
13 | 040803004001 | 管道填充 | 1.强度等级:水泥砂浆 M15 |  | m3 | 161.27
14 | 040103001001 | 回填方-石屑 | 1.密实度要求:小型机械夯实 2.填方材料品种:石屑回填 |  | m3 | 472.75
15 | 040103002002 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:自卸汽车运土方 2.运距:7.4km |  | m3 | 691.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040103002003 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种:自卸汽车运石方 2.运距:7.4km |  | m3 | 200.23
17 | 040504001001 | 双盖手孔 | 1.碎石基础 2.垫层：C15混凝土 3.砖砌：M10水泥砂浆砌筑，1:2.5防水水泥砂浆抹面（内、外） 4.C30圈梁压顶 5.电缆支架 6.球墨井盖1200×800mm 7.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 24
18 | 080601004004 | 安装引上管 | 1.名称:PVC塑料管 2.孔数:1 |  | m | 112
19 | 080601004005 | 安装引上弯管 | 1.名称:引上弯管 2.长度:1米/条 |  | 条 | 56
分部分项合计
措施项目
20 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 19.35
21 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.构件类型:压顶 |  | m2 | 52.38
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【管道工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8 | 2.12 | 模板
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【管道工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管道工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【管道工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【线路工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：线路工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 新建工程
1.2 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【线路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：线路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新建工程
1 | 040205013001 | 管道光(电)缆工程施工测量 | 1.名称:管道光(电)缆工程施工测量 |  | m | 696.9
2 | 030502007001 | 室外敷设管道光缆 24芯 | 1.名称:敷设光缆 2.规格:GYTA-24B1 3.敷设方式:管道 |  | m | 11431
3 | 030502007002 | 室外敷设管道光缆 48芯 | 1.名称:敷设光缆 2.规格:GYTA-48B1 3.敷设方式:管道 |  | m | 6366.3
4 | 030502007003 | 室外敷设管道光缆 144芯 | 1.名称:敷设光缆 2.规格:GYDXTW-144B1 3.敷设方式:管道 |  | m | 1842.7
5 | 030502007004 | 室外敷设管道光缆 288芯 | 1.名称:敷设光缆 2.规格:GYDXTW-288B1 3.敷设方式:管道 |  | m | 4980
6 | 030502014001 | 光缆成端接头 | 1.光缆成端接头 束状 2.光缆程式:单芯 |  | 芯 | 1728
7 | 031103011001 | 光缆割接接续 24芯 | 1.名称:光缆割接接续 2.规格:24芯 |  | 头 | 136
8 | 031103010001 | 光缆割接接续 48芯 | 1.名称:光缆割接接续 2.规格:48芯 |  | 头 | 82
9 | 031103010002 | 光缆割接接续 144芯 | 1.名称:光缆割接接续 2.规格:144芯 |  | 头 | 20
10 | 031103010003 | 光缆割接接续 288芯 | 1.名称:光缆割接接续 2.规格:288芯 |  | 头 | 58
11 | 031103012001 | 光缆用户段测试 (24芯) | 1.名称:光缆用户段测试 2.规格:24芯 |  | 中继段 | 68
12 | 031103012002 | 光缆用户段测试 (48芯) | 1.名称:光缆用户段测试 2.规格:48芯以下 |  | 中继段 | 17
13 | 031103012003 | 光缆中继段测试(24芯双窗口测试) | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:24芯双窗口测试 |  | 中继段 | 20
14 | 031103012004 | 光缆中继段测试(48芯双窗口测试) | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:48芯双窗口测试 |  | 中继段 | 26
15 | 031103012005 | 光缆中继段测试(144芯双窗口测试) | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:144芯双窗口测试 |  | 中继段 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：线路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031103012006 | 光缆中继段测试(288芯双窗口测试) | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:288芯双窗口测试 |  | 中继段 | 29
17 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:光交接箱内跳纤 2.规格:单芯 |  | 条 | 185
新建工程合计
拆除工程
18 | 030502007005 | 拆除架空光缆 24芯以下 | 1.名称:拆除光缆 2.规格:24芯 3.敷设方式:架空拆除 |  | m | 7590.2
19 | 030502007006 | 拆除架空光缆 48芯以下 | 1.名称:拆除光缆 2.规格:48芯 3.敷设方式:架空拆除 |  | m | 4431.7
20 | 030502007007 | 拆除架空光缆 144芯以下 | 1.名称:拆除光缆 2.规格:144芯 3.敷设方式:架空拆除 |  | m | 1320.7
21 | 030502007008 | 拆除架空光缆 288芯以下 | 1.名称:拆除光缆 2.规格:288芯 3.敷设方式:架空拆除 |  | m | 3670.6
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【线路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：线路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：线路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【线路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：线路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【线路工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：线路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13