## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 862210.71
1.1 | 土方工程 | 73868.04
1.2 | 余泥渣土场外运输及排放 | 21142.13
1.3 | 路灯 | 767200.54
2 | 措施项目费 | 96421.13
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 56567.63
2.2 | 其他措施费 | 39853.50
3 | 其他项目费 | 102035.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 86221.07
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15814.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1060667.18
5 | 增值税销项税额 | 95460.05 |  |  | －
6 | 含税工程总造价 | 1156127.23
7 | 人工费 | 137357.02
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,156,127.23 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 73868.04
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 581.75 | 9.67 |  | 5625.52
2 | 040103001018 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方来源、运距:原土 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 91.08 | 19.99 |  | 1820.69
3 | 040103001019 | 回填石屑 | 1.填方材料:石屑 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 321.78 | 206.42 |  | 66421.83
|  | 余泥渣土场外运输及排放 | [6 empty] | 21142.13
4 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求综合考虑 |  | m3 | 477.01 | 40.95 |  | 19533.56
5 | 040103002008 | 石方弃置 | 1.废弃料品种:石方、拆除混凝土构件等废料 2.运距:15km 3.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 4.土石方场外运输、排障、协调 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 24.2 | 66.47 |  | 1608.57
|  | 路灯 | [6 empty] | 767200.54
|  | 照明灯具 | [6 empty] | 386746.92
6 | 030412008001 | 双臂路灯 | 1.名称:双臂路灯 2.规格:250W半截光型+30W半截光型LED灯 3.灯具安装高度距离车行道路面为14.5米/6米,挑臂长度为3.5米+1米。 4.附件配置:灯杆构件含C30基础、法兰、地脚螺栓、C20素混凝土护帽等 5.灯杆采用Q235碳素钢板整板卷 6.路灯设施编号、路灯杆号、路灯标识 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8 | 7244.3 |  | 57954.4
7 | 030412008003 | 双臂路灯 | 1.名称:双臂路灯 2.规格:280W半截光型+30W半截光型LED灯 3.灯具安装高度距离车行道路面为14.5米/6米,挑臂长度为3.5米+1米。 4.附件配置:灯杆构件含C30基础、法兰、地脚螺栓、C20素混凝土护帽等 5.灯杆采用Q235碳素钢板整板卷 6.路灯设施编号、路灯杆号、路灯标识 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 24 | 7731.3 |  | 185551.2
8 | 030412008002 | 三火型路灯 | 1.名称:三火型路灯 2.规格:3*250W泛光型LED灯 3.灯具安装高度距离车行道路面为14.5米。 4..附件配置:灯杆构件含C30基础、法兰、地脚螺栓、C20素混凝土护帽等 5.灯杆采用Q235碳素钢板整板卷 6.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 11 | 11292.7 |  | 124219.7
9 | 030411006001 | 磁吸式防水漏电开关 | 1.名称:磁吸式防水漏电开关 2.材质:内置C16A/1P+N防水漏电开关（30mA，电磁式），防护等级IP68 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 43 | 37.89 |  | 1629.27
10 | 030505006001 | 防水接头 | 1.名称:防水接头 2.规格:IP68，25mm2转2.5mm2接头 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 43 | 17.3 |  | 743.9
11 | 030503003001 | 单灯智能节点控制器 | 1.名称:单灯智能节点控制器 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 65 | 256.13 |  | 16648.45
|  | 接线井及管线 | [6 empty] | 342860.16
12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4*25 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1191 | 83.34 |  | 99257.94
13 | 030408001007 | 阻燃铜芯聚氯乙烯护套软电线 | 1.名称:阻燃铜芯聚氯乙烯护套软电线 2.规格:ZR-RVV-300/500V 3x2.5mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 885 | 8.38 |  | 7416.3
14 | 030411001002 | 电缆保护管(过路) | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:4*DN100mm 4.敷设部位:车行道下(4孔+5孔与交通合埋段) 5.基础及垫层:C20砼包封、C20混凝土垫层 6.其他按设计图纸及规范要求 |  | m | 66 | 353.16 |  | 23308.56
15 | 030411001004 | 电缆保护管(过路) | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:4*DN100mm 4.敷设部位:车行道下(4孔+2孔与交通合埋段) 5.基础及垫层:C20砼包封、C20混凝土垫层 6.其他按设计图纸及规范要求 |  | m | 25 | 346.65 |  | 8666.25
16 | 030411001003 | 电缆保护管（绿化带及人行道下）4*HDPE Φ90 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE 3.规格:4*Φ90*3.5mm 4.敷设部位:绿化带及人行道下(4孔+5孔与交通合埋段) 5.基础及垫层:C20混凝土垫层 6.其他按设计图纸及规范要求 |  | m | 114 | 162.56 |  | 18531.84
17 | 030411001005 | 电缆保护管（绿化带及人行道下）4*HDPE Φ90 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE 3.规格:4*Φ90*3.5mm 4.敷设部位:绿化带及人行道下(4孔+2孔与交通合埋段) 5.基础及垫层:C20混凝土垫层 6.其他按设计图纸及规范要求 |  | m | 878 | 156.05 |  | 137011.9
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 8 | 146.06 |  | 1168.48
19 | 030413005002 | 3层2列检查井 | 1.净空尺寸:710mm*700mm*870mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土 3.井身材质:M10水泥砂浆砌筑MU15砖、井壁内1:2水泥砂浆批荡15mm 4.井圈:C30钢筋混凝土 5.盖板材质、规格:900×300×100mmC型钢包边C30预制钢筋混凝土行人防盗盖板 6.泄水孔及滤层：φ200mmPVC管，内填粗砂 7.综合考虑:预埋铁件、钢筋制安等 8.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 个 | 23 | 1356.41 |  | 31197.43
20 | 030413005001 | 3层3列检查井 | 1.净空尺寸:710mm*700mm*870mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土 3.井身材质:M10水泥砂浆砌筑MU15砖、井壁内1:2水泥砂浆批荡15mm 4.井圈:C30钢筋混凝土 5.盖板材质、规格:900×300×100mmC型钢包边C30预制钢筋混凝土行人防盗盖板 6.泄水孔及滤层：φ200mmPVC管，内填粗砂 7.综合考虑:预埋铁件、钢筋制安等 8.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 个 | 14 | 1164.39 |  | 16301.46
|  | 设备 | [6 empty] | 32816.18
21 | 030404016004 | 道路照明配电控制箱 | 1.名称:道路照明配电箱 2.基础形式、材质、规格:842*1000*550mm,户外型,IP65 不锈钢外壳、氟碳喷涂、防护等级IP65、含C25混凝土基础、铺贴瓷砖、防盗装置、预埋件等 3.含路灯智能管理系统 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 台 | 1 | 4827.02 |  | 4827.02
22 | 030409002001 | 接地干线 | 1、名称:接地干线 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:φ12mm 4、安装部位:按设计图纸要求 5、安装形式:按设计图纸要求 6、其他按设计图纸及规范要求 |  | m | 1017 | 25.79 |  | 26228.43
23 | 030409001001 | 接地装置 | 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:L50*50*5*2500mm 3.其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 根 | 8 | 102.74 |  | 821.92
24 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 938.81 |  | 938.81
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 4777.28
25 | 041001010001 | 拆除现状路灯 | 1.拆除现状路灯及基础 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 8 | 597.16 |  | 4777.28
|  | 措施项目 | [6 empty] | 39853.5
26 | 041102002002 | 基础模板 | 1.基础模板 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 407.65 | 54.88 |  | 22371.83
27 | 041102001002 | 垫层模板 | 1、垫层模板 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 217.01 | 39.86 |  | 8650.02
28 | 041102018002 | 圈梁模板 | 1.构件类型:圈梁模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 26.49 | 81.02 |  | 2146.22
29 | 041102021002 | 护帽模板 | 1.构件类型:护帽模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 29.92 | 54.88 |  | 1642.01
30 | 041102021003 | 混凝土管道包封模板 | 1.构件类型:混凝土管道包封模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 86.36 | 58.4 |  | 5043.42
合 计 | [8 empty] | 902064.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 56567.63
合 计 |  |  |  |  | 56567.63
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 86221.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15814.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 102035.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 86221.07
合 计 |  |  |  | 86221.07 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 1060667.18 | 9 |  | 95460.05
合 计 | [6 empty] | 95460.05
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13