## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 7452068.97
1.1 | 管道 | 5048868.54
1.2 | 管井及管件 | 1016121.19
1.3 | 土石方工程 | 1387079.24
2 | 措施合计 | 183560.35
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 156375.10
2.2 | 其他措施费 | 27185.25
3 | 其他项目 | 802070.57 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 745206.90
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 56863.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 8437699.89
5 | 增值税销项税额 | 759392.99 |  |  | －
6 | 总造价 | 9197092.88
7 | 人工费 | 580608.87
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 9,197,092.88 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管道 | [6 empty] | 5048868.54
1 | 040501003001 | DN200球墨铸铁管 | 1.材质、规格:DN200球墨铸铁管 2.接口方式:K9级，T型接口（承插滑入式柔性接口） 3.综合考虑管道安装、管道保护层、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 5.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 273 | 238.47 |  | 65102.31
2 | 040501003002 | DN300球墨铸铁管 | 1.材质、规格:DN300球墨铸铁管 2.接口方式:K9级，T型接口（承插滑入式柔性接口） 3.综合考虑管道安装、管道保护层、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 5.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 323 | 356.94 |  | 115291.62
3 | 040501003003 | DN1400球墨铸铁管 | 1.材质、规格:DN1400球墨铸铁管 2.接口方式:K9级，T型接口（承插滑入式柔性接口） 3.综合考虑管道安装、管道保护层、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 5.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 1063.25 | 4529.9 |  | 4816416.18
4 | 040501002001 | 焊接钢管 | 1.材质、规格:D1420x12mm承插式焊接钢管 2.接口方式:双密封承插 3.综合考虑管道安装、管道保护层、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 5.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 23 | 2263.41 |  | 52058.43
|  | 管井及管件 | [6 empty] | 1016121.19
|  | 管井 | [6 empty] | 208280.66
5 | 040504001001 | 闸阀井φ1200 | 1.闸阀井φ1200 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，14综合考虑 |  | 座 | 7 | 3654.12 |  | 25578.84
6 | 040504001002 | 闸阀井φ1400 | 1.闸阀井φ1400 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，14综合考虑 |  | 座 | 2 | 4305.46 |  | 8610.92
7 | 040504001009 | 排泥湿井φ1400 | 1.排泥湿井φ1400 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，58综合考虑 |  | 座 | 3 | 4992.82 |  | 14978.46
8 | 040504001010 | 排泥井φ1800 | 1.排泥井φ1800 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，24综合考虑 |  | 座 | 3 | 6721.43 |  | 20164.29
9 | 040504001005 | 排气井φ2400 | 1.排气井φ2400 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，52综合考虑 |  | 座 | 3 | 8123.15 |  | 24369.45
10 | 040504001011 | 排气井φ1200 | 1.排气井φ1200 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，52综合考虑 |  | 座 | 1 | 3506.22 |  | 3506.22
11 | 040504001006 | 闸阀井φ3200 | 1.闸阀井φ3200 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，25综合考虑 |  | 座 | 5 | 15089.18 |  | 75445.9
12 | 040504001007 | 闸阀井φ1200（消防栓） | 1.闸阀井φ1200 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网、标志牌等 7.其它详见国标07MS101-2，14综合考虑 |  | 座 | 11 | 3238.78 |  | 35626.58
|  | 管件 | [6 empty] | 807840.53
13 | 040502010001 | 室外消火栓 | 1.规格:室外消火栓SS150/65 PN1.0 2.安装部位、方式:地上 3.其他：按设计图纸及相关施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11 | 661.26 |  | 7273.86
14 | 040502001001 | 球墨铸铁三通DN200xDN150 | 1.种类:三盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN200xDN150 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 7 | 375.1 |  | 2625.7
15 | 040502001004 | 球墨铸铁三通DN300xDN150 | 1.种类:三盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN300xDN150 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 4 | 575.54 |  | 2302.16
16 | 040502001005 | 球墨铸铁三通DN300xDN80 | 1.种类:三盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN300xDN80 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 1 | 476.09 |  | 476.09
17 | 040502001006 | 球墨铸铁三通DN1400xDN150 | 1.种类:三盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN1400xDN150 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 3 | 8271.1 |  | 24813.3
18 | 040502001007 | 球墨铸铁三通DN1400xDN500 | 1.种类:三盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN1400xDN500 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 3 | 12260.91 |  | 36782.73
19 | 040502001002 | 球墨铸铁三通DN250xDN200 | 1.种类:一承一插一盘 2.材质及规格:球墨铸铁DN250xDN200 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 337.14 |  | 674.28
20 | 040502001003 | 球墨铸铁三通DN300xDN200 | 1.种类:一承一插一盘 2.材质及规格:球墨铸铁DN300xDN200 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 3 | 438.72 |  | 1316.16
21 | 040502001008 | 球墨铸铁三通DN300xDN300 | 1.种类:一承一插一盘 2.材质及规格:球墨铸铁DN300xDN300 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 1 | 517.28 |  | 517.28
22 | 040502001009 | 球墨铸铁三通DN400xDN200 | 1.种类:一承一插一盘 2.材质及规格:球墨铸铁DN400xDN200 3.接口形式:胶圈接口 4.参考GB/T13295-2019标准，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 4 | 600.08 |  | 2400.32
23 | 040502001010 | 双盘短管 DN80 | 1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁DN80 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 1 | 173.44 |  | 173.44
24 | 040502001011 | 双盘短管 DN150 | 1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁DN150 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 14 | 194.68 |  | 2725.52
25 | 040502001012 | 双盘短管 DN500 | 1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁DN500 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 3 | 718.14 |  | 2154.42
26 | 040503002003 | 混凝土支墩 | 1.种类:支墩 2.混凝土尺寸:C20 3.参考10S505，其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 895.59 | 437.61 |  | 391919.14
27 | 040502007003 | 盲板DN200 | 1.种类:盲板 2.材质及规格:球墨铸铁 3.规格：DN200 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 8 | 190.14 |  | 1521.12
28 | 040502007001 | 盲板DN300 | 1.种类:盲板 2.材质及规格:球墨铸铁 3.规格：DN300 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 367.08 |  | 734.16
29 | 040502007002 | 盲板DN1400 | 1.种类:盲板 2.材质及规格:球墨铸铁 3.规格：DN1400 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 7411.23 |  | 14822.46
30 | 040502001013 | 90°铸铁弯头 | 1.种类:90°铸铁弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN1400 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 18704.62 |  | 37409.24
31 | 040502001014 | 135°铸铁弯头 | 1.种类:135°铸铁弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN1400 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 15526.9 |  | 31053.8
32 | 040502005006 | DN80闸阀 | 1.种类:软密封暗杆闸阀（球墨铸铁） 2.规格：DN80 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 544.34 |  | 544.34
33 | 040502005001 | DN150闸阀 | 1.种类:软密封暗杆闸阀（球墨铸铁） 2.规格：DN150 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 14 | 967.9 |  | 13550.6
34 | 040502005002 | DN200闸阀 | 1.种类:软密封暗杆闸阀（球墨铸铁） 2.规格：DN200 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 7 | 1445.03 |  | 10115.21
35 | 040502005007 | DN300闸阀 | 1.种类:软密封暗杆闸阀（球墨铸铁） 2.规格：DN300 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 3984.57 |  | 7969.14
36 | 040502005003 | DN150复合式排气阀 | 1.种类:复合式排气阀 2.规格：DN150 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 1054.18 |  | 3162.54
37 | 040502005005 | DN80复合式排气阀 | 1.种类:复合式排气阀 2.规格：DN80 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 662.75 |  | 662.75
38 | 040502005008 | DN500蝶阀 | 1.种类:立式蝶阀 2.规格：DN500 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 5248.94 |  | 15746.82
39 | 040502005009 | DN1400蝶阀 | 1.种类:立式蝶阀 2.规格：DN1400 3.压力要求：PN=1.0MPa 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 5 | 38878.79 |  | 194393.95
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 1387079.24
40 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 7363.45 | 9.38 |  | 69069.16
41 | 040103001001 | 管沟回填（可利用土方） | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:可利用土方 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:综合考虑 5、按设计图纸及有关规范要求 |  | m3 | 1085.54 | 19.39 |  | 21048.62
42 | 粤040101006003 | 打拔钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:6m 3、桩种类:III型拉森钢板桩 4、含支撑支护结构 5、按设计图纸及有关规范要求 |  | t | 224.79 | 1155.29 |  | 259697.64
43 | 040103001002 | 回填中粗砂 | 1.密实度要求:综合考虑 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 3752.74 | 183.72 |  | 689453.39
44 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.挡土深度:2m以内 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 4323.01 | 24.27 |  | 104919.45
45 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求综合考虑 |  | m3 | 6115.08 | 39.72 |  | 242890.98
|  | 措施项目 | [6 empty] | 27185.25
46 | 041102032002 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管(渠)道管座模板 |  | m2 | 325.03 | 57.52 |  | 18695.73
47 | 041101005004 | 井字架 | 1.名称:井字架 2.井深:4m以内 3.其他:详见图纸说明 |  | 座 | 39 | 217.68 |  | 8489.52
合 计 | [8 empty] | 7479254.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 156375.1
合 计 |  |  |  |  | 156375.1
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 745206.90 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 56863.67
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 802070.57 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 745206.9
合 计 |  |  |  | 745206.9 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 8437699.89 | 9 |  | 759392.99
合 计 | [6 empty] | 759392.99
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13