空港车辆段安置区商办地块施工图设计任务书

# 一、项目概况

1.1 工程位置：本项目位于白云区方华公路以东、兴南路以北地块。

1.2 工程范围：本工程范围为空港车辆段安置区项目（商办物业及周边建设），C、D地块红线范围内用地面积50422㎡，总安置计容建筑面积278582.28㎡，总建筑面积约为374980.78㎡。项目包含三条代建市政道路以及部分拆迁移交用地的复绿、四至市政路的沟渠盖板等内容。建筑密度≤43%，绿地率≥32%。采用装配式建筑、全部建筑须满足国家绿色建筑三星级的建设要求（最终以政府审批要求为准），用地范围见下图红字所示的C、D地块及道路用地以及建设总公司移交的拆迁范围，具体范围以规划条件、及业主提供的红线图为准。

1.3 项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复为准，委托人有权根据批复意见进行调整，设计人应给予修改。

# 二、设计依据

2.1 本施工图设计任务书。

2.2 委托人提交的基础资料（规划设计条件等）。

2.3 国家、行业、地方现行相关规范规程及项目所在地政府部门的批复文件。

2.4 规划主管部门、消防、人防、水、电、燃气、市政、基坑支护等有关部门意见与要求；质检部门、审图机构的相关要求。

# 三、工作目标

3.1 严格执行现行的勘察设计规范及有关行政主管部门的批复意见开展施工图设计工作，详细掌握现场实际情况，做到工程施工图设计成果具有合理、可实施性。

3.2 合理控制项目建设规模，造价指标应科学合理。

# 四、总体要求

4.1 总体工作要求

4.1.1 设计人交付的设计成果文件应符合国家、地方现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家、地方规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。应在设计成果文件中明确列出本工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

4.1.2 施工图设计成果深度必须符合现行《建筑工程勘察文件编制深度规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求。

4.1.3 设计人应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。设计人对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，委托人或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻设计人的相关责任。

4.1.4 设计人应在接到《中标通知书》后立即进行本工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据委托人总体实施计划和本工程特点编制详细的设计计划，根据委托人的相关要求合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量，保证设计范围内工程的施工进度不受影响。

4.1.5 设计人根据合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守委托人的相关设计、技术、图文、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。如果被安置的村民代表对设计提出修改意见，经委托人审查确认后，设计人应无条件负责修改且不得提出任何费用要求。

4.1.6 设计人应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、审查单位、委托人的审核、图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸直至复核相关要求。

4.1.7 设计人应对委托人提供的文件、资料进行认真研究，对本工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对整体施工图设计、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修图纸、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。

4.1.8 设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

4.1.9 设计人应确保其提交的施工图成果文件通过委托人、委托人委托的第三方、委托人认可的本工程施工投标人或其委托的具有审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，设计人应按委托人的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保施工图预算满足合同约定的工程投资控制要求。设计人应及时提供修改图纸，确保委托人相关施工工作的有效推进。

4.1.10 在交付本项目的部分或全部施工图设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本工程，设计人应向委托人推荐并提供科学的评估。

4.2 设计原则

4.2.1 限额设计原则

设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。

4.2.2 满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

4.2.3 绿色生态原则

广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。

项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。

4.2.4 经济合理美观原则

在保证图纸的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

4.2.5 体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念

项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。

4.2.6 分期建设

设计应充分考虑结合现状条件，合理安排分期建设方案。

# 五、工作内容

施工图设计范围包括但不限于：标段内施工图阶段的全部设计，设计深度需满足政府主管部门报批以及现场施工实施的深度要求，包括基坑支护设计、地基及软基处理设计、修建性详细规划设计、市政设计、各专业施工图设计、组织各专业评审（常规消防审查、超限审查专家会、幕墙专家会）、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、总控协调工作、与本项目施工阶段相关的设计，以及配合委托人招标并提供进行招标工作所需的工程概况、招标或施工图纸（满足施工深度，具体以委托人要求为准）、工程量清单、所需的技术规范和施工图测算文件等工作。

设计各专业包括但不限于：

（1）负责空港车辆段安置区商办地块项目实施范围内所有专业设计工作，包括但不限于：所有建筑、结构(含深基坑）、地铁专属归家通道（如有）、给排水、电气、通风、空调、消防（含消防性能化设计）、人防、土石方平衡及基坑支护（如有）、室内装修（含物业后勤）、幕墙、铝合金门窗、车安（如有）、卫生、环保、建筑节能、景观绿化、标识设计、交通划线、泛光照明及配套楼主体结构、园林、装修和外立面（含立面标志标识）等所有专业设计工作；

（2）负责项目涉及的管线综合、管线迁移、河涌改造（如有）等临时设施的设计工作。

（3）负责专项设计（或评估）工作：包括不限于智能化（含停车场管理系统）、绿色建筑设计（三星级）、海绵城市、二次机电、装配式、BIM设计、小区市政、永水（含给排水、供水）、永电、燃气（市政接驳与用地内路由）、路灯、通讯、市政综合管网、市政道路、地铁安全评估、地保配合、钢结构设计、结构超限（含咨询优化）、限额设计测算咨询、电梯、管线迁改等。

5.1 室外市政设计

包括标段内的市政道路、小区的供电、供水（含一二供水，智慧泵房）、排水、燃气、路灯、通讯、交通、道路工程等工程设计，以及各种管线综合平衡设计（含配合市政管线接口对接）等。

5.2 建筑设计

标段内的建筑设计，包括但不限于提供主体建筑与附属建筑各层平面图，建筑各向立面图、主要剖面图、门窗大样、墙身大样、构造大样、建筑节能、功能区域设计、交通组织图、外立面幕墙等装修及室内装修图（如有）、效果图、构造做法、新技术做法。

5.3 结构设计

标段内建筑体的结构设计、基坑支护设计、挡土墙护坡、超限设计、幕墙等装修工程的结构设计，包括总平面范围内主体、附属的结构设计、装修工程的结构设计与验算、室外工程及构筑物的结构设计等。

5.4 电气设计

包括但不限于红线范围内的变配电系统、应急电源供电系统、电力系统（含变配电系统、高压电力接入等）、照明系统（含室内普通照明、室外景观照明及智能照明控制）、消防自动报警系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施，并配合完成红线范围内管线综合平衡设计。

5.5 智能化系统设计

5.5.1 通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、有线电视系统、公共广播及消防广播系统、无线上网系统；综合布线；手机信号覆盖系统；

5.5.2 建筑设备监控系统；

5.5.3 安全防范系统（访客对讲、紧急求助报警装置等）；闭路电视监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统；

5.5.4 智能化系统集成；

5.5.5 弱电防雷系统；

5.5.6 机房工程；

5.5.7 监控中心；

5.5.8 其它智能化系统；

5.6 给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）

建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、污水处理站设计、集中热水供应系统、用地内与市政管线接驳等设计、雨水收集、处理与回用系统。

5.7 空调通风设计

包括不限于建筑物内部通风系统、防排烟系统、建筑物内部空气调节系统、集中供冷供热系统等的设计。

5.8消防设计

消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统、灭火器配置。

5.9 电梯工程设计与相关配合。

5.10 市政专业设计

包括本项目用地红线范围内市政路涉及的道路、交通、给排水、照明、绿化、缆线管廊（电力及通信）等工程设计，以及各种管线综合平衡和迁改设计（含配合市政管线接口对接）等。

5.11 按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

5.12 管线综合平衡设计

各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。

5.13 设备选型意见

就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向委托人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

5.14 建筑节能、绿色建筑设计，以及新技术应用的研究和设计。

5.15 在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的施工图设计。

5.16 对于专项分包设计文件，须由设计人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

专项分包施工图设计文件中，需设计人校核确认的部分由设计人及专项分包方人员进行会签并盖章确认。设计人应配合专项分包施工图设计单位出图。对于有设计资质的施工图设计单位，对其设计文件进行设计协调和按建设方要求办理审核确认手续；对于没有设计资质的施工图设计单位，在完成深化设计后需套设计人单位图签出图，施工图设计单位必须盖章确认。

5.17 提供主要设备材料表及技术要求书，配合委托人的招标工作。

对于地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证，设计人应配合委托人工作并及时提出有关技术要求。

5.18 幕墙工程。

5.19 电梯招标设计。

5.20 防雷设计。

5.32 标识导引系统设计。

5.33 基坑专业设计。

5.23 钢结构施工图设计。

5.24 本项目实施过程中所涉及的管线迁改等内容的施工图设计。

5.25 人防工程设计。

5.26 燃气工程设计。

5.27 绿色建筑设计。

5.28 海绵城市等专业设计。

5.29 装配式专项施工图设计（如有）。

5.30 室内装修设计和二次机电设计。

5.31 园林景观设计。

5.32 项目周边相关用地的水土保持。

5.33 现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及建设方的要求确定服务时间）。

5.34 向政府主管部门进行报建手续及相关协调工作（包括常规消防审查、超限审查专家会、幕墙专家会等）。

5.35 招标文件及合同约定的其他设计、服务工作。

5.36 因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作。

5.37 总控协调工作（如有）。本项目实施过程中总控协调工作，负责项目各标段内外部衔接及相关工作，包括但不限于以下内容：

5.37.1 协调组织各标段设计人研究建设项目的总体施工图设计设计。

5.37.2  配合委托人确定本项目统一的工程设计标准、深度和要求。

5.37.3 组织协调各标段设计人完成修详规工作及编制建设项目工程设计总说明、总图、总概算书。

5.37.4 协调工程设计进度，组织各设计人按照要求提交工程设计文件。

5.37.5 其他设计协调工作：在设计过程中委托人认为有需要应由设计人所做的管理、协调工作。

5.38 与本项目施工图设计阶段相关的设计等工作。

# 六、设计要求

各阶段的设计工作除遵照设计合同、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见等有关规定等外，还需要做到委托人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

6.2 建筑与室内装修设计要求

6.2.1 建筑总体要求

（1）商办设计应符合国家相关规范规程的行业标准。单体建筑功能组织合理，应提高空间实用性和利用率，降低建筑经济能耗。

（2）建筑设计要结合结构、设备等专业统筹考虑，住宅室内空间无突出墙面的梁柱，住宅公共前厅尽量采用有自然通风的设计，避免封闭式走廊的压抑与不安全感，并减少机械通风及排烟设备的经济投入。

（3）项目应对细部设计予以充分重视，对建筑下部的近人立面，窗户、阳台、花槽、空调机位等建筑构件均需仔细考虑；并应考虑建筑无障碍设计。

（4）在满足机动车位、设备用房、人防、结构等前提下，尽量减少地下室埋置深度及层数；结合地形高差，尽量使地下室能自然采光通风，减少机械通风设备设置；不考虑布置机械式停车车位。

（5）项目地块内外车流流线及衔接、项目地块内外人行流线及衔接、项目内人车流线分流、周边绿化、山体、水体与本项目人行系统的对接、地下室车行、人行流线等方面进行仔细研究及单独设计，并在图纸成果中提供以上的交通流线设计图；

（6）物业管理用房规模根据《广州市城市规划设计管理技术标准与准则-修建性详细规划篇》标准配置，布置于用户方便到达，并不占用主要功能空间的位置。

（7）建筑构造做法应满足广州地区常规的做法运用，提倡使用有专业论证和市场良好反馈的新材料、新技术。尤其在建筑防水、耐久性、节能、绿建等方面满足项目需求和国家现行规范和行业标准。

6.2.2 装配式要求

（1）装配式建筑设计：应优先考虑功能布置、建筑造型、部品部件、结构构件等的统一性，提高项目的标准化、模数化和精细化水平。满足广州市最新相关装配式建筑政策要求，并通过装配式建筑技术预评价。

（2）设计需说明装配式建筑设计目标，采用的主要装配式建筑技术和措施。（如采用装配式时管材材质及接口方式，预留孔洞、沟槽做法要求，预埋套管、管道安装方式和原则等。）

（3）按照“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理”的原则，进行装配式建造。

（4）部品部件工厂化生产。本次设计应考虑采用装配式混凝土结构或钢结构配套部品构件。可以采用成品门窗、成品阳台栏杆、预制内隔墙条板、轻钢龙骨石膏板隔墙、保温隔热、橱柜收纳等装修装饰部品以及水、电、空调等专业集成部品的使用。

（5）采用现场装配化施工。本项目视情况进行实验楼施工，磨合熟悉拼装工艺。采用装配式混凝土结构、钢结构以及其它符合住宅产业化标准、技术规范的建筑体系。

（6）装配式设计内容

装配式施工图设计

a.完成装配式方案优化设计；

b.确定装配式方案，提供装配式部分设计条件；

c.完成装配式建筑技术认定文本的设计部分内容。

6.2.3 室内装修要求

（1）办公室内装修

①土建和装修工程一体化设计施工，不得破坏和拆除已有的建筑构件及设施。

②装修材料应符合安全、环保、节能、耐用、经济的原则。

③室内装修标准可参照下表实施，具体实施方案以实际为准：

| 功能 |  | 楼地面 | 天棚 | 墙面 | 踢脚线 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大堂、电梯厅、公共走道 | 首层 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 预留条件 |
|  | 标准层 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 预留条件 |
|  | 地下室 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |  |  |
| 消防楼梯及前室 |  | 水泥砂浆抹面 | 腻子 | 涂料 |  | 楼梯栏杆采用热镀锌圆钢管 |
| 设备用房 |  | 水泥砂浆抹面 | 腻子 | 水泥砂浆抹面 |  |  |
| 车库 |  | C30细石混凝土，最薄 40厚找坡，面层刷车库地坪漆 | 无机涂料 | 无机涂料 |  |  |
| 管道井 |  | 水泥砂浆抹面 |  | 水泥砂浆抹面（设有水电表的管井做防水 |  |  |
| 消防水池 |  | 水泥砂浆抹面 | 水泥砂浆抹面 | 水泥砂浆抹面 |  |  |

6.3 基坑支护设计

6.3.1 一般规定

（1）在基坑设计前应到现场进行基坑周边的环境调查踏勘工作，以获取相关的资料作为设计的依据。环境调查的主要内容：基坑开挖影响范围内的建（构）筑物、道路、地下管线、施工场地布置、载重车辆行走路线等。

（2）在基坑设计前应获得本工程的岩土工程勘察报告、地形图、管线图、红线图、建筑物规划总平面图、稳定的基础和地下室结构设计图等地下室相关图纸作为设计依据。

（3）支护结构作为永久结构的一部分时应满足耐久性要求。

（4）支护结构平面布置应满足地下室边墙外界尺寸要求，且支护结构受力变形、施工误差等，均在规范允许的范围内，不影响地下室的正常施工。

（5）深度应满足地下室净空要求，应计入基坑开挖计算深度的地下室底板和基础承台下垫层或者软土换填厚度；注意电梯井、消防水池、集水井等坑中坑影响情况。

（6）对基坑开挖边线处于地铁 50m控制保护范围内的需报送广州市地铁设施保护办公室进行审查，不在控制保护范围内的需到广州市地铁设施保护办公室出具该项目不在地铁控制保护区的核查意见。

（7）凡开挖深度大于等于 5m或地质条件较复杂（如开挖深度范围内软弱土层厚度大于等于 4m）的基坑工程以及采用锚杆（含预应力锚索）、土钉墙或采用人工挖孔桩支护的基坑工程，其基坑支护工程设计文件必须经专项审查。

6.3.2 基坑支护设计

（1）据场地工程地质条件、基坑周边环境，从安全、经济、可行的原则出发，优化设计，选择出合理支护结构图纸。

（2）当工程条件许可、周边环境简单时，应优先采用自然放坡；当开挖深度较浅、周边环境一般时，可采用柔性支护，如悬臂钢板桩、水泥土墙、钢板桩加撑 (锚)、土钉墙、复合土钉墙等支护型式；当周边环境要求高或开挖深度较深时，应采用刚性的支护型式，以控制水平位移，如桩锚、桩撑、墙锚、墙撑、逆作法、中心岛等支护型式。

6.4 结构设计要求

6.4.1 总体要求

（1）结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

（2）抗震设计及结构安全等级应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。

（3）永久建筑的结构设计使用年限为50年。

（4）永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，临时建筑应以钢结构为主，考虑重复利用的可能性。

（5）地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施，同时设计院应提交抗裂措施多方案比选报告。

（6）多塔楼建筑群在±0.00m以上，各塔楼之间宜设置防震缝，做到结构各自独立。

（7）塔楼结构宜避免做结构转换和超限结构。

6.4.2 结构其他要求

（1）桩基础设计，应同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。

（2）选用静压预应力管桩基础形式时，应根据地质情况，采用复压等措施确保桩的承载力。

6.5 室外工程设计要求

6.5.1 室外广场

室外广场石与侧平石等采用石材，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》要求设计。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强。设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图。

6.5.2 室外管网

（1）红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。

（2）道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。

（3）井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。

6.5.3 室外照明

室外广场设高杆照明，道路照明采用马路弯灯，绿地设草坪灯及绿化景观灯。建筑物立面视整体方案情况设泛光照明。并需进行方案比较。

6.6 给排水设计要求

6.6.1 一般规定

安置区的给排水系统及设备材料的选用，应以经济适用为原则。

6.6.2 生活给水系统

（1）公共建筑总水表的设置，应符合广州市自来水公司的要求。

（2）建筑应尽量利用市政水压直接供水，超过自来水公司服务高程的楼层，建议采用储水箱加变频加压供水设备二次供水。如采用叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可。

（3）采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

（4）建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

6.6.3 排水系统

（1）室内排水应采用雨、污、废水分流制排水系统。

（2）根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道。

6.6.4 消防系统

（1）根据国家有关规范和广东省、广州市标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括但不限于室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置等设计。

（2）柴油发电机房应采用自动喷水灭火系统。

6.7 电气设计要求

6.7.1 电能计量

（1）商办建筑用电采用低压计量，按区域设置层间总表，并安装集中抄表装置。

（2）电梯、生活水泵、公共照明（地下室照明除外）、泛光照明、景观照明应各自独立设置电能计量装置。

6.7.2 变配电所址选择

（1）设计方应与当地供电部门协调永久电房设置要求。

（2）市政10kV开关房、公用综合房、公用变压房净空尺寸应满足供电部门以及实际使用要求；公用低压配电房、专用变压器房、专用低压配电房的尺寸根据变配电系统需要确定。

6.7.3 套内配电系统

（1）套内配电箱进线开关应能同时切断相线和中性线，不带剩余电流动作保护功能的出线开关采用单极断路器。

（2）套内空调、普通插座和照明应分回路配电，卫生间、厨房插座应设置独立回路。

（3）柜式空调电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。

（4）普通插座（包括卫生间排气扇插座）应有剩余电流动作保护。

（5）应预留套内配线箱（弱电箱）电源插座。

6.7.4 线路敷设要求

（1）商办建筑楼栋内应设强、弱电竖井，竖向电气干线应在管井内敷设。

（2）商办标准层电气线路原则上采用桥架明敷方式，特殊情况可根据现场实际改用其它敷设方式。

6.7.5 商办套内电器设置要求及安装

（1）办公套内电器布置应遵循合理设置、方便使用、经济适用的原则。

（2）每个办公、商铺应设户内配电箱。户内配电箱安装位置在进户门旁侧墙面上，如该位置为混凝土柱或剪力墙，可移至附近墙面上。

6.7.5 电气照明

（1）标准层走道及楼梯间照明应采用高效节能的照明灯具和光源，并采用节能自熄开关控制。

（2）当应急照明采用集中控制集中电源型，在应急情况下，设有应急照明应自动点亮；无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。

（3）高层办公应按照当地空管局规定设置航空障碍标志灯。

（4）楼层设备间和强、弱电竖井应设照明和检修插座。

6.7.7 火灾自动报警系统

（1）应作火灾自动报警系统的总体设计，并合理设置消防自动报警中心及分中心位置。

（2）按《火灾自动报警设计规范》要求设置火灾探测器，消火栓按钮、消防广播及声光报警器等设施；并对消防水泵、消防风机、防火卷帘等消防设备进行相关联动控制设计。

6.8 通风空调设计要求

6.8.1 商业配套及公建建筑的空调系统

（1）底商、集中商业、办公、酒店、公寓等业态通风空调系统通过技术经济比较后择优选取。对于分步设计的项目，应预留通风空调设备的安装位置和条件，预留足够的通风空调用电负荷。

（2）对于商业配套用房和后勤用房等，应预留分体空调系统的安装位置和条件，预留足够的空调用电负荷。

（3）商业配套用房应具备良好的自然通风条件，必要时提供 CFD气流分析验证报告。

6.8.2 公建空调系统

应进行技术经济性分析，选择合理空调系统。

6.8.3 地下室通风系统

（1）地下车库应设置机械通风系统，并宜采用定时启停（台数）控制或根据空气中一氧化碳的浓度自动运行控制，通风系统宜和排烟系统合用一套管道设备。

（2）人防地下室的战时通风系统设计应符合相关的国家人防工程设计规范，并应考虑平战结合设计。

6.8.4 防烟、排烟与通风空调系统防火措施满足国家相关规范要求。

6.8.5 空调通风设备应选用高效节能、低噪声、质量可靠、技术先进、维护、保养方便、使用寿命长和综合性价比优的产品。

6.9 智能化工程设计要求

6.9.1 应遵循安全可靠、经济合理、安装维护方便的原则。

6.9.2 设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报承建单位同意，且费用不另行计算。

6.9.3 设计内容包括：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车场管理系统、智能卡应用系统及电梯五方对讲系统。

6.9.4 智能化系统管理中心（有线电视系统除外）宜与园区消防控制中心合并或紧邻设置。

6.9.5 智能化系统的设计应充分考虑各专业的协调配合。

6.9.6 各功能区域、各智能化系统应作为一个整体进行统筹优化设计，既满足各功能区域智能化系统的有机联系，又满足各系统独立管理的要求。

6.9.7 系统设计与设备选型应采用先进成熟、稳定可靠的主流技术和主流产品，并已在国内工程得到成熟应用的技术和设备。

6.9.8 所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

6.9.9 系统软件应采用中文操作界面。

6.9.10 各建筑物应预埋一定数量的弱电进户管道与室外的管网相连。

6.9.11 办公户内可根据要求设家居配线箱，并满足光纤转换器安装实际需要尺寸大小。家居配线箱应含有电源插座。

6.10 燃气工程设计要求

6.10.1 本项目的天然气气源取自市政天然气管网，由市政天然气管道提供。燃气管道与其它管道：道路、构造物等相互间最小距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的相关要求。做好与现有天然气管道的安全驳接、切换。

6.10.2 燃气

（1）燃气工程设计应按总体建设规划同步进行。

6.11 电梯设备设计要求

6.11.1 本项目要根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。

6.11.2 电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应在规划设计阶段配合建筑类型和装饰标准考虑。

6.11.3 结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。

6.12 市政设计(管廊)

6.12.1 总体及道路工程

（1）根据道路的规划功能定位和现场实际条件，正确使用技术标准，妥善处理技术与经济、局部与整体、当前与长远的关系。在造价增加不多的情况下，尽量选用较高的技术指标。

（2）域内的城市道路按道路在路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能，划分为城市次干路和城市支路两个等级。设计需合理布置道路横断面，车行道、人行道、绿化设施带等的布置需满足流量及绿化率的要求。

（3）设计包括但不限于路基、路面、人行道铺装、边坡防护等，且满足城市道路工程相关规范标准。

6.12.2 交通工程

（1）严格按国标GB5768-2009《道路交通标志和标线》第1、2、3部分及广州市最新指引的规定设计，合理配置清楚明确的交通标志和标线，标志的内容力求简洁、清晰以及连续，给道路使用者提供正确、合理、及时的道路交通信息及安全、畅通、舒适的交通环境，保障行车安全与快捷，提高道路通行能力。

（2）设计内容包括但不限于交通标线的设计、交通标志的布设、设置交通信号灯、电子警察及交通监控等。

7.12.4 给排水及管线综合工程

（1）给水工程设计应以批准的城镇总体规划和给排水专业规划为主要依据，按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计，并满足城市给水、生活饮用水相关规范标准。

（2）排水工程应根据城市规划、现状情况、道路坡向等进行设计，采用雨污分流制，管材采用机制钢筋混凝土管，过河管或者过桥管道采用钢管，雨污水检查井采用预制混凝土井，相关设计需满足排水工程相关规范标准。

（3）管线综合需考虑单项工程设计、布置要求，进行管线综合平衡，协调、安排各种管线的建设，以利今后的施工和管理。工程管线均采用地下敷设的方式，针对本区道路横断面的设计方案，尽可能将管线布置在人行道和非机动车道下，相关平面位置及竖向位置均需满足《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）。

6.12.5 绿化工程

市政道路绿化以市政道路红线内的行道树、绿化带及渠化岛为主，设计应结合当地气候环境合理选择绿植，按照《广州市行道树技术工作手册（修编）》、《广州市园林绿地树木支撑技术指引（试行）》等进行设计，并满足绿化相关规范标准。

6.12.6 照明工程

照明设计应根据国家规范《城市道路照明设计标准》 （CJJ45-2015），结合道路和场所的特点及照明要求，应充分考虑道路的使用性能、通行能力、通行速度，以及路面使用材料的反射特性等方面的因素，选择常规合适的照明方式。

6.12.7 缆线管廊工程

（1）本项目缆线管廊包含电力管沟及通信管沟，于道路人行道下全线建设缆线管廊，缆线管廊设计仅包括土建及支架部分。

（2）缆线管廊应根据电力通信专项规划、道路等级及实际需求等制定建设规模，按照《广州市缆线管廊工程技术指引》进行设计，并满足电力及通信相关规范标准。

6.12.8 其他

市政设计应严格按照相关规范、标准进行，并根据广州当地相关指引标准完善设计，广州当地标准包括但不限于《广州市城市道路标准横断面设计指引（试行）》、《广州市道路工程路面结构设计指引》、《广州市城市家具建设指引》、《广州市行道树技术工作手册（修编）》、《广州市园林绿地树木支撑技术指引（试行）》、《广州市缆线管廊工程技术指引》等。

6.13绿色建筑设计

6.13.1 设计均应满足国家和广东省节能相关规范要求，商办区规划应体现“绿色节能、智慧高效”的设计理念。本项目按国家绿色建筑评价标准三星绿色建筑标准规划设计（最终以政府审批要求为准）。

6.13.2 绿色建筑应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行。

6.13.3 建筑设计应按照被动措施优先的原则，优化建筑体型和内部空间布局，充分利用天然采光、自然通风，采用外围护结构保温、隔热、遮阳等措施，以达到降低建筑能耗的目的。

# 七、成果要求

# 7.1 通用要求

# 7.1.1设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

# 7.1.2 凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

# 7.2 设计文件要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

# 7.2.1 施工图设计阶段

# A.建筑专业施工图设计

# B.结构专业施工图设计

# C.基坑支护施工图设计

# D.给排水专业施工图设计

# E.电气及智能化专业施工图设计

# F.暖通专业施工图设计

# G.景观专业施工图设计

# H.市政专业施工图设计

# I.市政管线专业施工图设计

# J.绿色建筑、建筑节能施工图设计

# K.海绵城市施工图设计

# L.人防施工图设计

# M.管线综合平衡图

# N.其它专项施工图设计（如需要）

# 7.3 三维数据模型：

# 设计人在中标后，设计图纸通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式、revit格式等），并有责任协助建设单位将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。

# 7.4 提交设计资料要求

# 7.4.1 设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化图纸设计成果文件（含总平面规划设计、工程估算） | 按工作计划 | 按委托人要求提供 | 电子文档1份 |
| 2 | 规划报建相关设计成果文件 | 按工作计划 | 按报建要求或委托人要求提供 | 电子文档1份 |
| 3 | 施工图设计成果文件 | 按工作计划 | 按委托人要求提供 | 电子文档1份（含符合评审要求的软件版） |
| 4 | 施工图设计阶段相关报批成果文件 | 按工作计划 | 按报建要求或委托人要求提供 | 电子文档1份 |
| 5 | 设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等施工图设计内容） | 按工作计划 | 按委托人要求提供 | 电子文档1份 |

# （备注：上述各阶段成果提交时间由委托人控制，可根据实际情况调整。）

# 7.4.2 各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

# 7.4.3 在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报委托人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。设计人全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

# 7.4.4 设计人对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过设计人全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。

# 7.4.5 设计人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至委托人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

# 7.4.6 在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供。报建费用（除行政事业性收费由委托人负责缴纳外）由设计人负责，包括购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、修详通、报建通编制等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

# 7.4.7 按照设计成果质量审核实施的要求，委托人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对设计人提供的方案、施工图设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。委托人根据需要召开的各阶段设计成果专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同设计收费里，不另外计取。设计成果必须经过设计人内部各专业总工审核（分包的单项设计由设计人统筹负责，所以也要由设计人内部各专业总工审核）方可提交专家评审/审核会。

# 建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。设计人必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿建标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到委托人要求的星级标准设计。

# 如设计人未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，设计人应按合同条款的相关约定承担违约责任。委托人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除设计人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用从本合同设计收费中扣取。

# 九、工程投资控制

# 9.1 设计人承诺在不降低设计任务书中的主要设计指标和设计标准的前提下，确保工程设计不超过工程限额指标，施工图测算不超过经政府审批的初步设计概算。

# 9.2 深化设计阶段的工程投资控制

# 深化设计要在满足建筑功能的基础上，在造价可控方面，选择适当的深化方向，结合成本控制的要求，对装修材料、设备选型、其他材料进行选择。具体要求如下：

# 9.2.1 对建筑群体的布置形式，要通过采用高低搭配、点条结合、前后错列等手法节约用地，在保证商办功能的基础上，适当集中公共设施，合理布置道路。

# 9.2.2 设计的建筑物的形状尽量接近矩形和正方形，以减少外墙的面积。

# 9.2.3 在考虑采光与通风问题的基础上，结合造价控制，选择适当的商办层高和净高。

# 9.2.4 设计优化

# A.建筑施工图的优化：在满足使用功能和经济合理的基础上，进行建筑施工图的优化。在充分展示设计师理念的前提下，充分考虑功能完善、安全可靠、经济合理等商办建筑的要求，把握好平面布置、柱网、长宽比的合理性，合理确定建筑物的层数和层高，合理分布户型、确定内墙分割，减少隔墙和装饰面，尽可能避免建筑形式异形化和色彩、材料的特殊化。

# B.结构工程的优化：对于商办建筑结构的选择，要在满足结构安全的前提下，进行结构优化设计，以降低混凝土、钢筋等的单方消耗含量，进而降低造价。

# C.设备选型：以经济实用，运行可靠，维护管理方便为原则进行设备选型。通过主要技术指标对设备选型进行限额控制，通过设备询价对设备提出可靠的价格信息，详细制定大型设备选型、招标、采购控制方法，尽可能采用性价比较优的设备。在造价控制方面重点控制好通风空调设备、电气设备、电梯设备、水处理设备、建筑智能设备。

# D.装饰工程：外墙装饰尽可能采用成熟可靠、经济实用、形象美观的设计图纸，并进行必要的深化设计。室内二次装修工程尽量做到简洁、美观，重点是做好公共部位装修，保证适当的建设标准和档次要求，同时根据部位的形象要求适当区分不同档次。门窗工程做到与整体风格协调一致，按部位要求区分不同的材料选用档次。

# E.特殊专业工程：自动火灾报警系统、综合布线、视频监控系统、车辆管理系统等专业工程应进行深化设计及限额设计。

# F.室外附属工程：道路工程、园林绿化工程、室外管网工程等在保证道路应用、绿化指标的前提下，尽可能减少高标准道路面积。园建工程要突出重点部位，简化非重点部位。

# 9.3 施工图设计阶段的工程投资控制

# 9.3.1 设计人应保证所提供的施工图设计成果文件中的工程设计限额的准确性。工程设计限额应是依据施工图设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据国家、广东省、广州市有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容。

# 9.3.2 若本合同工程在施工图设计阶段进行施工招标，设计人的设计人员应与造价人员密切配合，对施工图设计图纸深度达不到的地方，特别是设备安装工程，设计人的设计人员应写出所采用的设备规格型号以及材料的材质、规格等，以便造价人员能在现有的设计条件下，做出来的工程量清单尽量接近实际，减少工程变更。

# 十、内外联动协同

# 10.1 内部协同：应参加定期设计例会，主动与各专项设计分包单位、施工图设计单位对接，做好技术协调工作，及时处理设计问题，保证与相关工程的设计进度匹配，不影响现场建设工期。

# 10.2 外部协同：主动就设计图纸对接政府主管部门、规划部门，取得相关审查意见，并做好图纸报建工作。

# 十一、其他

12.1 按委托人要求的时间提供进行招标工作所需的工程概况、施工图纸（满足招标深度，具体以委托人要求为准）、工程量清单及所需的技术规范，并不另外计量支付。

12.2 未尽事宜以合同要求为准。