## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1808768.30
2 | 措施合计 | 1586.84
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1586.84
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 18634.87 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 18087.68
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 547.19
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1828990.01
5 | 增值税销项税额 | 164609.10 |  |  | －
6 | 总造价 | 1993599.11
7 | 人工费 | 7585.75
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,993,599.11 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1808768.3
1 | 080803004001 | 余泥暂存场密闭罩 | 1.名称:余泥暂存场密闭罩 2.规格:400m2x5m（高度暂定），成套设备，由翻抛机厂商成套提供，净高≥3.8m，保障吸污车进出。密闭罩配套百叶窗、自动大门等。 3.其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 |  | 套 | 1 | 221238.94 |  | 221238.94
2 | 040602027001 | 翻抛机 | 1.类型:翻抛机 2.参数:P=26.7kW，成套设备,含轨道、控制系统等:电动执行机构等带电部件需防爆。 3.其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 |  | 台 | 1 | 969149.89 |  | 969149.89
3 | 040602044001 | 除臭设备 | 1.类型:除臭设备 2.规格、型号: Q=7000m3/h，P=30kW （变频范围3500~14000m³/h）(除尘)+洗涤法+离子法,洗涤塔填料停留时间>2.0s:含7000m3/h两台防爆风机.1用1备；一台 10000m3/h防爆壁挂式轴流风机。三台风机均属于事故风机,需在密团罩内外分别设置手动控制开关。 除臭设备配套1个便携式多参数有毒有害气体测定仪(H2S,NH3,02,LEL%) 3.其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 |  | 套 | 1 | 618379.47 |  | 618379.47
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 1808768.3
合 计 | [8 empty] | 1808768.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：工艺设备 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
1 | 080803004001 | 余泥暂存场密闭罩 | 套 | 1 |  | 221238.94 |  |  |  |  | 221238.94
| 补充设备001 | 余泥暂存场密闭罩 | 套 | 1 |  | 442477.88 |  |  |  |  | 221238.94 | 221238.94
2 | 040602027001 | 翻抛机 | 台 | 1 | 7172.07 | 955988.03 | 1327.13 | 3387.78 | 1274.88 |  | 969149.89
| 借C1-9-69 | 链条牵引式刮泥机安装 单链(m) 10以外 | 台 | 1 | 7172.07 | 955988.03 | 1327.13 | 3387.78 | 1274.88 |  | 969149.89 | 969149.89
3 | 040602044001 | 除臭设备 | 套 | 1 | 413.68 | 617418.44 | 206.9 | 247.36 | 93.09 |  | 618379.47
| 借C1-9-454 | 离子除臭设备主机安装 风量(m3以内) 10000 | 台 | 1 | 413.68 | 617418.44 | 206.9 | 247.36 | 93.09 |  | 618379.47 | 618379.47

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 17.4 | 1586.84 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005005 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1586.84
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18087.68 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 547.19
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 18634.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 18087.68
合 计 |  |  |  | 18087.68 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺设备 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1828990.01 | 9 |  | 164609.1
合 计 | [6 empty] | 164609.1
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：工艺设备 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 7056.51 | 1.08 | 7585.75
2 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.5 | 4.71 | 2.36
3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3 | 4.68 | 14.04
4 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1 | 3.44 | 3.44
5 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.5 | 12.42 | 31.05
6 | 02270020 | 白布 | kg | 0.83 | 6.21 | 5.15
7 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.68 | 6.78 | 31.73
8 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.02 | 1291.7 | 25.83
9 | 05030275 | 枕木2000×250×200 | 根 | 0.35 | 83.91 | 29.37
10 | 14030030 | 煤油 | kg | 1.66 | 15.41 | 25.58
11 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1 | 8.49 | 8.49
12 | 14070050 | 机油综合 | kg | 4.16 | 7.18 | 29.87
13 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 3.3 | 6.39 | 21.09
14 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.53 | 3.64 | 1.93
15 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.177 | 7.92 | 1.4
16 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 7 | 1 | 7
17 | 53090020@1 | 除臭设备Q=7000m3/h | 台 | 1 | 617415.93 | 617415.93
18 | 53470140@1 | 翻抛机=26.7kW，成套设备，含轨道控制系统高等 | 台 | 1 | 955752.21 | 955752.21
19 | 补充设备001 | 余泥暂存场密闭罩 | 套 | 1 | 221238.94 | 221238.94
20 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.72 | 247.25 | 672.52
21 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 192.3353 | 1 | 192.34
22 | 99450640 | 检修费 | 元 | 73.7891 | 1 | 73.79
23 | 99450650 | 维护费 | 元 | 176.6975 | 1 | 176.7
24 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 16.1436 | 1 | 16.14
25 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.0953 | 7.08 | 347.59
26 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 88.62 | 0.62 | 54.94
|  | 合计 |  |  |  | 1803765.18