## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 142308.28
1.1 | 1电气设备 | 110412.78
1.2 | 2电缆 | 31895.50
2 | 措施合计 | 10945.74
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10945.74
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 4483.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1423.08
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3060.03
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 157737.13
5 | 增值税销项税额 | 14196.34 |  |  | －
6 | 总造价 | 171933.47
7 | 人工费 | 29973.62
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 171,933.47 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 1 | 电气设备 | [6 empty] | 110412.78
1 | 030404004001 | 现状低压配电柜改造 | 1.名称:现状低压配电柜改造 2.规格:出线柜备用回路改造 |  | 台 | 1 | 27369.78 |  | 27369.78
2 | 030404017001 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.规格:非标,不锈钢304,IP41 3.安装方式:中心距操作地坪1.5米,挂壁安装 |  | 台 | 1 | 3978.35 |  | 3978.35
3 | 030411001001 | 热浸锌钢管SC32 | 1.名称:钢管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格x壁厚:SC32 4.配置形式:明配 |  | m | 20 | 42.07 |  | 841.4
4 | 030411001002 | 热浸锌钢管SC50 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格x壁厚:SC50 4.配置形式:明配 |  | m | 20 | 58.13 |  | 1162.6
5 | 030411001003 | 热浸锌钢管SC70 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格x壁厚:SC70 4.配置形式:明配 |  | m | 5 | 119.96 |  | 599.8
6 | 030411001004 | 热浸锌钢管SC100 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格x壁厚:SC100 4.配置形式:埋地 |  | m | 500 | 110.73 |  | 55365
7 | 030411001005 | 可弯曲金属导管防水重型，∅35.1（内径） | 1.名称:可弯曲金属导管 2.规格:防水重型，∅35.1（内径） 3.配置形式:暗配 |  | m | 5 | 24.16 |  | 120.8
8 | 030411001006 | 可弯曲金属导管防水重型，∅51.6（内径） | 1.名称:可弯曲金属导管 2.规格:防水重型，∅51.6（内径） 3.配置形式:暗配 |  | m | 5 | 28.05 |  | 140.25
9 | 030411001007 | 可弯曲金属导管防水重型，∅78.3（内径） | 1.名称:可弯曲金属导管 2.规格:防水重型，∅78.3（内径） 3.配置形式:暗配 |  | m | 5 | 41.17 |  | 205.85
10 | 030409002001 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:热镀锌 3.规格:-40x4 4.其他见图纸 |  | m | 120 | 67.5 |  | 8100
本页小计 | [8 empty] | 97883.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030413001001 | 10#槽钢 | 1.名称:10#槽钢 2.材质:热镀锌 |  | m | 10 | 108.23 |  | 1082.3
12 | 040504001001 | 电缆井 内尺寸：1000L*1000W*1000H(mm) | 1.尺寸:内尺寸：1000L*1000W*1000H(mm) 2.做法:详参施工图纸要求 3.其他见招标文件和施工图纸 |  | 座 | 5 | 2289.33 |  | 11446.65
| 2 | 电缆 | [6 empty] | 31895.5
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV, 3*70+2*35 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他见招标文件和施工图纸 |  | m | 30 | 211.4 |  | 6342
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.其他见招标文件和施工图纸 |  | 个 | 2 | 210.44 |  | 420.88
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1kV, 3*25+2*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他见招标文件和施工图纸 |  | m | 180 | 99.8 |  | 17964
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 3.其他见招标文件和施工图纸 |  | 个 | 4 | 157.34 |  | 629.36
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1kV, 5*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他见招标文件和施工图纸 |  | m | 100 | 24.74 |  | 2474
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.其他见招标文件和施工图纸 |  | 个 | 2 | 95.47 |  | 190.94
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 4 | 968.58 |  | 3874.32
措施项目
20 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 44424.45
合 计 | [8 empty] | 142308.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 1 | 电气设备
1 | 030404004001 | 现状低压配电柜改造 | 台 | 1 | 487.35 | 26585.04 | 40.24 | 151.63 | 105.52 |  | 27369.78
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 487.35 | 26585.04 | 40.24 | 151.63 | 105.52 |  | 27369.78 | 27369.78
2 | 030404017001 | 动力配电箱 | 台 | 1 | 237.1 | 3625.69 |  | 68.14 | 47.42 |  | 3978.35
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 237.1 | 3625.69 |  | 68.14 | 47.42 |  | 3978.35 | 3978.35
3 | 030411001001 | 热浸锌钢管SC32 | m | 20 | 15.38 | 19.15 | 0.03 | 4.43 | 3.08 |  | 42.07
| C4-11-22 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.2 | 15.38 | 19.15 | 0.03 | 4.43 | 3.08 |  | 42.07 | 42.07
4 | 030411001002 | 热浸锌钢管SC50 | m | 20 | 20.03 | 28.24 | 0.07 | 5.78 | 4.02 |  | 58.13
| C4-11-24 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.2 | 20.03 | 28.24 | 0.07 | 5.78 | 4.02 |  | 58.13 | 58.13
5 | 030411001003 | 热浸锌钢管SC70 | m | 5 | 43.03 | 55.63 | 0.21 | 12.43 | 8.65 |  | 119.96
| C4-11-26 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 0.05 | 43.03 | 55.64 | 0.21 | 12.43 | 8.65 |  | 119.96 | 119.96
6 | 030411001004 | 热浸锌钢管SC100 | m | 500 | 28.11 | 68.6 | 0.21 | 8.14 | 5.66 |  | 110.73
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| C4-11-60 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 5 | 28.11 | 68.6 | 0.21 | 8.14 | 5.66 |  | 110.73 | 110.73
7 | 030411001005 | 可弯曲金属导管防水重型，∅35.1（内径） | m | 5 | 6.52 | 14.46 |  | 1.87 | 1.3 |  | 24.16
| C4-11-69 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 38# | 100m | 0.05 | 6.52 | 14.46 |  | 1.87 | 1.3 |  | 24.16 | 24.16
8 | 030411001006 | 可弯曲金属导管防水重型，∅51.6（内径） | m | 5 | 6.85 | 17.86 |  | 1.97 | 1.37 |  | 28.05
| C4-11-70 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 50# | 100m | 0.05 | 6.85 | 17.86 |  | 1.97 | 1.37 |  | 28.05 | 28.05
9 | 030411001007 | 可弯曲金属导管防水重型，∅78.3（内径） | m | 5 | 7.92 | 29.38 |  | 2.28 | 1.58 |  | 41.17
| C4-11-73 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 83# | 100m | 0.05 | 7.92 | 29.39 |  | 2.28 | 1.58 |  | 41.17 | 41.17
10 | 030409002001 | 接地扁钢 | m | 120 | 41.43 | 5.29 | 0.39 | 12.02 | 8.36 |  | 67.5
| C4-9-19 换 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 换为【接地扁钢50×5×500】 | 10m | 12 | 41.43 | 5.29 | 0.39 | 12.02 | 8.36 |  | 67.5 | 67.5
11 | 030413001001 | 10#槽钢 | m | 10 | 45.35 | 37.8 | 2.01 | 13.61 | 9.47 |  | 108.23
| C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 1 | 24.43 | 34.96 | 1.45 | 7.44 | 5.18 |  | 73.46 | 108.23
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 1 | 20.91 | 2.83 | 0.56 | 6.17 | 4.29 |  | 34.77
12 | 040504001001 | 电缆井 内尺寸：1000L*1000W*1000H(mm) | 座 | 5 | 690.82 | 1300.42 | 27.81 | 126.55 | 143.73 |  | 2289.33
| 借D5-3-58 换 | 砖砌矩形直线雨水检查井 规格 1100×1100 管径800 井深3m内 实际高度(m):1 | 座 | 5 | 690.82 | 1300.42 | 27.81 | 126.55 | 143.73 |  | 2289.33 | 2289.33
| 2 | 电缆
13 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 30 | 11.54 | 192.7 | 1.03 | 3.61 | 2.51 |  | 211.4
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.3 | 11.54 | 192.7 | 1.03 | 3.61 | 2.51 |  | 211.4 | 211.4
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 87.24 | 80.68 |  | 25.07 | 17.45 |  | 210.44
| C4-8-84 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2 | 87.24 | 80.68 |  | 25.07 | 17.45 |  | 210.44 | 210.44
15 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 180 | 8.65 | 86.62 | 0.21 | 2.55 | 1.77 |  | 99.8
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1.8 | 8.65 | 86.62 | 0.21 | 2.55 | 1.77 |  | 99.8 | 99.8
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 67.53 | 56.89 |  | 19.41 | 13.51 |  | 157.34
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| C4-8-83 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4 | 67.53 | 56.89 |  | 19.41 | 13.51 |  | 157.34 | 157.34
17 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 100 | 4.52 | 17.86 | 0.1 | 1.33 | 0.92 |  | 24.74
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1 | 4.52 | 17.87 | 0.1 | 1.33 | 0.92 |  | 24.74 | 24.74
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 36.9 | 40.58 |  | 10.61 | 7.38 |  | 95.47
| C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 | 36.9 | 40.58 |  | 10.61 | 7.38 |  | 95.47 | 95.47
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 4 | 602.65 |  | 48.54 | 187.15 | 130.24 |  | 968.58
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 4 | 602.65 |  | 48.54 | 187.15 | 130.24 |  | 968.58 | 968.58

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 10945.74 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10945.74
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1423.08 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3060.03
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 4483.11 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 1423.08
合 计 |  |  |  | 1423.08 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 157737.13 | 9 |  | 14196.34
合 计 | [6 empty] | 14196.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 19872.7521 | 1.08 | 21363.21
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 8009.5805 | 1.08 | 8610.3
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.47 | 4.71 | 11.63
4 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 4.11 | 3.27 | 13.44
5 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 3.87 | 3.55 | 13.74
6 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1 | 3.44 | 3.44
7 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.1 | 12.42 | 1.24
8 | 02270020 | 白布 | kg | 4.521 | 6.21 | 28.08
9 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 4.8256 | 0.49 | 2.36
10 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.02 | 4.99 | 20.06
11 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 1.8564 | 2.46 | 4.57
12 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 4.22 | 1.72
13 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 5.104 | 0.4 | 2.04
14 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.309 | 6.11 | 1.89
15 | 03014191 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十套 | 0.0773 | 9.73 | 0.75
16 | 03014201 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十套 | 4.12 | 12.14 | 50.02
17 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 1.02 | 1.02
18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.76 | 6.78 | 5.15
19 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.786 | 6.78 | 25.67
20 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.78 | 39.42 | 30.75
21 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.152 | 14.6 | 2.22
22 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.038 | 53.65 | 2.04
23 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 5.88 | 0.14
24 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.4587 | 5.07 | 2.33
25 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 27.83 | 0.47 | 13.08
26 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 13.0525 | 0.47 | 6.13
27 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.6669 | 4.71 | 3.14
28 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.715 | 371.68 | 1752.47
29 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 5.64 | 13.7 | 77.27
30 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 13.27 | 0.13
31 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.33 | 10.42 | 3.44
32 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.732 | 7 | 5.12
33 | 13030240 | 厚漆 | kg | 12.979 | 5.72 | 74.24
34 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3627 | 6.92 | 2.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
35 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 5.3515 | 8.49 | 45.43
36 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.75 | 135 | 101.25
37 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.1833 | 5.57 | 1.02
38 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 6 | 0.96 | 5.76
39 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.68 | 0.17 | 0.12
40 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 3.09 | 5.05 | 15.6
41 | 18031105 | 镀锌钢管塑料护口DN80 | 个 | 0.7725 | 15.04 | 11.62
42 | 18031110 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 41.2 | 26.33 | 1084.8
43 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 3.296 | 6.46 | 21.29
44 | 18031160 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 0.7725 | 8.36 | 6.46
45 | 18031165 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 77.25 | 12.88 | 994.98
46 | 18150530 | 可挠金属套管接头KS-38 | 个 | 0.84 | 5.54 | 4.65
47 | 18150540 | 可挠金属套管接头KS-50 | 个 | 0.84 | 7.27 | 6.11
48 | 18250030 | 镀锌钢管卡子DN32 | 个 | 17.098 | 0.84 | 14.36
49 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 13.596 | 1.91 | 25.97
50 | 18250070 | 镀锌钢管卡子DN80 | 个 | 2.575 | 2.33 | 6
51 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 4.944 | 1.8 | 8.9
52 | 27060020@1 | 接地扁钢-40x4，热镀锌 | m | 126 | 4.71 | 593.46
53 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.525 | 1.88 | 4.75
54 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 66.51 | 15.3
55 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 329.959 | 2.91 | 960.18
56 | 29060190 | 可挠金属套管护口BP-38 | 个 | 0.7875 | 0.66 | 0.52
57 | 29060195 | 可挠金属套管护口BP-50 | 个 | 0.7875 | 0.9 | 0.71
58 | 29060210 | 可挠金属套管护口BP-83 | 个 | 0.7875 | 1.38 | 1.09
59 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.046 | 10.94 | 0.5
60 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.74 | 5.56
61 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 14.21 | 3.77 | 53.57
62 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 12.18 | 5.24 | 63.82
63 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 6.09 | 10.1 | 61.51
64 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 12.772 | 1.52 | 19.41
65 | 29170270 | 镀锌地线夹80 | 套 | 3.09 | 2.22 | 6.86
66 | 29170280 | 镀锌地线夹100 | 套 | 309 | 2.84 | 877.56
67 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 6 | 0.42 | 2.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
68 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 8.72 | 6.49 | 56.59
69 | 34110010 | 水 | m3 | 7.18 | 4.46 | 32.02
70 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0764 | 49.27 | 3.76
71 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0199 | 125.97 | 2.51
72 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.35 | 2.99 | 1.05
73 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 178.921 | 1 | 178.92
74 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2
75 | 01190043 | 槽钢 | m | 10.5 | 32.49 | 341.15
76 | 17030001@1 | 热浸锌钢管DN32*3.5 | m | 20.6 | 15.13 | 311.68
77 | 17030001@2 | 热浸锌钢管DN50*3.8 | m | 20.6 | 21.57 | 444.34
78 | 17030001@3 | 热浸锌钢管SC70 | m | 5.15 | 45.45 | 234.07
79 | 17030001@4 | 热浸锌钢管SC100 | m | 515 | 58.42 | 30086.3
80 | 28110210@4 | 电力电缆YJV-0.6/1kV, 3*70+2*35 | m | 30.3 | 189.66 | 5746.7
81 | 28110210@5 | 电力电缆YJV22-0.6/1kV, 3*25+2*16 | m | 181.8 | 85.07 | 15465.73
82 | 28110210@6 | 电力电缆YJV22-0.6/1kV, 5*4 | m | 101 | 17.26 | 1743.26
83 | 29060215@1 | 热浸锌电线套管Ф35 | m | 5.3 | 11.77 | 62.38
84 | 29060215@2 | 热浸锌电线套管φ51 | m | 5.3 | 14.61 | 77.43
85 | 29060215@3 | 热浸锌电线套管φ78 | m | 5.3 | 26.55 | 140.72
86 | 36010080@1 | 井环盖、井座 | 套 | 5 | 421.63 | 2108.15
87 | 55010001@1 | 低压配电柜改造与现状柜型保持一致，需与现状低压配电柜拼柜，MNS，下出线 | 台 | 1 | 26548.67 | 26548.67
88 | 55090080 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 3539.82 | 3539.82
89 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.2288 | 247.25 | 56.57
90 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.3444 | 247.25 | 85.15
91 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 193.1159 | 1 | 193.12
92 | 99450640 | 检修费 | 元 | 13.883 | 1 | 13.88
93 | 99450650 | 维护费 | 元 | 57.3199 | 1 | 57.32
94 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 30.2898 | 1 | 30.29
95 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288 | 8.49 | 12.98
96 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.3995 | 7.08 | 16.99
97 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.6637 | 7.08 | 25.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
98 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 47.0801 | 0.62 | 29.19
99 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 88.2324 | 0.62 | 54.7
100 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 50.4763 | 1 | 50.48
|  | 合计 |  |  |  | 124909.04