## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：自仪工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 309223.50 |  |  | 17699.12
1.1 | 1自动控制系统 | 241683.58 |  |  | 17699.12
1.2 | 2视频监控系统 | 67539.92
2 | 措施合计 | 8477.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8477.59
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 5462.27 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3092.24
3.2 | 暂估价 | 17699.12
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2370.03
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 323163.36
5 | 增值税销项税额 | 29084.70 |  |  | －
6 | 总造价 | 352248.06
7 | 人工费 | 20939.48
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 352,248.06 |  |  | 17699.12
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自仪工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 1 | 自动控制系统 | [6 empty] | 241683.58 | 17699.12
1 | 080607003001 | 监控SCADA计算机 32″TFT | 1.名称:监控SCADA计算机 2.规格:32″TFT |  | 套 | 1 | 20846.78 |  | 20846.78 | 17699.12
2 | 030501017001 | 上位监控SCADA组态软件 | 1.名称:上位监控SCADA组态软件 2.类别:开发版+运行版 |  | 套 | 1 | 27505.42 |  | 27505.42
3 | 030501017002 | 厂区自动化监控程序编制 | 1.名称:厂区自动化监控程序编制 2.类别:根据自控系统控制功能要求自行开发，含对上位画面、报警、报表编制开发等 |  | 套 | 1 | 20956.75 |  | 20956.75
4 | 030501012001 | 导轨式工业以太网交换机 | 1.名称:导轨式工业以太网交换机 2.规格:4 个千兆单模光口,至少8个RJ45电口 |  | 套 | 1 | 27076.28 |  | 27076.28
5 | 030502001001 | 仪表电源柜 | 1.名称:仪表电源柜 2.规格:包括箱体及元器件 |  | 台 | 1 | 18127.09 |  | 18127.09
6 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS 2.规格: 2KVA，2h |  | 台 | 1 | 18348.69 |  | 18348.69
7 | 031103011001 | 新建控制室二次装潢设计及布线等 | 1.名称:新建控制室二次装潢设计及布线等 |  | 批 | 1 | 4424.78 |  | 4424.78
8 | 030501012002 | 导轨式工业以太网交换机 | 1.名称:导轨式工业以太网交换机 2.规格:1个千兆单模光口,至少4 个RJ45电口 |  | 套 | 1 | 9377.17 |  | 9377.17
9 | 030605001001 | H2S测定仪 | 1.名称:H2S测定仪 2.型号:分体式 3.规格:分体式,2探头,带现场声光报警:探头:0~25 ppm,P65:报警控制器:4~20mA及继电器故障报警输出,220VAC,IP65 |  | 套 | 1 | 23987.54 |  | 23987.54
本页小计 | [8 empty] | 170650.5 | 17699.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自仪工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030605001002 | NH3 测定仪 | 1.名称:NH3 测定仪 2.型号:分体式 3.规格:分体式2探头,帮现场声光报警:探头:0~50ppm.IP65;报警控制器:4~20mA及继电器故障报警输出.220VAC.IP65 |  | 套 | 1 | 23987.54 |  | 23987.54
11 | 030605001003 | CH4 测定仪 | 1.名称:CH4 测定仪 2.型号:分体式 3.规格:分体式,2探头,带现场声光报警:探头:0~100% LEL,IP65:报警控制器:4~20mA及继电器故障报警输出,220VAC,P65 |  | 套 | 1 | 23987.54 |  | 23987.54
12 | 031103008001 | 光缆 铠装单模12芯 | 1.规格、型号:光缆 铠装单模12芯 |  | m | 500 | 18.34 |  | 9170
13 | 031103009001 | 网线 六类屏蔽双绞线 | 1.规格、型号:网线 六类屏蔽双绞线 |  | m | 120 | 8.35 |  | 1002
14 | 031103009002 | 信号电缆 DJYVP22-450/750-3×2×1.0 | 1.规格、型号:信号电缆 DJYVP22-450/750-3×2×1.0 |  | m | 180 | 11.65 |  | 2097
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV, 3*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他见招标文件和施工图纸 |  | m | 180 | 10.51 |  | 1891.8
16 | 030411001008 | 可弯曲金属导管防水重型，∅35.1（内径） | 1.名称:可弯曲金属导管 2.规格:防水重型，∅35.1（内径） 3.配置形式:暗配 |  | m | 20 | 24.16 |  | 483.2
17 | 030411001009 | 热浸锌钢管SC32 | 1.名称:钢管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格x壁厚:SC32 4.配置形式:明配 |  | m | 200 | 42.07 |  | 8414
| 2 | 视频监控系统 | [6 empty] | 67539.92
18 | 030507008001 | 高清低照度红外高逮球型摄像机 | 1.名称:高清低照度红外高逮球型摄像机 2.类别:400万像素,彩色:0.0003 LUX @(F15,AGC ON),黑自:0 .0001LUx @(F15,AGC ON) |  | 台 | 1 | 2533.18 |  | 2533.18
本页小计 | [8 empty] | 73566.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自仪工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030507008002 | 高清低照度红外枪型提像机 | 1.名称:高清低照度红外枪型提像机 2.类别:400万像素,彩色:0.0003LUx @(F15,AGC ON),黑自:0.0001LUx @(F15,AGC ON) |  | 台 | 2 | 1648.22 |  | 3296.44
20 | 030507013001 | 网络硬盘录像机(NVR) | 1.名称:网络硬盘录像机(NVR) 2.类别:工业级嵌入式处理器8路网络视频输入 |  | 台 | 1 | 9345.71 |  | 9345.71
21 | 030504005001 | 视频管理软件 | 1.名称:视频管理软件 |  | 套 | 1 | 5069.15 |  | 5069.15
22 | 030501012003 | 导轨式工业以太网交换机 | 1.名称:导轨式工业以太网交换机 2.规格:1个千兆单模光口至少6个RJ45电口(POE供电 |  | 套 | 1 | 18226.73 |  | 18226.73
23 | 080609001001 | 视频前置机箱 | 1.名称:视频前置机箱 2.规格:防尘,带散热风扇,内部放置视频监视系统交换机等:并且内置断路器等元器件,可为柜内POE交换机提供电源(220V及24V) |  | 套 | 1 | 5479.79 |  | 5479.79
24 | 030409010001 | 视频系统用电涌保护器SPD | 1.名称:视频系统用电涌保护器SPD 2.规格:视频信号用 |  | 个 | 3 | 1167.67 |  | 3503.01
25 | 031103008002 | 光缆 铠装单模4芯 | 1.规格、型号:光缆 铠装单模4芯 |  | m | 600 | 10.1 |  | 6060
26 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV, 3*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他见招标文件和施工图纸 |  | m | 150 | 14.48 |  | 2172
27 | 031103009003 | 网线 六类屏蔽双绞线 | 1.规格、型号:网线 六类屏蔽双绞线 |  | m | 200 | 8.35 |  | 1670
28 | 030411001010 | 热浸锌钢管SC32 | 1.名称:钢管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格x壁厚:SC32 4.配置形式:明配 |  | m | 200 | 42.07 |  | 8414
29 | 031103011002 | 安装附件 接头、视频系统电源等 | 1.名称:安装附件 2.规格:接头、视频系统电源等 |  | 批 | 1 | 1769.91 |  | 1769.91
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 65006.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自仪工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 309223.5 | 17699.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：自仪工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 1 | 自动控制系统
1 | 080607003001 | 监控SCADA计算机 32″TFT | 套 | 1 | 1451.3 | 17699.12 | 655.14 | 619.93 | 421.29 |  | 20846.78
| C6-8-55 | 监控中心 | 套 | 1 | 1451.3 |  | 655.14 | 619.93 | 421.29 |  | 3147.66 | 20846.78
| 补充设备001 | 监控SCADA计算机 32″TFT | 套 | 1 |  | 35398.24 |  |  |  |  | 17699.12
2 | 030501017001 | 上位监控SCADA组态软件 | 套 | 1 | 624.3 | 26558.3 | 4.35 | 192.74 | 125.73 |  | 27505.42
| C5-1-120 | 部门级服务器 | 套 | 1 | 624.3 | 26558.3 | 4.35 | 192.74 | 125.73 |  | 27505.42 | 27505.42
3 | 030501017002 | 厂区自动化监控程序编制 | 套 | 1 | 624.3 | 20009.63 | 4.35 | 192.74 | 125.73 |  | 20956.75
| C5-1-120 | 部门级服务器 | 套 | 1 | 624.3 | 20009.63 | 4.35 | 192.74 | 125.73 |  | 20956.75 | 20956.75
4 | 030501012001 | 导轨式工业以太网交换机 | 套 | 1 | 179.21 | 26557.7 | 165 | 105.53 | 68.84 |  | 27076.28
| C5-1-100 | 部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 179.21 | 26557.7 | 165 | 105.53 | 68.84 |  | 27076.28 | 27076.28
5 | 030502001001 | 仪表电源柜 | 台 | 1 | 210.54 | 17717.73 | 61.17 | 83.31 | 54.34 |  | 18127.09
| C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 | 210.54 | 17717.73 | 61.17 | 83.31 | 54.34 |  | 18127.09 | 18127.09
6 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 台 | 1 | 1288.65 | 15929.2 | 338.01 | 467.5 | 325.33 |  | 18348.69
| C4-14-34 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10 | 套 | 1 | 1288.65 | 15929.2 | 338.01 | 467.5 | 325.33 |  | 18348.69 | 18348.69
7 | 031103011001 | 新建控制室二次装潢设计及布线等 | 批 | 1 |  | 4424.78 |  |  |  |  | 4424.78
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：自仪工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 补子目1 | 新建中控室二次装潢设计及布线等 | 批 | 1 |  | 4424.78 |  |  |  |  | 4424.78 | 4424.78
8 | 030501012002 | 导轨式工业以太网交换机 | 套 | 1 | 179.21 | 8858.59 | 165 | 105.53 | 68.84 |  | 9377.17
| C5-1-100 | 部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 179.21 | 8858.59 | 165 | 105.53 | 68.84 |  | 9377.17 | 9377.17
9 | 030605001001 | H2S测定仪 | 套 | 1 | 1096.17 | 22165.24 | 123.33 | 358.9 | 243.9 |  | 23987.54
| C6-5-2 | 电化学式分析仪 电导式液体分析 | 套 | 1 | 1096.17 | 22165.24 | 123.33 | 358.9 | 243.9 |  | 23987.54 | 23987.54
10 | 030605001002 | NH3 测定仪 | 套 | 1 | 1096.17 | 22165.24 | 123.33 | 358.9 | 243.9 |  | 23987.54
| C6-5-2 | 电化学式分析仪 电导式液体分析 | 套 | 1 | 1096.17 | 22165.24 | 123.33 | 358.9 | 243.9 |  | 23987.54 | 23987.54
11 | 030605001003 | CH4 测定仪 | 套 | 1 | 1096.17 | 22165.24 | 123.33 | 358.9 | 243.9 |  | 23987.54
| C6-5-2 | 电化学式分析仪 电导式液体分析 | 套 | 1 | 1096.17 | 22165.24 | 123.33 | 358.9 | 243.9 |  | 23987.54 | 23987.54
12 | 031103008001 | 光缆 铠装单模12芯 | m | 500 | 3.17 | 12.84 | 0.51 | 1.08 | 0.74 |  | 18.34
| C11-3-77 | 室外 敷设埋式光缆 12芯 | 千米条 | 0.5 | 3.17 | 12.84 | 0.51 | 1.08 | 0.74 |  | 18.34 | 18.34
13 | 031103009001 | 网线 六类屏蔽双绞线 | m | 120 | 0.68 | 7.28 | 0.03 | 0.22 | 0.14 |  | 8.35
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：自仪工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| C5-2-25 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 | 100m | 1.2 | 0.68 | 7.29 | 0.03 | 0.22 | 0.14 |  | 8.35 | 8.35
14 | 031103009002 | 信号电缆 DJYVP22-450/750-3×2×1.0 | m | 180 | 3.04 | 5.21 | 1.27 | 1.27 | 0.86 |  | 11.65
| C11-3-108 | 敷设管道电缆(充油型) 100对 | km | 0.18 | 3.04 | 5.21 | 1.27 | 1.27 | 0.86 |  | 11.65 | 11.65
15 | 030408001004 | 电力电缆 | m | 180 | 2.09 | 7.34 | 0.05 | 0.61 | 0.43 |  | 10.51
| C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 1.8 | 2.09 | 7.34 | 0.05 | 0.61 | 0.43 |  | 10.51 | 10.51
16 | 030411001008 | 可弯曲金属导管防水重型，∅35.1（内径） | m | 20 | 6.52 | 14.46 |  | 1.87 | 1.3 |  | 24.16
| C4-11-69 | 可挠金属套管砖、混凝土结构暗配 规格 38# | 100m | 0.2 | 6.52 | 14.46 |  | 1.87 | 1.3 |  | 24.16 | 24.16
17 | 030411001009 | 热浸锌钢管SC32 | m | 200 | 15.38 | 19.15 | 0.03 | 4.43 | 3.08 |  | 42.07
| C4-11-22 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 2 | 15.38 | 19.15 | 0.03 | 4.43 | 3.08 |  | 42.07 | 42.07
| 2 | 视频监控系统
18 | 030507008001 | 高清低照度红外高逮球型摄像机 | 台 | 1 | 210.61 | 2213.91 | 1.31 | 64.97 | 42.38 |  | 2533.18
| C5-6-80 | 带红外光源摄像机 | 台 | 1 | 210.61 | 2213.91 | 1.31 | 64.97 | 42.38 |  | 2533.18 | 2533.18
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：自仪工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
19 | 030507008002 | 高清低照度红外枪型提像机 | 台 | 2 | 210.61 | 1328.95 | 1.31 | 64.97 | 42.38 |  | 1648.22
| C5-6-80 | 带红外光源摄像机 | 台 | 2 | 210.61 | 1328.95 | 1.31 | 64.97 | 42.38 |  | 1648.22 | 1648.22
20 | 030507013001 | 网络硬盘录像机(NVR) | 台 | 1 | 327.77 | 8851.9 |  | 100.49 | 65.55 |  | 9345.71
| C5-6-134 | 录像设备 数字录像机 8路输入 | 台 | 1 | 327.77 | 8851.9 |  | 100.49 | 65.55 |  | 9345.71 | 9345.71
21 | 030504005001 | 视频管理软件 | 套 | 1 | 409.82 | 4451.72 |  | 125.65 | 81.96 |  | 5069.15
| C5-6-224 | 停车场管理软件 | 套 | 1 | 409.82 | 4451.72 |  | 125.65 | 81.96 |  | 5069.15 | 5069.15
22 | 030501012003 | 导轨式工业以太网交换机 | 套 | 1 | 179.21 | 17708.15 | 165 | 105.53 | 68.84 |  | 18226.73
| C5-1-100 | 部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 1 | 179.21 | 17708.15 | 165 | 105.53 | 68.84 |  | 18226.73 | 18226.73
23 | 080609001001 | 视频前置机箱 | 套 | 1 | 111.42 | 5310.62 | 1.79 | 33.32 | 22.64 |  | 5479.79
| C6-2-77 | 电动单元组合仪表 辅助单元 电源箱 | 台 | 1 | 111.42 | 5310.62 | 1.79 | 33.32 | 22.64 |  | 5479.79 | 5479.79
24 | 030409010001 | 视频系统用电涌保护器SPD | 个 | 3 | 68.92 | 1065.16 |  | 19.81 | 13.78 |  | 1167.67
| C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 3 | 68.92 | 1065.16 |  | 19.81 | 13.78 |  | 1167.67 | 1167.67
25 | 031103008002 | 光缆 铠装单模4芯 | m | 600 | 3.17 | 4.6 | 0.51 | 1.08 | 0.74 |  | 10.1
| C11-3-77 | 室外 敷设埋式光缆 12芯 | 千米条 | 0.6 | 3.17 | 4.6 | 0.51 | 1.08 | 0.74 |  | 10.1 | 10.1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：自仪工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
26 | 030408001005 | 电力电缆 | m | 150 | 2.09 | 11.31 | 0.05 | 0.61 | 0.43 |  | 14.48
| C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 1.5 | 2.09 | 11.31 | 0.05 | 0.61 | 0.43 |  | 14.48 | 14.48
27 | 031103009003 | 网线 六类屏蔽双绞线 | m | 200 | 0.68 | 7.28 | 0.03 | 0.22 | 0.14 |  | 8.35
| C5-2-25 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 | 100m | 2 | 0.68 | 7.29 | 0.03 | 0.22 | 0.14 |  | 8.35 | 8.35
28 | 030411001010 | 热浸锌钢管SC32 | m | 200 | 15.38 | 19.15 | 0.03 | 4.43 | 3.08 |  | 42.07
| C4-11-22 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 2 | 15.38 | 19.15 | 0.03 | 4.43 | 3.08 |  | 42.07 | 42.07
29 | 031103011002 | 安装附件 接头、视频系统电源等 | 批 | 1 |  | 1769.91 |  |  |  |  | 1769.91
| 补子目1 | 现场总线附件 分接器，终端电阻等 | 批 | 1 |  | 1769.91 |  |  |  |  | 1769.91 | 1769.91

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自仪工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8477.59 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自仪工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8477.59
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自仪工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3092.24 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 17699.12
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2370.03
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5462.27 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：自仪工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 3092.24
合 计 |  |  |  | 3092.24 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自仪工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 监控SCADA计算机 32″TFT | 套 | 1 |  | 17699.12 | 17699.12
合 计 | [5 empty] | 17699.12
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：自仪工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 323163.36 | 9 |  | 29084.7
合 计 | [6 empty] | 29084.7
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：自仪工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 9300.9102 | 1.08 | 9998.48
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 9293.933 | 1.08 | 9990.98
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 883.74 | 1.08 | 950.02
4 | 01030005 | 镀锌低碳钢丝综合 | kg | 9.5022 | 4.68 | 44.47
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.373 | 4.71 | 15.89
6 | 01030121@1 | 钢丝 综合 | kg | 1.122 | 3.58 | 4.02
7 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.05 | 12.42 | 0.62
8 | 02270020 | 白布 | kg | 0.594 | 6.21 | 3.69
9 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 1.55 | 5.34 | 8.28
10 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 69.056 | 0.49 | 33.84
11 | 03010465 | 六角螺栓M6~8×20~70 | 十套 | 0.2 | 0.61 | 0.12
12 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 1.224 | 3.27 | 4
13 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 73.04 | 0.4 | 29.22
14 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.09 | 1.02 | 0.09
15 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.008 | 14.6 | 0.12
16 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.048 | 53.65 | 2.58
17 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 4.716 | 5.07 | 23.91
18 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 8.21 | 0.47 | 3.86
19 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.3564 | 4.71 | 1.68
20 | 03214141 | 热缩端帽带气门 | 个 | 0.909 | 12.53 | 11.39
21 | 03214146 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.909 | 10.04 | 9.13
22 | 13030240 | 厚漆 | kg | 5.16 | 5.72 | 29.52
23 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1188 | 6.92 | 0.82
24 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.891 | 8.49 | 7.56
25 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 135 | 4.05
26 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0594 | 5.57 | 0.33
27 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.616 | 8.88 | 5.47
28 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.1 | 7.58 | 0.76
29 | 18150530 | 可挠金属套管接头KS-38 | 个 | 3.36 | 5.54 | 18.61
30 | 18250030 | 镀锌钢管卡子DN32 | 个 | 341.96 | 0.84 | 287.25
31 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 6.592 | 1.8 | 11.87
32 | 24330020 | 色带 | 根 | 2 | 6.72 | 13.44
33 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 3 | 15.93 | 47.79
34 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 99.04 | 2.91 | 288.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：自仪工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
35 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 5.31 | 10.83
36 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 12.928 | 1.2 | 15.51
37 | 29060190 | 可挠金属套管护口BP-38 | 个 | 3.15 | 0.66 | 2.08
38 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 2.17 | 4.43
39 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.8 | 24.74 | 19.79
40 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.16 | 12.85 | 2.06
41 | 34090250@1 | 脱脂棉 | kg | 0.06 | 12.85 | 0.77
42 | 34110040 | 电 | kW·h | 0.9 | 0.62 | 0.56
43 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 3 | 0.47 | 1.41
44 | 37230150 | 电缆托架(甲) | 套 | 6.363 | 87.73 | 558.23
45 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 276.7818 | 1 | 276.78
46 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.033 | 1 | 0.03
47 | 17030001@1 | 热浸锌钢管DN32*3.5 | m | 412 | 15.13 | 6233.56
48 | 24690001 | 取源部件 | 套 | 3 | 21.56 | 64.68
49 | 28030270@2 | 网线 六类屏蔽双绞线 | m | 326.4 | 7.08 | 2310.91
50 | 28110001@2 | 信号电缆 DJYVP22-450/750-3×2×1.0 | m | 183.6 | 1.61 | 295.6
51 | 28110210@2 | 电力电缆YJV-0.6/1kV, 3*2.5 | m | 181.8 | 7.07 | 1285.33
52 | 28110210@3 | 电力电缆YJV-0.6/1kV, 3*4 | m | 151.5 | 11 | 1666.5
53 | 28250010@1 | 光缆 铠装单模12芯 | m | 510 | 12.43 | 6339.3 |  | 宇洪 | 广州宇洪科技股份有限公司深圳办事处
54 | 28250010@2 | 光缆 铠装单模4芯 | m | 612 | 4.35 | 2662.2 |  | 宇洪 | 广州宇洪科技股份有限公司深圳办事处
55 | 29060215@1 | 热浸锌电线套管Ф35 | m | 21.2 | 11.77 | 249.52
56 | BCZCF1 | 新建中控室二次装潢设计及布线等 | 批 | 1 | 4424.78 | 4424.78
57 | BCZCF1@1 | 安装附件 接头、视频系统电源等 | 批 | 1 | 1769.91 | 1769.91
单位工程人材机汇总表
工程名称：自仪工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
58 | 24230001@7 | H2S测定仪分体式,2探头,带现场声光报警:探头:0~25 ppm,P65:报警控制器:4~20mA及继电器故障报警输出,220VAC,IP65 | 台 | 1 | 22123.89 | 22123.89
59 | 24230001@8 | NH3 测定仪分体式,2探头,带现场声光报警:探头:0~25 ppm,P65:报警控制器:4~20mA及继电器故障报警输出,220VAC,IP65 | 台 | 1 | 22123.89 | 22123.89
60 | 24230001@9 | CH4 测定仪分体式,2探头,带现场声光报警:探头:0~100% LEL,IP65:报警控制器:4~20mA及继电器故障报警输出,220VAC,P65 | 台 | 1 | 22123.89 | 22123.89
61 | 24290030@1 | 视频前置机箱 | 台 | 1 | 5309.73 | 5309.73
62 | 27050090@1 | 视频系统用电涌保护器SPD | 个 | 3 | 1061.95 | 3185.85
63 | 30030040@1 | 高清低照度红外枪型提像机 | 台 | 2 | 1327.43 | 2654.86
64 | 30030040@2 | 高清低照度红外高逮球型摄像机 | 台 | 1 | 2212.39 | 2212.39
65 | 30210160@1 | 导轨式工业以太网交换机1个千兆单模光口,至少4 个RJ45电口 | 台 | 1 | 8849.56 | 8849.56
66 | 30210160@2 | 导轨式工业以太网交换机4 个千兆单模光口,至少8个RJ45电口 | 台 | 1 | 26548.67 | 26548.67
67 | 30210160@3 | 导轨式工业以太网交换机1个千兆单模光口至少6个RJ45电口(POE供电 | 台 | 1 | 17699.12 | 17699.12
68 | 30210170@2 | 网络硬盘录像机(NVR)工业级嵌入式处理器8路网络视频输入 | 台 | 1 | 8849.56 | 8849.56
69 | 57030020@6 | 厂区自动化监控程序编制 | 套 | 1 | 20000 | 20000
70 | 57030020@7 | 上位监控SCADA组态软件开发版+运行版 | 套 | 1 | 26548.67 | 26548.67
71 | 57070020@1 | 视频管理软件 | 套 | 1 | 4424.78 | 4424.78
72 | 57330001@1 | 仪表电源柜 | 个 | 1 | 17699.12 | 17699.12
73 | 补充设备001 | 监控SCADA计算机 32″TFT | 套 | 1 | 17699.12 | 17699.12
74 | 补充设备002 | UPS2KVA，2h | 套 | 1 | 15929.2 | 15929.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：自仪工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
75 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.3017 | 247.25 | 569.1
76 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1197.5149 | 1 | 1197.51
77 | 99450640 | 检修费 | 元 | 41.1746 | 1 | 41.17
78 | 99450650 | 维护费 | 元 | 281.0233 | 1 | 281.02
79 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1.5576 | 1 | 1.56
80 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 20.4735 | 8.49 | 173.82
81 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 12.0775 | 8.49 | 102.54
82 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.3754 | 7.08 | 30.98
83 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 9.7006 | 7.08 | 68.68
84 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 5.3453 | 0.62 | 3.31
85 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 8.988 | 0.62 | 5.57
86 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 4.6337 | 0.62 | 2.87
87 | 99451300 | 校验费 | 元 | 282.5801 | 1 | 282.58
|  | 合计 |  |  |  | 296789.85