## 封-1 招标工程量清单封面
| 园建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广州从投城市更新有限公司
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 园建工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州从投城市更新有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：园建工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 场地平整
1.2 | 土石方工程
1.3 | 围墙美化（TY-01-12)
1.4 | 石材铺装（TY-01-5、TY-01-9)
1.5 | 立道牙下沉绿地（TY-01-1/2/13)
1.6 | 沥青车行道（TY-01-3)
1.7 | 停车位（TY-02-1/2)
1.8 | 儿童滑梯及攀爬洞（YA-01)
1.9 | 透水沥青人行道（TY-01-4)
1.10 | 交接处做法（TY-02-5/6)
1.11 | 缝隙式线性排水沟做法（TY-03)
1.12 | 庭院灯-安装计算
1.13 | 精神堡垒基础
1.14 | 雨水收集池（基坑支护中属于总包界面）
1.15 | 海绵城市
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园建工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
场地平整
1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.土壤类别:综合考虑 2.人行道整形碾压 3.设计要求:符合设计及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 132.9
2 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.土壤类别:综合考虑 2.路床碾压检验 3.设计要求:符合设计及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1254.68
场地平整合计
土石方工程
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见工程勘察报告 2.挖土深度:2m内 3.弃土:堆放在一边 4.人机配合:人工5%机械95% 5.综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 |  | m3 | 95.89
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯实方式:夯实机夯实 2.填方密实度:满足设计和规范的要求 3.填方来源、运距:5m以内取土 4.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内外二次转运等费用 |  | m3 | 61.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.装车方式:挖掘机装车 3.运载车辆:自卸汽车 4.运距:8km 5.综合考虑:干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 6.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 |  | m3 | 34.61
土石方工程合计
围墙美化（TY-01-12)
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:20厚白色外墙漆 2.综合考虑:涂刷厚度，颜色、种类、基底类型 3.包含基层清理、油漆、刷喷涂料 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 510
围墙美化（TY-01-12)合计
石材铺装（TY-01-5、TY-01-9)
7 | 040203008001 | 30厚火烧面花岗岩拼贴铺 | 1.部位:用于建筑前广场 2.材料品种、规格:300X300芝麻灰拼100X100芝麻黑 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 4.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 5.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 286.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040203008004 | 30厚火烧面芝麻灰花岗岩对缝铺 | 1.部位:用于建筑周边其他区域 2.材料品种、规格:30厚300X300火烧面芝麻灰花岗岩对缝铺 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 4.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 5.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 391.56
9 | 粤040202017008 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.厚度:10cm 3.养护方式:水养生 4.钢筋种类、规格:综合考虑 5.综合考虑:石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 6.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 678.43
10 | 010404001005 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2.厚度:10cm 3.厚度:综合考虑 4.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括清底、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 67.843
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
石材铺装（TY-01-5、TY-01-9)合计
立道牙下沉绿地（TY-01-1/2/13)
11 | 040204004001 | 立道牙（直行段） | 1.材料品种、规格:500X100X300厚芝麻白火烧面仿石立道牙 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 3.综合考虑:基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等 4.包括开槽、基础、垫层铺筑、侧（平、缘）石安砌、材料及材料运输等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 730
12 | 040204004002 | 立道牙（弧行段） | 1.材料品种、规格:500X100X300厚芝麻白火烧面仿石立道牙 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 3.综合考虑:基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等 4.包括开槽、基础、垫层铺筑、侧（平、缘）石安砌、材料及材料运输等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 185.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040203008005 | 立道牙波打 | 1.材料品种、规格:500*200*100厚平面石 2.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 3.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 183.098
14 | 粤040202017005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.厚度:10cm 3.养护方式:水养生 4.钢筋种类、规格:综合考虑 5.综合考虑:石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 6.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 91.549
立道牙下沉绿地（TY-01-1/2/13)合计
沥青车行道（TY-01-3)
15 | 040203006001 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（AC-13C) 2.厚度:4cm 3.综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4.包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040203006002 | 中粒式改性沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-20C) 2.厚度:8cm 3.综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4.包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
17 | 040203003001 | 乳化沥青粘层油 | 1.名称:乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.6L/m2、、PC-3 3.综合考虑:铺洒方式、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
18 | 040203004001 | 封层 | 1.名称:稀浆沥青封层透层 2.厚度:1cm 3.喷油量:1.5L/m2、、PC-2 4.综合考虑:铺洒方式、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
19 | 粤040202017006 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.厚度:20cm 3.养护方式:水养生 4.钢筋种类、规格:综合考虑 5.综合考虑:石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 6.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥级配碎石 2.厚度cm:20 3.水泥含量:5% 4.综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
沥青车行道（TY-01-3)合计
停车位（TY-02-1/2)
21 | 040203008002 | 透水砖铺装 | 1.材料品种、规格:200x100x50厚灰色透水砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M5 1：6干硬性水泥砂浆结合层 3.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 4.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 9.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040204004005 | 800x250x200芝麻白花岗岩车档石 | 1.材料品种、规格:800x250x200芝麻白花岗岩车档石 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M5 1：6干硬性水泥砂浆结合层 3.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 4.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.2
23 | 050201001001 | 400x400x80厚预制嵌草水泥砖（井字型） | 1.块料品种、规格:400x400x80厚预制嵌草水泥砖（井字型），砖孔及砖缝填种植土，内掺草籽 2.30厚黄土粗砂（砂：图=1:1） 3.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 4.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 184.64
24 | 010404001003 | 透水混凝土垫层 | 1.透水混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.混凝土强度等级:C25 4.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、伸缩缝、交接处构造不同的处理等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 18.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010404001006 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2.厚度:30cm 3.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4.包括清底、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 55.39
停车位（TY-02-1/2)合计
儿童滑梯及攀爬洞（YA-01)
26 | 011103001001 | EPDM橡胶颗粒安全地垫 | 1.彩色EPDM橡胶颗粒耐磨面层 2.厚度:10mm 3.综合考虑:基层处理、底胶及面层材料的颜色、底胶材料的厚度、施工工艺、成品保护等 4.基层处理、原土夯实、垫层铺筑、面层铺筑（铺贴）、面层保养、划线等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 51.03
27 | 011103001002 | EPDM橡胶颗粒安全地垫 | 1.黑色EPDM橡胶颗粒弹性软底层 2.厚度:15mm 3.综合考虑:基层处理、底胶及面层材料的颜色、底胶材料的厚度、施工工艺、成品保护等 4.基层处理、原土夯实、垫层铺筑、面层铺筑（铺贴）、面层保养、划线等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 51.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.综合考虑:铺设部位、找坡、砂浆种类、配合比 3.综合考虑补平孔洞、基层处理、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实、其它 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 51.03
29 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.057
30 | 040202011002 | 150厚级配碎石基层 | 1.级配碎石基层 2.厚度:15cm 3.铺设方式:综合考虑 4.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 8
31 | 011207001001 | 4mm本色拉丝不锈钢板 | 1.材料种类、规格:4mm本色拉丝不锈钢板 2.综合考虑:造型、安装方式等相关费用 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 4.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:M1热浸镀锌钢板预埋，4φ8，L=100mm 2.规格:90x90x5mm 3.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.085
33 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水砂浆种类:M7.5 P6抗渗水泥砂浆 2.厚度:综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 0.86
34 | 010501002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:C25混凝土 2.综合考虑:构件类型、构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.94
35 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖 2.墙体厚度:240mm 3.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 4.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011505008001 | 成品不锈钢滑梯 | 1.扶手材料种类、规格:φ42x4mm厚圆形本色304拉丝面不锈钢管 2.座位材料种类、规格:4mm厚本色拉丝面不锈钢板 3.包含制作、安装、运输等相关费用 4.具体做法由专业厂家深化设计，并确保该设施安全、连接牢固、满足相关规范标准 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
儿童滑梯及攀爬洞（YA-01)合计
透水沥青人行道（TY-01-4)
37 | 040203006003 | 透水沥青混凝土 | 1.沥青品种:蓝色透水沥青混凝土面层 2.厚度:6cm 3.综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4.包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 132.9
38 | 粤040202017007 | 透水混凝土 | 1.透水混凝土 2.厚度:10cm 3.粒径:5-12mm 4.混凝土强度等级:C25 5.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、伸缩缝、交接处构造不同的处理等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 132.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010404001007 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2.粒径:5-25mm 3.厚度:15cm 4.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括清底、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 39.87
透水沥青人行道（TY-01-4)合计
交接处做法（TY-02-5/6)
40 | 010515001001 | 现浇构件钢筋. | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 1.06
交接处做法（TY-02-5/6)合计
缝隙式线性排水沟做法（TY-03)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040402016001 | 缝隙式盖板 | 1.盖板材质、规格:304#不锈钢 2.钢材规格、品种、厚度:995*500*130mm 3.支撑筋:φ8@200 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 24.83
42 | 040201022002 | 砖砌排水沟 | 1.种类、尺寸:350*400mm砖砌排水沟 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙 3.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚M7.5 P6抗渗水泥砂浆找坡 4.基础、垫层种类:100mm厚C25混凝土垫层 5.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 6.包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 25.2
43 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.9908
缝隙式线性排水沟做法（TY-03)合计
庭院灯-安装计算
庭院灯-安装计算合计
精神堡垒基础
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护 3.综合考虑:浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.062
45 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护 3.综合考虑:浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.085
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护 3.综合考虑:浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.157
47 | 010501001002 | 300厚碎石灌砂垫层 | 1.混凝土种类:碎石灌砂垫层 2.厚度:30cm 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.27
48 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.54
49 | 010501003001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 16.35
精神堡垒基础合计
雨水收集池（基坑支护中属于总包界面）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水收集池（基坑支护中属于总包界面）合计
海绵城市
50 | 050201005002 | 下凹绿地 | 1.200厚种植土壤层 2.防渗层:200g透水土工布 3.垫层材料品种、厚度:200-300厚碎石垫层 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2099
51 | 011108001001 | 深灰色砾石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:散置100厚φ30~40深灰色砾石 2.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 62.97
海绵城市合计
分部分项合计
措施项目
52 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 20 2.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输,钢棚料及附件的油漆维护及使用费 |  | m2 | 91.98
53 | 011702001001 | 垫层 | 1.垫层模板 2.综合考虑:各种模板形式、支架的固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 |  | m2 | 8.792
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011702001005 | 基础 | 1.其他基础模板 2.综合考虑:各种模板形式、支架的固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 |  | m2 | 18.2872
55 | 011702001004 | 侧石后座模板 | 1.侧石后座模板 2.综合考虑:各种模板形式、支架的固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 |  | m2 | 256.4212
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
场地平整
1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.土壤类别:综合考虑 2.人行道整形碾压 3.设计要求:符合设计及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 132.9
2 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.土壤类别:综合考虑 2.路床碾压检验 3.设计要求:符合设计及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1254.68
场地平整合计
土石方工程
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见工程勘察报告 2.挖土深度:2m内 3.弃土:堆放在一边 4.人机配合:人工5%机械95% 5.综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 |  | m3 | 95.89
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯实方式:夯实机夯实 2.填方密实度:满足设计和规范的要求 3.填方来源、运距:5m以内取土 4.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内外二次转运等费用 |  | m3 | 61.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.装车方式:挖掘机装车 3.运载车辆:自卸汽车 4.运距:8km 5.综合考虑:干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 6.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 |  | m3 | 34.61
土石方工程合计
围墙美化（TY-01-12)
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:20厚白色外墙漆 2.综合考虑:涂刷厚度，颜色、种类、基底类型 3.包含基层清理、油漆、刷喷涂料 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 510
围墙美化（TY-01-12)合计
石材铺装（TY-01-5、TY-01-9)
7 | 040203008001 | 30厚火烧面花岗岩拼贴铺 | 1.部位:用于建筑前广场 2.材料品种、规格:300X300芝麻灰拼100X100芝麻黑 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 4.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 5.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 286.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040203008004 | 30厚火烧面芝麻灰花岗岩对缝铺 | 1.部位:用于建筑周边其他区域 2.材料品种、规格:30厚300X300火烧面芝麻灰花岗岩对缝铺 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 4.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 5.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 391.56
9 | 粤040202017008 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.厚度:10cm 3.养护方式:水养生 4.钢筋种类、规格:综合考虑 5.综合考虑:石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 6.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 678.43
10 | 010404001005 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2.厚度:10cm 3.厚度:综合考虑 4.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括清底、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 67.843
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
石材铺装（TY-01-5、TY-01-9)合计
立道牙下沉绿地（TY-01-1/2/13)
11 | 040204004001 | 立道牙（直行段） | 1.材料品种、规格:500X100X300厚芝麻白火烧面仿石立道牙 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 3.综合考虑:基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等 4.包括开槽、基础、垫层铺筑、侧（平、缘）石安砌、材料及材料运输等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 730
12 | 040204004002 | 立道牙（弧行段） | 1.材料品种、规格:500X100X300厚芝麻白火烧面仿石立道牙 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M5 1:6干硬性水泥砂浆 3.综合考虑:基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等 4.包括开槽、基础、垫层铺筑、侧（平、缘）石安砌、材料及材料运输等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 185.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040203008005 | 立道牙波打 | 1.材料品种、规格:500*200*100厚平面石 2.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 3.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 183.098
14 | 粤040202017005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.厚度:10cm 3.养护方式:水养生 4.钢筋种类、规格:综合考虑 5.综合考虑:石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 6.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 91.549
立道牙下沉绿地（TY-01-1/2/13)合计
沥青车行道（TY-01-3)
15 | 040203006001 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（AC-13C) 2.厚度:4cm 3.综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4.包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040203006002 | 中粒式改性沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-20C) 2.厚度:8cm 3.综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4.包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
17 | 040203003001 | 乳化沥青粘层油 | 1.名称:乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.6L/m2、、PC-3 3.综合考虑:铺洒方式、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
18 | 040203004001 | 封层 | 1.名称:稀浆沥青封层透层 2.厚度:1cm 3.喷油量:1.5L/m2、、PC-2 4.综合考虑:铺洒方式、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
19 | 粤040202017006 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25细石混凝土 2.厚度:20cm 3.养护方式:水养生 4.钢筋种类、规格:综合考虑 5.综合考虑:石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 6.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥级配碎石 2.厚度cm:20 3.水泥含量:5% 4.综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1240.46
沥青车行道（TY-01-3)合计
停车位（TY-02-1/2)
21 | 040203008002 | 透水砖铺装 | 1.材料品种、规格:200x100x50厚灰色透水砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M5 1：6干硬性水泥砂浆结合层 3.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 4.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 9.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040204004005 | 800x250x200芝麻白花岗岩车档石 | 1.材料品种、规格:800x250x200芝麻白花岗岩车档石 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M5 1：6干硬性水泥砂浆结合层 3.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 4.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.2
23 | 050201001001 | 400x400x80厚预制嵌草水泥砖（井字型） | 1.块料品种、规格:400x400x80厚预制嵌草水泥砖（井字型），砖孔及砖缝填种植土，内掺草籽 2.30厚黄土粗砂（砂：图=1:1） 3.综合考虑:块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 4.包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 184.64
24 | 010404001003 | 透水混凝土垫层 | 1.透水混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.混凝土强度等级:C25 4.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、伸缩缝、交接处构造不同的处理等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 18.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010404001006 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2.厚度:30cm 3.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4.包括清底、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 55.39
停车位（TY-02-1/2)合计
儿童滑梯及攀爬洞（YA-01)
26 | 011103001001 | EPDM橡胶颗粒安全地垫 | 1.彩色EPDM橡胶颗粒耐磨面层 2.厚度:10mm 3.综合考虑:基层处理、底胶及面层材料的颜色、底胶材料的厚度、施工工艺、成品保护等 4.基层处理、原土夯实、垫层铺筑、面层铺筑（铺贴）、面层保养、划线等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 51.03
27 | 011103001002 | EPDM橡胶颗粒安全地垫 | 1.黑色EPDM橡胶颗粒弹性软底层 2.厚度:15mm 3.综合考虑:基层处理、底胶及面层材料的颜色、底胶材料的厚度、施工工艺、成品保护等 4.基层处理、原土夯实、垫层铺筑、面层铺筑（铺贴）、面层保养、划线等一切相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 51.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.综合考虑:铺设部位、找坡、砂浆种类、配合比 3.综合考虑补平孔洞、基层处理、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实、其它 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 51.03
29 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.057
30 | 040202011002 | 150厚级配碎石基层 | 1.级配碎石基层 2.厚度:15cm 3.铺设方式:综合考虑 4.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 8
31 | 011207001001 | 4mm本色拉丝不锈钢板 | 1.材料种类、规格:4mm本色拉丝不锈钢板 2.综合考虑:造型、安装方式等相关费用 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 4.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:M1热浸镀锌钢板预埋，4φ8，L=100mm 2.规格:90x90x5mm 3.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.085
33 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水砂浆种类:M7.5 P6抗渗水泥砂浆 2.厚度:综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 0.86
34 | 010501002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:C25混凝土 2.综合考虑:构件类型、构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.94
35 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖 2.墙体厚度:240mm 3.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 4.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011505008001 | 成品不锈钢滑梯 | 1.扶手材料种类、规格:φ42x4mm厚圆形本色304拉丝面不锈钢管 2.座位材料种类、规格:4mm厚本色拉丝面不锈钢板 3.包含制作、安装、运输等相关费用 4.具体做法由专业厂家深化设计，并确保该设施安全、连接牢固、满足相关规范标准 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
儿童滑梯及攀爬洞（YA-01)合计
透水沥青人行道（TY-01-4)
37 | 040203006003 | 透水沥青混凝土 | 1.沥青品种:蓝色透水沥青混凝土面层 2.厚度:6cm 3.综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4.包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 132.9
38 | 粤040202017007 | 透水混凝土 | 1.透水混凝土 2.厚度:10cm 3.粒径:5-12mm 4.混凝土强度等级:C25 5.包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、伸缩缝、交接处构造不同的处理等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 132.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010404001007 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2.粒径:5-25mm 3.厚度:15cm 4.综合考虑:石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5.包括清底、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 39.87
透水沥青人行道（TY-01-4)合计
交接处做法（TY-02-5/6)
40 | 010515001001 | 现浇构件钢筋. | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 1.06
交接处做法（TY-02-5/6)合计
缝隙式线性排水沟做法（TY-03)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040402016001 | 缝隙式盖板 | 1.盖板材质、规格:304#不锈钢 2.钢材规格、品种、厚度:995*500*130mm 3.支撑筋:φ8@200 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 24.83
42 | 040201022002 | 砖砌排水沟 | 1.种类、尺寸:350*400mm砖砌排水沟 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙 3.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚M7.5 P6抗渗水泥砂浆找坡 4.基础、垫层种类:100mm厚C25混凝土垫层 5.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 6.包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 25.2
43 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.9908
缝隙式线性排水沟做法（TY-03)合计
庭院灯-安装计算
庭院灯-安装计算合计
精神堡垒基础
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护 3.综合考虑:浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.062
45 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护 3.综合考虑:浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.085
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护 3.综合考虑:浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.157
47 | 010501001002 | 300厚碎石灌砂垫层 | 1.混凝土种类:碎石灌砂垫层 2.厚度:30cm 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.27
48 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.54
49 | 010501003001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 16.35
精神堡垒基础合计
雨水收集池（基坑支护中属于总包界面）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水收集池（基坑支护中属于总包界面）合计
海绵城市
50 | 050201005002 | 下凹绿地 | 1.200厚种植土壤层 2.防渗层:200g透水土工布 3.垫层材料品种、厚度:200-300厚碎石垫层 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2099
51 | 011108001001 | 深灰色砾石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:散置100厚φ30~40深灰色砾石 2.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 62.97
海绵城市合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
52 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 20 2.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输,钢棚料及附件的油漆维护及使用费 |  | m2 | 91.98
| 2 | 措施其他项目
53 | 011702001001 | 垫层 | 1.垫层模板 2.综合考虑:各种模板形式、支架的固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 |  | m2 | 8.792
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011702001005 | 基础 | 1.其他基础模板 2.综合考虑:各种模板形式、支架的固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 |  | m2 | 18.2872
55 | 011702001004 | 侧石后座模板 | 1.侧石后座模板 2.综合考虑:各种模板形式、支架的固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 |  | m2 | 256.4212
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 150000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 150000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 精神堡垒（不含基础） |  | 150000
合 计 |  |  | 150000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22